## ТРТУ
УТВЕРЖДАЮ:
DME\ГУВА\Начальник группы
______________________________ Фешин С.Ю.
«____»____________________2015 г.
Требования заказчика на товары/работы/услуги - закупка светильников для наружного освещения хоз.городка б\о «Огонек»
Общие требования ТРТУ
Вид требований | Наименование требований |  | Значение/Ед. Измерения
Наименование марки
Физические требования
Технические требования
Эксплуатационные требования
Требования к внешнему виду
Требования к персоналу
Требования к упаковке
Требования к сопроводительной документации
Требования к стране-производителю
Требования по поставке
Требования по финансовому взаимодействию
Прочие требования ко всем элементам
Требования к элементам номенклатуры
Наименование элемента номенклатуры | Варианты | Вид требований | Наименование требований |  | Значение/Ед. Измерения
Светильник - Столбик 1 | Закупка | Наименование марки
|  | Физические требования | Высота 800мм. Диаметр 140мм. Тип патрона-цоколя "HIT-CRI 35W", фланец фиксируется на бетоне при помощи монтажных болтов из нержавеющей стали. Экструдированный EN AW- 6060 алюминиевый профиль , литой EN AB- 47100 алюминиевый корпус с высокой коррозионной стойкостью . Ребра плафона должны быть направлены вниз для направления светового излучения и избегания бликов , УФ -стабилизированного и вандалозащищенный . Лампа фиксированном положении. Цвет Корпуса - алюминий серый ( cod.14 ).
|  | Технические требования | Диаметр фланца 140мм. Мощность ламп 35Вт, тип цоколя "HIT-CRI 35W G12 3300lm". Номинальный световой поток светильника: 627lm. Номинальная потребляемая мощность: 44W. ЭмПРА 230÷240V 50Hz.
Эксплуатационные требования
Требования к внешнему виду
Требования к персоналу
Требования к упаковке
Требования к сопроводительной документации
Требования к стране-производителю
Требования по поставке
Требования по финансовому взаимодействию
Прочие требования
Светильник - Столбик 2 | Закупка | Наименование марки
|  | Физические требования | Высота 360 мм. Диаметр 140мм. Тип патрона-цоколя "HIT-CRI 35W", фланец фиксируется на бетоне при помощи монтажных болтов из нержавеющей стали. Экструдированный EN AW- 6060 алюминиевый профиль , литой EN AB- 47100 алюминиевый корпус с высокой коррозионной стойкостью . Ребра плафона должны быть направлены вниз для направления светового излучения и избегания бликов , УФ -стабилизированного и вандалозащищенный . Лампа фиксированном положении. Цвет Корпуса - алюминий серый ( cod.14 ).
|  | Технические требования | Диаметр фланца 140мм. Мощность ламп 35Вт, тип цоколя "HIT-CRI 35W G12 3300lm". Номинальный световой поток светильника: 627lm. Номинальная потребляемая мощность: 44W. ЭмПРА 230÷240V 50Hz.
Эксплуатационные требования
Требования к внешнему виду
Требования к персоналу
Требования к упаковке
Требования к сопроводительной документации
Требования к стране-производителю
Требования по поставке
Требования по финансовому взаимодействию
Прочие требования
Светильник - подсветка деревьев | Закупка | Наименование марки
|  | Физические требования | Высота 190 мм. Диаметр основания 50 мм. Диаметр осветительной части 70 мм. Осветительная часть относительно основания поворотная, не менее 220 градусов. Фланец фиксируется в грунте. Корпус - литой под давлением алюминий, окраска порошковая. Цвет - серый.
|  | Технические требования | Диаметр фланца 116мм. Мощность прожектора 6Вт. Цвет светового потока 2700К. Питание от сети 220-230В.
Эксплуатационные требования
Требования к внешнему виду
Требования к персоналу
Требования к упаковке
Требования к сопроводительной документации
Требования к стране-производителю
Требования по поставке
Требования по финансовому взаимодействию
Прочие требования
…………………………………………………………………………………………………………………
ПСПП\ГУВА\ПТО\Инженер техобслуживания системы электроснабжения | Кожухарь М.Ф.
Note on A25: вместо значений "Элемент 1" указывается наименование номенклатуры / услуги (например, "Карандаш"
Note on B25: указывается только порядковый номер номенклатуры, без каких-либо названий и уточнений - 1, 2, 3. Поле необходимо для конкретизации требований к разным вариантам одной номенклатуры (например, "Карандаш" № 1 - простой, деревянный; "Карандаш" № 2 - механический, с ластиком")