ТОМ 2 «Техническая часть»

| № п/п | Наименование | Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Преобразователь дифференциального давления Типа PD-23 (Keller) или эквивалент. | Диапазон измерения - 0…160 кПа. Выход – 0…10 В по 3-х проводной схеме. Присоединение к процессу - G ¼. Линейность - ±0,2%ВПИ. Допустимая температура измеряемой среды - 20…100 °С. Первичная поверка. Время отклика (Полоса пропускания) – 10 кГц. Электрическое присоединение – разъем MIL (в комплекте) | Шт. | 1 |
| 2 | Преобразователь абсолютного давления (ноль в вакууме) Типа PPA-25 (Keller) или эквивалент. | Диапазон измерения - 0…5 МПа. Выход – 0…10 В по 3-х проводной схеме. Присоединение к процессу - G ½. Линейность - ±0,2%ВПИ. Допустимая температура измеряемой среды - 20…100 °С. Первичная поверка. Время отклика (Полоса пропускания) – 10 кГц. Электрическое присоединение – разъем MIL (в комплекте). | Шт. | 1 |
| 3 | Преобразователь абсолютного давления (ноль в вакууме) Типа PPA-25 (Keller) или эквивалент. | Диапазон измерения - 0…1 МПа. Выход – 0…10 В по 3-х проводной схеме. Присоединение к процессу - G ½. Линейность - ±0,2%ВПИ. Допустимая температура измеряемой среды - 20…100 °С. Первичная поверка. Время отклика (Полоса пропускания) – 10 кГц. Электрическое присоединение – разъем MIL (в комплекте) | Шт. | 2 |

Условия поставки:

- Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.

Особые требования:

- обязательное наличие: сопроводительной и технической документации (товарная накладная, счет, счет-фактура, товарно-транспортная накладная, сертификат соответствия, паспорт,  методика поверки, руководство по эксплуатации на русском языке);

- гарантийный срок – не менее установленного производителем;

- товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов), выпуска не ранее  2015 года;

- оборудование должно поставляться в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки;

- другие дополнительные требования: качество поставляемого Товара (Оборудования) должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке Товара (Оборудования); а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).