от 10.12.2015 г. № 8865/215 Блр1,2/П-15-Р
Разъяснение положений закупочной документации по запросу участника.

Акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п.19.5, п. 14.5 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» и п. 2.2 Части 2 Тома 1 закупочной документации разъясняет следующее положение закупочной документации по лоту № 8865/215 Блр1,2/П-15 «Поставка клапанов регулирующих DN до 200 мм для сооружения энергоблоков № 1 и № 2 Белорусской АЭС»:

Вопрос: 

1. В связи с наличием разночтений в Приложениях 1.1 и 1.2 проекта договора конкурсной процедуры и ИТТ BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008, просим указать значения параметров, которые необходимо принимать во внимание при подготовке технического предложения.
2. Просим Вас указать режимы регулирования для всех клапанов системы KAA (давление на входе, температура среды, перепад давления, расход). 
3. С учетом логики функционирования системы питательной воды просим рассмотреть целесообразность включения в техническую часть настоящей закупки опросные листы, относящиеся к клапанам LAH[10-20]AA201.
Ответ: 

1. При подготовке технического предложения необходимо принимать значения параметров, указанных в Приложениях 1.1 и 1.2 проекта договора закупочной процедуры.
2,3. Информируем, что 10.12.2015г. в закупочную документацию по лоту № 8865/215 Блр1,2/П-15 «Поставка клапанов регулирующих DN до 200 мм для сооружения энергоблоков № 1 и № 2 Белорусской АЭС» были внесены изменения, а именно: 
- изменены Спецификации (Приложение №1.1, №1.2 к проекту договора); 
- Том 2 «Техническая часть» изменен и изложен в новой редакции (заменена версия ИТТ, включены дополнительные технические требования, включен опросный лист на регулирующую арматуру LCM10AA201);

-  продлены сроки окончания подачи заявок на участие в закупке, рассмотрения заявок и подведения итогов закупки.
