|  | УТВЕРЖДАЮ Директор по строительству Ростовской АЭС ОАО «НИАЭП» (управляющей компании ООО «СМУ №1») ______________ А.Б.Хазин от «__» ________ 2013 г. |
| --- | --- |

# КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый одноэтапный конкурс в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора по лоту

№012/01/2013 «Поставка товарного бетона для проведения строительно-монтажных работ на объектах энергоблоков №3,4 Ростовской АЭС»

том 2 «Техническая часть»

2013 г.

# Технические требования

# 1.  Наименование и количество  товара:

| № | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бетон В15 | 1562,00 | м3 |
| 2 | Бетон В15 (-5°С) | 972,00 | м3 |
| 3 | Бетон В15 (-10°С) | 1537,00 | м3 |
| 4 | Бетон В15 (-15°С) | 5,00 |  |
| 5 | Бетон В15 W8 F100 | 5,00 | м3 |
| 6 | Бетон В15 W8 F100 (-5°С) | 5,00 | м3 |
| 7 | Бетон В15 W8 F100 (-10°С) | 5,00 | м3 |
| 8 | Бетон В20 | 20,00 | м3 |
| 9 | Бетон В20 (-5°С) | 20,00 | м3 |
| 10 | Бетон В20 (-10°С) | 18,00 | м3 |
| 11 | Бетон В30 | 15,00 | м3 |
| 12 | Бетон В30 (-5°С) | 5,00 | м3 |
| 13 | Бетон В30 (-10°С) | 15,00 | м3 |
| 14 | Бетон В40 W8 | 300,00 | м3 |
| 15 | Бетон В40 W8 (-5°С) | 200,00 | м3 |
| 16 | Бетон В40 W8 (-10°С) | 100,00 | м3 |
|  | ВСЕГО: | 4784,00 |  |

2. Место и условия поставки товара:

Товар должен быть поставлен на строительную площадку АЭС автомобильным транспортом по следующим реквизитам: Грузополучатель: 347388, Ростовская область, г.Волгодонск -28, Административное здание подрядной организации (поз.26). Место нахождения – 347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28, Старое здание дирекции Волгодонской АЭС, помещение 27.

Место (адрес) поставки: Россия, 347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28, строительная площадка энергоблоков № 3,4 Ростовской АЭС.

3.  Сроки  поставки: с момента заключения договора по 01.04.2013г. отдельными партиями по предварительным заявкам Покупателя.

4. Срок предоставления гарантии качества товара:

Гарантийный срок на поставленные Материалы, в том числе на Материалы, поставленные взамен дефектных, исчисляется с даты подписания ТОРГ-12 и заканчивается по истечении 24 (двадцати четырёх) месяцев с даты подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди, если больший срок не предусмотрен проектной, конструкторской и нормативно-технической документацией.

Дата подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди 3-го энергоблока Ростовской АЭС: 30.06.2014 г.

Дата подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди 4-го энергоблока Ростовской АЭС: 30.06.2017г.

5.  Требования к поставляемому товару:

-  соответствие установленным ИТТ, ТУ, ТХ, ГОСТ;

-  наличие (содержание) мер обеспечения качества товара при изготовлении;

-  обеспечение контроля за соответствием товара НТД;

- наличие сертификатов на товар, подлежащий обязательной сертификации в соответствии с требованием документа «Система сертификации Оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения, подлежащих обязательной сертификации»;

-  прохождение процедуры входного контроля;

- лицензии, выданные Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору на право сооружения ядерных установок в части выполнения работ и представления услуг эксплуатирующей организации: производство товарного бетона и раствора, контроль качества строительно-монтажных и бетонных работ.