ТОМ 2     «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Утверждаю:

Заместитель генерального директора по закупкам и логистике АО «СХК»

Н.Н.Борисов

«_____»________________________2015г.

Техническое задание

на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий

Право заключения договора на поставку

аккумуляторных блоков

г. Северск

2015

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование: Аккумуляторные блоки.

| Наименование продукции | Технические характеристики и комплектность | количество | ед.измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| Батарея аккумуляторная герметичная свинцово-кислотная , DTM 1207 Или эквивалент | Напряжение 12В , Емкость 7,2 (7) А/час, Длина 151 мм, ширина 65 мм , высота 94 мм , вес 2.62кг Тип клеммы : зажим 4,8 мм Конструктивные особенности: корпус и крышка из синтетической смолы АВS, Клеммы из латуни луженой гальваническим способом, внутри электролит : разбавленная серная кислота . | 500 | шт |
| Подраздел 1.2 Сведения о новизне |  |  |  |
| Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении. Дата изготовления -2015г. |  |  |  |
| Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления |  |  |  |
| Не требуется |  |  |  |
| Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления |  |  |  |
| Не требуется |  |  |  |
| Подраздел 1.5 Код ОКП |  |  |  |
| Продукция : Источники постоянного тока, свинцово-кислотный для использования в установках бесперебойного электропитания. Код 208944 |  |  |  |

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

В установках бесперебойного питания.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

В соответствии с требованиями изготовителя.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Блоки аккумуляторные герметичные ,свинцово-кислотные ,необслуживаемые .Низкое газовыделение ,низкое внутреннее сопротивление, отличные характеристики при разряде высокими токами.

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Не требуется

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Должны состоять из корпуса и крышки из синтетической смолы(АВS пластика ). Клеммы из латуни , луженные гальваническим способом.

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

На каждом блоке должна быть табличка с указанием типа и номинальных данных.

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

Упаковка должна защищать блоки от соприкосновения друг с другом, во избежание боя корпуса во время перевозки и разгрузки аккумуляторных блоков.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка продукции по количеству и качеству осуществляется в порядке и сроки, установленные Инструкциями Госарбитража при СМ СССР. «О приемке продукции по качеству» № П-7 от 25.04.66 г.; «О приемке продукции по количеству» № П-6 от 15.06.65 г, в последних редакциях (в случае возникновения отклонений по качеству и/или количеству претензии предъявляются Поставщику).

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Отгрузка сопровождается: - сертификатами соответствия и качества на аккумуляторные блоки с действующим сроком . -заверенными уполномоченными представителями контрагента копиями грузовых таможенных деклараций со штампом таможенной службы «выпуск разрешен».

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортировка должна обеспечивать сохранность груза . Отсутствие ограничений при перевозке железнодорожным транспортом, автомобильным транспрортом, морским и авиатранспортом (согласно правилам IATA). Способ доставки: через терминал транспортной компании в г. Томске, далее самовывоз Покупателем до склада АО «СХК» г. Северск, ул. Предзаводская,9 .

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранение аккумуляторных батарей допускается в сухом месте в интервале температур от -5гр.С до + 40 гр.С. Батареи должны перезаряжаться не реже, чем через каждые 6 месяцев их хранения.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок: 12месяцев с момента поступления продукции на склад АО «СХК».

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

В соответствии с технической документацией предприятия-изготовителя.

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не требуется.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Аккумуляторные батареи содержат защитные устройства , предотвращающие повреждения, возгорание или взрывы. В случае непредвиденных ситуаций,электрические схемы данных аккумуляторных батарей защищены от перегрузки и чрезмерной разрядки, которые могут навредить внутренним элементам и привести к преждевременному истечению срока эксплуатации аккумулятора.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Обязательная герметичность конструкции , низкий уровень саморазряда. Широкий диапазон эксплуатационных температур.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не требуются.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

100% количество ( согласно подраздела 1.1 ) в течение 20-ти календарных дней с момента подписания договора уполномоченными представителями сторон .

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Не требуется.

Начальник  отдела снабжения АО «СХК»                                                                  Булгакова И.В

Главный специалист по организации снабжения                                                       Артельная С.Н

Руководитель гр.зап.ч. и инструментов                                                                       Погуляева Н.Е.

Экономист МТС                                                                                                             Ляшко Л.А.