ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку считывателей
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка считывателей для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Товар должен быть новым, не должен быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.
	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Считыватель CEM-603, Prox-считывателя 12,5 см, W26
 (или эквивалент)
	Трехцветный светодиод (красный, зеленый, янтарный) и независимо управляемый зуммер для индикации состоянии считывателя.
Стандартный выход Виганда или магнитный.

Должно быть низкое потребление энергии – не более (5-12 VDC, 650-100 mA).
Погодозащитный, для установки на улице и в помещении.

Все параметры работы считывателя должны устанавливаться при помощи специальных программирующих карт.

Должны соответствовать стандарту  UL-294. FCC Pt 15.

Спецификация:
Размеры электронного модуля: не более 10.8x3.8x1.8см
Масса: не более 142 г.

Рабочая температура: не менее чем от -35 до +65Сº

Расстояние считывателя: не более 12.7 см

Входное напряжение: не менее 4 не более  -16VDC
Потребляемый ток: не менее 65 не более -100мА

Время считывания карты (формат Виганда 26 бит): 94 мс

Частота: -питающая 125 кГц

                -возврат 65 кГц
	не менее 12 месяцев
	263
	шт.

	2
	Крышка FPZ-1514A Wave Slim (или эквивалент)
	Габариты (В) от 14 до 15 (Ш) от 4,3 до 4,5 (Г) от 2,8 до 3 см
Цвет- синий
	не менее 12 месяцев
	16
	шт

	3
	Крышка FPZ-1524A Wave Wallswitch (или эквивалент)
	Габариты (В) от 14 до 15 (Ш) от 8,4 до 8,5 (Г) от 2,8 до 3 см

Цвет- синий
	не менее 12 месяцев
	247
	шт


       Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)
        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость товара, упаковку, расходы Поставщика на доставку товара до склада Заказчика, страхование, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен. Порядок оплаты – безналичный расчет. Оплата производится в течение 30 дней с момента фактической приемки товара на складе Заказчика (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)
5. Требования к упаковке товара:

Товар должен быть упакован, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации:
Паспорта на русском языке. Наличие сертификата соответствия, если сертификация товара предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.
       7. Место поставки продукции:
г. Москва, ул. Генерала Белова, д.14, силами и средствами Поставщика.
      8. Сроки поставки продукции:
Начало поставки – с даты подписания договора.

Окончание поставки – не позднее 15 декабря 2014 г.    
Начальник подразделения                                                                           _______________________ Д.П. Давыдов
Исполнитель                                                                                                  _______________________ А.А. Тугушев
