	
	
	УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора 

по материально-техническому снабжению 

и комплектации оборудования

_______________Е.А. Гуляев

«____»  ____________ 2013г.

Приложение № 1 к заявке

 на проведение процедуры закупки

	
	
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование лота: № 3171-С Поставка оборудования измерения физических параметров среды, договор №23-1-3171С-13
2. Предмет закупки, технические характеристики продукции:
	№ п/п
	Наименование товара, комплектность

(наименование работ, услуг)


	Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика.
	Количество

(объем работ, содержание услуг)


	Единица

измерения


	Начальная (максимальная) цена за ед. без НДС, руб.
	Стоимость с НДС (18%), руб.
	График поставки (при необходимости)


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1 
	Метеометр МЭС-200А (или эквивалент) в составе: преобразователь, блок датчиков, удлинительный кабель, измерительный щуп.
	Метеометр предназначен для измерения температуры, давления, скорости воздушного потока и относительной влажности окружающего воздуха. Конструктивные особенности: последовательный опрос полупроводниковых датчиков, цифровой отсчет, записная книжка, автоматическая коррекция погрешностей от влияния изменений температуры, давления, дрейфа нуля и наклона характеристики преобразования, сигнализация разряда аккумуляторов. 

Технические характеристики метеометра

1 Диапазон измерения:

· температура от -10 до +50оС;

· давление от 10 до 110кПа;

· влажность от 30 до 98%;

· скорость воздушного потока от 0,1 до 20 м/с.

2 Погрешность измерения:

·  температура ±0,5 оС;

· давление ±1 кПа;

· влажность ±3%;

· скорость воздушного потока ±5м/с.

3 Питание – от аккумуляторов.
4 Время непрерывной работы без подзарядки аккумуляторов не менее 8ч.

5 Интерфейс связи с компьютером: RS232C.

6 Запоминание результатов измерения не менее 100 отсчетов.

7 Габариты не более 220х85х32мм.

8 Масса не более 0,7кг.

Технические характеристики измерительного щупа

1 Диапазон измерения:

· температура от –40 до +85оС;

· давление от 80 до 110кПа;

· влажность от 30 до 98%;

· скорость воздушного потока от 0,1 до 20 м/с.
2 Погрешность измерения:
· температура ±0,2 оС в диапазоне температур от –10оС до  50оС;

· температура ±0,5 оС в диапазоне температур от –40оС до  –10оС;

· температура ±0,5 оС в диапазоне температур от 50оС до  85оС;

· давление ±0,3 кПа при температуре от 0оС до 60оС;

· давление ±1,0 кПа при температуре от –20оС до 0оС

· влажность ±3,0% при температуре 25±0,5 оС;

· скорость воздушного потока ∆V1=(±0,05+0,05Vх)м/с в диапазоне от 0,1 до 0,5 м/с.

· скорость воздушного потока ∆V2=(±0,1+0,05Vх)м/с в диапазоне от 0,5 до 2 м/с.

· скорость воздушного потока ∆V3=(±0,5+0,05Vх)м/с в диапазоне от 2 до 20 м/с.

3 Внесён в Госреестр средств измерения.
	3
	ШТ
	33 839,26
	119 790,99
	Не требуется

	2 
	Анемометр рудничный АПР-2М или эквивалент
	Предназначен для измерения скорости, давления и температуры воздуха в горных выработках шахт и рудников всех категорий, производит  измерения  в 3-х режимах – ручном, автоматическом и дистанционном, обеспечивает   производство депрессионных съемок, а также контроль и наладку систем вентиляции  и кондиционирования воздуха на  промышленных предприятиях.

Технические характеристики

Наименование
  Параметр
1. Диапазон измерений:

· скорость, м/с  

· давление, мм вод.ст.

· температура, ОС 

 0,1 – 50 

 8500-11700

 от -20 до 60

2. Продолжительность непрерывной работы без замены

  элементов питания, не менее, ч  

1200

3. Наличие на дисплее индикации продолжительности времени измерения, показаний скорости, давления и температуры воздушного потока.
4. Датчик скорости, убираемый в нерабочем состоянии в корпус прибора вместе с телескопической штангой.
5. Возможность работы в режимах автоматического и дистанционного измерения, продолжительностью не менне 6 суток и 10 часов, делая  за это время по не менее 600 замеров
6. Степень защиты от воздействия внешней среды

IP 54

7. Уровень и вид взрывозащиты

РО ЕхiaI Х
8. Срок службы, лет, не менее  

8
9. Гарантийный срок, мес.

24

10.   Габаритные размеры, не более мм

 310х70х55

Внесён в Госреестр средств измерения
	1
	ШТ
	50 748,58
	59 883,33
	Не требуется

	3 
	Комбинированный измеритель ТАММ-20 или эквивалент
	Предназначен для измерения скорости воздушного потока, разности давления воздуха и температуры воздуха при инвентаризации систем вентиляции и кондиционирования, при проведении пусконаладочных работ систем вентиляции, промвентиляции и кондиционирования, при проведении депрессионных съемок в шахтах и рудниках всех категорий, в том числе опасных по метану и угольной пыли.

Технические характеристики

1. Диапазон измерения скорости воздушного потока, м/с:
· диапазон измерений 0,05 … 20.

2. Предел допускаемой основной абсолютной погрешности при измерении скорости воздушного потока м/с:

 ± (0,05 + 0,06V) м/с.
3. Диапазоны измерения разности давления воздуха, Па:
· диапазон измерения 1 – 2 000 … + 2 000 Па;
· диапазон измерения 2 − 20 000 … + 20 000 Па.
4. Предел допускаемой абсолютной основной погрешности при измерении разности давлений:
· диапазон измерения 1 ± (3 + 0,025P) Па,
· диапазон измерения 2 ± (30 + 0,025P) Па.
5. Диапазон измерения температуры:
· диапазон измерений − 5 … + 100 °C.

6. Предел допускаемой дополнительной погрешности при измерении температуры воздуха ±1 °C.

7.  Предел допускаемой дополнительной погрешности за счет отклонения температуры корпуса анемометра от нормальной на каждые 10 °C 0,5∆о 
8. Степень защиты от воздействия внешней среды IP 54 по ГОСТ 14254-96.
9. Тип анемометра термоанемометр.
10. Тип индикации цифровая.
11. Источник питания анемометра аккумулятор (8 элементов Д-0,26).
12. Индикатор уровня заряда батареи.
13. Время непрерывной работы анемометра
не менее 10 часов.
14. Габариты измерительного блока анемометра
 не более 205х130х55 мм.
15. Масса измерительного блока не более 1,5 кг.
16. Средний срок службы анемометра не менее 8 лет.

Внесён в Госреестр средств измерения
	2
	ШТ
	34 864,41
	82 280,00
	Не требуется

	4 
	Измеритель параметров окружающей среды Testo 425 или эквивалент с защитным чехлом TopSafe или эквивалент
	Измерение температуры, скорости и расчет объемного расхода воздуха
Технические характеристики

1. Функция усреднения результатов измерений по времени и числу замеров.
2. Отображение макс/мин значений.
3. Функция HOLD для отображения и фиксации на дисплее текущих показаний.
4. Подсветка дисплея.
5. Функция автоматического отключения.
6. Защитный чехол должен надежно предохранять прибор от загрязнений и повреждений.
7. Температура хранения -40 … +85 °C.
8. Рабочая температура -20 … +50 °C.
9. Питание: элемент питания 9 В, 6F22.
10. Время работы от элемента питания не менее 20 часов.
11. Вес не более 285 г.

12. Габариты не более 182x64x40 мм.

13. Материал корпуса ABS.
14. Тип зонда NTC

· диапазон измерений -20 … +70 °C;
· погрешность ±0.5 °C (0 … +60 °C), ±0.7 °C (в ост. диапазоне);
· разрешение 0.1 °C

15. Тип зонда Термо

· диапазон измерений 0 … +20 м/с;
· погрешность ±(0.03 м/с +5% от изм. знач.);
· разрешение
0.01 м/с.

Внесён в Госреестр средств измерения
	1
	ШТ
	18 022,60
	21 266,67
	Не требуется

	5 
	Измеритель параметров электрического и магнитного полей трехкомпонентный Ве-метр-АТ-003 или эквивалент, в составе: антенный блок; блок измерения и индикации, блок питания, формуляр, методика поверки, свидетельство о поверке, сумка укладочная, кабель соединительный RS 232, CD – диск с программным обеспечением
	Предназначен для измерения электромагнитных полей от персональных компьютеров, в том числе при проведении производственного контроля  и аттестации рабочих мест операторов ЭВМ; измерения электромагнитных полей промышленной частоты в жилых помещениях, общественных зданиях, селибитных территориях; измерение электромагнитных полей промышленной частоты при проведении производственного контроля и АРМ персонала, профессионально связанного с обслуживанием и эксплуатацией систем производства, передачи и распределения электроэнергии переменного тока промышленной частоты 50 ГЦ.
Технические характеристики

1. Одновременные измерения трехкомпонентными датчиками полных векторов электрической и магнитной составляющих электромагнитного поля при любой ориентации измерительной антенны.

2. Диапазон измерений напряженности электрического поля от 5 Гц до 400 кГц, на частотах:

· от 5Гц до 2кГц – от 5В/м до 1000 В/м;

· от 2 кГц до 400 кГц – от 0,5 В/м до 40 В/м;

· от 45 Гц до 55 Гц – от 5В/м до 1000 В/м.

3. Диапазон измерений напряженности магнитного поля:

· от 5Гц до 2кГц – от 50 мА/м до 4 А/ч (от 62,5 нТл до 5 мкТл);

· от 2 кГц до 400 кГц – от 4 мА/м до 400 мА/м (от 5нТл до 500 нТл);

· от 45 Гц до 55 Гц – от 50 мА/м до 8 А/м (от 62,5 нТл до 10 мкТл).

4. Программное обеспечение должно обеспечивать  автоматизацию планирования измерений, анализ их результатов и оформление итоговой документации: рабочих журналов, протоколов, заключений.
5. Электрическая развязка антенны от блока индикации, посредством использования оптоволоконной линии связи с целью обеспечения минимального искажения измеряемого поля и минимальных ошибок при измерениях.

6. Возможность отстраивания от фона промышленной частоты, с целью проведения измерений излучения  компьютеров, в помещениях с любым уровнем помех от силового электрооборудования.
7. Пределы допускаемой относительной погрешности измерения напряженности электрического и магнитного поля (магнитной индукции)   ±15%.

8. Климатические условия применения прибора по температуре: от –10 оС до + 55 оС.

Внесён в Госреестр средств измерения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
	1
	ШТ
	71 033,90
	83 820,00
	Не требуется

	6 
	Измеритель напряженности электростатического потенциала и поля ИЭСП-01 (В) или эквивалент в комплекте: измеритель, пластина измерительная, диск, антенна съемная, внешний сетевой источник питания
	Предназначен для измерения электростатического потенциала экранов дисплеев на рабочих местах с компьютерной техникой и при сертификации дисплеев, для измерения напряженности электростатического поля.
Технические характеристики

1. Диапазон измеряемых значений электростатического поля: 1 кВ/м ... 180 кВ/м. 

2. Диапазон измеряемых значений электростатического потенциала: 0,1 кВ ...18 кВ.
3. Погрешность  измерения: не более 20%.
4. Габаритные размеры не более 285×85×60 мм.

5. Масса:  не более 0,6 кг.

6. Питание прибора: элемент питания 9 В, 6F22 и от сети 220 (+10-15%) В, 50(±2%) Гц с помощью внешнего источника питания. 
	1
	ШТ
	41 304,24
	48 739,00
	Не требуется


	Начальная (максимальная) цена договора с НДС (руб.)
	415 779,99


3. Комплект поставки:

а) документы о сертификации Товара (оборудования) (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия; сертификат на контрольные образцы; и т. д,); 

б) технический паспорт на Товар (оборудование) на русском языке и инструкция пользователя (руководство по эксплуатации) Товаром (оборудованием) на русском языке;

в) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара (оборудования) и гарантийного периода;
г) счет, счет-фактура, выставленные Покупателю;

д) товарная накладная в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя  и один экземпляр для  Поставщика).
4. Порядок формирования цены: В начальную цену включены:
стоимость самого товара, НДС 18%, расходы по транспортировке товара до склада Покупателя, упаковка, стоимость технической документации на русском языке, уплата таможенных сборов и пошлин  и другие обязательные платежи.

5. Срок гарантии качества:
не менее 12 месяцев с момента приемки товара Покупателем на своем складе.  

6. Прочие условия (требования к упаковке, технической документации, к оборудованию, о том, что оно д.б. новым….):
товар поставляется новым, не бывшим в употреблении и произведён не ранее марта 2013г., должен иметь сертификат соответствия. Оборудование должно быть работоспособным, а также протестированным на совместимость комплектующих. Средства измерения должны иметь действующее свидетельство о поверке 
7. Место, способ, условия поставки, условия допуска:
Склад ТСЦ ФГУП «ГХК», расположенный по адресу: г. Железногорск, Красноярского края, ул. Ленина, 76. Лица, доставляющие продукцию должны быть гражданами РФ.

8. Срок поставки товара (если нет графика):
в течение 45 (сорок пять) календарных  дней с момента двустороннего подписания договора и правом досрочной поставки по согласованию с покупателем. График поставки не требуется.
9. Порядок приемки

Приемка товара осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ, Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража при  Совете Министров СССР № П-6 от 15.06.1965г.  и Типовым порядком приемки закупаемой стандартной продукции на ФГУП “ГХК” (приказ по ФГУП “ГХК” № 1563 от 28.06.2012г.)

1. Поставщик обязан вместе с товаром передать Покупателю: технические паспорта; сертификаты соответствия товара.

2. Покупатель должен проверить комплектность и качество поставленного товара в соответствии с условиями договора в течение 5 рабочих дней с даты получения товара.

3. Для данного товара не допускается выборочная (частичная) проверка. Требуется проверка каждой единицы товара.

4. Поставщик обязан вывезти товар, принятый на ответственное хранение, либо распорядиться им в срок до 5 рабочих дней с момента получения уведомления об этом от Покупателя. Расходы, понесенные Покупателем в связи с принятием товара на ответственное хранение, подлежат возмещению Поставщиком в течении 10 дней с даты получения калькуляции затрат и выставления счета на оплату.

Расходы, связанные с возвратом или заменой некачественного товара на товар надлежащего качества, несет Поставщик.
	Перечень документации, представляемый поставщиком вместе с  товаром (продукцией)

	1.
	Техническая документация
	технические паспорта, руководство по эксплуатации (инструкция по техническому обслуживанию), свидетельство о поверке.

	2.
	Документация, удостоверяющая качество товара (продукции)
	сертификат качества

	3.
	Документы о сертификации товара (продукции)
	сертификаты соответствия товара

	4.
	Иные документы, указанные в договоре 
	-

	5.
	Документы, предусмотренные конструкторской документацией (для не стандартизированной продукции)
	-


	И.о. начальника ОО УКС
	
	
	
	Р.В. Беллер

	
	
	
	
	

	Руководитель группы КИПиА ОО УКС
	
	
	
	А.В. Чургель

	
	
	
	
	

	ВИЗЫ:
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Главный специалист предприятия

по управлению качеством
	
	К.С. Анищенко


Главный приборист предприятия









       М.Г. Истомин
8

