Техническая часть.

Комплект оборудования Siemens для изготовления опытного образца системы автоматизированного удаленного мониторинга температуры шинопроводов электромагнитной установки «ITER»

Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика.

Обоснование закупки без аналога (эквивалента) на основании п.12.2.2б) Единого отраслевого стандарта закупок  государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»: Разработка и изготовление опытных образцов (прототипов) оборудования, предназначенного для монтажа на установке  «ITER» должно производиться в соответствии с нормативными документами, выпущенными Организацией ITER, в которых определяются: список оборудования; список фирм производителей и  перечень конкретных фирм поставщиков. Эти документы являются обязательными для стран участниц проекта.

Для оборудования, к которому относится данная система, таким производителем является фирма:

SIEMENS – для управляющих контроллеров и комплектующих, связанных с ними.

Требования к разработке и применяемому оборудованию изложены в документах:

«IDM UID 353AZY  - Methodology for Plant System I&C specifications»;

«27LH2V - Plant Control Design Handbook»;

«ITER_D_345X28 v1.3 -  ITER Catalogue of I&C Products»;

«IDM UID 35LXVZ - ITER catalogue for I&C products - Cubicles»

В Технической части представлены все необходимые сведения о предмете закупки.

| № п./п. | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Центральная станция S7-400 | UR2, центр. модуль/модуль расширен.; 9 слотов, K-шина, АЛУ № по каталогу 6ES7400-1JA11-0AA0 | шт. | 1 |
|  |  | Блок питания PS405 10A; DC 24/48/60В -> DC 5В/24В, для резервирования № по каталогу 6ES7405-0KR02-0AA0 | шт. | 1 |
|  |  | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРОЦЕССОР CPU 416F-3 PN/DP № по каталогу 6ES7416-3FS06-0AB0 | шт. | 1 |
|  |  | Флэш-карта памяти Flash Memory Card, длинная; 8 Мбайт № по каталогу 6ES7952-1KP00-0AA0 | шт. | 1 |
|  |  | Коммуникационный процессор CP 443-1 Advanced, Industrial Ethernet, S7-400 № по каталогу 6GK7443-1GX20-0XE0 | шт. | 3 |
|  |  | Модуль цифрового ввода 16DI; DC 24В; зад. входа =0,05мс; авар. с/диаг. № по каталогу 6ES7421-7BH01-0AB0 | шт. | 1 |
|  |  | Модуль цифрового вывода 16DO; DC 24В; 2A № по каталогу 6ES7422-1BH11-0AA0 | шт. | 1 |
|  |  | Передний штекерный модуль для цифровых выходных узлов 2А № по каталогу 6ES7921-4AD00-0AA0 | шт. | 1 |
|  |  | Фронтальный штекер для сигнальных модулей; винтовые контакты № по каталогу 6ES7492-1AL00-0AA0 | шт. | 3 |
|  |  | Соединительный кабель, неэкранированный, с IDC коннекторами, длиной 2,5 м № по каталогу 6ES7923-0BC50-0CB0 | шт. | 2 |
|  |  | Подключаемый модуль TP2 для 2-проводного подключения (2A, 8 цифровых выводов), винтовая техника № по каталогу 6ES7924-0BB10-0AA0 | шт. | 2 |
| 2. | Станция удаленного сбора ET 200S 1 | IM 151-8 F-CPU PN/DP с PROFINET интерфейсом № по каталогу 6ES7151-8FB01-0AB0 | шт. | 1 |
|  |  | Терминальный модуль для питания AUX1; винтовое соединение № по каталогу 6ES7193-4CD20-0AA0 | шт. | 1 |
|  |  | Силовой модуль PM-E DC 24В/8A RO для электронных модулей с диагностикой № по каталогу 6ES7138-4CA80-0AB0 | шт. | 1 |
|  |  | Электронный модуль, 2AI, I, High Feature № по каталогу 6ES7134-4MB02-0AB0 | шт. | 2 |
|  |  | Электронный модуль, 2AI, RTD с улучшенными характеристиками № по каталогу 6ES7134-4NB51-0AB0 | шт. | 2 |
|  |  | Универсальный терминальный модуль с доступом к AUX; винт. соединение № по каталогу 6ES7193-4CA40-0AA0 | шт. | 5 |
|  |  | Карта памяти для IM151 CPU and S7-300C, 2MB № по каталогу 6ES7953-8LL20-0AA0 | шт. | 1 |
| 3. | Станция удаленного сбора ET 200S 2 | IM 151-8 F-CPU PN/DP с PROFINET интерфейсом № по каталогу 6ES7151-8FB01-0AB0 | шт. | 1 |
|  |  | Терминальный модуль для питания AUX1; винтовое соединение № по каталогу 6ES7193-4CD20-0AA0 | шт. | 1 |
|  |  | Силовой модуль PM-E DC 24В/8A RO для электронных модулей с диагностикой № по каталогу 6ES7138-4CA80-0AB0 | шт. | 1 |
|  |  | Электронный модуль, 2AI, I, High Feature № по каталогу 6ES7134-4MB02-0AB0 | шт. | 1 |
|  |  | Электронный модуль, 2AI, RTD с улучшенными характеристиками № по каталогу 6ES7134-4NB51-0AB0 | шт. | 1 |
|  |  | Универсальный терминальный модуль с доступом к AUX; винт. соединение № по каталогу 6ES7193-4CA40-0AA0 | шт. | 5 |
|  |  | Карта памяти для IM151 CPU and S7-300C, 2MB № по каталогу 6ES7953-8LL20-0AA0 | шт. | 1 |
| 4. | МЕДИА-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ SCALANCE X101-1 | SIMATIC NET, SCALANCE X101-1, НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ МЕДИА-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДЛЯ IE, 1 X 10/100МБИТ/С RJ45 ПОРТ, 1 X 100МБИТ/С МУЛЬТИМОДОВЫЙ BFOC, СВЕТОДИОДНАЯ ДИАГНОСТИКА, СИГНАЛЬНЫЙ КОНТАКТ ОШИБКИ С КНОПКОЙ НАСТРОЙКИ, РЕЗЕРВИРОВАННОЕ ПИТАНИЕ, PROFINET-СОВМЕСТИМОЕ № по каталогу 6GK5101-1BB00-2AA3 | шт. | 5 |
| 5. | Управляемый коммутатор SCALANCE XR324-12M | MANAGED IE SWITCH, 19" RACK; POWER SUPPLY 230V AC; DATA CABLE OUTLET FRONT SIDE; 12 X 100/1000MBIT/S F. 2-PORT- MEDIA MODULES, ELEKTRICAL ODER OPTICAL; LED-DIAGNOSTICS; FAULT SIGNAL CONTACT; WITH SELECT/SET BUTTON; PROFINET-IO DEVICE, NETWORK- MANAGEMENT, INTEGRATED REDUNDANCY MANAGER OFFICE FEATURES (RSTP, VLAN, IGMP,..); C-PLUG IN THE SCOPE OF SUPPLY № по каталогу 6GK5324-0GG00-3AR2 | шт. | 1 |
|  |  | SCALANCE X ACCESSORY, MEDIA MODULE MM992-2CUC, 2 X 1000MBIT/S RJ45-PORTS, ELECTRICAL, WITH SLEEVE № по каталогу 6GK5992-2GA00-8AA0 | шт. | 3 |
|  |  | SCALANCE X ACCESSORY, MEDIA MODULE MM991-2, 2 X 100MBIT/S BFOC-PORTS OPTICAL MULTIMOD-E GLASS UP TO MAX. 3 KM № по каталогу 6GK5991-2AB00-8AA0 | шт. | 4 |
|  |  | SCALANCE X ACCESSORY, MEDIA MODULE MM991-2, 2 X 100MBIT/S SC-PORTS OPTICAL MULTIMODE GLASS UP TO MAX. 3 KM № по каталогу 6GK5991-2AD00-8AA0 | шт. | 1 |
| 6. | Кабель | SIMATIC NET INDUSTRIAL ETHERNET TP КОРД RJ45/RJ45, КАТЕГОРИИ 6, TP КАБЕЛЬ 4X2, ПРЕДСОБРАННЫЙ С 2-МЯ RJ45 РАЗЪЁМАМИ, L = 10 M № по каталогу 6XV1870-3QN10 | шт. | 2 |
|  |  | SIMATIC NET INDUSTRIAL ETHERNET TP КОРД RJ45/RJ45, КАТЕГОРИИ 6, TP КАБЕЛЬ 4X2, ПРЕДСОБРАННЫЙ С 2-МЯ RJ45 РАЗЪЁМАМИ, L = 1 M № по каталогу 6XV1870-3QH10 | шт. | 4 |
|  |  | SIMATIC NET INDUSTRIAL ETHERNET TP КОРД RJ45/RJ45, КАТЕГОРИИ 6, TP КАБЕЛЬ 4X2, ПРЕДСОБРАННЫЙ С 2-МЯ RJ45 РАЗЪЁМАМИ, L = 2 M № по каталогу 6XV1870-3QH20 | шт. | 10 |
|  |  | SIMATIC NET INDUSTRIAL ETHERNET TP КОРД RJ45/RJ45, КАТЕГОРИИ 6, TP КАБЕЛЬ 4X2, ПРЕДСОБРАННЫЙ С 2-МЯ RJ45 РАЗЪЁМАМИ, L = 0.5 M № по каталогу 6XV1870-3QE50 | шт. | 6 |
|  |  | SIEMENS SIMATIC NET СТЕКЛОВОЛОКОННЫЙ СТАНДАРТНЫЙ КАБЕЛЬ 50/125, СОБРАННЫЙ С 2X2 BFOC СОЕДИНИТЕЛЯМИ, ДЛИНА 10 M № по каталогу 6XV1873-3AN10 | шт. | 4 |
|  |  | SIEMENS SIMATIC NET СТЕКЛОВОЛОКОННЫЙ СТАНДАРТНЫЙ КАБЕЛЬ 50/125, СОБРАННЫЙ С 2X2 SC СОЕДИНИТЕЛЯМИ, ДЛИНА 20 M № по каталогу 6XV1873-6AN20 | шт. | 2 |
| 7. | Программное обеспечение | SIMATIC S7, F СРЕДСТВО РАЗРАБОТКИ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СИСТЕМ ПОВЫШЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ DISTRIBUTED SAFETY V5.4, ПЛАВАЮЩАЯ ЛИЦЕНЗИЯ ДЛЯ 1 ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, ИНЖЕНЕРНОЕ ПРОГР. ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПРОГР. ОБЕСП. И ДОКУМЕНТАЦИЯ НА CD, CLASS A, 3 ЯЗЫКА (НЕМ., АНГЛ.,ФРАНЦ.), РАБОТА ПОД STEP7 V5.3 SP3 | шт. | 1 |
| 8. | Блок питания | SITOP PSU100C 24 V/4 A СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ, ВХОД: ~120-230 В, ВЫХОД: =24 В/4 A | шт. | 4 |

1. Условия поставки:

В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов.

2. Срок поставки:

Поставка продукции в срок – не позднее 30 ноября 2012г.

3. Требование к гарантии: Поставляемое Оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителем Оборудования. Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 12 месяцев с момента подписания накладной Торг-12

4. Требование к упаковке: Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

5. Требования к технической документации:

Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации, паспорт и другую документацию, поставляемую фирмой производителем, в том числе гарантийные обязательства на русском языке.

6. НМЦ:  1 214 321,02 руб., в т. ч. НДС 18%.

7. Порядок расчетов: 50% в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания договора.

50% в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания накладной ТОРГ-12.

8. Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика - 100%

Начальник отдела комплектующих изделий:_____________________

Технический эксперт:__________________     /_________________/