Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку и монтаж каркасно-тентового сооружения для нужд Саратовского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2013 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ПОСТАВКУ И МОНТАЖ КАРКАСНО-ТЕНТОВОГО СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ НУЖД САРАТОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФИЛИАЛА «ПРИВОЛЖСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ» ФГУП «РОСРАО»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к комплектности

Подраздел 4.7. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Поставка и монтаж каркасно-тентового сооружения для нужд Саратовского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» по адресу: Саратовская область, Татищевский район, 1,7 километров к югу от деревни Докторовка (Пункт хранения радиоактивных отходов Саратовского отделения филиала "Приволжский территориальный округ" ФГУП "РосРАО").

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Товар должен быть новым, 2012-2013 гг. выпуска, (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.

Подраздел 1.3 Код ОКП

366134

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Каркасно-тентовое сооружение применяется в качестве защиты от атмосферных осадков при проведении работ по санации ХТРО и проведении работ по поддержанию и повышению уровня безопасности эксплуатируемых ПХРО.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Конструкция сооружения должна отвечать ветровым и снеговым нагрузкам климатической зоны Саратовской области. Климатические условия эксплуатации - ТпУ (теплый умеренный климат по ГОСТ 15150-69).

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

| Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Каркасно-тентовое сооружение: ширина длина высота |  | 31 метр 51 метр 4,5 метра (до первой стропильной балки) |  |
| Входные группы: ширина высота |  | 4 метра. 4,5 метра |  |
| Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели |  |  |  |
| Эксплуатационные характеристики |  |  |  |
| Комплект прижимного профиля | Патент № 66390 УЗЕЛ ФИКСАЦИИ ГИБКОГО ПОЛОТНИЩА К НЕСУЩЕМУ ЭЛЕМЕНТУ КАРКАСНОЙ КОНСТРУКЦИИ (или аналог) |  |  |
| Опорная система | Безфундаментная установка, возможность перемещения на новое место с основным комплектом здания. |  |  |
| Подраздел 4.3. Требования по надежности |  |  |  |
| Срок службы товара не менее 10 лет. |  |  |  |
| Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования |  |  |  |
| Монтаж поставляемого Товара производится силами Поставщика и за счет Поставщика по адресу указанному в подразделе 1.1. Узел фиксации гибкого полотнища к несущему элементу каркасной конструкции и система натяжки должны быть выполнены из металлических деталей, срок эксплуатации которых не менее срока эксплуатации всего здания. Опорная система должна обеспечивать без фундаментную установку, а также возможность перемещения на новое место с основным комплектом здания. |  |  |  |
| Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования |  |  |  |
| Каркас | Металлокаркас |  |  |
| Комплект тентовых полотен крыши | Светопроницаемые кровельные ткани ПВХ в виде дискретных полотен стандартной ширины, равных межрамному расстоянию. |  |  |
| Комплект тентовых полотен стен | Стеновые ткани ПВХ в виде дискретных полотен стандартной ширины, равных межрамному расстоянию синего цвета. |  |  |
| Подраздел 4.6 Требования к комплектности |  |  |  |
| Каркасная металлическая конструкция |  |  | 1 комплект |
| Комплект тентовых полотен крыши |  |  | 1 комплект |
| Комплект тентовых полотен стен |  |  | 1 комплект |
| Входные группы |  |  | 2 штуки |
| Подраздел 4.7 Требования к упаковке |  |  |  |
| Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время транспортировки к конечному пункту назначения, с учетом погрузочно-разгрузочных работ. |  |  |  |

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка Товара осуществляется Заказчиком с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого Товара в срок не более одного рабочего дня с даты поставки Товара, Заказчику. Приемка выполненных работ по монтажу оформляется актом приема-сдачи выполненных работ. Обязательства Поставщика по поставке Товара, выполнению работ по срокам и качеству считаются выполненными с момента подписания Заказчиком актов приема-передачи Товара, приема-сдачи работ.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

При поставке Товара Поставщик предоставляет Заказчику следующую документацию: а) документы о сертификации товара (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.) или подтверждение об отсутствие таковых, б) паспорт, руководство по эксплуатации, монтажную схему, в) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием гарантийного периода, г) акт приема-передачи Товара по количеству, упаковке и маркировке в 2-х экз. (один экземпляр для Заказчика и один экземпляр для Поставщика); - д) товарную накладную в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика); е) рабочую документацию на выполненные работы; ж) акт приема-сдачи выполненных работ в 2-х экз. (один экземпляр для Заказчика и один экземпляр для Поставщика).

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Доставка, разгрузка товара производится силами Поставщика и за счет Поставщика по адресу: Саратовская область, Татищевский район, 1,7 километров к югу от деревни Докторовка (Пункт хранения радиоактивных отходов Саратовского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»).

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок изготовителя на поставленный товар и выполненные работы – 24 месяца.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Детали модулей и прогонная система должны быть взаимозаменяемы с возможностью изменять ширину здания, добавляя или убирая типовые элементы каркаса, чтобы при необходимости ремонта или замены элементов (деталей) исключить полный демонтаж здания. Ремонт ограждающих конструкций не должен вызывать полную их замену.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Поставщик гарантирует надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара, безупречное качество изготовления Товара и его сборки. Поставщик предоставляет Покупателю гарантии изготовителей Товара, оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичные документы.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Дата начала поставки – с даты подписания договора. Дата окончания поставки и выполнения работ – не позднее 30 декабря 2013 года

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Сертификаты, гарантийные талоны, паспорт на изделия, должны быть представлены на русском языке.

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТУ | Технические условия |
| 2 | ХТРО | Хранилище твердых радиоактивных отходов |
| 3 | ПХРО | Пункт хранения радиоактивных отходов |
| 4 | Экз. | Экземпляр |

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | # Схема каркаса сооружения. | 8 |