ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку привода и замка для привода
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка приводов и замка для привода для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Привод iMotion 2301

	Назначение привода:

1) Привод предназначен для внешних и внутренних дверей с высокой проходимостью 
	не менее 12 месяцев
	20
	шт.

	2
	Замок для привода iMotion 2301

	Характеристики:
1) Электромеханический привод
2) АС-мотор постоянного тока, синхронный, безредукторный с внешним ротором
3) Управляющая система 2301 MCU32
4) Напряжение питания 220V AC, 50Hz, 10A
5) Не менее 8 программируемых входов, не менее 3 программируемых выходов
6) Интерфейсы LIN Bus, CAN Bus, RS232
7) Рабочие температуры не менее чем от -20 до +50 градусов Цельсия
8) Время непрерывной работы не ограничено
9) Штатный электромеханический замок iMotion 2301
10) Вес дверных створок: 1 х не более 150 кг, 2 х не более 130 кг
11) Ширина открытия: Одна створка 700….2000 мм, две створки 700….3000 мм
12) Скорость открытия: 5…100 см/сек
13) Скорость закрытия 5…100 см/сек
14) Класс защиты IP22
15) Долговечность: Класс 3 по  DIN 18659-1:2005
	не менее 12 месяцев
	20
	шт.

	
	
	
	
	
	


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)
        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость оборудования, расходы Поставщика на перевозку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 банковских  дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:
Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
Паспорта на русском языке.
        7. Место поставки продукции:

Москва, ул. Генерала Белова, д. 14
        8. Сроки поставки продукции:

в течение 15 рабочих дней со дня заключения договора
        9. Дополнительные условия:

Товар должен быть новым, не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц.
Начальник отдела снабжения                                                                                                                                                                        Д.П. Давыдов
Исполнитель                                                                                                                                                                                                    И.И. Мочалов
