ОАО «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ»

 

Приложение №  1
к распоряжению по ОАО «Атомэнергопроект»

от 05.12.2011 № 02-01/1143-р
	УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора 

по общим вопросам
 ____________И.Б.Антонюк
«         » _______ 2011



ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право  заключения договора на поставку, установку и наладку ИТ-оборудования дополнительного офиса ОАО «Атомэнергопроект» по адресу Варшавское шоссе, д.129, корп.2 интегрированной системой безопасности «LyriX»для обеспечения взаимодействия территориально удаленных офисов ОАО «Атомэнергопроект» у станций метро «Пражская» и «Бауманская».
(Извещение и документация о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме соответствуют требованиям Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» в редакции от 02.11.2011 № 1/941-П)

Извещение размещено на официальных сайтах http://zakupki.rosatom.ru и www.a-k-d.ru 

от  07.12.2011  №  89/722
	Согласовано:

	Заместитель начальника УЭР
	
	И.А. Пашкин

	Начальник УОиСЗД
	
	А.Б. Потапов

	Начальник ООиПЗ УОиСЗД
	
	М.А. Новиков

	Составил:

	Специалист ОМСЗ УОиСЗД
	
	А.В.Симашков


Москва, 2011 г.
Заказчик: Открытое акционерное общество «Атомэнергопроект» (ОАО «Атомэнергопроект»), 105005, г. Москва, ул. Бакунинская, д.7, стр.1.
Контактное лицо: Александр Валерьевич Симашков, (499)995-01-35. Simashkov_AV@aep.ru
Источник финансирования заказа:  Собственные средства 
Заявка на участие в запросе ценовых котировок (далее – котировочная заявка): подготавливается в электронном виде по формам, представленным во II Разделе документации открытого запроса ценовых котировок. Заявка прикрепляется на ЭТП в виде отсканированной копии с чётко видимыми печатью и подписью руководителя/уполномоченного лица участника.
Предмет процедуры закупки: Поставка, установка и наладка ИТ-оборудования дополнительного офиса ОАО «Атомэнергопроект» по адресу Варшавское шоссе, д.129, корп.2 интегрированной системой безопасности «LyriX»для обеспечения взаимодействия территориально удаленных офисов ОАО «Атомэнергопроект» у станций метро «Пражская» и «Бауманская».
Характеристики и количество поставляемых товаров: представлено в III Разделе документации открытого запроса ценовых котировок.
Место доставки поставляемых товаров: Поставщик обязан поставить Оборудование по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 129, корп. 2
 Сроки поставок товаров: Поставка Оборудования в течение не более 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания обеими Сторонами  Договора. Установка и наладка Оборудования должны быть выполнены в течение 20 (двадцати) календарных дней после поставки Оборудования.
Начальная (максимальная) цена договора, включая НДС: 1 250 000 (один миллион двести пятьдесят тысяч) руб. 00 коп., включая НДС ( 18 %) 190 677 (сто девяносто тысяч шестьсот семьдесят семь ) руб. 97 коп.
Сведения о включённых расходах: Цена товара включает в себя НДС, стоимость упаковки доставки и сборки товара, разгрузка, погрузка, уплата таможенных пошлин, сборы и другие обязательные платежи.
Сроки и условия оплаты поставок товаров: Заказчик на основании выставленного Исполнителем счета в течение 10 (десяти) банковских дней производит оплату  в размере 100% стоимости Оборудования после полной поставки Оборудования. Оплата за установку и наладку Оборудования производится на основании подписанных обеими Сторонами акта об оказании услуг и выставленного Исполнителем счета и счета фактуры, оплата по которым должна быть произведена в течение 10 (десяти) банковских дней.
Адрес электронной торговой площадки в сети Интернет: http://www.a-k-d.ru/ 

Срок подачи котировочных заявок:  с 07.12.2011 по 15.12.2011 до 11:00
Срок подписания договора: не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных  заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

В составе котировочной заявки участник процедуры закупки должен представить:

1. Копию свидетельства о государственной регистрации

2. Копию решения о назначении или об избрании, либо приказа о назначении, физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо (руководитель) обладает правом действовать от имени Участника процедуры закупки без доверенности

3. Копию Устава организации

4. Копию свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе

В подтверждение отсутствия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды участник процедуры закупки, по своему усмотрению, должен представить следующие документы:

1. Бухгалтерский баланс (за последний отчетный период)

2. Отчёт о прибылях и убытках(за последний отчетный период)

3. Справка об отсутствии задолженности по налогам, выданная ИФНС за текущий период

4. Иные документы

Приложение № 1
к извещению

от  07.12.2011 № 89/722
Документация открытого запроса ценовых котировок в электронной форме 

на право заключения договора на поставку, установку и наладку ИТ-оборудования дополнительного офиса ОАО «Атомэнергопроект» по адресу Варшавское шоссе, д.129, корп.2 интегрированной системой безопасности «LyriX»для обеспечения взаимодействия территориально удаленных офисов ОАО «Атомэнергопроект» у станций метро «Пражская» и «Бауманская».
СОДЕРЖАНИЕ

7I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ


71. Основные термины, используемые в документации


92. Запрос ценовых котировок


93. Требования, предъявляемые к участникам процедур закупки


94. Требования, предъявляемые к котировочной заявке


105. Порядок проведения запроса ценовых котировок


106. Порядок подачи котировочных заявок


117. Рассмотрение и оценка котировочных заявок


13II. Образцы форм и документов для заполнения участниками процедуры закупки


131. Форма заявки на участие в запросе ценовых котировок


142. Формы предложений о функциональных, количественных и качественных характеристиках поставляемого товара


16III. Техническая часть


IV.Проект договора
26


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Основные термины, используемые в документации

Договор  – договор на поставку товаров
Заказчик – ОАО «Атомэнергопроект», для удовлетворения нужд которого размещаются заказы на проведение процедур закупки, в соответствии с пунктами годовой программы закупки.
Запрос ценовых котировок – процедура закупки, при которой комиссия по проведению закупок определяет в качестве победителя запроса ценовых котировок, участника запроса ценовых котировок, предложившего наименьшую стоимость выполнения договора на поставку товаров ценовых котировок может быть открытым и закрытым.

Комиссия по проведению закупок - коллегиальный орган, создаваемый для выбора поставщика путем проведения процедуры закупки, предусмотренной настоящей документацией с целью заключения договора. 

Заявка на участие в процедуре закупки (далее по тексту котировочная заявка) комплект документов, содержащий предложение участника процедуры закупки, направленное заказчику по форме и в порядке, установленном документацией процедуры закупки в форме электронного документа.

Документация запроса ценовых котировок – документация, содержащая сведения о порядке проведения запроса ценовых котировок и заключения договора, требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в процедуре закупки, инструкцию по подготовке заявок на участие в процедуре закупки, проект договора, заключаемого по результатам процедуры закупки, установленные заказчиком требования к поставляемым товарам, которые являются предметом процедуры закупки и иные показатели связанные с определением соответствия товаров потребностям заказчика, а также требования к описанию участниками процедуры закупки поставляемых товаров, которая являются предметом процедуры закупки, и другие сведения, необходимые для подготовки котировочной заявки. 

Электронная торговая площадка - программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий проведение процедур закупки в электронной форме, в том числе с использованием Интернет.

Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена договора, определяемая Заказчиком в документации запроса ценовых котировок.

Официальный сайт – официальный сайт Госкорпорации «Росатом» в сети «Интернет» для размещения информации о закупках товаров для нужд заказчика – http://zakupki.rosatom.ru;  

Победитель процедуры закупки – участник процедуры закупки, который сделал лучшее предложение в соответствии с условиями документации процедуры закупки.

Поставщик – Победитель процедуры закупки, заключивший договор на поставку товаров для нужд заказчика

Процедура закупки – процедура, в результате проведения которой производится выбор победителя процедуры закупки, в соответствии с правилами, установленными документацией запроса ценовых котировок, с которым заключается договор.

Товары – любые предметы (материальные объекты). К товарам, в частности, относятся изделия, оборудование, носители энергии и электрическая энергия. В случае, если по условиям процедуры выбора поставщика происходит закупка товара и сопутствующих услуг (транспортировка, монтаж, наладка и т.п.), процедура рассматривается как направленная на закупку товара при условии, что стоимость таких сопутствующих услуг не превышает стоимости самих товаров.
Участник процедуры закупки – юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, выразивший заинтересованность в участии в процедуре закупки. Выражением заинтересованности является, в том числе, запрос документации процедуры закупки, разъяснения по документации, подача заявки на участие в процедуре закупки.

Электронный документ – электронное сообщение, подписанное электронной цифровой подписью.

2. Запрос ценовых котировок

Под запросом ценовых котировок (далее по тексту  - запрос котировок) понимается способ размещения заказа, при котором информация о потребностях в товарах для нужд Заказчика сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения на официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении запроса котировок и победителем, в котором комиссия по проведению закупок (далее по тексту – Комиссия) признает участника, предложившего наиболее низкую цену договора.
3. Требования, предъявляемые к участникам процедур закупки

1. Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющиеся предметом закупки, в том числе:

1) быть правомочным заключать договор;

2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, подлежащих лицензированию  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора. При требовании лицензий в области использования атомной энергии, выдаваемых Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, разрешается указывать только те виды деятельности в области использования атомной энергии, которые изложены в перечне, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 № 865 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности в области использования атомной энергии;

3) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;

4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

5) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена; 

6) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято.
7) не являться организацией, включённой в реестр недобросовестных поставщиков, который ведётся в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ, и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли.   

2. Участник процедур закупки должен обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора на поставку товаров, если указанные требования содержатся в документации запроса ценовых котировок.
4. Требования, предъявляемые к котировочной заявке

Котировочная заявка должна содержать следующие сведения:

1) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника процедуры закупки;

2) идентификационный номер налогоплательщика;

3) наименование, марка, товарный знак и характеристики поставляемых товаров в случае проведения запроса ценовых котировок товаров, на поставку которых размещается заказ;

4) согласие участника процедуры закупки исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса ценовых котировок;

5) цена товара (цена договора) с указанием сведений о включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи);

6) сроки и порядок оплаты поставок товаров.

7) документы, подтверждающие соответствие участника процедуры закупки требованиям, установленным в извещении о запросе котировок.

Оформление котировочных заявок регламентируется правилами, установленными на соответствующей электронной торговой площадке с соблюдением требований настоящей документации.
8). Официальный язык запроса ценовых котировок
Заявка на участие в запросе ценовых котировок, подготовленная участником процедуры закупки, а также вся документация, связанная с запросом ценовых котировок, должна быть представлена на русском языке. 

Любые вспомогательные документы, представленные участником процедуры закупки, могут быть составлены на иностранном языке, если такие материалы сопровождаются точным, нотариально заверенным переводом на русский язык (в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ на документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором этот документ был составлен).

Использование других языков для подготовки заявки, может быть расценено Комиссией как несоответствие предложения требованиям, установленным настоящей документацией.
5. Порядок проведения запроса ценовых котировок

1. Извещение о проведении запроса котировок размещается заказчиком, на официальном сайте не менее чем за пять дней до дня истечения срока представления котировочных заявок.

В день размещения извещения о проведении ценовых котировок в электронной форме на официальном сайте извещение размещается заказчиком на электронной торговой площадке.

2. Извещение о проведении запроса котировок доступно для ознакомления в течение всего срока подачи котировочных заявок без взимания платы. 
3. Заказчик одновременно с размещением извещения о проведении запроса котировок вправе направить запрос котировок лицам, осуществляющим поставки товаров, предусмотренных извещением о проведении запроса ценовых котировок.

4. Заказчик, вправе на любом этапе, но не позднее, чем за один день до окончания срока подачи котировочных заявок отказаться от проведения запроса ценовых котировок, разместив извещение об этом на официальном сайте.

6. Порядок подачи котировочных заявок

1. Любой участник процедуры закупки, в том числе участник процедуры закупки, которому не направлялся запрос котировок, вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

2. Котировочная заявка подается участником процедуры на электронную торговую площадку в форме электронного документа в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок. 
3. Котировочная заявка, поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, регистрируется электронной торговой площадкой.
4. Проведение переговоров между заказчиком и участником процедуры закупки в отношении, поданной им котировочной заявки не допускается.

5. Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются. 
6. В случае, если после дня окончания срока подачи котировочных заявок подана только одна котировочная заявка, заказчик продлевает срок подачи котировочных заявок не менее чем на четыре рабочих дня и в течение одного рабочего дня после дня окончания срока подачи котировочных заявок размещает на официальном сайте и электронной торговой площадке извещение о продлении срока подачи таких заявок. При этом заявка, поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса ценовых котировок, вскрывается и рассматривается одновременно с заявками, поданными в срок, указанный в извещении о продлении срока подачи котировочных заявок. В случае, если после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о продлении срока подачи котировочных заявок, не подана дополнительно ни одна котировочная заявка, а единственная поданная котировочная заявка соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и содержит предложение о цене договора, не превышающее начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок, заказчик вправе:

1) заключить договор с участником процедуры закупки, подавшим такую котировочную заявку, на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса ценовых котировок, и по цене, предложенной указанным участником процедуры закупки в котировочной заявке. Также заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены, представленной в котировочной заявке, и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров;

2) принять решение о проведении повторной процедуры закупки путем запроса ценовых котировок, при необходимости с изменением условий проводимого запроса ценовых котировок, препятствующих созданию конкурентной среды;

3) принять решение о прекращении процедуры закупки без выбора победителя.

7. Рассмотрение и оценка котировочных заявок

1. Котировочная комиссия в срок, не превышающий пяти рабочих дней, следующих за днем окончания срока подачи котировочных заявок, рассматривает котировочные заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и оценивает котировочные заявки.

2. Победителем в проведении запроса ценовых котировок признается участник процедуры закупки, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса ценовых котировок и в которой указана наиболее низкая цена товаров. При предложении наиболее низкой цены товаров несколькими участниками процедуры закупки победителем в проведении запроса ценовых котировок признается участник процедуры закупки, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников процедуры закупки.

3. Котировочная комиссия отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, или предложенная в котировочных заявках цена товаров превышает максимальную (начальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок. Котировочной комиссией также отклоняет котировочную заявку в случае наличия сведений об участнике процедуры закупки в федеральном реестре недобросовестных поставщиков и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли.  Отклонение котировочных заявок по иным основаниям не допускается.

4. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии.
5. Протокол в день его подписания размещается заказчиком на официальном сайте и электронной торговой площадке.

6. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составляется в двух экземплярах. Заказчик, в течение двух рабочих дней со дня подписания указанного протокола передаёт победителю запроса ценовых котировок один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения в него условий исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении запроса ценовых котировок, и цены, предложенной победителем запроса ценовых котировок в котировочной заявке.

7. Любой участник процедуры закупки после размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок, вправе направить оператору электронной торговой площадки запрос о разъяснении результатов рассмотрения и оценки котировочных заявок. Оператор электронной торговой площадки в течение трех рабочих дней со дня поступления такого запроса предоставляет указанному участнику соответствующие разъяснения.
8. Победитель запроса ценовых котировок обязан не позднее чем через 5 рабочих дней, после получения проекта договора, представить заказчику подписанный со своей стороны проект договора.
9. В случае, если победитель в проведении запроса ценовых котировок в указанный срок не представил заказчику подписанный договор, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора.

10. В случае, если победитель в проведении запроса ценовых котировок признан уклонившимся от заключения договора, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя в проведении запроса ценовых котировок заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником процедуры закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшее условие по цене договора, следующее после предложенного победителем в проведении запроса ценовых котировок, если цена договора не превышает начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса ценовых котировок. При этом заключение договора для указанных участников процедуры закупки является обязательным. В случае уклонения указанных участников процедуры закупки от заключения договора заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении таких участников процедуры закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, осуществить повторное размещение заказа.

11. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

12. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса ценовых котировок, по цене, предложенной в котировочной заявке победителя в проведении запроса ценовых котировок или в котировочной заявке участника процедуры закупки, с которым заключается договор в случае уклонения победителя в проведении запроса ценовых котировок от заключения договора.

13. Сведения об участнике процедуры закупки могут быть внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на два года в следующих случаях:

а) если такой участник процедуры закупки:

будучи признанным победителем запроса ценовых котировок уклонился от заключения договора;

будучи единственным участником запроса ценовых котировок, подавшим заявку на участие в запросе ценовых котировок, признан единственным участником, уклонился от заключения договора;

б) если договор, заключённый с участником процедуры закупки по результатам запроса ценовых котировок, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения подрядчиком условий договора.

II. Образцы форм и документов для заполнения участниками процедуры закупки

1. Форма заявки на участие в запросе ценовых котировок

Заявка на участие в запросе ценовых котировок

на __________________________________

1. Изучив извещение о запросе ценовых котировок ОАО «Атомэнергопроект» на _________________________, а также применимые к нему законодательство и нормативные правовые акты в т.ч. Единый отраслевой стандарт закупок Госкорпорации «Росатом», ___________________________________________________________________________________

(фирменное наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)

в лице _____________________________________________________________________
(наименование должности руководителя (уполномоченного лица)  и его Ф.И.О.)

сообщает, что согласны поставить товары в соответствии с условиями, указанными в настоящей заявке, и представляет следующие сведения:  
Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица):
Банковские реквизиты:

ИНН: 
Контактное лицо ___________________________________телефон_________________

2. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников процедуры закупки условий, запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

3. Настоящей заявкой подтверждаем, что против

___________________________________________________________________________
(наименование организации или Ф.И.О. участника процедуры закупки)

не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании ___________(наименование организации или Ф.И.О. участника процедуры закупки)_______ банкротом и деятельность не приостановлена, а также, размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _______ % ________________________________(значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника процедуры закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

4. В случае, если мы будем признаны победителем запроса ценовых котировок, то берем на себя обязательства подписать договор в установленный срок. 

5. В случае, если наше предложение по цене договора будет содержать лучшие условия, после предложения победителя, а победитель будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с условиями нашего предложения по цене.
_______________________ _______________________ /___________________/

 (должность)


 (подпись)


 (ФИО)

М.П.

Приложение №1 

к заявке на участие в
 запросе ценовых котировок
2. Формы предложений о функциональных, количественных и качественных характеристиках поставляемого товара
ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА
1. Исполняя обязательства и изучив документацию запроса ценовых котировок на право заключения договора на _____________________________________________________________, в том числе условия и порядок проведения настоящего запроса ценовых котировок, проект договора на выполнение вышеуказанной закупки, мы _____________________________________________________________________________

                              (полное наименование организации или Ф.И.О. Участника процедуры закупки)

в лице __________________________________________________________________, 

                              (наименование должности руководителя организации (уполномоченного лица), его Ф.И.О. (полностью))

действующего на основании ___________________, согласны поставить товар с учётом требований документации и на условиях, указанных в нижеприведенных таблицах.


2. Мы подтверждаем, что предлагаемый к поставке товар новый, не был в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не является выставочным образцом, а также не собран из восстановленных узлов и агрегатов. Товар, подлежащий обязательной сертификации, имеет соответствующий сертификат соответствия.

Таблица 1
	Описание поставляемых товаров

	Наименование товара
	Марка, товарный знак
	Количество
	Технические характеристики

	
	
	
	

	
	
	
	


Примечание: 

1. Функциональные, качественные и количественные характеристики предлагаемого к поставке товара  должны быть описаны так, чтобы было возможно определить соответствие такого товара техническим требованиям и характеристикам, установленными Заказчиком;

При указании участником процедуры закупки марки/модели предлагаемого к поставке товара (в том числе входящего в комплект поставки, или товара являющегося сопутствующим) не допускается  использование слов  «или эквивалент».
Таблица 2
	Информация об иных условиях договора 

	Наименование показателя 
	Предложения участника процедуры закупки

	Срок поставки 
	

	Место и условия поставки
	

	Объём продукции
	

	Требования к комплектации, упаковке продукции
	

	Качество поставки 
	

	Безопасность товаров 
	

	Срок или объём предоставления гарантий качества продукции
	


2. Мы согласны поставить товары по следующей цене ___________(сумма прописью) рублей, в том числе НДС (18 %) ____________ (сумма прописью) рублей 
В цену включены все расходы, в том числе транспортные, разгрузка, погрузка, уплата таможенных пошлин, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

_______________________ _______________________ /___________________/

 (должность)


 (подпись)


 (ФИО)

М.П.

       III. Техническая часть

.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

поставку, установку и наладку ИТ-оборудования.
1. Наименование поставляемого Товара.

1.1. Поставка, установка и наладка ИТ-оборудования дополнительного офиса ОАО «Атомэнергопроект» по адресу Варшавское шоссе, д.129, корп.2 интегрированной системой безопасности «LyriX»для обеспечения взаимодействия территориально удаленных офисов ОАО «Атомэнергопроект» у станций метро «Пражская» и «Бауманская».
2. Описание Товара, количество (функциональное назначение и потребительские свойства)

2.1. Система контроля и управления доступом (СКУД) должна включать в себя:

· подсистемы с размещением базы данных (хранение конфигурации подсистемы, ведение базы событий в подсистеме, рассылка управляющей информации и т.п.);

· устройства ввода идентификационных признаков (считыватели дистанционные – 4 шт., картосборник- 1шт.);

· устройства преграждающие управляемые УПУ ( турникеты 2 шт.,автоматическую калитку 1шт. );

· кнопки ручного разблокирования УПУ (кнопки «выхода»);

· устройства управления (локальные контроллеры);

· резервные источники вторичного электропитания;

· распределительную сеть;

2.2. При проектировании в качестве основного предусмотреть импортное оборудование «Apollo», позволяющее интегрировать СКУД в имеющуюся систему безопасности, установленную на предприятии.
 2.3. В качестве турникетов предусмотреть установку двух «Турникетов-триподов» с преграждающимеся планками «Антипаника». Предусмотреть установку автоматической калитки, картосборника  и металлического ограждения. Предусмотреть ручное управление турникетами и автоматической калиткой при помощи кнопочных пультов. Предусмотреть дополнительные источники резервного питания контроллеров, считывателей, интерфейсных модулей. Предусмотреть использование 1-портового асинхронного сервера NPort-5110, для обеспечения совместимости с установленным оборудованием на предприятии. Предусмотреть использование считывателя карт Smart-карт ThinLine II, , для обеспечения совместимости с установленным оборудованием на предприятии.
3. Требования к техническим характеристикам продукции
3.1.

	Наименование
	Характеристики
	Колличество

	Турникет – трипод

PERCo-TTR-04.1

или эквивалент


	Напряжение питания турникета (постоянного тока) 12±1,8 В

Мощность, потребляемая турникетом ,не более 8,5 Вт

Габаритные размеры турникета (длина х ширина х высота)............280x260x1050 мм

Габаритные размеры пульта управления (длина х ширина х высота)........127х84х30 мм

Ширина проема прохода................600 мм

Масса турникета (нетто)......................не более 35 кг

Масса пульта управления (нетто)............не более 0,35 кг

Длина кабеля пульта управления.......................... 7,0 м

Усилие поворота преграждающей планки.....не более 3,5 кгс

Пропускная способность турникета в режиме свободного прохода...........60 чел/мин

Пропускная способность турникета в режиме однократного прохода........30 чел/мин

Средняя наработка на отказ.....не менее 1500000 проходов

Средний срок службы................... 8 лет

Класс защиты от поражения электрическим током.....III по ГОСТ Р МЭК335-1-94


	2

	Автоматическая калитка
PERCo-WMD-04S

или эквивалент


	Напряжение сети переменного тока...........220 ± 22 В

Частота переменного тока............................50 ± 1 Гц

Мощность, потребляемая калиткой от сети.....не более 60 Вт

Напряжение питания калитки (постоянного тока)..........................не более 36 В

Количество режимов прохода......................3

Гарантированная пропускная способность

при однократном проходе.......12 проходов/мин

Время работы от внутреннего РИП..........не менее 1,5 ч

Число проходов при работе от внутреннего РИП.........................не менее 1200

Усилие поворота на середине створки...........не более 1 кгс

Средняя наработка на отказ.......не менее 500000 проходов

Средний срок службы...............не менее 8 лет

Габаритные размеры калитки (длина х ширина х высота)......771х140х1012 мм

Габаритные размеры блока управления....295х290х75,5 мм

(длина х ширина х высота)

Ширина проема прохода......................700 мм

Масса калитки (нетто).........не более 23,5 кг

Масса блока управления (нетто)..................................не более 9,6 кг

Класс защиты от поражения электрическим током:

Блок управления......I по ГОСТ Р МЭК335-1-94

Стойка калитки.III по ГОСТ Р МЭК335-1-94


	1

	Комплект ограждений 

PERCo-BH01

или эквивалент
	Ограждение по устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды должно соответствовать исполнению УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150


	1

	Картосборник ARGO-CR-03P или эквивалент


	Напряжение питания (постоянного тока) 12 В +/- 1,2 В
Габаритные размеры стойки    (  длина х ширина х высота  ) 140 х 140 х 900 мм 
Средняя наработка на отказ  Не менее 600000 циклов

Масса стойки с контейнером 14 кг
   Ёмкость съемного контейнера 500 карт
Формат принимаемых проксимити карт ProxCard II
Комплектуется считывателем формата HID
Средний срок службы Не менее 5 лет

Рабочий температурный диапазон   От +1°C до +40°C
	1

	Резервированный блок питания СКАТ – 1200 исп. 5 или эквивалент
	Напряжение питающей сети, В 160 - 242
Постоянное выходное напряжение, В   10—13,8
Номинальный ток нагрузки при работе от сети, А 4
емкость аккумулятора 12В, Ач 7 (1 шт) 
Габаритные размеры, мм, не более 335х255х140

	4

	Считыватель бесконтактных Smart-карт ThinLine II (выбран такой тип считывателей, как и на других объектах Заказчика. Эквивалент – любой PROX-считыватель HID формата Wiegand 26).

	Напряжение питания 5- 16 Vdc

Относительная влажность воздуха 0 - 95%

Потребляемый ток 5 Vdc @ 30 mA (110 mA - макс.), 12 Vdc @ 20 mA (115 mA - макс.)

Масса 94 г

Передающая частота 125 kHz

Размеры 11.9 х 7.6 х 1.7 см

Материал корпуса поликарбонат UL
	4

	Преграждающие планки Антипаника для турникетов серии Perco-TTR PERCo-AA-04 или эквивалент


	Габаритные размеры турникета (длина×ширина×высота) 

· без планок 280×260×1050 мм

· с планками 870×810×1050 мм


	2

	Сетевой контроллер для систем управления доступом и охранной сигнализации для подключения до 32 считывателей APOLLO AAN-32N (эквивалент данного контроллера не предусматривается, в связи с тем, что ПО Lyrix, уже установленное на объектах, работает конкретно с двумя моделями сетевых контроллеров APOLLO: AAN-32 и AAN-100).
	· до 32-х подключаемых считывателей

· память до 139900карт и 70000событий (1Mb)

· расширение до 297216 карт и 148600 событий (2Mb)

· поддержка 8-ми интерфейсных модулей AIM-4SL 

· 255 уровней доступа / 127 временных зон / 100 праздников

· 512 шлейфов охранной сигнализации

· подключение до 32-х релейных модулей (512 управляемых реле)

· поддержка 32 панелей охранной сигнализации

· поддержка 4-х панелей отображения состояния ASA-72I

· высокоскоростной CMOS 32-х разрядный процессор

· порты: RS-232 и RS-485 (контроллер AAN-32S)

· порты: RS-485, Ethernet 10BASE-T (контроллер AAN-32N)

· 2 последовательных порта (на 57600 бод и 9600 бод)

· диагностические светодиоды

· батарея аварийного хранения базы данных

· имеет уникальный адрес, можно подключить до 2-х контроллеров AAN-32 на 1 порт компьютера

· количество контроллеров AAN-32N при подключении по Ethernet практически не ограничено

Относительная влажность воздуха до 95%, без конденсации

Температурный диапазон при эксплуатации от 0 до +70°C

Размеры 19 x 14 х 2.54см

Рабочее напряжение 12-28 Vdc @ 250 mA (AAN-32S), 12-28 Vdc @ 300 mA (AAN-32N)
	1

	Интерфейсный модуль APOLLO AIM-4SL (эквивалент данного интерфейсного модуля не предусматривается, в связи с тем, что к сетевому контроллеру AAN-32 могут подключаться следующие модули APOLLO: AIM-1SL, AIM-2SL, AIM-4SL). Каждый из этих модулей рассчитан на разное количество считывателей.
	· flash-память

· локальное хранение базы данных

· поддерживает 4 считывателя/клавиатуры или 4 сдвоенных устройства считыватель+клавиатура с интерфейсом Виганда для контроля 4-х дверей

· поддержка нескольких форматов карт

· поддержка до четырех кодов проекта у карт

· возможность использования цифровых выходов для подключения релейных модулей ADA-10/11, либо 8-ми релейных выходов на плате

· встроенные часы реального времени

· подключение по интерфейсу Ethernet, RS-485, RS-232

· низкое потребление энергии

Относительная влажность воздуха до 95%
Температурный диапазон при эксплуатации от 0 до +50°С
Размеры 19 х 14 см

Рабочее напряжение 12 - 24 Vdc (250 mA) , 18 Vac (125 mA)
	2

	1-портовый асинхронный сервер NPort-5110 или эквивалент, обеспечивающий эмуляцию COM-порта на выбранном IP-адресе
	Тип портов RS-232 DB9 "папа"
Передаваемые сигналы RS-232: Tx, Rx, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND 

Тип портов Ethernet 10/100BaseT(X) - "витая пара"
Сетевые протоколы ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, BooTP, Telnet, DNS, SNMP, HTTP, SMTP, SNTP
Способы настройки Утилита NPort Administrator

Рабочее напряжение 12 ~ 48 В (пост.)

Потребление тока 128,7 мА (при 12 В)
Рабочая температура, град. C 0 ~ 55
Рабочая влажность, % 5 ~ 95
Габаритные размеры, мм 52 х 80 х 22
Масса нетто, г 580
	1

	Дополнительный комплект лицензий из 5 рабочих мест системы контроля доступа (эквивалента данного ПО нет, устанавливаемое ПО – это дополнительные 5 рабочих мест охраны, администратора и т.д. к уже существующей системе)
	LyriX Workstation Package 5
	1


4.Требования к интегрированной системе безопасности
4.1 Требования по условиям эксплуатации

· Оборудование и аппаратура, устанавливаемые в помещениях объекта, должны быть устойчивы к внешним воздействиям по ГОСТ 15150-69 (У3.1, УХЛ 4.2).

· Оборудование и аппаратура, устанавливаемые вне помещений, должны быть устойчивы к внешним воздействиям в условиях умеренного климата по ГОСТ 15150‑69 (У1).

4.2  Требования к безопасности эксплуатации технических средств

· Устанавливаемое оборудование должно отвечать требованиям электробезопасности по ГОСТ 12.2.006-87.

· Устанавливаемое оборудование должно отвечать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75.

· Применяемое оборудование, его расположение и условия эксплуатации должны отвечать требованиям «Санитарных норм и правил» СанПиН 2.2.2.542-96, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.2.4/2.1.8.055‑96, СанПиН 2.2.4.723-98.

4.3 Требования к продолжительности непрерывной работы

Режим работы ИСБ – непрерывный, круглосуточный (с учетом проведения регламентного технического обслуживания).

Расчетный срок службы оборудования системы - не менее 7 лет.

4.4 Требования к электроснабжению.

Устанавливаемые на объекте технические средства должны быть отнесены к 1 категории по надежности электроснабжения согласно ПУЭ, электропитание оборудования должно быть бесперебойным (либо от двух независимых источников переменного тока, либо от одного источника переменного тока с автоматическим переключением в аварийном режиме на резервное питание от аккумуляторных батарей).

При использовании в качестве резервного источника питания аккумуляторной батареи, должна обеспечиваться работа всех элементов системы в течение не менее 2 часов.

Переход технических средств ИСБ на работу от резервного источника электропитания и обратно должен осуществляться автоматически, с выдачей соответствующих сообщений.

Элементы электротехнического оборудования должны удовлетворять требованиям ГОСТ 12.2.007.0 по способу защиты человека от поражения электрическим током.

Защитное заземление электрооборудования ИСБ должно быть выполнено в соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП 3.05.06, ГОСТ 12.1.030 и технической документацией завода-изготовителя.

4.5 Требования по назначению

А.      Система контроля и управления доступом (СКУД)

Система контроля и управления доступом создается для:

· разделения внутреннего объема объекта на зоны доступности в соответствии с Положением по организации пропускного и внутриобъектового режимов на объектах ОАО «Атомэнерогопроект» ;

· ограничения доступа работников и посетителей в охраняемые зоны и помещения;

· фиксации фактов доступа работников и посетителей в охраняемые зоны;

· выдачи графической, текстовой и звуковой информации о попытках несанкционированного проникновения в помещения и зоны, оборудованные средствами ИСБ. 

· создания и ведения базы данных на электронные карты  работников и посетителей, действующих на объекте, с возможностью присвоения и изменения уровня доступа для каждой карты;

·  ведения и хранение базы данных событий, создания резервных копий, архивирования данных миновавших событий на внешнем носителе, работу с архивными данными;

Система контроля и управления доступом должна обеспечивать:

в режиме автономной работы:

· открывание УПУ при считывании зарегистрированного в памяти системы идентификационного признака;

· запрет открывания УПУ при считывании незарегистрированного в памяти системы идентификационного признака;

· запись идентификационных признаков в память системы;

· сохранение идентификационных признаков в памяти системы при отказе и отключении электропитания;

· управление турникетом в режиме «поочередного открывания» прохода;

· ручное, полуавтоматическое или автоматическое открывание УПУ для прохода при аварийных ситуациях, пожаре, технических неисправностях в соответствии с правилами установленного режима и правилами противопожарной безопасности;

· автоматическое формирование сигнала сброса на УПУ при отсутствии факта прохода;

· выдачу сигнала тревоги при использовании системы аварийного открывания УПУ для несанкционированного проникновения;

в режиме централизованного контроля и управления:

· регистрацию и протоколирование тревожных и текущих событий;

· приоритетное отображение тревожных событий;

· защиту от повторного использования идентификатора для прохода в одном направлении (работа в режиме PGAP – perimeter global antipassback);

· защиту технических и программных средств от несанкционированного доступа к элементам управления, установки режимов и к информации;

· автоматический контроль исправности устройств управления, входящих в систему, и линий передачи информации;

· контроль состояния источников вторичного электропитания и переход на резервное питание;

· возможность автономной работы контроллеров системы с сохранением контроллерами основных функций при отказе связи с сервером (рабочей станцией), создание резервного Ядра системы;

· установку режима свободного доступа с пункта управления при аварийных ситуациях и чрезвычайных происшествиях (пожар, землетрясение, взрыв ); 

· блокировку прохода по точкам доступа командой с пункта управления в случае нападения;

· формирование отчетов;

                                                                                                                                                     Система должна обеспечивать автономную работу при возникновении отказов в сетевом оборудовании, в центральном устройстве или обрыве связи, а также восстановление режимов работы после устранения отказов и восстановления связи.

Функции системы в режиме централизованного контроля и управления должны реализовываться на всех автоматизированных рабочих местах.

Б.     Автоматизированная  проходная

Автоматизированная проходная создается для работы в составе ИСБ и обеспечения контролируемого прохода на 4 этаж объекта в соответствии с требованиями «Положения по организации пропускного и внутриобъектового режимов на объектах ОАО «Атомэнерогопроект».

Турникеты  должны обеспечивать:

· управляемый проход людей в обоих направлениях (вход на объект и выход с объекта) по командам от ИСБ;

· формирование сообщений о работе турникетов;

· ручное/полуавтоматическое/автоматическое открытие прохода при аварийных ситуациях, пожаре, технических неисправностях в соответствии с правилами установленного режима и правилами противопожарной безопасности;

Система должна обеспечивать возможность ручного управления турникетами с поста охраны при возникновении отказов в оборудовании ИСБ.

Автоматизированная  проходная должна включать в себя:

· турникеты , 

· ограждение ;

· автоматическую калитку;

· картосборник;

· распределительную сеть;

· кнопки управления  (размещается на посту охраны);

Среднее количество проходов через 1 турникет (электромеханическую калитку)  в обоих направлениях в течение дня – не менее 500.

Для организации автоматизированной проходной необходимо:

· Предусмотреть работу турникета (электромеханической калитки) в условиях интенсивной эксплуатации.

· Пропускная способность - не менее 10-15 проходов /мин.

· Средняя нагрузочная способность до 700 проходов/день.

· Пиковая пропускная способность при свободном проходе до 30-40 проходов/мин. 

· Напряжение питания оборудования стойки, не более 20 В по постоянному току.

· Самовосстанавливающаяся система управления.

· Конструктивное исполнение: нержавеющая сталь, стильный дизайн, длина планки 550-700 мм.

4.6 Требования по параметрам оборудования

А.      Система контроля и управления доступом

Количество идентификаторов пользователей, хранимых в энергонезависимой памяти контроллера – не менее 7000.

Количество событий, хранимых в энергонезависимой памяти контроллера - не менее 5000. 

Интерфейс для связи  – RS 485, локальная сеть, или RS 232 .

Максимальная дистанция считывания идентификаторов – не менее 5см.

Тип замка для дверей с большим количеством проходов – электромагнитный замок, с усилием отрыва не менее 500 кг – для металлических дверей, с усилием отрыва не менее 300 кг – для дверей в кабинетах.

Датчики положения дверей должны обеспечивать возможность скрытной установки.

Для работы СКУД необходимо применить сетевую интегрированную систему безопасности «Lyrix».

Б.     Автоматизированная   проходная

Среднее количество проходов через 1 турникет (электромеханическую калитку)  в обоих направлениях в течение дня – не менее 500.

Для организации автоматизированной проходной необходимо:

· Предусмотреть работу турникета (электромеханической калитки) в условиях интенсивной эксплуатации.

· Пропускная способность - не менее 10-15 проходов /мин.

· Средняя нагрузочная способность до 700 проходов/день.

· Пиковая пропускная способность при свободном проходе до 30-40 проходов/мин. 

· Напряжение питания оборудования стойки, не более 20 В по постоянному току.

· Самовосстанавливающаяся система управления.

· Конструктивное исполнение: нержавеющая сталь, стильный дизайн, длина планки 550-700 мм.

4.7 Требования к организации рабочих мест

А. Система контроля и управления доступом

1. На посту №1 в соответствии с охраняемой территорией, необходимо установить Приложение ИСБ «Lyrix» - «Проходная», графические планы этажей, Приложение Консоли - Таблицы охранных зон.

2. На пост Администратора  (_____) добавить Приложение ИСБ «Lyrix»: 

·   «Таблица охранных зон»;

·   Графические планы этажей.

3.  На посту Администратора «Пражская» (_____) установить Приложения ИСБ «Lyrix» 

· «Универсальная управляющая консоль»;

· «Картотека»;

· «Бюро пропусков»;

· «Проходная»;

· «Таблица охранных зон»;

· «Поиск людей»;

· «Видео»;

· Графические планы этажей.

4.8 Требования к передаваемой документации.

Исполнитель представляет Заказчику:

· комплект рабочей документации по системе контроля и управления доступом; 

· комплект рабочей документации по системе видеонаблюдения; 

· комплект сметной документации;

 Особые условия.

Техническое задание может уточняться и дополняться по взаимному соглашению Сторон.
5. Требования к сроку (периодичности) поставки продукции
5.1.
Поставка Оборудования в течение не более 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания обеими Сторонами  Договора.
5.2. 
Установка и наладка Оборудования должны быть выполнены в течение 20 (двадцати) календарных дней после поставки Оборудования.
6. Требования к месту поставки, установке и наладке Оборудования
6.1.
 Поставщик обязан поставить Оборудование по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 129, корп. 2
7.  Требования к обслуживанию Оборудования

7.1. Устранять недостатки в течение 3 дней с момента заявления о них Заказчиком в гарантийный срок. 

7.2. Расходы связанные с устранением недостатков товаров в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества Оборудования 

8.1. Оборудование должно иметь гарантийные обязательства, необходимые сертификаты, программное обеспечение, документацию по инсталляции и эксплуатации, поставляться в фирменной упаковке

8.2. Предполагаемая фирма поставщик должна иметь необходимые сертификаты на проведения работ с продуктами продуктоми Lyrix и Apollo.
Начальник УКБ 






С.Н. Хайдуков
ПРОЕКТ

Договора поставки

г. Москва
              «___» ___________ 20__ г.

ОАО “Атомэнергопроект”, именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице ________________ , действующей на основании _____________ с одной стороны, и ___________ , именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, в лице ______________________ , действующего на основании ________________ , с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании Извещения о проведении запроса ценовых котировок, размещенного на официальном сайте http://zakupki.rosatom.ru и на Электронной торговой площадке www.a-k-d.ru <http://www.a-k-d.ru> «___»_____2011г., и Протокол №____от «____»_____2011г., заключили настоящий Договор ( далее - «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя обязательства выполнить поставку, установку и наладку ИТ-оборудования для дополнительного офиса ОАО «Атомэнергопроект» по адресу Варшавское шоссе, д.129, корп.2 интегрированной системой безопасности «LyriX»для обеспечения взаимодействия территориально удаленных офисов ОАО «Атомэнергопроект» у станций метро «Пражская» и «Бауманская».

1.2. Исполнитель обязуется выполнить условия Договора в соответствии с утвержденными Спецификацией оборудования (Приложение №1 к Договору), Спецификацией на установку и наладку Оборудования (Приложение № 2 к Договору).
2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Общая стоимость по Договору составляет - _________________ руб. (_________рублей)____коп., в том числе НДС 18% -_________ руб. (__________ рублей) ___коп., (если облагается, если не облагается УСНО № ____ от _____).

2.2. Стоимость Оборудования в соответствии с Приложением № 1 составляет - _____________ руб. (_________рублей)____коп., в том числе НДС 18% -_________ руб. (__________ рублей) ___коп., (если облагается, если не облагается УСНО № ____ от _____).

2.3. Стоимость установки и наладки Оборудования в соответствии с Приложением № 2 составляет - _____________ руб. (_________рублей)____коп., в том числе НДС 18% -___________ руб. (__________ рублей) ___коп., (если облагается, если не облагается УСНО № ____ от _____).

2.4. Расчеты Заказчика с Исполнителем производятся путем перечисления денежных средств Заказчика на расчетный счет Исполнителя.

2.5. Заказчик на основании выставленного Исполнителем счета производит оплату  в размере 100% стоимости Оборудования в течение 10 (десяти) банковских дней после полной поставки Оборудования, что составляет __________ руб. (__) коп., в т.ч. НДС 18%, _________________ руб. (__) коп.
2.6. Оплата за установку и наладку Оборудования производится на основании акта об оказании услуг, выставленного Исполнителем счета и счета фактуры, оплата по которым должна быть произведена в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания Сторонами акты об оказании услуг.
3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 

3.1.Исполнитель осуществляет поставку Оборудования по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, д.129, корп.2 в течение не более 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания обеими Сторонами  Договора.

3.2. Заказчик обязан при приемке Оборудования проверить его по наименованию и  количеству.

3.3. Исполнитель обязан передать первичные учётные документы (товарные накладные по форме ТОРГ-12, товарно-транспортная накладная по ф. 1-Т, счета-фактуры, сертификаты и др. документы, подтверждающие качество оборудования) в момент передачи оборудования. В случае отсутствия документа или его неправильного оформления, документ должен быть предоставлен или заменён в течение 2-х рабочих дней со дня передачи товара. 
3.4. Оборудование считается переданным Исполнителем и принятым Заказчиком после подписания Сторонами Товарной накладной.

3.5. Право собственности на Оборудование переходят от Исполнителя к Заказчику с момента подписания обеими Сторонами Товарной накладной. 

3.6. Оборудование передается на установку и наладку Исполнителю по акту. 

3.7. Установка и наладка Оборудования должны быть выполнены в течение 20 (двадцати) календарных дней после поставки Оборудования.
3.8. Установка и наладка Оборудования считаются выполненными после подписания обеими Сторонами акта об оказании услуг.

3.9. Риск случайной гибели оборудования переходит от Исполнителя к Заказчику со дня подписания Сторонами акта об оказании услуг.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Исполнитель обязан:

4.1.1. Поставить Оборудование Заказчику в сроки в соответствии с условиями договора.

4.1.2. Передать Оборудование, которое по количеству, качеству и описанию соответствует требованиям, указанным в спецификации (Приложение № 1 к Договору).

4.1.3. Предоставить Заказчику Товарную накладную и  счет-фактуру на поставленное Оборудование.
4.1.4. После установки и наладки Оборудования предоставить Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней акт об оказании услуг и счет-фактуру.
4.1.5. Назначить ответственного представителя для решения оперативных вопросов, связанных с выполнением условий Договора.
4.2.  Заказчик обязан:

4.2.1. Оплатить поставленное Оборудование в соответствии с п. 2.5. Договора.

4.2.2. Принять Оборудование по наименованию и количеству в соответствии с сопроводительной документацией.
4.2.3. Назначить ответственного представителя для решения возникающих в процессе выполнения условий Договора.

4.2.4. Подписать предоставленный Исполнителем акт об оказании услуг, либо дать мотивированный отказ от приемки оказанных услуг.
4.3. Заказчик вправе:

4.3.1. Осуществлять контроль за сроками и качеством работ.

4.3.2. Если во время оказания услуг станет очевидным, что услуги не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик имеет право назначить Исполнителю разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Исполнителем в назначенный срок этого требования, отказаться от Договора, либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение третьему лицу с отнесением расходов на Исполнителя, а также потребовать возмещение убытков.

       5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае поставки Заказчику Оборудования ненадлежащего качества, наступают последствия, предусмотренные ст. 475 и 518 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5.3. В случае задержки платежей Заказчиком против срока, указанного в Договоре, Поставщик вправе потребовать от Заказчика выплату неустойки на сумму задержанного платежа в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днём истечения срока оплаты, установленного в договоре.

5.4. В случае задержки поставки Оборудования Исполнителем сверх срока, указанного в настоящем договоре, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплату неустойки в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения срока поставки Оборудования, установленного в Договоре.

5.5. Исполнитель обязан передать первичные учётные документы (п. 3.3.) в течение 2-х рабочих дней со дня поставки Оборудования. В случае непредставления документов в указанные сроки, Поставщик оплачивает Заказчику штраф в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, указанной в не представленном документе за каждый день просрочки.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) (война и военные действия, восстания, забастовки, пожары, наводнения, землетрясения, эпидемии, вступившие в силу акты органов власти и иные аналогичного характера обстоятельства, наступление и прекращение которых не зависит от воли Сторон) Стороны освобождаются  от ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору, если указанные обстоятельства мешают его полному или частичному исполнению и за их возникновение ни одна из Сторон Договора не несет ответственности. 

6.2. Сторона, которая в силу обстоятельств, указанных в пункте 6.1. Договора, не может выполнить свои обязательства по Договору, должна незамедлительно уведомить об этом другую Сторону. Дата письменного уведомления об этих обстоятельствах другой Стороны будет считаться датой возникновения обстоятельств, мешающих исполнению обязательств по Договору.

6.3. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы будут являться документы (справки, свидетельства), выданные уполномоченными органами и организациями.

6.4. Несоблюдение условий п.п. 6.2., 6.3. Договора лишает соответствующую Сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы при просрочке исполнения (неисполнении) обязательств по Договору.

6.5. Если форс-мажорные обстоятельства продлятся более 3 (трех) недель, то каждая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, не возмещая убытки другой Стороны, за исключением оплаты Заказчиком Исполнителю фактически выполненных работ по Договору в течение 10 (десяти) банковских дней с момента сообщения об отказе от исполнения настоящего  Договора. 

7. РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1.Все спорные вопросы и разногласия, которые могут возникнуть между Исполнителем и Заказчиком в ходе исполнения обязательств по Договору, будут решаться путём прямых переговоров, взаимных консультаций.

7.2.В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.3. Расторжение Договора возможно по соглашению Сторон или в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

7.4.Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случаях несоблюдения Исполнителем условий Договора.

7.5. В случае расторжения Договора по решению суда или по соглашению Сторон в силу существенного нарушения Исполнителем условий Договора, информация об Исполнителе заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года.

8. ГАРАНТИИ

8.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом-изготовителем.

8.2. Исполнитель гарантирует Заказчику, что установленное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заводом изготовителем. Качество поставляемого Оборудования должно подтверждаться сертификатами соответствия, передаваемыми Заказчику вместе с Оборудованием.
8.3. Претензии по качеству и количеству Оборудования предъявляются в течение 14 (четырнадцати) календарных дней после подписания товарной накладной, начало устранения недостатков производится за счет Исполнителя в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента заявления о них Заказчиком. В дальнейшем претензии принимаются только при выявлении скрытых дефектов.

8.4. При обнаружении дефектов Оборудования в процессе его эксплуатации в течение гарантийного срока Заказчик обязан известить об этом Исполнителя в течение 3 (трех) дней с момента обнаружения дефектов. Стороны составляют Акт обнаруженных дефектов с перечнем дефектов и сроками их устранения. Исполнитель обязан в течение оговоренного Сторонами срока устранить выявленные дефекты. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.

8.5. При отказе Исполнителя от составления или подписания Акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний Акт на основе квалифицированной экспертизы, с последующим возмещением затрат на экспертизу за счет виновной Стороны.

8.6. Исполнитель снимает с себя обязательства по гарантийному обслуживанию в следующих случаях: 

- несоблюдение правил эксплуатации оборудования;

- при механических повреждениях оборудования;

- при вскрытии оборудования.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
9.2. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.

9.3.Любые изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде  в форме Дополнительного соглашения и подписаны обеими Сторонами.

9.4. Все Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

· Приложение №1 -  Спецификация ИТ-оборудования;

· Приложение № 2 – Спецификация на установку и наладку поставленного Оборудования.

10. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
	ЗАКАЗЧИК: 

ОАО «Атомэнергопроект» 

105005, Российская Федерация,

 г.  Москва, ул. Бакунинская, д. 7. стр. 1

ИНН  7701796320  КПП  774850001

р/с 40702810500060021903

в ОАО Банк ВТБ г. Москва

к/с 30101810500000000187

БИК 044525187
	ИСПОЛНИТЕЛЬ: 



	Должность
_____________________  Ф.И.О.
«____»__________________2011г.

М.П.
	Должность
_____________________  Ф.И.О.
«____»__________________2011г.

М.П.


Приложение № 1

к Договору № _____

от «______»__________2011г.

	СОГЛАСОВАНО:
	УТВЕРЖДАЮ:

	
	ОАО «Атомэнергопроект»

	должность
	должность

	
	И.О.Фамилия
	
	И.О.Фамилия

	_____________________  

«____»__________________2011г.

М.П.
	_____________________  

«____»__________________2011г.

М.П.


Спецификация ИТ-оборудования
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Кол-во (шт.)
	Цена за единицу, (руб.)
	Стоимость

( руб.)

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	Итого:
	

	в том числе НДС 18%
	


	Всего наименований __(________) на сумму
	
	руб.

	

	( Сумма прописью)

	в том числе НДС 18%
	
	руб.

	

	( Сумма прописью)


Приложение № 2

к Договору № _____

от «______»__________2011г.

	СОГЛАСОВАНО:
	УТВЕРЖДАЮ:

	
	ОАО «Атомэнергопроект»

	должность
	должность

	
	И.О.Фамилия
	
	И.О.Фамилия

	_____________________  

«____»__________________2011г.

М.П.
	_____________________  

«____»__________________2011г.

М.П.


Спецификация на установку и наладку ИТ-оборудования
	№ п/п
	Наименование работ/услуг
	Стоимость, ( руб.)

	1.
	
	

	Итого:
	

	в том числе НДС 18%
	


	 Всего наименований ____ (______) на сумму
	
	руб.

	

	( Сумма прописью)

	в том числе НДС 18%
	
	руб.

	

	( Сумма прописью)


[image: image1][image: image2][image: image3]
