ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»
на выполнение работ \ оказание услуг по монтажу и пуско-наладке масс-спектрометра Triton
Требования к включению в закупочную документацию «Информационной карты» 

	1. Место выполнения работ

Томская область, ЗАТО Северск, ОАО «Сибирский химический комбинат», Химико-металлургический завод, лаборатория № 25 аналитической лаборатории Центральной заводской лаборатории «ОАО» СХК


	2. Сроки (периоды) выполнения работ

Начало работы – С 02.09.2013 года
Конец работы – 30.09.2013 года
В случае возникновения технических проблем и других непредвиденных ситуаций, указанные сроки могут быть увеличены на время необходимое для устранения неисправностей, при этом срок устранения 1 неисправности не должен превышать 3 месяца.


	3. Порядок оплаты

Оплата работ производится в течение 15 календарных дней после подписания актов сдачи-приемки выполненных работ и предоставления Исполнителем оригинала счета и счет-фактуры, путем перечисления «Заказчиком» денежных средств платежными поручениями на расчетный счет «Исполнителя»



Требования к включению в Техническую часть закупочной документации

	1. Вид и цели выполнения работ

выполнение и сдача работ по монтажу, пуско-наладке, подготовке к поверке масс-спектрометра TRITON PLUS на территории ОАО «СХК», а так же обучение персонала ОАО «СХК» по работе с масс-спектрометром TRITON PLUS


	2. Наличие проектной документации

Не требуется


	3. Перечень и объемы выполнения работ

3.1. Выполнение работ по монтажу включает в себя размещение и сборку масс-спектрометра TRITON PLUS в указанном Заказчиком месте согласно комплектности: 

- термо-ионизационный изотопный масс-спектрометр TRITON PLUS с девятью коллекторами (шесть подвижных коллекторов Фарадея с компьютерным контролем, один центральный фиксированный и два дополнительных),

- встроенный компьютер, пакет программного обеспечения;

- катод Re (double) (упаковка 15 шт) с держателями (упаковка 15 шт) по 30 упаковок;

- лента Re для изготовления катодов (1 метр) 100 упаковок;

- компрессор:

- крионасос;

- устройство предварительного нагрева катодов;

- устройство для подготовки и сварки катодов:

- устройство нанесения образца;

- пирометр;

- дополнительный барабан для образцов;

- дополнительный источник ионов;

- источник бесперебойного питания Powerware 9135

3.2. Пуско-наладочные работы включают в себя регулировку, при необходимости юстировку, составных частей масс-спектрометра TRITON PLUS, общую настройку прибора и осуществляются до достижения паспортных параметров на прибор.
3.3. Подготовка к поверке масс-спектрометра TRITON PLUS осуществляется в соответствии с действующей методикой поверки на масс-спектрометры модели Thermo Scientific TRITON PLUS, при этом подтверждается соответствие параметров прибора паспортным. Качество выполненных работ подтверждается готовностью масс-спектрометра TRITON PLUS к сдаче в поверку. 

3.4. Обучение персонала Заказчика по работе и обслуживанию масс-спектрометра TRITON PLUS производится на протяжении 3 дней и включает в себя следующие темы: 

- установка барабана и замена источника ионов;

- настройка и фокусировка источника ионов;

- калибровка масс-спектрометра по массам;

- расстановка и позиционирование коллекторов;

- создание и запуск метода измерения;

- создание и запуск последовательности измерений;

- работа с программой обсчета данных;

- работа с умножителем;

- прогрев прибора, получение вакуума

- инструктаж оператора по проведению регламентных работ.


	4. Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг

Все работы Исполнитель выполняет в присутствии персонала Заказчика


	5. Общие требования к выполнению работ, их качеству, в том числе технологии выполнения работ, методам и методики выполнения работ

В соответствии с п.3.2., 3.3.,  «Перечень и объемы выполнения работ»


	6. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности 
результатов работ

Исполнитель несет ответственность за соблюдение своими работниками установленных на ОАО «СХК» требований, в том числе требований в области охраны здоровья и безопасности труда, охраны окружающей среды, пропускного режима, пожарной, промышленной, ядерной  и радиационной безопасности.


	7. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ

Не предъявляются


	8. Требования по монтажу поставленного оборудования, пусконаладочным и иным работам

В соответствии с объемом работ, указанном в п.3 «Перечень и объемы выполнения работ»


	9. Требования по техническому обучению персонала Заказчика работе на подготовленных по результатам выполнения работ объектах

В соответствии с п.3.4. «Перечень и объемы выполнения работ»


	10. Требования по объему гарантий качества работ

Не предъявляются


	11. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ

Не предъявляются


	12. Правовое регулирование приобретения и использования выполненных работ
Не требуется.


	13. Приложения
Отсутствуют


Начальник ЦЗЛ ОАО «СХК»





О.А. Попова            
Начальник ТБ ЦЗЛ ОАО «СХК»





П.Н. Усов                 
3

