ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 12

- Наличие лицензии МЧС.

- Выполнить СМР и ПНР электротехнической части   в 1-ом здании по проектной или рабочей  документации, планируемой к передаче поставщику (исполнителю) в процессе исполнения договора.

| № пп | Обоснование | Наименование | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |

Здание 1

Приборы и оборудование

| 1 | ТЕРм10-08-001-10 И1- | Приборы приемно-контрольные объектовые на: 1 луч (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 10 Монтаж систем охранно-пожарной сигнализации СМР=5,29 НР (31 руб.): 80% от ФОТ СП (23 руб.): 60% от ФОТ | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | ТСЦ-509-1932 И1- | ПультконтроляиуправленияС2000 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Оборудование СМР=3,76 | 1 |
| 3 | ТЕРм10-08-001-08 И1- | Прибор ОПС на 4 луча (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 10 Монтаж систем охранно-пожарной сигнализации СМР=5,29 НР (48 руб.): 80% от ФОТ СП (36 руб.): 60% от ФОТ | 2 |
| 4 | НПО Болид стр.01 | Прибор приемно-контрольный Сигнал-20ПSMD (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=2339,04/1,18/3,76*1,03*1,012 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Оборудование СМР=3,76 | 2 |
| 5 | ТЕРм10-08-001-10 И1- | Приборы приемно-контрольные объектовые на: 1 луч (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 10 Монтаж систем охранно-пожарной сигнализации СМР=5,29 НР (62 руб.): 80% от ФОТ СП (46 руб.): 60% от ФОТ | 2 |
| 6 | НПО "Болид" стр.01 | Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ версия 1.07 (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=2112/3,76/1,18*1,03*1,012 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Оборудование СМР=3,76 | 2 |
| 7 | ТЕРм10-08-001-08 И1- | Прибор ОПС на 4 луча (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 10 Монтаж систем охранно-пожарной сигнализации СМР=5,29 НР (48 руб.): 80% от ФОТ СП (36 руб.): 60% от ФОТ | 2 |
| 8 | Прайс лист стр.122 | Прибор управления малый ПУМ (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=7375/3,76/1,18*1,03*1,012 МАТ=7375/3,76/1,18*1,03*1,012 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Оборудование СМР=3,76 | 1 |
| 9 | Прайс лист стр.122 | Прибор расширения ПР (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=5841/3,76/1,18*1,03*1,012 МАТ=5841/3,76/1,18*1,03*1,012 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Оборудование СМР=3,76 | 1 |
| 10 | ТЕРм08-03-532-04 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, количество элементов поста до 3 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 НР (77 руб.): 95% от ФОТ СП (53 руб.): 65% от ФОТ | 4 |
| 11 | НПО "Болид" стр.136 | Элемент дистанционного управления электроконтактный ЭДУ513-ЗМ (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=311,97/3,76/1,18*1,03*1,012 МАТ=311,97/3,76/1,18*1,03*1,012 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Оборудование СМР=3,76 | 4 |
| 12 | ТЕРм10-08-003-06 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Устройство оптико-(фото)электрическое,: блок питания и контроля (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 10 Монтаж систем охранно-пожарной сигнализации СМР=5,29 НР (226 руб.): 80% от ФОТ СП (169 руб.): 60% от ФОТ | 4 |
| 13 | НПО "Болид" стр.01 | Резервированный источник питания, 3А/24В РИП-24 исп.01 (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=2741,38/3,76/1,18*1,03*1,012 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Оборудование СМР=3,76 | 2 |
| 14 | НПО "Болид" стр.01 | Бокс для установки двух аккумуляторов 12В/17Ач Бокс-2х17Ач (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=1161,12/3,76/1,18*1,03*1,012 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Оборудование СМР=3,76 | 2 |
| 15 | НПО "Болид" стр.01 | Батарея аккумуляторная АКБ-7 12В/7 А/ч (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=472,94/3,76/1,18*1,03*1,012 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Оборудование СМР=3,76 | 4 |
| 16 | НПО "Болид" стр.01 | Батарея аккумуляторная АКБ-17 12В/17 А/ч (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=1109,44/3,76/1,18*1,03*1,012 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Оборудование СМР=3,76 | 4 |
| 17 | ТЕРм08-03-593-10 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Световые настенные указатели (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 НР (55 руб.): 95% от ФОТ СП (38 руб.): 65% от ФОТ | 0,05 |
| 18 | НПО "Болид" стр.02 | Оповещатель световой "Блик С-24" (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=200/3,76/1,18*1,03*1,012 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Оборудование СМР=3,76 | 5 |
| 19 | ТЕРм08-03-573-04 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 НР (61 руб.): 95% от ФОТ СП (42 руб.): 65% от ФОТ | 2 |
| 20 | Прайс лист стр.126 | Щит с монтажной панелью 500х400х220 -IP54-УХЛ3-КЭАЗ ЩМП-2 (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=2302,76/5,88/1,18*1,03*1,02 МАТ=2302,76/5,88/1,18*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 | 2 |
| 21 | ТЕРм10-08-019-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Коробка ответвительная на стене (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 10 Монтаж систем охранно-пожарной сигнализации СМР=5,29 НР (28 руб.): 80% от ФОТ СП (21 руб.): 60% от ФОТ | 6 |
| 22 | Прайс лист стр.127 | Коробка распаечная,87х87х40, 5 зажимов 2,5кв.мм (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=148,09/5,29/1,18*1,03*1,02 МАТ=148,09/5,29/1,18*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 10 Монтаж систем охранно-пожарной сигнализации СМР=5,29 | 6 |
| 23 | ТЕРм08-02-397-01 И1- | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 НР 95% от ФОТ СП 65% от ФОТ | 0,003 |
| 24 | ТСЦ-509-2643 И1- | DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 300 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 | 1 |
| 25 | ТЕРм08-03-575-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Прибор или аппарат (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 НР (25 руб.): 95% от ФОТ СП (17 руб.): 65% от ФОТ | 2 |
| 26 | ТСЦ-509-2227 И1- | Выключатели автоматические «IЕК» ВА47-29 1P 10А, характеристика С (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 | 2 |
| 27 | ТЕРм08-03-573-04 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 НР (61 руб.): 95% от ФОТ СП (42 руб.): 65% от ФОТ | 2 |
| 28 | Прайс лист стр.128 | Бокс для 1-2-х автоматических выключателей наружной установки КМПн1/2 (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=19,1/5,88/1,18*1,03*1,02 МАТ=19,1/5,88/1,18*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 | 2 |
| 29 | ТЕРм10-08-001-10 И1- | Приборы приемно-контрольные объектовые на: 1 луч (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 10 Монтаж систем охранно-пожарной сигнализации СМР=5,29 НР (31 руб.): 80% от ФОТ СП (23 руб.): 60% от ФОТ | 1 |
| 30 | НПО "Болид" стр.01 | Преобразователь/повторитель интерфейса С2000-ПИ (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=2449,92/3,76/1,18*1,03*1,012 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Оборудование СМР=3,76 | 1 |
| 31 | ТЕРм10-08-001-12 И1- | Устройства промежуточные на количество лучей: 5 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 10 Монтаж систем охранно-пожарной сигнализации СМР=5,29 НР (282 руб.): 80% от ФОТ СП (211 руб.): 60% от ФОТ | 12 |
| 32 | НПО "Болид" стр.03 | Модуль подключения нагрузки МПН (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=31,15/3,76/1,18*1,03*1,012 МАТ=31,15/3,76/1,18*1,03*1,012 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Оборудование СМР=3,76 | 12 |

Кабельная продукция

| 33 | ТЕРм08-02-401-01 И1- | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 НР (110 руб.): 95% от ФОТ СП (75 руб.): 65% от ФОТ | 0,2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 34 | Прайс-лист стр.06 | Кабель силовой с медными однопроволочными жилами не поддерживающий горение ВВГнг-FRLS сеч.3х1,5мм (1000м) Формулы цены единицы: ПЗ=74608,45/5,88/1,18*1,03*1,02 МАТ=74608,45/5,88/1,18*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 | 0,0204 |
| 35 | ТЕРм10-08-005-03 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: бетонным и металлическим (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 10 Монтаж систем охранно-пожарной сигнализации СМР=5,29 НР (1437 руб.): 80% от ФОТ СП (1078 руб.): 60% от ФОТ | 4,65 |
| 36 | НПО "Болид" стр.03 | Кабель симметричный, парной скрутки, огнестойкий для систем противопожарной защиты, сечением 2х2х0,5мм КПСЭнг-FRLS (1000м) Формулы цены единицы: ПЗ=64935,49/5,29/1,18*1,03*1,02 МАТ=64935,49/5,29/1,18*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 10 Монтаж систем охранно-пожарной сигнализации СМР=5,29 | 0,0714 |
| 37 | ТЕРм08-02-399-01 И1- | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 НР (22 руб.): 95% от ФОТ СП (15 руб.): 65% от ФОТ | 0,6 |
| 38 | ТЕРм08-02-412-01 И1- | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 НР (9 руб.): 95% от ФОТ СП (6 руб.): 65% от ФОТ | 0,15 |
| 39 | НПО "Болид" стр.02 | Кабель симметричный, парной скрутки, огнестойкий для систем противопожарной защиты, сечением 1х2х0,5мм КПСЭнг-FRLS (1000м) Формулы цены единицы: ПЗ=34643,42/5,88/1,18*1,03*1,02 МАТ=34643,42/5,88/1,18*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 | 0,357 |
| 41 | ТЕРм08-02-411-04 И1- | Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава: до 27 мм (1 ввод) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 НР (86 руб.): 95% от ФОТ СП (59 руб.): 65% от ФОТ | 8 |
| 40 | НПО "Болид" стр.02 | Кабель симметричный, парной скрутки, огнестойкий для систем противопожарной защиты, сечением 1х2х0,75мм КПСЭнг-FRLS (1000м) Формулы цены единицы: ПЗ=43750,56/5,88/1,18*1,03*1,02 МАТ=43750,56/5,88/1,18*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 | 0,1224 |
| 42 | Прайс лист стр.129 | Кабельный ввод PG- 13,5 (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=16,8/5,88/1,18*1,03*1,02 МАТ=16,8/5,88/1,18*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 | 8 |
| 43 | ТЕРм08-02-390-01 И1- | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 НР (52 руб.): 95% от ФОТ СП (36 руб.): 65% от ФОТ | 0,3 |
| 44 | ТЕРм08-02-390-02 И1- | Короба пластмассовые: шириной до 63 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 НР (59 руб.): 95% от ФОТ СП (40 руб.): 65% от ФОТ | 0,3 |
| 45 | ТСЦ-509-1836 И1- | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 60x40 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 | 30 |
| 46 | ТСЦ-509-1834 И1- | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 40x25 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 | 30 |
| 47 | ТЕРм08-02-411-01 И1- | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 НР (55 руб.): 95% от ФОТ СП (38 руб.): 65% от ФОТ | 0,15 |
| 48 | ТСЦ-101-3133 И1- | Рукава металлические диаметром 25 мм РЗ-Ц-Х (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 | 15,3 |
| 49 | ТСЦ-503-0453 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Коробка универсальная марки: УК-П (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Электромонтажные работы СМР=5,88 | 15 |