# ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»

# Федеральное государственное унитарное предприятие

# «Уральский электромеханический завод»

| СОГЛАСОВАНО Главный метролог, начальник отдела 20 ____________ Замараева И.В. | УТВЕРЖДАЮ И.о. главного инженера, главный технолог ФГУП УЭМЗ ______________ В.Г. Белоусов «___» __________ 2016года |
| --- | --- |

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку Источников питания.

# том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

# Екатеринбург

2016

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Источников питания

| Модель | Технические характеристики | Кол-во,шт. |
| --- | --- | --- |
| Источник питания Е3645 или аналог (эквивалент) | Максимальная выходная мощность 80Вт Количество каналов 1 Количество диапазонов 2 Максимальное напряжение и сила тока на выходе: диапазон 1 35В; 1,4А диапазон 2 60В; 0,8А Пределы допускаемой основной погрешности установки напряжения постоянного тока на выходе ±(0,0005 * U +10мВ) Пределы допускаемой основной погрешности установки силы постоянного тока на выходе ±(0,002 * I +10мА) Габариты ( длина/ширина/высота) мм не более 374/254,4/103,6 Масса, кг, не более 6,7 Напряжение питания(230 ± 23)В; 47-63Гц Комплект поставки 1 мера напряжения и тока Е3645А 2 кабель питания 3 компакт диск с программным обеспечением # 4 руководство по эксплуатации на русском языке 5 методика поверки Прибор должен быть поверен в органах Росстандарта и иметь свидетельство о поверке установленного образца. | 25(двадцать пять) |