ЧАСТЬ 2 «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»
ДОГОВОР ПОСТАВКИ №
	г. Трехгорный
	«      »                  2014 год


Федеральное государственное унитарное предприятие «Приборостроительный завод» (ФГУП «ПСЗ»), именуемое в дальнейшем Покупателем, в лице генерального директора Похлебаева Михаила Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________, именуемое в дальнейшем Поставщиком, в лице _________, действующего на основании ________, с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем Сторонами, заключили настоящий Договор поставки (далее – Договор) на следующих условиях:
1. Предмет Договора поставки

1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется поставить Покупателю в обусловленный срок поставки устройство детектирования  УДЖГ-211 (УУДЖГ-211-220-Д-Р32) (далее - оборудование) согласно количеству, номенклатуре, комплектации, техническим требованиям, определяемыми Спецификацией (Приложение № 1 к Договору), Техническим заданием (Приложение № 2 к Договору), а Покупатель обязуется принять оборудование и произвести оплату на условиях настоящего Договора.

1.2. Поставщик поставляет Покупателю оборудование, которое по количеству, качеству, номенклатуре, ассортименту и комплектности соответствует условиям настоящего Договора, свободно от любых прав третьих лиц, то есть никому не продано, ранее не заложено, не состоит в споре и под арестом (запрещением), не является предметом исков третьих лиц.

1.3. Уступка прав и обязанностей по Договору третьей стороне не допускается без согласия другой Стороны настоящего Договора.

2. Цена Договора поставки

2.1.Цена Договора поставки составляет: __________ руб. (прописью и цифрами), в том числе НДС 18% ______ руб. (прописью и цифрами) и складывается из стоимости оборудования, расходов по доставке оборудования на склад Покупателя, перевозке, упаковке, маркировке, оформлению и предоставлению полного комплекта технической документации, уплате налогов, таможенных пошлин и других обязательных платежей. 

2.2. Цена Договора является твердой и не подлежит изменению до окончательного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

2.3. Цена Договора и валюта платежа устанавливается в российских рублях.

3. Условия платежа

3.1. Расчёты между Покупателем и Поставщиком по настоящему Договору осуществляются в следующем порядке:

100% от общей суммы Договора Покупатель перечисляет на счёт Поставщика в течение 30 календарных после приёмки оборудования на территории Покупателя и подписания Сторонами акта приема-передачи оборудования (Приложение № 3), на основании счёт фактуры и товарной накладной. 

3.2. Датой платежа является дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

3.3. Оплата по Договору осуществляется безналичным расчетом на основании выставляемых Поставщиком счетов.

4. Срок исполнения обязательств

4.1. Все обязательства Поставщика по поставке Покупателю оборудования должны быть исполнены до 30 августа 2015 года на условиях DDP г. Трехгорный (ИНКОТЕРМС 2010). Привлечение субподрядчиков, субисполнителей  и соисполнителей не допускается Досрочная поставка разрешается с согласия Покупателя. Доставка оборудования должна осуществляться гражданами Российской Федерации.

4.2. Передача оборудования в распоряжение Покупателя производится по адресу: Челябинская область, г. Трехгорный, ул. Заречная, 13, и оформляется: товарно-транспортной накладной (унифицированная форма 1-Т), товарной накладной (унифицированная форма ТОРГ-12), актом приема-передачи оборудования. Моментом исполнения обязанности Поставщика передать оборудование в собственность Покупателя (переход права собственности) считается дата подписания товарной накладной и акта приема-передачи оборудования со стороны Покупателя.

5. Обязанности Сторон

5.1. Поставщик обязуется:

5.1.1. До начала изготовления оборудования в течение 10 рабочих дней после заключения договора разработать  проект Плана качества в соответствии с НП-071-06, и направить его представителю УО ФГУП ВО «Безопасность» на согласование.

 При наличии замечаний со стороны Уполномоченной организации Поставщик должен откорректировать План качества и в течение 5 рабочих дней направить его Уполномоченной организации на повторное рассмотрение и согласование.

Поставщик обязуется направить  копию согласованного с УО ФГУП ВО «Безопасность» Плана качества  Заказчику в течение 14 календарных дней.
5.1.2. Доставить оборудование по адресу: Челябинская область, г. Трехгорный, ул. Заречная, 13, ФГУП «ПСЗ». Доставка осуществляется за счет средств Поставщика.

5.1.3. Предоставить Покупателю:

- письменное уведомление об отгрузке оборудования за 72 часа до отгрузки, указав сведения о виде транспорта, наименование транспортной организации, дату отгрузки, наименование товара, № договора, количество мест, вес (брутто, нетто);

- товарно-транспортную накладную (унифицированная форма 1-Т), оформленную надлежащим образом. Наименование оборудования в товарно-транспортной накладной должно строго соответствовать наименованию оборудования по Договору;

- квитанцию о перевозке (если перевозка осуществляется железнодорожным или авиатранспортом);
- упаковочные листы (2 экз.);
- счет, счет-фактуру;

- товарную накладную (унифицированная форма ТОРГ-12);

- акт приема-передачи оборудования по форме, установленной в Приложении № 3.

5.1.4. Передать Покупателю в собственность, в обусловленный настоящим договором поставки срок (п. 4.1.) оборудование в количестве и комплектации, указанной в Приложении № 2.

5.1.5. Оборудование должно иметь конструкцию, обеспечивающую удобство осмотра, ремонта, проверки, замены, и т.п., а так же обеспечивающую соблюдение требований охраны труда при проведении этих работ.

5.1.6. Оборудование должно соответствовать нормам и требованиям технического регламента ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».
5.1.7. Вместе с оборудованием предоставить на русском языке комплект документации:

‑ копия свидетельства об утверждении типа средства измерения с описанием типа;
‑ копия сертификата ОИТ;
‑ копия аттестованной методики поверки, аккредитованной в органе по техническому регулированию и метрологии организацией (если не входит в состав руководство по эксплуатации);

‑ копия аттестованной методики выполнения измерений, аккредитованной в органе по техническому регулированию и метрологии организацией;
‑ копия решения о применении импортных комплектующих;
‑ копия план качества;
‑ копия протокола испытаний на сейсмостойкость.

5.1.8. Комплектующие, подлежащие обязательной сертификации, должны иметь: сертификаты соответствия, сертификаты качества, паспорта на данный вид продукции, руководство по эксплуатации.
5.1.9. Поставщик должен организовать и обеспечить проведение приемки оборудования на территории Покупателя за счёт своих средств. Расходы по командировке и проживанию своих представителей на территории Покупателя несет Поставщик. После проведения приемки составляется и подписывается акт приёма-передачи товара (оборудования). Обязанности Поставщика по данному договору поставки считаются выполненными после подписания Сторонами акта приёма-передачи товара (оборудования). 

5.1.10. Обеспечить упаковку и маркировку оборудования таким образом, чтобы исключить его порчу и уничтожение на период доставки до Покупателя, а также на период хранения.

Оборудование в упакованном виде хранится только в складских помещениях, защищающих от воздействия атмосферных осадков, при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других примесей при температуре хранения от -10 до + 50 °C.
5.1.11. Самостоятельно оформить документы на въезд в город Трехгорный в соответствие с установленными правилами, либо своими силами и за свой счет организовать доставку товара до склада Покупателя любой транспортной компанией, имеющей пропуск в ЗАТО Трехгорный.

Город Трехгорный является закрытым административно-территориальным образованием (ЗАТО) системы Госкорпорации «Росатом», правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании».

Постановлением Правительства РФ от 11.06.1996 № 693 утверждено Положение об обеспечении особого режима в ЗАТО, на территории которого расположены объекты Министерства РФ по атомной энергии. На территории ЗАТО Трехгорный установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию. Для въезда в ЗАТО Трехгорный необходимо наличие пропуска.
5.1.12. Своевременно предоставить информацию Покупателю на своих работников для оформления пропусков. Оформление пропусков производится на возмездной основе путем заключения договора возмездного оказания услуг с ФГУП «ПСЗ» по действующим у него расценкам. Расходы по оформлению пропусков относятся на Поставщика.

5.1.13. Во исполнение поручения Председателя Правительства РФ от 28.12.2011 №ВП-П13-9308 приложить сведения обо всей цепочке собственников и бенефициаров (в том числе конечных) по форме Приложения № 4 настоящего договора с приложением копий всех подтверждающих документов.

Поставщик гарантирует, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика, направленные с адреса электронной почты Поставщика _____@____.ru на адреса электронной почты ФГУП «ПСЗ» shilova@imf.ru, (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными. 

При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее 5 дней с момента таких изменений направить письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика.

Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений, а также на раскрытие ФГУП «ПСЗ» Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Поставщик освобождает ФГУП «ПСЗ» от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает ФГУП «ПСЗ» убытки, понесенные в связи с предъявлением ФГУП «ПСЗ» претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.
5.1.14. Поставщик обязанв срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты заключения Договора представить Покупателю копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения Договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов.

При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов справка должна содержать приложение, в котором указываются коды инспекций ФНС России, по данным которых налогоплательщик (плательщик сборов, налоговый агент) имеет неисполненную обязанность, при этом Поставщиком дополнительно представляются:

- копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом по месту нахождения лица не ранее чем за 60 дней до дня заключения Договора;

- копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный отчетный период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности представляется копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности представляется копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера.

5.1.15.
В случае отнесения Поставщика к субъектам малого и среднего предпринимательства Поставщик обязан не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Договора предоставить Покупателю информацию о принадлежности Поставщика к субъектам малого и среднего предпринимательства по форме, установленной Покупателем, с предоставлением копий подтверждающих документов. Информацию необходимо направить в электронном виде в двух форматах: pdf. с подписью руководителя и в редактируемом формате excel на электронный адрес Покупателя  shilova@imf.ru
5.2. Покупатель обязуется:

5.2.1. Принять оборудование в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству" (Утв. Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 N П-6)
(ред.от 14.11.1974, с изм. от 22.10.1997); «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству" (утв. Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 П-7) (ред. от 14.11.1974, с изм. от 22.10.1997).

5.2.2. Оплатить поставленное оборудование в сроки, указанные в п. 3.1. настоящего Договора. 

6.Условия приемки оборудования
6.1. После выполнения процедур доставки оборудования на склад Покупателя      ул. Заречная, 13, г. Трехгорный, Челябинская область, производится прием оборудования по наименованию, количеству и комплектности, качеству с участием представителя Поставщика в соответствии с Инструкциями, утвержденными Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 П-6(ред. от 22.10.1997); от 25.04.1966 П-7 (ред. от 22.10 1997).

6.2. По результатам приемки Стороны подписывают акт приема-передачи оборудования, в котором отражаются выявленные в результате проверки недостатки, дефекты, некомплектность и т.д.

6.3. При неявке представителя Поставщика Покупатель вправе самостоятельно провести приемку оборудования с составлением одностороннего акта об обнаружении недостачи, несоответствия качества и комплектности.

7. Отгрузка оборудования

7.1. Поставщик отгружает оборудование в упаковке, соответствующей характеру поставляемого оборудования и условиям перевозки соответствующим видом транспорта. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность груза от всякого рода повреждений и коррозии при перевозке его морем или смешанным транспортом, с учетом нескольких перегрузок в пути, а также длительного хранения в условиях жаркого лета и холодной зимы. 
7.2. Упаковка должна быть приспособлена как к крановым перегрузкам, так и перегрузкам ручным способом, на тележках и автокарах. Составные части оборудования (и их упаковка) должны иметь приливы, проушины, грузовые рым-болты или другие устройства, обеспечивающие удобное и безопасное крепление грузоподъёмных приспособлений. Процесс погрузки и разгрузки оборудования должен обеспечивать соблюдение требований ГОСТ 12.3.009-76 «Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности». 

7.3. Поставщик обязан маркировать упаковку устойчивой краской с нанесением следующей информации: номер груза (места), вес брутто, вес нетто, размеры груза (упаковки), центр тяжести, надписи: ВЕРХ, ПРЕДОХРАНЯТЬ ОТ ВЛАГИ, ПЕРЕМЕЩАТЬ ОСТОРОЖНО. Упаковка должна содержать пломбы, датчики удара тары и определения угла её наклона.
Если оборудование упаковано в несколько ящиков, номер ящика должен быть указан дробью: числитель обозначает порядковый номер ящика, а знаменатель показывает общее количество ящиков. 
7.4. Поставщик на каждое место составляет подробный упаковочный лист, в котором помимо перечня упакованных предметов, указывается их тип /модель/, вес брутто и нетто, номер Договора. Один экземпляр упаковочного листа в водонепроницаемом конверте упаковывается вместе с оборудованием, второй экземпляр, также в непромокаемом конверте, прикрепляется к наружной стороне упаковки каждого места.

7.5. В случае не вложения технической и эксплуатационной документации в ящики или не высылки ее почтой, поставка считается некомплектной, и срок гарантии, в этом случае, исчисляется со дня поступления в адрес Покупателя полного комплекта документации.

7.6. Тара и упаковка являются невозвратными и входят в стоимость оборудования.

7.7. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за любого рода порчу, повреждение, коррозию или поломку оборудования вследствие ненадлежащей упаковки или консервации, а также за отсутствие или ошибочную маркировку.
8. Гарантийные обязательства

8.1. Поставщик гарантирует, что поставляемое оборудование является новым – не ранее 2014 года выпуска (не допускается поставка оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов), неиспользованным, не является выставочным образцом и свободно от прав третьих лиц. Оборудование работоспособно и готово к эксплуатации. 

Поставщик гарантирует, что оборудование, поставляемое по Договору, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании поставленного оборудования в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Договору).

8.2. Поставщик предоставляет Покупателю гарантии изготовителя оборудования, оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами.

8.3. Поставщик гарантирует:

 - надлежащее качество материалов, используемых для изготовления оборудования, безупречное качество изготовления оборудования и его сборки;

 - поставляемое оборудование соответствует требованиям Технического задания (Приложение № 2), паспорту завода-изготовителя. 
8.4. Гарантия на поставляемое оборудование должна быть не менее 18 (восемнадцать) месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию и не менее 24 месяцев с момента передачи Покупателю.

8.5. Если по результатам испытаний (проверки) и последующей эксплуатации оборудования будет выявлено, что его качество (технические характеристики) ниже требований (значений), установленных Приложением № 2 к Договору, Поставщик обязан за свой счет в согласованные сроки, но не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты выставления Покупателем соответствующего требования, довести технические характеристики до уровня согласованных, в том числе посредством замены оборудования.
8.6. При обнаружении некомплектности оборудования Поставщик обязуется поставить недостающие части в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты уведомления Покупателем Поставщика об обнаруженной некомплектности.

8.7. Если в течение срока гарантии какие-либо узлы оборудования окажутся дефектными, Поставщик по требованию Покупателя, в течение 10 дней без какой-либо дополнительной оплаты со стороны Покупателя, должен устранить обнаруженные дефекты путем исправления, либо замены дефектного оборудования или его частей новыми. В отдельных случаях путем оказания технической консультации специалистам Покупателя относительно методов самостоятельного устранения неисправностей. Гарантийный период для оборудования, которое оказалось дефектным, некомплектным или не соответствующим спецификации продлевается на период простоя до устранения неисправности.
8.8. Неисправное (дефектное) оборудование возвращается Поставщику в сроки, согласованные Сторонами. Все расходы, связанные с возвратом неисправного (дефектного) оборудования, заменой дефектных частей, относятся на Поставщика. На период замены или исправления дефектного оборудования гарантийный срок на данное оборудование соответственно продлевается.
8.9. Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности оборудования, если они произошли:

- в результате внесения Покупателем или третьей стороной модификаций или изменений оборудования без письменного согласия Поставщика;

-  в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания.

8.10. Оборудование, оснастка и т.д. должны быть поставлены комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

8.11. Поставщик обеспечивает качество всех выполняемых работ в соответствии с действующими на момент подписания Договора нормами.

8.12. Поставщик предоставляет Покупателю список телефонных номеров, факсов, электронной почты («горячая линия»), сервисных центров, по которым уполномоченный представитель Поставщика должен предоставить квалифицированные технические консультации по возникшим проблемам с оборудованием, о возможных неисправностях, способах их устранения. «Горячая линия» должна работать с 9 до 18 часов местного времени в рабочие дни на русском языке.

8.13. При простое оборудования более 30% гарантийного срока по причине его неисправности, не устранения дефектов, Покупатель имеет право возвратить неисправное, дефектное оборудование Поставщику с отнесением расходов по его доставке на Поставщика.
8.14. Поставщик гарантирует Покупателю возможность в течение 10 лет с момента завершения гарантийных обязательств обеспечить поставку запасных частей и расходных материалов, обеспечить техническое обслуживание оборудования по отдельным договорам.

9. Ответственность Сторон

9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему Договору обязательств в соответствии с гражданским законодательством РФ и Договором.

9.2. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки оборудования против сроков, установленных Договором, Спецификацией, он уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1% (одна десятая процента) от стоимости не поставленного оборудования, за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки.

9.3. В случае не устранения дефектов и /или недостатков, выявленных при приемке оборудования и вводе его в эксплуатацию, более чем за 30 дней (после составления акта о выявленных дефектах и/или недостатках) Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1% (одна десятая процента) от суммы Договора за каждый день просрочки.

9.4. В случае поставки некачественного или некомплектного оборудования Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 10% (десять процентов) от стоимости некачественного, некомплектного оборудования.

9.5. Если просрочка в поставке оборудования превысит 3 месяца против срока, предусмотренного настоящим Договором (п. 4.1), Покупатель имеет право отказаться от исполнения Договора.
9.6. Покупатель вправе потребовать от Поставщика сверх неустойки возмещения в полном объеме убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора.

10. Обстоятельства непреодолимой силы 

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение или частичное неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

10.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

10.3. Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и (или) прекращение действия обстоятельств непреодолимой силы должно подтверждаться документом, выданным компетентным органом государственной власти или Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или субъекта Российской Федерации. Сторона, не уведомившая вторую Сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.

10.4. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе потребовать расторжение Договора.

11. Срок действия Договора 

11.1. Настоящий Договор поставки вступает в силу с момента заключения, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
11.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, или в связи с односторонним отказом Покупателя от его исполнения. Односторонний отказ по настоящему Договору допускается в случае существенного нарушения Поставщиком условий Договора.

11.3. Покупатель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в следующих случаях:  

- просрочка поставки оборудования против срока, установленного пунктом 4.1 Договора, Спецификацией более 3 (трех) месяцев;

- поставка оборудования ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения акта;

- отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление сведений и документов, указанных в пунктах 5.1.13-5.1.15 Договора;

- выявление фактов ликвидации, реорганизации или возбуждения в отношении Поставщика процедуры банкротства;

- наличие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Поставщика, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие, 9 месяцев текущего года).

11.4. Решение Покупателя об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты уведомления Покупателем Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

11.5. Уведомление, направленное Покупателем Поставщику, считается полученным:

- при получении отправителем уведомления о вручении почтового отправления получателю корреспонденции;

- при его доставке нарочным путем по адресу, указанному в разделе 15 Договора;

- при его фактическом неполучении по причинам, зависящим от адресата (в т.ч. при отсутствии лица, уполномоченного Поставщиком на получение корреспонденции, по определенному в настоящем Договоре адресу);

- при их доставке по месту нахождения Поставщика, указанному в ЕГРЮЛ. Сторона несет риск последствий неполучения уведомления, которые поступили по её адресу, указанному в ЕГРЮЛ, а также риск отсутствия по этому адресу своего представителя. Если Сторона не примет мер по получению уведомлений по указанному в ЕГРЮЛ адресу, она не сможет в дальнейшем ссылаться на то, что уведомление не было получено.

12. Порядок разрешения споров

12.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех споров и разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, в претензионном порядке. Претензионный порядок урегулирования споров обязателен. Претензия должна быть рассмотрена и ответ на нее направляется не позднее 15 календарных дней от даты ее получения.

12.2. В случае неудовлетворения Поставщиком обоснованных претензионных требований Покупателя либо не предоставления Поставщиком мотивированного документально подтвержденного отзыва на предъявленную претензию, Покупатель вправе удержать сумму претензионных требований из суммы оплаты за поставку оборудования.

12.3. Если Стороны не достигли соглашения в порядке, предусмотренном пунктом 12.1 Договора, то все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования  и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным и обязательным для исполнения.

13. Прочие условия

13.1. Настоящий Договор поставки составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

13.2. Во всем остальном, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются правом Российской Федерации.

13.3. После подписания настоящего договора поставки все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающихся настоящего договора поставки, теряют юридическую силу.

13.4. В случае изменения у Сторон наименования, адреса, банковских реквизитов, указанных в разделе 14 Договора, Сторона письменно уведомляет об этом другую Сторону 

13.5. Все изменения и дополнения к Договору являются его неотъемлемыми частями и должны быть оформлены письменно, подписаны обеими Сторонами.

К настоящему договору прилагается в качестве его неотъемлемой части Приложение № 1 (Спецификация), Приложение №2 (Техническое задание), Приложение № 3 (Образец акта приема-передачи оборудования), Приложение № 4 (Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)).

14. Местонахождение и банковские реквизиты Сторон
	Поставщик:

	Покупатель:
ФГУП «ПСЗ»
Юридический адрес: 

456080, Челябинская область, 

г. Трехгорный, ул. Заречная, 13

ИНН 7405000428 КПП 742150001

р/с 40502810900261003757

Ф-л ГПБ (ОАО) в г. Екатеринбурге

к/с 30101810800000000945 в ЕРКЦ                    г. Екатеринбург
БИК 046568945

Генеральный директор
___________________ /М.И. Похлебаев/
М.П.


Приложение № 1 к Договору поставки
№           от «        »                   2014 года

сПЕЦИФИКАЦИЯ

	№
	Наименование оборудования
	Срок поставки
	Кол-во,

компл.
	Цена с

НДС-18%,

руб.
	Всего с

НДС-18%,

руб.

	1.
	Устройство детектирования 
УДЖГ-211
(УДЖГ-211-220-Д-32-Р32)

	
	6
	
	


	Поставщик:

Директор

__________________  

М.П.
	Покупатель:

Генеральный директор

___________________ /М.И. Похлебаев/

М.П.


Приложение № 2 к Договору поставки
№           от «        »                   2014 года

техническое задание

	Поставщик:

Директор

__________________  

М.П.
	Покупатель:

Генеральный директор

___________________ /М.И. Похлебаев/

М.П.


Приложение № 3 к Договору поставки
№           от «        »                   2014 года
ОБРАЗЕЦ
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА (ОБОРУДОВАНИЯ)
№___ от «___»_________20___ г.
ПО ДОГОВОРУ №_____ от «___»______________20__ г.

Поставщик _____________________ в лице _____________________, действующего на основании _____________________, с одной стороны и Покупатель _____________________ в лице _____________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, составили настоящий акт о следующем:

Поставщик поставил, а Покупатель принял следующий Товар (Оборудование) согласно Спецификации (Приложение №1 к Договору):

___________________________________________(описание Товара (Оборудования)

Стоимость поставленного Товара (Оборудования) составляет:

_____________________________________(сумма за поставленный Товар (Оборудование)

К настоящему акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Товара (Оборудования):

_____________________________________________(перечислить  документы)

Покупатель несет полную материальную ответственность за принятый Товар  (Оборудование). С момента подписания настоящего Акта приема-передачи все риски случайной гибели, утраты или повреждения  оборудования переходят к Покупателю.

	От Поставщика:

_________________________ 

М.П.

«___»______________20___г.
	От Покупателя:

__________________________ 

М.П.

«___»______________20___г.


Форма согласована:

	От Поставщика:

_________________________ 

М.П.

«___»______________2014г.
	От Покупателя:

__________________________ 

М.П.

«___»______________2014г.


Приложение 4  к Договору поставки
№ ____________________  от «     »                   2014 года

Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных).

Контрагент: ________________________________________________________ 

                                                                                наименование организации 

	№ п/п
	Информация о контрагенте
	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя
	№ 
	ИНН 
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководитель / участник / акционер / бенефициар
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


В случае, если в представленные нами сведения о цепочке собственников будут внесены изменения, обязуемся представить обновленную таблицу сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) либо справку об отсутствии изменений. Дата подписания справки, подтверждающей актуальность информации – не позднее 5(пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).
___________________________________


___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.
Примечание – Изменение условий проекта договора не допускается.
ТОМ 2 “ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»
СОДЕРЖАНИЕ
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Подраздел 1.1 Наименование
Подраздел 1.2 Сведения о новизне
Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.
Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели
Подраздел 4.3. Требования по надежности
Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования
Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования
Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды
Подраздел 4.7. Требования к электропитанию
Подраздел 4.9. Требования к комплектности
Подраздел 4.10. Требования к маркировке
Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
Подраздел 5.2. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
РАЗДЕЛ 11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Устройство детектирования УДЖГ‑211 ВШКФ.414752.003 ТУ (УДЖГ-211-220-Д-32-Р32)

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое УД должно быть:

‑ серийным;
‑ новым, выпуска не ранее 2014 г.;
‑ не бывшим в употреблении;
‑ не восстановленным;
‑ не выставочным образцом;
‑ свободным от прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	436152


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	УД применяется в системах радиационного контроля на радиационно-опасных объектах и предназначено для измерения объемной активности гамма-излучающих радионуклидов в жидкости по фотонному излучению.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	УД должно иметь характеристики не хуже указанных ниже.

Климатическое исполнение УД – УХЛ 4 по ГОСТ 15150‑89 с расширением диапазона рабочих температур и влажности.

Размещение на АЭС – группа 1.3 по ГОСТ 29075.

УД должно быть работоспособным при следующих условиях окружающей среды:

‑ температура от 0 до плюс 55 °С;
‑ относительная влажность до 98 % при температуре плюс 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги;
‑ атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст.). Группа Р1
по ГОСТ Р 52931‑2008;
‑ атмосфера II типа по ГОСТ 15150 промышленная при содержании сернистого газа с выпадением от 20 до 250 мг/(м2·сут.) (от 0,025 до 0,310 мг/м2), хлоридов  менее 0,3 мг/(м2·сут.). При этом УД не должно иметь следов коррозии, нарушения цвета и повреждений лакокрасочных покрытий.

Тип контролируемой среды – вода.
УД должно быть работоспособным при следующих условиях контролируемой среды:

‑ температура от плюс 10 до плюс 55 °С;
‑ скорость от 2 л/мин.

УД должно являться пожаробезопасным по ГОСТ 12.1.004-91. Вероятность возникновения пожара не должна превышать 10-6 в год.

УД должно быть устойчиво к сейсмическим воздействиям интенсивностью до 8 баллов по шкале MSK-64 на высотах до 20 м относительно нулевой отметки (I категория сейсмостойкости по НП-031-01, группа В по способу монтажа по ГОСТ 29075).


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	Габаритные размеры БД должны быть, не более Н285хØ148 мм.

Масса БД должна быть, не более 3,7 кг.

Габаритные размеры БПОД должны быть, не более 368 х 200 х 198 мм.

Масса БПОД должна быть, не более 8 кг.

Габаритные размеры блока расходомера должны быть, не более 150 х 68 х 116 мм.

Масса блока расходомера должна быть, не более 1,2 кг.

Габаритные размеры измерительной ёмкости должны быть, не более Н320хØ220 мм,
с толщиной стенки не менее 4 мм.

Габаритные размеры модульной (разборной) свинцовой защиты должны быть, не более H540xØ415 мм, с толщиной стенки не менее 50 мм.

Габаритные размеры подставки под свинцовую защиту должны быть, не более H410х550х500 мм.

В состав УД должна входить соединительная арматура:

‑ ниппели измерительной емкости, выполненные из нержавеющей стали внешним диаметром 20 мм и внутренним диаметром 15 мм;
‑ присоединение к ниппелям измерительной емкости осуществляется с помощью сварки.

Высота УДЖГ‑211 от нижней части опоры до верхнего торца привариваемого ниппеля должна быть (1370±3) мм.

	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	УД должно относиться к рабочим средствам измерений, подлежащим государственному метрологическому контролю и надзору.

УД должно:

‑ обеспечивать измерение объемной активности гамма-излучающих радионуклидов в жидкости в диапазоне от 4,0·102 до 4,0·108 Бк/м3.
‑ регистрировать гамма-излучение радионуклидов в диапазоне энергий от 0,15 до 3,00 МэВ.
‑ иметь возможность измерения объемной активности гамма-излучающих радионуклидов в жидкости по фотонному излучению, как в интегральном, так и в спектрометрическом режиме.

Относительное энергетическое разрешение УД по линии гамма‑излучения с энергией 662 кэВ (137Cs) должно быть не более 10%..
Максимальная входная статистическая загрузка УД должна быть не менее 25000 с-1.

Интегральная нелинейность характеристики преобразования УД должна быть не более ±2 %.

Эффективность регистрации УД в пике полного поглощения гамма‑излучения с энергией 662 кэВ, измеренная по точечному образцовому источнику 137Cs, удаленному на 10 см от детектора, должна быть не менее 7,0∙10‑3.

Эффективность регистрации УД в пике полного поглощения гамма‑излучения с энергией 662 кэВ (137Cs) в геометрии сосуда Маринелли емкостью один литр, должна быть не менее 1,5∙10‑2.

Пределы допускаемой основной относительной погрешности УД при измерении объемной активности в геометрии сосуда Маринелли емкостью один литр должны быть не более ±15% при доверительной вероятности 0,95.

Время установления рабочего режима УД после включения, должно быть не более 15 мин.

УД должно обеспечивать непрерывный режим работы.

Нестабильность характеристики преобразования УД за 24 ч непрерывной работы не должна быть более ± 5 %.

УД должно выдерживать воздействие гамма-излучения дозой до 100 Гр.

УД должно выдерживать кратковременную потерю питания до 150 мс, при этом не должно быть изменение показаний УД и перерывов передачи данных по интерфейсу RS485.

УД должно обеспечивать температурную стабилизацию спектра.

УД должно осуществлять прием одного аналогового сигнала от 4 до 20 мА (для подключения расходомера).

УД должно обеспечивать:

‑ автоматическую самодиагностику собственного оборудования;
‑ формирование сигналов (о текущем значении измеряемой величины, о неисправности оборудования) и возможность вывода информации на дисплей и на внешние устройства по двум независимым каналам передачи данных RS485;
‑ выдачу световых и звуковых сигналов и замыкание/размыкание «сухого контакта», при превышении пороговой уставки;
‑ установку трех пороговых уровней сигнализации и блокировку сигналов;
‑ сохранение в циклическом архиве данных о значениях измеряемой величины и событиях.
В УД должен быть интерфейсный разъем для подключения переносного компьютера по последовательному интерфейсу RS-485 для конфигурирования или считывания данных.

Наличие не менее двух выходов типа «сухой контакт».

Блок расходомера совместно с фитингом S030 № 552 559 (Ду06, резьба наружная, G-1/2) должен обеспечивать измерение расхода в диапазоне от 2 до 6,5 л/мин.

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	Наработка на отказ УД должна быть не менее 20000 ч.

Срок службы УД должен быть не менее 10 лет, при условии проведения обслуживания УД в соответствии с эксплуатационной документацией и заменой элементов, имеющих меньший срок службы.

Время восстановления УД, без учета времени на организационные мероприятия, должно быть не более 2 ч.

Срок хранения УД в упаковке предприятия-изготовителя без переконсервации должен быть не менее 3 лет.

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Свинцовая защита должна иметь фланец для крепления к подставке диаметром 490 мм. На фланце должны быть 4 отверстия диаметром 11 мм, расположенные по окружности диаметром 450 мм через 90°.
Присоединительные размеры для крепления подставки к полу 4 отверстия диаметром 13 мм, расположенные по углам квадрата 450х450 мм.

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования 

	Длина кабеля между БПОД и БД должна быть от 1500 до 2500 мм.

Длина кабеля 06 должна быть от 1200 до 1300 мм

Длина разделки концов кабеля 06 под наконечники (200±10) мм.

	Длина кабеля 08 должна быть 650 до 750 мм

Длина разделки концов кабеля 08 под наконечники (200±10) мм.
Все металлические детали, имеющие контакт с водой, должны быть выполнены из нержавеющей стали.

Объем измерительной ёмкости должны быть, не менее 9 литров. Конструкция измерительной ёмкости должна предусматривать защиту детектора от загрязнения, а также доступность для метрологического обслуживания.

Свинцовая защита должна быть модульной (разборной).

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности УД при изменении:

‑ температуры окружающего воздуха на каждые 10°С должны быть не более ±1,5%;
‑ влажности окружающего воздуха на каждые 10°С должны быть не более ±5%;
‑ напряжения питания должны быть не более ±10%.

По защищенности от проникновения твердых тел и воды УД должно соответствовать степени защиты IP65 ГОСТ 14254‑96.

УД должно быть устойчиво к воздействию синусоидальной вибрации в диапазоне частот от 5
до 120 Гц при амплитуде смещения для частоты перехода 0,15 мм и амплитуде ускорения для частоты выше частоты перехода 19,6 м/с2 (группа V4 по ГОСТ Р 52931‑2008).

УД в упаковке предприятия-изготовителя должно быть прочным при воздействии температур от минус 40 до плюс 55 °С.

УД в упаковке предприятия-изготовителя должно быть прочным к воздействию окружающего воздуха относительной влажностью до (95±3) % при температуре плюс 35°С и более низких температурах без конденсации влаги.

УД в упаковке предприятия-изготовителя должно быть прочным к воздействию синусоидальной вибрации в диапазоне от 5 до 120 Гц с амплитудой смещения 0,15 мм ниже частоты перехода и ускорением для частоты выше частоты перехода 19,6 м/с2 (группа V4 по ГОСТ Р 52931‑2008).

УД должно быть устойчиво к ударным воздействиям с ускорением 50 м/с2 при частоте следования ударов в пределах от 4 до 180 в минуту и общем числе ударов не менее (1000±10). Длительность ударного импульса должна быть в пределах от 0,5 до 30,0 мс.

Внешняя поверхность УД должна быть устойчива к воздействию дезактивирующих растворов следующего состава:

‑ раствора 1: борная кислота (Н3ВО3) концентрацией 6 г/л и перманганата калия (КМnО4) концентрацией 1 г/л;
‑ раствора 2: лимонная кислота (H8C6О7) концентрацией 1 г/л, этилендиаминтетрауксусная кислота (C10H14O8N2Na) концентрацией 4 г/л и гидразингидрат (N2H4∙2Н2О) до рН ‑ (5,0÷5,5),

при этом не должно быть повреждений лакокрасочных покрытий и надписей на поверхностях УД.

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	Электрическое питание УД должно осуществляться от однофазной сети переменного тока со следующими параметрами:

‑ номинальное напряжение ~ 220 В;
‑ допустимое отклонение от номинального (от минус 15 до плюс 10) %;
‑ частота (50,0±3) Гц;
‑ содержание гармоник до 5%.

Мощность, потребляемая УД по цепи электропитания при номинальных значениях напряжения питания, не должна превышать 35 ВА.

УД по устойчивости к воздействию электромагнитных помех должны соответствовать группе исполнения III при критерии качества функционирования А по ГОСТ Р 50746 для электромагнитной обстановки средней жесткости и должны устойчиво работать при воздействии:

Микросекундных импульсных помех в сети электропитания ~220 В:

- до 2 кВ при воздействии помехи по схеме  «провод – земля»;
- до 1 кВ при воздействии помехи по схеме «провод – провод».
Динамических изменений напряжения в сети электропитания ~220 В:

- провалов напряжения до ~154 В длительностью до 1 c;
- прерываний напряжения длительностью до 0,1 с;
- выбросов напряжения до ~264 В длительностью до 1 с.
Наносекундных импульсных помех амплитудой:

- до 2 кВ при воздействии помехи в сети электропитания ~220 В с частотой повторения 5кГц;
- до 1 кВ при воздействии помехи на цепи ввода-вывода с частотой повторения 5кГц.
Электростатических разрядов амплитудой 6 кВ при контактном разряде.

Радиочастотных электромагнитных полей в полосе частот (от 80 до 1000) MГц при напряженности поля до 10 В/м (до 140 дБ относительно 1 мкВ/м), в полосе частот  (800(960) МГц и (1400(2000) МГц – 30 В/м (до 150 дБ относительно 1мкВ/м).

Магнитного поля промышленной частоты напряженностью:

- до 30 A/м для непрерывного магнитного поля;
- до 400 A/м для кратковременного магнитного поля.
Импульсного магнитного поля напряженностью до 300 A/м.

Кондуктивных помех, наведенных радиочастотными электромагнитными полями в полосе частот (от 0,15 до 80,00) МГц амплитудой до 10 В.

Колебательных затухающих помех в сети электропитания ~220 В:

- до 2 кВ для одиночных помех и до 2 кВ для повторяющихся помех при воздействии помехи по схеме «провод – земля»;
- до 1 кВ для одиночных помех и до 1 кВ для повторяющихся помех при воздействии помехи по схеме «провод – провод».
Колебаний напряжения в сети электропитания до (12% от номинального значения напряжения питания ~220 В.

Изменений частоты напряжения в сети электропитания ±15% от номинальной частоты 50 Гц.

Искажений синусоидальности напряжения в сети электропитания в соответствии со значениями в таблице 16, таблице 17 и таблице 18 по ГОСТ Р 50746.

Затухающего колебательного магнитного поля с пиковым значением напряженности до 30 A/м.

УД должны соответствовать ГОСТ Р 50746 в части норм помехоэмиссии следующих видов:

Напряжение и напряженность поля индустриальных помех, создаваемые УД, не должны превышать значений, установленных для оборудования группы А по ГОСТ Р 51318.22.

Эмиссия гармонических составляющих тока в сети электропитания ~220 В, создаваемая УД, не должны превышать значения, установленного для оборудования группы А по ГОСТ Р 51317.3.2.

Колебания напряжения и фликер в сети электропитания ~220 В, вызываемые УД не должны превышать значений, установленных ГОСТ Р 51317.3.3.

УД по устойчивости к воздействию электромагнитных помех должны соответствовать группе исполнения IV при критерии качества функционирования B по ГОСТ Р 50746 для жесткой электромагнитной обстановки и должны устойчиво работать при воздействии:

Микросекундных импульсных помех в сети электропитания ~220 В амплитудой: 

- до 4 кВ при воздействии помехи по схеме “провод – земля”;
- до 2 кВ при воздействии помехи по схеме “провод – провод”.
Динамических изменений напряжения в сети электропитания ~220 В:

- провалов напряжения до ~154 В длительностью до 2 c;
- прерываний напряжения длительностью до 0,2 с;
- выбросов напряжения до ~264 В длительностью до 2 с.
Наносекундных импульсных помех амплитудой:

- до 4 кВ при воздействии помехи в сети электропитания ~220 В;
- до 2 кВ при воздействии помех на цепи ввода-вывода.
Электростатических разрядов амплитудой до 8 кВ при контактном разряде.

Радиочастотных электромагнитных полей в полосе частот (от 80 до 1000) MГц при напряженности поля до 10 В/м (до 140 дБ относительно   1 мкВ/м), в полосе частот  (800(960) МГц и (1400(2000) МГц – 30 В/м (до 150 дБ относительно 1мкВ/м.

Магнитного поля промышленной частоты напряженностью:

- до 40 A/м для непрерывного магнитного поля;
- до 600 A/м для кратковременного магнитного поля.
Импульсного магнитного поля напряженностью до 600 A/м.

Кондуктивных помех, наведенных радиочастотными электромагнитными полями в полосе частот (от 0,15 до 80) МГц амплитудой до 10 В (до 140 дБ относительно 1 мкВ).

Колебательных затухающих помех в сети электропитания ~220 В по амплитудой:

- до 4 кВ для одиночных помех при воздействии помехи по схеме “провод – земля”;
- до 2,5 кВ для повторяющихся колебательных затухающих помех при воздействии помехи по схеме «провод – земля»;
- до 2 кВ для одиночных помех при воздействии помехи по схеме “провод – провод”;
- до 1 кВ для повторяющихся колебательных затухающих помех при воздействии помехи по схеме «провод – провод».
Колебаний напряжения в сети электропитания до (20 % от номинального значения напряжения питания ~220 В.

Изменений частоты напряжения в сети электропитания до (15 % от номинального значения частоты 50 Гц.

Искажений синусоидальности напряжения в сети электропитания в соответствии со значениями в таблице 16, таблице 17 и таблице 18 по ГОСТ Р 50746.

Затухающего колебательного магнитного поля с пиковым значением напряженности до 100 A/м

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	Блок детектирования (БД)
1 шт.;

Блок первичной обработки с дисплеем и сигнализацией (БПОД)
1 шт.;

Блок расходомера с фитингом S030 552 559
1 шт.;

Кабель 06
1 шт.;

Кабель 08
1 шт.;

Кабель между БПОД и БД
1 шт.;

Металлоконструкция для УДЖГ-211 (включая измерительную емкость и 

свинцовую защиту)
1 шт.;

Комплект документации:

‑ паспорт (формуляр);
1 шт.;
‑ руководство по эксплуатации;
1 шт.;
‑ действующее свидетельство или отметка в паспорте (формуляре)
о первичной поверке
1 шт.,

Программное обеспечение MASS2 и руководство оператора по программному
обеспечению MASS2 на CD (DVD)
1 шт.

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке

	Маркировка БПОД, должна содержать:
‑ условное обозначение БПОД;
‑ заводской номер;
‑ номинальное напряжение и частоту питания;
‑ наименование и фирменный знак (при наличии) предприятия-изготовителя;
‑ дату изготовления.
Маркировка БД, должна содержать:

‑ условное обозначение блока;
‑ информация о кристалле и его размере;
‑ информация о контрольном источнике (тип)
‑ заводской номер;
‑ номинальное напряжение и частоту питания;
‑ наименование и фирменный знак (при наличии) предприятия-изготовителя;
‑ дату изготовления.
Маркировка кабелей, должна содержать номер кабеля с обоих концов.

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	УД должно быть поставлено в упаковке, обеспечивающей полную сохранность груза от всякого рода повреждений или коррозии при перевозке и хранении. 

Упаковка должна содержать маркировку (наименование и количество единиц оборудования, вес брутто и нетто, габариты, центр тяжести, знак радиационной опасности и т.д.).

УД в упаковке предприятия-изготовителя должно допускать хранение 3 года без переконсервации.



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных
документов при поставке товаров

	Дополнительно при поставке должны быть предоставлены:

‑ копия свидетельства об утверждении типа средства измерения с описанием типа;
‑ копия сертификата ОИТ;
‑ копия аттестованной методики поверки, аккредитованной в органе по техническому регулированию и метрологии организацией (если не входит в состав руководство по эксплуатации):
‑ копия аттестованной методики выполнения измерений, аккредитованной в органе по техническому регулированию и метрологии организацией;
‑ копия решения о применении импортных комплектующих;
‑ копия план качества;
‑ копия протокола испытаний на сейсмостойкость.

Документация должна быть на русском языке.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Транспортирование должно производится в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52931‑2008 в транспортной таре предприятия изготовителя закрытым автомобильным, железнодорожным, водным или авиационным транспортом.

При перевозке транспортная тара должна располагаться в трюмах или в отапливаемых герметичных отсеках.

Транспортная тара должна быть закреплена в транспортном отсеке способом, исключающим ее перемещение.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	УД должно храниться в транспортной таре предприятия-изготовителя в складских помещениях при температуре окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 40 °С и относительной влажности до 80 % при температуре +25 °С. В воздухе помещений содержание коррозионных агентов (по сернистому газу и хлоридам) не должно превышать значений, установленных для атмосферы 1 типа по ГОСТ 15150‑69.

При хранении УД в транспортной таре не должно располагаться вблизи легковоспламеняющихся и горючих веществ.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок эксплуатации должен быть не менее 18 месяцев с момента ввода УД в эксплуатацию, и не менее 24 месяцев с момента передачи УД.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	УД должно относиться к восстанавливаемому оборудованию длительного пользования. Восстановление УД должно производиться путем замены вышедших из строя узлов и блоков аналогичными узлами и блоками из состава ЗИП.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Степень защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75 ‑ 01 класс.

УД должно относиться к классу безопасности 3Н по НП‑001‑97.

Изоляция между клеммой «Заземление» и цепями сетевого питания ~ 220 В, 50 Гц должна выдерживать в течение 1 мин испытательное напряжение постоянного тока 1500 В частотой 50 Гц.

Сопротивление изоляции между клеммой «Заземление» и цепями питания в нормальных условиях при напряжении постоянного тока 500 В должно быть не менее 20 МОм.

Максимальное сопротивление между клеммой «Заземление» и любой доступной прикосновению металлической нетоковедущей частью УД должно быть не более 0,1 Ом.


РАЗДЕЛ 11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	В составе конкурсной заявки должны быть предоставлены следующие документы:

‑ копия действующей лицензии на изготовление оборудования для ядерных установок;
‑ копия действующего сертификата соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001‑2008 (ИСО 9001:2008);
‑ копия действующего свидетельства об утверждении типа средства измерения;
‑ копия действующего описания типа средства измерения;
‑ письмо–подтверждение положительного опыта эксплуатации предлагаемого типа оборудования (на предприятии ГК «Росатом») сроком не менее 1-го года. Письмо должно быть написано представителями предприятия, на котором осуществляется эксплуатация предлагаемого оборудования и датировано не ранее 2012 года;
‑ копия действующей методики выполнения измерений аттестованной аккредитованной в органе по техническому регулированию и метрологии организации, если она не входит в состав руководства по эксплуатации;
‑ копия действующего сертификата соответствия в системе сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения;
‑ копия решения о применении импортных комплектующих;
‑ копия руководства по эксплуатации;
‑ копия технических условий;
‑ копии актов и протоколов испытаний на ЭМС;
‑ описание протокола обмена данными установки с устройствами вышестоящего уровня;
‑ описание карты регистров для взаимодействия с устройствами вышестоящего уровня.


РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	УД
	Устройство детектирования УДЖГ‑211 ВШКФ.414752.003 ТУ (УДЖГ-211-220-Д-32-Р32)

	2
	БД
	Блок детектирования SG/NaI с кристаллом 3"х2"

	3
	БПОД
	Блок первичной обработки данных с дисплеем и сигнализацией LPDU3 SAS/NaI, 230VAC

	4
	Блок расходомера
	Блок расходомера, состоящего и цифрового расходомера жидкости Burkert 8065 и фитинга S030 552 733 Burkert  со встроенной крыльчаткой

	5
	РЭ
	Руководство по эксплуатации ВШКФ.414752.003 РЭ



[image: image1.emf]

[image: image2.emf]

_1471938596.pdf





_1471938597.pdf





