	
	
	№ строки
	НАИМЕНОВАНИЕ

	КОД

ПРОДУКЦИИ
	ОБОЗНАЧЕНИЕ

ДОКУМЕНТА 

НА ПОСТАВКУ
	ПОСТАВЩИК
	КУДА ВХОДИТ

(ОБОЗНАЧЕНИЕ)
	КОЛИЧЕСТВО
	ПРИМЕ-ЧАНИЕ

	
	
	
	
	
	
	
	
	на изде-лие
	в ком-плекты
	на ре-гулир.
	всего
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	Изделия разных фирм
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4
	Клапан запорный сильфонный 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	5
	А.КЗ.Р.010.16.01.01
	
	ТУ 3742-003-57180370-2005
	
	АРТН.501317.302
	2
	
	
	2
	

	
	
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	8
	Датчик разности давлений
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	9
	МЕТРАН-150 АС CD1(0-1,6кПа)-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	10
	22 11 L9 A 3 t1 M5 D6 2 C1 SC PA
	
	
	
	АРТН.501317.302
	1
	
	
	1
	

	
	
	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	13
	Изделия крепежные
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подп. и дата
	
	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	15
	Болт М10-6gх30.21.12Х18Н10Т
	
	ГОСТ 7805 – 70*
	
	АРТН.301228.302
	8
	
	
	8
	

	
	
	16
	          М10-6gх45.21.12Х18Н10Т
	
	
	
	АРТН.301228.302
	8
	
	
	8
	

	
	
	17
	          М10-6gх50.21.12Х18Н10Т
	
	
	
	АРТН.301228.302
	2
	
	
	2
	

	Инв. № дубл.
	
	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	19
	Гайка М8 - 6Н.23.20Х13
	
	ГОСТ 5927-70
	
	АРТН.501317.302
	4
	
	
	4
	

	
	
	20
	Гайка М10 – 6H.23.20Х13
	
	ГОСТ 5927-70*
	
	АРТН.301228.302
	18
	
	
	  18
	

	
	
	21
	Шайба М8.21.12Х18Н10Т
	
	ГОСТ 11371-78
	
	АРТН.501317.302
	4
	
	
	4
	

	Взам. инв. №
	
	22
	Шайба  10.21.12Х18Н10Т
	 
	          ГОСТ 11371-78*
	
	АРТН.301228.302
	18
	
	
	  18
	

	
	
	23
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подп. и дата
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	АРТН.501317.301 ВП

	
	
	
	1
	Все
	АРТН.138.69ИИ
	
	
	

	
	
	
	Изм.
	Лист
	№ докум.
	Подпись
	Дата
	

	Инв. № подл.
	
	
	Разраб.
	Ознобишина
	
	
	Газовая система КГО с ионизационной камерой и газовым фильтром реактора БН-600  ГС КГО
Ведомость покупных изделий
	Лит
	Лист
	Листов

	
	
	
	Проверил
	Воронов
	
	
	
	
	
	
	1
	2

	
	
	
	Нач. бюро
	Воронов
	
	
	
	ГНЦ РФ-ФЭИ

	
	
	
	Н. контр.
	Бажал
	
	
	
	

	
	
	
	Утв.
	Лешков
	
	
	
	


       Копировал                                                     Формат А3
	
	
	№ строки
	НАИМЕНОВАНИЕ
	КОД

ПРОДУКЦИИ
	ОБОЗНАЧЕНИЕ

ДОКУМЕНТА 

НА ПОСТАВКУ
	ПОСТАВЩИК
	КУДА ВХОДИТ

(ОБОЗНАЧЕНИЕ)
	КОЛИЧЕСТВО
	ПРИМЕ-ЧАНИЕ

	
	
	
	
	
	
	
	
	на изде-лие
	в ком-плекты
	на ре-гулир.
	всего
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	5
	Труба 14х2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	6
	Сталь 12Х18Н10Т
	
	ГОСТ 5632-72
	
	АРТН.501317.302
	10
	
	
	10
	м

	
	
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	10
	
	   Ведомости  покупных
	    изделий  (входящих   в
	настоящую  систему):
	
	
	
	
	
	

	
	
	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	12
	                 Канала измерительного
	 газовой системы   КГО
	    реактора БН - 600
	КИ ГС КГО АРТН.412161.301 ВП
	 (1 комплект)
	
	
	
	
	

	
	
	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подп. и дата
	
	14
	                 Комплекта монтажных 
	частей
	    АРТН.505721.323 ВП
	(1 комплект)
	
	
	
	
	
	

	
	
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	16
	                Комплекта запасных 
	частей
	   АРТН.505723.306 ВП
	(1 комплект)
	
	
	
	
	
	

	
	
	17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Инв. № дубл.
	
	18
	              Комплекта инструмента
	и принадлежностей
	  АРТН.505724.302 ВП
	(1 комплект)
	
	
	
	
	
	

	
	
	19
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Взам. инв. №
	
	22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	23
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подп. и дата
	
	26
	                          
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	28
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	29
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Инв. № подл
подл   подл.
	
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	АРТН.501317.301 ВП
	Лист

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2

	
	
	
	Изм.
	Лист
	№ докум.
	Подпись
	Дата
	
	


