	
	
	

	
	
	



Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»

ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»


Разъяснения положений технических требований закупочной документации открытого запроса предложений на право заключения договора на поставку светодиодных светильников
                                         www.zakupki.gov.ru  рег. № 31401119945,
http://zakupki.rosatom.ru рег. № 140429/0498/089,
                                         http://www.a-k-d.ru  рег. № R023800
Вопрос: 

Прошу пояснить, будет ли рассмотрена заявка на участие в запросе предложений на право заключения договора на поставку светодиодных светильников в случае предложения участником по позиции 1.2 технических требований процедуры закупки в качестве эквивалента - стандартного светильника накладного «Астарта» СДО48Н-3400Д-Н-40 с габаритными размерами: длина 1200мм, ширина 180мм, высота 40мм, изготовленного ООО «Уральский завод Электротехнологий» и не уступающего  светотехническим характеристикам, указанным в технических требованиях закупочной документации.
Ответ:
           Заявка на участие в запросе предложений с предложением светильника шириной 180мм будет рассмотрена комиссией в соответствии с регламентом ее работы.


Обращаю Ваше внимание на необходимость соблюдения других технических требований к светодиодным светильникам, указанных в документации процедуры закупки, и предоставления подтверждающих документов, указанных в пункте 6 технических требований. Кроме того, прошу обратить внимание на требования пункта 7.3 раздела 7 «Поставка товара и документация» проекта договора, регламентирующего проведение процедуры входного контроля с отборкой образцов поставляемого товара.   

Заместитель директора по закупкам – 

начальник отделения 11.00                                                                           П.А. Ведерников

И.о. начальника отдела 11.02                                                                        А.С. Усова

