
федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего  образования

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

(НИЯУ МИФИ)

Начальник департамента 

капитального строительства и ремонта

______________ А.А. Журахов

« 21 » ноября 2016  г.

Документация об открытом аукционе 

в электронной форме 

на право заключения договора на выполнение работ по ремонту спортивного корпуса  в целях модернизации научно-образовательной инфраструктуры ИАТЭ НИЯУ МИФИ по адресу: г. Обнинск, ул. Студгородок, д. 1
                                           Номер открытого аукциона


в электронной форме:
381-1093эа   
СОГЛАСОВАНО

Председатель

Единой комиссии                              С.В. Даева






  «21 » ноября   2016  г.
Россия, г. Москва

Каширское шоссе, д. 31

	Раздел
	Под

раздел
	Содержание
	Стр.

	1
	Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме
	4

	
	1.1
	Общие сведения
	4

	
	1.2
	Запрет подачи нескольких заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме
	5

	
	1.3
	Затраты на участие в открытом аукционе в электронной форме
	5

	
	1.4
	Право Заказчика отказаться от проведения открытого аукциона в электронной форме
	5

	
	1.5
	Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме и внесение изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме  и документацию об открытом аукционе в электронной форме
	5

	
	1.6
	Подача заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме
	7

	
	1.7
	Язык заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме
	10

	
	1.8
	Валюта заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме
	10

	
	1.9
	Требования к участникам процедуры закупки
	10

	
	1.10
	Представление предложения о качестве работ
	10

	
	1.11
	Представление предложения о цене договора
	10

	
	1.12
	Представление графика выполнения работ
	11

	
	1.13
	Отзыв заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме
	11

	
	1.14
	Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме 
	11

	
	1.15
	Проведение открытого аукциона в электронной форме
	15

	
	1.16
	Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Определение победителя открытого аукциона в электронной форме
	16

	
	1.17
	Заключение договора
	20

	
	1.18
	Право на обжалование
	22

	2
	Информационная карта аукциона
	23

	3
	Техническое задание
	29

	4
	Образцы форм и документов для заполнения участниками процедуры закупки
	74


	
	Форма 1
	Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме 
	74


	
	Форма 2
	Предложение о качестве работ
	76

	
	Форма 3
	Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме
	80

	
	Форма 4
	Анкета участника процедуры закупки
	85

	
	Форма 5
	Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право подписи документов организации – участника процедуры закупки
	89

	
	Форма 6
	 Декларация о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства 
	90

	5
	Проект договора
	94


1. Общие условия проведения открытого АУКЦИОна 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

1.1. Общие сведения

1.1.1. Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме подготовлена в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения, связанные с осуществлением закупки, а также принятым в соответствии с ними Положением о закупке.

Данная процедура открытого аукциона в электронной форме проводится в соответствии с Положением о закупке, утвержденным решением наблюдательного совета Заказчика, на дату размещения извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме.


Во всем, что не урегулировано извещением о проведении открытого аукциона в электронной форме и настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме, стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации.

1.1.2. Заказчик, указанный в пункте 2.1 Информационной карты настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, проводит открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ, информация о которых содержится в разделе 3 «Техническое задание» настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме. Условия заключаемого по результатам открытого аукциона в электронной форме  договора будут определяться, исходя из условий заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме победителя открытого аукциона в электронной форме.


1.1.3. Проведение открытого аукциона в электронной форме обеспечивается оператором электронной торговой площадки на сайте в сети Интернет, указанном в п.2.5 Информационной карты настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.

1.1.4. Документация об открытом аукционе в электронной форме доступна для ознакомления на Официальном  сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru без взимания платы.

1.1.5. Участником процедуры закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника процедуры закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника процедуры закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника процедуры  закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с Положением о закупке.


1.1.6. Участники процедуры закупки имеют право выступать в отношениях, связанных с осуществлением закупки работ для нужд Заказчика, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников процедуры закупки подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.


1.2. Запрет подачи нескольких заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета открытого аукциона в электронной форме (лота). 

1.3. Затраты на участие в открытом аукционе в электронной форме

1.3.1. Участник процедуры закупки  несет все расходы, связанные с участием  в открытом аукционе в электронной форме, в том числе с подготовкой и подачей заявки на участие в открытом аукционе, иной документации, а Заказчик не несет ответственности и не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов открытого аукциона в электронной форме, а также оснований их завершения.


1.3.2. Участники процедуры закупки не вправе требовать компенсацию упущенной выгоды, понесенной в ходе подготовки к открытому аукциону в электронной форме и проведения открытого аукциона в электронной форме.


1.4. Право Заказчика отказаться от проведения открытого аукциона в электронной форме
Заказчик, разместивший на   Официальном  сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке www.a-k-d.ru извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме, вправе отказаться от его проведения до окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, если информация об отказе от проведения открытого аукциона в электронной форме содержится в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме. Открытый аукцион в электронной форме считается отмененным с момента размещения решения об отмене на Официальном  сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке www.a-k-d.ru. При отмене открытого аукциона в электронной форме Заказчик не несет ответственности перед участниками процедуры закупки, подавшими заявки, или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки.


1.5. Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме  и внесение изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме и документацию об открытом аукционе в электронной форме 


1.5.1. При проведении открытого аукциона в электронной форме какие-либо переговоры Заказчика, оператора электронной торговой площадки с участником процедуры закупки не допускаются в случае, если в результате таких переговоров создаются преимущественные условия для участия в открытом аукционе в электронной форме и (или) условия для разглашения конфиденциальных сведений. В случае нарушения указанного положения открытый аукцион в электронной форме может быть признан недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 


1.5.2. Любой участник процедуры закупки, получивший аккредитацию на электронной торговой площадке www.a-k-d.ru, вправе направить на адрес электронной торговой площадки запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом такой участник процедуры закупки вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме.

В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной торговой площадки запроса разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме с указанием предмета запроса, но без указания участника процедуры закупки, от которого поступил запрос, размещается на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке при условии, что указанный запрос поступил Заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме не должно изменять ее суть.

1.5.3. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме. Изменения, вносимые в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме, размещаются Заказчиком на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке не позднее чем за один день до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. В случае если изменения в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме внесены Заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, срок подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru  внесенных изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.


1.5.4. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме вправе принять решение о внесении изменений в документацию об открытом аукционе в электронной форме. Изменения, вносимые в документацию об открытом аукционе в электронной форме, размещаются Заказчиком на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке не позднее чем за один день до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. В случае если изменения в документацию об открытом аукционе в электронной форме внесены Заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, срок подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке внесенных изменений в документацию об открытом аукционе в электронной форме до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.


1.6. Подача заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме
1.6.1. Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник процедуры закупки, получивший аккредитацию на электронной торговой площадке, подает на электронную торговую площадку заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в срок и по форме, которые установлены документацией об открытом аукционе в электронной форме и регламентом работы электронной торговой площадки.

1.6.2. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей.

1.6.2.1. Первая часть заявки (форма 1, форма 2) на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать: 

предложение о качестве работ, которые являются предметом  договора, их количественных и качественных характеристиках, в том числе:

а) состав работ и последовательность их выполнения; 

б) технологию выполнения работ;

в) сроки выполнения работ;

г) объем работ. 

1.6.2.2. Вторая часть заявки (форма 3) на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать сведения и документы об участнике процедуры закупки, подавшем такую заявку:


1) сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», содержащие информацию об участнике закупки, или декларацию о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в случае отсутствия сведений об участнике закупки, который является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства (форма 6) (если участником процедуры закупки является субъект малого и среднего предпринимательства);
2) анкету участника процедуры закупки по форме, установленной в документации об открытом аукционе в электронной форме (форма 4);

3) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме выписку из единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, или документы, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме;

4) документ, подтверждающий полномочия лица на подписание заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме от имени участника процедуры закупки (документы, подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа и, при необходимости, доверенность (форма 5), если заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме подписывается по доверенности);
5) учредительные документы в действующей редакции (для юридических лиц);

6) документы, подтверждающие соответствие участника процедуры закупки требованиям, установленным в соответствии с частью 9  Положения о закупке: 

а) документы, подтверждающие опыт работы и деловую репутацию участника процедуры закупки:


- копии двух контрактов (договоров) с приложенными актами выполненных работ за последний год, предшествующие  размещению информации о закупке на официальном сайте,  по предмету аукциона  стоимостью  контракта  (договора) не менее ста процентов начальной (максимальной) цены договора, установленной в документации об открытом аукционе в электронной форме;
- копии документов, подтверждающие регистрацию в качестве  юридического лица или индивидуального предпринимателя не менее, чем за 1 год до даты размещения информации о закупке на официальном сайте;

б) документы, подтверждающие необходимую профессиональную и техническую квалификацию: 

- копии удостоверений о соответствии квалификационным требованиям к выполняемой работе согласно предмету договора (монтажник – 6 чел., монтажник КИПиА – 2 чел., разнорабочий – 6 чел., сварщик – 2 чел., электрик – 3 чел., прораб – 2 чел., ИТР – 4 чел.)
в) копия действующего сертификата соответствия:

 - ГОСТ ISO 9001-2011(ISO 9001:2008) «Система менеджмента качества, применительно к деятельности по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства»;
7) уведомление о возможности применения участником процедуры закупки упрощенной системы налогообложения (для участников, применяющих ее);

8) решение об одобрении или о совершении крупной сделки в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры закупки выполнение работ, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой.  

В случае если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме для участника процедуры закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника процедуры закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник процедуры закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем открытого аукциона в электронной форме представить вышеуказанное решение до момента заключения договора.

В случае если для данного участника выполнение работ, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник процедуры закупки представляет соответствующее письмо;

9) документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, в случае, если в документации об открытом аукционе в электронной форме содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме) и документацией об открытом аукционе в электронной форме установлен порядок предоставления обеспечения заявки, предусматривающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки по реквизитам счета, указанным в документации об открытом аукционе в электронной форме;

10) договор простого товарищества участников процедуры закупки в случае, если несколько юридических и физических лиц выступают совместно в качестве участника процедуры закупки. 

1.6.3. Участник процедуры закупки вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. 

1.6.4. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником процедуры закупки оператору электронной торговой площадки в форме одного или нескольких электронных документов в соответствии с регламентом работы электронной торговой площадки. 

1.7. Язык заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме 

1.7.1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме и прилагаемые к ней документы, а также вся корреспонденция между Заказчиком и участником процедуры закупки, относящиеся к заявке, должны быть написаны на русском языке. Документы на иностранном языке, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, должны сопровождаться точным переводом на русский язык, заверенным в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.


1.7.2. Использование других языков для подготовки заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может быть расценено единой комиссией как несоответствие заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.


1.8. Валюта заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

1.8.1. Предлагаемая участником процедуры закупки цена договора должна быть выражена в российских рублях.


1.8.2. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора, не устанавливается.

1.9. Требования к участникам процедуры закупки


Участники процедуры закупки должны отвечать требованиям, установленным в пункте 2.3 Информационной карты аукциона.



1.10. Представление предложения о качестве работ

1.10.1. Участнику процедуры закупки необходимо изучить документацию об открытом аукционе в электронной форме, включая все инструкции, формы, условия и спецификации, а также изменения и разъяснения документации об открытом аукционе в электронной форме.

Участник процедуры закупки должен представить в составе заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме предложение о качестве работ (форма 2).

1.11. Представление предложения о цене договора

1.11.1. Участник процедуры закупки, направляя заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, заявляет о своем согласии выполнить работы, являющиеся предметом открытого аукциона в электронной форме, в пределах стоимости, не превышающей начальной (максимальной) цены договора, указанной в п. 2.8 Информационной карты аукциона. 

1.11.2. Участник открытого аукциона в электронной форме делает предложение о цене договора непосредственно во время процедуры открытого аукциона в электронной форме в форме и порядке, которые определены процедурой проведения открытого аукциона в электронной форме в соответствии с регламентом работы электронной торговой площадки.


1.11.3. Порядок формирования цены договора указан в Техническом задании (раздел 3).


1.11.4. Расходы участника открытого аукциона в электронной форме, не включенные в цену договора, не подлежат оплате Заказчиком.


1.12. Представление графика выполнения работ

1.12.1. Участник процедуры закупки должен представить в составе заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме график выполнения работ в строгом соответствии с требованием пункта 2.7 Информационной карты аукциона. График выполнения работ представляется в произвольной форме.

1.12.2. Отклонение от общих требований к срокам выполнения работ, а также представление в графике выполнения работ неполной информации о сроках выполнения работ, считается существенным отклонением от требований и условий настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.


1.13. Отзыв заявок на участие в открытом аукционе

Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме не позднее окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, направив об этом уведомление оператору электронной торговой площадки.

1.14. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме
1.14.1. В день и время, указанные в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом аукционе в электронной форме. 

1.14.2. Единая комиссия проверяет первые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащие предусмотренные пунктом 1.6.2.1 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме сведения, на соответствие требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме в отношении работ, которые закупаются. 

1.14.3. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать семь дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. 

1.14.4. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащих сведения, предусмотренные пунктом 1.6.2.1 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, единой комиссией принимается решение о допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме участника процедуры закупки и о признании участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона или об отказе в допуске такого участника процедуры закупки к участию в открытом аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящим подразделом. 

1.14.5. Участник процедуры закупки не допускается к участию в открытом аукционе в электронной форме в случае: 

1) непредоставления сведений, предусмотренных пунктом 1.6.2.1 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, или предоставления недостоверных сведений; 

2) несоответствия сведений, предусмотренных пунктом 1.6.2.1 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме. 

1.14.6. Отказ в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме по основаниям, не предусмотренным пунктом 1.14.5 настоящего подраздела, не допускается. 

1.14.7. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащих сведения, предусмотренные пунктом 1.6.2.1 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, единой комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, который ведется единой комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами единой комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Протокол должен содержать сведения о порядковых номерах заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, решение о допуске участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме с соответствующим порядковым номером, к участию в открытом аукционе в электронной форме и о признании его участником открытого аукциона в электронной форме или об отказе в допуске участника процедуры закупки к участию в открытом аукционе в электронной форме с обоснованием такого решения и с указанием положений документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме этого участника процедуры закупки, положений заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, которые не соответствуют требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме, сведения о членах единой комиссии, принявших решение. Указанный протокол не позднее чем через три дня со дня его подписания размещается Заказчиком на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru и направляется оператору электронной торговой площадки.

1.14.8. Любой участник процедуры закупки после размещения протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме вправе направить Заказчику запрос о разъяснении причин отказа ему в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме. Заказчик не позднее трех рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан предоставить участнику процедуры закупки соответствующие разъяснения о причинах отклонения его заявки. Данный запрос участника и ответ Заказчика направляются в форме электронных документов посредством программных и технических средств электронной торговой площадки.

1.14.9. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме подана только одна заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме или не подана ни одна заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, а также в случае, если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме всех участников процедуры закупки, подавших заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, или о признании только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, участником открытого аукциона в электронной форме, в указанный в пункте 1.14.7 настоящего подраздела протокол вносится информация о признании открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся. Протокол размещается Заказчиком на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru и направляется оператору электронной торговой площадки.  

1.14.10. В течение времени, установленного регламентом работы электронной торговой площадки, с момента поступления оператору электронной торговой площадки указанного в пункте 1.14.7 настоящего подраздела протокола или в течение времени, установленного регламентом работы электронной торговой площадки, с момента размещения на электронной торговой площадке протокола в соответствии с пунктом 1.14.9 настоящего подраздела оператор электронной торговой площадки обязан направить участникам процедуры закупки, подавшим заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, уведомление о принятом в отношении поданной таким участником заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме решении.

1.14.11. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, Заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме денежные средства участнику процедуры закупки, подавшему заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме и не допущенному к участию в открытом аукционе в электронной форме, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.  

1.14.12. В случае если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме всех участников процедуры закупки, подавших заявки на участие в открытом аукционе, или о признании только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона, открытый аукцион признается несостоявшимся. 

1.14.13. В случае если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только один участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, признан участником открытого аукциона в электронной форме, оператор электронной торговой площадки направляет Заказчику вторую часть заявки на участие в открытом аукционе, содержащую документы и сведения, предусмотренные пунктом 1.6.2.2  настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, в течение времени, установленного регламентом работы электронной торговой площадки, с момента размещения на электронной торговой площадке указанного в пункте 1.14.9 настоящего подраздела протокола. В течение трех рабочих дней с момента поступления второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме единая комиссия проверяет в порядке, установленном подразделом 1.16 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, соответствие участника открытого аукциона в электронной форме требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме. В случае если принято решение о соответствии участника открытого аукциона в электронной форме указанным требованиям, в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения Заказчик передает такому участнику проект договора, прилагаемого к документации об открытом аукционе в электронной форме. Заключение договора с участником процедуры закупки, признанным единственным участником открытого аукциона в электронной форме, осуществляется в соответствии с пунктом 1.17.5 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, по начальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, или по цене договора, согласованной с таким участником процедуры закупки и не превышающей начальной (максимальной) цены договора. Участник процедуры закупки, признанный единственным участником открытого аукциона в электронной форме, не вправе отказаться от заключения договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, возвращаются такому участнику в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора. Договор может быть заключен не ранее десяти дней со дня размещения на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме. При непредставлении Заказчику таким участником открытого аукциона в электронной форме в срок, предусмотренный документацией об открытом аукционе в электронной форме, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник открытого аукциона в электронной форме признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника открытого аукциона в электронной форме от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, не возвращаются.


1.15. Проведение открытого аукциона в электронной форме
1.15.1. Аукцион проводится на электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» в сети Интернет по адресу: www.a-k-d.ru в порядке, установленном регламентом работы данной электронной торговой площадки в соответствии с условиями и требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме.

В открытом аукционе в электронной форме могут участвовать только участники процедуры закупки, признанные участниками открытого аукциона. 

1.15.2. Открытый аукцион в электронной форме проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, на "шаг аукциона". 
1.15.3. "Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота). 

1.15.4. При проведении открытого аукциона в электронной форме участники открытого аукциона в электронной форме подают предложения о цене договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на величину в пределах "шага аукциона". 

1.15.5. При проведении открытого аукциона в электронной форме участники открытого аукциона в электронной форме подают предложения о цене договора с учетом следующих требований: 

1) участник открытого аукциона в электронной форме не вправе подавать предложение о цене договора, равное предложению или большее чем предложение о цене договора, которые поданы таким участником открытого аукциона в электронной форме ранее, а также предложение о цене договора, равное нулю; 

2) участник открытого аукциона в электронной форме не вправе подавать предложение о цене договора ниже чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах "шага аукциона";

3) участник открытого аукциона в электронной форме не вправе подавать предложение о цене договора ниже чем текущее минимальное предложение о цене договора в случае, если такое предложение о цене договора подано этим же участником открытого аукциона в электронной форме.
1.15.6. От начала проведения открытого аукциона в электронной форме на электронной торговой площадке до истечения срока подачи предложений о цене договора должны быть указаны в обязательном порядке все предложения о цене договора и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора в соответствии с пунктом 1.15.8 настоящего подраздела. 

1.15.7. При проведении открытого аукциона в электронной форме в соответствии с регламентом работы электронной площадки устанавливается время приема предложений участников открытого аукциона в электронной форме о цене договора от начала проведения открытого аукциона в электронной форме до истечения срока подачи предложений о цене договора, а также время после поступления последнего предложения о цене договора. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора, обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение открытого аукциона в электронной форме, после снижения начальной (максимальной) цены договора или текущего минимального предложения о цене договора на открытом аукционе в электронной форме. Если в течение установленного времени ни одного предложения о более низкой цене договора не поступило, открытый аукцион в электронной форме автоматически, при помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается. 

1.15.8. В течение установленного регламентом работы электронной торговой площадки времени с момента завершения открытого аукциона в электронной форме в соответствии с пунктом 1.15.7 настоящего подраздела любой участник открытого аукциона в электронной форме вправе подать предложение о цене договора, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене договора на аукционе независимо от "шага аукциона", с учетом требований, предусмотренных подпунктами 1 и 3 пункта 1.15.5 настоящего подраздела. 

1.15.9. Оператор электронной торговой площадки обязан обеспечивать при проведении открытого аукциона в электронной форме конфиденциальность данных об участниках открытого аукциона. 

1.15.10. В течение одного часа с момента окончания открытого аукциона в электронной форме на странице электронной процедуры автоматически формируется протокол открытого аукциона в электронной форме, который содержит адрес торговой электронной площадки, дату, время начала и окончания открытого аукциона в электронной форме, начальную (максимальную) цену договора, все минимальные предложения о цене договора, сделанные участниками открытого аукциона в электронной форме и ранжированные по мере возрастания с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в открытом аукционе в электронной форме, которые поданы участниками открытого аукциона в электронной форме, сделавшими соответствующие предложения о цене договора, с указанием времени поступления данных предложений.
1.15.11. Протокол открытого аукциона в электронной форме размещается Заказчиком на Официальном  сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru не позднее чем через три дня со дня его формирования. 

1.16. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Определение победителя открытого аукциона в электронной форме
1.16.1. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме на соответствие их требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме. 

1.16.2. Единой комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в открытом аукционе требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящим подразделом. 
1.16.3. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме до принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в открытом аукционе требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме. Рассмотрение указанных заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме начинается с заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданной участником открытого аукциона в электронной форме, предложившим наиболее низкую цену договора, и осуществляется с учетом ранжирования заявок на участие в открытом аукционе. 
1.16.4. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать шесть дней со дня размещения на электронной торговой площадке протокола проведения открытого аукциона в электронной форме. 

1.16.5. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, в случае: 

1) непредставления документов, определенных пунктом 1.6.2.2 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в открытом аукционе, или наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике процедуры закупки;

2) несоответствия участника процедуры закупки требованиям, установленным в соответствии с частью 9 настоящего Положения о закупке; 

3) непредоставление документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения  заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, если требование обеспечения такой заявки указано в документации об открытом аукционе в электронной форме.

В случае если несколько юридических и физических лиц выступают совместно в качестве участника процедуры закупки, каждый из таких юридических или физических лиц должен по отдельности соответствовать требованиям к участникам процедуры закупки, установленным Заказчиком в  документации об открытом аукционе в электронной форме.

1.16.6. Принятие решения о несоответствии заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, по основаниям, не предусмотренным пунктом 1.16.5 настоящего подраздела, не допускается. 

1.16.7. В случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе, поданных всеми участниками открытого аукциона, принявшими участие в открытом аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в открытом аукционе указанным требованиям единой комиссией оформляется протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами единой комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Протокол должен содержать сведения о порядковых номерах пяти заявок на участие в открытом аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 1.15.10 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, а в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе, поданных всеми участниками открытого аукциона, принявшими участие в открытом аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в открытом аукционе - о порядковых номерах таких заявок на участие в открытом аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 1.15.10 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме и в отношении которых принято решение о соответствии указанным требованиям, об участниках процедуры закупки, вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме которых рассматривались, решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, с обоснованием принятого решения и с указанием положений настоящего Положения о закупке, которым не соответствует участник процедуры закупки, положений документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме этого участника процедуры закупки, положений заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме. 

Протокол подписывается Заказчиком, членами единой комиссии в течение дня после окончания подведения итогов открытого аукциона в электронной форме. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика. Протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме не позднее чем через три дня со дня его подписания размещается Заказчиком на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru и направляется оператору электронной торговой площадки. 

1.16.8. Участник открытого аукциона в электронной форме, который предложил наиболее низкую цену договора и заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме которого соответствует требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме, признается победителем открытого аукциона в электронной форме.

Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме передает победителю открытого аукциона в электронной форме один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, в проект договора, прилагаемого к документации об аукционе в электронной форме. 

1.16.9. В течение установленного регламентом работы электронной торговой площадки времени с момента размещения на электронной торговой площадке указанного в пункте 1.16.7 настоящего раздела протокола оператор электронной торговой площадки направляет участникам открытого аукциона в электронной форме, вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме которых рассматривались и в отношении заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме которых принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, уведомления о принятом решении. 

1.16.10. В случае если единой комиссией принято решение о несоответствии всех вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или о соответствии только одной второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, в протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме вносится информация о признании открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся. 

1.16.11. В случае если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только одна заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданная участником открытого аукциона в электронной форме, принявшим участие в открытом аукционе в электронной форме, признана соответствующей требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме обязан передать единственному участнику открытого аукциона в электронной форме проект договора, прилагаемого к документации об открытом аукционе в электронной форме. Заключение договора с участником открытого аукциона в электронной форме, подавшим такую заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, осуществляется в соответствии с пунктом 1.17.5 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, по минимальной цене договора, предложенной указанным участником открытого аукциона в электронной форме при проведении открытого аукциона в электронной форме. Указанный участник процедуры закупки не вправе отказаться от заключения договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, возвращаются такому участнику в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора.

1.16.12. Участник открытого аукциона в электронной форме вправе запросить  разъяснения результатов рассмотрения поданной им второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.

1.16.13. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме обязан возвратить внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме денежные средства участникам открытого аукциона в электронной форме, которые участвовали в открытом аукционе в электронной форме, но не стали победителями открытого аукциона в электронной форме, за исключением участника открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме участником открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, возвращаются такому участнику открытого аукциона в электронной форме в течение пяти рабочих дней со дня подписания договора с победителем открытого аукциона в электронной форме или с таким участником открытого аукциона в электронной форме. 


1.17. Заключение договора

1.17.1. Договор должен быть заключен со дня размещения на Официальном  сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке www.a-k-d.ru протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме и не позднее 20 дней со дня подведения итогов. 

1.17.2. В случае если победитель открытого аукциона в электронной форме или участник открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, в срок, предусмотренный документацией об открытом аукционе в электронной форме, не представил Заказчику подписанный договор, переданный ему в соответствии с пунктом 1.14.13 или пунктом 1.16.11 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, а также обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, победитель открытого аукциона в электронной форме или участник открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, признается уклонившимся от заключения договора. 

1.17.3. В случае если победитель открытого аукциона в электронной форме признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя открытого аукциона в электронной форме заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Заказчик также вправе заключить договор с участником открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, при отказе от заключения договора с победителем открытого аукциона в электронной форме в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 7 Положения о закупке. При этом заключение договора для участника открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, является обязательным. В случае уклонения участника открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника открытого аукциона в электронной форме заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся. В случае если Заказчик отказался в соответствии с пунктом 2 части 7 Положения о закупке от заключения договора с победителем открытого аукциона в электронной форме и с участником открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, открытый аукцион в электронной форме признается несостоявшимся. 

Сведения об участниках процедуры закупки, уклонившихся от заключения договора, включаются в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».  
1.17.4. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении  открытого аукциона в электронной форме и  документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения договора с участником открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, по цене, предложенной таким участником. В случае если договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого договора уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора. 
1.17.5. В случае если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора,  договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора, предусмотренном документацией об открытом аукционе в электронной форме. Способ обеспечения исполнения договора из указанных в настоящей части способов определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно.  Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение и Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется.

1.17.6. Денежные средства, передаваемые Заказчику в залог в качестве обеспечения исполнения договора, должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 2.18 Информационной карты, на счет, указанный Заказчиком.


Факт внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (оригинальная выписка из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»).


Денежные средства возвращаются поставщику, с которым заключается договор, при условии надлежащего исполнения им своих обязательств по договору в течение 30 дней с даты подписания акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору на счет, указанный в договоре.


1.17.7. В случае если обеспечение исполнения договора представляется в форме вклада (депозита), договор банковского вклада должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.


В договоре банковского вклада должна быть указана полная сумма обеспечения исполнения договора.


Договор банковского вклада также должен содержать указание на соответствующий договор путем указания на стороны договора, название предмета и, по возможности, ссылки на протокол как основание заключения договора.


Срок действия договора банковского вклада должен устанавливаться с учетом срока действия договора.

1.17.8. Договор будет считаться заключенным с момента подписания его обеими сторонами.


1.17.9.  Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема работ и иных условий исполнения договора.

1.18. Право на обжалование


Любой участник процедуры закупки вправе обжаловать нарушения процедуры закупки со стороны Заказчика в порядке, предусмотренном частью 69 Положения о закупке. 

2. Информационная карта аукциона
	№

пункта

Информ.

карты
	Ссылка на пункт Раздела 1
	Содержание

	2.1
	1.1.2
	Заказчик: федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего  образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ)

Место нахождения: 115409, г. Москва, Каширское шоссе, дом 31 

тел/факс: 8-499-324-97-93, 

E-mail: TBGuseva@mephi.ru

	2.2
	1.1.1
	Нормативный документ, в соответствии  с которым проводится процедура закупки: 

Положение о закупке, утвержденное наблюдательным советом НИЯУ МИФИ, протокол от 22 мая 2012 г., с изменениями от 17 октября 2016г., размещено на Официальном  сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru 

	2.3
	1.9
	Участник процедуры закупки должен соответствовать следующим требованиям: 

1) быть правомочным заключать договор;

2) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом), в отношении него не должно быть открыто конкурсное производство;

3) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которого приостановлена;

4) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято;

5) показатели финансово-хозяйственной деятельности участника процедуры закупки должны свидетельствовать о его платежеспособности и финансовой устойчивости;

6) сведения об участнике процедуры закупки, в том числе об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица должны отсутствовать  в предусмотренном  Федеральным  законом  от  5  апреля  2013  года  № 44-ФЗ  "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд" реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

7) сведения об участнике процедуры закупки должны отсутствовать в предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" реестре недобросовестных поставщиков;

8) не иметь расторгнутых по инициативе Заказчика договоров в соответствии с пунктом 14 части 7 Положения о закупке;
9) обладать  опытом работы и деловой репутацией:
иметь не менее двух  контрактов (договоров) с приложенными актами выполненных работ за последний год, предшествующие  размещению информации о закупке на официальном сайте,  по предмету аукциона  стоимостью каждого контракта  (договора) не менее ста процентов начальной (максимальной) цены договора, установленной в документации об открытом аукционе в электронной форме;
- иметь регистрацию в качестве  юридического лица или индивидуального предпринимателя не менее, чем за 1 год до даты размещения информации о закупке на официальном сайте;       

  10) обладать необходимой профессиональной и технической квалификацией: 

- рабочие и ИТР участника процедуры закупки, привлекаемые для выполнения договора, должны иметь удостоверения о соответствии квалификационным требованиям к выполняемой работе согласно предмету договора (монтажник – 6 чел., монтажник КИПиА – 2 чел., разнорабочий – 6 чел., сварщик – 2 чел., электрик – 3 чел., прораб – 2 чел., ИТР – 4 чел.).
11) обладать действующими сертификатами соответствия:

-ГОСТ ISO 9001-2011(ISO 9001:2008) «Система менеджмента качества, применительно к деятельности по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства».

	2.4
	1.1.2
	Предмет открытого аукциона в электронной форме: Право заключения договора на выполнение работ по ремонту спортивного корпуса  в целях модернизации научно-образовательной инфраструктуры ИАТЭ НИЯУ МИФИ по адресу: г. Обнинск, ул. Студгородок, д. 1

	2.5
	1.1.1


	Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме размещено  на Официальном  сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом»
 www.a-k-d.ru

	2.6
	
	Место выполнения работ: г. Обнинск, ул. Студгородок, д. 1

	2.7
	1.12
	Сроки (периоды) выполнения работ: 
с 09.01.2017 г. до 31.05.2017 г.

	2.8
	1.11.1
	Начальная (максимальная) цена договора 69 145 812 рублей 10 копеек

	2.9
	
	Форма, сроки и порядок оплаты работ: форма, сроки и порядок оплаты работ указаны в проекте договора

	2.10
	1.6
	Место подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме:

Участники процедуры закупки подают заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме на электронную торговую 

площадку «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru в порядке, установленном регламентом работы данной электронной торговой площадки 

	2.11
	1.6.3
	Дата начала срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме:

23.11.2016г.

	2.12
	1.6.3
	Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: 
22.12.2016г. 09:00 (время московское)

	2.13
	1.14.1
	Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме:

26.12.2016г.

	2.14
	
	Дата и время проведения открытого аукциона в электронной форме: 
27.12.2016г. 10:00 (время московское)

	2.15
	1.15.3


	«Шаг аукциона» устанавливается в размере от 0,5 процента до 5 процентов от начальной (максимальной) цены договора

	2.16
	
	Дата подведения итогов открытого аукциона в электронной форме:   29.12.2016г.

	2.17
	1.6.2.2
	Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме:

Участники процедуры закупки в срок со дня размещения на Официальном  сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до времени начала рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме должны перечислить денежные средства в размере 10 % начальной (максимальной) цены договора, что составляет 6 914 581 рубль 21 копейка, НДС не облагается, в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме и предоставить в составе заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме подтверждение внесения обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.

Обеспечение заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме перечисляется по следующим реквизитам:

Получатель:

ИНН: 7724068140          КПП: 772401001

УФК по г.Москве (НИЯУ МИФИ  л/с 30736У15060)

Р/сч: 40501810600002000079

в Отделении 1 Москва г.Москва 705
БИК 044583001
КБК 00000000000000000510

ОКТМО 45917000
Наименование платежа: Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по ремонту спортивного корпуса  в целях модернизации научно-образовательной инфраструктуры ИАТЭ НИЯУ МИФИ по адресу: г. Обнинск, ул. Студгородок, д. 1, НДС не облагается.

Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должно быть внесено по указанным реквизитам в срок, обеспечивающий поступление средств на счет получателя не позднее даты и времени окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

Денежные средства считаются внесенными с момента их зачисления на счет получателя.

Любая заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, не сопровождаемая установленным обеспечением, не будет допущена до участия в открытом аукционе в электронной форме.

Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме возвращается:

     в течение 5 рабочих дней со дня принятия Заказчиком решения об отказе от проведения открытого аукциона в электронной форме;

     в течение 5 рабочих дней со дня поступления Заказчику заявления об отзыве участником заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме;

     в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме участнику(ам), не допущенному(ым) к участию в открытом аукционе в электронной форме;

      в течение 5 рабочих дней со дня заключения договора с участником процедуры закупки, подавшим единственную заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, соответствующую требованиям и условиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, или с участником процедуры закупки единственно допущенным к участию в открытом аукционе в электронной форме и признанным участником открытого аукциона в электронной форме;

     в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме участникам, которые участвовали в открытом аукционе в электронной форме, но не стали победителями открытого аукциона в электронной форме, за исключением участника открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора;

     в течение 5 рабочих дней со дня заключения договора с единственным участником открытого аукциона в электронной форме;

      в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола открытого аукциона участнику открытого аукциона, который не принял участие  в открытом аукционе в электронной форме;

     участнику открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, в течение 5 рабочих дней со дня заключения договора с победителем открытого аукциона в электронной форме или с таким участником открытого аукциона в электронной форме;

     в течение 5 рабочих дней со дня заключения договора с участником открытого аукциона в электронной форме, признанным победителем открытого аукциона в электронной форме.

      Обеспечение заявки может быть удержано в следующих случаях:

     уклонения победителя открытого аукциона в электронной форме от заключения договора;

     уклонения участника открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, от заключения договора в том случае, если победитель открытого аукциона в электронной форме уклонился от заключения договора;

     уклонения участника процедуры закупки, подавшего единственную заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, от заключения договора, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме;

     уклонения единственного допущенного к участию в открытом аукционе в электронной форме и признанного участником открытого аукциона в электронной форме участника от заключения договора.



	2.18
	1.17.5
	Обеспечение исполнения договора:

 Обеспечение исполнения обязательств по договору предоставляется в размере тридцати процентов цены договора (цены лота), заключаемого по результатам открытого аукциона в электронной форме.

         Обеспечение исполнения договора может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения договора.

Обеспечение исполнения договора перечисляется по следующим реквизитам:

Получатель:

ИНН: 7724068140          КПП: 772401001

УФК по г.Москве (НИЯУ МИФИ  л/с 30736У15060)

Р/сч: 40501810600002000079

в Отделении 1 Москва г.Москва 705
БИК 044583001
КБК 00000000000000000510

ОКТМО 45917000
Наименование платежа: Обеспечение исполнения договора на выполнение работ по ремонту спортивного корпуса  в целях модернизации научно-образовательной инфраструктуры ИАТЭ НИЯУ МИФИ по адресу: г. Обнинск, ул. Студгородок, д. 1, НДС не облагается.

Способ обеспечения исполнения договора определяется участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, самостоятельно.

	2.19
	
	Возможность Заказчика изменить объем выполняемых по договору работ
Заказчик по согласованию с подрядчиком (исполнителем) в ходе исполнения договора вправе изменить объем предусмотренных договором  работ при изменении потребности в работах, соответственно на выполнение которых заключен договор, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных договором, но связанных с такими работами, предусмотренными договором. При оказании дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с подрядчиком (исполнителем)  вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально объему таких работ, но не более чем на тридцать процентов такой цены договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом. 


3. Техническое задание

Предмет договора: Выполнение работ по ремонту спортивного корпуса  в целях модернизации научно-образовательной инфраструктуры ИАТЭ НИЯУ МИФИ по адресу: г. Обнинск, ул. Студгородок, д. 1
1. Наименование выполняемых работ: Ремонт спортивного корпуса  в целях модернизации научно-образовательной инфраструктуры ИАТЭ НИЯУ МИФИ по адресу: г. Обнинск, ул. Студгородок, д. 1

2. Объемы выполняемых работ:

	№
п/п
	Раздел
	Наименование видов (содержания) работ, требования, предъявляемые к работам и материалам
	Ед. изм.
	Кол-во (объем)

	1
	Внутренняя отделка помещений
	Полы (тип 1)
	 
	

	
	
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	 м² 
	611,2

	
	
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	м 
	737

	
	
	Разборка покрытий полов: цементных
	 м²
	611,2

	
	
	Обеспыливание поверхности
	м²
	611,2

	
	
	Огрунтовка поверхности пола грунтовкой "БИРСС Грунт Универсал"
	 м²
	611,2

	
	
	Устройство стяжек: легкобетонных толщиной 40 мм
	м²
	611,2

	
	
	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000, толщиной 15 мм
	м²
	611,2

	
	
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см
	 м²
	611,2

	
	
	 Огрунтовка поверхностей грунтовкой "БИРСС Грунт Универсал"
	м²
	611,2

	
	
	Устройство плинтусов: из плиток керамических
	 м 
	737

	
	
	Полы (тип 2)
	 
	

	
	
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток
	м²
	68,5

	
	
	Разборка покрытий полов: цементных
	м²
	68,5

	
	
	Обеспыливание поверхности
	м²
	68,5

	
	
	Огрунтовка поверхности пола праймером
	м²
	68,5

	
	
	Устройство гидроизоляции обмазочной: в два слоя
	м²
	68,5

	
	
	Устройство стяжек: легкобетонных толщиной 35 мм
	м²
	68,5

	
	
	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000, толщиной 15 мм
	м²
	68,5

	
	
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см
	м²
	68,5

	
	
	Огрунтовка поверхностей грунтовкой "БИРСС Грунт Универсал"
	м²
	68,5

	
	
	Полы (тип 3)
	м²
	

	
	
	Обеспыливание поверхности
	м²
	317,8

	
	
	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000, толщиной 15 мм
	м²
	317,8

	
	
	Огрунтовка пола бетоноконтактом
	м²
	317,8

	
	
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см
	м²
	317,8

	
	
	Огрунтовка поверхностей грунтовкой "БИРСС Грунт Универсал"
	м²
	317,8

	
	
	Устройство плинтусов: из плиток керамических
	 м 
	369

	
	
	Полы (тип 4)
	 
	

	
	
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	м²
	129,2

	
	
	Разборка покрытий полов: цементных
	м²
	129,2

	
	
	Обеспыливание поверхности
	м²
	129,2

	
	
	 Огрунтовка поверхности пола грунтовкой "БИРСС Грунт Универсал"
	м²
	129,2

	
	
	Устройство стяжек: легкобетонных толщиной 40 мм
	м²
	129,2

	
	
	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000, толщиной 15 мм
	м²
	129,2

	
	
	Огрунтовка поверхностей грунтовкой "БИРСС Грунт Универсал"
	м²
	129,2

	
	
	Устройство покрытия спортивного  резинового толщ.10 мм
	м²
	129,2

	
	
	Полы (тип 5)
	м²
	

	
	
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	м²
	50,4

	
	
	Разборка покрытий полов: цементных
	м²
	50,4

	
	
	Обеспыливание поверхности
	м²
	50,4

	
	
	Огрунтовка поверхностей грунтовкой "БИРСС Грунт Универсал"
	м²
	50,4

	
	
	Устройство стяжек: легкобетонных толщиной 40 мм
	м²
	50,4

	
	
	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000, толщиной 15 мм
	м²
	50,4

	
	
	Устройство покрытия  напольного ламинированного марки: "Quick Step", 32 класс износостойкости, толщина 8 мм
	м²
	50,4

	
	
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных
	 м 
	49

	
	
	Полы (тип 6)
	 
	

	
	
	Разборка покрытий полов: дощатых
	м²
	1011

	
	
	Устройство стяжек: цементных толщиной 40  мм
	м²
	1011

	
	
	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из  матов минераловатных толщ.50 мм
	м²
	606

	
	
	Укладка лаг 
	 м2(поверхности)
	1011

	
	
	Устройство покрытий: из брусков (лиственница)
	м²
	1011

	
	
	Циклевка полов
	м²
	1011

	
	
	Декоративная отделка по трафарету: масляная (разметка пола)
	 м2 (отделываемой поверхности)
	303,3

	
	
	Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности: за 3  раза
	м²
	1011

	
	
	Потолки
	 
	

	
	
	Сплошное выравнивание поверхности потолков сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм 
	 м²
	1753,22

	
	
	Обработка поверхности антисептиком Cerezit CT 99
	м²
	1753,22

	
	
	Огрунтовка поверхностей потолков грунтовкой "БИРСС Грунт Универсал"
	м²
	1753,22

	
	
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%
	м²
	1753,22

	
	
	Демонтаж потолков реечных алюминиевых
	м²
	227,8

	
	
	Устройство: потолков реечных алюминиевых
	м²
	68,5

	
	
	Монтаж потолков подвесных металлических кассетных
	м²
	716,4

	
	
	Стены
	 
	

	
	
	Разборка кирпичных перегородок
	м²
	138,8

	
	
	Разборка деревянных перегородок
	м²
	90,1

	
	
	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток
	м²
	486,6

	
	
	Разборка дощатой обшивки стен.
	м²
	89

	
	
	Устройство перегородок  с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами: в два слоя с изоляцией "Тех Баттс 100"  ROCKWOOL
	м²
	149,45

	
	
	Очистка поверхности
	м²
	767,7

	
	
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: "БИРСС Бетон-контакт"
	м²
	4860,4

	
	
	Ремонт штукатурки внутренних стен  цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2
	м²
	1458,12

	
	
	Сплошное выравнивание поверхности стен  сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм 
	м²
	4860,4

	
	
	Обработка поверхности антисептиком Cerezit CT 99
	м²
	4860,4

	
	
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя 
	м²
	486,6

	
	
	Облицовка стен керамическими плитками
	м²
	608,3

	
	
	Оклейка обоями стен
	м²
	159,4

	
	
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%
	м²
	4092,7

	
	
	Прочие работы
	 
	

	
	
	Демонтаж защитных ограждений
	 т 
	0,861

	
	
	Монтаж защитных ограждений металлических
	 т
	0,861

	
	
	Окраска металлических ограждений
	м²
	39

	
	
	Демонтаж защитных экранов батарей
	м²
	260

	
	
	Устройство защитных экранов батарей из декоративных плит толщиной 19 мм
	м²
	260

	
	
	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов
	 м²  горизонтальной проекции
	1011

	2
	 Двери
	Снятие дверных полотен
	м²
	138,6

	
	
	Демонтаж дверных коробок с отбивкой штукатурки в откосах
	шт
	74

	
	
	Снятие наличников
	м
	373

	
	
	Установка дверей противопожарных металлических  однопольных  ДПМ-01/60, размером 900х2100 мм
	шт.
	7

	
	
	Установка дверей противопожарных металлических  однопольных  ДПМ-02/60, размером 1200х2100
	шт.
	5

	
	
	Монтаж доводчика дверного гидравлического TS-68 с зубчатым приводом 
	шт.
	12

	
	
	Монтаж дверных блоков алюминиевых распашных  двупольных с импостом под остекление ДАРП 21-12И
	шт
	3

	
	
	Установка блоков из ПВХ с площадью проема до 3 м2
	шт
	62

	
	
	Установка дверного доводчика к  дверям
	 шт.
	62

	
	
	Огрунтовка  поверхностей откосов бетононоконтактом
	м²
	74,64

	
	
	Штукатурка поверхносте дверных откосов
	м²
	74,64

	
	
	Окраска откосов водоэмульсионными составами
	м²
	74,64

	3
	Оконные блоки и входные группы
	Оконный блок ОК-1

Одностворчатый оконный блок размером 1250х2900 (h) мм из трехкамерных ПВХ  профилей шириной 60 мм, цвет-белый по RAL-9010, с поворотной створкой и створками глухого остекления по ГОСТ 30674-99 и ГОСТ30970-2012; 

Заполнение:

количество камер стеклопакета 2 - марка стекла по ГОСТ 111-90-М1. Формула стекла  4-10-4-10-4 (32 мм) (ГОСТ 24866-99, 26602.1-99, 26602.3-99, 26302-93, с сопротивлением теплопередачи не менее 0,49С/Вт). 

Требования к фурнитуре: не менее 20 000 циклов (открывание и закрывание) для фурнитуры;

Не менее 20 000 механических циклов для оконных ручек; защита от коррозии, защита от провисания створки,  наличие блокиратора ошибочного открывания.

Комплектация:

Сэндвич - панели ПВХ 10 мм и уголок ПВХ для внутренних откосов;

Подоконники – из ПВХ (ГОСТ 30673-99)  цвет белый, длина в соответствии с размером окна;

Отливы – оцинкованные с порошково-полимерным покрытием, цвет белый, длина в соответствии с размерами окна.

[image: image1.jpg]0062

000 006 000





	шт.
	2

	
	
	
	м²
	7,25



	
	
	Оконный блок ОК-2

Одностворчатый оконный блок размером 1300х4850 (h) мм из трехкамерных ПВХ  профилей шириной 60 мм, цвет-белый по RAL-9010, с поворотной створкой и створками глухого остекления по ГОСТ 30674-99 и ГОСТ30970-2012; 

Заполнение:

количество камер стеклопакета 2 - марка стекла по ГОСТ 111-90-М1. Формула стекла  4-10-4-10-4 (32 мм) (ГОСТ 24866-99, 26602.1-99, 26602.3-99, 26302-93, с сопротивлением теплопередачи не менее 0,49С/Вт). 

Требования к фурнитуре: не менее 20 000 циклов (открывание и закрывание) для фурнитуры;

Не менее 20 000 механических циклов для оконных ручек; защита от коррозии, защита от провисания створки,  наличие блокиратора ошибочного открывания.

Комплектация:

Сэндвич - панели ПВХ 10 мм и уголок ПВХ для внутренних откосов;

Подоконники – из ПВХ (ГОСТ 30673-99)  цвет белый, длина в соответствии с размером окна;

Отливы – оцинкованные с порошково-полимерным покрытием, цвет белый, длина в соответствии с размерами окна.

[image: image2.jpg]gy

058





	шт.
	17

	
	
	
	м²
	107,19



	
	
	Оконный блок ОК-3

Двухстворчатый оконный блок размером 1450х1250 (h) мм из трехкамерных ПВХ  профилей шириной 60 мм, цвет-белый по RAL-9010, с поворотно-откидной створкой и створкой глухого остекления по ГОСТ 30674-99 и ГОСТ30970-2012; 

Заполнение:

количество камер стеклопакета 2 - марка стекла по ГОСТ 111-90-М1. Формула стекла  4-10-4-10-4 (32 мм) (ГОСТ 24866-99, 26602.1-99, 26602.3-99, 26302-93, с сопротивлением теплопередачи не менее 0,49С/Вт). 

Требования к фурнитуре: не менее 20 000 циклов (открывание и закрывание) для фурнитуры;

Не менее 20 000 механических циклов для оконных ручек; защита от коррозии, защита от провисания створки,  наличие блокиратора ошибочного открывания.

Комплектация:

Сэндвич - панели ПВХ 10 мм и уголок ПВХ для внутренних откосов;

Подоконники – из ПВХ (ГОСТ 30673-99)  цвет белый, длина в соответствии с размером окна;

Отливы – оцинкованные с порошково-полимерным покрытием, цвет белый, длина в соответствии с размерами окна.

[image: image3.jpg]



	шт.
	16

	
	
	
	м²
	42,92



	
	
	Оконный блок ОК-4

Двухстворчатый оконный блок размером 1550х1850 (h) мм из трехкамерных ПВХ  профилей шириной 60 мм, цвет-белый по RAL-9010, с поворотно створкой и створкой глухого остекления по ГОСТ 30674-99 и ГОСТ30970-2012; 

Заполнение:

количество камер стеклопакета 2 - марка стекла по ГОСТ 111-90-М1. Формула стекла  4-10-4-10-4 (32 мм) (ГОСТ 24866-99, 26602.1-99, 26602.3-99, 26302-93, с сопротивлением теплопередачи не менее 0,49С/Вт). 

Требования к фурнитуре: не менее 20 000 циклов (открывание и закрывание) для фурнитуры;

Не менее 20 000 механических циклов для оконных ручек; защита от коррозии, защита от провисания створки,  наличие блокиратора ошибочного открывания.

Комплектация:

Сэндвич - панели ПВХ 10 мм и уголок ПВХ для внутренних откосов;

Подоконники – из ПВХ (ГОСТ 30673-99)  цвет белый, длина в соответствии с размером окна;

Отливы – оцинкованные с порошково-полимерным покрытием, цвет белый, длина в соответствии с размерами окна.

[image: image4.jpg]0581

775

775

1550





	шт.
	1

	
	
	
	м²
	2,87



	
	
	Оконный блок ОК-5
Трехстворчатый оконный блок размером 2000х1300 (h) мм из трехкамерных ПВХ  профилей шириной 60 мм, цвет-белый по RAL-9010, с глухими створками и поворотно-откидной створкой остекления в средней части окна по ГОСТ 30674-99 и ГОСТ30970-2012; 

Заполнение:

количество камер стеклопакета 2 - марка стекла по ГОСТ 111-90-М1. Формула стекла  4-10-4-10-4 (32 мм) (ГОСТ 24866-99, 26602.1-99, 26602.3-99, 26302-93, с сопротивлением теплопередачи не менее 0,49С/Вт). 

Требования к фурнитуре: не менее 20 000 циклов (открывание и закрывание) для фурнитуры;

Не менее 20 000 механических циклов для оконных ручек; защита от коррозии, защита от провисания створки,  наличие блокиратора ошибочного открывания.

Комплектация:

Сэндвич - панели ПВХ 10 мм и уголок ПВХ для внутренних откосов;

Подоконники – из ПВХ (ГОСТ 30673-99)  цвет белый, длина в соответствии с размером окна;

Отливы – оцинкованные с порошково-полимерным покрытием, цвет белый, длина в соответствии с размерами окна.

[image: image5.jpg]667

666

667

2000

1300





	шт.
	12

	
	
	
	м²
	31,2



	
	
	Оконный блок ОК-6
Одностворчатый оконный блок размером 1500х3550 (h) мм из трехкамерных ПВХ  профилей шириной 60 мм, цвет-белый по RAL-9010, с поворотно створкой и створками глухого остекления по ГОСТ 30674-99 и ГОСТ30970-2012; 

Заполнение:

количество камер стеклопакета 2 - марка стекла по ГОСТ 111-90-М1. Формула стекла  4-10-4-10-4 (32 мм) (ГОСТ 24866-99, 26602.1-99, 26602.3-99, 26302-93, с сопротивлением теплопередачи не менее 0,49С/Вт). 

Требования к фурнитуре: не менее 20 000 циклов (открывание и закрывание) для фурнитуры;

Не менее 20 000 механических циклов для оконных ручек; защита от коррозии, защита от провисания створки,  наличие блокиратора ошибочного открывания.

Комплектация:

Сэндвич - панели ПВХ 10 мм и уголок ПВХ для внутренних откосов;

Подоконники – из ПВХ (ГОСТ 30673-99)  цвет белый, длина в соответствии с размером окна;

Отливы – оцинкованные с порошково-полимерным покрытием, цвет белый, длина в соответствии с размерами окна.

[image: image6.jpg]055€

0008

0554

0004

1500




	шт.
	1

	
	
	
	м²
	5,33



	
	
	Оконный блок ОК-7
Одностворчатый оконный блок размером 1300х3450 (h) мм из трехкамерных ПВХ  профилей шириной 60 мм, цвет-белый по RAL-9010, с поворотно створкой и створками глухого остекления по ГОСТ 30674-99 и ГОСТ30970-2012; 

Заполнение:

количество камер стеклопакета 2 - марка стекла по ГОСТ 111-90-М1. Формула стекла  4-10-4-10-4 (32 мм) (ГОСТ 24866-99, 26602.1-99, 26602.3-99, 26302-93, с сопротивлением теплопередачи не менее 0,49С/Вт). 

Требования к фурнитуре: не менее 20 000 циклов (открывание и закрывание) для фурнитуры;

Не менее 20 000 механических циклов для оконных ручек; защита от коррозии, защита от провисания створки,  наличие блокиратора ошибочного открывания.

Комплектация:

Сэндвич - панели ПВХ 10 мм и уголок ПВХ для внутренних откосов;

Подоконники – из ПВХ (ГОСТ 30673-99)  цвет белый, длина в соответствии с размером окна;

Отливы – оцинкованные с порошково-полимерным покрытием, цвет белый, длина в соответствии с размерами окна.

[image: image7.jpg]05%€

0004

059

004

1300





	шт.
	19

	
	
	
	м²
	85,22



	
	
	Дверной блок ДБ-1

Двупольный дверной блок размером 1850х2750 (h) мм из трехкамерных ПВХ  профилей шириной 70 мм, цвет-белый по RAL-9010, с глухой створкой и лево-, правосторонней поворотными дверными створками по ГОСТ 30674-99 и ГОСТ30970-2012.  
Заполнение:
количество камер стеклопакета дверного блока 2 - марка стекла по ГОСТ 111-90-М1. Формула стекла  4-10-4-10-4 (32 мм) (ГОСТ 24866-99, 26602.1-99, 26602.3-99, 26302-93, с сопротивлением теплопередачи не менее 0,49С/Вт).
Требования к фурнитуре: не менее 20 000 циклов (открывание и закрывание) для фурнитуры; защита от коррозии, защита от провисания створки; наличие доводчика. 

Комплектация:

Нащельники металлические шириной 30-40мм.

[image: image8.jpg]£ 744
i 4

055 00€L 006

1850





	шт.
	2

	
	
	
	м²
	10,18



	
	
	Витраж В-1

Витражный блок размером 4190х2850 (h) мм из трехкамерных ПВХ  профилей шириной 60 мм, цвет-белый  по RAL-9010,  с глухими створками  остекления по ГОСТ 30674-99 и ГОСТ30970-2012.
Заполнение: 
количество камер стеклопакета витражного блока 2 - марка стекла по ГОСТ 111-90-М1. Формула стекла  4-10-4-10-4 (32 мм) (ГОСТ 24866-99, 26602.1-99, 26602.3-99, 26302-93, с сопротивлением теплопередачи не менее 0,49С/Вт).

Комплектация:

Нащельники металлические шириной 30-40мм.

[image: image9.jpg]058¢

0027

059

00€1

006

2095

2095

4190





	шт.
	6

	
	
	
	м²
	71,65



	
	
	Витраж В-2

Витражный блок размером 4430х2850 (h) мм из трехкамерных ПВХ  профилей шириной 60 мм, цвет-белый  по RAL-9010,  с глухими створками остекления по ГОСТ 30674-99 и ГОСТ30970-2012. По бокам витража предусмотрены  две двупольные входные группы размерами 2200х1500 (h)мм, с лево- и правосторонней поворотными дверными створками.
Заполнение: 
количество камер стеклопакета витражного блока 2 - марка стекла по ГОСТ 111-90-М1. Формула стекла  4-10-4-10-4 (32 мм) (ГОСТ 24866-99, 26602.1-99, 26602.3-99, 26302-93, с сопротивлением теплопередачи не менее 0,49С/Вт).

Требования к фурнитуре: не менее 20 000 циклов (открывание и закрывание) для фурнитуры; защита от коррозии, защита от провисания створки; наличие доводчиков.

Комплектация:

Нащельники металлические шириной 30-40мм.

[image: image10.jpg]750

1300

750

750

ki1

715

750

750

900

2200

2850

500

1430

500

4430





	шт.
	2

	
	
	
	м²
	25,25



	
	
	Витраж В-3
Витражный блок размером 2120х2850 (h) мм из трехкамерных ПВХ  профилей шириной 60 мм, цвет-белый  по RAL-9010,  с глухими створками  остекления по ГОСТ 30674-99 и ГОСТ30970-2012. 
Заполнение: 
количество камер стеклопакета витражного блока 2 - марка стекла по ГОСТ 111-90-М1. Формула стекла  4-10-4-10-4 (32 мм) (ГОСТ 24866-99, 26602.1-99, 26602.3-99, 26302-93, с сопротивлением теплопередачи не менее 0,49С/Вт); 

Комплектация:

Нащельники металлические шириной 30-40мм.

[image: image11.jpg]1060

1060

650

1300
2850

900

2120





	шт.
	3

	
	
	
	м²
	18,13



	
	
	Витраж В-4

Витражный блок размером 2750х3050 (h) мм из трехкамерных ПВХ  профилей шириной 70 мм, цвет-белый  по RAL-9010, с глухими створками остекления по ГОСТ 30674-99 и ГОСТ30970-2012. В состав витража входит двупольная входная группа размерами 1650х2100 (h)мм, с лево- и правосторонней поворотными дверными створками. 
Заполнение: 
количество камер стеклопакета витражного блока 2 - марка стекла по ГОСТ 111-90-М1. Формула стекла  4-10-4-10-4 (32 мм) (ГОСТ 24866-99, 26602.1-99, 26602.3-99, 26302-93, с сопротивлением теплопередачи не менее 0,49С/Вт); заполнение верхней части из сэндвич панели толщиной 32мм на высоту 300мм.

Требования к фурнитуре: не менее 20 000 циклов (открывание и закрывание) для фурнитуры; защита от коррозии, защита от провисания створки; наличие доводчика.

Комплектация:

Нащельники металлические шириной 30-40мм.

[image: image12.jpg]



	шт.
	2

	
	
	
	м²
	16,78



	
	
	Витраж В-5
Витражный блок размером 3650х2450 (h) мм из трехкамерных ПВХ  профилей шириной 70 мм, цвет-белый  по RAL-9010, с глухими створками остекления по ГОСТ 30674-99 и ГОСТ30970-2012. В средней части витража предусмотрена поворотно-откидная створка размерами 730х1300(h)мм.
Заполнение: 
количество камер стеклопакета витражного блока 2 - марка стекла по ГОСТ 111-90-М1. Формула стекла  4-10-4-10-4 (32 мм) (ГОСТ 24866-99, 26602.1-99, 26602.3-99, 26302-93, с сопротивлением теплопередачи не менее 0,49С/Вт).

Требования к фурнитуре: не менее 20 000 циклов (открывание и закрывание) для фурнитуры;

Не менее 20 000 механических циклов для оконных ручек; защита от коррозии, защита от провисания створки,  наличие блокиратора ошибочного открывания.

Комплектация:

Нащельники металлические шириной 30-40мм.

[image: image13.jpg]1300 550

2450

500





	шт.
	2

	
	
	
	м²
	17,89



	
	
	Витраж В-6
Витражный блок размером 5450х2450 (h) мм из трехкамерных ПВХ  профилей шириной 70 мм, цвет-белый  по RAL-9010, с глухими створками остекления по ГОСТ 30674-99 и ГОСТ30970-2012. В средней части витража предусмотрена поворотно-откидная створка размерами 788х1300(h)мм.
Заполнение: 
количество камер стеклопакета витражного блока 2 - марка стекла по ГОСТ 111-90-М1. Формула стекла  4-10-4-10-4 (32 мм) (ГОСТ 24866-99, 26602.1-99, 26602.3-99, 26302-93, с сопротивлением теплопередачи не менее 0,49С/Вт).

Требования к фурнитуре: не менее 20 000 циклов (открывание и закрывание) для фурнитуры;

Не менее 20 000 механических циклов для оконных ручек; защита от коррозии, защита от провисания створки,  наличие блокиратора ошибочного открывания.

Комплектация:

Нащельники металлические шириной 30-40мм.

[image: image14.jpg][ 550

1300
2450

It

600

777

777

777

788

777

777

777

2331

3119

5450





	шт.
	2

	
	
	
	м²
	26,71



	
	
	Витраж В-7
Витражный блок размером 3950х3200 (h) мм из трехкамерных ПВХ  профилей шириной 60 мм, цвет-белый  по RAL-9010, с глухими створками остекления по ГОСТ 30674-99 и ГОСТ30970-2012. В состав витража входит однопольная  дверь  размерами 800х2100 (h)мм, с правосторонней поворотной дверной створкой. 
Заполнение: 
количество камер стеклопакета витражного блока 2 - марка стекла по ГОСТ 111-90-М1. Формула стекла  4-10-4-10-4 (32 мм) (ГОСТ 24866-99, 26602.1-99, 26602.3-99, 26302-93, с сопротивлением теплопередачи не менее 0,49С/Вт); заполнение нижней части из сэндвич панели толщиной 32мм на высоту 1000мм.

Требования к фурнитуре: не менее 20 000 циклов (открывание и закрывание) для фурнитуры; защита от коррозии, защита от провисания створки.

Комплектация:

Нащельники металлические шириной 30-40мм.

[image: image15.jpg](243

(774

ool

oot

oo

B1Y

B0
3950

800

530





	шт.
	1

	
	
	
	м²
	12,64



	
	
	Витраж В-8
Витражный блок размером 1700х3200 (h) мм из трехкамерных ПВХ  профилей шириной 60 мм, цвет-белый  по RAL-9010, с глухими створками остекления по ГОСТ 30674-99 и ГОСТ30970-2012. В состав витража входит однопольная  дверь  размерами 800х2100 (h)мм, с правосторонней поворотной дверной створкой. 
Заполнение: 
количество камер стеклопакета витражного блока 2 - марка стекла по ГОСТ 111-90-М1. Формула стекла  4-10-4-10-4 (32 мм) (ГОСТ 24866-99, 26602.1-99, 26602.3-99, 26302-93, с сопротивлением теплопередачи не менее 0,49С/Вт); заполнение нижней части из сэндвич панели толщиной 32мм на высоту 1000мм.

Требования к фурнитуре: не менее 20 000 циклов (открывание и закрывание) для фурнитуры; защита от коррозии, защита от провисания створки.

Комплектация:

Нащельники металлические шириной 30-40мм.

[image: image16.jpg](1243

(774

0L

(23

000;





	шт.
	1

	
	
	
	м²
	5,44



	
	
	Витраж В-9
Витражный блок размером 5700х3200 (h) мм из трехкамерных ПВХ  профилей шириной 60 мм, цвет-белый  по RAL-9010, с поворотными и  глухими створками остекления по ГОСТ 30674-99 и ГОСТ30970-2012. В состав витража входит однопольная  дверь  размерами 800х2100(h)мм, с правосторонней поворотной дверной створкой. 
Заполнение: 
количество камер стеклопакета витражного блока 2 - марка стекла по ГОСТ 111-90-М1. Формула стекла  4-10-4-10-4 (32 мм) (ГОСТ 24866-99, 26602.1-99, 26602.3-99, 26302-93, с сопротивлением теплопередачи не менее 0,49С/Вт); заполнение нижней части из сэндвич панели толщиной 32мм на высоту 1000мм.

Требования к фурнитуре: не менее 20 000 циклов (открывание и закрывание) для фурнитуры; защита от коррозии, защита от провисания створки.

Комплектация: 

Нащельники металлические шириной 30-40мм; 

Подоконник – из ПВХ (ГОСТ 30673-99)  цвет белый, длиной 4450мм;

[image: image17.jpg]0028

1744

oot

[

000¢

1504

%73

%473

800

450

5700





	шт.
	1

	
	
	
	м²
	18,24



	
	
	Демонтаж оконных коробок с отбивкой штукатурки в откосах
	шт
	68

	
	
	Снятие оконных переплетов остекленных
	м²
	268,06

	
	
	Снятие подоконных досок
	м²
	58,5

	
	
	Демонтаж дверных коробок с отбивкой штукатурки в откосах
	шт
	2

	
	
	Снятие дверных полотен
	м²
	10,18

	
	
	Демонтаж перегородок  алюминиевых
	м²
	186,68

	
	
	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича
	 м³
	15,9

	
	
	Разборка ДСП перегородки
	м²
	17,1

	
	
	Установка подоконных досок из ПВХ шириной 550 мм
	 м
	110,8

	
	
	Установка уголков ПВХ
	 п. м
	543,62

	
	
	Смена отливов
	 м
	99,55

	
	
	Монтаж сетки противомоскитной стационарной 
	м²
	31,85

	
	
	Установка доводчика дверного гидравлического TS-68 с зубчатым приводом (нагрузка до 90 кг)
	 шт.
	2

	4
	Огнезащита м/к
	Снятие лакокрасочных покрытий: с металлоконструкций
	м²
	925

	
	
	Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом «УНИКУМ» с пределом огнестойкости: 0,75 часа
	м²
	925

	5
	Кровля, молниезащита
	Разборка покрытий из листовой стали
	м
	28

	
	
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	м²
	1224,2

	
	
	Демонтаж  примыканий из рулонных материалов
	м
	230

	
	
	Ремонт штукатурки верха кирпичных стен парапета
	м²
	29,72

	
	
	Смена водосточных воронок
	шт
	4

	
	
	Очистка водоотводной трубы 
	м 
	84

	
	
	Огрунтовка оснований бетоноконтактом
	м²
	1224,2

	
	
	Ремонт цементной стяжки 
	м²
	367,2

	
	
	Устройство кровель из наплавляемых рулонных материалов: в два слоя
	м²
	1224,2

	
	
	Огрунтовка примыканий праймером
	м²
	138

	
	
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов 
	 м 
	230

	
	
	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали
	м²
	29,72

	
	
	Установка стальных молниеотводов
	 т
	0,189

	
	
	Устройство заземления
	м
	518,64

	
	
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-0119
	м²
	22,8

	
	
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	м²
	22,8

	6
	Фасад
	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами
	 м³
	2

	
	
	Разборка облицовки стен из керамических  плиток
	м²
	120

	
	
	Демонтаж облицовки фасада с подконструкцией
	м²
	280

	
	
	Ремонт штукатурки  фасадов  цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 
	м²
	433,2

	
	
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов 
	м²
	108,6

	
	
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг 
	м²
	596

	
	
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором
	м²
	501

	
	
	Покрытие поверхностей грунтовкой бетоноконтакт
	м²
	2288,6

	
	
	Шпатлевка поверхностей: силикатной шпатлевкой толщиной 3 мм
	м²
	2288,6

	
	
	Огрунтовка поверхностей грунтовкой "БИРСС Грунт Универсал"
	м²
	2288,6

	
	
	Окраска фасадов краской силикатной фасадной CERESIT СТ 54
	м²
	2288,6

	
	
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м
	 м² вертикальной проекции
	3024

	
	
	Устройство защитной декоративной сетки на время ремонта фасада
	м²
	3024

	
	
	Цоколь
	 
	

	
	
	Отбивка штукатурки с поверхностей стен
	м²
	120

	
	
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения "БИРСС Бетон-контакт"
	м²
	120

	
	
	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"
	т
	0,048

	
	
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором
	м²
	120

	
	
	Наружная облицовка поверхности гранитом керамическим  неполированным, размером 300х300х8 мм
	м²
	120

	7
	Сантехнические работы
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм
	м
	200

	
	
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 15 мм
	м
	115

	
	
	Хомут для крепежа трубопроводов, размером: 15-19 мм
	 шт.
	96

	
	
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 20 мм
	м
	55

	
	
	Хомут для крепежа трубопроводов, размером: 20-24 мм
	 шт.
	46

	
	
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 25 мм
	м
	30

	
	
	Хомут для крепежа трубопроводов, размером: 25-30 мм
	шт.
	25

	
	
	Смена: трапов диаметром до 100 мм
	шт.
	14

	
	
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм
	м
	200

	
	
	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 50 мм
	м
	15

	
	
	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм
	м
	10

	
	
	Смена смесителей: с душевой сеткой
	шт.
	6

	
	
	Смена смесителей: без душевой сетки
	шт.
	10

	
	
	Демонтаж: умывальников и раковин
	шт.
	10

	
	
	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды
	компл.
	10

	
	
	Демонтаж: унитазов и писсуаров
	приборов
	5

	
	
	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным
	компл.
	5

	
	
	Смена: гибких подводок
	приборов
	25

	
	
	Установка писсуаров: настенных
	компл.
	2

	
	
	Смена Крана шаровой В-В размером: 3/4"
	шт.
	25

	
	
	Смена Крана шаровой В-В размером: 1"
	шт.
	14

	
	
	Установка решеток вентиляционных, пластмассовая: размером 150х200 мм
	1 решетка
	10

	8
	Отопление
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм
	м
	1450

	
	
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм
	м
	350

	
	
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм
	м
	200

	
	
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм
	м
	500

	
	
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм
	м
	300

	
	
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм
	м
	100

	
	
	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм
	шт.
	190

	
	
	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм
	шт.
	20

	
	
	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 25 мм
	шт.
	30

	
	
	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 32 мм
	шт.
	2


	
	
	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 40 мм
	шт.
	2

	
	
	Кран шаровой сливной размером: 1/2"
	шт.
	20

	
	
	Соединитель напрессовочный прямой ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP): с накидной гайкой для подключения приборов (никель), размером  1/2"х16 мм
	шт.
	380

	
	
	Соединитель напрессовочный прямой ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP): с накидной гайкой, размером 3/4"х20 мм
	шт.
	40

	
	
	Соединитель напрессовочный прямой ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP): с накидной гайкой, размером 1"х25 мм
	шт.
	60

	
	
	Соединитель напрессовочный прямой ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP): с накидной гайкой, размером 1"х32 мм
	шт.
	4

	
	
	Соединитель напрессовочный прямой ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP): с накидной гайкой, размером 1"х40 мм
	шт.
	4

	
	
	Муфты стальные прямые диаметром 15 мм
	шт.
	175

	
	
	Муфты стальные прямые диаметром 20 мм
	шт.
	100

	
	
	Муфты стальные прямые диаметром 25 мм
	шт.
	250

	
	
	Муфты стальные прямые диаметром 32 мм
	шт.
	150

	
	
	Муфты стальные прямые диаметром 40 мм
	шт.
	50

	
	
	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 15 мм
	шт.
	380

	
	
	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм
	шт.
	40

	
	
	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 25 мм
	шт.
	60

	
	
	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 32 мм
	шт.
	4

	
	
	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 40 мм
	шт.
	4

	
	
	Угольники стальные прямые, диаметром: 25 мм
	шт.
	150

	
	
	Угольники стальные прямые, диаметром: 32 мм
	шт.
	80

	
	
	Угольники стальные прямые, диаметром: 40 мм
	шт.
	40

	
	
	Хомут для крепежа трубопроводов, размером: 20-24 мм
	шт.
	230

	
	
	Хомут для крепежа трубопроводов, размером: 25-30 мм
	шт.
	470

	
	
	Хомут для крепежа трубопроводов, размером: 40-45 мм
	шт.
	200

	
	
	Хомут для крепежа трубопроводов, размером: 48-53 мм
	шт.
	70

	
	
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
	кг
	194

	
	
	Установка Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм
	шт.
	190

	
	
	Установка Кран Маевского для радиаторов 15 мм
	шт.
	95

	
	
	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг
	шт.
	114

	
	
	Установка Радиаторы биметаллические, марка: «Rifar-A 500», количество секций 11
	шт.
	59

	
	
	Установка Радиаторы биметаллические, марка: «Rifar-A 500», количество секций 17
	шт.
	66

	
	
	Установка Завеса воздушно-тепловая КЭВ-6П-202Е
	шт.
	2

	
	
	Установка воздухоотводчиков
	1 шт.
	20

	
	
	Сверление отверстий
	отверстий
	150

	
	
	Установка гильз из стальных труб диаметром 40 мм, толщина стенки 3 мм
	1 шт.
	150

	
	
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм
	м
	1450

	
	
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	м² окрашиваемой поверхности
	71,55

	9
	 ИТП
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 125 мм
	м трубопровода
	45

	
	
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
	кг
	51

	
	
	Муфты стальные
	шт.
	20

	
	
	Установка Клапаны обратные пружинные "Danfoss" тип 812, из нержавеющей стали, с межфланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром: 80 мм
	шт.
	1

	
	
	Установка Краны шаровые фланцевые "Danfoss" JiP-FF с рукояткой, давлением: 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 80 мм
	шт.
	1

	
	
	Установка Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, давлением: 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 80 мм
	шт.
	2

	
	
	Установка Клапаны обратные пружинные "Danfoss" тип 402, чугунные, фланцевые, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром: 125 мм
	шт.
	2

	
	
	Установка Краны шаровые фланцевые "Danfoss" JiP-FF с рукояткой, давлением: 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 125 мм
	шт.
	6

	
	
	Установка Затвор дисковый поворотный чугунный SYLAX PCF фирмы "Danfoss" с металлической рукояткой и центрирующими отверстиями для установки между фланцами
	шт.
	2

	
	
	Установка Клапан ручной балансировочный с внутренней резьбой MSV-BD, давлением 2,0 МПа (20 кгс/см2), диаметром: 32 мм
	шт.
	2

	
	
	Установка Клапан ручной запорный с внутренней резьбой МSV-S, со спускным краном, давлением 2,0 МПа (20 кгс/см2), диаметром: 32 мм
	шт.
	2

	
	
	Установка Фланцы стальные ответные приварные давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2)
	компл.
	18

	
	
	Установка термометров в оправе прямых и угловых
	1 компл.
	3

	
	
	Установка манометров: с трехходовым краном
	1 компл.
	3

	
	
	Установка Фильтры сетчатые: Y666 DANFOSS из нержавеющей стали, с внутренней резьбой давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2)
	шт.
	2

	
	
	Установка Грязевики из стальных труб, наружным диаметром входного патрубка: 133 мм
	шт.
	1

	
	
	Установка Насосы циркуляционные для отопления "WILO" серии: TOP-SD 32/7
	шт.
	2

	
	
	Клапан регулирующий трехходовой "Danfoss": VRG 3 диаметром 40 мм
	шт.
	1

	
	
	Электропривод редукторный к клапану, тип AMV20 с возвратной пружиной
	шт.
	1

	
	
	Тепловычислитель ВКТ-7-03
	шт.
	1

	
	
	Термопреобразователи сопротивления, марка: «Взлет ТПС», Pt500, Pt100, монтажная длина 133 мм (согласованная пара)
	шт.
	2

	
	
	Регулятор температуры электронный с таймером ECL Comfort 110
	шт.
	1

	
	
	Датчик температуры погружной ESMU с длиной трубки 100 мм
	шт.
	1

	
	
	Гильза для погружного датчика температуры длиной 100 мм
	шт.
	1

	
	
	Датчик температуры наружного воздуха ESMT с длиной трубки 100 мм
	шт.
	1

	
	
	Счетчик-расходомер электромагнитный (реверсивное исполнение): ЭРСВ-450Л диаметром 32 мм
	шт.
	1

	
	
	Заглушки стальные фланцевые диаметром: 100 мм
	шт.
	128

	
	
	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем кашированные алюминиевой фольгой
	1 м³ изоляции
	0,57

	
	
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм
	м
	45

	
	
	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	м² окрашиваемой поверхности
	18,8

	10
	Вентиляция
	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1-2 мм диаметром/периметром до 495 мм /1550 мм
	м² поверхности воздуховодов
	500

	
	
	Демонтаж (разборка) заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: периметром до 1600 мм
	1 шт.
	47

	
	
	Демонтаж (разборка) решеток площадью в свету: до 1,0 м2
	1 решетка
	43

	
	
	Прокладка Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм
	м²
	1154

	
	
	Крепления оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты
	кг
	267

	
	
	Заслонки воздушные унифицированные
	шт.
	51

	
	
	Диффузор потолочный прямоугольный из алюминиевого профиля
	шт.
	43

	
	
	Решетки вентиляционные из оцинкованной стали
	шт.
	65

	
	
	Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов марки: RSA 1000х500/1000 АРКТОС
	шт.
	6

	
	
	Установка приточная: VS-120-R-H/S VTS с системой автоматизации
	компл.
	1

	
	
	Установка приточная: VS-40-R-H/S VTS с системой автоматизации
	компл.
	1

	
	
	Вентиляторы осевые: ВО-Ф с автоматическим выключателем АЕ-2016 N 5.6А, тип электродвигателя 4АПА80-06
	компл.
	2

	
	
	Электропривод BROEN BALLOTHERM для дистанционного регулирования пропускной способности клапана терморегулятора, напряжение питания 230В, с концевым выключателем
	шт.
	2

	
	
	Сверление отверстий
	отверстий
	60

	
	
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука ( «Армофлекс»), вспененного полиэтилена ( «Термофлекс»)
	м² изолируемой поверхности
	96

	
	
	Прокладка Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром: 16 мм
	м
	650

	
	
	Прокладка Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром: 20 мм
	м
	300

	
	
	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром: 16 мм
	шт.
	1138

	
	
	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром: 20 мм
	шт.
	525

	
	
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2
	м
	200

	
	
	Провода силовые гибкие с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ПВСнг-LS 3х1,5
	м
	450

	
	
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2
	м
	150

	
	
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 4 мм2
	м
	150

	11
	Теплоснабжение
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм
	м
	230

	
	
	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром: до 40 мм
	м
	230

	
	
	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 32 мм
	шт.
	4

	
	
	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 40 мм
	шт.
	4

	
	
	Кран шаровой сливной размером: 1/2"
	шт.
	4

	
	
	Соединитель напрессовочный прямой ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP): с накидной гайкой, размером 1"х32 мм
	шт.
	8

	
	
	Соединитель напрессовочный прямой ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP): с накидной гайкой, размером 1"х40 мм
	шт.
	8

	
	
	Муфты стальные прямые диаметром 32 мм
	шт.
	40

	
	
	Муфты стальные прямые диаметром 40 мм
	шт.
	75

	
	
	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 32 мм
	шт.
	8

	
	
	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 40 мм
	шт.
	8

	
	
	Угольники стальные прямые, диаметром: 32 мм
	шт.
	30

	
	
	Угольники стальные прямые, диаметром: 40 мм
	шт.
	20

	
	
	Комплект ручного балансировочного MSV-BD и запорного MSV-S клапанов с внутренней резьбой, давлением 2,0 МПа (20 кгс/см2), диаметром: 32 мм
	компл.
	4

	
	
	Установка воздухоотводчиков
	1 шт.
	4

	
	
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
	кг
	54

	
	
	Опора неподвижная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке для стальной трубы диаметром: 40 мм
	шт.
	20

	
	
	Сверление отверстий
	шт.
	8

	
	
	Установка гильз из стальных труб диаметром до 100 мм
	шт.
	8

	
	
	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем кашированные алюминиевой фольгой
	1 м³ изоляции
	1,4

	
	
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм
	м
	230

	
	
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	м² окрашиваемой поверхности
	25

	12
	Внутренние электромонтажные работы
	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп
	шт.
	12

	
	
	Светильник под ртутную лампу ДРЛ: для наружного освещения консольный РКУ 16-400-001, с алюминиевым полированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната
	шт.
	12

	
	
	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 20 мм
	м
	138

	
	
	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 25 мм
	м
	1000

	
	
	Демонтаж кабеля
	м
	235

	
	
	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(A)-FRLS 3х1,5ок(N,PE)
	м
	1760

	
	
	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(A)-FRLS 3х2,5ок
	м
	378

	
	
	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(A)-FRLS 5х4ок(N,PE)
	м
	60

	
	
	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(A)-FRLS 5х6ок(N,PE)
	м
	140

	
	
	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(A)-FRLS 5х10ок(N,PE)
	м
	80


	
	
	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(A)-FRLS 5х16мк(N,PE)
	м
	250

	
	
	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(A)-FRLS 3х4ок
	м
	235

	
	
	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(A)-FRLS 5х25мк(N,PE)
	м
	120

	
	
	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(A)-LS 4х4ок(N)
	м
	540

	
	
	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(A)-LS 4х2,5ок(N)
	м
	300

	
	
	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(A)-FRLS 3х4ок
	м
	60

	
	
	Коробка разветвительная для открытой проводки KP 2603 "HEGEL" размером 80х80х40 мм
	шт
	237

	
	
	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп
	шт
	77

	
	
	Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4
	шт.
	77

	
	
	Демонтаж: выключателей, розеток
	шт.
	51

	
	
	Выключатель одноклавишный для открытой проводки влагопылезащищенный 0-4-IP44-01-6/220
	шт.
	51

	
	
	Кабель-канал (короб) "Legrand": 20х12,5 мм
	м
	1694

	
	
	Кабель-канал (короб) "Legrand": 40х20 мм
	м
	280

	
	
	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп
	шт.
	101

	
	
	Светильник с люминесцентными лампами INOX 2х36 HF с ЭПРА, IP65, из нержавеющей стали толщиной 0,8 мм
	шт.
	101

	
	
	Светильник аварийного освещения GM: L55-21-45-CМ-xx-L00-P-BAP
	шт.
	25

	
	
	Демонтаж Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	шт.
	17

	
	
	Выключатель двухклавишный для открытой проводки серии "Прима", марка: А16-007 с подсветкой, цвет белый
	шт.
	17

	
	
	Розетка штепсельная для открытой проводки РШ-П-20-0-IP43-01-10/42
	шт.
	26

	
	
	Демонтаж: Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм
	1 шт.
	2

	
	
	Щит освещения ЩО индивидуального изготовления. Навесного исполнения. IP31. 1*32А+10*10А+5*16А
	шт.
	2

	
	
	Демонтаж: Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм
	1 шт.
	2

	
	
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм
	1 шт.
	1

	
	
	Щит распределительный спортзала индивидуального изготовления. IP31.
	шт.
	1

	
	
	Демонтаж: Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм
	1 шт.
	1

	
	
	Щит питания вентиляционных систем. индивидуального изготовления. IP44.
	шт.
	1

	
	
	Кабель-канал "Legrand" DLP 50х80 мм с крышкой
	м
	370

	
	
	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста до 3
	1 шт.
	1

	
	
	Щит управления лебедками подьема баскетбольных щитов с пускателем и кнопочным постом
	шт.
	1

	
	
	Лебедка ручная грузоподъемностью 500 кг
	шт.
	2

	
	
	Система блоков для троса
	компл.
	2

	
	
	Трос 8 мм с системой крепления
	м.
	150

	
	
	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп
	шт.
	46

	
	
	Светильник промышленный GM: C130-56-112-СG-65-Lхх-T (1 модуль)
	шт.
	46

	13
	Электрощитовая
	Демонтаж: Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм
	1 шт.
	1

	
	
	Вводно-распределительное устройство индивидуального изготовления с АВР (ввод 2*250А, отходящие линии 4*50А+4*40А+10*32А) (1700х800х450) м=150кг
	шт
	1

	
	
	Демонтаж: электросчетчиков
	шт
	2

	
	
	Счетчик электроэнергии трехфазный, тип: СЭТ4-2/1 5-7,5 А
	шт.
	2

	
	
	Шкаф питания аварийного освещения с АВР
	шт
	1

	
	
	Светильник с люминесцентными лампами INOX 2х36 HF с ЭПРА, IP65, из нержавеющей стали толщиной 0,8 мм
	шт.
	2

	
	
	Выключатель одноклавишный для открытой проводки влагопылезащищенный 0-4-IP44-01-6/220
	шт.
	1

	
	
	Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением
	шт.
	1

	
	
	Коробка разветвительная для открытой проводки KP 2603 "HEGEL" размером 80х80х40 мм
	шт.
	1

	
	
	Кабель-канал (короб) "Legrand": 20х12,5 мм
	м
	12

	
	
	Кабель-канал (короб) "Legrand": 50х100 мм
	м
	4

	
	
	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(A)-FRLS 3х1,5ок(N,PE)
	м
	32

	
	
	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(A)-FRLS 3х2,5ок
	м
	20

	14
	Наружное освещение здания
	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп
	шт.
	2

	
	
	Светильник под ртутную лампу ДРЛ: для наружного освещения консольный РКУ 16-400-001, с алюминиевым полированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната
	шт.
	2

	
	
	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 20 мм
	м
	45

	
	
	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(A)-FRLS 3х1,5ок(N,PE)
	м
	68

	
	
	Коробка разветвительная для открытой проводки KP 2603 "HEGEL" размером 80х80х40 мм
	шт.
	5

	
	
	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп
	шт.
	3

	
	
	Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4
	шт.
	3

	
	
	Демонтаж: выключателей, розеток
	шт.
	3

	
	
	Выключатель одноклавишный для открытой проводки влагопылезащищенный 0-4-IP44-01-6/220
	шт.
	3

	
	
	Кабель-канал (короб) "Legrand": 20х12,5 мм
	м
	12

	
	
	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВБбШвнг-LS-Т 4х10(ож)
	м
	180

	
	
	Лаборатория передвижная измерительно-настроечная
	маш.-ч
	40

	
	
	Центральное крыльцо
	 
	

	
	
	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп
	шт.
	5

	
	
	Светильник с люминесцентными лампами INOX 2х36 HF с ЭПРА, IP65, из нержавеющей стали толщиной 0,8 мм
	шт.
	5

	
	
	Демонтаж: выключателей, розеток
	шт.
	1

	
	
	Выключатель одноклавишный для открытой проводки влагопылезащищенный 0-4-IP44-01-6/220
	шт.
	1

	
	
	Коробка разветвительная для открытой проводки KP 2603 "HEGEL" размером 80х80х40 мм
	1 коробка
	4

	
	
	Кабель-канал (короб) "Legrand": 20х12,5 мм
	м
	66

	
	
	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(A)-FRLS 3х1,5ок(N,PE)
	м
	97,5

	15
	Охранная сигнализация и СКУД
	Охранно-тревожная сигнализация
	 
	

	
	
	Прибор приемно-контрольный охранной сигнализации, тип Сигнал-20П
	шт.
	2

	
	
	Пульт контроля и управления, марка "С2000-М"
	шт.
	1

	
	
	Блок контроля и индикации, марка "С2000-БКИ"
	шт.
	1

	
	
	Сирена сигнальная, марка "Иволга"
	1 шт.
	1

	
	
	Извещатель охранный для закрытых помещений, звуковой АСТРА-С
	1 шт.
	20

	
	
	Извещатель охранный для закрытых помещений АСТРА-5А
	1 шт.
	20

	
	
	Извещатель охранный контактный: ИО 102-26П
	1 шт.
	12

	
	
	Извещатель охранный контактный: ИО-102-2 (СМК-1)
	1 шт.
	10

	
	
	Кнопка тревожной сигнализации с фиксацией Астра-321
	1 шт.
	1

	
	
	Блок бесперебойного питания: ББП-20
	шт.
	2

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-12 12В/12 А/ч
	шт.
	2

	
	
	Коробка коммутационная КС-4 (КРН 4/1Р)
	1 коробка
	30

	
	
	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей
	м
	500

	
	
	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром: 20 мм
	шт.
	875

	
	
	Кабель-канал (короб) "Электропласт": 25x16 мм
	м
	100

	
	
	Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, с экраном из алюмопластмассовой ленты, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, марки: КСВЭВнг-LS 4x0,5
	м
	3000

	
	
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2
	м
	50

	
	
	Система видеонаблюдения
	 
	

	
	
	Коммутатор управляемый
	шт.
	4

	
	
	Видеокамера цветная уличная
	шт.
	32

	
	
	Видеорегистратор с комплектом хранилища на 4 ТБ
	компл.
	2

	
	
	Источник бесперебойного питания: IPPON Smart Winner
	шт.
	1

	
	
	Монитор ЖК UML 202-90, диагональ 20 дюймов, расширение 1600x1200 пикселов
	шт.
	2

	
	
	Стойка открытая универсальная
	шт.
	1

	
	
	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей
	м
	2000

	
	
	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром: 25 мм
	шт.
	3500

	
	
	Кабель-канал (короб) "Электропласт": 100x60 мм
	м
	20

	
	
	Кабель (витая пара) UTP 4x2x0,52 категория 5е
	м
	3200

	
	
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2
	м
	100

	
	
	Система контроля доступа
	 
	

	
	
	Контроллер доступа, марка "С2000-2"
	шт.
	5

	
	
	Считыватель для карт
	1 устройство
	10

	
	
	Замок электромагнитный универсальный
	шт.
	5

	
	
	Доводчик дверной DS
	шт.
	5

	
	
	Кнопка аварийного открывания
	1 шт.
	5

	
	
	Блок бесперебойного питания: ББП-20
	шт.
	5

	
	
	Батарея аккумуляторная: АКБ-12 12В/12 А/ч
	шт.
	5

	
	
	Конфигурация и настройка сетевых компонентов
	1 шт.
	5

	
	
	Шкаф металлический на 16 модулей
	компл.
	1

	
	
	Розетка компьютерная
	шт
	15

	
	
	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей
	м
	1200

	
	
	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром: 20 мм
	 шт.
	2100

	
	
	Кабель-канал (короб) "Электропласт": 25x16 мм
	м
	100

	
	
	Лоток перфорированный 100х50 мм, длиной 3000 мм
	шт.
	34

	
	
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2
	м
	200

	
	
	Кабель (витая пара) UTP 4x2x0,52 категория 5е
	м
	2305

	
	
	Сдача объекта, контрольные и приемо-сдаточные испытания
	1 объект
	1

	16
	Пусконаладочные работы
	ПНР ИТП
	 
	

	
	
	ПНР систем вентиляции
	 
	

	
	
	ПНР электроснабжения
	 
	

	
	
	ПНР охранной сигнализации и СКУД
	 
	

	17
	Вывоз мусора
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	780,7461

	
	
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза
	1 т груза
	780,7461


3. Начальная (максимальная) цена договора, в том числе с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, составляет: 69 145 812,10 руб.

4. Место выполнения работ: Калужская область, г. Обнинск, ул. Студгородок, д. 1.

5. Сроки (периоды) выполнения работ: 

5.1. Начало выполнения работ - с 09.01.2017 года.

5.2.Окончание выполнения работ - до 31.05.2017 года.



По решению Заказчика производство  выполнения работ может быть приостановлено до момента предоставления Министерством образования Российской Федерации целевой субсидии на финансовое обеспечение работ по настоящему Договору в 2017 финансовом году.



В случае непредоставления Министерством образования Российской Федерации целевой субсидии на финансовое обеспечение работ в 2017 финансовом году, настоящий Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке на основании соответствующего уведомления Заказчика с компенсацией Подрядчику стоимости фактически выполненной надлежащим образом части работ.

6. Цели использования результатов работ: устранение физического износа конструкций и инженерных систем здания, а также поддержание эксплуатационных показателей и их функциональных назначений. 


7.Условия выполнения работ:

Производство работ внутри здания осуществляется с наличием в зоне работ загромождающих предметов и действующего электроборудования 220 В. 


Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами, в соответствии с действующими нормативами и правовыми актами законодательства РФ.


Все используемые для ремонта материалы должны иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия (если товар подлежит обязательному подтверждению соответствия по законодательству), технические паспорта и другие документы, подтверждающие их качество. Использование при проведении работ материалов, бывших в употреблении или материалов, содержащих компоненты, бывшие в употреблении, не допускается.


Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.


В случае повреждения отделки иных помещений и/или инженерных систем, произошедших по причине производимых подрядной организацией работ – все работы по восстановлению берет на себя подрядная организация.


Подрядчик производит ликвидацию рабочей зоны, уборку материалов после окончания работ, вывоз строительного мусора.



8. Общие требования к выполнению работ 

	№ п/п
	Виды (содержание

 работ) или этапы работ
	Требования, предъявляемые 

к работам
	Результат

работ
	Гарантийный срок

	1
	Ремонт спортивного корпуса  в целях модернизации научно-образовательной инфраструктуры ИАТЭ НИЯУ МИФИ по адресу: г. Обнинск, ул. Студгородок, д. 1
	Федеральный закон №384-ФЗ от 30.12.2009«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия

НПБ 245-2001

СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства»

Федеральный закон № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды»

«Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
	Ремонт спортивного корпуса  в целях модернизации научно-образовательной инфраструктуры ИАТЭ НИЯУ МИФИ по адресу: г. Обнинск, ул. Студгородок, д. 1
	Не менее 36 месяцев со дня подписания акта приемки выполненных работ  по договору


9.    Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ – в соответствии с   графиком производства работ, составленным подрядной организацией.
10. Требования к качеству работ: Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП и других действующих нормативных актов, регламентирующих технологию и качество производимых подрядной организацией работ в соответствии со статьей 721 ГК РФ.
Подрядчик обязан выполнить временное ограждение опасной зоны строительной площадки и применять на практике правила безопасности, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
Только квалифицированный персонал должен выполнять электрические, сварочные, монтажные работы, перевозку и перемещение материалов.

 Все оборудование и механизмы подрядчика должны быть надлежащим образом идентифицированы маркировкой.

Ответственность за соблюдение правил безопасности при выполнении работ, пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима в ремонтируемых помещениях (в т.ч. обеспечение низкого уровня шума) возлагается на подрядчика. Подрядчик  своим приказом назначает лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа представляется Заказчику.
         Подрядчик должен предусмотреть мероприятия по охране труда, а также мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на объекте в соответствии с действующими нормами. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите работающих. Организация ведения ремонтных работ должна обеспечивать безопасность труда на всех этапах. При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению органами государственного надзора.
        Выполняемые работы должны соответствовать требованиям действующего законодательства и иным документам, устанавливающим требования к качеству работ, являющихся предметом договора.
        Строительные и отделочные материалы, используемые для ремонта подрядчиком, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в Российской Федерации по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, а также требованиям по надежности и долговечности, простоте в эксплуатации, влагостойкости и возможности проведения ремонтных работ.

Срок гарантии на материалы – в соответствии с гарантийной документацией их производителя.  
11. Формы, характер и периодичность отчетов о ходе выполнения работ. Контроль качества и соблюдения сроков выполнения работ, определение соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика.
Заказчик имеет право осуществлять контроль за ходом, качеством, сроками выполнения работ согласно техническому заданию и графику выполнения ремонтных работ.

12. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ:
	№ п/п
	Состав, форма и требования, предъявляемые

 к отчетной документации
	Сроки предоставления 

отчетной документации

	1
	Акт приема-передачи объекта в работу
	Три рабочих дня с даты заключения договора

	2
	Акт-допуск для производства работ


	Три рабочих дня с даты заключения договора

	3
	График выполнения ремонтных работ


	Три рабочих дня с даты заключения договора

	4
	Паспорта, сертификаты и декларации соответствия на применяемые материалы


	За три рабочих дня до начала производства работ

	5
	Акт освидетельствования скрытых работ


	Три рабочих дня с момента завершения работ

	6
	Журнал производства работ
	Для контроля за три рабочих дня до начала производства работ, сдача не позднее 3 рабочих дней по окончанию работ

	7
	Журнал входного учета и контроля качества получаемых материалов


	Для контроля за три рабочих дня до начала производства работ, сдача не позднее 3 рабочих дней по окончанию работ

	8
	Акт приемки законченного капитальным ремонтом объекта КС-14


	Три рабочих дня с момента завершения работ


13. Техническое обучение подрядчиком персонала заказчика работе на подготовленных по результатам работ объектах не требуется.

14. Требования по объему гарантии качества работ:
	№ п/п
	Объем предоставления гарантии качества, 

перечень особых условий и (или) способов 

исполнения обязательств
	Условия осуществления 

гарантийного обслуживания

	1
	Гарантия качества предоставляется на весь объем выполненных работ
	В период гарантийного срока, время прибытия на объект для устранения замечаний не должно превышать 2 (два) рабочих дня.


15. Требования по сроку гарантии качества на выполненные работы:


 Срок предоставления гарантии качества работ должен составлять не менее 36 месяцев со дня подписания сторонами акта приемки выполненных работ по договору. 
Инженер ПО ПТУ ДКСиР                                                               Садовников В.В.

Начальник УКС ИАТЭ                                                                    Кривцов А.А.
Начальник ПТУ ДКСиР                                                                   Найда А.А.
Приложение 1

к Техническому заданию

Требования к товарам (материалам), применяемым при выполнении работ

	№ пп.
	Технические и функциональные характеристики применяемых материалов

	1. 
	Винты самонарезающие должны быть оцинкованы

Номинальный диаметр резьбы должен быть более 5мм

Длина должна быть более 45мм

Шаг резьбы должен быть более 2мм

Диаметр головки должен быть более 8,5мм

Высота головки должна быть более 3,5мм

Радиус сферы головки должен быть более 4,4мм

Глубина шлица должна быть более 2,1мм

Диаметр шлица должен быть более 5мм

Недовод резьбы не должен быть более 1мм

Масса не должна быть более 14,68кг/1000шт.

Предельные отклонения диаметра головки должны быть от -0,29мм до +0,29мм

Внутренний диаметр резьбы не должен быть более 5,6мм

Длина конического конца не должна быть более 6,1мм

Резьба должна быть чистой, без задиров и заусенцев, частичные подрезы, утолщения, надрывы витков не допускаются

	2. 
	Гвозди толевые круглые
Диаметр стержня должен быть более 2,5мм

Длина должна быть более 32мм

Толщина головки должна быть более 0,625мм

Диметр головки должен быть более 6,25мм

Масса должна быть более 1,52кг/1000шт.

Заостренная часть гвоздя должна иметь круглое; квадратное сечение при этом угол заострения не должен быть более 40о 

Равномерный прогиб не должен быть более 0,3мм

Отклонение от соосности не должно быть более 0,3мм

Отклонение от круглости не должно быть более 0,4мм

	3. 
	Гвозди строительные
Диаметр стержня должен быть более 1,6мм

Длина гвоздя должна быть более 40мм

Масса должна быть менее 1,19кг/1000шт.

Толщина головки должна быть более 0,96мм

Диаметр головки должен быть более 3,2мм

Заостренная часть гвоздя должна иметь круглое; квадратное сечение при этом угол заострения не должен быть более 40о 

Равномерный прогиб не должен быть более 0,3мм

Отклонение от соосности не должно быть более 0,2мм

Отклонение от круглости не должно быть более 0,5мм

	4. 
	Плитки керамические

Должны быть глазурованные;неглазурованные

Длина должна быть более 200мм

Ширина должна быть более 200мм

Толщина должна быть более 7,5мм

Предельные отклонения по толщине не должны быть более ±0,5мм

Предельные отклонения по длине,ширине не должны быть более ±1,5мм

Разнотолщинность не должна быть более 0,5мм

Искривление граней не должно быть более 1,5мм

Высота рифлений не должна быть менее 0,5мм

Глазурь должна быть матовая;блестящая,прозрачная; заглушенная

Плитки должны быть с завалом;без завала

Щербины и зазубрины общей длиной не должны быть более 8мм

Щербины и зазубрины шириной в направлении, перпендикулярном ребру не должны быть более 1,0мм

Посечка длиной не должна быть более 10мм

Водопоглощение не должно быть более 4,5%

Предел прочности при изгибе не должен быть менее 25МПа

Износостойкость не должна быть более 0,18г/см2 

Степень износостойкости должна быть 1-4

Термическая стойкость глазури должна быть 125оС

Морозостойкость не должна быть менее 25циклов

Плитка должна быть прямоугольная;квадратная

	5. 
	Канат пеньковый пропитанный

Длина окружности должна быть более 35мм

Группа должна быть Б;В;Г

Диаметр должен быть более 11мм

Разрывная нагрузка каната в целом виде должна быть более 1038,8(1060)даН(кгс)

Номинальная линейная плотность каната не должна быть более 318ктекс

Отклонение от номинальной линейной плотности каната не должно быть более +8%

Число витков на 1м каната не должно быть менее 46

Суммарная разрывная нагрузка каната по каболкам должна быть более 1009,4(1030)даН(кгс)

Влажность фактическая не должна быть более 16%

Дефекты канаты не должны иметь бурых пятен, запаха гнили, плесени, гари

Суммарная разрывная нагрузка каната по прядям не должна быть более 3547,6(3620)даН(кгс)

	6. 
	Картон прокладочный марки Б для применения в среде воздуха и воды  

Плотность не должна быть менее 0,7г/см3
Впитываемость при полном погружении воды не должна быть более 120%

Предел прочности при поперечном растяжении не должен быть менее 16(1,6) МПа(кгс/мм2)

Линейная деформация в поперечном направлении после выдерживания в гигростате не должна быть более +0,8%

Влажность должна быть от 8 до 12%

Должен иметь цвет натурального волокна

Поверхность должна быть ровной, без короблений, вмятин, складок, морщин, неволокнистых включений, пятен

	7. 
	Клей

Минимальная прочность связи резины 56 через 24ч после склеивания со сталью марки Ст-3 при отрыве должна быть более 8кг/см2
Минимальная прочность связи резины 56 через 24ч после склеивания со сталью марки Ст-3 при отслаивании должна быть более 2кг/см2

Минимальная прочность связи резины 56 через 48ч после склеивания со сталью марки Ст-3 при отрыве должна быть более 8кг/см2
Минимальная прочность связи резины 56 через 48ч после склеивания со сталью марки Ст-3 при отслаивании недолжна быть более 8кг/см2
Плотность должна быть более 600кг/м3
Расход должен быть более 200г/м2
Диапазон рабочих температур от не выше -50оС до не выше +60оС

	8. 
	Краски масляные
Время высыхания при температуре (20±2)°С до степени 3 не должно быть более 24ч

Плотность пленки должна быть от 1,4 до 2,5г/см3
Плотность краски должна быть от 1,6 до 3,1г/см3

	9. 
	Краска масляная земляная.
Время высыхания до степени 3 при температуре (202)С не должно быть более 24ч

Условная светостойкость пленки не должна быть менее 2ч

Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (202)С не должна быть менее 0,5ч

Расход должен быть 55-240г/м2

	10. 
	Мастика битумная кровельная горячая 

Мастика должна быть однородной, без посторонних включений и частиц наполнителя не покрытых битумом

Содержание пылевидного наполнителя должно быть от 25 до 30% по массе

Содержание волокнистого наполнителя должно быть от 12 до 15% по массе

На срезе мастики площадью 50см2 не должно быть более 2 непропитанных частиц наполнителя размером более 0,4мм

Требования к применяемому наполнителю:
Плотность не должна быть более 2,7г/см3 

Влажность волокнистого наполнителя не должна быть более 5% по массе

Влажность пылевидного наполнителя не должна быть более 3% по массе

	11. 
	Мастика герметизирующая нетвердеющая

Внешний вид должна быть однородная 

Температура эксплуатации диапазон должна быть от -50оС до +70оС

Предел прочности при растяжении должен быть от 0,08 до 0,15кгс/см2 

Водопоглощение не должно быть более 0,4%

Консистенция должна быть от 7мм до 11мм

Стекания мастики при 70оС не должно быть более 2мм

Категория должна быть высшая; первая

	12. 
	Олифа комбинированная 

Цвет по йодометрической шкале не должен быть темнее 500

Отстой по объему не должен быть более 6%

Прозрачность должна быть полной

Время высыхания до степени 3 при температуре (20± 2)°С не должно быть более 42ч

	13. 
	Проволока канатная 

Номинальный диаметр должен быть более 2,6мм

Группа покрытия должна быть ОЖ;Ж;С

Марка должна быть В;1

Временное сопротивление разрыву не должно быть более 160кгс/мм2 

Цинковое покрытие проволоки должно быть сплошным, без пропусков, трещин, видимых без увеличительных приборов

Допускаются отдельные наплывы цинка величиной не превышающей плюсовые предельные отклонения от фактического диаметра проволоки

Сцепление цинкового покрытия со стальной основой должно быть прочным

Разбег временного сопротивления разрыву не должен быть более 140Н/мм2 

Цинковое покрытие не должно отслаиваться, растрескиваться при спиральной навивке проволоки на цилиндрический сердечник диаметром, равным отношению диаметра сердечника к диаметру стержня 3;6

Допускаемый разбег временного сопротивления не должен быть более +17%

Число скручиваний не должно быть менее 11

Число перегибов не должно быть менее 6

Поверхностная плотность цинка должна быть более 90г/м2

	14. 
	Проволока горячекатаная из стали марки Ст3пс; Ст2сп  

В микроструктуре катанки подкалка не допускается

Витки катанки в мотках должны быть уложены без перепутывания 

Степень раскисления должна быть спокойная/полуспокойная

Класс кривизны должен быть I/II/III/IV
Масса не должна быть более 0,302кг/м

Площадь поперечного сечения должна быть более 0,312см2
Овальность проката не должна превышать 75% суммы предельных отклонений по диаметру

Кривизна не должна быть более 0,5% длины

Предельное отклонение диаметра не должно быть более +0,5мм

	15. 
	Швеллеры с уклоном внутренних граней полок   

Высота должна быть более 390мм
Ширина полки должна быть более 105мм

Толщина стенки должна быть более 7мм

Толщина полки должна быть более 11,7мм

Радиус внутреннего закругления должен быть более 13мм

Радиус закругления должен быть полки более 5мм

Площадь поперечного сечения должна быть более 46,5см2
Масса должна быть более 36,5кг/м

Момент сопротивления по горизонтали должен быть более 484см3
Момент сопротивления по вертикали должен быть более 51,8см3
Момент инерции по горизонтали должен быть более 7980см4
Момент инерции по вертикали должен быть более 410см4

	16. 
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный

Группа должна быть 1;2;3

	17. 
	Шурупы латунные с полукруглой головкой  

Диаметр резьбы должен быть более 5мм

Длина должна быть более 30мм

Внутренний диаметр резьбы должен быть более 3,5мм
Шаг резьбы должен быть более 2мм

Диаметр головки должен быть более 10мм

Высота головки должна быть более 3,5мм

Диаметр крестообразного шлица должен быть более 5,2мм

Глубина крестообразного шлица должна быть более 2,8мм

Масса не должна быть более 18,74кг/1000шт.

Радиус под головкой не должен быть менее 0,25мм

	18. 
	Электроды должны быть диаметром превышающим 3мм 

Временное сопротивление разрыву должно быть более 42кгс/мм2 

Ударная вязкость не должна быть менее 8кгс*м/см2 

Длина зачищенного от покрытия конца должна быть более 20мм

Номинальная длина не должна быть более 450мм

На поверхности покрытия электродов допускаются местные вмятины глубиной не более 50% толщины покрытия в количестве не более четырех при суммарной протяженности до 25 мм 

	19. 
	Ацетилен газообразный технический

Плотность должна быть 1,173кг/м3

Объемная доля ацетилена не должна быть менее 98,5%

Объемная доля воздуха и других малорастворимых в воде газов не должна быть более 1,4%

Объемная доля фосфористого водорода не должна быть более 0,08%

Объемная доля сероводорода не должна быть более 0,05%

Температура самовоспламенения необходима 335°С

	20. 
	Лак электроизоляционный 

Наличие механических включений в лаке быть не должно

Внешний вид после высыхания должен образовывать глянцевую гладкую, однородную поверхность цвета светло-коричневого;темно-коричневого

Время высыхания до степени 3 при температуре 105-110оС не должно быть более 1ч

Способность просыхания лака в толстом слое при температуре 115-120°С не должна быть более 16ч

Термоэластичность пленки при температуре (150±2)°С не должна быть менее 48ч

Электрическая прочность пленки при температуре (130±2)°С не должна быть менее 40МВ/м

Электрическая прочность пленки при температуре (20±2)°С не должна быть менее 70МВ/м

Электрическая прочность пленки после действия воды в течение 24 ч при температуре (20±2)°С не должна быть менее 30МВ/м

Удельное объемное электрическое сопротивление пленки при температуре (20±2)°С не должно быть менее 1·1012Ом·м

Удельное объемное электрическое сопротивление пленки после действия воды в течение 24 ч при температуре (20±2)°С не должно быть менее 5·1010Ом·м

Удельное объемное электрическое сопротивление пленки при температуре (130±2)°С не должно быть менее 1·109Ом·м

	21. 
	Очес льняной

Сорт должен быть 8;10;12

Тип должен быть грубый;мягкий

Шишковатость предельного допуска не должна быть более 5балл

Шишковатость нормального допуска не должна быть более 3,9балл

Расщепленность должна быть более 280

Разрывная нагрузка скрученной ленточки должна быть более 26,4даН

Очес должен быть моченцовый;стланцовый

Фактическая влажность очеса не должна быть более 16%

В очесе не должно быть «гнезд» костры, выдернутых горстей трепаного или чесаного льна, промасленных клочков волокон, наличие волокна с гнилостным запахом и посторонними примесями

	22. 
	Плитки керамические  

Сорт должен быть I;II
Боковые грани должны быть с завалом;без завала

Длина должна быть более 100мм

Ширина должна быть более 80мм

Толщина должна быть более 5мм

Отклонения от номинальных размеров по длине не должны быть более ±0,8%

Отклонения от номинальных размеров по толщине не должны быть более ±10% 

Отклонения от номинальных размеров по ширине не должны быть более ±0,8%

Разнотолщинность не должна быть более 0,5мм

Лицевая поверхность должна быть рельефной;гладкой

Глазурь должна быть блестящая;матовая

Глазурь должна быть белая;цветная

Кривизна лицевой поверхности не должна быть более 1,1мм

Косоугольность не должна быть более 1мм

Глазурь должна быть заглушенная;прозрачная 

Отбитость со стороны лицевой поверхности допускается длиной не более 2мм в количестве не более 2шт.;не допускается 

Щербины, зазубрины на ребрах со стороны лицевой поверхности не допускаются; допускаются шириной не более 1мм общей длиной не более 10мм

Плешина не допускается общей площадью более 10мм2;не допускается

Пятно допускается невидимое с расстояния 2м; не допускается

Мушки допускаются невидимые с расстояния 1;2м

Засорка допускается невидимая с расстояния 2м; не допускается 

Наколы допускаются невидимые с расстояния 1;2м

Пузыри, прыщи и вскипание глазури не допускаются; не допускаются вдоль ребра плитки шириной более 2мм

Волнистость и углубления глазури допускаются невидимые с расстояния 2м; не допускаются

Слипыш не допускается; не допускается общей площадью более 5мм2 

Просвет вдоль краев не допускается вдоль края плитки шириной более 2мм;не допускается

Следы от зачистных приспособлений вдоль ребра лицевой поверхности не допускаются; допускаются невидимые с расстояния 2м

Форма должна быть квадратная;прямоугольная

Общее число допустимых дефектов на одной плитке не должно быть более 3

Плитки на монтажной поверхности не должны иметь рифления высотой менее 0,3мм

Водопоглощение не должно быть более 16%

Предел прочности при изгибе не должен быть менее 15МПа

Термическая стойкость глазури не должна быть менее 125оС 

Глазурь должна быть химически стойкой

При воздействии раствора N 3 не должно быть потери блеска глазури, изменения цветового тона

	23. 
	Шпатлевка клеевая
Цвет должен быть белый;желтый

Белизна должна быть более 70%

Расход при слое 0,5мм должен быть от 0,1 до 1кг/м2
Температура основания должна быть от +5 до +30оС

Толщина наносимого слоя должна быть до 1,5мм

Время высыхания при слое 0,5мм должно быть до 4ч

	24. 
	Болты

Шаг резьбы должен быть крупный; мелкий 

Диаметр стержня не должен быть более 14мм

Размер под ключ не должен быть более 19мм

Высота головки не должна быть более 8,8мм

Диаметр описанной окружности не должен быть более 20,9мм

Диаметр отверстия в стержне должен быть более 2,5мм

Диаметр отверстия в головке не должен быть более 3,2мм

Шаг резьбы должен быть более 1мм 

Расстояние от опорной поверхности до оси отверстия в головке не должно быть более 4,5мм

Радиус под головкой должен быть более 0,4мм

	25. 
	Винты самонарезающие должны быть оцинкованы

Номинальный диаметр резьбы должен быть более 5мм

Длина должна быть более 45мм

Шаг резьбы должен быть более 2мм

Диаметр головки должен быть более 8,5мм

Высота головки должна быть более 3,5мм

Радиус сферы головки должен быть более 4,4мм

Глубина шлица должна быть более 2,1мм

Диаметр шлица должен быть более 5мм

Недовод резьбы не должен быть более 1мм

Масса не должна быть более 14,68кг/1000шт.

Предельные отклонения диаметра головки должны быть от -0,29мм до +0,29мм

Внутренний диаметр резьбы не должен быть более 5,6мм

Длина конического конца не должна быть более 6,1мм

Резьба должна быть чистой, без задиров и заусенцев, частичные подрезы, утолщения, надрывы витков не допускаются

	26. 
	Гвозди строительные
Диаметр стержня должен быть более 1,6мм

Длина гвоздя должна быть более 50мм

Масса должна быть менее 1,87кг/1000шт.

Толщина головки должна быть более 0,96мм

Диаметр головки должен быть более 3,2мм

Заостренная часть гвоздя должна иметь круглое; квадратное сечение при этом угол заострения не должен быть более 40о 

Равномерный прогиб не должен быть более 0,5мм

Отклонение от соосности не должно быть более 0,2мм

Отклонение от круглости не должно быть более 0,5мм

	27. 
	Винты самонарезающие должны быть оцинкованы

Номинальный диаметр резьбы должен быть более 5мм

Длина должна быть более 45мм

Шаг резьбы должен быть более 2мм

Диаметр головки должен быть более 8,5мм

Высота головки должна быть более 3,5мм

Радиус сферы головки должен быть более 4,4мм

Глубина шлица должна быть более 2,1мм

Диаметр шлица должен быть более 5мм

Недовод резьбы не должен быть более 1мм

Масса не должна быть более 14,68кг/1000шт.

Предельные отклонения диаметра головки должны быть от -0,29мм до +0,29мм

Внутренний диаметр резьбы не должен быть более 5,6мм

Длина конического конца не должна быть более 6,1мм

Резьба должна быть чистой, без задиров и заусенцев, частичные подрезы, утолщения, надрывы витков не допускаются

	28. 
	Олифа натуральная

Цвет по йодометрической шкале мг йода не должен быть темнее 1600

Отстой не должен быть более 1% по объему

Плотность должна быть от 0,93 до 0,95г/см3  

Время высыхания при 20±2°С не должно быть до степени 3 более 24ч

Температура самовоспламенения не должна быть менее 343°С

Олифа должна быть конопляная;1 либо высшего сорта льняная

	29. 
	Замазка защитная

Должна быть предназначена для герметизации в диапазоне температур от -60оС до +80оС

Внешний вид необходима однородная плотная мазь темно-коричневого цвета, без комков, песка, других абразивных примесей

Температура каплепадения не должна быть ниже 115оС

Должна выдерживать коррозионное воздействие на металлы

Содержание воды не допускается

Склонность к сползанию при 100оС должна выдерживать

Температура вспышки основного компонента замазки должна быть выше 250оС

	30. 
	Электроды должны быть диаметром превышающим 3мм 

Индекс максимальной рабочей температуры должен быть выше 2

Временное сопротивление разрыву не должно быть менее 42кгс/мм2 

Ударная вязкость не должна быть менее 15кгс*м/см2 

Максимальная рабочая температура длительной прочности наплавленного металла должна быть до 525оС

Длина зачищенного от покрытия конца должна быть от 20 до 30мм

Номинальная длина не должна быть более 450мм

Покрытие электродов должно быть плотным, прочным, без вздутий, наплывов

На поверхности покрытия допускаются местные задиры протяженностью не более 15 мм при глубине не более 25% номинальной толщины покрытия числом не более двух на одном электроде

На поверхности покрытия электродов допускаются местные вмятины глубиной не более 50% толщины покрытия в количестве не более четырех при суммарной протяженности до 25 мм 

	31. 
	Плитки керамические

Должны быть глазурованные;неглазурованные

Длина должна быть более 200мм

Ширина должна быть более 200мм

Толщина должна быть более 7,5мм

Предельные отклонения по толщине не должны быть более ±0,5мм

Предельные отклонения по длине,ширине не должны быть более ±1,5мм

Разнотолщинность не должна быть более 0,5мм

Искривление граней не должно быть более 1,5мм

Высота рифлений не должна быть менее 0,5мм

Глазурь должна быть матовая;блестящая,прозрачная; заглушенная

Плитки должны быть с завалом;без завала

Щербины и зазубрины общей длиной не должны быть более 8мм

Щербины и зазубрины шириной в направлении, перпендикулярном ребру не должны быть более 1,0мм

Посечка длиной не должна быть более 10мм

Водопоглощение не должно быть более 4,5%

Предел прочности при изгибе не должен быть менее 25МПа

Износостойкость не должна быть более 0,18г/см2 

Степень износостойкости должна быть 1-4

Термическая стойкость глазури должна быть 125оС

Морозостойкость не должна быть менее 25циклов

Плитка должна быть прямоугольная;квадратная

	32. 
	Канифоль сосновая

Сорт должен быть высший/1/2

Внешний вид должна быть прозрачная, стекловидная; с наличием пузырьков воздуха масса
Температура размягчения не должна быть ниже 66°С

Не должно быть медового пористого осадка по показателю кристализации
Температура самовоспламенения должна быть 321оС

	33. 
	Затирка   

Жизнеспособность должна быть более 40мин

Время твердения должно быть более 18ч

Равномерность цвета должна быть более чем через 30ч

Ширина шва должна быть до 6мм

Прочность на сжатие должна быть более 2МПа

Адгезия к пескобетону должна быть более 0,4МПа

Температуростойкость диапазон должен быть от не выше -40оС до выше +50оС

	34. 
	Болты

Шаг резьбы должен быть крупный; мелкий 

Диаметр стержня не должен быть более 14мм

Размер под ключ не должен быть более 19мм

Высота головки не должна быть более 8,8мм

Диаметр описанной окружности не должен быть более 20,9мм

Диаметр отверстия в стержне должен быть более 2,5мм

Диаметр отверстия в головке не должен быть более 3,2мм

Шаг резьбы должен быть более 1мм 

Расстояние от опорной поверхности до оси отверстия в головке не должно быть более 4,5мм

Радиус под головкой должен быть более 0,4мм

	35. 
	Шайбы 

Диаметр внутренний должен быть более 10,5мм

Диаметр наружный должен быть более 20мм

Толщина должна быть более 2мм

Класс точности должен быть А;С

Масса не должна быть более 8,612кг/1000шт.

Твердость не должна быть менее 100НV

	36. 
	Шайбы 

Диаметр внутренний должен быть более 15мм

Диаметр наружный должен быть более 28мм

Толщина должна быть более 2,5мм

Класс точности должен быть А;С

Масса не должна быть более 14,697кг/1000шт.

Твердость не должна быть менее 100НV

	37. 
	Краска

После высыхания краска должна образовывать пленку с ровной однородной матовой поверхностью

Уровень рН не должен быть менее 6,5

Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2)оС не должна быть менее 24ч

Морозостойкость краски циклы не должна быть менее 5

Условная светостойкость не должна быть более 5%

Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2)оС не должно быть более 1ч

Расход должен быть от 110 до 150г/м2
Должна применяться при температуре окружающего воздуха не ниже 8оС

Коэффициент отражения не должен быть менее 75%

Смываемость пленки краски не должна быть более 3,5г/м2

	38. 
	Шурупы латунные с полукруглой головкой  

Диаметр резьбы должен быть более 5мм

Длина должна быть более 50мм

Внутренний диаметр резьбы должен быть более 3,5мм

Шаг резьбы должен быть более 2мм

Диаметр головки должен быть более 10мм

Высота головки должна быть более 3,5мм

Диаметр крестообразного шлица должен быть более 5,2мм

Глубина крестообразного шлица должна быть более 2,8мм

Масса не должна быть более 24,75кг/1000шт.

Радиус под головкой не должен быть менее 0,25мм

	39. 
	Пропан-бутан смесь техническая

Объемная доля жидкого остатка при 20ºС не должна быть более 1,6%

Содержание свободной воды и щелочи не должно быть 

Интенсивность запаха не должна быть менее 3баллов

	40. 
	Спирт этиловый ректификованный

Сорт должен быть экстра;первый;высший

Внешний вид должна быть прозрачная бесцветная жидкость не должна содержать механических примесей

Объемная доля этилового спирта не должна быть менее 96%

Проба на окисляемость при 20оС не должна быть менее 10мин

Массовая концентрация сивушного масла в пересчете на безводный спирт не должна быть более 10мг/дм3
Массовая концентрация кислот в пересчете на уксусную кислоту в безводном спирте не должна быть более 20мг/дм3
Массовая  концентрация сложных эфиров в пересчете на безводный спирт не должна быть более 40мг/дм3

Массовая концентрация уксусного альдегида в пересчете на безводный спирт не должна быть более 10мг/дм3

Объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт не должна быть более 0,05%

Массовая концентрация сухого остатка не должна быть более 15мг/дм3

Удельное электрическое сопротивление при 25оС не должно быть менее 1,3МОм·см

Температура вспышки должна быть 13оС

Температура самовоспламенения должна быть 400оС

	41. 
	Лента  уплотняющая предварительно сжатая 

Должна быть устойчива ко всем климатическим воздействиям

Не должна быть подвержена влиянию УФ лучей

Химически должна быть нейтральна

Должна быть эластичной

Должна быть водоотталкивающей

Недолжна быть подвержена влиянию плесени и грибков

Должна выдерживать давление до 600Па

Паропроницаемость не должна быть менее 0,1мг/(м*ч*Па)

Температура эксплуатации диапазон должна быть от не выше -45°С до выше +80°С

Время расширения при температуре 30оС должно быть менее 45мин

Основа должна быть вспененный полиуретан; полипропилен

Клей должен быть на акриловой; латексной основе

Цвет должен быть белый либо серый

Прочность на разрыв должна быть свыше 70кПа

Деформационная устойчивость не должна быть менее 10%

Адгезия должна быть более 0,1кгс/см2
Теплопроводность должна быть от 0,01Вт/(м*оС) до 0,07Вт/(м*оС)

Класс огнестойкости должен быть лучше В2

	42. 
	Лента полиэтиленовая с липким слоем 

Диапазон температуры эксплуатации должен быть от -40оС до +50оС

Лента не должна иметь трещин, складок, разрывов, отверстий, пропусков клеевого слоя и посторонних включений в клеевом слое

Ширина не должна быть более 40мм

Толщина клеевого слоя должна быть от 0,018мм до 0,06мм

Длина ленты не должна превышать 70м

Липкость не должна быть менее 500с

Намотка ленты в рулон должна быть плотной, без перекосов, края должны быть ровно обрезаны

Прочность при разрыве должна быть 200кгс/см2 

Прочность шва полиэтиленовой пленки при склеивании ее лентой встык должна быть 6,9Н

Сопротивление раздиру должно быть от8кгс/см до 9кгс/см

Сцепление при разматывании должно быть от 10 до 20см/мин

Температура воспламенения должна быть около 300оС

Температура самовоспламенения должна быть около 400оС

Толщина пленки основы должна быть более 0,08мм

Масса должна превышать 2,64г/м

	43. 
	Пена монтажная

Основа должна быть полиуретан;полипрпроен

Образование поверхности пленки должно быть ранее 20мин.

Время пылесухости должно быть более 20мин.

Скорость отверждения за 2 часа должна быть более 20мм

Теплопроводность должна быть более 0,03Вт/м*К

Ячеистая структура изолированных ячеек должна быть более 50%

Плотность должна быть более 18кг/м3 
Огнестойкость должна быть до 380мин.

	44. 
	Грунтовка

Должна быть быстросохнущей, бесцветно прозрачной; слегка мутноватой, не содержащей растворителей

Расход должен быть от 60г/м2 до 120г/м2
Время высыхания не должно быть более 3ч

Температура основания при нанесении не должна быть ниже +5°С

	45. 
	Клей плиточный

Расход при работе шпателем 6х6 не должен быть более 3,8кг/м2 

Жизнеспособность должна быть более 80мин.

Температура диапазон эксплуатации должна быть от -50оС до +70оС

Время укладки не должно быть более 20мин.

Время корректировки не должно быть более 20мин.

Время твердения не должно быть более 24ч

Прочность сцепления с основанием должна быть более 8кг/см2 

	46. 
	Лак битумный

Время высыхания плёнки лака до степени 3 при температуре (20±0,5)оС не должно быть более 28ч

Время высыхания при температуре 100-110оС не должно быть более 40мин

Расход должен быть от 70 до 130г/м2
Внешний вид покрытия должно быть мутноватное; прозрачное

Блеск должен быть глянцевый либо матовый

	47. 
	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I
Диаметр должен быть более 10мм  

Предел текучести не должен быть менее 235(24) Н/мм2(кгс/мм2)

Временное сопротивление разрыву не должно быть менее 373(38) Н/мм2(кгс/мм2)

Масса 1м профиля должна быть менее 1,58кг

Площадь поперечного сечения стержня должна быть более 0,785см2
На поверхности стержня;мотка профиля не должно быть раскатанных трещин, трещин напряжения, рванин, прокатных плен, закатов

Марка стали должна быть Ст3сп;Ст3пс;Ст3кп 

Степень раскисления должна быть полуспокойная/спокойная/кипящая

	48. 
	Умывальники 

Покрыты должны быть цветной;белой глазурью

Откол не допускается; допускается на ребрах глубиной не больше 2мм

Водопоглощение не должно быть более 12%

Выплавки не допускаются; допускаются диаметром до 2мм в количестве не превышающим 3шт.

Умывальники должны быть механически,термически прочные

Посечки не допускаются общей длиной более 20мм; не допускаются

Коробление горизонтальной поверхности бортов не должно быть более 4мм

Сорт должен быть 1;2;3

Оттенок основного цвета, матовость, подтеки допускаются, если не ухудшают внешний вид; не допускаются на видимых поверхностях

Выдерживаемая нагрузка не должна быть менее 150кгс

Общее число допустимых дефектов не должно быть более 5шт.

Глазурь должна быть термически,химически стойкая

Материал изготовления фарфор;полуфарфор;фаянс

Коробление поверхности в плоскости прилегающей к стене не должно быть более 3мм

Плешинки не допускаются; не допускаются общей площадью более 3см2 

Засорка не допускается; не допускается общей площадью более 1см2 

Вскипание глазури не допускается; не допускается общей площадью более 3мм2
Остеклованные места не допускаются общей площадью более 3см2
Величина умывальника должна быть 1;2;3;4;5

Длина не должна быть менее 400мм

Ширина не должна быть более 600мм

Высота не должна быть менее 135мм

Расстояние от полочки до сливного отверстия должно быть 180мм-200мм

Диаметр условного прохода выпуска должен быть 45мм

Крепление умывальника не должно обеспечивать нагрузку на передний край менее 150кгс от опрокидывания

	49. 
	Смеситель 

Усилие открывания,закрывания не должно быть более 10Н

Уровень шума должен быть до 40дБ

Смеситель не должен допускать самопроизвольного изменения расхода воды при постоянном давлении в установленном положении рукояток

Расход воды при рабочем давлении 0,3МПа не должен быть менее 0,2л/с

Форма рукоятей должна обеспечивать удобный захват,вращение,перемещение намыленной рукой

Группа должна быть I;II
Поверхности органов управления не должны иметь острых кромок, заусенцев, облоя

Акустическая группа должна быть I;II;III
Вращение рукоятей должно происходить плавно без заеданий

Давление воды перед смесителем не должно быть менее 0,1МПа

В местах изгиба труб овальность не должна превышать 0,8мм

Вода из излива должна вытекать компактной струей без разбрызгивания, бьющих в сторону струй

Свободное истечение воды при давлении перед смесителем в момент пуска не должно быть менее 0,63МПа

Защитно-декоративное покрытие не должно иметь отслаивания, трещин, царапин, забоин и других дефектов, должно быть сплошным

Угол поворота излива вокруг своей оси должен быть не менее чем 120о
Расход воды при рабочем давлении 0,05МПа должен быть не менее 0,07л/с

Прокладка должна быть закреплена в чаше клапана запорного устройства, не должна выпадать в течение установленного ресурса арматуры

Ресурс арматуры не должен составлять менее 200000 циклов открываний, закрываний

Испытательное давление не должно быть менее 0,9МПа

Температура наружной поверхности органов управления в местах захвата не должна быть выше 45оС

Рабочее давление должно быть до 1МПа

Рукояти должны иметь указатели красного цвета для горячей воды, синего цвета для холодной воды

Усилие поворота излива не должно быть более 10Н

	50. 
	Раствор кладочный цементный марки 100

Норма подвижности по погружению конуса должна быть от 4см до 12см

Водоудерживающая способность растворных смесей не должна быть менее 90% 

Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%

Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента

Морозостойкость должна быть более F75

Средняя плотность затвердевших растворов должна быть более 1500кг/м3
Наибольшая крупность зерен не должна быть более 2,5мм

Содержание глинистых частиц размером менее 0,4мм должно быть не менее 30% и не более 80%

Содержание песчаных частиц размером более 0,16мм не должно быть более 30%

Марка подвижности должна быть Пк 2;3

Минимальный расход цемента на 1м3 сухого песка необходимо 100кг

	51. 
	Раствор кладочный цементный марки 150

Норма подвижности по погружению конуса должна быть от 4см до 12см

Водоудерживающая способность растворных смесей не должна быть менее 90% 

Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%

Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента

Морозостойкость должна быть более F75

Средняя плотность затвердевших растворов должна быть более 1500кг/м3
Наибольшая крупность зерен не должна быть более 2,5мм

Содержание глинистых частиц размером менее 0,4мм должно быть не менее 30% и не более 80%

Содержание песчаных частиц размером более 0,16мм не должно быть более 30%

Марка подвижности должна быть Пк 2;3

Минимальный расход цемента на 1м3 сухого песка необходимо 100кг

	52. 
	Раствор кладочный цементный марки 200

Норма подвижности по погружению конуса должна быть от 4см до 12см

Водоудерживающая способность растворных смесей не должна быть менее 90% 

Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%

Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента

Морозостойкость должна быть более F75

Средняя плотность затвердевших растворов не должна быть более 1500кг/м3
Наибольшая крупность зерен не должна быть более 2,5мм

Содержание глинистых частиц размером менее 0,4мм должно быть не менее 30% и не более 80%

Содержание песчаных частиц размером более 0,16мм не должно быть более 30%

Марка подвижности должна быть Пк 2;3

Минимальный расход цемента на 1м3 сухого песка необходимо 100кг

	53. 
	Раствор кладочный цементный марки 50

Норма подвижности по погружению конуса должна быть от 4см до 12см

Водоудерживающая способность растворных смесей не должна быть менее 90% 

Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%

Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента

Морозостойкость должна быть более F75

Средняя плотность затвердевших растворов должна быть более 1500кг/м3
Наибольшая крупность зерен не должна быть более 2,5мм

Содержание глинистых частиц размером менее 0,4мм должно быть не менее 30% и не более 80%

Содержание песчаных частиц размером более 0,16мм не должно быть более 30%

Марка подвижности должна быть Пк 2;3

Минимальный расход цемента на 1м3 сухого песка необходимо 100кг

	54. 
	Гипсовые вяжущие

Предел прочности образцов-баллочек при изгибе размерами 40х40х160мм в возрасте 2ч не должен быть менее 1,8МПа

Предел прочности образцов-баллочек при сжатии размерами 40х40х160мм в возрасте 2ч не должен быть менее 3МПа

Срок схватывания начало не должно быть ранее 2мин., конец не должен быть позднее 30мин.

Индекс твердения должен быть А/Б/В

Индекс помола должен быть I/II/III
Объемное расширение не должно быть более 0,2%

Примеси не растворимые в соляной кислоте не должны быть более 1%

Содержание металлопримесей не должно быть более 8мг/кг

	55. 
	Известь строительная

Тип должна быть гашеная; негашеная

Тип в зависимости от условий твердения должна быть воздушная; гидравлическая

Активные CaO+MgO не должны быть менее 40% по массе

Активный MgO не должен быть более 40% по массе

СО2 не должен быть более 9% по массе

Непогасившиеся зерна не должны быть более 15% по массе

Тип извести должна быть кальциевая; магнезиальная; доломитовая

Сорт должен быть 1/2/3

	56. 
	Песок природный для строительных работ

Истинная плотность зерен должна быть от 2 до 2,8г/см3
Класс песка должен быть I; II
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов  должна быть до 1500Бк/кг

Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей

	57. 
	Перемычки гибкие 

Сила вытягивания каната из наконечников перемычек должна быть более 40Н

Материал нержавеющая сталь; с оцинкованным покрытием

Сечение каната должно быть более 40мм2
Диаметр каната должен быть более 4мм

Длина должна быть более 260мм

Диаметр крепежного отверстия должен быть более 7мм

Масса должна быть более 0,2кг

	58. 
	Прокладки из паронита
Плотность должна быть от 1,5 до 2г/см3
Условная прочность при разрыве в поперечном направлении не должна быть менее 14МПа

Увеличение массы в керосине при температуре 23°С в течение 5ч не должно быть более 24%

Увеличение массы в масле МС-20 или МК-22 при температуре 150°С в течение 5ч не должно быть более 23%

Сжимаемость при давлении 35 МПа (350 кгс/см2) должна быть от 5 до 16%

Восстанавливаемость после снятия давления 35МПа (350кгс/см2) не должна быть менее 40%

	59. 
	Шнур асбестовый общего назначения 

Диаметр должен быть более 8мм 

Должен применяться для теплоизоляции и уплотнения при температуре до 400С

На поверхности шнуров не допускается наличие концов нитей длиной более 25мм, образуемых при связывании нитей

Сердечник не должен выступать из-под наружных нитей

На поверхности шнуров не должно быть поврежденных наружных нитей

Результирующая линейная плотность не должна быть более 110ктекс

	60. 
	Доводчики 

Температура окружающего воздуха диапазон при эксплуатации должна быть от -15оС до +40оС

Усилие закрывания диапазон регулируемое винтом должно быть EN2-4

Предназначены должны быть для левых,правых дверей

Регулировка диапазон скорости закрывания должна быть 15о-180о, 0о-15о 

Габаритные размеры не должны быть(ДхГхВ):
Длина более 290мм

Глубина более 58мм

Высота более 78мм

Масса более 1,8кг

	61. 
	Трубы стальные электросварные

Сталь марки должна быть Ст3сп; Ст3пс

Точность изготовления по диаметру повышенная; обычная

Наружный диаметр должен быть более 38мм

Толщина стенки должна быть более 2,8мм   

Масса не должна быть более 2,98кг/м 

Класс точности должен быть I;II
Временное сопротивление разрыву не должно быть менее 372(38) Н/мм2(кгс/мм2)

Предельные отклонения по диаметру должны быть от -0,4мм до +0,4мм

Предел текучести не должен быть менее 225(23) Н/мм2(кгс/мм2)

Степень раскисления должна быть полуспокойная/спокойная

Предельные отклонения по длине не должны быть более 70мм

	62. 
	Блоки оконные ПВХ

Класс должен быть А;Б;В;Г;Д

Долговечность уплотняющих прокладок не должна быть менее 5лет условных

Долговечность пвх профилей не должна быть менее 40лет условных

Безотказность оконных приборов,петель должна быть 20000циклов

Сопротивление статическим нагрузкам полотна не должно быть менее 250Н

Сопротивление статической нагрузке, действующей на запорные приборы, ручки не должно быть менее 500Н

Сопротивление крутящему моменту сил, приложенных к ручке не должно быть менее 25Н·м

Усилие, прикладываемое к створкам при их закрывании до требуемого сжатия уплотняющих прокладок не должно быть более 120Н

Усилие, прикладываемое к створкам (полотнам) изделий для их открывания не должно быть более 50(75)Н

Объемная воздухопроницаемость не должна быть более 50м3/(ч·м2)

Предел водонепроницаемости не должен быть менее 150Па

Снижение воздушного шума должно быть более 25дБА

Общий коэффициент пропускания света должен быть от 0,3 до 0,8

Сопротивление ветровой нагрузке не должно быть менее 800Па

	63. 
	Дверь противопожарная  

Цвет должен быть серый;белый

Предел огнестойкости должен превышать 20мин

Инерционность срабатывания не должна быть более 18сек

Усилие открывания двери в начальный период должно превышать 20кгс

Тип привода открывания полуавтоматический;ручной

Диапазон температуры эксплуатации от не ниже +1оС до не ниже+40оС

Срок эксплуатации должен превышать 10лет

Дверь должна состоять из рамы и полотна. Рама должна изготавливается из стального;алюминиевого листа, согнутого в сложный профиль, внутренняя полость профиля в районе притвора необходима заполненной теплоизоляционным материалом. Рама должна быть  жесткой конструкцией и одновременно образовывать  наличник. На раму с помощью регулируемых петель должно навешиваться полотно коробчатого типа. Внутренняя полость полотна должна быть заполнена теплоизоляционными материалами, уложенными в порядке и количестве, обеспечивающем необходимый предел огнестойкости. Дверное полотно должно быть оборудовано замком-защелкой, обеспечивающим зацепление полотна с коробкой в районе вертикальной стойки коробки. По периметру дверной коробки должна устанавливаться термоуплотнительная лента, заполняющая зазоры между полотном и коробкой в случае пожара. Со стороны петель на раме должны иметься неподвижные противосъёмные ригели. Дверь должна обладать звукоизоляционным свойством до 35 дБ

	64. 
	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I
Диаметр должен быть более 10мм  

Предел текучести не должен быть менее 235(24) Н/мм2(кгс/мм2)

Временное сопротивление разрыву не должно быть менее 373(38) Н/мм2(кгс/мм2)

Масса 1м профиля должна быть менее 1,58кг

Площадь поперечного сечения стержня должна быть более 0,785см2
На поверхности стержня;мотка профиля не должно быть раскатанных трещин, трещин напряжения, рванин, прокатных плен, закатов

Марка стали должна быть Ст3сп;Ст3пс;Ст3кп 

Степень раскисления должна быть полуспокойная/спокойная/кипящая

	65. 
	Кабель силовой не распространяющий горение с низким дымо- и газовыделением с числом жил 3 и сечение не должно быть более 6мм2
Токопроводящая жила должна быть алюминиевая/медная

Номинальная толщина изоляции не должна быть более 1мм

Электрическое сопротивление изоляции пересчитанное на 1 км длины и температуру 20°С не должно быть менее 9МОм

Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 1 км длины, измеренное при длительно допустимой температуре нагрева жил кабелей при эксплуатации не должно быть менее 0,005МОм

Кабели должны выдержать испытание постоянным напряжением свыше 3кВ продолжительностью 10мин. 

Электрическое сопротивление 1км жилы при 20°С должно быть более 1,83Ом 

Кабели должны быть стойкими к воздействию температуры окружающей среды до плюс 50°С

Кабели должны быть стойкими к воздействию температуры окружающей среды до минус 50°С

Кабели должны быть стойкими к воздействию относительной влажности воздуха до 98% при температуре окружающей среды до плюс 35°С

Срок службы должен быть 30лет

Жила меньшего сечения заземления или нулевая

Водопоглощение изоляции продолжительностью 14 сут. при температуре не ниже 70оС с отклонением массы не должно превышать10мг/см2
Максимальное напряжение трехфазной сети, для которой предназначается кабель должно быть более 0,9кВ

Прокладка кабелей без предварительного подогрева не должна осуществляться при температуре ниже -15оС

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации не должна быть выше 70оС

Максимально допустимая температура при токах короткого замыкания не должна быть выше 160оС

На поверхности изоляции жил и пластмассовой оболочки не должно быть трещин, пузырей и вмятин, выводящих толщину за предельные отклонения.

Допустимый нагрев жил в аварийном режиме не должен быть больше 80оС

Допустимые токовые нагрузки при прокладке в земле не должны быть менее 28А 

Допустимые токовые нагрузки при прокладке на воздухе не должны быть более 49А

Допустимый ток короткого замыкания не должен быть менее 0,17кА

Гарантийный срок эксплуатации должен быть 5 лет

Цвет изоляции меньшего сечения жил должен быть светло-синий или зелено-желтый

Прочность изоляции после старения в течении 7 суток в термостате при растяжении не должна быть менее 12,5Н/мм2
Потеря массы оболочки не должна быть более 1,5мг/см2

Номинальное сечение жилы меньшего сечения не должно быть более 4мм2

Применяемый при производстве изолирующий материал с характеристиками:

Количество посторонних включений не должно быть более 45шт. с размером до 0,5мм

Прочность при разрыве не должна быть менее 180кгс/см2
Потери в массе при 160°С в течение 6 ч не должны быть более 2%

Светостойкость при 70°С не должна быть менее 1000ч

Твердость при 20°С не должна быть менее 15кгс/см2
Твердость при 70°С не должна быть менее 7кгс/см2
Водопоглощение не должно быть более 0,32%

Удельное объемное электросопротивление при 70оС должно быть до 1,5·1012Ом·см

Удельное объемное электросопротивление при 20оС должно быть до 2·1014Ом·см

Температура размягчения должна быть от 170оС до 190°С

Плотность должна быть от 1,27 до 1,35г/см3
Цветостойкость в везерометре при 70°С не должна быть менее 96ч

Применяемый при производстве изолирующий материал для оболочки с характеристиками:

Прочность при разрыве не должна быть менее 140кгс/см2
Потери в массе при 160°С в течение 6ч не должны быть более 3%

Светостойкость при 70°С не должна быть менее 1500ч

Твердость при 20°С должна быть от 9 до 16кгс/см2
Твердость при 70°С должна быть от 5 до 10 кгс/см2
Водопоглощение не должно быть более 0,45%

Температура размягчения должна быть от 160оС до 185°С

Удельное объемное электрическое сопротивление при 20оС не должно быть более 2,5·1011Ом·см

Плотность должна быть от 1,22г/см3 до 1,33г/см3
Сопротивление раздиру не должно быть менее 45кН/м

Цветостойкость в везерометре при 70оС не должна быть менее 96ч

	66. 
	Кабель силовой не распространяющий горение с низким дымо- и газовыделением с числом жил 3 и сечение не должно быть более 6мм2
Токопроводящая жила должна быть алюминиевая/медная

Номинальная толщина изоляции не должна быть более 0,7мм

Электрическое сопротивление изоляции пересчитанное на 1 км длины и температуру 20°С не должно быть менее 9МОм

Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 1 км длины, измеренное при длительно допустимой температуре нагрева жил кабелей при эксплуатации не должно быть менее 0,005МОм

Кабели должны выдержать испытание постоянным напряжением свыше 3кВ продолжительностью 10мин. 

Электрическое сопротивление 1км жилы при 20°С должно быть более 1,83Ом 

Кабели должны быть стойкими к воздействию температуры окружающей среды до плюс 50°С

Кабели должны быть стойкими к воздействию температуры окружающей среды до минус 50°С

Кабели должны быть стойкими к воздействию относительной влажности воздуха до 98% при температуре окружающей среды до плюс 35°С

Срок службы должен быть 30лет

Жила меньшего сечения заземления или нулевая

Водопоглощение изоляции продолжительностью 14 сут. при температуре не ниже 70оС с отклонением массы не должно превышать10мг/см2
Максимальное напряжение трехфазной сети, для которой предназначается кабель не должно быть более 0,9кВ

Прокладка кабелей без предварительного подогрева не должна осуществляться при температуре ниже -15оС

Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации не должна быть выше 70оС

Максимально допустимая температура при токах короткого замыкания не должна быть выше 160оС

На поверхности изоляции жил и пластмассовой оболочки не должно быть трещин, пузырей и вмятин, выводящих толщину за предельные отклонения.

Допустимый нагрев жил в аварийном режиме не должен быть больше 80оС

Допустимые токовые нагрузки при прокладке в земле не должны быть менее 28А 

Допустимые токовые нагрузки при прокладке на воздухе не должны быть более 49А

Допустимый ток короткого замыкания не должен быть менее 0,17кА

Гарантийный срок эксплуатации должен быть 5 лет

Цвет изоляции меньшего сечения жил должен быть светло-синий или зелено-желтый

Прочность изоляции после старения в течении 7 суток в термостате при растяжении не должна быть менее 12,5Н/мм2
Потеря массы оболочки не должна быть более 1,5мг/см2

Номинальное сечение жилы меньшего сечения не должно быть более 4мм2

Применяемый при производстве изолирующий материал с характеристиками:

Количество посторонних включений не должно быть более 45шт. с размером до 0,5мм

Прочность при разрыве не должна быть менее 180кгс/см2
Потери в массе при 160°С в течение 6 ч не должны быть более 2%

Светостойкость при 70°С не должна быть менее 1000ч

Твердость при 20°С не должна быть менее 15кгс/см2
Твердость при 70°С не должна быть менее 7кгс/см2
Водопоглощение не должно быть более 0,32%

Удельное объемное электросопротивление при 70оС должно быть до 1,5·1012Ом·см

Удельное объемное электросопротивление при 20оС должно быть до 2·1014Ом·см

Температура размягчения должна быть от 170оС до 190°С

Плотность должна быть от 1,27 до 1,35г/см3
Цветостойкость в везерометре при 70°С не должна быть менее 96ч

Применяемый при производстве изолирующий материал для оболочки с характеристиками:

Прочность при разрыве не должна быть менее 140кгс/см2
Потери в массе при 160°С в течение 6ч не должны быть более 3%

Светостойкость при 70°С не должна быть менее 1500ч

Твердость при 20°С должна быть от 9 до 16кгс/см2
Твердость при 70°С должна быть от 5 до 10 кгс/см2
Водопоглощение не должно быть более 0,45%

Температура размягчения должна быть от 160оС до 185°С

Удельное объемное электрическое сопротивление при 20оС не должно быть более 2,5·1011Ом·см

Плотность должна быть от 1,22г/см3 до 1,33г/см3
Сопротивление раздиру не должно быть менее 45кН/м

Цветостойкость в везерометре при 70оС не должна быть менее 96ч


Инженер ПО ПТУ ДКСиР                                                               Садовников В.В.

Начальник УКС ИАТЭ                                                                    Кривцов А.А.
Начальник ПТУ ДКСиР                                                                   Найда А.А.
4. Образцы форм и документов для заполнения
участниками процедуры закупки

Форма 1 

Дата, исх. № ____
ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на выполнение работ
______________________________________________________________________
(предмет открытого аукциона в электронной форме)  
1. Изучив извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ ___________________, опубликованное на Официальном  сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru  и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru, документацию об открытом аукционе в электронной форме, и принимая установленные в них требования и условия открытого аукциона в электронной форме, организация/физическое лицо, сведения о которой(-ом) указаны во второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, сообщает о своем согласии участвовать в открытом аукционе в электронной форме на условиях, указанных в нижеперечисленных документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны выполнить работы, предусмотренные Техническим заданием, в соответствии с предложением о качестве работ, графиком выполнения работ и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке на следующих условиях: 

	№

п/п
	Условия заявок на участие 

в аукционе 
	Единица 

измерения
	Предложения

участника
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Предложение о качестве работ
	есть/нет

(кол-во

листов)
	
	В соответствии с формой 2 (приложение №___ к заявке)

	2
	Срок (период) выполнения работ
	месяцы
	
	Оформляется в произвольной форме 

	3
	Срок предоставления гарантии качества на выполненные работы
	месяцы
	
	В соответствии с формой 2 (приложение № __ к заявке)

	4
	Объем предоставления гарантии качества
	есть/нет

(кол-во

листов)
	
	В соответствии с формой 2 (приложение № __ к заявке)



3. Настоящая заявка имеет следующие приложения:


3.1. Предложение о качестве работ на ____ лист__ (приложение № __ к заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме);
3.2. График выполнения работ на ____ лист__ (приложение №___ к заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме);).


4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в Техническом задании документации об открытом аукционе в электронной форме, влияющими на стоимость выполнения работ.

Форма 2
	
	Приложение к части 1
заявки на участие 

в открытом аукционе

в электронной форме

от «___»______20__г. №___

	
	


ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ РАБОТ

_________________________________________________________

(предмет открытого аукциона в электронной форме)

1. Изучив извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ ______________________, опубликованное на  Официальном  сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru, документацию об открытом аукционе в электронной форме, и принимая установленные в них требования и условия открытого аукциона, организация/физическое лицо, сведения о которой(-ом) указаны во второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, согласна(-о) выполнить предусмотренные открытым аукционом в электронной форме работы в соответствии с Техническим заданием, требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме на условиях, указанных в нижеприведенных таблицах:

Таблица 1. Виды (содержание) работ:

	№ п/п
	Виды (содержание работ) или этапы работ
	Результат

работ
	Гарантийный срок

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	


Таблица 2. Методология и технология выполнения работ:

	№ вида (этапа) работ в соответствии с Таб.1
	Условия заявок на участие 

в аукционе 


	Данные участника

процедуры закупки

	1
	2
	3

	1.
	1. Подробное описание методологии и технологии выполнения работ, включающее
:
	

	
	1.1.Технологическую карту или подробное описание последовательности и порядка выполнения работ, в т.ч. работ, на выполнение которых привлекаются субподрядчики (соисполнители) (указать процентное соотношение передаваемых работ от общего объема работ)

	

	
	1.2.Информацию о порядке применения трудовых и материальных ресурсов, используемых для выполнения работ, в т.ч. привлекаемых субподрядчиков (соисполнителей)

	

	
	1.2.1.Инженерно-технического персонала
	

	
	1.2.2.Иных специалистов
	

	
	1.2.3.Оборудования, компьютеров и программного обеспечения

	

	
	1.3. Описание системы контроля качества

	

	
	1.4. Безопасность выполняемых работ
	

	
	2. Гарантийное обслуживание

	

	
	2.1 Порядок реализации гарантийного обслуживания
	

	
	2.2.Объем предоставления гарантии качества работ
	



Таблица 3. Права использования объектов интеллектуальной собственности, создаваемых в результате выполнения работ:

	№ вида (этапа) работ в соответствии с Таб.1
	Наименование объекта 

интеллектуальной собственности 

(результата работ)

	Виды и объем прав на использование объекта интеллектуальной собственности
	Получатель прав на использование объекта интеллектуальной собственности

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	


Таблица 4. Наличие сертификатов, в т.ч. сертификатов специалистов; разрешений (лицензий), в т.ч. на объекты интеллектуальной собственности; договоров страхования; иных документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме и предлагаемых участником процедуры закупки методологий и технологий выполнения работ государственным стандартам, санитарным нормам и правилам, техническим регламентам:

	№ вида (этапа) работ в соответствии с Таб.1
	№ пункта документации об аукционе, содержащий требование
	Документ участника процедуры закупки, подтверждающий

 выполнение требования (наименование, реквизиты)


	1
	2
	3

	
	
	


Таблица 5. Отчетная документация

	№ вида (этапа) работ в соответствии с п. 10
	Состав (содержание) и форма отчетной документации
	Сроки предоставления отчетной документации

	1
	2
	3

	
	
	



2. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в Техническом задании документации об открытом аукционе в электронной форме, влияющими на стоимость выполнения работ.

	
	
	
	
	

	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подписи


МП

Форма 3

На бланке

Дата, исх. № ____

	
	


ВТОРАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на выполнение работ 

______________________________________________________________________

(предмет открытого аукциона в электронной форме)  

1. Изучив извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на ___________________, опубликованное на Официальном  сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru, документацию об открытом аукционе в электронной форме, и принимая установленные в них требования и условия открытого аукциона в электронной форме,

___________________________________________________________________________________________________
(полное наименование, включая организационно-правовую форму  (краткое наименование), фирменное наименование, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица, участника процедуры закупки) / 

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица, участника процедуры закупки)

в лице
 _______________________________________________________________

(наименование должности руководителя (уполномоченного лица), фамилия, имя, отчество руководителя (уполномоченного лица)

предлагает заключить договор на выполнение работ _________________________ в соответствии с Предложением о качестве работ и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке. 

2. Настоящим подтверждаем, что против нас не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решение о признании нас банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.


3. Настоящей заявкой подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с Заказчиком и его сотрудниками.


4. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего  образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», не противоречащее требованию формирования равных для всех участников процедуры закупки условий, запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.


5. В случае признания нас победителем открытого аукциона в электронной форме, мы берем на себя обязательство подписать со своей стороны договор на выполнение работ в соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме и условиями нашей заявки в срок не ранее десяти дней со дня размещения на Официальном  сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru  и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru  протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме и не позднее 20 дней со дня подведения итогов.


6. В случае если мы сделаем предпоследнее предложение о цене договора, а победитель открытого аукциона в электронной форме будет признан уклонившимся от заключения договора с Заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор на выполнение работ в соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме и условиями нашей заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.


7. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителем открытого аукциона в электронной форме или принятия решения о заключении с нами договора в случае отказа от его подписания победителем открытого аукциона в электронной форме и нашего уклонения от заключения договора на выполнение работ, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме нам не возвращается. 


8. Мы извещены о включении сведений о нас в реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нас от заключения договора.


9. В случае признания нас победителем открытого аукциона в электронной форме или принятия решения о заключении с нами договора в случае отказа от его подписания победителем открытого аукциона в электронной форме одновременно с передачей Заказчику подписанного договора нами будет предоставлено обеспечение исполнения договора в виде безотзывной банковской гарантии или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере _____________________ (______) % процентов цены договора (цены лота), заключенного по результатам открытого аукциона в электронной форме.


10. Настоящая заявка действует до завершения процедуры закупки.

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
,

второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме 

на право заключения договора на выполнение работ
_____________________________________________________________________

(предмет открытого аукциона в электронной форме)

Настоящим ___________________________________________________________


(полное наименование или Ф.И.О. участника процедуры закупки)

подтверждает, что для участия в названном открытом аукционе в электронной форме нами направляются нижеперечисленные документы:

	№

п/п
	Наименование
	№ страницы
	Число страниц

	1
	Анкета участника процедуры закупки (форма 4)
	
	

	2
	Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России)

или
	
	

	
	Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей)

или
	
	

	
	Копия документа, удостоверяющего личность

	
	

	3
	Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства
	
	

	4
	Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника процедуры закупки:

- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника процедуры закупки без доверенности;

- доверенность, должным образом оформленная и свидетельствующая о том, что лицо, подписывающее заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, обладает соответствующими полномочиями и что заявка, подписанная уполномоченным лицом, имеет обязательную силу для участника процедуры закупки (форма 5)
;

- доверенность или иной документ, удостоверяющий право лица выдавать соответствующие доверенности

	
	

	5
	Копии учредительных документов участника процедуры закупки (действующих редакций устава, учредительного договора, положения и т.п.)

	
	

	6
	Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо письмо о том, что сделка не является крупной

	
	

	7
	Предложение о качестве работ (форма 2)
	
	

	8
	График выполнения работ, приложение № ___ к заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме
	
	

	9
	Документ, подтверждающий факт внесения участником процедуры закупки денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме 
	
	

	10
	Cведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», содержащие информацию об участнике закупки, или декларацию о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в случае отсутствия сведений об участнике закупки, который является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства (форма 6) (если участником процедуры закупки является субъект малого и среднего предпринимательства) 
	
	

	11
	Документы, подтверждающие опыт работы и деловую репутацию участника процедуры закупки.
	
	

	12
	Документы, подтверждающие профессиональную и техническую квалификацию участника процедуры закупки.
	
	

	13
	Копия действующего сертификата соответствия:

-ГОСТ ISO 9001-2011(ISO 9001:2008) «Система менеджмента качества, применительно к деятельности по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства».
	
	

	14*


	Другие документы, прикладываемые по усмотрению участника процедуры закупки (всего – кол-во листов)

(отзывы, рекомендации или другие документальные доказательства выполнения договоров)
	
	

	ИТОГО кол-во листов
	
	


	
	
	
	
	

	должность

	
	подпись
	
	расшифровка подписи


МП

Форма 4
	Приложение к части 1

заявки на участие 

в открытом аукционе

в электронной форме

от «___»______20__г. №___


На бланке

Дата, исх. № ____

АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

	№ п/п
	Наименование
	Сведения об участнике 

процедуры закупки

	1
	Полное и сокращенное наименование организации и ее организационно-правовая форма (на основании учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц)
	

	2
	Регистрационные данные: дата, место и орган регистрации юридического лица (на основании свидетельства о государственной  регистрации)
	

	3
	Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) и доля их участия  (для акционерных обществ – на основании выписки из реестра акционеров)  (на основании учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор))
	

	3.1
	Срок деятельности организации (с учетом правопреемственности)
	

	3.2
	Размер уставного капитала
	

	3.3
	Почтовый адрес налоговой инспекции по месту регистрации участника, контактные лица (налоговые инспекторы) и их телефоны
	

	3.4
	Почтовый адрес арбитражного суда по месту регистрации участника, контактные лица и телефоны
	

	3.5
	ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника процедуры закупки

Примечание: вышеуказанные данные участника процедуры закупки могут быть подтверждены путем представления следующих документов:

- свидетельства о государственной регистрации;

-информационного письма об учете в ЕГРПО;

-свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

-справки арбитражного суда об отсутствии дела о банкротстве
	

	3.6
	Сведения об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа:

фамилии, имена, отчества (при наличии), идентификационные номера налогоплательщиков
	

	4
	Место нахождения участника процедуры закупки (страна, адрес)
	

	5
	Почтовый адрес участника процедуры закупки

(страна, адрес)
	

	6
	Телефоны участника процедуры закупки (с указанием кода города)
	

	7
	Факс участника процедуры закупки (с указанием кода города)
	

	8
	Адрес электронной почты участника процедуры закупки
	

	9
	Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса 
	

	10
	Стоимость основных фондов (по балансу последнего завершенного периода)
	

	11
	Банковские реквизиты 

Примечание: представляется информация обо всех открытых счетах. Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем представления письма из финансирующего банка об открытии расчетного счета
	

	11.1
	Наименование обслуживающего банка
	

	11.2
	Расчетный счет
	

	11.3
	Корреспондентский счет
	

	11.4
	Код БИК
	

	12
	Балансовая стоимость активов
	

	13
	Фамилия, имя, отчество, руководителя участника процедуры закупки, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона)
	

	14
	Орган управления участника процедуры закупки, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего открытого аукциона в электронной форме и порядок одобрения соответствующей сделки
	

	15
	Фамилия, Имя, Отчество уполномоченного лица участника процедуры закупки с указанием должности, контактного телефона, адреса электронной почты
	


В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прилагаются следующие документы:

1.__________________________(название документа)________(количество листов в документе);

2.__________________________(название документа)________(количество листов в документе);

n.__________________________(название документа)________(количество листов в документе).

	
	
	
	
	

	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подписи


МП

Форма 4
Приложение к части 1

заявки на участие 

в открытом аукционе

в электронной форме

от «___»______20__г. №____
АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

	№ п/п
	Наименование
	Сведения об участнике 

процедуры закупки

	1
	Статус участника процедуры закупки
	Индивидуальный
предприниматель

	2
	Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей
	

	3
	Фамилия, имя, отчество (полностью)
	

	4
	Место жительства
	

	5
	Почтовый адрес
	

	6
	Паспортные данные
	

	7
	Номер контактного телефона участника процедуры закупки
	

	8
	Факс участника процедуры закупки
	

	9
	Адрес электронной почты
	


	Индивидуальный предприниматель
	
	
	

	
	подпись
	
	расшифровка подписи


МП

Форма 4
Приложение к части 1

заявки на участие 

в открытом аукционе

в электронной форме

от «___»______20__г. №____
АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

	№ п/п
	Наименование
	Сведения об участнике 

процедуры закупки

	1
	Статус участника процедуры закупки
	Физическое лицо

	2
	Фамилия, имя, отчество (полностью)
	

	3
	Место жительства
	

	4
	Почтовый адрес
	

	5
	Паспортные данные
	

	6
	Номер контактного телефона участника процедуры закупки
	

	7
	Факс участника процедуры закупки
	

	8
	Адрес электронной почты
	


	
	
	
	

	
	подпись
	
	расшифровка подписи


Форма 5
	На бланке организации
	


ДОВЕРЕННОСТЬ № _____

	
	
	

	число, месяц, год совершения доверенности прописью
	
	место совершения доверенности


Участник процедуры закупки ________________________________________

(полное наименование юридического лица)

в лице ________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _______________________настоящей доверенностью уполномочивает _______________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)
паспорт серия ______ № ______, выдан «___» ___________ 20___ г. ____________

(кем выдан)

______________________________________________________________________

представлять Заказчику – федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», единой комиссии и подписывать необходимые документы для участия в открытом аукционе в электронной форме
______________________________________________________________________

(предмет открытого аукционам в электронной форме)

	Подпись
	
	
	
	удостоверяю.

	
	фамилия, имя, отчество представителя
	
	подпись представителя
	


Доверенность выдана на срок до _______________ без права передоверия.

	
	
	
	
	

	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подписи


МП

Форма 6

ДЕКЛАРАЦИЯ 

о соответствии участника закупки критериям отнесения

к субъектам малого и среднего предпринимательства

     Подтверждаем, что_______________________________________________________________

                                                                (указывается наименование участника процедуры закупки)

в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года №209-ФЗ "О развитии  малого  и среднего предпринимательства в Российской Федерации" удовлетворяет критериям отнесения организации к субъектам___________________________________________________

                                                                (указывается субъект малого или среднего предпринимательства

                                                                                          в зависимости от критериев отнесения отнесения)

предпринимательства, и сообщаем следующую информацию:

     1. Адрес местонахождения (юридический адрес):_____________________________________

__________________________________________________________________________________

     2. ИНН/КПП:___________________________________________________________________

                                            (N, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

     3. ОГРН:_______________________________________________________________________

     4. Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, а также сведения о производимых товарах, работах, услугах и видах деятельности*:

	N

п/п
	Наименование сведений
	Малые предприятия
	Средние предприятия
	Показатель

	1**
	2
	3
	4
	5

	1.
	Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов (за исключением суммарной доли участия, входящей в состав активов инвестиционных фондов) в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, процентов
	не более 25
	-

	2.
	Суммарная доля участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью***, процентов
	не более 49
	-

	3.
	Акции акционерного общества, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, отнесены к акциям высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики в порядке, установленном Правительством Российской Федерации
	
	да(нет)
	

	4.
	Деятельность хозяйственного общества, хозяйственного партнерства заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) соответственно хозяйственного общества, хозяйственного партнерства - бюджетным, автономным научным учреждениям или являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями образовательным организациям высшего образования
	
	да (нет)
	

	5.
	Наличие у хозяйственного общества, хозяйственного партнерства статуса участника проекта в соответствии с Федеральным законом "Об инновационном центре "Сколково"
	
	да (нет)
	

	6.
	Учредителями (участниками) хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств являются юридические лица, включенные в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку

инновационной деятельности в формах, установленных Федеральным законом "О науке и государственной научно-технической политике"
	
	да (нет)
	

	7.
	Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год, человек
	до 100 включительно

до 15 - микро- предприятие
	от 101 до 250

включительно
	указывается количество человек (за предшествующий календарный год)

	8.
	Доход за предшествующий календарный год, который определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, суммируется по всем осуществляемым видам деятельности и применяется по всем налоговым режимам, млн. рублей
	800

120 в год - микро-

предприятие
	2000
	указывается в млн. рублей (за предшествующий календарный год)

	9.
	Содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей сведения о лицензиях, полученных соответственно юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
	подлежит заполнению

	10.
	Сведения о видах деятельности юридического лица согласно учредительным документам или о видах деятельности физического лица, внесенного в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2
	подлежит заполнению

	11.
	Сведения о производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2
	подлежит заполнению

	12.
	Сведения о соответствии производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах критериям отнесения к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции
	
	да (нет)
	

	13.
	Сведения об участии в утвержденных программах партнерства отдельных заказчиков с субъектами малого и среднего предпринимательства
	да (нет)

(в случае участия - наименование заказчика, реализующего программу партнерства)

	14.
	Сведения о наличии у юридического лица, индивидуального предпринимателя в предшествующем календарном году контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", и (или) договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
	да (нет)

(при наличии - количество исполненных контрактов или договоров и общая сумму)

	15.
	Сведения о том, что руководитель, члены коллегиального исполнительного органа, главный бухгалтер субъекта малого и среднего предпринимательства не имеют судимости за преступления в сфере экономики, а также о том, что в отношении указанных физических лиц не применялось наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с деятельностью субъекта малого и среднего предпринимательства, и административное наказание в виде дисквалификации
	
	да (нет)
	

	16.
	Информация о наличии сведений о субъекте малого и среднего предпринимательства в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных федеральными законами "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
	
	да (нет)
	


(подпись)

М.П.

_________________________________________________________________________

     (фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

* Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется только в случае, если предельные значения выше или ниже предельных значений, указанных в пунктах 7 и 8 настоящего документа, в течение 3 календарных лет, следующих один за другим.

** Пункты 1-11 настоящего документа являются обязательными для заполнения.

*** Ограничение в отношении суммарной доли участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью не распространяется на общества с ограниченной ответственностью, соответствующие требованиям, указанным в подпунктах "в" - "д" пункта 1 части 1.1 статьи 4 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".
5. Проект договора

Договор № __________

на выполнение работ 

	Город __________________
	«____»_____________ 20___ г.

	место заключения договора
	дата договора


Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», зарегистрировано 03.02.2003 Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве за основным государственным регистрационным номером 1037739366477 (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 77 № 007214500), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________________________________________________,

должность, фамилия, имя, отчество

действующего на основании _____________________________________________,

устава (положения, приказа (доверенности) с указанием даты и номера, если договор подписывается лицом, уполномоченным ректором университета)

с одной стороны, и

Для юридических лиц:

______________________________________________________________________,
полное наименование юридического лица (включая организационно-правовую форму)

зарегистрирован___ _______________
__________________________________

дата регистрации

     наименование регистрирующего органа

за основным государственным регистрационным номером ________________ (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия _______ №_________), именуем___ в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________________________________________________,

должность, Ф.И.О. руководителя  или лица, уполномоченного подписать договор

действующего на основании _____________________________________________,

устава или положения, доверенности, если договор подписывается не руководителем юридического лица

Для индивидуальных предпринимателей:

Индивидуальный предприниматель _______________________________________,

фамилия, имя, отчество

зарегистрирован____ _________________ __________________________________

         (дата регистрации)
        наименование регистрирующего органа

за основным государственным регистрационным номером ________________ (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей серия _______ №_________), именуем___ в дальнейшем «Подрядчик»,

Для физических лиц:

______________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество

именуем___ в дальнейшем «Подрядчик»,

с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке НИЯУ МИФИ от 22.05.2012 г., с изменениями от 17.10.2016 г., на основании результатов открытого аукциона в электронной форме № __________ (протокол от _______ №_________), обеспечения исполнения договора
 в виде _________________________________________________________________







наименование обеспечения, реквизиты

заключили настоящий договор на выполнение работ (далее – договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить работы по капитальному ремонту _______________________________________

                                                     наименование работ в соответствии с предметом закупки

согласно перечню выполняемых работ (приложение 1) в срок указанный в п. 5.1, п. 5.2. настоящего Договора.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п.1.1. в соответствии с утвержденной сметной документацией на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.3. Заказчик обязуется обеспечить оплату выполненных надлежащим образом в соответствии с требованиями настоящего Договора работ в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.4. Требования, предъявляемые к работам, виды (содержание) и объем выполняемых работ определяются в приложении 1 к Договору.
2. Цена Договора

2.1. Цена Договора составляет ________________ (_________________________________________) рублей 
_____ копеек, в том числе НДС _____________ (____________________________) рублей ____ копеек.      

2.2. Цена Договора включает в себя общую стоимость всех видов работ, уплачиваемую Заказчиком Подрядчику в рамках настоящего Договора.

2.3. Цена Договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ по настоящему Договору.

2.4. По соглашению Сторон цена договора может быть уменьшена без изменения иных условий исполнения договора.

2.5. По соглашению Сторон в случае увеличения или уменьшения объема выполняемых работ цена договора изменяется соответствующим образом.

2.6. Цена работ, подлежащих выполнению в 2017 году, может быть уточнена после доведения Заказчику в установленном порядке соответствующей целевой субсидии Министерства образования Российской Федерации на финансовое обеспечение работ по настоящему Договору в 2017 финансовом году, но цена работ не может превышать цену, определенную по результатам соответствующей процедуры закупки.

3. Порядок расчетов

3.1. Цена договора уплачивается за счет целевой субсидии Министерства образования Российской Федерации на финансовое обеспечение работ, предоставляемой в 2016, 2017 годах.

Оплата выполненных в соответствии с требованиями настоящего Договора работ производится Заказчиком по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика платежными поручениями в следующем порядке:

- в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента представления Подрядчиком подписанного Сторонами акта приемки выполненных работ по форме № КС-2,  справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 подписанных сторонами, счета и счета-фактуры.

3.2. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет Подрядчика, несет Подрядчик.
3.3. Изменение реквизитов Сторон оформляется дополнением к настоящему Договору.
3.4. Обязательства Заказчика по оплате работ считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем цену Договора, с банковского счета Заказчика.
4. Требования, предъявляемые к результату выполненных работ

4.1. Результат выполненных работ должен отвечать требованиям строительных норм и правил, санитарно-эпидемиологических норм, государственных стандартов, технических регламентов, а также иных нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.

4.2. Работы должны быть выполнены в полном объеме (количестве) и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

4.3. Результат работ передается Заказчику с исполнительной документацией, необходимыми принадлежностями, которыми могут служить копии сертификатов и лицензий, инструкций (памяток) на русском языке и т.п.

5. Сроки выполнения работ

5.1. Начало выполнения работ                   «09» января 2017 г.

5.2.Окончание выполнения работ 

«31» мая 2017 г.

5.3. Место выполнения работ: Калужская область, г. Обнинск, ул. Студгородок, д. 1.
6. Гарантии Подрядчика и гарантийные обязательства

6.1. При исполнении обязательств по настоящему Договору Подрядчик обязуется не нарушать имущественные и личные неимущественные права Заказчика и третьих лиц. 

6.2. Срок гарантии качества на результат выполненных работ по Договору определяется в приложении 1. Исчисление гарантийного срока начинается с момента приемки Заказчиком всего объема работ по Договору (подписание последнего акта приемки выполненных работ).

6.3. Иные гарантии Подрядчика при их наличии определяются в приложении 1.

7. Порядок приемки выполненных работ
7.1. Результат исполнения обязательств по настоящему Договору принимается в следующем порядке:

7.1.1. Передача отчетной документации, указанной в Приложении 1, осуществляется в сроки, предусмотренные п. 5.2., в месте выполнения работ. 
7.1.2. Выполненные обязательства по настоящему Договору принимаются Заказчиком по акту приемки выполненных работ по форме № КС-2 по Договору.

7.2. Уполномоченные представители Заказчика осуществляют проверку результатов выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору на предмет соответствия результата выполненных работ требованиям и условиям Договора. Для проверки соответствия качества результата выполненных работ требованиям, установленным Договором, Заказчик вправе привлечь независимых экспертов.

7.3. По результатам рассмотрения выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору уполномоченные представители Заказчика составляют мотивированное заключение об исполнении или ненадлежащем исполнении  обязательств. По результатам данного заключения Подрядчик передает Заказчику подписанный со своей стороны акт приемки выполненных работ по Договору или мотивированный отказ от его подписания. 

7.4. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения подписанного Подрядчиком акта приемки выполненных работ по Договору Заказчик обязан подписать со своей стороны акт приемки выполненных работ по Договору и возвратить экземпляр акта Подрядчику или мотивированный отказ от его подписания.

7.5. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания акта приемки выполненных работ по Договору, Подрядчик обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный Заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его получения.

7.6. При готовности досрочного представления результата выполненных работ по настоящему Договору Подрядчик обязан в письменной форме уведомить об этом Заказчика и получить его письменное согласие.

8. Права и обязанности Заказчика

8.1. Заказчик вправе:

8.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств по настоящему Договору, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

8.1.2. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей исполнение обязательств в соответствии с настоящим Договором, и ее замены в случае несоответствия настоящему Договору или законодательству Российской Федерации.

8.1.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями для участия в проведении экспертизы выполнения Подрядчиком обязательств и представленных Подрядчиком отчетных документов.

8.1.4. Определять уполномоченных лиц, непосредственно участвующих в приемке результата выполненных Подрядчиком работ и (или) участвующих в приемке выполненных работ по настоящему Договору.

8.2. Заказчик обязан:

8.2.1. Своевременно в письменной форме сообщать Подрядчику о недостатках, обнаруженных в переданных Подрядчиком результатах работ и (или) выявленных при приемке выполненных работ.

8.2.2. Обеспечивать своевременную приемку выполненных работ Подрядчика по настоящему Договору.

8.2.3. Обеспечивать своевременную оплату выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

9. Права и обязанности Подрядчика

9.1. Подрядчик вправе:

9.1.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ по Договору после передачи результата выполненных работ на основании представленных Подрядчиком отчетных документов.

9.1.2. Требовать своевременной оплаты выполненных надлежащим образом работ в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.

9.2. Подрядчик обязан:

9.2.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы и представить Заказчику отчетные документы и материалы, предусмотренные настоящим Договором.

9.2.2. Своими силами и за собственный счет устранять выявленные в процессе выполнения работ и недостатки.

10. Обеспечение исполнения Договора

10.1 Обеспечение исполнения договора  предоставляется Подрядчиком на сумму_____________________ в форме ______________________________________________________________________.

наименование обеспечения, реквизиты
10.2. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения настоящего договора  перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему договору, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения договора перестало действовать, представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения договора на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе договора.

10.3. Обеспечение исполнения договора  возвращается Подрядчику в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации для данного вида обеспечения договора.

11. Ответственность Сторон

11.1. Ответственность Заказчика:

11.1.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств на срок более чем 30 (тридцать) дней, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе применить к Заказчику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день просрочки исполнения обязательств.

11.2. Ответственность Подрядчика:

11.2.1. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до приемки Заказчиком всего объема работ по Договору (подписание последнего акта приемки выполненных работ).

11.2.2. В случае нарушения сроков выполнения работ и (или) нарушения сроков представления отчетной документации Заказчик вправе применить к Подрядчику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день просрочки исполнения обязательств.

11.2.3. В случае несоответствия выполненных работ объему, предусмотренному настоящим Договором, и (или) выполнения работ ненадлежащего качества Заказчик вправе применить к Подрядчику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день с момента уведомления Подрядчика до момента надлежащего исполнения обязательств.

11.2.4. В случае нарушения Подрядчиком гарантийных обязательств Заказчик вправе применить к Подрядчику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день неисполнения обязательства.

11.2.5. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы или не по их вине.

11.3. Уплата неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

11.4. Условия освобождения Сторон от ответственности:

11.4.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Для целей настоящего Договора «форс-мажор» означает событие, находящееся вне контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по Договору становится невозможным или настолько бессмысленным, что в данных обстоятельствах считается невозможным, и включает, но не ограничивается такими явлениями, как война, общественные волнения и беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты или другие события в промышленности (за исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в промышленности находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить форс-мажор), конфискация или другие действия государственных органов.

11.4.2. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны или агентов, сотрудников Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении Договора и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему Договору.

11.4.3. Форс-мажором не является отсутствие достаточных средств или невыполнение каких-либо платежей, предусмотренных настоящим Договором.

11.4.4. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о возникновении такого события, виде и возможности продолжительности действия форс-мажора. Факт форс-мажора должен быть подтвержден соответствующими компетентными органами.

12. Порядок разрешения споров, претензии Сторон

12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора между Сторонами, разрешаются путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

12.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

12.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 30 (тридцати) календарных дней с момента их получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим Договором. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.

12.4. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор передается на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы.

13. Срок действия, изменение и расторжение Договора

13.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

13.2. Договор действует до 30 июня 2017 г.

13.3. Изменение положений настоящего Договора допускается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Изменения по соглашению Сторон оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнений к Договору. Все приложения и дополнения являются неотъемлемыми частями Договора.

13.4. Расторжение настоящего Договора допускается по решению Заказчика, по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

По решению Заказчика производство выполнения работ может быть при-остановлено до момента предоставления Министерством образования и науки Российской Федерации целевой субсидии на финансовое обеспечение работ по настоящему Договору в 2017 финансовом году (п.п.3.1. настоящего Договора).

В случае непредоставления Министерством образования и науки Россий-ской Федерации целевой субсидии на финансовое обеспечение работ в 2017 фи-нансовом году, настоящий Договор может быть расторгнут Заказчиком в одно-стороннем порядке на основании соответствующего уведомления Заказчика, с компенсацией Подрядчику стоимости фактически выполненной надлежащим образом части работ,  а также убытков в виде реального ущерба, причиненные прекращением договора, при этом упущенная выгода, а также затраты Подрядчика на подготовку к выполнению работ, произведенные без согласования с Заказчиком, и затраты на приобретенный и не использованный Подрядчиком материал - не возмещаются.
13.5. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке на основании акта в следующих случаях:

а) если Подрядчик не приступает в установленный договором срок к исполнению договора или выполняет работы таким образом, что окончание их к сроку, предусмотренному договором, становится явно невозможным;

б) если во время выполнения работ Подрядчиком нарушены условия выполнения договора, и в назначенный Заказчиком для устранения нарушений разумный срок подрядчиком такие нарушения не устранены, либо являются существенными и неустранимыми;

в) неоднократного (два или более) или существенного (более десяти календарных дней) нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, указанных в договоре;

г) однократного грубого нарушения Подрядчиком правил и норм пожарной безопасности, радиационной безопасности, санитарно-эпидемиологической безопасности, создавшим реальную угрозу жизни и здоровью людей, а также имуществу Заказчика или третьих лиц.

14. Прочие условия Договора

14.1. Для контроля исполнения настоящего Договора и для информирования Сторон о выявленных недостатках исполнения Договора Стороны предоставляют друг другу информацию о лицах (кураторах), ответственных за ведение переговоров, согласование и передачу документов в рамках исполнения настоящего Договора с указанием их контактных телефонов. Телефоны ответственных лиц (кураторов) должны функционировать в рабочие дни с ___ до ___ часов по __________ времени.

14.2. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим Договором.

14.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 

14.4. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, один из которых находится у Подрядчика, другой – у Заказчика.

14.5. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются приложение 1 – Перечень выполняемых работ.

15. Реквизиты и подписи сторон

Для юридических лиц:

	Заказчик
	Подрядчик

	федеральное государственное автономное  образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
	

	
	полное наименование юридического лица

	
	

	
	

	
	

	Место нахождения:

115409, г. Москва, Каширское шоссе д.31
	Место нахождения



	Банковские реквизиты:________________
	Банковские реквизиты:
	

	
	
	
	

	должность
	
	
	должность

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	МП


Для индивидуальных предпринимателей:

	Заказчик
	Подрядчик

	федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
	Индивидуальный предприниматель

	
	

	
	фамилия, имя, отчество

	
	

	
	

	Место нахождения:

115409, г. Москва, Каширское шоссе д.31
	Место нахождения



	Банковские реквизиты:
	Банковские реквизиты:
	

	
	
	
	

	должность
	
	
	
	
	

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	МП


Для физических лиц:

	Заказчик
	Подрядчик

	федеральное государственное автономное  образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
	

	
	фамилия, имя, отчество

	
	

	
	

	
	

	Место нахождения:

115409, г. Москва, Каширское шоссе д.31
	Место жительства:



	
	Паспортные данные:
	

	Банковские реквизиты:
	Банковские реквизиты:
	

	
	
	
	

	должность
	
	
	
	
	

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	


          

   Приложение 1

к Договору 

от ____________№_____

Перечень
выполняемых работ

_____________________________________________________________
наименование выполняемых работ

	№
п/п
	Объект
	Наименование видов (содержания) работ, требования , предъявляемые к работам
	Единица измерения
	Количество (объем)
	Сумма в руб.

(с учетом НДС)
	Сумма НДС 

в руб. 

	1
	
	
	
	
	
	

	1.1
	
	
	
	
	
	

	1.2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Срок гарантии качества: (срок гарантии качества может быть приведен в качестве информации в дополнительном столбце таблицы)

Иные гарантии Подрядчика:

Для юридических лиц:

	Заказчик:
	Подрядчик:

	
	
	

	должность
	
	должность

	
	
	
	
	
	
	

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	МП


Для индивидуальных предпринимателей:

	Заказчик:
	Подрядчик:

	
	
	Индивидуальный предприниматель

	должность
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	МП


� Участник процедуры закупки по своему усмотрению в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может прикладывать любые документы, характеризующие качество предлагаемых работ.


� Участник представляет информацию в свободной форме.


� Участник должен предоставить информацию о реализации при выполнении работ по предмету открытого аукциона в электронной форме требований, установленных Техническим заданием по полному перечню работ, приведенных в Техническом задании.


� Участник может приложить копию предварительного договора с каждым привлекаемым субподрядчиком (соисполнителем) (заключенного в соответствии со статьей 429 Гражданского кодекса Российской Федерации, если привлечение третьих лиц допускается условиями документации об открытом аукционе в электронной форме).


� Участник может представить описание (перечень) техники, применяемой для выполнения работ. По усмотрению участника информация может быть подтверждена формой ОС-6 «Инвентарная карточка учета объекта основных средств», договорами аренды, проката, лизинга


� Информация может быть подтверждена положением о системе качества, существующей на предприятии, сертификатом системы качества, договором с лабораторией и т.д.


� В подтверждение данных участник может приложить Правила гарантийного обслуживания или иные документы по своему усмотрению.


� Указывается по каждому конкретному результату работ, способному к правовой охране.


� Заверенные уполномоченным лицом копии документов, отраженных в таблице 4, предоставляются в составе заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.


� Здесь и далее для участников процедуры закупки – юридических лиц.


� Заполняется участником процедуры закупки – юридическим лицом.


� Указывается в соответствии с требованиями Информационной карты аукциона.


� При подготовке заявки на участие в открытом  аукционе в электронной форме необходимо учесть, что все документы должны представляться в порядке, указанном в описи документов.


� Для юридических лиц.


� Для индивидуальных предпринимателей.


� Для физических лиц.


� Предоставляется в случае, если заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме подписывает лицо, уполномоченное руководителем.


� Предоставляется в случае, если доверенность лица, уполномоченного подписывать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, подписана не руководителем.


� Для юридических лиц.


� Если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры закупки выполнение работ, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, обеспечения  исполнения договора являются крупной сделкой.


� Здесь и далее в формах для уполномоченного лица участника процедуры закупки–юридического лица указывается должность, для индивидуального предпринимателя – статус «Индивидуальный предприниматель».


� Здесь и далее в формах печатью удостоверяется подпись представителя участника процедуры закупки -  юридического лица и индивидуального предпринимателя (при наличии).


� Здесь и далее для участников процедуры закупки – юридических лиц.


� Заполняется участниками процедуры закупки – юридическими лицами.


� Заполняется участниками процедуры закупки – индивидуальными предпринимателями.


� Заполняется участниками процедуры закупки – физическими лицами.


� При наличии требований о предоставлении обеспечения исполнения договора в документации об открытом аукционе в электронной форме





1
PAGE  
25

