
федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

(НИЯУ МИФИ)
                                                                 УТВЕРЖДАЮ


                           ____________ Н.А. Носырев 

«___»_______ 2015  г.
Аукционная документация

Открытый аукцион на право заключения договора

на выполнение работ по капитальному ремонту системы отопления
учебно-лабораторного корпуса

Новоуральского технологического института-филиала НИЯУ МИФИ
по адресу Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. Ленина, 85, стр. 4

Номер открытого аукциона: 


СОГЛАСОВАНО

Председатель
Единой комиссии ___________А.И. Насонов 
«___»___________2015 г
Россия,
Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. Ленина, 85
	Раздел
	Под

раздел
	Содержание
	Стр.

	1
	Общие условия проведения открытого аукциона
	4

	
	1.1
	Общие сведения
	4

	
	1.2
	Запрет подачи нескольких заявок на участие в открытом аукционе
	5

	
	1.3
	Затраты на участие в открытом аукционе
	5

	
	1.4
	Право Заказчика отказаться от проведения открытого аукциона
	5

	
	1.5
	Порядок предоставления аукционной документации 
	5

	
	1.6
	Разъяснение положений аукционной документации и внесение изменений в извещение о проведении открытого аукциона и аукционную документацию
	6

	
	1.7
	Представление заявки на участие в открытом аукционе
	7

	
	1.8
	Оформление и подписание заявки на участие в открытом аукционе
	10

	
	1.9
	Язык заявки на участие в открытом аукционе
	11

	
	1.10
	Валюта заявки на участие в открытом аукционе
	11

	
	1.11
	Требования к участникам процедуры закупки
	11

	
	1.12
	Представление предложения о качестве работ
	11

	
	1.13
	Представление предложения о цене договора
	12

	
	1.14
	Представление графика выполнения работ
	12

	
	1.15
	Запечатывание и маркировка конвертов с заявками на участие в открытом аукционе
	12

	
	1.16
	Подача и прием заявок на участие в открытом аукционе
	13

	
	1.17
	Опоздавшие заявки на участие в открытом аукционе
	13

	
	1.18
	Отзыв заявок на участие в открытом аукционе
	13

	
	1.19
	Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе
	14

	
	1.20
	Проведение открытого аукциона
	16

	
	1.21
	Заключение договора
	18

	
	1.22
	Право на обжалование
	20

	2
	Информационная карта аукциона
	21

	3
	Техническое задание
	28

	4
	Образцы форм и документов для заполнения участниками процедуры закупки
	34

	
	Форма 1
	Опись документов, представляемых для участия в открытом аукционе
	34

	
	Форма 2
	Анкета участника процедуры закупки
	37

	
	Форма 3
	Заявка на участие в открытом аукционе
	40

	
	Форма 4
	Справка об участии в судебных разбирательствах
	43

	
	Форма 5
	Предложение о качестве работ
	44

	
	Форма 6
	Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право подписи документов организации – участника процедуры закупки
	48

	
	Форма 7
	Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право представления интересов участника процедуры закупки на процедуре открытого аукциона
	49

	5
	Проект договора
	50


1. Общие условия проведения открытого АУКЦИОна

1.1. Общие сведения


1.1.1. Настоящая аукционная документация подготовлена в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения, связанные с осуществлением закупки, а также принятым в соответствии с ними Положением о закупке.

Данная процедура открытого аукциона проводится в соответствии с Положением о закупке, утвержденным решением наблюдательного совета Заказчика, на дату размещения извещения о проведении открытого аукциона.


Во всем, что не урегулировано извещением о проведении открытого аукциона и настоящей аукционной документацией, стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации.

1.1.2. Заказчик, указанный в пункте 2.1 Информационной карты настоящей аукционной документации, проводит открытый аукцион на право заключения договора на выполнение работ, информация о которых содержится в разделе 3 «Техническое задание» настоящей аукционной документации. Условия заключаемого по результатам открытого аукциона договора будут определяться, исходя из условий заявки на участие в открытом аукционе победителя открытого аукциона.


1.1.3. Заказчик проводит открытый аукцион в соответствии с условиями и требованиями, приведенными в извещении о проведении открытого аукциона, настоящей аукционной документации, в том числе в проекте договора.

1.1.4. Участником процедуры закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника процедуры закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника процедуры закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника процедуры  закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с Положением о закупке.


1.1.5. Участники процедуры закупки имеют право выступать в отношениях, связанных с осуществлением закупки работ для нужд Заказчика, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников процедуры закупки подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.


1.1.6. Для участия в открытом аукционе участники процедуры закупки должны своевременно представить заявки на участие в открытом аукционе. Порядок представления и содержание заявки на участие в открытом аукционе установлены в подразделе 1.7 настоящей аукционной документации. Порядок подачи заявок на участие в открытом аукционе установлен в подразделе 1.16 настоящей аукционной документации.


1.1.7. Единая комиссия:

 
рассматривает заявки на участие в открытом аукционе в порядке, установленном в подразделе 1.19 настоящей аукционной документации;


определяет победителя открытого аукциона в порядке, установленном в подразделе 1.20 настоящей аукционной документации.

1.2. Запрет подачи нескольких заявок на участие в открытом аукционе


Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в отношении каждого предмета открытого аукциона (лота). 


1.3. Затраты на участие в открытом аукционе


1.3.1. Участник процедуры закупки  несет все расходы, связанные с участием  в открытом аукционе, в том числе с подготовкой и предоставлением заявки на участие в открытом аукционе, иной документации, а Заказчик не несет ответственности и не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов открытого аукциона, а также оснований их завершения.


1.3.2. Участники процедуры закупки не вправе требовать компенсацию упущенной выгоды, понесенной в ходе подготовки к открытому аукциону и проведения открытого аукциона.


1.4. Право Заказчика отказаться от проведения открытого аукциона

1.4.1. Заказчик, разместивший на Официальном сайте Российской Федерации  в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов   на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг  http://www.zakupki.gov.ru  извещение о проведении открытого аукциона, вправе отказаться от его проведения до окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе, если информация об отказе от проведения открытого аукциона содержится в извещении о проведении открытого аукциона. Открытый аукцион считается отмененным с момента размещения решения об отмене на Официальном сайте Российской Федерации  в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов   на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг http://www.zakupki.gov.ru  . При отмене открытого аукциона Заказчик не несет ответственности перед участниками процедуры закупки, подавшими заявки, или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки.


1.5. Порядок предоставления аукционной документации


1.5.1. В случае проведения открытого аукциона Заказчик обеспечивает размещение аукционной документации на Официальном сайте Российской Федерации  в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов   на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг http://www.zakupki.gov.ru  одновременно с размещением извещения о проведении открытого аукциона. Аукционная документация доступна для ознакомления на Официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов  на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг http://www.zakupki.gov.ru  без взимания платы и в порядке, установленном в извещении о проведении открытого аукциона.


1.5.2. Со дня размещения на Официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов  на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг http://www.zakupki.gov.ru  извещения о проведении открытого аукциона Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления обязан предоставить такому лицу аукционную документацию в порядке, указанном в извещении о проведении открытого аукциона. При этом аукционная документация предоставляется в письменной форме после внесения участником процедуры закупки платы за предоставление аукционной документации, если такая плата установлена Заказчиком и указание об этом содержится в извещении о проведении открытого аукциона, за исключением случаев предоставления аукционной документации в форме электронного документа. Размер указанной платы не должен превышать расходы Заказчика на изготовление копии аукционной документации и доставку ее лицу, подавшему указанное заявление, посредством почтовой связи. Предоставление аукционной документации в форме электронного документа осуществляется без взимания платы. 

1.5.3. Предоставление аукционной документации до размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона не допускается. 


1.6. Разъяснение положений аукционной документации и внесение изменений в извещение о проведении открытого аукциона и аукционную документацию 


1.6.1. При проведении открытого аукциона какие-либо переговоры Заказчика или единой комиссии с участником процедуры закупки, за исключением представления разъяснений положений аукционной документации, не допускаются. В случае нарушения указанного положения открытый аукцион может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.


1.6.2. Любой участник процедуры закупки вправе направить в письменной форме Заказчику запрос о разъяснении положений аукционной документации только по адресу, указанному в пункте 2.1 Информационной карты аукциона.


В запросе участника процедуры закупки должны быть указаны телефон/факс или адрес электронной почты, по которому будет направлен ответ на запрос.

В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений аукционной документации, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе. Заказчик не несет ответственности, если запрос отправлен по другим адресам, факсам, не указанным в пункте 2.1 Информационной карты аукциона.

1.6.3. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений аукционной документации по запросу участника процедуры  закупки такое разъяснение размещается Заказчиком на Официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов  на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг  http://www.zakupki.gov.ru  с указанием предмета запроса, но без указания участника процедуры закупки, от которого поступил запрос. Разъяснение положений аукционной документации не должно изменять ее суть. 

1.6.4. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона. Изменения, вносимые в извещение о проведении открытого аукциона, размещаются Заказчиком на Официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов  на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг http://www.zakupki.gov.ru  не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений. В случае если изменения в извещение о проведении открытого аукциона внесены Заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе, срок подачи заявок на участие в открытом аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на Официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов  на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг http://www.zakupki.gov.ru  внесенных изменений в извещение о проведении открытого аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.


1.6.5. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника процедуры закупки вправе принять решение о внесении изменений в аукционную документацию. Изменение предмета открытого аукциона не допускается.
Изменения, вносимые в аукционную документацию размещаются Заказчиком на Официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов  на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг http://www.zakupki.gov.ru  не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений. В случае если изменения в  аукционную документацию внесены Заказчиком позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе, срок подачи заявок на участие открытом аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на Официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов  на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг http://www.zakupki.gov.ru  внесенных в аукционную документацию изменений до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.


1.7. Представление заявки на участие в открытом аукционе

1.7.1. Для участия в открытом аукционе участник процедуры закупки подает заявку на участие в открытом аукционе в срок и по форме, которые установлены аукционной документацией.

1.7.2. Заявка на участие в открытом аукционе, которую представляет участник процедуры закупки в соответствии с настоящей аукционной документацией, должна быть подготовлена по формам, представленным в разделе 4 настоящей аукционной документации, и содержать следующие сведения и документы:


1.7.2.1. для юридического  и физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя: 

1) заполненную форму заявки на участие в открытом аукционе в соответствии с требованиями аукционной документации (форма 3);

2) сведения и документы об участнике процедуры закупки, подавшем такую заявку:

а) анкету по установленной в аукционной документации форме (форма 2); 

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на Официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов  на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг http://www.zakupki.gov.ru  извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на Официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов  на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг http://www.zakupki.gov.ru  извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на Официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов  на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг http://www.zakupki.gov.ru  извещения о проведении открытого аукциона; 

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника процедуры закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника процедуры закупки  без доверенности (далее для целей настоящего раздела - руководитель). В случае если от имени участника процедуры  закупки действует иное лицо, заявка на участие в открытом аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника процедуры закупки, заверенную печатью участника процедуры закупки и подписанную руководителем участника процедуры  закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника процедуры закупки, заявка на участие в открытом аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

г) копии учредительных документов участника процедуры закупки в действующей редакции (для юридических лиц);

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры поставка товаров, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой;

или письмо, подписанное участником процедуры закупки, о том, что выполнение работ, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения договора не являются  для данного участника крупной сделкой.

В случае если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в открытом аукционе для участника процедуры закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника процедуры закупки порядка созыва органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник процедуры закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем открытого аукциона представить вышеуказанное решение до момента заключения договора;

е) сведения об участии в судебных разбирательствах по установленной в аукционной документации форме (форма 4);

ж) копию уведомления о возможности применения участником процедуры закупки упрощенной системы налогообложения (для участников, применяющих ее);



3) предложение о выполняемых работах:



а) предложение о качестве работ, которые являются предметом  договора (форма 5), подготовленное в соответствии с подразделом 1.12 настоящей аукционной документации;

б)  график выполнения работ, подготовленный в соответствии с подразделом 1.14 настоящей аукционной документации;

4) документ или копию документа, подтверждающего соответствие участника процедуры закупки установленным требованиям и условиям допуска к участию в открытом аукционе: 


 а) документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, в случае если в пункте 2.17 Информационной карты аукциона содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, или копия такого поручения);

б) копии документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки требованиям, установленным в соответствии с частью 9 Положения о закупке.
1.7.2.2. для простого товарищества:

а) договор простого товарищества участников;

б) документы и сведения в соответствии с пунктом 1.7.2.1 настоящей аукционной документации участника процедуры закупки, которому в соответствии с договором простого товарищества поручено подать заявку на участие в открытом аукционе.


 1.7.2.3. Текст предложения о качестве работ представляется также на электронном носителе информации.

1.7.2.4. В заявке на участие в открытом аукционе (форма 3)  декларируется соответствие участника процедуры закупки требованиям, предусмотренным в подпунктах 3-5 пункта 2.3 Информационной карты аукциона.


1.8. Оформление и подписание заявки на участие в открытом аукционе


1.8.1. Участник процедуры закупки должен представить оригинал заявки на участие в открытом аукционе и прилагаемые к ней документы в соответствии с пунктом 1.7.2 настоящей аукционной документации.


1.8.2. Все листы заявки на участие в открытом аукционе, все листы тома заявки на участие в открытом аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в открытом аукционе и том заявки на участие в открытом аукционе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника процедуры закупки (для юридических лиц) и подписаны участником процедуры закупки или лицом, уполномоченным таким участником процедуры закупки. Соблюдение участником процедуры закупки указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе и тома заявки на участие в открытом аукционе, поданы от имени участника процедуры закупки, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в открытом аукционе и тома заявки на участие в открытом аукционе документов и сведений.


1.8.3. Никакие исправления не будут иметь силу за исключением тех случаев, когда под ними подписалось уполномоченное лицо, и они скреплены печатью участника процедуры закупки.


1.8.4. Копии заявки на участие в открытом аукционе не требуются.


1.9. Язык заявки на участие в открытом аукционе


1.9.1. Заявка на участие в открытом аукционе и прилагаемые к ней документы, а также вся корреспонденция между Заказчиком и участником процедуры закупки, относящиеся к заявке, должны быть написаны на русском языке. Документы на иностранном языке, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе, должны сопровождаться точным переводом на русский язык, заверенным в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.


1.9.2. Использование других языков для подготовки заявки на участие в открытом аукционе может быть расценено единой комиссией как несоответствие заявки на участие в открытом аукционе требованиям, установленным аукционной документацией.


1.10. Валюта заявки на участие в открытом аукционе


1.10.1. Предлагаемая участником процедуры закупки цена договора должна быть выражена в российских рублях.


1.10.2. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора, не устанавливается.


1.11. Требования к участникам процедуры закупки


Участники процедуры закупки должны отвечать требованиям, установленным в пункте 2.3 Информационной карты аукциона.



1.12. Представление предложения о качестве работ


1.12.1. Участнику процедуры закупки необходимо изучить аукционную документацию, включая все инструкции, формы, условия и спецификации, а также изменения и разъяснения аукционной документации. 


Участник процедуры закупки должен представить в составе заявки на участие в открытом аукционе предложение о качестве работ (форма 5). Предложение должно содержать подтверждение о соответствии предлагаемых работ требованиям аукционной документации, описание методологии и технологии выполнения работ в соответствии с Техническим заданием (раздел 3). Дополнительно могут быть представлены эскизы, рисунки, чертежи.


1.12.2. Наименования, виды (содержание) и объемы выполняемых работ, указанные в Техническом задании (раздел 3) и в предложении участника процедуры закупки о качестве работ должны совпадать. В случае их несовпадения или невозможности достоверно определить соответствие работ, предлагаемых участником процедуры закупки Техническому заданию (раздел 3), заявка на участие в открытом аукционе признается несоответствующей требованиям аукционной документации, что влечет за собой отказ в допуске к участию в открытом аукционе.


1.12.3. При описании условий и предложений участниками процедуры закупки должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.


1.12.4. Сведения, которые содержатся в заявках участников процедуры закупки, не должны допускать двусмысленных толкований.


1.12.5. Допускается приложение к предложению о качестве работ информации и документов, способствующих, по мнению участника процедуры закупки, более полному раскрытию существа предложения о качестве работ.


1.13. Представление предложения о цене договора

1.13.1. Участник процедуры закупки, направляя заявку на участие в открытом аукционе, заявляет о своем согласии выполнить работы, являющиеся предметом открытого аукциона, в пределах стоимости, не превышающей начальной (максимальной) цены договора, указанной в п. 2.9 Информационной карты аукциона. 


1.13.2. Участник открытого аукциона делает предложение о цене договора непосредственно во время процедуры открытого аукциона в форме и порядке, которые определены процедурой проведения открытого аукциона в соответствии с подразделом 1.20 настоящей аукционной документации.


1.13.3. Порядок формирования цены договора указан в Техническом задании (раздел 3).


1.13.4. Расходы участника открытого аукциона, не включенные в цену договора, не подлежат оплате Заказчиком.


1.14. Представление графика выполнения работ


1.14.1 Участник процедуры закупки должен представить в составе заявки на участие в открытом аукционе график выполнения работ в строгом соответствии с требованием пункта 2.7 Информационной карты аукциона. График выполнения работ представляется в произвольной форме.


1.14.2. Отклонение от общих требований к срокам выполнения работ, а также представление в графике выполнения работ неполной информации о сроках выполнения работ, считается существенным отклонением от требований и условий настоящей аукционной документации.

1.15. Запечатывание и маркировка конвертов с заявками на участие в открытом аукционе


1.15.1. Участник процедуры закупки подает заявку на участие в открытом аукционе в письменной форме в  надежно запечатанном конверте, исключив возможность случайного вскрытия конверта при транспортировке.  


1.15.2. На конверте указываются:


а) предмет открытого аукциона (лота), указанный в пункте 2.4 Информационной карты аукциона;


б) фирменное наименование участника процедуры закупки, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).


1.15.3. Если конверт не запечатан, либо запечатан или маркирован с нарушением требований подраздела 1.15 «Запечатывание и маркировка конвертов с заявками на участие в открытом аукционе», Заказчик не несет ответственности в случае его потери.


1.15.4. Представленные в составе заявки на участие в открытом аукционе документы не возвращаются участнику процедуры закупки, кроме отозванных участниками процедуры закупки заявок на участие в открытом аукционе, и иных заявок, подлежащих возврату участнику процедуры закупки в соответствии с Положением о закупке.


1.16. Подача и прием заявок на участие в открытом аукционе


1.16.1. Прием конвертов с заявками на участие в открытом аукционе осуществляется по адресу Заказчика, указанному в пункте 2.11 Информационной карты аукциона. Срок начала подачи заявок на участие в открытом аукционе указан в пункте 2.12 Информационной карты аукциона.


1.16.2. Заказчик заканчивает принимать конверты с заявками на участие в открытом аукционе в срок, указанный в пункте 2.13 Информационной карты аукциона (окончательный срок подачи заявок). Участники процедуры закупки должны направить конверты с заявками на участие в открытом аукционе таким образом, чтобы Заказчик получил их до наступления вышеуказанного срока.


1.16.3. Участники процедуры закупки при отправке заявок по почте должны направить конверты с заявками на участие в открытом аукционе таким образом, чтобы Заказчик получил их до наступления процедуры начала рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе. Заказчик не несет ответственности за задержки в работе почтовых или курьерских служб и за иные обстоятельства, приведшие к опозданию подачи участником процедуры закупки своей заявки на участие в открытом аукционе.


1.16.4. Каждый конверт с заявкой на участие в открытом аукционе, поступивший в срок, указанный в аукционной документации, регистрируется Заказчиком. По требованию участника процедуры закупки, подавшего конверт с заявкой на участие в открытом аукционе, Заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения. 


1.17. Опоздавшие заявки на участие в открытом аукционе


1.17.1. Все заявки на участие в открытом аукционе, конверты с которыми будут получены после срока окончания приема заявок на участие в открытом аукционе, будут признаны опоздавшими независимо от причин опоздания.


1.17.2. Полученные после окончания приема конверты с заявками на участие в открытом аукционе в тот же день возвращаются участникам процедуры закупки. 


1.18. Отзыв заявок на участие в открытом аукционе


1.18.1. Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в открытом аукционе, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе.


1.18.2. При отзыве своей заявки на участие в открытом аукционе участник процедуры закупки должен подать Заказчику «Заявление об отзыве заявки на участие в открытом аукционе».


В заявлении об отзыве заявки на участие в открытом аукционе в обязательном порядке должны указываться: наименование участника процедуры закупки, отзывающего заявку, регистрационный номер заявки и способ возврата заявки. Заявление об отзыве заявки должно быть скреплено печатью и заверено подписью руководителя или уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом – участником процедуры закупки. 

1.19. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе


1.19.1. Единая комиссия рассматривает заявки на участие в открытом аукционе на соответствие требованиям, установленным аукционной документацией, и соответствие участников процедуры закупки требованиям, установленным в соответствии с частью 9 настоящего Положения о закупке. Срок рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе. 

В случае если несколько юридических и физических лиц выступают совместно в качестве участника процедуры закупки, каждый из таких юридических или физических лиц должен по отдельности соответствовать требованиям к участникам процедуры закупки, установленным Заказчиком в аукционной документации.

1.19.2. В случае установления факта подачи одним участником процедуры закупки двух и более заявок на участие в открытом аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в открытом аукционе такого участника процедуры закупки, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику. 

1.19.3. При наличии сомнений в достоверности копии документа Заказчик вправе запросить для обозрения оригинал документа, предоставленного в копии. В случае если участник процедуры закупки не предоставил документа, копия документа не рассматривается, и документ считается не представленным.

1.19.4. При  необходимости в ходе рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе единая комиссия вправе потребовать от участников процедуры закупки разъяснения сведений, содержащихся в заявках на участие в открытом аукционе. Изменение содержания заявки на участие в открытом аукционе, а также разъяснения участника процедуры закупки, изменяющие суть предложения, содержащегося в поданной таким участником заявке на участие в открытом аукционе, не допускаются. Запрос о разъяснении сведений, содержащихся в заявках на участие в открытом аукционе, и ответ на такой запрос должны оформляться в письменном виде.

1.19.5. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе единой комиссией принимается решение о допуске к участию в открытом аукционе участника процедуры закупки и о признании участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона, или об отказе в допуске такого участника процедуры закупки к участию в открытом аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены частью 10  Положения о закупке, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, который ведется единой комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами единой комиссии и Заказчиком  в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе. Протокол должен содержать сведения о порядковых номерах заявок на участие в открытом аукционе, решение о допуске участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в открытом аукционе с соответствующим порядковым номером,  к участию в открытом аукционе и о признании его участником открытого аукциона или об отказе в допуске участника процедуры закупки к участию в открытом аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений  Положения о закупке, которым не соответствует участник процедуры закупки, положений аукционной документации, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе этого участника процедуры закупки, положений такой заявки на участие в открытом аукционе, которые не соответствуют требованиям аукционной документации. Указанный протокол размещается Заказчиком на Официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов  на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг http://www.zakupki.gov.ru не позднее чем через три дня со дня его подписания. Участникам процедуры закупки, подавшим заявки на участие в открытом аукционе и признанным участниками открытого аукциона, и участникам процедуры закупки, подавшим заявки на участие в открытом аукционе и не допущенным к участию в открытом аукционе, направляются уведомления о принятых единой комиссией решениях не позднее трех дней, следующих за днем подписания указанного протокола. В случае  если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе подана только одна заявка на участие в открытом аукционе или не подана ни одна заявка на участие в открытом аукционе, в указанный протокол вносится информация о признании открытого аукциона несостоявшимся. 

1.19.6. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе всех участников процедуры закупки, подавших заявки на участие в открытом аукционе, или о признании только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона, открытый аукцион признается несостоявшимся. В случае если аукционной документацией предусмотрено два и более лота, открытый аукцион признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников процедуры закупки, подавших заявки на участие в открытом аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником открытого аукциона принято относительно только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в открытом аукционе в отношении этого лота. 

1.19.7. В случае если открытый  аукцион признан несостоявшимся и только один участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в открытом аукционе, признан участником открытого аукциона, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе обязан передать такому участнику открытого аукциона проект договора, прилагаемого к аукционной документации. При этом договор заключается с учетом положений пункта  1.21.5 настоящей аукционной документации на условиях, предусмотренных аукционной документацией, по начальной (максимальной) цене договора (цене лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с указанным участником открытого аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены договора (цены лота) цене договора. Такой участник открытого аукциона не вправе отказаться от заключения договора. 


1.20. Проведение открытого аукциона 

1.20.1. В открытом аукционе могут участвовать только участники процедуры закупки, признанные участниками открытого аукциона. Заказчик обязан обеспечить участникам открытого аукциона возможность принять непосредственное или через своих представителей участие в открытом аукционе.

Участники открытого аукциона должны иметь доверенность (форма 7) и зарегистрироваться в журнале регистрации представителей участников открытого аукциона. 

1.20.2. Открытый аукцион проводится Заказчиком в присутствии членов единой комиссии, участников открытого аукциона или их представителей.

1.20.3. Открытый аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на "шаг аукциона". 

1.20.4. "Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона. В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене договора ни один из участников открытого аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену договора, аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной (максимальной) цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены договора (цены лота). 

1.20.5. Открытый аукцион проводится в следующем порядке: 

1) единая комиссия непосредственно перед началом проведения открытого аукциона регистрирует участников открытого аукциона, явившихся на открытый аукцион, или их представителей. В случае проведения открытого аукциона по нескольким лотам единая комиссия перед началом каждого лота регистрирует участников открытого аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на открытый аукцион, или их представителей. При регистрации участникам открытого аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки); 

2) открытый аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения открытого аукциона (лота), номера лота (в случае проведения открытого аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной (максимальной) цены договора (лота), "шага аукциона", указанного в пункте 2.16 Информационной карты аукциона, наименований участников открытого аукциона, которые не явились на открытый аукцион, аукционист предлагает участникам открытого аукциона заявлять свои предложения о цене договора; 

3) участник открытого аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, сниженной в соответствии с "шагом аукциона" в порядке, установленном  пунктом 1.20.4, поднимает карточки в случае, если он согласен заключить договор по объявленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника открытого аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новой цены договора, сниженной в соответствии с "шагом аукциона" в порядке, установленном пунктом 1.20.4, и "шаг аукциона", в соответствии с которым снижается цена; 

5) открытый аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один участник открытого аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения открытого аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя открытого аукциона и участника открытого аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора. 

1.20.6. Победителем открытого аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора с учетом положений пункта 6 части 10 Положения о закупке об отклонении заявок на участие в открытом аукционе с демпинговой ценой:

1) при предложении победителем открытого аукциона цены договора на 25 или более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, указанной Заказчиком в извещении о проведении открытого аукциона, победитель открытого аукциона обязан представить расчет предлагаемой цены договора и ее обоснование;

2) Заказчик отклоняет заявку, если установит, что предложенная победителем открытого аукциона цена занижена на 25 и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене договора, указанной Заказчиком в извещении о проведении открытого аукциона, и победитель открытого аукциона не представил расчет предлагаемой цены договора и (или) ее обоснование,  либо по итогам проведенного анализа расчета и обоснования цены договора Заказчик пришел к обоснованному выводу о невозможности победителя открытого аукциона исполнить договор на предложенных им условиях;

3) решение Заказчика об отклонении заявки на участие в открытом аукционе незамедлительно доводится до сведения победителя открытого аукциона, фиксируется в протоколе подведения итогов открытого аукциона  с указанием причин отклонения заявки.

1.20.7. Во время процедуры открытого аукциона единая комиссия самостоятельно или по просьбе  участника открытого аукциона может принять решение о приостановлении открытого аукциона и объявлении перерыва не более 10 минут.

1.20.8. Во время всей процедуры проведения открытого аукциона (включая перерыв) действия участников открытого аукциона не должны содержать в себе признаков административного правонарушения, не должны нарушать права других участников открытого аукциона, единой комиссии, Заказчика или каким-либо образом нарушать статью 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

1.20.9. Во время перерыва единая комиссия вправе разрешить участникам открытого аукциона пользоваться любыми средствами связи.

1.20.10. Заказчиком, всеми присутствующими членами единой комиссии в день проведения открытого аукциона подписывается протокол открытого аукциона. 

1.20.11. Протокол открытого аукциона размещается Заказчиком на Официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов  на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг   http://www.zakupki.gov.ru не позднее чем через три дня со дня его подписания. 

1.20.12. Любой участник открытого аукциона после размещения протокола открытого аукциона вправе направить Заказчику в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов открытого аукциона. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме или в форме электронного документа обязан представить такому участнику открытого аукциона соответствующие разъяснения. 

1.20.13. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола открытого аукциона передает победителю открытого аукциона один экземпляр протокола открытого аукциона и проект договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной победителем открытого аукциона, в проект договора, прилагаемого к аукционной документации. 


1.21. Заключение договора

1.21.1. Договор должен быть заключен со дня размещения на Официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов  на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг http://www.zakupki.gov.ru протокола открытого аукциона и не позднее 20 дней со дня проведения открытого аукциона. 

1.21.2. В случае если победитель открытого аукциона или участник открытого аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, в срок, предусмотренный аукционной документацией, не представил Заказчику подписанный договор, переданный ему в соответствии с пунктом 1.20.13 или пунктом 1.21.3 настоящей аукционной документации, а также обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, победитель открытого аукциона или участник открытого аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, признается уклонившимся от заключения договора. 

1.21.3. В случае если победитель открытого аукциона признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя открытого аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником открытого аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Заказчик также вправе заключить договор с участником открытого аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, при отказе от заключения договора с победителем открытого аукциона в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 7 Положения о закупке. При этом заключение договора для участника открытого аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, является обязательным. В случае уклонения участника открытого аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника открытого аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании открытого аукциона несостоявшимся. В случае если Заказчик отказался в соответствии с пунктом 2 части 7 настоящего Положения о закупке от заключения договора с победителем открытого аукциона и с участником открытого аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, открытый аукцион признается несостоявшимся. 

Сведения об участниках процедуры закупки, уклонившихся от заключения договора, включаются в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».  
1.21.4. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении  открытого аукциона и аукционной документации, по цене, предложенной победителем открытого аукциона, либо в случае заключения договора с участником открытого аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, по цене, предложенной таким участником. В случае если договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого договора уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора. 
1.21.5. В случае если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора,  договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона, с которым заключается договор, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора, предусмотренном аукционной документацией. Способ обеспечения исполнения договора из указанных в настоящей части способов определяется таким участником открытого аукциона самостоятельно.  Если участником открытого аукциона, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение и Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется.

1.21.6. Денежные средства, передаваемые Заказчику в залог в качестве обеспечения исполнения договора, должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 2.18 Информационной карты, на счет, указанный Заказчиком.


Факт внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (оригинальная выписка из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»).


Денежные средства возвращаются подрядчику (исполнителю), с которым заключается договор, при условии надлежащего исполнения им своих обязательств по договору в течение 30 дней с даты подписания акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору на счет, указанный в договоре.


1.21.7. В случае если обеспечение исполнения договора представляется в форме вклада (депозита), договор банковского вклада должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.


В договоре банковского вклада должна быть указана полная сумма обеспечения исполнения договора.


Договор банковского вклада также должен содержать указание на соответствующий договор путем указания на стороны договора, название предмета и, по возможности, ссылки на протокол как основание заключения договора.


Срок действия договора банковского вклада должен устанавливаться с учетом срока действия договора.

1.21.8. Договор будет считаться заключенным с момента подписания его обеими сторонами.


1.21.9.  Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема работ и иных условий исполнения договора.

1.22. Право на обжалование


Любой участник процедуры закупки вправе обжаловать нарушения процедуры закупки со стороны Заказчика в порядке, предусмотренном частью 69  Положения о закупке. 

2. Информационная карта аукциона
	№

пункта

Информ.

карты
	Ссылка на пункт Раздела 1
	Содержание

	2.1
	1.1.2
	Заказчик: федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ)
Новоуральский технологический  институт – филиал НИЯУ МИФИ
Место нахождения: 624130, Свердловская обл.,
г. Новоуральск, ул. Ленина, 85
тел/факс: 8-(34370) 9-50-25,
тел. 8-(34370) 9-27-61, 9-16-59
E-mail: nsti@mephi.ru, bux_yurist@nsti.ru

	2.2
	1.1.2
	Нормативный документ, в соответствии  с которым проводится процедура закупки: 
Положение о закупке, утвержденное наблюдательным советом НИЯУ МИФИ, протокол от 22 мая 2012 г. № 1, с изменениями от 22 июня 2015 г., размещено на Официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов  на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг  http://www.zakupki.gov.ru 

	2.3
	1.11
	Участник процедуры закупки должен соответствовать следующим требованиям: 

1) быть правомочным заключать договор;

2)  не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом), в отношении него не должно быть открыто конкурсное производство;

3) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которого приостановлена;

4) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято;

5) показатели финансово-хозяйственной деятельности участника процедуры закупки должны свидетельствовать о его платежеспособности и финансовой устойчивости;

6) сведения об участнике процедуры закупки должны отсутствовать  в предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" реестре недобросовестных поставщиков;

7) сведения об участнике процедуры закупки, в том числе об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица должны отсутствовать  в предусмотренном  Федеральным  законом  от  5  апреля  2013  года  № 44-ФЗ  "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд" реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

8) сведения об участнике процедуры закупки должны отсутствовать в предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" реестре недобросовестных поставщиков;

9) не иметь расторгнутых по инициативе Заказчика договоров в соответствии с пунктом 14 части 7 Положения о закупке.

	2.4
	1.15.2
	Предмет открытого аукциона: Право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту системы отопления учебно-лабораторного корпуса Новоуральского технологического  института – филиала НИЯУ МИФИ по адресу: Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. Ленина, 85, стр.4.

	2.5
	1.1.1

1.5.1
	Извещение о проведении открытого аукциона размещено на Официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов  на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг  http://www.zakupki.gov.ru  

	2.6
	
	Место выполнения работ: Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. Ленина, 85, стр. 4.



	2.7
	1.14
	Сроки (периоды) выполнения работ: 30 календарных дней с даты заключения  договора 

	2.9
	1.13.2
	Начальная (максимальная) цена договора  2 897 346 руб. 04 коп.

	2.10
	
	Форма, сроки и порядок оплаты работ: форма, сроки и порядок оплаты указаны в проекте договора

	2.11
	1.16.1
	Место подачи заявок на участие в открытом аукционе:

                        Прием заявок осуществляется юридическим отделом НТИ НИЯУ МИФИ по адресу: 624130, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Ленина, д.85, в рабочие дни (понедельник-четверг: с 07-00 до 15-00 часов, пятница с 7.00 до 13.30, перерыв с 10-00 до 11-00 часов по московскому времени) кабинет №112 в течение всего срока подачи заявок на участие в открытом аукционе. При  подаче заявки нарочным необходимо заблаговременно проинформировать об этом контактное лицо Заказчика -  Черных Наталию Викторовну по  тел.: 8-(34370)-9-16-59


	2.12
	1.16.1
	Дата начала срока подачи заявок на участие в открытом аукционе:

25.09.2015

	2.13
	1.16.2
	Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе 15.10.2015 в 14.00 московского времени 

	2.14
	1.19.1
	Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе: Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. Ленина, 85, кабинет 112, 15.10.2015 в 15.00 московского времени.
_________________________________________________________

	2.15
	1.20

	Место, дата и время проведения открытого аукциона: Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. Ленина, 85, кабинет 05 ГУК, 21.10.2015 в 08.00 московского времени.

	2.16
	1.20.3

	Величина понижения начальной (максимальной) цены договора («шаг аукциона»): первоначально «шаг аукциона» составляет 5 процентов от начальной (максимальной) цены договора, в дальнейшем опускается по 0,5 процента от начальной цены договора, до 0,5 процента начальной цены договора 

	2.17
	1.7.2
	Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе:

Участники процедуры закупки в срок со дня размещения на Официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов  на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг   http://www.zakupki.gov.ru извещения о проведении открытого аукциона до времени начала рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе должны перечислить денежные средства в размере  5 %  начальной (максимальной) цены договора, что составляет 144867руб.30коп., НДС не облагается, в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе и предоставить в составе заявки на участие в открытом аукционе подтверждение внесения обеспечения заявки на участие в открытом аукционе.

Обеспечение заявок на участие в открытом аукционе перечисляется по следующим реквизитам:

Получатель:

ИНН: 7724068140          КПП: 662943001
Уральское ГУ Банка России

по Свердловской области г. Екатеринбург

УФК по Свердловской области

(НТИ НИЯУ МИФИ  л/с 30626Х71180)

Р/сч: 40501810100002000002
БИК 046577001

Наименование платежа: Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе на право заключения договора на выполнения работ по капитальному ремонту системы отопления учебно-лабораторного корпуса Новоуральского технологического института-филиала НИЯУ МИФИ по адресу: Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. Ленина, 85, стр. 4., НДС не облагается.

Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе должно быть внесено по указанным реквизитам в срок, обеспечивающий поступление средств на счет получателя не позднее даты и времени окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе.

Денежные средства считаются внесенными с момента их зачисления на счет получателя.

Любая заявка на участие в открытом аукционе, не сопровождаемая установленным обеспечением, не будет допущена до участия в открытом аукционе.

Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе возвращается:

     в течение 5 рабочих дней со дня принятия Заказчиком решения об отказе от проведения открытого аукциона;

     в течение 5 рабочих дней со дня поступления Заказчику заявления об отзыве участником заявки на участие в открытом аукционе;

     участникам процедуры закупки, заявки которых получены после окончания срока подачи заявок, в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола открытого аукциона;

     в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе участнику(ам), не допущенному(ым) к участию в открытом аукционе;

      в течение 5 рабочих дней со дня заключения договора с участником процедуры закупки, подавшим единственную заявку на участие в открытом аукционе, соответствующую требованиям и условиям, предусмотренным аукционной документацией, или с участником процедуры закупки единственно допущенным к участию в открытом аукционе и признанным участником открытого аукциона;

     в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола открытого аукциона участникам, которые участвовали в открытом аукционе, но не стали победителями открытого аукциона, за исключением участника открытого аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора;

     в течение 5 рабочих дней со дня заключения договора с единственным участником открытого аукциона, присутствующим на процедуре проведения открытого аукциона;

     в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола открытого аукциона, если в связи с отсутствием предложений о цене договора, предусматривающих более низкую цену договора, чем начальная (максимальная) цена договора, «шаг аукциона» снижен до 0,5 процентов начальной цены договора и после троекратного объявления предложения о цене договора, не поступило ни одного предложения о цене договора, которое предусматривало бы более низкую цену договора, и открытый аукцион признан несостоявшимся;

     в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола открытого аукциона участнику открытого аукциона, не явившемуся на процедуру проведения открытого аукциона;

    в течение 5 рабочих дней со дня подписания открытого аукциона участнику открытого аукциона, представитель которого не допущен на процедуру открытого аукциона ввиду отсутствия у него полномочий, либо документов, их подтверждающих; 

     участнику открытого аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, в течение 5 рабочих дней со дня заключения договора с победителем открытого аукциона или с таким участником открытого аукциона;

     в течение 5 рабочих дней со дня заключения договора с участником открытого аукциона, признанным победителем открытого аукциона.

      Обеспечение заявки может быть удержано в следующих случаях:

     уклонения победителя открытого аукциона от заключения договора;

     уклонения участника открытого аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, от заключения договора в том случае, если победитель открытого аукциона уклонился от заключения договора;

     уклонения участника процедуры закупки, подавшего единственную заявку на участие в открытом аукционе, от заключения договора, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным аукционной документацией;

     уклонения единственного допущенного к участию в открытом аукционе и признанного участником открытого аукциона участника от заключения договора;

     уклонения единственного участника открытого аукциона, присутствующего на процедуре проведения открытого аукциона, от заключения договора;

     уклонения участника размещения заказа, являющего одновременно победителем открытого аукциона и участником открытого аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора, от заключения договора в качестве победителя открытого аукциона.

	2.18
	1.21.4
	Обеспечение исполнения договора:

Обеспечение исполнения обязательств по договору предоставляется в размере 15 % цены договора (цены лота), заключаемого по результатам открытого аукциона.

      Обеспечение исполнения договора может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения договора.

Обеспечение исполнения договора перечисляется по следующим реквизитам:

Получатель:

ИНН: 7724068140          КПП: 662943001

Уральское ГУ Банка России

по Свердловской области г. Екатеринбург

УФК по Свердловской области

(НТИ НИЯУ МИФИ  л/с 30626Х71180)

Р/сч: 40501810100002000002

БИК 046577001

Наименование платежа: Обеспечение исполнения договора на выполнение работ по капитальному ремонту системы отопления учебно-лабораторного корпуса Новоуральского технологического  института – филиала НИЯУ МИФИ по адресу: Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. Ленина, 85, стр.4., НДС не облагается.

Способ обеспечения исполнения договора определяется участником открытого аукциона, с которым заключается договор, самостоятельно.

	2.19
	
	Возможность Заказчика изменить объем выполняемых по договору работ

Заказчик по согласованию с подрядчиком (исполнителем) в ходе исполнения договора на выполнение работ вправе изменить предусмотренный договором объем таких работ, при изменении потребности в таких работах, на выполнение которых заключен договор, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных договором, но связанных с такими работами, предусмотренными договором. При выполнении дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с подрядчиком (исполнителем) вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально объему таких работ, но не более чем на тридцать процентов такой цены договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ, Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом.


3. Техническое задание

Предмет договора: Выполнение работ по капитальному ремонту системы отопления учебно-лабораторного корпуса Новоуральского технологического  института – филиала НИЯУ МИФИ по адресу: Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. Ленина, 85, стр.4.

1. Наименование выполняемых работ: Капитальный ремонт системы отопления учебно-лабораторного корпуса Новоуральского технологического  института – филиала НИЯУ МИФИ 


2. Объем выполняемых работ:
	№
п/п
	Объект
	Наименование видов (содержания) работ, требования, предъявляемые к работам
	Единица измерения
	Количество (объем)

	1
	Система отопления учебно-лабораторного корпуса Новоуральского технологического института - филиала НИЯУ МИФИ (НТИ НИЯУ МИФИ) 
	Капитальный ремонт 
	
	

	
	
	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг
	шт.
	180

	
	
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб на резьбе диаметром 25 мм
	м
	880

	
	
	Установка кранов воздушных
	шт.
	180

	
	
	Установка кранов шаровых муфтовых 11Б27П1 диаметром 20 мм
	шт.
	360

	
	
	Установка радиаторов алюминиевых марка «HeatLine -500» количество секций 10, мощность 1736 Вт
	шт.
	180

	
	
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм 
	м
	880

	
	
	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления
	м
	880

	
	
	Масляная окраска металлических поверхностей  за 2 раза.
	[image: image1.png]



	82





3. Начальная (максимальная) цена договора, в том числе с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, составляет 2 897 346 руб. 04 коп.

4. Место выполнения работ: Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. Ленина, 85, стр. 4.


   5. Сроки (периоды) выполнения работ: 30 календарных дней с даты заключения  договора.


6. Цели использования результатов работ: устранения физического износа системы отопления, тепловых сетей учебно-лабораторного корпуса, а также поддержание эксплуатационных показателей.
7. Условия выполнения работ.
Работы производятся только в отведенной зоне работ.


Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами, в соответствии с действующими нормативами и правовыми актами законодательства РФ.


Все используемые для ремонта материалы должны иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия (если товар подлежит обязательному подтверждению соответствия по законодательству), технические паспорта и другие документы, подтверждающие их качество. Использование при проведении работ товаров, бывших в употреблении или товаров, содержащих компоненты, бывшие в употреблении, не допускается.


Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.


В случае повреждения отделки иных помещений и/или инженерных систем, произошедших по причине производимых подрядной организацией работ – все работы по восстановлению берет на себя подрядная организация.


Подрядчик производит очистку окон и прилегающей к зданию территории в случае их загрязнения в процессе производства работ, ликвидацию рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, уборку материалов после окончания работ за счет собственных средств.
8. Общие требования к выполнению работ:
	№ п/п
	Виды (содержание

 работ) или этапы работ
	Требования, предъявляемые 

к работам
	Результат

работ
	Гарантийный срок

	1
	Капитальный ремонт системы отопления учебно-лабораторного корпуса Новоуральского технологического института - филиала НИЯУ МИФИ по адресу: Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. Ленина, 85, стр. 4.
	Федеральный закон №384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства»

Федеральный закон № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды»

«Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
	Поддержание эксплуатационных показателей системы отопления, тепловых сетей учебно-лабораторного корпуса и их функциональных назначений
	Не менее 36 месяцев со дня подписания последнего акта приемки выполненных работ



9.Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ – в соответствии с графиком производства работ, составленным подрядной организацией.
    10. Требования к качеству работ: Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП и других действующих нормативных актов, регламентирующих технологию и качество производимых подрядной организацией работ в соответствии со статьей 721 ГК РФ.

Подрядчик   обязан применять на практике правила безопасности, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

Только квалифицированный персонал должен выполнять электрические, сварочные, монтажные работы, перевозку и перемещение материалов.

 Все оборудование и механизмы подрядчика должны быть надлежащим образом идентифицированы маркировкой.

Ответственность за соблюдение правил безопасности при выполнении работ, пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объектах ремонта (в т.ч. обеспечение низкого уровня шума) возлагается на подрядчика. Подрядчик  своим приказом назначает лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа представляется Заказчику.

Подрядчик   должен  предусмотреть мероприятия по охране труда, а также мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на объекте в соответствии с действующими нормами. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите работающих. Организация ведения ремонтных работ должна обеспечивать безопасность труда на всех этапах. При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению органами государственного надзора.

Выполняемые работы должны соответствовать требованиям действующего законодательства и иным документам, устанавливающим требования к качеству работ, являющихся предметом договора.

Строительные и отделочные материалы, используемые для ремонта подрядчиком, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в Российской Федерации по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, а также требованиям по надежности и долговечности, простоте в эксплуатации, влагостойкости и возможности проведения ремонтных работ.

Срок гарантии на материалы – в соответствии с гарантийной документацией их производителя.  

11. Формы, характер и периодичность отчетов о ходе выполнения работ. Контроль качества и соблюдения сроков выполнения работ, определение соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика. Заказчик имеет право осуществлять контроль за ходом, качеством, сроками выполнения работ согласно техническому заданию и графику выполнения ремонтных работ.

12. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ:
	№ п/п
	Состав, форма и требования, предъявляемые

 к отчетной документации
	Сроки предоставления 

отчетной документации

	1
	Акт приема-передачи объекта в работу
	Три рабочих дня с даты заключения договора

	2
	Акт-допуск для производства работ
	Три рабочих дня с даты заключения договора

	3
	График выполнения ремонтных работ
	Три рабочих дня с даты заключения договора

	4
	Паспорта, сертификаты и декларации соответствия на применяемые материалы
	За три рабочих дня до начала производства работ

	5
	Акт освидетельствования скрытых работ
	Три рабочих дня с момента завершения работ

	6
	Журнал производства работ
	Для контроля за три рабочих дня до начала производства работ, сдача не позднее 3 рабочих дней по окончанию работ

	7
	Журнал входного учета и контроля качества получаемых материалов


	Для контроля за три рабочих дня до начала производства работ, сдача не позднее 3 рабочих дней по окончанию работ

	8
	Акт приемки оборудования  после комплексного опробования  


	Три рабочих дня с момента завершения работ

	9
	Акт приемки законченного капитальным ремонтом объекта КС-14
	Три рабочих дня с момента завершения работ


13.
Техническое обучение подрядчиком персонала Заказчика работе на подготовленных по результатам работ объектах не требуется.
14. Требования по объему гарантии качества работ:

	№ вида (этапа) работ в соответствии с п. 10
	Объем предоставления гарантии качества, 

перечень особых условий и (или) способов
 

исполнения обязательств
	Условия осуществления 

гарантийного обслуживания

	1
	Гарантия качества предоставляется на все произведенные работы
	В период гарантийного срока, время прибытия на объект для устранения замечаний не должно превышать 2 (два) рабочих дня.


15. Требования по сроку гарантии качества на выполненные работы.



Срок предоставления гарантии качества работ должен составлять не менее 36 месяцев с момента подписания сторонами Акта выполненных работ. Срок гарантии на оборудование и материалы – в соответствии с гарантийной документацией их производителя.

16.  Особые условия.

Новоуральский городской округ является закрытым административно-территориальным образованием, его правовой статус определен в соответствии с Законом РФ от 14 июля 1992 г. N 3297-1 "О закрытом административно-территориальном образовании". Согласно ст. 3 настоящего закона установлены ограничения на правоведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения, пользования и распоряжения землей, природными ресурсами, недвижимым имуществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоянное проживание. Порядок доступа на территорию муниципального образования утвержден постановлением Правительства РФ от 11 июня 1996 г. N 693 «Об утверждении положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Министерства Российской Федерации по атомной энергии».

Процедуры согласования въезда на территорию «ЗАТО» г.Новоуральск возлагаются на «Подрядчика».

ПОДГОТОВЛЕНО

Руководитель НТИ НИЯУ МИФИ   __________________ Н.А. Носырев
«____»____________ 2015 г.
4. Образцы форм и документов для заполнения
участниками процедуры закупки

Форма 1

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
,
представляемых для участия в открытом аукционе

на право заключения договора на выполнение работ
_____________________________________________________________________

(предмет открытого аукциона)

Настоящим ___________________________________________________________


(полное наименование или Ф.И.О. участника процедуры закупки)

подтверждает, что для участия в названном открытом аукционе нами направляются нижеперечисленные документы:

	№

п/п
	Наименование
	№ 
страницы
	Число страниц

	1
	Заявка на участие в открытом аукционе (форма 3)
	
	

	2
	Анкета участника процедуры закупки (форма 2)
	
	

	3
	Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России)

или
	
	

	
	Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей)

или
	
	

	
	Копия документа, удостоверяющего личность

	
	

	4
	Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства
	
	

	5
	Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника процедуры закупки:

- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника процедуры закупки без доверенности;

- доверенность, должным образом оформленная и свидетельствующая о том, что лицо, подписывающее заявку на участие в открытом аукционе, обладает соответствующими полномочиями и что заявка, подписанная уполномоченным лицом, имеет обязательную силу для участника процедуры закупки (форма 6)
;

- доверенность или иной документ, удостоверяющий право лица выдавать соответствующие доверенности

	
	

	6
	Копии учредительных документов участника процедуры закупки (действующие редакции устава, учредительного договора, положения и т.п.)

	
	

	7
	Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения

	
	

	8
	Справка об участии в судебных разбирательствах (форма 4)
	
	

	9
	Предложение о качестве работ  (форма 5)
	
	

	10
	График выполнения работ, приложение № ___ к заявке на участие в открытом аукционе
	
	

	11
	Документ, подтверждающий факт внесения участником процедуры закупки денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе 
	
	

	12
	Другие документы, прикладываемые по усмотрению участника процедуры закупки (всего – кол-во листов)

(отзывы, рекомендации или другие документальные доказательства выполнения договоров)
	
	

	ИТОГО кол-во листов
	
	


	
	
	
	
	

	должность

	
	подпись
	
	расшифровка подписи


МП

Форма 2

АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

	№ п/п
	Наименование
	Сведения об участнике 
процедуры закупки

	1
	Полное и сокращенное наименование организации и ее организационно-правовая форма (на основании учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц)
	

	2
	Регистрационные данные: дата, место и орган регистрации юридического лица (на основании свидетельства о государственной  регистрации)
	

	3
	Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) и доля их участия  (для акционерных обществ – на основании выписки из реестра акционеров)  (на основании учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор))
	

	3.1
	Срок деятельности организации (с учетом правопреемственности)
	

	3.2
	Размер уставного капитала
	

	3.3
	Почтовый адрес налоговой инспекции по месту регистрации участника, контактные лица (налоговые инспекторы) и их телефоны
	

	3.4
	Почтовый адрес арбитражного суда по месту регистрации участника, контактные лица и телефоны

ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника процедуры закупки

Примечание: вышеуказанные данные участника процедуры закупки могут быть подтверждены путем представления следующих документов:

- свидетельства о государственной регистрации;

-информационного письма об учете в ЕГРПО;

-свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

-справки арбитражного суда об отсутствии дела о банкротстве
	

	3.5
	Сведения об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа:

фамилии, имена, отчества (при наличии), идентификационные номера налогоплательщиков
	

	4
	Место нахождения участника процедуры закупки (страна, адрес)
	

	5
	Почтовый адрес участника процедуры закупки

(страна, адрес)
	

	6
	Телефоны участника процедуры закупки (с указанием кода города)
	

	7
	Факс участника процедуры закупки (с указанием кода города)
	

	8
	Адрес электронной почты участника процедуры закупки
	

	9
	Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса 
	

	10
	Стоимость основных фондов (по балансу последнего завершенного периода)
	

	11
	Банковские реквизиты 

Примечание: представляется информация обо всех открытых счетах. Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем представления письма из финансирующего банка об открытии расчетного счета
	

	11.1
	Наименование обслуживающего банка
	

	11.2
	Расчетный счет
	

	11.3
	Корреспондентский счет
	

	11.4
	Код БИК
	

	12
	Балансовая стоимость активов
	

	13
	Фамилия, имя, отчество, руководителя участника процедуры закупки, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона)
	

	14
	Орган управления участника процедуры закупки, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего открытого аукциона и порядок одобрения соответствующей сделки
	

	15
	Фамилия, Имя, Отчество уполномоченного лица участника процедуры закупки с указанием должности, контактного телефона, адреса электронной почты
	


В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прилагаются следующие документы:

1.__________________________(название документа)________(количество листов в документе);

2.__________________________(название документа)________(количество листов в документе);

n.__________________________(название документа)________(количество листов в документе).

	
	
	
	
	

	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подписи


МП

Форма 2

АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

	№ п/п
	Наименование
	Сведения об участнике 
процедуры закупки

	1
	Статус участника процедуры закупки
	Индивидуальный
предприниматель

	2
	Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей
	

	3
	Фамилия, имя, отчество (полностью)
	

	4
	Место жительства
	

	5
	Почтовый адрес
	

	6
	Паспортные данные
	

	7
	Номер контактного телефона участника процедуры закупки
	

	8
	Факс участника процедуры закупки
	

	9
	Адрес электронной почты
	


	Индивидуальный предприниматель
	
	
	

	
	подпись
	
	расшифровка подписи


МП

Форма 2

АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

	№ п/п
	Наименование
	Сведения об участнике 
процедуры закупки

	1
	Статус участника процедуры закупки
	Физическое лицо

	2
	Фамилия, имя, отчество (полностью)
	

	3
	Место жительства
	

	4
	Почтовый адрес
	

	5
	Паспортные данные
	

	6
	Номер контактного телефона участника процедуры закупки
	

	7
	Факс участника процедуры закупки
	

	8
	Адрес электронной почты
	


	
	
	
	

	
	подпись
	
	расшифровка подписи


Форма 3

	На бланке

Дата, исх. №
	Приложение № _____

к заявке на участие 
в открытом аукционе


ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

на право заключения договора на выполнение работ 
______________________________________________________________________

(предмет открытого аукциона)
1. Изучив извещение о проведении открытого аукциона на право заключения договора на ___________________, опубликованное на Официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов  на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг http://www.zakupki.gov.ru, аукционную документацию, и принимая установленные в них требования и условия открытого аукциона,

___________________________________________________________________________________________________
(полное наименование, включая организационно-правовую форму  (краткое наименование), фирменное наименование, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица, участника процедуры закупки) / 

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица, участника процедуры закупки)

в лице
 _______________________________________________________________

(наименование должности руководителя (уполномоченного лица), фамилия, имя, отчество руководителя (уполномоченного лица)

сообщает о своем согласии участвовать в открытом аукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.
2. Мы согласны выполнить работы, предусмотренные Техническим заданием, в соответствии с предложением о качестве работ, графиком выполнения работ и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке на следующих условиях: 

	№

п/п
	Условия заявок на участие 
в аукционе 
	Единица 
измерения
	Предложения

участника
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Предложение о качестве работ
	есть/нет

(кол-во

листов)
	
	В соответствии с формой 5 (приложение №___ к заявке)

	2
	Срок (период) выполнения работ
	месяцы
	
	Оформляется в произвольной форме 

	3
	Срок предоставления гарантии качества на выполненные работы
	месяцы
	
	В соответствии с формой 5 (приложение № __ к заявке)

	4
	Объем предоставления гарантии качества
	есть/нет

(кол-во

листов)
	
	В соответствии с формой 5 (приложение № __ к заявке)



3. Настоящая заявка имеет следующие приложения:


3.1. Предложение о качестве работ на ____ лист__ (приложение № __ к заявке на участие в открытом аукционе);

3.2. График выполнения работ на ____ лист__ (приложение №___ к заявке на участие в открытом аукционе).

4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в Техническом задании аукционной документации, влияющими на стоимость выполнения работ.

5. Если наши предложения будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить работы, в соответствии с требованиями аукционной документации и условиями нашей заявки на участие в открытом аукционе.

6. Настоящим подтверждаем, что против

______________________________________________________________________

(наименование или Ф.И.О. участника процедуры закупки)

не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решение о признании 

______________________________________________________________________

(наименование или Ф.И.О. участника процедуры закупки)

банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.


7. Настоящей заявкой подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с Заказчиком и его сотрудниками.

8. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», не противоречащее требованию формирования равных для всех участников процедуры закупки условий, запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.


9. В случае признания нас победителем открытого аукциона, мы берем на себя обязательство подписать со своей стороны договор на выполнение работ в соответствии с требованиями аукционной документации и условиями нашей заявки в срок со дня размещения на Официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов  на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг  http://www.zakupki.gov.ru протокола открытого аукциона и не позднее 20 дней со дня проведения открытого аукциона.


10. В случае если мы сделаем предпоследнее предложение о цене договора, а победитель открытого аукциона будет признан уклонившимся от заключения договора с Заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор на выполнение работ в соответствии с требованиями аукционной документации и условиями нашей заявки на участие в открытом аукционе.


11. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителем открытого аукциона или принятия решения о заключении с нами договора в случае отказа от его подписания победителем открытого аукциона и нашего уклонения от заключения договора на выполнение работ, являющихся предметом открытого аукциона, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в открытом аукционе нам не возвращается. 


12. Мы извещены о включении сведений о

______________________________________________________________________

(наименование или Ф.И.О. участника процедуры закупки)

в реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нас от заключения договора.


13. В случае признания нас победителем открытого аукциона или принятия решения о заключении с нами договора в случае отказа от его подписания победителем открытого аукциона одновременно с передачей Заказчику подписанного договора нами будет предоставлено обеспечение исполнения договора в виде безотзывной банковской гарантии или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере _____________________ (______) % процентов цены договора (цены лота), заключаемого по результатам открытого аукциона.


14. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен

______________________________________________________________________.
(Ф.И.О., телефон представителя участника процедуры закупки)

Все сведения о проведении открытого аукциона просим сообщать уполномоченному лицу.


15. Настоящая заявка действует до завершения процедуры закупки.

16. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на _______ листах.

	
	
	
	
	

	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подписи


МП

Форма 4

	На бланке

Дата, исх. №
	Приложение № _____

к заявке на участие 

в открытом аукционе


СПРАВКА ОБ УЧАСТИИ В СУДЕБНЫХ РАЗБИРАТЕЛЬСТВАХ

_________________________________________________________

(предмет открытого аукциона)

Участник процедуры закупки _____________________________________ .

(полное наименование, включая организационно-правовую форму(для юридического лица) / 

фамилия, имя, отчество, паспортные данные (для физического лица)

	Год
	Наименование организации, (другой стороны), истец/ответчик, основание и предмет иска
	№ судебного дела
	Оспариваемая сумма (текущая 

стоимость, рублей)
	Решение в ПОЛЬЗУ или ПРОТИВ

участника

процедуры закупки

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	
	
	
	
	

	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подписи


МП

Форма 5

	На бланке организации

Дата, исх. №
	Приложение № _____

к заявке на участие 

в открытом аукционе


ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ РАБОТ

_________________________________________________________

(предмет открытого аукциона)

1. Изучив извещение о проведении открытого аукциона на право заключения договора на ______________________________, опубликованное на Официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов  на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг http://www.zakupki.gov.ru, аукционную документацию, и принимая установленные в них требования и условия открытого аукциона, мы,

_____________________________________________________________________

(полное наименование, включая организационно-правовую форму  (краткое наименование), фирменное наименование, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица, участника процедуры закупки) / 

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица, участника процедуры закупки)

в лице
 _______________________________________________________________

(наименование должности руководителя (уполномоченного лица), фамилия, имя, отчество руководителя (уполномоченного лица)

уполномоченного в случае признания нас победителем открытого аукциона подписать договор, согласны выполнить предусмотренные открытым аукционом работы в соответствии с Техническим заданием, требованиями аукционной документации и на условиях, указанных в нижеприведенных таблицах:

Таблица 1. Виды (содержание) работ:

	№ п/п
	Виды (содержание работ) или этапы работ
	Результат

работ
	Гарантийный срок

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	


Таблица 2. Методология и технология выполнения работ:

	№ вида (этапа) работ в соответствии с Таб.1
	Условия заявок на участие 

в аукционе 


	Данные участника

процедуры закупки

	1
	2
	3

	1.
	1. Подробное описание методологии и технологии выполнения работ, включающее
:
	

	
	1.1.Технологическую карту или подробное описание последовательности и порядка выполнения работ, в т.ч. работ, на выполнение которых привлекаются субподрядчики (соисполнители) (указать процентное соотношение передаваемых работ от общего объема работ)

	

	
	1.2.Информацию о порядке применения трудовых и материальных ресурсов, используемых для выполнения работ, в т.ч. привлекаемых субподрядчиков (соисполнителей)

	

	
	1.2.1.Инженерно-технического персонала
	

	
	1.2.2.Иных специалистов
	

	
	1.2.3.Оборудования, компьютеров и программного обеспечения

	

	
	1.3. Описание системы контроля качества

	

	
	1.4. Безопасность выполняемых работ
	

	
	2. Гарантийное обслуживание

	

	
	2.1 Порядок реализации гарантийного обслуживания
	

	
	2.2.Объем предоставления гарантии качества работ
	



Таблица 3. Права использования объектов интеллектуальной собственности, создаваемых в результате выполнения работ:
	№ вида (этапа) работ в соответствии с Таб.1
	Наименование объекта 
интеллектуальной собственности 
(результата работ)

	Виды и объем прав на использование объекта интеллектуальной собственности
	Получатель прав на использование объекта интеллектуальной собственности

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	


Таблица 4. Наличие сертификатов, в т.ч. сертификатов специалистов; разрешений (лицензий), в т.ч. на объекты интеллектуальной собственности; договоров страхования; иных документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки требованиям аукционной документации и предлагаемых участником процедуры закупки методологий и технологий выполнения работ государственным стандартам, санитарным нормам и правилам, техническим регламентам:
	№ вида (этапа) работ в соответствии с Таб.1
	№ пункта аукционной документации, содержащий требование
	Документ участника процедуры закупки, подтверждающий
 выполнение требования (наименование, реквизиты)


	1
	2
	3

	
	
	


Таблица 5. Отчетная документация
	№ вида (этапа) работ в соответствии с п. 10
	Состав (содержание) и форма отчетной документации
	Сроки предоставления отчетной документации

	1
	2
	3

	
	
	



2. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в Техническом задании аукционной документации, влияющими на стоимость выполнения работ.

	
	
	
	
	

	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подписи


МП

Форма 6
	На бланке организации
	


ДОВЕРЕННОСТЬ № _____

	
	
	

	число, месяц, год совершения доверенности прописью
	
	место совершения доверенности


Участник процедуры закупки ________________________________________
(полное наименование юридического лица)

в лице ________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _______________________настоящей доверенностью уполномочивает _______________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)
паспорт серия ______ № ______, выдан «___» ___________ 20___ г. ____________
(кем выдан)

______________________________________________________________________

представлять Заказчику – федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», единой комиссии и подписывать необходимые документы для участия в открытом аукционе

______________________________________________________________________
(предмет открытого аукциона)

	Подпись
	
	
	
	удостоверяю.

	
	фамилия, имя, отчество представителя
	
	подпись представителя
	


Доверенность выдана на срок до _______________ без права передоверия.

	
	
	
	
	

	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подписи


МП

 Форма 7

	На бланке организации
	


ДОВЕРЕННОСТЬ № _____

	
	
	

	число, месяц, год совершения доверенности прописью
	
	место совершения доверенности


Участник открытого аукциона ______________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица)

в лице ________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _______________________настоящей доверенностью уполномочивает _______________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)
паспорт серия ______ № ______, выдан «___» ___________ 20___ г. ____________

(кем выдан)

______________________________________________________________________

представлять интересы __________________________________________________

(полное наименование юридического лица)

на процедуре открытого аукциона

_____________________________________________________________________,


(предмет открытого аукциона)

в том числе заявлять обязательные для нас предложения по ценам на выполнение работ, являющихся предметом открытого аукциона, представлять единой комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени доверителя документы, а также совершать иные действия, связанные с выполнением данного поручения.

	Подпись
	
	
	
	удостоверяю.

	
	фамилия, имя, отчество представителя
	
	подпись представителя
	


Доверенность выдана на срок до _______________ без права передоверия.

	
	
	
	
	

	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подписи


МП

5. Проект договора
    Договор № __________

на выполнение работ 

	Город __________________
	«____»_____________ 20___ г.

	место заключения договора
	дата договора


Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», зарегистрировано 03.02.2003 Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве за основным государственным регистрационным номером 1037739366477 (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 77 № 007214500), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________________________________________________,

должность, фамилия, имя, отчество

действующего на основании _____________________________________________,

устава (положения, приказа (доверенности) с указанием даты и номера, если договор подписывается лицом, уполномоченным ректором университета)

с одной стороны, и

Для юридических лиц:

______________________________________________________________________,
полное наименование юридического лица (включая организационно-правовую форму)

зарегистрирован___ _______________
__________________________________

дата регистрации

     наименование регистрирующего органа

за основным государственным регистрационным номером ________________ (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия _______ №_________), именуем___ в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________________________________________________,

должность, Ф.И.О. руководителя  или лица, уполномоченного подписать договор

действующего на основании _____________________________________________,

устава или положения, доверенности, если договор подписывается не руководителем юридического лица

Для индивидуальных предпринимателей:

Индивидуальный предприниматель _______________________________________,

фамилия, имя, отчество

зарегистрирован____ _________________ __________________________________

         (дата регистрации)
        наименование регистрирующего органа

за основным государственным регистрационным номером ________________ (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей серия _______ №_________), именуем___ в дальнейшем «Подрядчик»,

Для физических лиц:

______________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество

именуем___ в дальнейшем «Подрядчик»,

с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке НИЯУ МИФИ от 22.05.2012 г. с изменениями от 22.06.2015г.,  на основании результатов открытого аукциона № __________ (протокол от _______ №_________),обеспечения исполнения договора
 в виде _________________________________________________________________







наименование обеспечения, реквизиты

заключили настоящий договор на выполнение работ (далее – договор) о нижеследующем

1. Предмет Договора

1.1. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить работы по капитальному ремонту системы отопления учебно-лабораторного корпуса Новоуральского технологического  института – филиала НИЯУ МИФИ по адресу: Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. Ленина, 85, стр.4.согласно перечню выполняемых работ (приложение 1)в срок указанный в п. 5.1, п. 5.2. настоящего Договора.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п.1.1. в соответствии с утвержденной сметной документацией на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.3. Заказчик обязуется обеспечить оплату выполненных надлежащим образом в соответствии с требованиями настоящего Договора работ в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.4. Требования, предъявляемые к работам, виды (содержание) и объем выполняемых работ определяются в приложении 1 к Договору.
2. Цена Договора

2.1. Цена Договора составляет ________________ (_________________________________________) рублей 
_____ копеек, в том числе НДС _____________ (____________________________) рублей ____ копеек.
2.2. Цена Договора включает в себя общую стоимость всех видов работ, уплачиваемую Заказчиком Подрядчику в рамках настоящего Договора.

2.3. Цена Договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ по настоящему Договору.

2.4. По соглашению Сторон цена договора может быть уменьшена без изменения иных условий исполнения договора.

2.5. По соглашению Сторон в случае увеличения или уменьшения объема выполняемых работ цена договора изменяется соответствующим образом.

3. Порядок расчетов

3.1. Оплата выполненных в соответствии с требованиями настоящего Договора работ производится Заказчиком по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика платежными поручениями в следующем порядке:

- в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента представления Подрядчиком подписанного Сторонами акта приемки выполненных работ по форме № КС-2,  справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 подписанных сторонами, счета и счета-фактуры.

        3.2. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет Подрядчика, несет Подрядчик.
3.3. Изменение реквизитов Сторон оформляется дополнением к настоящему Договору.
3.4. Обязательства Заказчика по оплате работ считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем цену Договора, с банковского счета Заказчика.
4. Требования, предъявляемые к результату выполненных работ

4.1. Результат выполненных работ должен отвечать требованиям строительных норм и правил, санитарно-эпидемиологических норм, государственных стандартов, технических регламентов, а также иных нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.

4.2. Работы должны быть выполнены в полном объеме (количестве) и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

4.3. Результат работ передается Заказчику с исполнительной документацией, необходимыми принадлежностями, которыми могут служить копии сертификатов и лицензий, инструкций (памяток) на русском языке и т.п.

5. Сроки выполнения работ

5.1. Начало выполнения работ                  «___» _________ 2015 г.

5.2.Окончание выполнения работ 

 «___» _________ 2015 г.

5.3. Место выполнения работ: Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. Ленина, 85, стр. 4.

6. Гарантии Подрядчика и гарантийные обязательства

6.1. При исполнении обязательств по настоящему Договору Подрядчик обязуется не нарушать имущественные и личные неимущественные права Заказчика и третьих лиц. 

6.2. Срок гарантии качества на результат выполненных работ по Договору определяется в приложении 1. Исчисление гарантийного срока начинается с момента приемки Заказчиком всего объема работ по Договору (подписание последнего акта приемки выполненных работ).

6.3. Иные гарантии Подрядчика при их наличии определяются в приложении 1.

7. Порядок приемки выполненных работ

7.1. Результат исполнения обязательств по настоящему Договору принимается в следующем порядке:

7.1.1. Передача отчетной документации, указанной в Приложении 1, осуществляется в сроки, предусмотренные п. 5.2., в месте выполнения работ. 
7.1.2. Выполненные обязательства по настоящему Договору принимаются Заказчиком по акту приемки выполненных работ по форме № КС-2 по Договору.

7.2. Уполномоченные представители Заказчика осуществляют проверку результатов выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору на предмет соответствия результата выполненных работ требованиям и условиям Договора. Для проверки соответствия качества результата выполненных работ требованиям, установленным Договором, Заказчик вправе привлечь независимых экспертов.

7.3. По результатам рассмотрения выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору уполномоченные представители Заказчика составляют мотивированное заключение об исполнении или ненадлежащем исполнении  обязательств. По результатам данного заключения Заказчик передает Подрядчику подписанный со своей стороны акт приемки выполненных работ по Договору или мотивированный отказ от его подписания. 

7.4. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения подписанного Заказчиком акта приемки выполненных работ по Договору Подрядчик обязан подписать со своей стороны акт приемки выполненных работ по Договору и возвратить экземпляр акта Заказчику.

7.5. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания акта приемки выполненных работ по Договору, Подрядчик обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный Заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его получения.

7.6. При готовности досрочного представления результата выполненных работ по настоящему Договору Подрядчик обязан в письменной форме уведомить об этом Заказчика и получить его письменное согласие.

8. Права и обязанности Заказчика

8.1. Заказчик вправе:

8.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств по настоящему Договору, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

8.1.2. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей исполнение обязательств в соответствии с настоящим Договором, и ее замены в случае несоответствия настоящему Договору или законодательству Российской Федерации.

8.1.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями для участия в проведении экспертизы выполнения Подрядчиком обязательств и представленных Подрядчиком отчетных документов.

8.1.4. Определять уполномоченных лиц, непосредственно участвующих в приемке результата выполненных Подрядчиком работ и (или) участвующих в приемке выполненных работ по настоящему Договору.

8.2. Заказчик обязан:

8.2.1. Своевременно в письменной форме сообщать Подрядчику о недостатках, обнаруженных в переданных Подрядчиком результатах работ и (или) выявленных при приемке выполненных работ.

8.2.2. Обеспечивать своевременную приемку выполненных работ Подрядчика по настоящему Договору.

8.2.3. Обеспечивать своевременную оплату выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

9. Права и обязанности Подрядчика

9.1. Подрядчик вправе:

9.1.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ по Договору после передачи результата выполненных работ на основании представленных Подрядчиком отчетных документов.

9.1.2. Требовать своевременной оплаты выполненных надлежащим образом работ в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.

9.2. Подрядчик обязан:

9.2.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы и представить Заказчику отчетные документы и материалы, предусмотренные настоящим Договором.

9.2.2. Своими силами и за собственный счет устранять выявленные в процессе выполнения работ и недостатки.

10. Обеспечение исполнения Договора

10.1 Обеспечение исполнения договора  предоставляется Подрядчиком на сумму_____________________ в форме ______________________________________________________________________.

наименование обеспечения
10.2. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения настоящего договора  перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему договору, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения договора перестало действовать, представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения договора на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе договора.

10.3. Обеспечение исполнения договора  возвращается Подрядчику в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации для данного вида обеспечения договора.

11. Ответственность Сторон

11.1. Ответственность Заказчика:

11.1.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств на срок более чем 30 (тридцать) дней, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе применить к Заказчику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день просрочки исполнения обязательств.

11.2. Ответственность Подрядчика:

11.2.1. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до приемки Заказчиком всего объема работ по Договору (подписание последнего акта приемки выполненных работ).

11.2.2. В случае нарушения сроков выполнения работ и (или) нарушения сроков представления отчетной документации Заказчик вправе применить к Подрядчику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день просрочки исполнения обязательств.

11.2.3. В случае несоответствия выполненных работ объему, предусмотренному настоящим Договором, и (или) выполнения работ ненадлежащего качества Заказчик вправе применить к Подрядчику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день с момента уведомления Подрядчика до момента надлежащего исполнения обязательств.

11.2.4. В случае нарушения Подрядчиком гарантийных обязательств Заказчик вправе применить к Подрядчику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день неисполнения обязательства.

11.2.5. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы или не по их вине.

11.3. Уплата неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

11.4. Условия освобождения Сторон от ответственности:

11.4.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Для целей настоящего Договора «форс-мажор» означает событие, находящееся вне контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по Договору становится невозможным или настолько бессмысленным, что в данных обстоятельствах считается невозможным, и включает, но не ограничивается такими явлениями, как война, общественные волнения и беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты или другие события в промышленности (за исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в промышленности находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить форс-мажор), конфискация или другие действия государственных органов.

11.4.2. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны или агентов, сотрудников Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении Договора и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему Договору.

11.4.3. Форс-мажором не является отсутствие достаточных средств или невыполнение каких-либо платежей, предусмотренных настоящим Договором.

11.4.4. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о возникновении такого события, виде и возможности продолжительности действия форс-мажора. Факт форс-мажора должен быть подтвержден соответствующими компетентными органами.

12. Порядок разрешения споров, претензии Сторон

12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора между Сторонами, разрешаются путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

12.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

12.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 30 (тридцати) календарных дней с момента их получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим Договором. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.

12.4. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор передается на разрешение в Арбитражный суд г. Новоуральска.

13. Срок действия, изменение и расторжение Договора

13.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

13.2. Договор действует до 31 декабря 2015 г.

13.3. Оплата настоящего Договора в текущем финансовом году осуществляется Заказчиком не позднее 25 декабря 2015 года при условии представления Подрядчиком документов, указанных в разделе 3 настоящего Договора, до 15 декабря 2015 г.

13.4. Изменение положений настоящего Договора допускается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Изменения по соглашению Сторон оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнений к Договору. Все приложения и дополнения являются неотъемлемыми частями Договора.

13.5. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

13.6. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке на основании акта в следующих случаях:

а) если Подрядчик не приступает в установленный договором срок к исполнению договора или выполняет работы таким образом, что окончание их к сроку, предусмотренному договором, становится явно невозможным;

б) если во время выполнения работ Подрядчиком нарушены условия выполнения договора, и в назначенный Заказчиком для устранения нарушений разумный срок подрядчиком такие нарушения не устранены, либо являются существенными и неустранимыми;

в) неоднократного (два или более) или существенного (более десяти календарных дней) нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, указанных в договоре;

г) однократного грубого нарушения Подрядчиком правил и норм пожарной безопасности, радиационной безопасности, санитарно-эпидемиологической безопасности, создавшим реальную угрозу жизни и здоровью людей, а также имуществу Заказчика или третьих лиц.

14. Прочие условия Договора

14.1. Для контроля исполнения настоящего Договора и для информирования Сторон о выявленных недостатках исполнения Договора Стороны предоставляют друг другу информацию о лицах (кураторах), ответственных за ведение переговоров, согласование и передачу документов в рамках исполнения настоящего Договора с указанием их контактных телефонов. Телефоны ответственных лиц (кураторов) должны функционировать в рабочие дни с ___ до ___ часов по __________ времени.

14.2. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим Договором.

14.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 

14.4. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, один из которых находится у Подрядчика, другой – у Заказчика.

14.5. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются приложение 1 – Перечень выполняемых работ.

15. Реквизиты и подписи сторон

Для юридических лиц:

	Заказчик
	Исполнитель

	федеральное государственное автономное  образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
	

	
	полное наименование юридического лица

	
	

	
	

	
	

	Место нахождения:

115409, г. Москва, Каширское шоссе д.31
	Место нахождения



	Банковские реквизиты:________________
	Банковские реквизиты:
	

	
	
	
	

	должность
	
	
	должность

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	МП


Для индивидуальных предпринимателей:

	Заказчик
	Исполнитель

	федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
	Индивидуальный предприниматель

	
	

	
	фамилия, имя, отчество

	
	

	
	

	Место нахождения:

115409, г. Москва, Каширское шоссе д.31
	Место нахождения



	Банковские реквизиты:
	Банковские реквизиты:
	

	
	
	
	

	должность
	
	
	
	
	

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	МП


Для физических лиц:

	Заказчик
	Исполнитель

	федеральное государственное автономное  образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
	

	
	фамилия, имя, отчество

	
	

	
	

	
	

	Место нахождения:

115409, г. Москва, Каширское шоссе д.31
	Место жительства:



	
	Паспортные данные:
	

	Банковские реквизиты:
	Банковские реквизиты:
	

	
	
	
	

	должность
	
	
	
	
	

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	


Приложение 1

к договору
от____________№_____

Перечень
выполняемых работ

_____________________________________________________________
наименование выполняемых работ

	№ п/п
	Наименование видов работ
	Сумма без учета НДС (руб.)
	НДС
	Сумма с учетом НДС (руб.)

	
	
	
	Ставка в %
	Сумма

(руб.)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	ИТОГО:
	
	
	
	


Для юридических лиц:

	Заказчик:
	Исполнитель:

	
	
	

	должность
	
	должность

	
	
	
	
	
	
	

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	Подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	МП


Для индивидуальных предпринимателей:

	Заказчик:
	Исполнитель:

	
	
	Индивидуальный предприниматель

	должность
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	Подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	МП


Для физических лиц:

	Заказчик:
	Исполнитель:

	
	
	

	должность
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	Подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	


Приложение 2

к договору
от____________№_____
Задание на выполнение работ

_____________________________________________________________
наименование выполняемых работ

	1. Требования, предъявляемые к работам:

	№ п/п по перечню (приложение 1)
	Виды (содержание) и этапы работ
	Требования, предъявляемые к работам (методология и технология выполнения работ)
	Результат работ
	Гарантийный срок

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	


	2. Права использования объектов интеллектуальной собственности, создаваемых в результате выполнения работ:

	№ п/п по перечню (приложение 1)
	Наименование объекта интеллектуальной собственности (результата работ)
	Виды и объем прав на использование объекта интеллектуальной собственности
	Получатель прав на использование объекта интеллектуальной собственности

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	


	3. Требования сертификации (в т.ч. к специалистам), безопасности, обладания правами на объекты интеллектуальной собственности, страхования, соответствия государственным стандартам, соответствия санитарным нормам и правилам, техническим регламентам:

	№ п/п по перечню (приложение 1)
	Содержание требования 
	Реквизиты документов, определяющие требования 

	1
	2
	3

	
	
	


	4. Требования, предъявляемые к отчетной документации:

	№ п/п по перечню (приложение 1)
	Состав, форма и требования, предъявляемые к отчетной документации
	Сроки предоставления отчетной документации 

	1
	2
	3

	
	
	


	5. Гарантии качества работ:

	№ п/п по перечню (приложение 1)
	Объем предоставляемых гарантий качества, перечень особых условий и (или) способов исполнения обязательств
	Условия осуществления гарантийного обслуживания

	1
	2
	3

	
	
	


Иные условия использования (правообладания) объектов интеллектуальной собственности

	6. Иные гарантии Исполнителя:
	


Для юридических лиц:

	Заказчик:
	Исполнитель:

	
	
	

	должность
	
	Должность

	
	
	
	
	
	
	

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	Подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	МП


Для индивидуальных предпринимателей:

	Заказчик:
	Исполнитель:

	
	
	Индивидуальный предприниматель

	должность
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	Подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	МП


Для физических лиц:

	Заказчик:
	Исполнитель:

	
	
	

	должность
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	Подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	


Приложение 3

к договору
от____________№_____
График выполнения 

_____________________________________________________________
наименование выполняемых работ

	№ п/п по перечню (приложение 1)
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	Август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сопутствующие услуги

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Иные способы и условия выполнения работ:
Для юридических лиц:

	Заказчик:
	Исполнитель:

	
	
	

	должность
	
	должность

	
	
	
	
	
	
	

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	МП


Для индивидуальных предпринимателей:

	Заказчик:
	Исполнитель:

	
	
	Индивидуальный предприниматель

	должность
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	МП


Для физических лиц:

	Заказчик:
	Исполнитель:

	
	
	

	должность
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	
	

	МП
	


� Указываются специфические способы выполнения работ – использование конкретных технологий, методов, методик.


� При подготовке заявки на участие в открытом  аукционе необходимо учесть, что все документы, содержащиеся в конверте, должны лежать в порядке, указанном в описи документов.


� Для юридических лиц.


� Для индивидуальных предпринимателей.


� Для физических лиц.


� Предоставляется в случае, если заявку на участие в открытом аукционе подписывает лицо, уполномоченное руководителем.


� Предоставляется в случае, если доверенность лица, уполномоченного подписывать заявку на участие в открытом аукционе, подписана не руководителем.


� Для юридических лиц.


� Если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры закупки выполнение работ, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой.


� Здесь и далее в формах для уполномоченного лица участника процедуры закупки–юридического лица указывается должность, для индивидуального предпринимателя – статус «Индивидуальный предприниматель».


� Здесь и далее в формах печатью удостоверяется подпись представителя участника процедуры закупки -  юридического лица и индивидуального предпринимателя (при наличии).


� Заполняется участниками процедуры закупки – юридическими лицами.


� Заполняется участниками процедуры закупки – индивидуальными предпринимателями.


� Заполняется участниками процедуры закупки – физическими лицами.


� Здесь и далее для участников процедуры закупки – юридических лиц.


� Заполняется участником процедуры закупки – юридическим лицом.


� Указывается в соответствии с требованиями Информационной карты аукциона.


� Участник процедуры закупки по своему усмотрению в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может прикладывать любые документы, характеризующие качество выполнения работ. 


� Заполняется участником процедуры закупки – юридическим лицом.


� Участник представляет информацию в свободной форме.


� Участник должен предоставить информацию о реализации при выполнении работ по предмету открытого аукциона требований, установленных Техническим заданием по полному перечню работ, приведенных в Техническом задании.


� Участник может приложить копию предварительного договора с каждым привлекаемым субподрядчиком (соисполнителем) (заключенного в соответствии со статьей 429 Гражданского кодекса Российской Федерации, если привлечение третьих лиц допускается условиями аукционной документации).


� Участник может представить описание (перечень) техники, применяемой для выполнения работ. По усмотрению участника информация может быть подтверждена формой ОС-6 «Инвентарная карточка учета объекта основных средств», договорами аренды, проката, лизинга


� Информация может быть подтверждена положением о системе качества, существующей на предприятии, сертификатом системы качества, договором с лабораторией и т.д.


� В подтверждение данных участник может приложить Правила гарантийного обслуживания или иные документы по своему усмотрению.


� Указывается по каждому конкретному результату работ, способному к правовой охране.


� Заверенные уполномоченным лицом копии документов, отраженных в таблице 4, предоставляются в составе заявки на участие в аукционе.


� При наличии требований о предоставлении обеспечения исполнения договора в документации о проведении торгов


� Указывается в соответствии с предметом закупки, согласно документации о размещении закупок.


� Указывается в соответствии с предметом закупки, согласно документации о размещении закупок.


� Указывается в соответствии с предметом закупки, согласно документации о размещении закупок





62
1

