Техническое задание

на поставку групп товаров, за исключением нестандартного технологического оборудования

Предмет закупки

«Поставка оборудования для системы видеонаблюдения»

г.Саров

2015 г.
Техническое задание

на поставку групп товаров,

за исключением нестандартного технологического оборудования

для АО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ И УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 4.  Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

| № п/п | Наименование | Основные технические характеристики товара | Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает тех.требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) | Комплектность | Единица измерения | Данные из ниже приведенного перечня | Количество | Срок поставки | Объем гарантий и гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Видеорегистратор RVI - R16MA | Меню рус. Формат сжатия Н.264. OS Linux; 16 входов BNC, 8 IP-каналов, 1 выход BNC + 1 VGA + 1 HDMI (независимый от VGA); Разрешение VGA/HDMI: 1280х1024, 1920х1080; Аудио вх./вых.: 16/1; Тревожные вх./вых.: 16/4; Разрешение записи: 960х576 (960H) @ 400 к/с, Отображение: 960х576 @ 400к/с; Воспроизв.: 1-4-8-16 каналов видео; 2 HDD SATA (макс. объем 4 Тб); LAN; Тревожные вх./вых.: 4/1; RS-485; USB 2.0; питание: DC 12В; размещение настольное или в 19” стойку |  | профессиональное ПО RVi-IVMS; пульт д/у; мышь; блок питания | штуки |  | 3 | 1 месяц | Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев |
| 2 | Жесткий диск SATA 2Tb Seagate Barracuda | Скорость 7200 SATA 2Tb |  |  | штуки |  | 6 | 1 месяц | Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев |
| 3 | Бесперебойный блок питания UPS 600VA Ippon Back Office 600 | Пассивный (stand-by); частота и напряжение на выходе определяются частотой и напряжением на входе Частота 50, 60 Гц Максимальная выходная мощность 600 ВА Эффективная мощность 300 Ватт Поддерживается холодный старт 1 аккумулятор 12В, 7 Ач Защита цепи нагрузки от короткого замыкания Защита от перегрузок |  | Кабель для подключения защищаемого устройства | штуки |  | 3 | 1 месяц | Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев |
| 4 | Монитор Samsung 24” | Диагональ 24 “ Разрешение не менее 1920x1080 пикс Время реакции 5 мс LED подсветка Размер пикселя 0,27 мм Яркость не менее 200 кд/м2 Контрастность не менее 700:1 Вход VGA Разъем HDMI |  | Кабель для питания от сети; VGA-кабель | штуки |  | 3 | 1 месяц | Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев |
| 5 | Мышь компьютерная Logitech или Genius | Оптическая Проводная Разрешение не менее 800 dpi Длина кабеля не менее 1,8 метра Интерфейс USB |  |  | штуки |  | 3 | 1 месяц | Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев |

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц). Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства)

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ И УПАКОВКЕ

Требования к маркировке отображаются в соответствии с существующими нормативными документами, в том числе: ГОСТ 14192 маркировка грузов; ГОСТ Р 51121-97 – маркировка - товары непроизводственные; ГОСТ 1.9 – 95 маркировка продукции; ГОСТ 14192 – 96 маркировка грузов; ГОСТ 30668 -2000, 26828 -86, 1860 – 86 – маркировка изделий и т д. Требования к упаковке отображаются в соответствии с существующими нормативными документами, в том числе: ГОСТ 26319-84 Грузы опасные. Упаковка и т д.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЗАКАЗЧИКУ ТЕХНИЧЕСКИХ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПРИ ПОСТАВКЕ ТОВАРОВ

Материалы должны соответствовать нормативным документам (ГОСТ, ТУ и т.д.), что должно подтверждаться при обязательной сертификации сертификатами соответствия.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Поставщик обязан предоставить паспорта на оборудование. Гарантийные обязательства на прибор осуществляются в соответствии с гарантийными обязательствами изготовителя оборудования, входящего в комплект поставки

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Согласно технической документации на оборудование.

Разработал

Ведущий специалист Службы безопасности

АО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»				     А.Г. Луконькин