	УТВЕРЖДАЮ

Старший вице- президент- директор по проектированию ОАО «НИАЭП»

Ю.А.Иванов
____________________________

                       подпись 


«__»  _________  2014 года
	

	 
	


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
открытый запрос предложений на право заключения договора по лоту
№ ЗП-11.14 «Ростовская АЭС Энергоблок №3. Проведение наблюдений за микроклиматом по «Программе мониторинга параметров, процессов и явлений природного происхождения в районе и на площадке размещения Ростовской АЭС в 2014 году»

том 2 «техническая часть»

2014 год
1. Общие положения
1.1 Наименование объекта: Ростовская АЭС, блок № 3. 

1.2. Основание для проведения работ:

 
1.2.1 Комплексная программа экологического мониторинга района и площадки Ростовской АЭС. Метеорологические наблюдения.

1.2.2 РБ-046-08 Мониторинг метеорологических и аэрологических условий на участках размещения объектов использования атомной энергии

1.3 Заказчик: ОАО «НИАЭП»

1.4 Источник финансирования: Договор № 2009/23.3/35166, график ПСД по РоАЭС-3 п. 11.7.
1.5 Исполнитель выбирается в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок. 

1.6 Сроки проведения работ:

начало – с момента заключения договора, окончание – 30 января 2015 г.
2. Цель, задачи, содержание, состав работ и итоговая документация

2.1. Целевое назначение работ

Оценка влияния водоема-охладителя на микроклимат окружающей территории.

2.2. Задачи работ

Проведение цикла наблюдений за микроклиматом.
2.3 Изученность территории
В районе размещения АЭС в 1977-80, 89-91 годах проводились метеорологические наблюдения. С 20.06.77 г. по 31.12.80 г. действовала метеорологическая станция ГоТЭПа, расположенная в 4,5 км к северо-востоку от площадки АЭС в х. Харсеев. С 23.04.89 г. по 20.12.91 г. НиоАЭПом были организованы метеорологические наблюдения на мс. Подгоры (в 3 км к юго-западу от площадки АЭС). На обеих станциях наблюдения проводились в четыре срока (0, 6, 12, 18 часов), кроме этого велись градиентные наблюдения за температурой и влажностью воздуха и скоростью ветра. 
В  1989-91 годах НиоАЭПом были организованы наблюдения за микроклиматом на стационарном профиле, ориентированном к югу от водоема-охладителя (к х.Подгорный), в точках 200, 500, 1700 и 5000 м от его уреза. Наблюдения велись в два срока за температурой, влажностью воздуха и скоростью ветра.

В настоящее время на площадке Ростовской АЭС на территории гидротехнических сооружений функционирует метеорологическая станция Подгоры.
Станция начала работать с 12 ноября 2001 года. С ноября 2001 по январь 2002 года включительно на метеостанции проводились трех срочные наблюдения (в 9, 12, 15 часов – в светлое время суток). Велись наблюдения за температурой, влажностью воздуха, скоростью и направлением ветра, осадками, атмосферным давлением, облачностью и атмосферными явлениями. 

С февраля 2002 г. на мс. Подгоры ведутся восьми срочные наблюдения. Помимо стандартных метеорологических наблюдений, проводятся градиентные наблюдения и наблюдения за испарением с водной поверхности.

В нижеследующей таблице приводятся сведения о ближайших метеорологических станциях Росгидромета и их расположение относительно Ростовской АЭС.
Таблица 2.3.1 – Сведения о метеорологических станциях

	Название метеостанции
	Начало наблюдений, 

год (период)
	Ориентировка по отношению к РоАЭС
	Расстояние от РоАЭС, км

	Цимлянск – ГМО
	1952
	ЗСЗ
	20

	Дубовское – ГМО
	1954-1987
	ЮВ
	30

	Константиновский
	1925
	З
	100


2.4 Содержание работ

Микроклиматические наблюдения за температурой и влажностью воздуха, скоростью ветра, туманами и парением водоема-охладителя. 

Наблюдения проводятся по двум профилям. Один профиль направлен к югу от водоема-охладителя (в сторону х. Подгорный), другой – к западу (в сторону г. Волгодонск). Длина профилей 5 км.

На каждом профиле наблюдения проводятся в 5 точках: урез, 200, 500, 2000 и 5000 м. На местности точки закрепляются забетонированной в землю на глубину 1 м металлической трубой с кронштейнами для крепления анемометра, психрометра и гигрометра строго на высоте 2 м над поверхностью земли. Около каждой стойки устанавливается лесенка (такая же, как у метеорологической будки). Для сохранности лесенки ее тоже нужно забетонировать в землю.

Наблюдения проводятся 2 раза в сутки в 6 и 18 часов. Для наблюдений используются аспирационные психрометры, ручные анемометры и волосные гигрометры (для наблюдений за влажностью воздуха при температуре ниже минус 10 оС).

В точках урез, 200 и 500 м от уреза воды в водоеме-охладителе наблюдения проводит один наблюдатель, в точках 2000 и 5000 м от уреза – другие наблюдатели. Всего для производства наблюдений за микроклиматом на одном створе нужно 3 человека.

Порядок наблюдений следующий:

600 и 1800 ч. – 500 м, 2000 м, 5000 м;

620 и 1820 ч. – 200 м;

640 и 1840 ч. – урез;

700 и 1900 ч. – 500 м (контроль).

То есть наблюдатель на приурезовых точках ровно в 6 (18) часов проводит наблюдения в 500 м от уреза, потом переходит  к точке 200 м и в 620 (1820) часов производит наблюдения в этой точке, а в 640 (1840) часов – на урезе. Затем он вновь возвращается к точке 500 м и делает контрольные измерения.

Для автоматизации наблюдений в точках наблюдений можно установить метеорологические комплексы МА-6-3 или другие им аналогичные. 
2.5 Состав итоговой отчетной документации

Итоговая отчетная документация должна состоять 
- из технического отчета, в котором включены все данные наблюдений и проведен анализ влияния водоема охладителя на микроклимат окружающей территории,

Документация должна быть оформлена в соответствии с РД ПКФ – 014-02 “Положение о порядке оформления отчетов по обоснованию безопасности атомных станций”.

3. Требования к передаче отчетной документации

Документация передаётся Заказчику в бумажном виде и на электронном носителе, в количестве: 4 экземпляра на бумажном носителе и один на электронном носителе.
Документация в электронном виде представляется в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась. 

Передача результатов работ Исполнителем осуществляется в полном объёме этапа работ в соответствии с требованиями Календарного плана. 

4. Основные требования к размещению наблюдательной сети и используемой аппаратуре
Используемые приборы должны быть поверены. Точки наблюдения оборудуются на открытой местности, на удалении от невысоких препятствий (одноэтажных построек, отдельных деревьев и т.п.) на расстояние не менее 10-кратной высоты этих препятствий). От значительных по протяженности препятствий точки наблюдения располагаются на расстоянии не меньше 20-кратной высоты этих препятствий.

5. Перечень нормативных документов, требования которых должны выполняться при поведении работ.

1.
НП-064-05. Учет внешних воздействий природного и техногенного происхождения на объекты использования атомной энергии.

2. СП 11-103-97 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства.

3.  Наставление гидрометстанциям и постам, вып. 3, часть 1.

4. РБ-046-08. Мониторинг метеорологических и аэрологических условий на участках размещения объектов использования атомной энергии. 

5. Серия изданий стандартов МАГАТЭ по безопасности. Учет метеорологических событий при оценке площадки для атомной электростанции. Руководство по безопасности. № NS-G-3.4.
6. Метрологическое обеспечение

Метрологическое обеспечение средств измерений, применяемых при инженерных изысканиях для строительства АЭС, должно соответствовать требованиям Федерального Закона «Об обеспечении  единства измерений» №102 ФЗ от 26.06.2008 с последними изменениями на момент проведения работ.
Все средства измерений должны быть утвержденного вида в соответствии с ПР 50.2.104-09, ПР 50.2.105-09, ПР 50.2.106-09 и иметь свидетельства об утверждении типа средств измерений.

Организация, выполняющая работы, должна иметь Перечни средств измерений надлежащих поверке, согласованные в органах Росстандарта, графики поверки, аттестованные методики (методы) измерений.

На момент выполнения работ средства измерений должны иметь действующие свидетельства о поверке.

7.Сроки выполнения работ

	Ростовская АЭС Энергоблок №3. Проведение наблюдений за микроклиматом по «Программе мониторинга параметров, процессов и явлений природного происхождения в районе и на площадке размещения Ростовской АЭС в 2014 году.
	 с момента заключения договора - 26.01.2015
	Технический отчет

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	I этап
	 с момента заключения договора - 28.07.2014
	Информационный отчет

	Проведение наблюдений за микроклиматом  в 2 квартале 2014 г. Выпуск нформационного отчета
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	II этап
	 01.07.2014 - 27.10.2014 
	Информационный отчет

	Проведение наблюдений за микроклиматом  в 3 квартале 2014 г. Выпуск нформационного отчета
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	III этап
	01.10.2014 - 26.01.2015 
	Технический отчет

	Проведение наблюдений за микроклиматом в 4 квартале 2014 г. Выпуск технического отчета
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

































































































































































































































































































































































































































































