## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2012 г. | [11 empty] | "____" ______________2012 г.
Строительство золошлакоотвала ТЭЦ ОАО "ППГХО"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № С-3
|  | на | дренаж. Сооружения золошлакоотвала.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 100-2225-983776-ГС.ОР л.3
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  | ___________________________1268,776/7993,289 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________42,582 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________4275,14 |  | чел.час
Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 г. с пересчетом в текущие цены IV кв.2012 г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Дренаж.
К=6,3-индекс изменения стоимости СМР на IV кв. 2012 г. к ценам на 01.01.2000 г. Забайкальского края (Прил.1 к письму Минрегиона России от 03.12.12.г. № 2836-ИП/12/ГС).
К=1,02- заготовительно-складские расходы для материалов.
К=1,03- транспортные расходы.
1 | ФЕР38-01-005-01 | Устройство обратного фильтра дренажа из песка | 100 м3 дренажной призмы | 9.5 | 24423.78 | 1095.85 | 2386.9 | 332.64 | 232026 | 10411 | 22676 | 3160 | 136.64 | 1298.08 | 24.64 | 234.08
2 | ФССЦ-408-0042 | Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция 10-20 мм | м3 | -997.5 | 198.73 |  |  |  | -198233
3 | ФССЦ-408-0141 | Песок природный для строительных растворов средний | м3 | 997.5 | 59.99 |  |  |  | 59840
4 | ФЕР38-01-005-02 | Устройство обратного фильтра дренажа из гравия | 100 м3 дренажной призмы | 6.5 | 24193.49 | 1040.46 | 2171.81 | 302.4 | 157258 | 6763 | 14117 | 1966 | 131.04 | 851.76 | 22.4 | 145.6
5 | ФЕР22-01-021-08 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 300 мм | 1 км трубопровода | 1.397 | 565416.27 | 3230.44 | 8069.44 | 938.51 | 789887 | 4513 | 11273 | 1311 | 351.9 | 491.6 | 70.09 | 97.92
6 | ФССЦ-507-0607 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 315 мм | 10 м | -141.1 | 5482 |  |  |  | -773510
7 | ФССЦ-507-3116 | Труба ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 355 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 141.1 | 4533.28 |  |  |  | 639646
8 | ФЕР41-01-004-01 | Обмотка поверхности трубы рулонным материалом в два слоя | 100 м2 изолируемой поверхности | 15.57 | 5933.12 | 785.04 | 156.66 | 10.53 | 92379 | 12223 | 2439 | 164 | 93.68 | 1458.6 | 0.78 | 12.14
9 | ФССЦ-410-3254 | Мастика горячая асфальтовая АМ-3 | т | -12.92 | 1737.48 |  |  |  | -22448
10 | ФССЦ-402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | -47.64 | 519.8 |  |  |  | -24763
11 | ФССЦ-101-1564 | Гидроизол | м2 | -3690 | 7.83 |  |  |  | -28893
12 | ФССЦ-101-3213 | Битум разжиженный РБ-1 | т | -0.3114 | 5123.16 |  |  |  | -1595
13 | ФССЦ-101-2696 | Нетканый геотекстиль Дорнит 300 г/м2 | м2 | 3114 | 7.55 |  |  |  | 23511
14 | ФЕР23-01-001-02 | Устройство основания под смотровые колодцы: щебеночного | 10 м3 основания | 0.8 | 1611.72 | 83.33 | 45.89 | 5.13 | 1289 | 67 | 37 | 4 | 10.2 | 8.16 | 0.51 | 0.41
15 | ФЕР07-02-002-01 | Установка плит ПН-20 под смотровые колодцы | 100 м3 сборных железобетонных конструкций | 0.059 | 27279.68 | 4911.61 | 21013.2 | 2264.76 | 1610 | 290 | 1240 | 134 | 547.56 | 32.31 | 167.76 | 9.9
16 | ФССЦ-403-8243 | Плита днища ПН20 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м3, расход ар-ры 79,44 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. | 10 | 908.44 |  |  |  | 9084
17 | ФЕР22-01-021-17 | Устройство смотровых пластиковых колодцев на дренаже Ду=1,5м | 1 км трубопровода | 0.06 | 49610.43 | 10347.33 | 34666.14 | 2868.9 | 2977 | 621 | 2080 | 172 | 1140.83 | 68.45 | 231.55 | 13.89
18 | Холдинг полимерные трубопроводные системы | Колодец смотровой пластиковый из труб Спиролайн, класс жесткости SN8, Ду=1,5м, Н=6м Цена:16996,61: 6,3х1,03х1,02 | м | 60 | 2834.39 |  |  |  | 170063
19 | ФЕР22-01-021-08 | Устройство дренажного коллектора из полиэтиленовых труб диаметром: 300 мм | 1 км трубопровода | 0.04 | 565416.27 | 3230.44 | 8069.44 | 938.51 | 22617 | 129 | 323 | 38 | 351.9 | 14.08 | 70.09 | 2.8
20 | ФССЦ-507-0607 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 315 мм | 10 м | -4.04 | 5482 |  |  |  | -22147
21 | ФССЦ-507-3116 | Труба ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 355 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 4.04 | 4533.28 |  |  |  | 18314
22 | ФЕР22-01-021-08 | Устройство аварийного коллектора из полиэтиленовых труб диаметром: 300 мм | 1 км трубопровода | 0.07 | 565416.27 | 3230.44 | 8069.44 | 938.51 | 39579 | 226 | 565 | 66 | 351.9 | 24.63 | 70.09 | 4.91
23 | ФССЦ-507-0607 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 315 мм | 10 м | -7.07 | 5482 |  |  |  | -38758
24 | ФССЦ-507-3116 | Труба ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 355 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 7.07 | 4533.28 |  |  |  | 32050
25 | ФЕР22-01-011-03 | Устройство водовода дренажной воды из стальных труб диаметром: 100 мм | 1 км трубопровода | 0.06 | 76926.93 | 3653.55 | 4670.21 | 534.32 | 4616 | 219 | 280 | 32 | 353 | 21.18 | 41.26 | 2.48
26 | ФССЦ-103-0160 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | -60.24 | 67.65 |  |  |  | -4075
27 | ФССЦ-103-0161 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм | м | 60.24 | 74.25 |  |  |  | 4473
28 | ФЕР22-01-011-05 | Устройство гильзы для водовода из стальной трубы диаметром: 150 мм | 1 км трубопровода | 0.008 | 128107.04 | 4843.8 | 8802.4 | 955.15 | 1025 | 39 | 70 | 8 | 468 | 3.74 | 72.47 | 0.58
29 | ФССЦ-103-0175 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм | м | -8.032 | 112 |  |  |  | -900
30 | ФССЦ-103-0180 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 8 мм | м | 8.032 | 214.5 |  |  |  | 1723
31 | ФЕР13-03-002-15 | Огрунтовка водовода дренажной воды за 2 раза (за 2 раза (пПЗ=2 (пЗП=2; пЭМ=2 к расх.; пЗПМ=2; пМР=2 к расх.; пЗТ=2; пЗТМ=2))) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.2 | 297.14 | 85.56 | 22.34 | 0.2 | 59 | 17 | 4 |  | 7.82 | 1.56 | 0.02
32 | ФЕР13-03-004-08 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: кузбасс-лаком за 2 раза (К=2 (пПЗ=2 (пЗП=2; пЭМ=2 к расх.; пЗПМ=2; пМР=2 к расх.; пЗТ=2; пЗТМ=2))) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.2 | 1134.4 | 44.98 | 14.18 | 0.2 | 227 | 9 | 3 |  | 4.96 | 0.99 | 0.02
33 | ФССЦ-113-0089 | Лак ХВ-784 | т | -0.0092 | 18460 |  |  |  | -170
34 | ФССЦ-101-1663 | Лак кузбасский | т | 0.0092 | 13352.84 |  |  |  | 123
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 1188884 | 35527 | 55107 | 7055 |  | 4275.14 |  | 524.71
Накладные расходы | [8 empty] | 50341
Сметная прибыль | [8 empty] | 29551
Итоги по разделу 1 Дренаж. :
Каменные конструкции гидротехнических сооружений:
Итого Поз. 1-4 | [8 empty] | 250891 | 17174 | 36793 | 5126 |  | 2149.84 |  | 379.68
Накладные расходы 122% ФОТ (от 22 300) | [8 empty] | 27206
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 22 300) | [8 empty] | 14495
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 292592 |  |  |  |  | 2149.84 |  | 379.68
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:
Итоги по Поз. 5-7, 14, 17, 19-30 НР 130% ФОТ; СП 89% ФОТ
Итого Поз. 5-7, 14, 17, 19-30 | [8 empty] | 718806 | 5814 | 14628 | 1631 |  | 631.84 |  | 122.99
Накладные расходы 130% ФОТ (от 7 445) | [8 empty] | 9679
Сметная прибыль 89% ФОТ (от 7 445) | [8 empty] | 6626
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 735111 |  |  |  |  | 631.84 |  | 122.99
Итоги по Поз. 18
Итого Поз. 18 | [8 empty] | 170063
Итого | [8 empty] | 905174 |  |  |  |  | 631.84 |  | 122.99
Гидроизоляционные работы в гидротехнических сооружениях:
Итого Поз. 8-12 | [8 empty] | 14680 | 12223 | 2439 | 164 |  | 1458.6 |  | 12.14
Накладные расходы 104% ФОТ (от 12 387) | [8 empty] | 12882
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 12 387) | [8 empty] | 8052
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 35614 |  |  |  |  | 1458.6 |  | 12.14
Автомобильные дороги:
Итого Поз. 13 | [8 empty] | 23511
Накладные расходы 142% ФОТ (от 0)
Сметная прибыль 95% ФОТ (от 0)
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 23511
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве:
Итого Поз. 15-16 | [8 empty] | 10694 | 290 | 1240 | 134 |  | 32.31 |  | 9.9
Накладные расходы 130% ФОТ (от 424) | [8 empty] | 551
Сметная прибыль 85% ФОТ (от 424) | [8 empty] | 360
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 11605 |  |  |  |  | 32.31 |  | 9.9
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:
Итого Поз. 31-34 | [8 empty] | 239 | 26 | 7 |  |  | 2.55
Накладные расходы 90% ФОТ (от 26) | [8 empty] | 23
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 26) | [8 empty] | 18
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 280 |  |  |  |  | 2.55
Итого | [8 empty] | 1268776 |  |  |  |  | 4275.14 |  | 524.71
Всего с учетом "Итого в текущих ценах СМР IV кв. 2012г к уровню цен Забайкальского СМР=6,3" | [8 empty] | 7993289 |  |  |  |  | 4275.14 |  | 524.71
Справочно, в ценах 2001г.:
Материалы | [8 empty] | 1098250
Машины и механизмы | [8 empty] | 55107
ФОТ | [8 empty] | 42582
Накладные расходы | [8 empty] | 50341
Сметная прибыль | [8 empty] | 29551
Итого по разделу 1 Дренаж. | [8 empty] | 7993289 |  |  |  |  | 4275.14 |  | 524.71
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 1188884 | 35527 | 55107 | 7055 |  | 4275.14 |  | 524.71
Накладные расходы | [8 empty] | 50341
Сметная прибыль | [8 empty] | 29551
Итоги по смете:
Каменные конструкции гидротехнических сооружений:
Итого Поз. 1-4 | [8 empty] | 250891 | 17174 | 36793 | 5126 |  | 2149.84 |  | 379.68
Накладные расходы 122% ФОТ (от 22 300) | [8 empty] | 27206
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 22 300) | [8 empty] | 14495
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 292592 |  |  |  |  | 2149.84 |  | 379.68
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:
Итоги по Поз. 5-7, 14, 17, 19-30 НР 130% ФОТ; СП 89% ФОТ
Итого Поз. 5-7, 14, 17, 19-30 | [8 empty] | 718806 | 5814 | 14628 | 1631 |  | 631.84 |  | 122.99
Накладные расходы 130% ФОТ (от 7 445) | [8 empty] | 9679
Сметная прибыль 89% ФОТ (от 7 445) | [8 empty] | 6626
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 735111 |  |  |  |  | 631.84 |  | 122.99
Итоги по Поз. 18
Итого Поз. 18 | [8 empty] | 170063
Итого | [8 empty] | 905174 |  |  |  |  | 631.84 |  | 122.99
Гидроизоляционные работы в гидротехнических сооружениях:
Итого Поз. 8-12 | [8 empty] | 14680 | 12223 | 2439 | 164 |  | 1458.6 |  | 12.14
Накладные расходы 104% ФОТ (от 12 387) | [8 empty] | 12882
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 12 387) | [8 empty] | 8052
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 35614 |  |  |  |  | 1458.6 |  | 12.14
Автомобильные дороги:
Итого Поз. 13 | [8 empty] | 23511
Накладные расходы 142% ФОТ (от 0)
Сметная прибыль 95% ФОТ (от 0)
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 23511
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве:
Итого Поз. 15-16 | [8 empty] | 10694 | 290 | 1240 | 134 |  | 32.31 |  | 9.9
Накладные расходы 130% ФОТ (от 424) | [8 empty] | 551
Сметная прибыль 85% ФОТ (от 424) | [8 empty] | 360
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 11605 |  |  |  |  | 32.31 |  | 9.9
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:
Итого Поз. 31-34 | [8 empty] | 239 | 26 | 7 |  |  | 2.55
Накладные расходы 90% ФОТ (от 26) | [8 empty] | 23
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 26) | [8 empty] | 18
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 280 |  |  |  |  | 2.55
Итого | [8 empty] | 1268776 |  |  |  |  | 4275.14 |  | 524.71
Всего с учетом "Итого в текущих ценах СМР IV кв. 2012г к уровню цен Забайкальского СМР=6,3" | [8 empty] | 7993289 |  |  |  |  | 4275.14 |  | 524.71
Справочно, в ценах 2001г.:
Материалы | [8 empty] | 1098250
Машины и механизмы | [8 empty] | 55107
ФОТ | [8 empty] | 42582
Накладные расходы | [8 empty] | 50341
Сметная прибыль | [8 empty] | 29551
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 7993289 |  |  |  |  | 4275.14 |  | 524.71
Составил: ___________________________Бородина О.А.
Проверил: ___________________________Медведева Е.В.