ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг 
на право заключения договора на выполнение ордерных работ по пользовательскому (оконечному) оборудования связи ОАО «СХК» 
Приложение Ж2
Требования к включению в Техническую часть закупочной документации

	1. Вид и цели выполнения работ

Для обеспечения производственной деятельности ОАО «СХК» существует потребность в ордерных работах по пользовательскому (оконечному) оборудования связи ОАО «СХК»  следующих видов:

· Перестановка (переноска) оконечного абонентского устройства;
· Подключение к мини-АТС;

· Установка радиоточки;

· Установка вторичных часов;

· Подключение радиостанции к оборудованию транковой системы радиосвязи с присвоением индивидуального абонентского номера;

· Монтаж стационарной радиостанции с установкой антенны;

· Монтаж радиостанции на автомобиль;

· Ремонт радиостанции с последующей диагностикой и настройкой;

· Диагностика и тренировка аккумулятора (типа Ni-Cd, Ni-Mh, Li-Ion для портативных радиостанций);

· Демонтажные работы коммутатора оперативно-диспетчерской связи;

· Выполнение ремонтно-восстановительных работ оборудования и сетей связи Заказчика, вышедших из строя по вине Заказчика, либо по вине неустановленных лиц;

· Выполнение работ, связанных с переносом, дооборудованием, установкой и монтажом нового оборудования или сетей связи Заказчика.
Учитывая специфику производства комбината, данные услуги должны предоставляться непрерывно и с соответствующим качеством  на всех объектах и производственных площадках предприятия.




	2 . Наличие проектной документации

Не требуется.


	3. Перечень и объемы оказываемых услуг

Подробный перечень и объёмы оказываемых услуг ордерных работ пользовательского (оконечного) оборудования связи ОАО «СХК» приведён в Приложении 1, 2  Технического задания.


	4. Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг

Не требуется


	5. Общие требования к выполнению работ, их качеству, в том числе технологии выполнения работ, методам и методики выполнения работ

Предоставление услуг ордерных работ пользовательского (оконечного) оборудования связи ОАО «СХК» должно производиться в соответствии с перечнем работ и нормативной документацией, приведенными в Приложении 1 и Приложении 3 Технического задания.



	6. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ

При оказании услуг должны соблюдаться  требования техники безопасности, радиационной безопасности, охраны труда и других нормативных документов, действующих на территории (объектах) ОАО «СХК».


	7. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ

Исполнитель передаёт Заказчику первичную документацию (акты выполненных работ,  счета и счета-фактуры) в течение первых пяти дней месяца следующего за расчетным.




	8. Требования по монтажу поставленного оборудования, пусконаладочным и иным работам

Не требуется


	9. Требования по техническому обучению персонала Заказчика работе на подготовленных по результатам выполнения работ  объектах 

Не требуется


	10. Требования по объему гарантий качества работ 

Исполнитель  обязан обеспечить качество всего объёма предоставляемых услуг ордерных работ пользовательского (оконечного) оборудования связи ОАО «СХК» в соответствии с требованиями нормативных документов (см. Приложение 3).


	11. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ 

Качество предоставляемых услуг ордерных работ пользовательского (оконечного) оборудования связи ОАО «СХК» должно соответствовать требованиям нормативных документов (см. Приложение 3) в течение всего периода предоставления услуг (действия договора).


	12. Правовое регулирование приобретения и использования выполненных работ
Не требуется


Приложение 1

Перечень и объёмы ордерных работ по пользовательскому
 (оконечному) оборудованию связи ОАО «СХК»
	№
	Виды услуг

	1.
	Перестановка (переноска) оконечного абонентского устройства (телефонного аппарата прямой связи):

	1.1.
	в одной комнате

	1.2.
	в одном здании 

	1.3.
	в другое здание 

	2.
	Замена (восстановление) абонентской проводки
 по заявке абонента

	3.
	Демонтаж абонентской проводки по заявке абонента

	4.
	Подключение к мини-АТС (коммутатору) (установка телефонного аппарата прямой связи), для основного телефонного аппарата

	5.
	Подключение к мини-АТС (коммутатору), при установке дополнительного
 телефонного аппарата

	6
	Подключение к мини-АТС (коммутатору), при установке параллельного
 телефонного аппарата

	7
	Организация двухпроводной прямой линии (телефонной пары) между двумя оконечными пунктами

	8
	Установка радиоточки с подключением к оборудованию радиотрансляционного вещания или поисковой связи

	9
	Установка вторичных часов с подключением к оборудованию часофикации

	10
	Подключение радиостанции к оборудованию транковой системы радиосвязи с присвоением индивидуального абонентского номера

	11
	Измерение параметров телефонного кабеля с выдачей протокола измерений, за 1 телефонную пару

	12
	Измерение,  подбор  параметров  кабеля  (пары)  под  прямой  провод,  телефакс,  модем и т.д.

	13
	Монтаж стационарной радиостанции с установкой антенны

	14
	Монтаж радиостанции на автомобиль

	15
	Демонтаж автомобильной или стационарной радиостанции

	16
	Ремонт радиостанции с последующей диагностикой и настройкой

	17
	Диагностика радиостанции специализированными приборами с выдачей заключения по запросу владельца

	18
	Настройка и ремонт аксессуаров для радиостанции (антенна, блок питания, гарнитура, зар. устройство, аккумулятор)

	19
	Ремонт, настройка стационарной антенны (включая её демонтаж и монтаж)

	20
	Диагностика и тренировка аккумулятора (типа Ni-Cd, Ni-Mh, Li-Ion) (для портативных радиостанций)

	21
	Программирование радиоданных радиостанции (не подключенной к транковой системе радиосвязи)

	22
	Демонтажные работы коммутатора оперативно-диспетчерской связи

	23
	Выполнение ремонтно-восстановительных работ оборудования и сетей связи Заказчика, вышедших из строя по вине Заказчика, либо по вине неустановленных лиц (зафиксированной двухсторонним актом формы ФЭ-37Б)

	24
	Выполнение работ, связанных с переносом, дооборудованием, установкой и монтажом нового оборудования или сетей связи Заказчика


Приложение 3

Перечень документации для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования и сетей связи ОАО «СХК»
1. Выполнение планово-предупредительного ремонта (ППР) оборудования и сетей связи производится в объёме утверждённых Заказчиком типовых объёмов работ:

· РД-27-7709-001-06 Типовой объём работ на ремонт абонентского пункта;

· РД-27-7709-002-06 Типовой объём работ на ремонт электрочасовой  станции;

· РД-27-7709-003-06 Типовой объём работ на ремонт электрочасового щита ЭЧЩ;

· РД-27-7709-010-08 Типовой объём работ на ремонт кросса (громполос);

· РД-27-7709-012-06 Типовой объём работ на ремонт линейных сооружений связи;

· РД-27-7709-004-06 Типовой объём работ на ремонт усилителей проводного вещания, поисковой связи и переговорных устройств;

· РД-27-7709-017-06 Типовой объём работ на ремонт коммутаторов;

· РД-27-7709-005-06 Типовой объём и состав электрических измерений кабельных линий связи;

· РД-27-7709-023-2008 Типовой объём работ на ремонт усилителя проводного вещания поисковой связи и переговорных устройств «Енисей».

· № 27/2 – 504 от 01.12.2010г. Перечень работ, выполняемых на оборудовании радиосвязи «ACCESSNET».

2. Выполнение ремонтно-восстановительных работ оборудования и сетей связи, в случае их повреждений, аварий или отказов в работе, производится в соответствии с утверждённой Заказчиком технической документацией:

· РД-27-7709-040-2008 “Технологические карты для устранения отклонений в работе коммутационного и транспортного оборудования заводской телефонной станции”;

· РИ-27-7709-001-2010 “Инструкция о порядке учёта и устранений повреждений на телефонных сетях связи”.

� Абонентская проводка – телефонный распределительный провод, соединяющий телефонную розетку с телефонной распределительной коробкой.


� Дополнительный телефонный аппарат – телефонный аппарат, подключенный параллельно основному и расположенный с ним в одном или соседнем помещении (в пределах одной распределительной коробки).


� Параллельный телефонный аппарат – телефонный аппарат, подключенный параллельно основному и расположенный с ним в разных зданиях (используются разные магистральные и распределительные линии).





