PAGE  
2

Разъяснение положений документации процедуры закупки

В адрес Заказчика поступил запрос о разъяснении положений конкурсной документации на право заключения договора на разработку, изготовление и поставку пластинчатых теплообменников для 00UAC и 00UNA.
Извещение № 121128/0528/580 опубликовано «28» ноября 2012 г.
Вопрос: 
[image: image1.emf]
Ответ: 
В п.5.2 ИТТ указана ссылка на тип подогревателя TRANTER GXD-265-H-7-S-335 только в части схемы расположения присоединительных патрубков, приведенной в Приложении Б, рисунок Б.1 данного ИТТ.
В п.5.2 ИТТ в обозначении “НН№ 14А” опечатка, должно быть “HHN 14А”.
