от 10.08.2015 г. № 7408/549 Блр1,2/П-15-Р
Разъяснение положений закупочной документации по запросу участника.

Акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п.19.5 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» и п. 2.2 Части 2 Тома 1 закупочной документации разъясняет следующее положение документации по лоту № 7408/549 Блр1,2/П-15 «Поставка клапанов запорных DN до 100 мм для сооружения энергоблоков №1 и № 2 Белорусской АЭС»:
 Вопрос: 
Просим сообщить исполнение патрубков (соосное или смещенное) для клапанов запорных по типу С.КЗСБ 20-00-00-РН (10(20)LWD02AA005, 10(20)LWD04AA001, 10(20)LWD05AA001, 10(20)LWD06AA001, 10(20)LWD07AA001, 10(20)LWD09AA001, 10(20)LWD10AA001, 10(20)LWD14AA001, 10(20)LWD14AA004, 10(20)LWD01AA006, 10(20)LWD01AA007, 10(20)LWD01AA008, 10(20)LWD01AA009, 10(20)LWD01AA010, 10(20)LWD01AA011, 10(20)LWD11AA001, 10(20)LWD27AA001, 10(20)LWD28AA001, 10(20)LWD30AA001, 10(20)LWD05AA002, 10(20)LWD05AA003, 10(20)LWD10AA002, 10(20)LWD10AA003 10(20)LWD10AA004, 10(20)LWD10AA005, 10(20)LWD10AA006,
10(20)LWD14AA005, 
          10(20)LWD14AA006).
Ответ: 
1. По арматуре 10(20)LWD02AA005, 10(20)LWD04AA001, 10(20)LWD05AA001, 10(20)LWD06AA001, 10(20)LWD07AA001, 10(20)LWD09AA001, 10(20)LWD10AA001, 10(20)LWD14AA001, 10(20)LWD14AA004, 10(20)LWD01AA006, 10(20)LWD01AA007, 10(20)LWD01AA008, 10(20)LWD01AA009, 10(20)LWD01AA010, 10(20)LWD01AA011 10(20)LWD11AA001, 10(20)LWD27AA001, 10(20)LWD28AA001, 10(20)LWD30AA001, 10(20)LWD05AA002, 10(20)LWD05AA003, 10(20)LWD10AA002, 10(20)LWD10AA003 10(20)LWD10AA004, 10(20)LWD10AA005, 10(20)LWD10AA006, 10(20)LWD14AA005, 10(20)LWD14AA006 сообщаем, что исполнение патрубков для данных клапанов необходимо - соосное
