# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение работ по монтажу приточно-вытяжной вентиляции ИКБ базы ОАО В/О «Изотоп»

том 2 «техническая часть»

2013

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на монтаж приточно-вытяжной вентиляции ИКБ (изотопный корпус базы) ОАО «В/О «Изотоп»

- Общие положения

|  | Заказчик | - | ОАО «В/О «Изотоп» 119453, г. Москва, ул. Погодинская, д.22 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Расположение объекта (город, площадка, адрес) | - | Московская обл., г. Ст. Купавна, ул. Советская, д. 2 |
|  | Вид работ | - | Монтаж приточно-вытяжной вентиляции изотопного корпуса базы (далее ИКБ) |

- Требования к Исполнителю:

  - Исполнитель  должен обладать профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ (не менее 3х лет);

  - Исполнитель  должен обладать трудовыми ресурсами следующих специальностей:

    - ИТР (инженерно технические работники) - не менее 2х человек;

    - Монтажники систем вентиляции и кондиционирования - не менее 5 чел (V-VI разряда);

    - Наладчики систем вентиляции и кондиционирования не менее 2 чел (V-VI разряда);

    - Электрики не менее 2 чел (допуском до 1000В)

  - Работы по монтажу приточно-вытяжной вентиляции ИКБ должны производится постоянным квалифицированным и обученным (штатным) персоналом Исполнителя только из числа граждан Российской Федерации.

  - Исполнитель должен иметь следующие лицензии:

    - Лицензия на проектные работы;

    - Свидетельство ГЛАВСТРОЙ (СРО)  о допуске к следующим видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов строительства:

- Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения;

- Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений.

- Устройство и демонтаж систем вентиляции и кондиционирования.

- Наладка систем вентиляции и кондиционирования.

- Пусконаладочные работы холодильных установок.

- Пусконаладочные работы компрессорных установок.

- Исходные данные для выполнения работ

  - Проект вентиляции ИКБ Базы ОАО «В/О «Изотоп» 2012г.

- Общие требования к проведению работ

  - Работы выполняются в соответствии со СНиП, СанПиН и проектом монтажа приточно-вытяжной вентиляции ИКБ.

  - Исполнитель выполняет работы, используя собственное исправное оборудование и оснастку. Оборудование имеет соответствующие государственные сертификаты, либо разрешенные для применения на территории Российской Федерации.

  - Устанавливаемое оборудование должно иметь сертификаты соответствия требованиям системы сертификации ГОСТ РФ. Поставляемая с оборудованием документация должна включать инструкцию по эксплуатации на русском языке.

  - Работы по установке, подключению электропитания и пуско-наладке оборудования выполняются материалами и техническими средствами исполнителя и включаются в стоимость монтажа приточно-вытяжной вентиляции склада тары ИКБ.

  - Складирование материалов, уборку мест проведения работ с вывозом строительного мусора выполняет Исполнитель своими средствами.

  - В связи с проведением монтажных работ на территории действующего предприятия, без прекращения производственных процессов, Исполнитель обязан согласовывать технические вопросы, относящиеся непосредственно к проведению работ с Заказчиком. При выполнении работ, связанных с воздействием опасных производственных факторов, как на персонал Исполнителя, так и на персонал Заказчика, Исполнитель разрабатывает ППР на данные работы, согласовывая его со службами предприятия, и утверждает у Заказчика.

  - При установке оборудования Исполнитель должен предусмотреть длину коммуникаций.

  - В процессе установки (монтажа) оборудования выполняются следующие операции:

    - пробивка отверстий в стенах;

    - монтаж воздуховодов, зонтов, вентиляторов и других комплектующих;

    - установка фильтров

    - монтаж электрического кабеля;

    - автоматов защиты, подключения к действующей электросети;

-тестовый запуск системы вентиляции;

  - Крепеж вентиляции осуществляется строго по уровню.

  - Монтаж производится в доступном месте для последующего сервисного обслуживания.

  - Места и высоты установки оборудования согласовать с:

- Директор базы ОАО «В/О «Изотоп».

- Главный специалист базы ОАО «В/О «Изотоп».

- Ведущий специалист механик базы ОАО «В/О «Изотоп»

- Инженер по ТБ базы ОАО «В/О «Изотоп».

  - Соединения воздуховодов производятся с использованием  резиновых прокладок.

  - Рабочая смена по монтажу и пуско-наладке приточно-вытяжной вентиляции должна быть не более 2-х часов в день, три рабочих дня в неделю.

График работ согласовать с :

- Директор базы ОАО «В/О «Изотоп».

- Главный специалист базы ОАО «В/О «Изотоп».

- Ведущий специалист механик базы ОАО «В/О «Изотоп»

- Инженер по ТБ базы ОАО «В/О «Изотоп».

  - Работники Исполнителя должны работать:

- в одноразовых комбинезонах типа (Каспер)

- иметь средства защиты органов дыхания типа (Лепесток-200)

- защиту рук и открытых частей тела типа ( перчатки трикотажные с ПВХ)

  - Монтаж оборудования производится на территории Заказчика (Московская обл., г.   Ст. Купавна, ул. Советская,д.2)

  - Проживание персонала Исполнителя на территории Заказчика  (Московская обл., г. Ст. Купавна, ул. Советская, д. 2) не допускается.

- Сроки выполнения работ

  - Срок выполнения работ 20 дней с момента перечисления предоплаты на счет Исполнителя.

- Требования к приёмке, качеству и безопасности выполненных работ

  - Работы по монтажу, пуско-наладке приточно-вытяжной вентиляции согласовать:

- Директор базы ОАО «В/О «Изотоп».

- Главный специалист базы ОАО «В/О «Изотоп».

- Ведущий специалист механик базы ОАО «В/О «Изотоп»

- Инженер по ТБ базы ОАО «В/О «Изотоп».

  - Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охране труда  и санитарно-гигиенических требований на строительной площадке возлагаются на Исполнителя

  - После запуска оборудование тестируется во всех режимах. При необходимости производится наладка. По окончанию работ предъявить смонтированное оборудование главному специалисту базы

- Гарантийные обязательства

  - Исполнитель должен гарантировать качество выполненных работ в течении 36 (тридцати шести) месяцев со дня подписания Акта выполненных работ .

  - В течение гарантийного срока Исполнитель обеспечивает за свой счет устранение и исправление разрушений и дефектов, возникших по его вине вследствие некачественного выполнения работ.