Том 2  Техническая часть

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	4

Подраздел 1.1	Наименование	4

Подраздел 1.2	Сведения о новизне	4

Подраздел1.3	Код ОКП	4

РАЗДЕЛ 2.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	4

РАЗДЕЛ 3.	УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	4

РАЗДЕЛ 4.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	4

Подраздел 4.1	Основные параметры и размеры	4

Подраздел 4.2.	Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели	4

Подраздел 4.3.	Требования к надежности	4

Подраздел 4.4.	Требования к конструкции, монтажно-технические требования	4

Подраздел 4.5.	Требования к материалам и комплектующим оборудования	5

Подраздел 4.6.	Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды	5

Подраздел 4.7.	Требования к электропитанию	5

Подраздел 4.8	Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике	5

Подраздел 4.9	Требования к комплектности	5

Подраздел 4.10	Требования к маркировке	5

Подраздел 4.11	Требования к упаковке	5

РАЗДЕЛ 5.	ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ	5

Подраздел 5.1	Порядок сдачи и приемки	5

Подраздел 5.2	Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров	6

РАЗДЕЛ 6.	ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ	6

РАЗДЕЛ 7.	ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ	7

РАЗДЕЛ 8.	ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ	7

РАЗДЕЛ 9.	ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ	7

РАЗДЕЛ 10.	ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ	7

РАЗДЕЛ 11.	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	7

РАЗДЕЛ 12.	ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ	7

РАЗДЕЛ 13.	ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ	7

РАЗДЕЛ 14.	ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	7

РАЗДЕЛ 15.	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ	7

РАЗДЕЛ 16.	ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ	7

РАЗДЕЛ 17.	ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ	8

РАЗДЕЛ 18.	ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА	8

РАЗДЕЛ 1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Аналитические колонки Типа Transgenomic IC Sep AN-2 или эквивалент.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемые колонки должны быть новым, выпуска не ранее 2015 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным) не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.

Подраздел1.3 Код ОКП

26 4110 2

РАЗДЕЛ 2.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Аналитическая колонка предназначена для проведения ионохроматографического анализа технологических водных сред в составе ионных хроматографов.

РАЗДЕЛ 3.	УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Стойкость к воздействию климатических условий: - температура окружающей среды от 5 до 50С - давление абсолютное от 0.084 – 0.1032 МПа - относительная влажность до 80% при 35С без конденсации влаги. - Температура анализируемой среды – от плюс 15 до плюс 35С

РАЗДЕЛ 4.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

Габаритные размеры: внутренний диаметр – 4.6 мм, длина – 250 мм

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Стандартный состав элюента – 15 ммоль/л NaОН Давление в стандартных условиях измерений – не более 90 атм.(1,2 мл/мин.) Время анализа – не более 15 мин мкСм/см.

Подраздел 4.3. Требования к надежности

Сохранение работоспособности при пропускании не менее 120 л элюента при соблюдении заданных производителем условий эксплуатации

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Не предъявляются

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Не предъявляются

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Не предъявляются

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Не предъявляются

Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Не предъявляются

Подраздел 4.9 Требования к комплектности

В состав поставки должны входить: - аналитическая колонка– 2 шт. - защитная колонка – 6 шт. - держатель – 2 шт. - тест-хроматограмма – 2 шт.

Подраздел 4.10 Требования к маркировке

На колонке должны быть указаны: - Наименование колонки -серийный номер

Подраздел 4.11 Требования к упаковке

На предъявляются

РАЗДЕЛ 5.	ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка Продукции, отгруженной в таре (упаковке), по количеству тарных мест осуществляется Заказчиком в момент её передачи от Поставщика к Заказчику на складе Заказчика. Заказчик в срок не позднее 10 (Десяти) дней с даты подписания акта приема-передачи (товарной накладной) обязан обеспечить условия для проведения приемки (входного контроля) по количеству, качеству и комплектности. Акт входного контроля Продукции должен быть оформлен в течение 3 (Трех) рабочих дней после проведения процедуры приемки Продукции по количеству, качеству, комплектности. При положительных результатах проведения входного контроля Заказчик в однодневный срок подписывает (с указанием даты подписания) товарную накладную (ТОРГ-12). При обнаружении в результате приемки Продукции (входного контроля) недостачи, некачественности, некомплектности, отступлений от требований конструкторской и технологической документации (несоответствий) и/или при обнаружении несоответствий Продукции при монтаже, наладке и эксплуатации в период гарантийного срока обязательным является составление Акта о выявленных несоответствиях. При проведении входного контроля Продукции руководствоваться актуальными Руководящими документами Заказчика по проведению входного контроля Продукции в соответствии с Требованиями к обеспечению качества с оформлением Акта. Срок прибытия представителей Поставщика для участия в подписании Акта – 10 (десять) дней с момента получения вызова, если иной срок не установлен в вызове. Представители Поставщика должны иметь при себе надлежащим образом оформленную доверенность на право подписания Акта. В случае неявки представителя Поставщика в установленный срок или в срок, указанный в вызове, составление Акта о недостаче, несоответствиях некомплектности, выявленных в ходе приемки продукции, а также при монтаже, наладке и эксплуатации в период гарантийного срока осуществляется Заказчиком в одностороннем порядке. Акт, в том числе составленный Заказчиком в одностороннем порядке, является основанием для предъявления претензии Поставщику о недостаче, некачественности, некомплектности, несоответствии Продукции условиям Договора и имеет силу надлежащего доказательства некачественности, некомплектности, недостачи Продукции. Замена, устранение производственных дефектов, доукомплектование и восполнение недостающей Продукции, в том числе выявленных в ходе проверок, и в период гарантийного срока производится Поставщиком за его счет в сроки, согласованные сторонами при составлении Акта, а если акт составляется в одностороннем порядке при неявке представителя Поставщика, то в сроки, которые установлены Заказчиком в таком Акте.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Поставщик обеспечивает предоставление Заказчику и направление не позднее дня отгрузки следующих документов: товарных накладных (ТОРГ – 12); товарно-транспортных накладных (ТТН); счетов счетов-фактур, оформленных в соответствии с требованиями законодательства РФ. Поставщик обязан в счет-фактуре отражать полные данные поставляемой продукции в соответствии с принятым условным обозначением ее по стандарту; тест-хроматограмм.

РАЗДЕЛ 6.	ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Колонки должны транспортироваться автомобильным, железнодорожным транспортом. При транспортировке должны выполняться правила, установленные для данного вида транспортировки. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность продукции при её хранении и транспортировании до Заказчика.

РАЗДЕЛ 7.	ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Колонки должен храниться в закрытых или других помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно ниже, чем на открытом воздухе.

РАЗДЕЛ 8.	ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийные сроки хранения не менее 6 месяцев.

РАЗДЕЛ 9.	ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Колонка неремонтопригодное изделие.

РАЗДЕЛ 10.	ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не предъявляются

РАЗДЕЛ 11.	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Воздействие материалов, из которых изготовлен кондуктометр на окружающую среду, должно быть ограничено значениями, не превышающими значений, установленных действующими в РФ нормативными документами.

РАЗДЕЛ 12.	ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не предъявляются

РАЗДЕЛ 13.	ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Качество поставляемых колонок должно соответствовать действующей нормативной и конструкторской документации Изготовителя и удостоверяться тест-хроматограммами.

РАЗДЕЛ 14.	ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не предъявляются

РАЗДЕЛ 15.	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не предъявляются

РАЗДЕЛ 16.	ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Количество поставки по исходному документу – в соответствии с п. 4.9. Сроки поставки в течение 75 дней с момента заключения договора договора.

РАЗДЕЛ 17.	ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Не предъявляются

РАЗДЕЛ 18.	ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не предъявляются