УТВЕРЖДАЮ

Директор по управлению

собственными силами ОАО «НИАЭП» 

(управляющей компании ООО «СМУ №1») 

______________ Н.В. Петренко

«___» __________ 2014 года
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАПРОСА ЦЕН 

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора 

по лоту № 105/10/2014 «Поставка противопожарных дверей  для выполнения строительно-монтажных работ на объектах энергоблока №3 Ростовской АЭС»
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

г. Волгодонск

2014
Техническое задание 

1. Наименование и характеристика товара:

	№ позиции
	Наименование
	Обозначение
	Всего, шт

	1
	2
	3
	4

	1
	Дверь металлическая противопожарная левая, огнестойкость – 1,0 час. Класс безопасности 4 по НП-001-97. Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 (ДОМ-01 МД-I-60-2100х1000Л) доводчик, ручка-защелка 
	ТУ 5284-0121-58693338-2006
	4

	2
	Дверь металлическая противопожарная правая, огнестойкость – 1,0 час. Класс безопасности 4 по НП-001-97. Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 (ДОМ-01 МД-I-60-2100х1000Пр) доводчик, ручка-защелка
	ТУ 5284-0121-58693338-2006
	2

	3
	Дверь металлическая противопожарная левая, огнестойкость – 1,0 час. Класс безопасности 4 по НП-001-97. Категория сейсмостойкости III по НП-031-01 (ДОМ-01 МД-I-60-2100х800Л) доводчик, ручка-защелка
	ТУ 5284-0121-58693338-2006
	2

	4
	Дверь металлическая ДРО 10.21 Пр
	Серия 1.436.2-23 в.0
	2

	5
	Дверь металлическая ДРО 10.21 Л
	Серия 1.436.2-23 в.0
	2

	
	Всего дверей:
	
	12


2. Место и условия поставки товара:

Товар должен быть поставлен на строительную площадку АЭС автомобильным транспортом по следующим реквизитам: Грузополучатель: 347388, Ростовская область, г.Волгодонск-28, Административное здание подрядной организации (поз.26). Место нахождения – 347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28, Старое здание дирекции Волгодонской АЭС, помещение 27.
Место (адрес) поставки: Россия, 347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28, строительная площадка (склад покупателя) энергоблока № 3 Ростовской АЭС.
3.  Сроки  поставки: с момента заключения договора по 30.12.2014г. отдельными партиями по заявкам Покупателя в течение 5(пяти) дней с момента подачи заявки.
4. Срок предоставления гарантии качества товара: 
Гарантийный срок на поставленные материалы в том числе на материалы, поставленное взамен дефектного, исчисляется с даты подписания ТОРГ-12 и заканчивается по истечении 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди, если больший срок не предусмотрен проектной, конструкторской и нормативно-технической документацией. 
Дата подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди  3-го энергоблока Ростовской АЭС 11.07.2015 г.

5.  Требования к поставляемому товару: 

- соответствие установленным ИТТ, ТУ, ТХ, ГОСТ;

-  наличие (содержание) мер обеспечения качества товара при изготовлении;

-  обеспечение контроля за соответствием товара НТД;

- наличие сертификатов на товар, подлежащий обязательной сертификации в соответствии с требованием документа «Система сертификации Оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения, подлежащих обязательной сертификации»; 
-  прохождение процедуры входного контроля.

СОГЛАСОВАНО:
Инициатор закупки: _______________________________________А.Н. Ковалев
