Том 2

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Предмет закупки: Право заключения договора на поставку генератора импульсов АКИП-3305 (или аналог)
Снежинск

2015 

СОДЕРЖАНИЕ

31. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ


31.1 Наименование


31.2 Сведения о новизне


32. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


33. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ


34. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ


34.1 Основные параметры и размеры:


34.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели


34.3. Требования по надежности


44.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования


44.5. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды


44.6. Требования к электропитанию


44.7 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике


44.8 Требования к комплектности


44.9 Требования к маркировке


44.10 Требования к упаковке


45. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ


45.1 Особые условия


56. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ


57. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ


58. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ


59. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ


510. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ


611. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ


612. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ


613. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ


614. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ


615. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ


616. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ




1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Наименование

Генератор импульсов АКИП-3305 (или аналог).
1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть выпущено не ранее 2015 года.

1.3 Код ОКП – 3222172.
2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Генератор импульсов АКИП-3305 (или аналог) предназначен для формирования управляющего сигнала.
3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Генератор импульсов АКИП-3305 (или аналог) будет эксплуатироваться в отапливаемом помещении при температуре от 15 до 30 оС, и влажности воздуха от 50 до 85 %.
4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1 Основные параметры и размеры:
	Вид выходного сигнала
	Синхроимпульс, одиночный или парный импульс, отрицательная логика, положительная логика, отрицательная полярность, положительная полярность

	Временные параметры
	Период следования 20 нс…10000 с

Длительность импульса и задержка 5 нс…10000 с

	Диапазон частот
	от 0,1 мГц до 50 МГц

	Высоковольтный усилитель
	до 150 В

	Выходное напряжение
	±150 Впик

	Выходной ток
	100 мА

	Габаритные размеры
	254 х 103 х 384 мм

	Масса
	3 кг (без усилителя)


4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели
Не предъявляются.

4.3. Требования по надежности
Не предъявляются.
4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования
Не предъявляются

4.5. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Не предъявляются.
4.6. Требования к электропитанию
Напряжение питания 230 В (± 15%), 50/60 Гц,50 Вт.
4.7 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Не предъявляются.

4.8 Требования к комплектности

Генератор импульсов АКИП-3305 (или аналог) должен иметь:

- Интерфейс RS-232;

- Опцию GPIB;
- Комплект соединительных кабелей;
- Руководство по эксплуатации на русском языке.

4.9 Требования к маркировке

Маркировка должна соответствовать документации изготовителя.

4.10 Требования к упаковке

Упаковка должна обеспечивать целостность и дальнейшую работоспособность генератора импульсов АКИП-3305 (или аналог) после транспортировки от изготовителя к заказчику.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Генератор импульсов АКИП-3305 (или аналог) в упаковке производителя должен допускать транспортирование авиа, ж/д и авто транспортом.

5.1 Особые условия

Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом “О закрытом административно-территориальном образовании” от 14 июля 1992г. №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1966 №693 “Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии “Росатом” (с изменениями и дополнениями).

Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.

Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.

Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г. Снежинске.

Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимися гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.
6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Не предъявляются.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантия на генератор импульсов АКИП-3305 (или аналог) должна составлять не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами товарной накладной (по форме ТОРГ-12).
8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Не предъявляются.

9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не предъявляются.

10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не предъявляются.

11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

В руководстве по эксплуатации генератора импульсов АКИП-3305 (или аналог) должны быть изложены требования безопасной эксплуатации.
12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Не предъявляются

13. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не требуется.
14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не предъявляются.
15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Количество: 1(один)

Срок поставки: не позднее 30.11.2015 года.
16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№п.п.
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ЗАТО
	Закрытый административный территориальный округ


PAGE  
6

