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РАЗЪЯСНЕНИЕ

ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

о проведении открытого запроса предложений в электронной форме 

без квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение работ по разработке рабочей документации по объекту «Реконструкция здания столовой …»
В адрес Заказчика поступил запрос на разъяснение положений документации:

	№ п/п
	Раздел документации
	Содержание запроса на разъяснение положений документации
	Разъяснение

	1
	2
	3
	4

	1
	Часть 2 «Проект договора»
	Проектом договора п.2.4 установлено требование «Прохождение Подрядчиком за свой счет экспертизы на соответствие действующим санитарным правилам и нормативам рабочей документации до получения положительного заключения экспертизы. Просим указать какой конкретно требуется прохождение экспертизы рабочей документа с получением положительного заключения 
	Указанную в документации экспертизу проводит ФГБУЗ ЦГ и Э №71 ФМБА России г. Озёрск.

	2
	Том 2 «Техническая часть»
	В техническом задании просим указать о наличии или отсутствии Топографической съемки и инженерно-геологических изысканий
	Топографическая съемка имеется, инженерно-геологические изыскания не требуются

	3
	Том 2 «Техническая часть»
	Техническим заданием не предусмотрена необходимость выполнения наружных инженерных сетей и наличие технических условий
	Пунктом 1.3 Технического задания №2.1.156-19/294 предусмотрена реконструкция внутренних инженерных сетей, реконструкция наружных инженерных сетей не предусматривается, 25.12.2013 в требованиях к участнику внесено соответствующее изменение.

	4
	Том 2 «Техническая часть»
	В дополнении к техническому заданию указано «TOODOOR», прошу разъяснить, если данное обозначение указывает на товарный знак производителя дверей «TOODOORS», то внести в документацию соответствующие изменения или исключить, так как данное обозначение вводит в заблуждение о требованиях предъявляемых к проектным работам.
	Указанная марка носит рекомендательный характер, проектировщик может использовать любую аналогичную марку по цене и качеству.
В документацию запроса предложений 25.12.2013 внесены соответствующие изменения.

	5
	Том 2 «Техническая часть»
	В приложении №3 п.4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» установлено требование «Желательная отделка», просим указать конкретный показатель.
	В данном приложении указана желаемая заказчиком отделка.

Данный вопрос не ясен, просьба переформулировать его и направить запрос Заказчику повторно.
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