ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый одноэтапный запрос цен в электронной форме на право заключения договора на экспертизу промышленной безопасности здания БСД.

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014

Техническое задание

на оказание услуг

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Экспертиза промышленной безопасности здания БСД

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Основание для проведения ЭПБ здания БСД - отсутствие в проектной документации данных о сроке эксплуатации здания при фактическом сроке эксплуатации 63 года. Здание БСД находится в составе опасного производственного объекта и предназначено для осуществления технологических процессов, перемещения грузов (машинный зал), локализации и ликвидации аварий на энергетическом оборудовании, на оборудовании, работающем под давлением (паровые котлы, трубопроводы пара и горячей воды) и газопроводах котлов. Цель ЭПБ – детальная оценка технического состояния конструкций здания, прочности, устойчивости, эксплуатационной надежности, степени фактического износа, работоспособности; выявление факторов, оказывающих влияние на безопасную эксплуатацию, оценки возможности дальнейшей безаварийной эксплуатации здания и необходимости восстановления и усиления конструкций. Здание БСД со служебным корпусом 1951 года постройки, расположено по адресу г.Саров, Нижегородская область, дорога Варламовская, 31, строение 3 и состоит: здание №3А (главный корпус) - площадь 3015,1кв.м, высота 5,0м 16,0м 21,0м 25,3м; объем 58203куб.м; пристройка №3А1 (служебный корпус) - площадь 433,2кв.м, высота 12,0м; объем 5198куб.м; пристройка №3А2 (мастерская) - площадь 60,1кв.м, высота 3,5м; объем 210куб.м; пристройка №3А3 (ртутная комната) – демонтирована (площадь 35,9кв.м, высота 3,8м; объем 136куб.м); пристройка №3А4 (тамбур) - площадь 17,1кв.м, высота 4,4м; объем 75куб.м; подвал №3А5 (приточная вентиляционная установка) - площадь 43,9кв.м, высота 3,0м; объем 132куб.м; подземные проходные кабельные туннели - отсеки №10-5, №30. Описание конструктивных элементов: фундаменты здания железобетонные подушки; наружные и внутренние стены капитальные стены кирпичные; перекрытия (чердачные, междуэтажные, подвальные) железобетонные плиты; крыша мягкая кровля; полы бетонные, плитка, рифленое железо; оконные проемы – деревянные, пластиковые, металлические; дверные проемы – металлические, деревянные. Пристройка №3А1 (служебный корпус) главного корпуса расположена с постоянного торца - трёхэтажное кирпичное здание с чердачным помещением. Кровля односкатная, выполнена кровельной листовой сталью, стропила деревянные с огнезащитной пропиткой. В котельном отделении БСД установлено 5 паровых котлов ТС-35 со вспомогательным оборудованием; в машинном зале БСД установлено 4 паротурбинных агрегата, состоящих из паровых турбин П-4-35/5 «Лаваль» и турбогенераторов 70Т76 «Лаваль» со вспомогательным оборудованием. Вдоль машинного зала расположены подкрановые пути с мостовым электрическим краном грузоподъемностью 30/5т. Здание БСД работает в условиях повышенных вибрационных нагрузок, используются минеральные масла, агрессивные вещества и их растворы (кислот, щелочей) не используется. Общий вид и размеры главного корпуса БСД со служебным корпусом приведены на чертежах 48825, 48831. При проведении ЭПБ выполняются следующие работы: - Подготовка к проведению обследования. Составление программы обследования. Составление и согласование с Заказчиком сметы на проведение ЭПБ в ценах 2014 года. - Предварительное (визуальное) обследование. - Детальное (инструментальное) обследование. - Оформление и выдача заключения ЭПБ. Заказчику, первоначально, передается сопроводительным письмом проект заключения экспертизы для рассмотрения и проверки. Заказчик не позднее чем через 14 (календарных) дней после получения проекта заключения направляет Исполнителю в письменной форме замечания (при наличии). Заключение ЭПБ передаётся заказчиком в территориальное управление Ростехнадзора для регистрации.

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

ЭПБ здания БСД – 1 заключение в 3 (трёх) экземплярах (2 - Заказчику, 1 - Исполнителю)

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

- Экспертное обследование проводится в порядке, установленном федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности и другим действующими документами: «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утв. приказом Ростехнадзора от 14.11.2013 №538 (рег. в Минюсте России от 26.12.2013 №30855); Стандарт организации «Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния» СТО 17230282.27.010.001-2007; Национальный стандарт РФ «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния. Общие требования» ГОСТ Р 53778-2010; «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов» ПБ 10-574-03, утв. постановлением Госгортехнадзора от 11.06.2003 №88; Свод правил по проектированию и строительству СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений».

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

- Отсутствие замечаний к заключению экспертизы, выполненной в установленные сроки, со стороны Заказчика. - Заключение экспертизы должно соответствовать «Правилам проведения экспертизы промышленной безопасности», утв. приказом Ростехнадзора от 14.11.2013 №538 (рег. в Минюсте России от 26.12.2013 №30855), подписано руководителем экспертной организации, проводившей экспертизу и экспертом (экспертами) в области промышленной безопасности, участвовавшими в проведении экспертизы, заверено печатью экспертной организации, прошито с указанием количества сшитых страниц. - Заключение экспертизы должно быть внесено (зарегистрировано) в реестр Волжско-Окского управления Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Экспертная организация несет ответственность за проведение экспертизы в соответствии с действующим законодательством: Федеральный закон от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» №116-ФЗ (ред. от 02.07.2013); Федеральный закон от 30.12.2001 «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» №195-ФЗ (ред. от 21.07.2013) и др.

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Передача информации, относящейся к предмету договора и к сведениям о ЗАО «Саровская Генерирующая Компания» третьим лицам допускается с согласия Заказчика, если это не противоречит федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности.

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

До начала оказания услуг персонал Исполнителя должен пройти вводный инструктаж по безопасности и охране труда и первичный инструктаж на рабочем месте. При оказании услуг: соблюдать установленные на объекте требования безопасности и охраны труда, противопожарный режим, требования пропускного и внутриобъектового режима; находиться на территории и в производственных помещениях без производственной необходимости, а также не относящейся к предмету договора, запрещается. Действия персонала Исполнителя не должны создавать угрозу для персонала, находящегося на объекте Заказчика. Исполнитель несёт полную материальную ответственность за вред, причиненный при производстве работ.

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Не требуется.

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

В числе прочих в составе заявки должны быть представлены следующие документы (копии): - Лицензия на проведение экспертизы промышленной безопасности, выданная федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности или его территориальным органом (Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору). - Документы, подтверждающие квалификацию персонала в области промышленной безопасности: копии дипломов о высшем образовании, соответствующем профилю работы; аттестации в области промышленной безопасности, соответствующей объекту экспертизы (удостоверение об аттестации по общим вопросам промышленной безопасности (область аттестации А), аттестованного в соответствии с требованиями «Положения об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» РД-03-19-2007); квалификационное удостоверение об аттестации в качестве эксперта, аттестованного в соответствии с требованиями «Правил аттестации экспертов» СДА-12-2009; справку и копии трудовых книжек о стаже работы не менее 5 (пяти) лет в соответствующей области аттестации требований промышленной безопасности.

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

- Заключение экспертизы промышленной безопасности на Здание БСД со служебным корпусом на бумажном носителе и в электронном виде на CD-R, CD-RW или DVD-R, DVD-RW дисках. Электронная версия документов, имеющих подписи и согласования, предоставляются файлами, получаемыми путем сканирования бумажного оригинала в формате Acrobat Reader (PDF), при этом размер тома не должен превышать 50Мб. Размеры, форматы и содержание текстовых и графических документов (чертежей), выполненные в электронных форматах, должны быть идентичны бумажному оригиналу, к которому они прилагаются. - В технический (цеховой) журнал здания вносится запись о результатах выполненной работы с указанием должности, инициалов, фамилии и подписи эксперта, вносившего соответствующую запись. Результат проведения экспертизы заверяется штампом (печатью) организации. При оформлении результата экспертизы не допускаются какие-либо сокращения и поправки.

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Сдача-приемка выполненных работ оформляется двухсторонним актом после занесения (регистрации) заключения в реестр Волжско-Окского управления Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

- Заключение экспертизы промышленной безопасности 2 (два) экземпляра на бумажном носителе и в электронном виде на диске. - Технический (цеховой) журнал здания БСД Заказчика, в который внесена соответствующая запись о результатах выполненной работы. - Акт выполненных работ 2 экземпляра.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
|  | ЭПБ | Экспертиза промышленной безопасности |
|  | БСД | Блок среднего давления |

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 48825 | Главное здание |  |
| 48831 | Главное здание. Разрезы |  |