Утверждаю

Начальник ПЭиТС

И.М.Красов

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 49-12

Капитальный ремонт Короткозамыкателя КЗ-110 п/ст Плотина

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Демонтаж Короткозамыкателя однополюсный с заземляющими ножами, напряжением до: 110 кВ | Комплект(3полюса) | 1 | 1. Работы выполняются из материалов подрядчика. 2. Работы выполняются в действующих электроустановках |
| 2 | Монтаж Короткозамыкателя однополюсный с заземляющими ножами, напряжением до: 110 кВ с регулированием и опробованием | Комплект(3полюса) | 1 |  |

Составил: ___________________________

(должность, подпись, расшифровка)

Утверждаю

Начальник ПЭиТС

И.М.Красов

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 50-12

Капитальный ремонт Короткозамыкателя КЗ-110 п/ст Плотина

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Демонтаж Короткозамыкателя однополюсный с заземляющими ножами, напряжением до: 110 кВ | Комплект(3полюса) | 1 | 1. Работы выполняются из материалов подрядчика. 2. Работы выполняются в действующих электроустановках |
| 2 | Монтаж Короткозамыкателя однополюсный с заземляющими ножами, напряжением до: 110 кВ с регулированием и опробованием | Комплект(3полюса) | 1 |  |

Составил: ___________________________

(должность, подпись, расшифровка)