Приложение 1

Техническое задание

на выполнение  капитального ремонта  ПЭиТС. Подстанция Плотина.Ремонт короткозамыкателей КЗ-110.

1. Общие положения.

1.1. Наименование   капитального ремонта: «ПЭиТС. Подстанция Плотина. Ремонт короткозамыкателей КЗ-110».

1.2. Основание для проведения работы: в соответствии с планом   капитального ремонта на 2012 год в ОАО «ППГХО»,план подготовки к отопительному сезону 2012-2013г., утверждённым Забайкальским «РДУ» (Региональное диспетчерское управление) .

1.3.   Заказчик: ОАО "ППГХО".

1.4. Подразделение,  заинтересованное в выполнении работ:  «ПЭиТС (Предприятие электрических и тепловых сетей)».

1.5. Цель выполнения работ: обеспечить надежную и безопасную эксплуатацию объекта.

1.6. Сроки выполнения работы:

Начало работ: с момента заключения договора

Окончание работ: 30 ноября 2012 года

1.7. Краткое описание местоположения объекта.

Объект расположен в 5 км,восточнее г. Краснокаменска.

Строительный район – 1В, сейсмичность района 7 баллов.

1.8. Объемы выполняемых работ принять в соответствии с дефектной ведомостью на «ПЭиТС.Подстанция Завод.Ремонт короткозамыкателей КЗ-110».

2. Описание условий выполнения работ

| № п/п | Название пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предмет договора | Право заключения договора подряда на выполнение работ ПЭиТС. Подстанция Плотина. Ремонт короткозамыкателей КЗ-110. |
| 2 | Начальная (максимальная) цена договора (включая НДС) | 234829,44 (двести тридцать четыре тысячи восемьсот двадцать девять) рублей 44 копееки. , в т.ч. НДС 35821,44 (тридцать пять тысяч восемьсот двадцать один) рубль 44 коп. Начальная (максимальная) цена договора (включая НДС) включает в себя проведение всего комплекса работ определенного предметом договора, техническим заданием и календарным планом. |
| 3 | Порядок формирования цены договора | «Порядок ценообразования» Расчет стоимости должен быть произведен в базе ТЕР-2001 года и БЦ, с последующим переводом в текущие цены по статьям затрат с привязкой к II строительной зоне с коэффициентами по данным Министерства территориального развития по Забайкальскому краю на момент выполнения работ. Обязательные условия: Применение коэффициента зимнего удорожания строительства по видам работ. Включить Страхование строительных рисков. Включить Указание стоимости без НДС и в т.ч. НДС (если Участником не применяется упрощенная система налогообложения) Обязательное условие применение понижающего коэффициента (не может быть больше 1). Кпониж=стоимость предложенная участникомначальнаямаксимальная стоимостьуказанная в Документации |
| 4 | Источник финансирования заказа | Собственные средства, финансирование произвести в соответствии с планом КР ОС на 2012год. |
| 5 | Форма, сроки и порядок оплаты работ, услуг | Форма оплаты: Безналичный расчет Срок и порядок оплаты: Поэтапная оплата за фактически выполненные работы, ежемесячно в течение 30-ти календарных дней после сдачи-приемки работ и предоставления актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2), оформленной справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), а также счета-фактуры и счета. |
| 6 | Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов по договору | Российский рубль |
| 7 | Требования, установленные Заказчиком к качеству работ, требования к их безопасности | Предусмотрены проектом договора |

3. Дефектная ведомость.

Дефектные ведомости объемов работ прилагаются к настоящему техническому заданию.

На основании принятых объемов работ указанных в дефектной ведомости:

Оференту в своем предложении:

Предлагается разработать локальный сметный расчет по стоимости выполнения работ на основе порядка ценообразования принятого Заказчиком п.3 «Порядок формирования цены договора».

Материалы  для производства работ.

Доставку материалов и запасных частей на объект  осуществляет  Подрядчик.  Гарантийные обязательства выполняются Подрядчиком согласно п.6 «Договора подряда»

Основные требования для выполнения работ.

- объем выполняемых работ, принимается на основании дефектной ведомости;

-подрядчик обязан иметь свидетельство СРО на допуск к работам на опасных производственных объектах;

- подрядчик обязан выполнять требования нормативной и технической документации;

- соблюдать требования норм промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны труда;

- обеспечить выполнение работ необходимым количеством техники, инструмента, оснастки, приспособлений, приборов измерения и контроля, а также квалифицированным персоналом;

- иметь опыт выполнения подобного рода работ;

СОГЛАСОВАНО:

Главный энергетик ОАО «ППГХО»					С.К. Кутузов

Начальник  ПЭиТС				И.М. Красов

ОАО «ППГХО»