ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»

	
	


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку

энергетической  арматуры
том 2 «техническая часть»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п/п
	Наименование товара, комплектность
	Ед. изм.
	Кол-во
	Требования к качеству, техническим характеристикам, упаковке и т.д.
	Срок поставки

	1
	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ 1057- 65-Э ДУ65РУ98 САЛЬНИКОВЫЙ С ПАТРУБКАМИ ПОД ПРИВАРКУ
	шт
	1
	Давление условное - не менее  9,8Мпа 
исполнение - с электроприводом 
температура - среды 540°С 
условный проход - 65мм 
ТУ - 37-022-05015348-98 
среда - -пар
	июнь 2015г.

	2
	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ 588-10-0 ДУ10РУ373 САЛЬНИКОВЫЙ С ПАТРУБКАМИ ПОД ПРИВАРКУ
	шт
	8
	Давление  условное - не менее 37,3 Мпа 
исполнение - с ручным маховиком 
температура - среды 150-400°С 
условный проход - 10мм 
ТУ - 37-022-05015348-98 
среда - вода-пар
	

	3
	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ 589-10-0 ДУ10 РУ250 САЛЬНИКОВЫЙ С ПАТРУБКАМИ ПОД ПРИВАРКУ
	шт
	3
	Давление – не менее 25Мпа 
исполнение - с ручным маховиком 
температура - среды 400-550°С 
условный проход - 10мм 
ТУ - 37-022-05015348-98 
среда - вода-пар
	

	4
	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ 998-20-0 ДУ20РУ373 САЛЬНИКОВЫЙ С ПАТРУБКАМИ ПОД ПРИВАРКУ
	шт
	8
	Давление условное – не менее 37,3 Мпа 
исполнение - с ручным маховиком 
температура - среды150-400°С 
условный проход - 20мм 
ТУ - 37-022-05015348-98 
среда - вода-пар
	

	5
	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ 999-20-0 ДУ20РУ250 САЛЬНИКОВЫЙ С ПАТРУБКАМИ ПОД ПРИВАРКУ
	шт
	8
	Давление  условное не менее 25Мпа 
исполнение - с ручным маховиком 
температура - среды 400-550°С 
условный проход - 20мм 
ТУ - 37-022-05015348-98 
среда - вода-пар
	

	6
	КЛАПАН 1213-6-0 ДУ6 РУ98 ВОЗДУШНЫЙ УГЛОВОЙ ДЛЯ ДРЕНИРОВАНИЯ СРЕДЫ ИЗ ТРУБОПРОВОДА МУФТОВОЙ
	шт
	5
	Рабочая среда: вода, пар Нормальное давление, кгс/см2 (Ру): 98  Температура рабочей среды, °C от −45 до 200 Давление, Ру, PN, Pр PN 9,8 Мпа
	

	7
	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 3С-8-1(720-20-0-0) ДУ20 РУ250
	шт
	1
	Давление  условное - не менее  37,3Мпа 
температура – не менее 280°С 
условный проход - 20мм 
ТУ - 37-022-05015348-98 
среда - вода
	


Место поставки товара/ выполнения работ или оказания услуг:  Склад Заказчика в г. Саров, Нижегородская обл.
ЗАТО Саров является закрытым административно-территориальным образованием системы ГК «Росатом», правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.07.1992 №3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании».
На территории ЗАТО Саров установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию. Для въезда в ЗАТО Саров необходимо наличие пропуска. ПОСТАВЩИК самостоятельно обязан оформить документы на въезд в город, либо своими силами и за свой счет организовать доставку товара до склада Заказчика любой транспортной компанией, имеющей пропуск в ЗАТО Саров.
Требования к качеству и гарантии: 

1) Качество поставляемого товара должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества.

2) Товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным, выпущенным не ранее 2014 года
Примечание: Обращаем внимание, что в технических требованиях продукции могут содержаться ссылки на ТУ, ГОСТы, название марки, технические характеристики, бренда товара (оборудования, техники и т.п.) конкретных заводов изготовителей, которые должны рассматриваться как эквивалент (аналог). В связи с этим, в случае указания эквивалента участник обязан представить заявку на поставку товара (оборудования, техники и т.п.) удовлетворяющего техническим требованиям ИТТ, рабочей документации и указать в соответствующих столбцах спецификации подробные данные на предлагаемый им товар (оборудование, технику и т.п.) и комплектацию товара (оборудования, техники, изделия, комплекса, комплекта и т.п.) и (или) запасных частей и предоставить ТУ на предлагаемое оборудование.
ВНИМАНИЕ!

Участник процедуры закупки будет внесен в реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли  в следующих случаях:

а) если такой участник процедуры закупки:

- будучи признанным победителем в процедуре закупки уклонился от заключения договора;

- будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником, уклонился от заключения договора;

- будучи признанным победителем или единственным участником процедуры закупки, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, отказался от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации процедуры закупки;

б) если договор, заключённый с участником процедуры закупки по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора. 
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ:

Подготовил: 

«______» ________________ 2015 г.__________________________________ А.Н. Звонцов
Завизировали:

«______» ________________ 2015 г.__________________________________ В.Н. Селюндяев
PAGE  

