Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета
__________________С.В. Тарасов





ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора 
на поставку объективов: CANON EF 300 F/2.8 L IS USM II  и

CANON EF 600 F/4.0 L IS USM II..
том 2 «техническая часть»

г. Саров
2014 г. 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.
1. Номенклатура поставляемого товара, его характеристики и количество: 
	№

п.п.
	Общепринятое техническое название
	Кол-во, шт.
	Технические характеристики

	1.
	Объектив CANON EF 300 F/2.8 L IS USM II 

	3
	Размеры изображения

24 × 36 мм

Фокусное расстояние/Диафрагма

300 мм f/2,8
Устройство объектива

13 групп, 17 элементов
Минимальная диафрагма

f/32
Угол зрения

Диагональ: 8° 15’

Вертикаль: 4° 35’

Горизонталь: 6° 50’
Минимальное расстояние фокусировки

2,5 м
Максимальное увеличение

0,13×
Поле зрения

Приблиз. 176 × 264 мм ( 2,5 м)
Фильтр

Любой фильтр вставного типа серии 52
Максимальный диаметр и длина

128 × 252 мм*
Вес

2550 г
Бленда

ET-120
Колпачок объектива

E-145
Чехол

Футляр для объектива 300
стабилизатор изображений
гироскопический

Дистанционное управление

Модуль Birger EF -232 Lens Controller for Canon EOS Lenses 12V RS-232**, персональный компьютер**
Применение
С фотоаппаратами модели Canon EOS**

Элементы системы линз

флуоритные и UD


	2.
	Объектив CANON EF 600 F/4.0 L IS USM II


	5
	Размеры изображения

24 × 36 мм
Фокусное расстояние/Диафрагма

600 мм f/4
Устройство объектива

13 групп, 17 элементов
Минимальная диафрагма

f/32
Угол зрения

Диагональ: 4° 10’

Вертикаль: 2° 20’

Горизонталь: 3° 30’
Минимальное расстояние фокусировки

5,5 м
Максимальное увеличение

0,12×
Поле зрения

Приблиз. 204 × 306 мм ( 5,5 м)
Фильтр

Любой фильтр вставного типа серии 52
Максимальный диаметр и длина

168 × 456 мм
Вес

5360 г
Бленда

ET-160
Колпачок объектива

E-185
Чехол

Футляр для объектива 600
стабилизатор изображений
гироскопический
Дистанционное управление

Модуль Birger EF -232 Lens Controller for Canon EOS Lenses 12V RS-232**, персональный компьютер**
Применение
С фотоаппаратами модели Canon EOS**

Элементы системы линз

флуоритные и UD



*Длина объектива измеряется от поверхности крепления до переднего края объектива.
**В комплект поставки не входят, приобретаются отдельно.

Примечание:
Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (ЭКВИВАЛЕНТЫ) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (АНАЛОГИ).
2. Срок предоставления гарантии качества товара: 
Гарантийный срок на поставленный товар: гарантия изготовителя.

На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты качества и техническая документация на русском языке: паспорт изделия с указанием производителя, года выпуска и серийного номера.
Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

3. Требования к поставляемому товару: 
- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;
- товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным, не допускается поставка выставочных образцов;
- на все оборудование должны предоставляться документы: сертификат соответствия, технический паспорт, гарантийный талон, полный комплект технической документации;
- товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям;
- качество товара, поставляемого по договору, должно соответствовать действующим стандартам и техническим регламентам страны Поставщика или корпоративным стандартам фирмы-изготовителя.
4. Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых  услуг: 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Исп. Соловьёв Сергей Юрьевич
СС 1 04.03.2014 года 2 30 55









