## ТЗ
Приложение № 1 к Тому 2 "Техническая часть"
№ п/п | Наименование | Основные технические характеристики товара | Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) | Ед. изм. | Количество | Срок поставки |  | Объем гарантий и гарантийный срок
[6 empty] | МАРТ | АПРЕЛЬ
1 | РУКАВ ГОФРИРОВАННЫЙ Ф-100 ММ |  |  | м | 8 | 8 | 0 | В соответствии с разделом 11 тома 2 "Техническая часть"
2 | РУКАВ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ВГ D=20 ММ (ДЛИНА 40ММ) | Длина - 40м Давление - до 10 кгс/см кв. материал - комбинированная ткань вид - ВГ диаметр - внутренний 20мм,наруж.33мм | ГОСТ - 18698-79 | м | 60 | 60 | 0
3 | РУКАВ ДЮРИТОВЫЙ 20Х28 Д=5КГС/СМ2 (бухта до 10м) |  | ГОСТ10362-76 | м | 10 | 10 | 0
4 | РУКАВ ДЮРИТОВЫЙ 40У-12-7 (ДО 2,2М) | Диаметр, мм - 12ММ | ТУ - 0056016-87 | пог м | 5 | 5 | 0
5 | РУКАВ ДЮРИТОВЫЙ 40У-14-7 (ДО 10М) | Диаметр, мм - 14ММ | ТУ - 0056016-87 | пог м | 5 | 5 | 0
6 | РУКАВ ДЮРИТОВЫЙ 40У-16-7 (ДО 10М) | Диаметр, мм - 16ММ | ТУ - 0056016-87 | пог м | 10 | 10 | 0
7 | РУКАВ ДЮРИТОВЫЙ 40У-18-7 (ДО 10М) | Диаметр, мм - 18ММ | ТУ - 0056016-87 | пог м | 10 | 10 | 0
8 | РУКАВ НАПОРНО- ВСАСЫВАЮЩИЙ КЩ 100 ММ (длина 4м) | Диаметр, мм - 100ММ | ГОСТ - 5398-76 | м | 56 | 56 | 0
9 | РУКАВ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЙ ДУ38-10М | Наименование - Бгр.2-диаметр38-10 м |  | шт | 1 | 1 | 0
10 | РУКАВ НАПОРНЫЙ ВГ-18ММ (ДЛИНА 20М) | Длина - 20м Давление - до 10 кгс/см кв. материал - комбинированная ткань Диаметр внутренний - 18мм,наруж, 31мм вид - ВГ | ГОСТ - 18698-79; ТУ38-605162-90 | м | 80 | 60 | 20
11 | РУКАВ НАПОРНЫЙ ВГ-25ММ (ДЛИНА 20М) |  | ТУ38-605162-90 | м | 20 | 20 | 0
12 | РУКАВ НАПОРНЫЙ ВОДОПРОВОДНЫЙ В 18 ММ (длина 4,6,8,10м) | Рабочая среда - вода Давление - среды 10,0кгс/см2 Внутренний диаметр - 18мм | ГОСТ - 18698-79 | м | 100 | 80 | 20
13 | РУКАВ НАПОРНЫЙ ВОДОПРОВОДНЫЙ В 25 ММ (длина 4,6,8,10м) |  | ГОСТ 18698-79 | м | 20 | 20 | 0
14 | РУКАВ НАПОРНЫЙ ДЛЯ ОТБОЙ.МОЛОТКА Ф18ММ (длина 4;4,5;17;20м) |  | ТУ38-105981-80 | м | 20 | 20 | 0
15 | РУКАВ НАПОРНЫЙ КЛАСС "В" D=18ММ (длина 4,6,8,10м) |  | ГОСТ18698-79 | м | 60 | 40 | 20
16 | РУКАВ НАПОРНЫЙ КЛАСС "В" D=25ММ ( длина 4,6,8,10м) |  | ГОСТ18698-79 | м | 20 | 20 | 0
17 | РУКАВ НАПОРНЫЙ КЛАСС "В" D=50ММ (длина 4,6,8,10м) | Длина - 10м Давление - до 10 кгс/см кв. материал - комбинированная ткань вид - В диаметр - внутренний 50м, наруж, 62м | ГОСТ - 18698-79 | м | 12 | 12 | 0
18 | РУКАВ НАПОРНЫЙ ПАР 2 D=18ММ |  | ГОСТ18698-79 | м | 20 | 20 | 0
19 | РУКАВ НАПОРНЫЙ С НИТЯНЫМ УСИЛЕНИЕМ D= 12Х20ММ |  | ГОСТ10362-76 | м | 50 | 50 | 0
20 | ШЛАНГ ПОЛИВОЧНЫЙ АРМИРОВАННЫЙ НИТЬЮ D=14 ММ |  | ТУ6-19-195-82 | м | 25 | 25 | 0
21 | ШЛАНГ ПОЛИВОЧНЫЙ АРМИРОВАННЫЙ НИТЬЮ D=18ММ |  | ТУ6-19-195-82 | м | 150 | 150 | 0