- ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту системы электроснабжения завода…

- РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

- Капитальный ремонт системы электроснабжения завода…

- РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

- Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виде, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем

- Капитальный ремонт системы электроснабжения завода… выполняется в соответствии с: - «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей», требованиями РД 153-34.0-35.617-2001 3е издание от 01.03.2001 «Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации электростанций и подстанций 110-750 кВ»; руководств по эксплуатации: ЭКРА.656122.001 РЭ, ЭКРА.656122.001-01 РЭ, ЭКРА.656122.001-02 РЭ, ЭКРА.656453.162 РЭ; ЭКРА.656122.001-03 РЭ, ЭКРА.656122.001-04 РЭ, ЭКРА.656122.001-11 РЭ

- Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

- До начала производства работ необходима разработка Проекта производства работ (ППР), исполнительной документации Подрядчиком

- РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

- Подраздел 3.1 Цель проведения работ

- Цель выполняемых работ: - - проведение комплекса работ, направленного на обеспечение исправности и полного или близкого к полному восстановлению объекта с заменой или восстановлением любых его частей

- Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ

- Требования к объему выполняемых работ: - - объем работ по капитальному ремонту системы электроснабжения завода…, а так же наименование и количество материалов и изделий, подлежащих капитальному ремонту, приведены в Приложении 1 и Приложению 2 настоящего технического задания.

- Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

- Проекты производства работ (ППР) разрабатываются на основании следующих нормативных документов: - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; - МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ; - Правилами противопожарного режима в Российской Федерации ППР в РФ № 390

- РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

- Таблица 3 - Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов) - № п/п; - Обозначение; - № инвентарный; - Наименование; - Кол-во листов. - Приложение 1; - Сметный расчет стоимости. Капитальный ремонт системы электроснабжения завода…; - 11. - Приложение 2; - Опросный лист для заказа КРУ-6 кВ D-12P; - 2.

- РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

- Челябинская область, ЗАТО Озерск, территория ФГУП «ПО Маяк» - ЗАТО Озерск является закрытым административно-территориальным образованием системы Росатома, правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.04.1992 г. № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании». - Постановлением правительства РФ от 11.06.1996 г. № 693 утверждено Положение об обеспечении особого режима в ЗАТО, на территории которого расположены объекты Министерства РФ по атомной энергии. На территории ЗАТО Озерск установлен особый режим безопасного функционирования предприятия (организации), который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию. - Для въезда в ЗАТО Озерск необходимо наличие пропуска. Участники процедуры закупки обязаны своевременно оформлять документы на въезд в город в соответствии с установленными правилами

- РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

- При разработке природоохранных мер и мероприятий руководствоваться: - - ФЗ от 10.01.2002 № 7 «Об охране окружающей среды» - - ФЗ от 30.03.1999 № 52 «Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» - - Экологической политикой ФГУП ПО «Север»

- РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

- Дата начала работ – в течение 1 (одного) рабочего дня с момента подписания договора Сторонами. - Дата окончания работ – 30.09.2015 г.

- РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

- Качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать требованиям: - Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая); - ГОСТ ISO 9001-2011 «Система менеджмента качества. Требования»; - условий заключенного договора (в отношении пунктов, регулирующих качество выполнения работ); - В соответствии с «Федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии» (НП-071-06), материалы и запчасти, применяемые в работе должны иметь сертификаты, подтверждающие качество. Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы до их использования с целью проверки Заказчиком соответствию проекту данных материалов во избежание фальсификации продукции.

- РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

- Особые условия проведения работ: - - работы в условиях действующего предприятия; - - работы производить круглосуточно включая выходные и праздничные дни; - - работа в зоне ионизирующего излучения на территории промышленной площадки; - - работа в стесненных условиях; - - работа в РУ, на ОРУ в зоне напряжений на промышленной площадке. - - наличие персонала группы А. - - наличие аттестованного электротехнического персонала имеющего действующие - пропуски на объекты промышленной площадки, оформленные должным образом, - в численности необходимой для выполнения данных работ на дату заключения - договора. - При выполнении данных работ руководствоваться требованиями безопасности, изложенными в: - - НРБ-99/2009 «Нормы радиационной безопасности»; - - ОСПОРБ-99/2010 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности»; - - ПОТ ЭЭУ «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок»; - - ПУЭ «Правила устройства электроустановок»; - - «Правила по охране труда при работе на высоте»; - - «Инструкцией по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций» СО 34.35.302-2006 - - ПТЭЭП «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» - - местными инструкциями.

- РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

- Гарантия распространяется на весь объем выполненных работ, а также на все поставляемые Материалы и Изделия. - Срок гарантии - 60 месяцев с момента подписания Акта о приемке выполненных работ. - Предоставить гарантии по поставке основных комплектующих, материалов, изделий, в виде свидетельства от производителей на изготовляемые изделия.

- РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

- Требования по обеспечению безопасности при производстве ремонтных работ электрооборудования согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: - - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; - - ППР 2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; - - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - - ПОТ ЭЭУ «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок»; - - ПУЭ «Правила устройства электроустановок»; - - ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»; - - ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»; - - Местные инструкции

- РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

- После проведения капитального ремонта системы электроснабжения завода… Подрядчик обязан передать Заказчику оформленную и утвержденную исполнительную документацию (акты, паспорта, протоколы измерений, исполнительные схемы и т.д.) в полном объеме.

- РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

- Исполнительная документация на выполненные работы предоставляется Заказчику в 3-х экземплярах на русском языке на бумажном носителе. После подписания исполнительной документации Заказчиком, 1 экземпляр возвращается Подрядчику.

- РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

- Наличие аттестованного электротехнического персонала с группами по электробезопасности: гр.3, гр.4, гр.5 с обязательным приложением копий выданных свидетельств.

- РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| - № п/п | - Сокращение | - Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
|  | - ЦРП | - Центральная распределительная подстанция |
|  | - ППР | - Проект производства работ |
|  | - РУ | - Распределительное устройство |
|  | - ОРУ | - Открытое распределительное устройство |

- РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| - № п/п | - Наименование приложения | - Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - Cметный расчет стоимости. Капитальный ремонт системы электроснабжения завода… | - 11 |
| - 2 | - Опросный лист для заказа КРУ-6 кВ | - 2 |