Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета

_________С.В. Тарасов

«11» ноября         2015 г.



ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора на поставку излучателей ЭВИС-1М.
том 2 «техническая часть»

г. Саров 2015 г.
Техническое задание
на поставку излучателей ЭВИС-1М
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ
	№

п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Коли-чество
	Срок поставки
	Объем гарантий  и гарантийный срок

	1
	Излучатель света «ЭВИС-1М» импульсный высоковольтный
	шт.
	1 200
	Не позднее 20.12.2015 г.
	2 года

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 1 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.


	РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Товар должен сохранять работоспособность при изменении температуры окружающей среды в диапазоне от минус 20 °С до плюс 40 °С при относительной влажности от 20 % до 90 %.

	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

	1. Излучатель света «ЭВИС-1М» импульсный высоковольтный:

· Яркостная температура – 24500 К;

· Сила света – 12 млн кд.

	Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	

	не предъявляются

	Подраздел 3.3. Требования по надежности

	не предъявляются

	Подраздел 3.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	1. Излучатель света «ЭВИС-1М» импульсный высоковольтный:

· Длина стримерной дорожки L– 100 мм;
· Ширина – 60 мм;

	Подраздел 3.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	не предъявляются



	Подраздел 3.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	не предъявляются



	Подраздел 3.7. Требования к электропитанию

	Рабочее напряжение - 30кВ;


	Подраздел 3.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	не предъявляются



	Подраздел 3.9 Требования к комплектности

	не предъявляются



	Подраздел 3.10 Требования к маркировке 

	не предъявляются



	Подраздел 3.11 Требования к упаковке

	не предъявляются


	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка поставленного Товара осуществляется Заказчиком с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого Товара в ходе передачи Товара  Заказчику на месте доставки.

По факту приемки Товара  соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, после осуществления уполномоченный представитель Заказчика подписывает Акт приема-передачи Товара  и заверяет его печатью, на накладной Поставщика делает отметку о получении в соответствии с инструкциями о приемке товара, с  указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.

	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	1.1. При поставке Товара Поставщик предоставляет Заказчику следующую документацию:

а) технический паспорт на Товар на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Товаром на русском языке;

в) оформленные гарантийные талоны, с указанием гарантийного периода;

г) счет, счет-фактуру, выставленные Заказчику;

д) товарную накладную в 2-х экз. (один экземпляр для Заказчика и один экземпляр для  Поставщика);

е) акт приема-передачи Товара в 2-х экз. (один экземпляр для Заказчика и один экземпляр для  Поставщика).


	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ

	не предъявляются



	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	не предъявляются


	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Поставщик гарантирует:

· надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара, безупречное качество изготовления  Товара и его сборки;

· полное соответствие поставляемого Товара условиям ТЗ.

Гарантия на поставленный Товар  составляет не менее 24 месяцев. Гарантийный срок  исчисляется со дня подписания соответствующего Акта приема-передачи Товара

	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	не предъявляются


	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	не предъявляются


	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Товар должен удовлетворять требованиям безопасности по ГОСТ Р МЭК 491-95


	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	не предъявляются


	РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	не предъявляются


	РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	1. Излучатель света «ЭВИС-1М» импульсный высоковольтный – 1 200 штук.
Срок поставки – не позднее 20.12.2015 г.


