	
[image: image1.emf]
[image: image2.png]MPEAMNPUATUNE TOCKOPIMOPALIMU «<POCATOM»





ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ

УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ГОРНО-ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»

(ФГУП «ГХК»)

ул. Ленина, д. 53, г. Железногорск,
Красноярский край, Россия, 662972

Телеграф: Железногорск 288006 «СТАРТ»

Телефон: 8 (391) 266-23-37

8 (3919) 75-20-13

Факс:  8 (391) 266-23-34

e-mail:     atomlink@mcc.krasnoyarsk.su
ОКПО 07622986        ОГРН 1022401404871

ИНН/КПП                 2452000401/246750001

___________________ № ____________________
на № ________________ от  _________________________

 
	
	«УТВЕРЖДАЮ»:
 

Заместитель генерального директора по материально-техническому снабжению и комплектации оборудования

__________________Е.А. Гуляев

                         «15» мая 2013 г.


ИЗВЕЩЕНИЕ 

о внесении изменений в документацию по запросу цен в электронной форме

на право заключения договора на поставку устройств прожига и поиска кабеля

 (Извещение № 130514/0464/218 от 14.05.2013г.)

ФГУП «ГХК» принял решение о внесении следующих изменений в документацию по запросу цен на поставку устройств прожига и поиска кабеля:
п. 6  Технического задания  тома 2 «Техническая часть»   читать в следующей редакции:

	6
	Трассоискатель SR20 в комплекте с генератором ST-33Q
 или эквивалент
	Характеристики:

- Глубина обнаружения объекта: до 10 метров;  

- Источник электропитания: 4 батареи “C”-типа;

- Стандартные частоты (режим зондирования): 16 Гц, 512 Гц, 640 Гц, 16 кГц, 33 кГц;

- Активное обнаружение трассы на частотах: 128 Гц, 1 кГц, 8 кГц и 33 кГц;

- Пассивное обнаружение линии электропередачи перем. тока;

- Линия электропередачи - 50/60 Гц;

- Радиочастоты - 4 кГц - 15 кГц (Низк.), 15 кГц - 35 кГц (Высок.);

- Вес:  1,8 кг 

В комплекте генератор ST-33Q:

Мощность регулируемая 10 Вт;

При прямом подключении пользователь может запрограммировать любую требуемую частоту до 93 кГц; 

Очень мощные индукционные катушки;

ЖК дисплей отображает мощность, частоты и состояние батареи; 6 батарей «D» типа.
	1
	Шт
	197 288,14
	232 800,00


     Данное извещение подлежит публикации на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» www.zakupki.rosatom.ru,  http://zakupki.gov.ru  и www.a-k-d.ru
И.о. начальника отдела закупок 
Т.В. Цыганкова

Исп. Собчак Е.В.

Тел. 73-13-78
_1342422511.unknown

