Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры

 по поставке насосов ЦНС 105-196, ЦНС 300-480, ЭЦВ 10-65-275, Гном 10-10 (380)
1. Наименование поставляемого товара
1.1. Насосы ЦНС 105-196, ЦНС 300-480, ЭЦВ 10-65-275, Гном 10-10 (380) 
2. Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Произвести поставку 2 (двух) агрегатов  электронасосных ЦНС 105-196, 3(трех) ЦНС 300-480 с электродвигателями, 2(двух) ЭЦВ 10-65-275 с электродвигателями , 2(двух) насосов Гном 10-10 (380В) с комплектом документации (паспорт изделия, инструкция по эксплуатации и др.) Спецификация поставляемого оборудования приведена ниже.

  Агрегаты электронасосные ЦНС 105-196; ЦНС 300-480; ЭЦВ 10-65-275; Гном 10-10 (380)
                          (Техническая характеристика)
Насосы ЦНС 105-196 центробежные многоступенчатые секционные  для подачи холодной воды. 
Насосы ЦНС 300-480 предназначены для перекачки  неочищенных шахтных вод.
Скважинные насосы ЭЦВ 10-65-275 предназначены для подъема шахтной воды из ствола.

Дренажные насосы Гном 10-10 (380)  предназначены для заливки насосов ЦНС 300-480.
	№№
	Наименование
	Тип, марка
	Ед. изм.
	Кол-во
	Масса ед.

	1
	Насосный агрегат
Подача-105м3/час

Напор-196м

В комплекте электродвигатель
Мощность, кВт-110,U=0,4 кВт 
Частота вращения, об/мин-3000
	ЦНС 105-196
4АМН250S2
	К-т
	2
	1161 кг.

	2 
	Насосный агрегат 
Подача-300м3/час

Напор-480 м

В комплекте электродвигатель
Мощность, кВт-630, U=0,4 кВт
Частота вращения, об/мин-1500
	ЦНС 300-480
	К-т
	3
	

	3
	Насосный агрегат
Подача-65 м3/час
Напор-275 м
В комплекте электродвигатель
Мощность, кВт-75, U=0,4 кВт
Частота вращения, об/мин-
	ЭЦВ 10-65-275
ПДВ-75
	К-т
	2
	

	4
	Насосный агрегат
Подача-10м3/час
Напор-10 м
С электродвигателем

Мощность, кВт-1.1
Частота вращения, об/мин.-
	Гном 10-10
	К-т
	2
	


Конструкция насосов должна предусматривать возможность :

захвата подъемными средствами.
3. Требования к техническим характеристикам товара
3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.
4. Требования к количеству поставляемого товара
4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара
5.1. Оборудование поставляется Заказчику не позднее июня 2012г.
6. Требования к комплектации, размерам, упаковке
6.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.
7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.
8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ
8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».
9. Требования к качеству поставляемого товара
9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

10. Требования к безопасности поставляемого товара
10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.
11. Требования к результатам работ

11.1 Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования в течение гарантийного срока, указанного в документации

 прилагаемой к данному оборудованию.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара,  к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара 
12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчику.
