Приложение № 1 к спецификации

Параметры определения эквивалентности

Продукция должна отвечать следующим показателям:

| Наименование ТМЦ | Наименование показателей | ТУ | Норма по ТУ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СТВОЛ РСК-50 | Технические характеристики | ТУ 4854-001-10661317-94 | Рабочее давление, МПа 0,4-0,6, расход воды, л/с сплошной струи 2,7, распылённой струи 2,0, дальность водяной струи (максимальная по крайним каплям), м сплошной струи 30,0 (не менее), распылённой струи 11,0 (не менее |  |
| СТВОЛ РСП-50 |  |  |  |  |
| ЩИТ ПОЖАРНЫЙ ЩПЗ 001 | Технические характеристики | ТУ 4854-001-05792661-05 | Вместимость песочницы, м3 -1,0, габаритные размеры, мм-1318х1138х2190 |  |
| СТВОЛ РС-70 | Технические характеристики | ТУ 4854-013-10661317-00 | Рабочее давление, МПа - 0,6, расход воды (при давлении 0,6 МПа), л/с - 7,4, дальность водяной струи (максимальная по крайним каплям), м 32,0 (не менее) |  |
| ГОЛОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ РУКАВНАЯ 100 | Технические характеристики | ТУ У 29.2-30711025-017-2001 | Диаметр условного прохода, мм - 100, рабочее давление, МПа - 0,1, диапазон рабочих температур, ° С -40-+60) |  |

От ПОСТАВЩИКА:                              		   От ПОКУПАТЕЛЯ:

______________________________                                 Генеральный директор ОАО «ППГХО»

________________/_____________/                                   __________________/В.С.Святецкий