Техническая часть.

Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика.

В Технической части представлены все необходимые сведения о предмете закупки.

| № п./п. | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Портативная автоматическая система для испытаний синусоидальным напряжением сверхнизкой частоты Umax=60кВ, 0,1Гц VIOLA-60 или (эквивалент) с опциями и дополнительными принадлежностями | №; Параметр; Величина. 1; Постоянное напряжение; +/-1 до 60 кВ. 2; Напряжение прямоугольной формы; от 1 до 60 кВ, точность 1%. 3; Разрешение; 0,1 кВ. 4; Ток на выходе; от 0 до 70 mA, точность 1%. 5; Разрешение; 100 µA. 6; Диапазон частоты; от 0,01 Гц до 0,1 Гц. 7; Входное напряжение; от 100 до 260 В, 50/60 Гц. 8; Класс защиты; IP 44 защищено от брызг воды и пыли. №; Перечень опций и дополнительных принадлежностей. 1; Блок дистанционного аварийного отключения с сигнальными лампами; длина кабеля 25 м.. 2; Блок дистанционного отключения с сигнальными лампами; длина кабеля 25 м.. 3; Функция ТD для диагностики тангенса угла диэлектрических потерь. 4; Устройство VSE-Box, включая соединительный кабель, для регистрации и учета токов утечек.. Комплектация: №; Наименование; Количество. 1; Установка VIOLA-60; 1шт. 2; Кабель высоковольтный: 10 м; 1шт. 3; Стержень разрядный; 1шт. 4; Кабель заземления; 1шт. 5; Кабель силовой; 1шт. 6; Руководство пользователя на русском языке; 1шт. 7; Свидетельство о первичной поверке; 1шт. | Шт. | 1 |

1. Условия поставки:

В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов.

2. Срок поставки:

Поставка продукции в срок – не позднее 03 декабря 2012г.

3. Требование к гарантии: Поставляемое Оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителем Оборудования. Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 12 месяцев с момента подписания накладной Торг-12

4. Требование к упаковке: Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

5. Требования к технической документации:

Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации, паспорт и другую документацию, поставляемую фирмой производителем, в том числе гарантийные обязательства на русском языке.

6. НМЦ:  2 423 082,60 руб., в т. ч. НДС 18% .

7. Порядок расчетов: 100% в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания накладной ТОРГ-12.

8. Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика - 100%

Начальник отдела комплектующих изделий:_____________________

Технический эксперт:__________________     /_________________/