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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.
1. Номенклатура поставляемого товара, его характеристики и количество: 
	№п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Эл.двигатель шаговый FL57STH56-1006A Германия,/64074042
	шт
	2

	2
	Элемент питания Еnergizer LR06 BP3+1 США,/69037757
	шт
	20

	3
	Элемент питания Еnergizer LR03 BP3+1 США,/69037756
	шт
	20

	4
	Батарея аккумуляторная TDS3BATC,/69039308
	шт
	6

	5
	Элемент питания Panasonic AA R6 Польша,/69037742
	шт
	20

	6
	Вставка плавкая APATOR NH 3 400A Польша,/69066903
	шт
	3

	7
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ RBK-3,/69043922
	шт
	2

	8
	Предохранитель Apator RBK-00,/69008829
	шт
	2

	9
	Вставка плавкая Apator NH 00 160A,/69066907
	шт
	10

	10
	Сервомотор для точной юстировки Thorlabs Z812 Германия,/64074144
	шт
	3

	11
	Контроллер Troelabs TDC001,/69021065
	шт
	3

	12
	СТАНЦИЯ ПАЯЛЬНАЯ ЕRSА DIGIТАL 2000А-РОWЕR,/69106765
	шт
	1

	13
	РОЗЕТКА СИЛОВАЯ 3Р+Е+N 225 32А 380В,/50163332
	шт
	5

	14
	РОЗЕТКА СИЛОВАЯ 3Р+Е 124 32А 380В IP44 СТАЦОНАР.,/50163333
	шт
	5

	15
	Вилка PKE16M423 2P+E 16A 220V IP44 Китай,/69022504
	шт
	10

	16
	ВИЛКА СИЛОВАЯ НТ-024 3Р+Е 32А 380В IP44,/50162129
	шт
	5

	17
	Двигатель шаговый FL57STH51-2804A,/64074141
	шт
	1

	18
	Выключатель ИЭК ВА47-29 2Р 25А С ТУ 2000 АГИЕ.641235.003,/69052616
	шт
	1

	19
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА-88-35 3Р 200А ГОСТ Р50345-99,/69047512
	шт
	1

	20
	Штанга ШО-110 ГОСТ 20494-2001,/69006854
	шт
	6

	21
	Станция паяльная Aoyue-768,/69106904
	шт
	1

	22
	Аппарат сварочный Blueweld Plus 230,/69106348
	шт
	1

	23
	Аккумулятор Varta AA 2700mAh,/69038825
	шт
	64

	24
	Аккумулятор ANSMANN 286 1100mAh Китай,/69038501
	шт
	14

	25
	Элемент питания ЕNЕRGIZЕR 286 Е92 США,/69037377
	шт
	30

	26
	Элемент питания Energizer 6LR61,/69037862
	шт
	20

	27
	Элемент питания ENERGIZER ALK 343 США,/69037533
	шт
	30

	28
	Элемент питания Duracell AАA 1,5V,/69037803
	шт
	10

	29
	Элемент питания DURАСЕLL АА 1,5V Швейцария,/69037438
	шт
	40

	30
	ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ ЕNЕRGIZЕR 316,/69037251
	шт
	30

	31
	Аккумулятор Makita 1222 12V 1,9Ah,/69038835
	шт
	4

	32
	Аккумулятор GP 12260 12V 26Ah,/69038882
	шт
	4

	33
	Аккумулятор GP 12170 12V 17Ah,/69038850
	шт
	1

	34
	Аккумулятор GP 12-7S,/69038883
	шт
	4

	35
	Аккумулятор Duracell AAA R03 1000mAh Китай,/69038602
	шт
	20

	36
	АККУМУЛЯТОР МАКIТА 12В,/69035688
	шт
	4

	37
	Элемент питания Panasonic R20 Польша,/69037750
	шт
	176

	38
	Элемент питания Panasonic AAA 1,5V,/69037797
	шт
	80

	39
	ЭЛЕМЕНТ КРОНА 9В,/69035463 
	шт
	32

	40
	ЭЛЕМЕНТ 373,/69037078
	шт
	20

	41
	Аккумулятор ENERGIZER ААА 1000MAH США,/69038479
	шт
	36

	42
	Ящик ЯТП-0,25-130 220/36 ТУ 3434-013-03964493-06,/69014331
	шт
	1

	43
	Ящик ЯРВ-250А 380В ТУ 3434-001-69356807-2002,/69014439
	шт
	1

	44
	ЯЩИК ЯРВ-6123 100А ТУ3434-001-32971343-96,/69014263
	шт
	1

	45
	ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ 316 РАNАSОNIС,/69037212
	шт
	120

	46
	ЭЛЕМЕНТ А332,/69037146
	шт
	8

	47
	ЭЛЕМЕНТ 6F22,/69037166
	шт
	16

	48
	ЭЛЕМЕНТ 373 GР SUРЕR,/69035489
	шт
	160

	49
	Штанга ШОУ-1 ТУ РА 37511563.3292-2003,/69006966
	шт
	2

	50
	Штанга ШО-1 ГОСТ 20494-2001,/69006859
	шт
	1

	51
	ШТАНГА ШО-15 ГОСТ20494-90,/69006957
	шт
	1

	52
	Трансформатор ТТИ-60 600/5 10ВА ТУ 3414-001-18461115-06,/69012049
	шт
	1

	53
	Трансформатор Т-0,66-200/5 ТУ 3414-003-08826343,/69012242
	шт
	3

	54
	Трансформатор Т-0,66-100/5 ТУ 3414-003-08826343,/69012194
	шт
	3

	55
	Предохранитель ПНО0,1-10 УЗ 10А ТУ 16-521.194-81,/69065656
	шт
	10

	56
	Предохранитель ПН2-250 200А ТУ 3424-001-02831202,/69065646
	шт
	6

	57
	Предохранитель ПН2-250 160А ТУ 3424-001-02831202-07,/69065596
	шт
	6

	58
	Предохранитель ПН2-250 100А ТУ 3424-001-02831202,/69065609
	шт
	6

	59
	Предохранитель ПН2-100-10 УЗ 100А ТУ 16-522.113-,/69065541
	шт
	6

	60
	Патрон ПТ1,3-6-160-20 У3 ТУ 3414-004-49042429-08,/69066563
	шт
	6

	61
	Патрон ПТ1,2-6-80-20 У3 ТУ 3414-004-49042429-08,/69066562
	шт
	8

	62
	Патрон ПТ1,2-6-50-31,5 У3 ТУ 3414-004-49042429-08,/69066561
	шт
	8

	63
	Патрон ПТ1,2-6-40-31 У3 ТУ 3414-004-49042429-08,/69066560
	шт
	8

	64
	Патрон ПТ1,2-6-31,5-31 У3 ТУ 3414-004-49042429-08,/69066559
	шт
	6

	65
	Патрон ПТ1,1-6-31,5-20 У1 ТУ 3414-004-49042429-2,/69066549
	шт
	9

	66
	Патрон ПТ1,1-6-20-40 У3 ТУ 3414-004-49042429-2,/69066552
	шт
	9

	67
	Патрон ПТ1,1-6-16-40 У3 ТУ 3414-004-49042429-08,/69066557
	шт
	6

	68
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПН2-630УЗ 630А ТУ16-522.113-75,/69065644
	шт
	6

	69
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПН2-630УЗ 500А ТУ16-522.113-75,/69065642
	шт
	6

	70
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПН2-630УЗ 400А ТУ16-522.113-75,/69065643
	шт
	6

	71
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПН2-400УЗ 400А ТУ16-522.113-75,/69065556
	шт
	6

	72
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПН2-400УЗ 315А ТУ16-522.113-75,/69065553
	шт
	6

	73
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПН2-400УЗ 250А ТУ16-522.113-75,/69065554
	шт
	6

	74
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПН2-400У3 200А ТУ16-522.113-75,/69065523
	шт
	6

	75
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПН2-250/125 ТУ16-522.113-75,/69008754
	шт
	6

	76
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПН2-100/80 ТУ16-522.113-75,/69008763
	шт
	6

	77
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПН2-100/63 ТУ16-522.113-75,/69008762
	шт
	6

	78
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПН2-100/50 ТУ16-522.113-75,/69008764
	шт
	6

	79
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПН2-100/40 ТУ16-522.113-75,/69008773
	шт
	6

	80
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПН2-100/31,5 ТУ16-522.113-75,/69008778
	шт
	6

	81
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПН2-100/100 ТУ16-522.113-75,/69008765
	шт
	3

	82
	ПАТРОН ПТ1.3-6-160-20УЗ К В/В ПРЕДОХРАНИТЕЛЮ,/69066507
	шт
	10

	83
	ПАТРОН ПТ1.2-6-80-20УЗ,/69066544
	шт
	9

	84
	ПАТРОН ПТ1.2-6-50-31,5УЗ К В/В ПРЕДОХРАНИТЕЛЮ,/69066506
	шт
	9

	85
	ПАТРОН ПТ1.2-6-31,5-31,5УЗ К В/В ПРЕДОХРАНИТЕЛЮ,/69066504
	шт
	9

	86
	ПАТРОН ПТ1.2-10-31,5-31,5УЗ 31,5А,/69066511
	шт
	4

	87
	ПАТРОН ПТ1.1-6-8-20У3,/69066532
	шт
	5

	88
	ПАТРОН ПТ1.1-6-5-20У3,/69066546
	шт
	4

	89
	ПАТРОН ПТ1.1-6-20-20УЗ,/69066519
	шт
	4

	90
	ПАТРОН ПТ1.1-6-16-40У3,/69066543
	шт
	4

	91
	ПАТРОН ПТ1.1-6-16-20УЗ,/69066518
	шт
	4

	92
	ПАТРОН ПТ1.1-10-20-12,5УЗ 20А,/69066508
	шт
	4

	93
	ПАТРОН ПН0.1-10УЗ К В/В ПРЕДОХРАНИТЕЛЮ,/69066521
	шт
	6

	94
	Изолятор ШС-10 ТУ 3493-187-76935199-05,/69099359
	шт
	10

	95
	Заземление переносное ПЗРУ-1М(н) ТУ РА 01802164.1304-07,/69006882
	шт
	2

	96
	Аккумулятор Varta AAA R03 1000mAh Китай,/69038588
	шт
	42

	97
	АККУМУЛЯТОР КРОНА 9В,/69035576
	шт
	24

	98
	АККУМУЛЯТОР 373 GР4500,/69035686
	шт
	8

	99
	ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ ААА 1,5В,/69037235
	шт
	160

	100
	ЭЛЕМЕНТ КРОНА 9В,/69035463
	шт
	80

	101
	ЭЛЕМЕНТ АА ВАРТА,/69035104
	шт
	120

	102
	ЭЛЕМЕНТ 373 ТУ16-729.125-78,/69035172
	шт
	120

	103
	Элемент питания Сamelion AAA FR03 BL2 Китай,/69037672
	шт
	30

	104
	Элемент питания Сamelion AA FR6 BL2 Китай,/69037673
	шт
	30

	105
	Элемент питания Сamelion 6F22,/69037900
	шт
	10

	106
	Элемент питания Panasonic AAA 1,5V,/69037797
	шт
	30

	107
	Элемент питания Panasonic AA R6 Япония,/69037689
	шт
	30

	108
	ЭЛЕМЕНТ КРОНА 9В,/69035463
	шт
	10

	109
	Ящик ЯРП-11 100А IP32 ТУ 3434-007-48314162-06,/69014379
	шт
	4

	110
	Ящик ЯБПВУ-100А У3 ТУ 3434-101-01411521-02,/69014702
	шт
	4

	111
	ЯЩИК ЯТП-0,25 220/12 ТУ3434-016.02831828-94,/69014248
	шт
	8

	112
	Элемент питания Duracell AАA 1,5V,/69037803
	шт
	36

	113
	ЭЛЕМЕНТ КРОНА 9В,/69035463
	шт
	1

	114
	ЭЛЕМЕНТ АА ВАРТА,/69035104
	шт
	36

	115
	ЭЛЕМЕНТ 373 GР SUРЕR,/69035489
	шт
	12

	116
	ЭЛЕМЕНТ 316 GР,/69035133
	шт
	24

	117
	ЭЛЕКТРОПЕЧЬ ПЭТ-4 1,6КВТ 220В,/69101746
	шт
	1

	118
	Пускатель ПМЕ-221 380В ТУ 3426-027-00213693-07,/69057048
	шт
	4

	119
	Пускатель ПМЕ-112 380В ТУ 3426-027-00213693-07,/69057062
	шт
	4

	120
	Пускатель ПМЕ-112 220В ТУ 3426-027-00213693-07,/69057054
	шт
	4

	121
	Пускатель ПМА-6212 220В ТУ 16-526.491-94,/69010190
	шт
	2

	122
	Пост управления ПКЕ-622/2 ТУ 16-642.006-83,/69011654
	шт
	2

	123
	ПУСКАТЕЛЬ ПМЕ-211УХЛ4В 220В ТУ3427-030-05758144-,/69010490
	шт
	8

	124
	ПУСКАТЕЛЬ ПМА-6212 УХЛ4 380В ТУ16-644.005-84,/69010058
	шт
	2

	125
	ПУСКАТЕЛЬ ПМА-6202МУХЛ4,/69009769
	шт
	4

	126
	ПУСКАТЕЛИ ПМЕ-234 220В.25А,/69009233
	шт
	2

	127
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПН-100УЗ 63А ТУ16-522.113-75,/69065531
	шт
	12

	128
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПН-100УЗ 50А ТУ16-522.113-75,/69065533
	шт
	12

	129
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПН-100УЗ 40А ТУ16-522.113-75,/69065532
	шт
	12

	130
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПН-100УЗ 100А ТУ16-522.113-75,/69065535
	шт
	12

	131
	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ-212-1У2 ТУ16-642.006-83,/69011907
	шт
	2

	132
	Катушка ПМЛ-3,4 380В ТУ 16-044.001-83,/69009996
	шт
	1

	133
	Катушка ПМЛ-3 380В ТУ 16-044.001-83,/69009999
	шт
	1

	134
	Катушка ПМЛ-2 380В ТУ 16-044.001-83,/69009995
	шт
	1

	135
	Катушка ПМЛ-2 220В ТУ 16-044.001-83,/69009994
	шт
	1

	136
	Катушка ПМЛ-2 110В ТУ 16-044.001-83,/69009991
	шт
	1

	137
	Катушка ПМЛ-1 380В ТУ 16-044.001-83,/69009998
	шт
	1

	138
	Катушка ПМЛ-1 220В ТУ 16-044.001-83,/69009990
	шт
	1

	139
	Катушка ПМЛ-1 110В ТУ 16-044.001-83,/69009989
	шт
	1

	140
	Вставка плавкая ВТФ-10А ТУ 16-521.037-75,/69008516
	шт
	60

	141
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УЗО ВД1-63 4Р 32 ТУ3421-033-18461115,/69046233
	шт
	1

	142
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УЗО ВД1-63 4Р 25 ТУ3421-033-18461115,/69046230
	шт
	1

	143
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УЗО ВД1-63 3Р 100 ТУ3421-03318461115,/69046227
	шт
	1

	144
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УЗО ВД1-63 2Р 63 ТУ3421-033-18461115,/69046232
	шт
	1

	145
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АП50Б-3МТУЗ 40 ТУ16-522.139-78,/69041433
	шт
	2

	146
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АП50Б-3МТУ3 50 ТУ16-522.139-78,/69041721
	шт
	1

	147
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АП50Б-3МТУ3 4 ТУ16-522.139-78,/69041193
	шт
	2

	148
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АП50Б-3МТУ3 25 ТУ16-522.139-78,/69041641
	шт
	2

	149
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АП50Б-3МТУ3 16 ТУ16-522.066-75,/69041820
	шт
	2

	150
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АП50Б-3МТ 10 ТУ16-522.139-78,/69041229
	шт
	4

	151
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ А3726ФУЗ 160 ТУ16-522.028-74,/69004471
	шт
	2

	152
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ А3716ФУ3 63А ТУ16-522.028-74,/69044507
	шт
	2

	153
	ВЫКЛЮЧАТ.ИЭК 4-ПОЛЮСН.25А ГОСТ Р50345-99,/69046315
	шт
	1

	154
	ВЫКЛЮЧАТ.ИЭК 3-ПОЛЮСН.40А ГОСТ Р50345-99,/69046318
	шт
	2

	155
	ВЫКЛ.АВТОМАТ ИНТЭС 3П 16А,/69046219
	шт
	12

	156
	ВЫКЛ.АВТОМАТ ИНТЭС 2П 25А,/69046216
	шт
	7

	157
	Бокс 200-04 на 4 модуля Китай,/69031006
	шт
	2

	158
	DIN-рейка 300мм,/69080665
	шт
	2

	159
	Ящик ЯТП-0,25 220/36 ТУ 3434-013-03964493-06,/69014322
	шт
	2

	160
	Ящик ЯТП-0,25 220/12 ТУ 3430-010-08554904-2006,/69014332
	шт
	2

	161
	Ящик ЯБПВУ-1М 100А ТУ 3434-101-01411521-02,/69014705
	шт
	1

	162
	ЯЩИК ЯРВ-6223 100А ТУ3434-01-69356807-2002,/69014030
	шт
	1

	163
	Элемент питания Panasonic AAA 1,5V,/69037797
	шт
	24

	164
	Элемент питания Panasonic AA R06 1,5V,/69037934
	шт
	24

	165
	ЭЛЕМЕНТ КРОНА 9В,/69035463
	шт
	20

	166
	ЭЛЕМЕНТ 373,/69037078
	шт
	5

	167
	ТРАНСФОРМАТОР ОСО-0,25УХЛ3 220/12 ГОСТ16710-76,/69012624
	шт
	1

	168
	Реле РТТ-141 25А ТУ 16-647.024-85,/69061030
	шт
	1

	169
	Реле РТТ-111 8А ТУ 16-647.024-85,/69061019
	шт
	3

	170
	Реле РТЛ-141 6,3А ТУ У 3.11-05814256-099-97,/69061553
	шт
	1

	171
	Реле РТЛ-141 10А ТУ У 3.11-05814256-099-97,/69061552
	шт
	1

	172
	Реле РТЛ-111 1,6А ТУ У 3.11-05814256-099-97,/69061550
	шт
	1

	173
	РЕЛЕ РТТ111-16А,/69061041
	шт
	2

	174
	РЕЛЕ РТТ-321ПУХЛ4.МЕ16 ТУ16-647.024-85,/69019388
	шт
	2

	175
	РЕЛЕ РТЛ-2061.64А,/69018917
	шт
	2

	176
	РЕЛЕ РТЛ-2059 47-64А ТУ16-523.549-82,/69061526
	шт
	2

	177
	РЕЛЕ РТЛ-2055 30-41А ТУ16-523.549-82,/69018898
	шт
	2

	178
	РЕЛЕ РТЛ-2053 28.5А,/69018926
	шт
	2

	179
	РЕЛЕ РТЛ-2053 27.5А ТУ16-523.549-82,/69061514
	шт
	2

	180
	РЕЛЕ РТЛ-1022.04 18-25А,/69061536
	шт
	1

	181
	РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧН.РП21-003 УХЛ4 24В Г.17523-85,/64318229
	шт
	4

	182
	РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧН.РП21-003 УХЛ4 220В Г.17523-85,/64318228
	шт
	4

	183
	РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧН.РП21-003 УХЛ4 12В Г.17523-85,/64318230
	шт
	4

	184
	РЕЛЕ ПРОМЕЖУТ.РП-25 УХЛ4 220В ТУ16-523.483-78,/64318139
	шт
	1

	185
	РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РП-21(24),/64318214
	шт
	8

	186
	РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РВП72-3221 380В,/69019229
	шт
	2

	187
	Пускатель ПМЛ-3220 40А 380В ТУ 7311-05814256-097-97,/69057213
	шт
	2

	188
	Пускатель ПМЛ-2230 18-25А 220В ТУ 7311-058-14256,/69010688
	шт
	2

	189
	Пускатель ПМЛ-1100Б 10А 380В 1НО ТУ У.311-058142,/69010666
	шт
	4

	190
	ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-3220 220В,/69010378
	шт
	2

	191
	ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-1220 220В,/69010290
	шт
	2

	192
	ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-1100.04Б 220В,/69010433
	шт
	2

	193
	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-4500 220В,/69010639
	шт
	2

	194
	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-2100Б 220В,/69010635
	шт
	8

	195
	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-1230 220В ПТЛ1014,/69010638
	шт
	8

	196
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПН2-250УЗ 80А ТУ16-522.113-75,/69065537
	шт
	6

	197
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПН2-250У3 125А ТУ16-522.113-75,/69065508
	шт
	12

	198
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПН2-250/250 ТУ16-522.113-75,/69008760
	шт
	6

	199
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПН2-250/160А,/69065540
	шт
	6

	200
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПН2-250/100А,/69065539
	шт
	6

	201
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НПН2-60У3 63А ТУ16-521.010-75,/69065668
	шт
	18

	202
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НПН2-60У3 40 ТУ16-521.010-75,/69008696
	шт
	24

	203
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НПН2-60У3 31,5 ТУ16-521.010-75,/69008700
	шт
	18

	204
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НПН2-60У3 25 ТУ16-521.010-75,/69008732
	шт
	18

	205
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НПН2-60У3 20 ТУ16-521.010-75,/69008695
	шт
	24

	206
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НПН2-60У3 16 ТУ16-521.010-75,/69008670
	шт
	18

	207
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НПН2-60У3 10 ТУ16-521.010-75,/69008669
	шт
	9

	208
	Выключатель АП50-3МТ У3 2,5А ТУ 16-522.066-75,/69041978
	шт
	3

	209
	Выключатель АП50-3МТ У3 1,6А ТУ 16-522.066-75,/69041985
	шт
	6

	210
	Выключатель АВДТ32 25А 30мА ГОСТ Р 51327.1-99,/69046037
	шт
	4

	211
	Выключатель АВДТ32 16А 30мА ГОСТ Р 51327.1-99,/69046039
	шт
	4

	212
	Выключатель ABB S231R C25 25А Швейцария,/69046286
	шт
	6

	213
	Выключатель ABB S231R C16 16А Швейцария,/69046294
	шт
	6

	214
	Вставка плавкая ВТФ-10А ТУ 16-521.037-75,/69008516
	шт
	12

	215
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АП50-3МТ 6,3 ТУ16-522.139-78,/69041518
	шт
	3

	216
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АП50-3МТ 25 ТУ16-522.139-78,/69047323
	шт
	3

	217
	Аккумулятор ANSMANN 316 2700MAH 1,2V Китай,/69038429
	шт
	4

	218
	Ящик ЯБПВУ-100А У3 ТУ 3434-101-01411521-02,/69014702
	шт
	1

	219
	Электропечь ПЭТ-4 1,0кВт 220В ТУ 3442-008-491107,/69101751
	шт
	4

	220
	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-1230 220В ПТЛ1014,/69010638
	шт
	8

	221
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НПН2-60УЗ 10А ТУ16-521.010-75,/69065672
	шт
	12

	222
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НПН2-60У3 63 ТУ16-521.010-75,/69008704
	шт
	12

	223
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НПН2-60У3 40 ТУ16-521.010-75,/69008696
	шт
	12

	224
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НПН2-60У3 31,5 ТУ16-521.010-75,/69008700
	шт
	12

	225
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НПН2-60У3 25 ТУ16-521.010-75,/69008732
	шт
	12

	226
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НПН2-60У3 20 ТУ16-521.010-75,/69008695
	шт
	12

	227
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НПН2-60У3 16А ТУ16-521.010-75,/69065669
	шт
	12

	228
	Выключатель АП50-3МТ У3 2,5А ТУ 16-522.066-75,/69041978
	шт
	4

	229
	Выключатель АП50-3МТ У3 1,6А ТУ 16-522.066-75,/69041985
	шт
	1

	230
	ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ CR2032,/69037250
	шт
	20

	231
	ЭЛЕМЕНТ КРОНА,/69037117
	шт
	10

	232
	ЭЛЕМЕНТ 343,/69037150
	шт
	20

	233
	ЭЛЕМЕНТ 316,/69037089
	шт
	100

	234
	Реле РЭВ-816 110В ТУ 16-647.043-86,/69019274
	шт
	1

	235
	Реле РЭВ-813 110В ТУ 16-647.043-86,/69019273
	шт
	2

	236
	ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ 2100 110В,/69010398
	шт
	4

	237
	ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ 1100 110В,/69010397
	шт
	4

	238
	ПОСТ УПР.ПКЕ-222-2У2 ТУ3428-002-05758121-00,/69011884
	шт
	10

	239
	ПОСТ УПР.ПКЕ-222-1У3 ТУ16-642.006-83,/69011865
	шт
	10

	240
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АЕ2046 50А ТУ16-522.148-80,/69043020
	шт
	3

	241
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АЕ2046 25 ТУ16-522.148-80,/69004233
	шт
	3

	242
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АЕ2046 16А ТУ16-522.148-80,/69004208
	шт
	4

	243
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АЕ2043-100-00У3 31,5 ТУ16-522.064-82,/69049004
	шт
	3

	244
	Аккумулятор Makita PA 14,4V 1,3Ah,/69038809
	шт
	2

	245
	АВТОМАТ АП50Б-3МТ 50А,/69047315
	шт
	5

	246
	АВТОМАТ АП50Б-3МТ 40А,/69047312
	шт
	3

	247
	АВТОМАТ АП50Б-3МТ 25А,/69047320
	шт
	5

	248
	АВТОМАТ АП-50-16А,/69047308
	шт
	5

	249
	Элемент питания ЕNЕRGIZЕR LR6 AA США,/69037594
	шт
	550

	250
	Элемент питания ЕNЕRGIZЕR 286 Е92 США,/69037377
	шт
	20

	251
	Элемент питания GР 343 Китай,/69037542
	шт
	500

	252
	Элемент питания DURАСЕLL LR03 MN2400 Бельгия,/69037574
	шт
	550

	253
	ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ GP CR2032,/69037307
	шт
	30

	254
	АККУМУЛЯТОР КРОНА 9В,/69035576
	шт
	20

	255
	АККУМУЛЯТОР АА1700МАН,/69035343
	шт
	25

	256
	Станция паяльная Lukey 853D Китай,/69106853
	шт
	1

	257
	РЕЛЕ РТЛ-1021.04 13-19А,/69061535
	шт
	2

	258
	Предохранитель ПН2-250 250А ТУ 3424-001-02831202-07,/69065579
	шт
	10

	259
	Предохранитель ПН2-250 100А ТУ 3424-001-02831202,/69065609
	шт
	10

	260
	Предохранитель ПН2-100 80А ТУ 3424-001-02831202,/69065622
	шт
	10

	261
	Предохранитель ПН2-100 63А ТУ 3424-001-0283120,/69065557
	шт
	10

	262
	Предохранитель ПН2-100 50А ТУ 3424-001-02831202-07,/69065581
	шт
	10

	263
	Предохранитель ПН2-100 40А ТУ 3424-001-02831202-07,/69065591
	шт
	10

	264
	Предохранитель ПН2-100 31,5А ТУ 3424-001-0283120,/69065647
	шт
	10

	265
	Пост кнопочный ПКУ15-21.121-40 У3 ТУ 16-526.333,/69010902
	шт
	10

	266
	Пост кнопочный ПКУ15-21.111-54 У2 ТУ 16-526.333-83,/69010918
	шт
	10

	267
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПН2-400 ТУ16-522.113-75,/69008766
	шт
	10

	268
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПН2-250/125 ТУ16-522.113-75,/69008754
	шт
	10

	269
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПН2-100 100А ТУ16-522.113-75,/69008780
	шт
	10

	270
	Контактор КМИ-11810 18А 220В ГОСТ Р 50030.4.1-2002,/69020115
	шт
	30

	271
	Зажим винтовой ЗВИ-60 25мм2 ГОСТ Р 50030.7.1-2000,/69080715
	шт
	5

	272
	Зажим винтовой ЗВИ-20 4-10мм2 ГОСТ Р 50030.7.1-2000,/69080718
	шт
	5

	273
	ЖАЛО ДЛЯ ПАЯЛЬНОЙ СТАНЦИИ SL10,SL20,SL30,/69107770
	шт
	6

	274
	Выключатель ИЭК ВА47-29 3Р 80А D ТУ 2000 АГИЕ.641235.003,/69052633
	шт
	2

	275
	Выключатель ИЭК ВА47-29 3Р 63А ТУ 2000 АГИЕ.641235.003,/69052605
	шт
	3

	276
	Выключатель ИЭК ВА47-29 3Р 50А ТУ 2000 АГИЕ.641235.003,/69052640
	шт
	5

	277
	Выключатель ИЭК ВА47-29 3Р 25А С ТУ 2000 АГИЕ.641235.003,/69052636
	шт
	35

	278
	Выключатель ИЭК ВА47-29 3Р 16А ТУ 2000 АГИЕ.641235.003,/69052611
	шт
	10

	279
	Выключатель ИЭК ВА47-29 1Р 16А ТУ 2000 АГИЕ.641235.003,/69052641
	шт
	20

	280
	Выключатель ВА57Ф-35 3Р 250А ТУ 16-93 НГПН.641452.068,/69047677
	шт
	2

	281
	Выключатель ВА57Ф-35 3Р 125А ТУ 16-93 НГПН.641452.068,/69047676
	шт
	2

	282
	Выключатель ВА57Ф-35 100А ТУ 16-93 НГПН.641452.068,/69047682
	шт
	2

	283
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АП50-3МТУ3 6.3 ТУ16-522.066-75,/69041847
	шт
	5

	284
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВДТ32 16А ГОСТ Р51327.1-99,/69046024
	шт
	5

	285
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВДТ32 10А ГОСТ Р51327.1-99,/69046027
	шт
	5

	286
	ВАННА ПАЯЛЬНАЯ RР6 220В,/69101324
	шт
	1

	287
	Аккумулятор Ansmann AAA R03 NiMh 1000mAh,/69038783
	шт
	12

	288
	Аккумулятор Ansmann AA R6 NiMh 2700mAh,/69038781
	шт
	12

	289
	АВТОМАТ АП-50-16А,/69047308
	шт
	5

	290
	АВТОМАТ АП-50-10А,/69047307
	шт
	10

	291
	Элемент питания Camelion Alk 3R12,/69037789
	шт
	42

	292
	Аккумулятор Ansmann AAA R03 NiMh 1100mAh,/69038784
	шт
	10

	293
	БАТАРЕЙКА R6 1.5V AA,/69035921
	шт
	40

	294
	БАТАРЕЙКА R03 1.5V AAA,/69035922
	шт
	20

	295
	ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ DURACELL 6LR61,/69037198
	шт
	30

	296
	ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ DURACEL,/69037236
	шт
	50

	297
	БАТАРЕЙКА R03 1.5V AAA,/69035922
	шт
	20

	298
	БАТАРЕЯ АККУМ.ААА 1,5В,/69035906
	шт
	10

	299
	БАТАРЕЙКА R6 1.5V AA,/69035921
	шт
	10

	300
	ЯЩИК ЯРВ-100А IР32 ГОСТ51321.1-2000,/69014087
	шт
	3

	301
	Элемент питания Крона 6F22 9V,/69037936
	шт
	15

	302
	Элемент питания Крона 6F22 6PLF22 SRI,/69037889
	шт
	10

	303
	Элемент питания GР CR2032,/69037851
	шт
	20

	304
	Элемент питания Duracell AAA LR03 MN2400 Turbo,/69037846
	шт
	100

	305
	Элемент питания Duracell AA LR6 MN1500,/69037836
	шт
	100

	306
	Элемент питания Camelion AA R6,/69037840
	шт
	15

	307
	Элемент питания 343 R14 Китай,/69037350
	шт
	25

	308
	ВЫКЛ.ДЭК ВА-101 3-ПОЛЮСН.40А ГОСТ Р50807-95,/69004838
	шт
	15

	309
	ВЫКЛ.ДЭК ВА-101 3-ПОЛЮСН.25А ГОСТ Р50807-95,/69004820
	шт
	15

	310
	ВЫКЛ.ДЭК ВА-101 3-ПОЛЮСН.16А (ЭЛЬФ-101),/69004823
	шт
	15

	311
	ВЫКЛ.ДЭК ВА-101 1-ПОЛЮСН.25А ГОСТ Р50807-95,/69004840
	шт
	20

	312
	ВЫКЛ.ДЭК ВА-101 1-ПОЛЮСН.16А ГОСТ Р50807-95,/69004841
	шт
	20

	313
	ВЫКЛ.ДЭК ВА-101 1-ПОЛЮСН.10А,/69004818
	шт
	20

	314
	Бензогенератор Makita EG410C 3,5-4,2кВт,/69106155
	шт
	1

	315
	Батарея аккумуляторная CSB GР 1272 12V 7,2Ah,/69039250
	шт
	10

	316
	Батарея аккумуляторная CSB GP 12120 12V Китай,/69039040
	шт
	10

	317
	БОКС VIKO НА 8 АВТОМАТОВ,/69030534
	шт
	4

	318
	БОКС VIKO НА 6 АВТОМАТОВ,/69030533
	шт
	4

	319
	Аппарат сварочный Elitech АИС 250М,/69106345
	шт
	1

	320
	Аппарат свароч. Дуга-318М1 220/380В ТУ 3441-001-,/69106330
	шт
	1

	321
	Аккумулятор Makita PA12 12V 1,3Ah,/69038715
	шт
	3

	322
	Аккумулятор Makita PA 14,4V 1,3Ah,/69038809
	шт
	3

	323
	Аккумулятор Makita NiCd 14,4V 1,3Ah,/69038764
	шт
	3

	324
	Аккумулятор Makita NiCd 12V 1,3Ah,/69038753
	шт
	3

	325
	Аккумулятор Makita BL1830 18V 3Ah,/69038869
	шт
	10

	326
	ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ SL-30 220В,/69106494
	шт
	1

	327
	Инвертор сварочный Ресанта САИ-250,/69106089
	шт
	1

	328
	Элемент питания Energizer CR2032 AAA LR03 1,5V,/69037929
	шт
	20

	329
	Элемент питания Duracell 316 AAA,/69037808
	шт
	100

	330
	ЭЛЕМЕНТ СR-2032,/69035497
	шт
	10

	331
	Инвертор сварочный MMA Hitachi W200,/69106085
	шт
	1

	332
	Выключатель АП50Б-2МТ У2 10А ТУ 16-522.139-78,/69040148
	шт
	5

	333
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АП50-3МТ 16А ТУ16-522.139-78,/69047334
	шт
	10

	334
	ВЫКЛ.АВТОМАТ АП50-3МТ 10А,/69041367
	шт
	10

	335
	Элемент питания Duracell AАA LR03 MN2400,/69037839
	шт
	50

	336
	Элемент питания Duracell AA LR6 MN1500,/69037836
	шт
	50

	337
	Элемент питания Panasonic 316 Китай,/69037754
	шт
	600

	338
	Станция паяльная Quick-203H ESD,/69106868
	шт
	1


Примечание:
Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (ЭКВИВАЛЕНТЫ) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (АНАЛОГИ).
Участник процедуры, предлагающий «эквивалент» либо «аналог» должен предоставить с заявкой полное техническое описание предлагаемого изделия, габаритный чертеж изделия, указать завод-изготовитель и предложить соответствующие ТУ завода-изготовителя.
2. Срок предоставления гарантии качества товара: 
Гарантийный срок на поставленный товар: гарантия изготовителя, но не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. В случае выявления дефекта замена на аналогичную продукцию в течение 14 дней с момента уведомления (за счет поставщика, включая доставку до покупателя).
На момент поставки, на товар должны быть предоставлены: сертификаты качества, паспорт, руководство по эксплуатации, включая техническое описание, указания по вводу в эксплуатацию, эксплуатация и техническое обслуживание (на русском языке).
Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.
3. Требования к поставляемому товару: 
- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;
- товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным;
- не допускается поставка товара с хранения, а также прошедшего переконсервацию;

- год выпуска товара должен быть не ранее 2013 г.;
- товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям;
- качество товара, поставляемого по договору, должно соответствовать действующим стандартам и техническим регламентам страны Поставщика или корпоративным стандартам фирмы-изготовителя.
4. Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых  услуг: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Исп. Соловьёв Сергей Юрьевич
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