## 24402
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
(наименование стройки)
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2012 г. | [11 empty] | "______ " __________2012 г.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 24402
(локальная смета)
|  | на | наружное освещение нерегулируемого пешеходного перехода. Здание 420.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Проект № 24268-12-ЭО
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________61,846 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________22,252 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________39,594 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________4,311 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________245,23 |  | чел.час
|  |  | Материалы ______________________________________ | [6 empty] | 40.286 | тыс.руб.
Составлен(а) в базовых ценах 2001г. в редакции 2009г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Монтажные работы
1 | ТЕРм08-01-016-01 прим. | Монтаж: вставка плавкая | 1 шт. | 3 | 110.45 | 38.48 | 27.56 | 1.64 | 331 | 115 | 83 | 5 | 2.84 | 8.52 | 0.09 | 0.27
2 | ТСЦ-509-2031 | Вставки плавкие | шт. | 3 | 29.01 |  |  |  | 87
3 | ТЕРм08-02-141-04 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг | 100 м кабеля | 1.78 | 1606.72 | 295.39 | 1194.52 | 113.96 | 2860 | 526 | 2126 | 203 | 21.8 | 38.8 | 6.61 | 11.77
4 | ТЕРм08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля | 1.78 | 1549.97 | 89.84 | 1458.33 | 90.82 | 2759 | 160 | 2596 | 162 | 6.63 | 11.8 | 4.99 | 8.88
5 | ТСЦ-408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 26 | 135.61 |  |  |  | 3526
6 | ТЕРм08-02-143-01 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля | 100 м кабеля | 1.21 | 1329.11 | 88.21 | 1239.14 | 77.17 | 1608 | 107 | 1499 | 93 | 6.51 | 7.88 | 4.24 | 5.13
7 | ТСЦ-404-0001 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 25 | 1000 шт. | 0.968 | 607.88 |  |  |  | 588
8 | ТЕРм08-02-148-04 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 6 кг | 100 м кабеля | 0.57 | 1879.03 | 390.24 | 1398.34 | 138.3 | 1071 | 222 | 797 | 79 | 28.8 | 16.42 | 8.05 | 4.59
9 | ТЕРм08-02-155-01 | Герметизация уплотнительной массой в трубах с обоих концов | 1 проход кабеля | 12 | 22.58 | 6.37 |  |  | 271 | 76 |  |  | 0.47 | 5.64
10 | ТСЦ-501-8382 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил 4 и сечением 6,0 мм2 | 1000 м | 0.2397 | 29863 |  |  |  | 7158
11 | ТЕРм08-02-158-11 | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 6 мм2, количество жил до 4 | 1 шт. | 8 | 41.03 | 3.93 | 2.92 | 0.18 | 328 | 31 | 23 | 1 | 0.29 | 2.32 | 0.01 | 0.08
12 | ТЕРм08-02-144-02 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 6 мм2 | 100 шт. | 0.32 | 179.67 | 176.15 |  |  | 57 | 56 |  |  | 13 | 4.16
13 | Цена поставщика | Зажим ответвительный прокалывающий ЗПО 16-95 (Ц:234руб:1,18:4,42) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Заготовительно-складские расходы на материалы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 МАТ=1,02 | шт | 8 | 45.77 |  |  |  | 366
14 | ТЕР27-09-008-01 прим. | Установка металлической опоры уличного торшерного светильника | 100 шт | 0.02 | 9186.78 | 4381.25 | 3005.64 | 243.62 | 184 | 88 | 60 | 5 | 364.8 | 7.3 | 14.28 | 0.29
15 | Цена поставщика | Опора торшерного светильника ОТПп-4,0-1,0 h=4,0 м (Ц:7480руб:1,18:4,42) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Заготовительно-складские расходы на материалы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 МАТ=1,02 | шт | 2 | 1462.84 |  |  |  | 2926
16 | ТЕРм08-02-369-04 | Монтаж: Светильники, устанавливаемые вне зданий. Светильник торшерный | 1 шт. | 2 | 145.86 | 18.93 | 75.97 | 8.55 | 292 | 38 | 152 | 17 | 1.28 | 2.56 | 0.47 | 0.94
17 | Цена поставщика | Светильник торшерный парковый ЖТУ03-250-622У1 (Ц:2366руб:1,18:4,42) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Заготовительно-складские расходы на материалы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 МАТ=1,02 | шт | 2 | 2182.41 |  |  |  | 4365
18 | ТЕР33-04-003-01 | Установка железобетонных опор одностоечных | 1 опора | 2 | 194.49 | 47.42 | 131.69 | 15.14 | 389 | 95 | 263 | 30 | 3.8 | 7.6 | 0.97 | 1.94
19 | ТЕР06-01-001-13 прим. | Обетонивание опор | 100 м3 | 0.006 | 60193.42 | 7185.1 | 2167.03 | 354.86 | 361 | 43 | 13 | 2 | 598.26 | 3.59 | 19.7 | 0.12
20 | ТСЦ-403-1173 | Стойка железобетонная СЦс-0,8-10 /бетон В22,5 (М300), объем 0,271 м3, расход ар-ры 49,33 кг/ (серия 3.320-1) | шт. | 2 | 1024.18 |  |  |  | 2048
21 | ТЕРм08-02-363-01 | Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков 1 | 1 шт. | 2 | 283.71 | 46.92 | 213.1 | 24.57 | 567 | 94 | 426 | 49 | 3.41 | 6.82 | 1.35 | 2.7
22 | Цена поставщика | Кронштейн для светильника К1К 2-2-133 (Ц:2700руб:1,18:4,42) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Заготовительно-складские расходы на материалы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 МАТ=1,02 | шт | 2 | 528.03 |  |  |  | 1056
23 | ТЕРм08-02-369-03 | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами ртутными | 1 шт. | 2 | 140.13 | 27.07 | 61.94 | 6.92 | 280 | 54 | 124 | 14 | 1.83 | 3.66 | 0.38 | 0.76
24 | Цена поставщика | Светильник консольный ЖКУ11-250-001 (Ц:2867руб:1,18:4,42) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Заготовительно-складские расходы на материалы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 МАТ=1,02 | шт | 2 | 560.69 |  |  |  | 1121
25 | ТСЦ-509-0678 | Лампы газоразрядные высокого давления типа ДНаТ 250-5 | 10 шт. | 0.4 | 952 |  |  |  | 381
26 | ТЕРм08-02-372-02 | Предохранитель столбовой на опоре железобетонной | 1 шт. | 4 | 115.27 | 17.57 | 93.3 | 10.74 | 461 | 70 | 373 | 43 | 1.24 | 4.96 | 0.59 | 2.36
27 | ТСЦ-509-2047 | Предохранители ППТ | шт. | 4 | 43.29 |  |  |  | 173
28 | ТЕРм08-02-412-01 | Затягивание проводов в проложенные трубы, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 2,5 | 100 м | 1.15 | 321.43 | 74.33 | 2.3 | 0.37 | 370 | 85 | 3 |  | 5.61 | 6.45 | 0.02 | 0.02
29 | Цена поставщика | Провода на напряжение до 660 В в оплетке из асбестовой пряжи, покрытый эмалью, марки ПАЛ сеч. 1.5 мм2 (Ц:87320руб:1,18:4,42) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Заготовительно-складские расходы на материалы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 МАТ=1,02 | 1000м | 0.121 | 17076.92 |  |  |  | 2066
Раздел 2. Строительные работы
30 | ТЕР01-01-003-09 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 0.078 | 4796.33 | 145.29 | 4651.04 | 489.16 | 374 | 11 | 363 | 38 | 13.22 | 1.03 | 28.91 | 2.26
31 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (зачистка дна траншеи) | 100 м3 грунта | 0.023 | 1692.46 | 1692.46 |  |  | 39 | 39 |  |  | 154 | 3.54
32 | ТЕР01-01-033-05 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.052 | 445.76 |  | 445.76 | 70.73 | 23 |  | 23 | 4 |  |  | 4.18 | 0.22
33 | ТЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.023 | 1027.4 | 1027.4 |  |  | 24 | 24 |  |  | 97.2 | 2.24
34 | ТЕР01-02-057-03 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 (шурфы 10 шт; из расчета 1м3 на 1шт) | 100 м3 грунта | 0.1 | 2725.52 | 2725.52 |  |  | 273 | 273 |  |  | 248 | 24.8
35 | ТЕР01-02-061-03 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3 (шурфы) | 100 м3 грунта | 0.1 | 1278.97 | 1278.97 |  |  | 128 | 128 |  |  | 121 | 12.1
36 | ТЕР01-02-005-02 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3-4 | 100 м3 | 0.52 | 721.54 | 179.67 | 541.87 | 56.7 | 375 | 93 | 282 | 29 | 14.96 | 7.78 | 3.63 | 1.89
37 | ТЕР22-01-011-03 | Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм | 1 км | 0.057 | 102266.83 | 5150.27 | 4754.2 | 605.7 | 5829 | 294 | 271 | 35 | 353 | 20.12 | 41.26 | 2.35
38 | ТСЦ-103-0010 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 100 мм, толщина стенки 4 мм | м | 57 | 100.13 |  |  |  | 5707
Вскрытие и восстановление асфальтобетона
39 | ТЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0.01 | 9798.75 | 2105.46 | 7693.29 | 716.85 | 98 | 21 | 77 | 7 | 179.8 | 1.8 | 45.63 | 0.46
40 | ТЕР27-03-008-02 | Разборка покрытий и оснований щебеночных | 100 м3 конструкций | 0.021 | 674.6 | 145.29 | 529.31 | 65.38 | 14 | 3 | 11 | 1 | 13.22 | 0.28 | 3.79 | 0.08
41 | ТЕР27-04-005-01 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойных | 1000 м2 основания | 0.014 | 32528.99 | 429.21 | 5950.28 | 827.17 | 455 | 6 | 83 | 12 | 37.29 | 0.52 | 49.92 | 0.7
42 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив битума (0,8кг на 1м2) | 1 т | 0.0112 | 2017.46 |  | 46.53 | 11.16 | 23 |  | 1 |  |  |  | 0.66 | 0.01
43 | ТЕР27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0.014 | 55602.96 | 518.97 | 2984 | 322.26 | 778 | 7 | 42 | 5 | 38.3 | 0.54 | 19.08 | 0.27
44 | ТЕР27-06-021-01 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=6 | 1000 м2 покрытия | 0.014 | 39009.36 | 7.32 | 19.92 |  | 546 |  |  |  | 0.54 | 0.01
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 52736 | 2759 | 9691 | 834 |  | 213.24 |  | 48.09
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 54783 | 3310 | 11187 | 1001 |  | 245.23 |  | 55.31
В том числе, справочно:
Районный к-т 4,3% (Поз. 14, 39-44, 18-19, 30, 32, 36, 31, 33-35, 37, 1, 3-4, 6, 8-9, 11-12, 16, 21, 23, 26, 28) | [8 empty] | 154 | 119 | 36 | 36
4. Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 14, 39-44, 18-19, 30, 32, 36, 31, 33-35, 37, 1, 3-4, 6, 8-9, 11-12, 16, 21, 23, 26, 28) | [8 empty] | 1893 | 432 | 1459 | 130 |  | 31.986 |  | 7.2135
Накладные расходы | [8 empty] | 4260
Сметная прибыль | [8 empty] | 2803
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 22252 |  |  |  |  | 107.24 |  | 12.18
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 39594 |  |  |  |  | 137.99 |  | 43.13
Итого | [8 empty] | 61846 |  |  |  |  | 245.23 |  | 55.31
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 40286
Машины и механизмы | [8 empty] | 11187
ФОТ | [8 empty] | 4311
Накладные расходы | [8 empty] | 4260
Сметная прибыль | [8 empty] | 2803
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 61846 |  |  |  |  | 245.23 |  | 55.31
| Составил ___________________ | [6 empty] | Проверил ___________________

## 24516
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
[6 empty] | (наименование стройки) | [5 empty] | Зам. генерального директора
Е.В.Гордеев
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2012 г. | [11 empty] | "______ " __________2012 г.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 24516
(локальная смета)
|  | на | наружное освещение нерегулируемого пешеходного перехода. Проходная в/ч № 3275
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Проект № 24299-12-ЭО
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________9,775 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________3,300 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________6,475 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________1,200 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________83,48 |  | чел.час
|  |  | Материалы ______________________________________ | [6 empty] | 5.043 | тыс.руб.
Составлен(а) в базовых ценах 2001г. в редакции 2009г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Монтажные работы
3 | ТЕРм08-02-141-02 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг | 100 м кабеля | 0.32 | 926.33 | 185.64 | 626.08 | 64.68 | 296 | 59 | 200 | 21 | 13.7 | 4.38 | 3.78 | 1.21
4 | ТЕРм08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля | 0.35 | 1549.97 | 89.84 | 1458.33 | 90.82 | 542 | 31 | 510 | 32 | 6.63 | 2.32 | 4.99 | 1.75
5 | ТСЦ-408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 5 | 135.61 |  |  |  | 678
6 | ТЕРм08-02-143-01 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля | 100 м кабеля | 0.32 | 1329.11 | 88.21 | 1239.14 | 77.17 | 425 | 28 | 397 | 25 | 6.51 | 2.08 | 4.24 | 1.36
7 | ТСЦ-404-0001 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 25 | 1000 шт. | 0.226 | 607.88 |  |  |  | 137
8 | ТЕРм08-02-148-02 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 2 кг | 100 м кабеля | 0.03 | 1111.02 | 247.97 | 775.44 | 82.28 | 33 | 7 | 23 | 2 | 18.3 | 0.55 | 4.82 | 0.14
9 | ТЕРм08-02-155-01 | Герметизация уплотнительной массой в трубах с обоих концов | 1 проход кабеля | 1 | 22.58 | 6.37 |  |  | 23 | 6 |  |  | 0.47 | 0.47
10 | Цена поставщика | Кабель силовой АВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил 2 и сечением 6,0 мм2 (Ц:42492руб:1,18:4,42) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Заготовительно-складские расходы на материалы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 МАТ=1,02 | 1000 м | 0.0357 | 8310.04 |  |  |  | 297
11 | ТЕРм08-02-158-11 | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 6 мм2, количество жил до 4 | 1 шт. | 2 | 41.03 | 3.93 | 2.92 | 0.18 | 82 | 8 | 6 |  | 0.29 | 0.58 | 0.01 | 0.02
12 | ТЕРм08-02-144-02 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 6 мм2 | 100 шт. | 0.04 | 179.67 | 176.15 |  |  | 7 | 7 |  |  | 13 | 0.52
18 | ТЕР33-04-003-01 | Установка железобетонных опор одностоечных | 1 опора | 1 | 194.49 | 47.42 | 131.69 | 15.14 | 194 | 47 | 132 | 15 | 3.8 | 3.8 | 0.97 | 0.97
19 | ТЕР06-01-001-13 прим. | Обетонивание опор | 100 м3 | 0.003 | 60193.42 | 7185.1 | 2167.03 | 354.86 | 181 | 22 | 7 | 1 | 598.26 | 1.79 | 19.7 | 0.06
20 | ТСЦ-403-1173 | Стойка железобетонная СЦс-0,8-10 /бетон В22,5 (М300), объем 0,271 м3, расход ар-ры 49,33 кг/ (серия 3.320-1) | шт. | 1 | 1024.18 |  |  |  | 1024
21 | ТЕРм08-02-363-01 | Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков 1 | 1 шт. | 1 | 283.71 | 46.92 | 213.1 | 24.57 | 284 | 47 | 213 | 25 | 3.41 | 3.41 | 1.35 | 1.35
22 | Цена поставщика | Кронштейн для светильника К1К 2-2-180 (Ц:3100руб:1,18:4,42) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Заготовительно-складские расходы на материалы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 МАТ=1,02 | шт | 1 | 606.26 |  |  |  | 606
23 | ТЕРм08-02-369-03 | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами ртутными | 1 шт. | 1 | 140.13 | 27.07 | 61.94 | 6.92 | 140 | 27 | 62 | 7 | 1.83 | 1.83 | 0.38 | 0.38
24 | Цена поставщика | Светильник консольный ЖКУ11-250-001 (Ц:2867руб:1,18:4,42) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Заготовительно-складские расходы на материалы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 МАТ=1,02 | шт | 1 | 560.69 |  |  |  | 561
25 | ТСЦ-509-0678 | Лампы газоразрядные высокого давления типа ДНаТ 250-5 | 10 шт. | 0.1 | 952 |  |  |  | 95
26 | ТЕРм08-02-372-02 | Предохранитель столбовой на опоре железобетонной | 1 шт. | 1 | 115.27 | 17.57 | 93.3 | 10.74 | 115 | 18 | 93 | 11 | 1.24 | 1.24 | 0.59 | 0.59
27 | ТСЦ-509-2047 | Предохранители ПРС | шт. | 1 | 43.29 |  |  |  | 43
28 | ТЕРм08-02-412-01 | Затягивание проводов в проложенные трубы, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 2,5 | 100 м | 0.3 | 321.43 | 74.33 | 2.3 | 0.37 | 96 | 22 | 1 |  | 5.61 | 1.68 | 0.02 | 0.01
29 | Цена поставщика | Провода на напряжение до 660 В в оплетке из асбестовой пряжи, покрытый эмалью, марки ПАЛ сеч. 1.5 мм2 (Ц:87320руб:1,18:4,42) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Заготовительно-складские расходы на материалы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 МАТ=1,02 | 1000м | 0.031 | 17076.92 |  |  |  | 529
2 | ТЕРм10-04-030-04 | Дополнительная установка на пультах и панелях колодки клеммной на 20 клемм | 1 шт. | 2 | 27.06 | 11.51 |  |  | 54 | 23 |  |  | 1 | 2
13 | Цена поставщика | Колодка клеммная UZV6-010-06 (Цена:26,95руб :1,18:4,42) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Заготовительно-складские расходы на материалы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 МАТ=1,02 | шт | 2 | 5.27 |  |  |  | 11
1 | Цена поставщика | Коробка КМ41237 распаячная для о/п d75х40мм IP44 (RAL7035, 4 гермоввода) UKO11-075-040-000-K41-44 (Ц:21руб:1,18:4,42) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Заготовительно-складские расходы на материалы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 МАТ=1,02 | шт. | 2 | 4.11 |  |  |  | 8
Раздел 2. Строительные работы
31 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.13 | 1692.46 | 1692.46 |  |  | 220 | 220 |  |  | 154 | 20.02
33 | ТЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.09 | 1027.4 | 1027.4 |  |  | 92 | 92 |  |  | 97.2 | 8.75
34 | ТЕР01-02-057-03 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 (шурфы 4 шт; из расчета 1м3 на 1шт) | 100 м3 грунта | 0.04 | 2725.52 | 2725.52 |  |  | 109 | 109 |  |  | 248 | 9.92
35 | ТЕР01-02-061-03 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3 (шурфы) | 100 м3 грунта | 0.04 | 1278.97 | 1278.97 |  |  | 51 | 51 |  |  | 121 | 4.84
36 | ТЕР01-02-005-02 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3-4 | 100 м3 | 0.09 | 721.54 | 179.67 | 541.87 | 56.7 | 65 | 16 | 49 | 5 | 14.96 | 1.35 | 3.63 | 0.33
37 | ТЕР22-01-011-03 | Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм | 1 км | 0.003 | 102266.83 | 5150.27 | 4754.2 | 605.7 | 307 | 15 | 14 | 2 | 353 | 1.06 | 41.26 | 0.12
38 | ТСЦ-103-0010 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 100 мм, толщина стенки 4 мм | м | 3 | 100.13 |  |  |  | 300
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 7605 | 855 | 1707 | 146 |  | 72.59 |  | 8.29
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 8039 | 1026 | 1970 | 174 |  | 83.48 |  | 9.54
В том числе, справочно:
Районный к-т 4,3% (Поз. 18-19, 31, 33-37, 3-4, 6, 8-9, 11-12, 21, 23, 26, 28, 2) | [8 empty] | 43 | 37 | 6 | 6
4. Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 18-19, 31, 33-37, 3-4, 6, 8-9, 11-12, 21, 23, 26, 28, 2) | [8 empty] | 391 | 134 | 257 | 23 |  | 10.8885 |  | 1.2435
Накладные расходы | [8 empty] | 1072
Сметная прибыль | [8 empty] | 664
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 3300 |  |  |  |  | 59.26 |  | 1.71
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 6475 |  |  |  |  | 24.22 |  | 7.83
Итого | [8 empty] | 9775 |  |  |  |  | 83.48 |  | 9.54
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 5043
Машины и механизмы | [8 empty] | 1796
ФОТ | [8 empty] | 1200
Накладные расходы | [8 empty] | 1072
Сметная прибыль | [8 empty] | 664
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 9775 |  |  |  |  | 83.48 |  | 9.54
| Составил ___________________ | [6 empty] | Проверил ___________________

## 24517
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
[6 empty] | (наименование стройки) | [5 empty] | Зам. генерального директора
Е.В.Гордеев
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2012 г. | [11 empty] | "______ " __________2012 г.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 24517
(локальная смета)
|  | на | наружное освещение нерегулируемого пешеходного перехода. Здание 65
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Проект № 24300-12-ЭО
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________18,761 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________8,757 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________10,004 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________1,521 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________85,62 |  | чел.час
|  |  | Материалы ______________________________________ | [6 empty] | 11.175 | тыс.руб.
Составлен(а) в базовых ценах 2001г. в редакции 2009г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Монтажные работы
1 | ТЕРм08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый в шкафу, на ток до 25 А | 1 шт. | 1 | 174.77 | 20.9 | 1.28 |  | 175 | 21 | 1 |  | 1.56 | 1.56
2 | ТСЦ-509-0298 | Выключатели автоматические АЕ2044-100-00 У3 | шт. | 1 | 97.31 |  |  |  | 97
3 | ТЕРм10-01-039-06 | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки | 1 шт. | 1 | 24.5 | 24.02 |  |  | 25 | 24 |  |  | 2 | 2
4 | Цена поставщика | Фотореле ФР 601 серый, макс. нагрузка 2200 Вт, IP44, ИЭК LFR20-601-2200-003(Ц:164,32руб:1,18:4,42) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Заготовительно-складские расходы на материалы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 МАТ=1,02 | шт. | 1 | 32.14 |  |  |  | 32
5 | ТЕРм08-02-402-01 | Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | 100 м | 0.24 | 1131.61 | 202.73 | 704.04 | 87.33 | 272 | 49 | 169 | 21 | 15.3 | 3.67 | 5.28 | 1.27
6 | ТЕРм08-02-401-01 | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | 100 м | 0.01 | 4032.86 | 683.7 | 957.86 | 390.47 | 40 | 7 | 10 | 4 | 51.6 | 0.52 | 24.95 | 0.25
7 | ТСЦ-501-8183 прим. | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке ВВГнг, напряжением 0,66 Кв, число жил 2 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0.0255 | 4439.3 |  |  |  | 113
8 | ТСЦ-503-0461 | Разветвительная коробка У994 | шт. | 1 | 20.82 |  |  |  | 21
9 | ТЕРм08-02-141-02 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг | 100 м кабеля | 0.59 | 926.33 | 185.64 | 626.08 | 64.68 | 547 | 110 | 369 | 38 | 13.7 | 8.08 | 3.78 | 2.23
10 | ТЕРм08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля | 0.62 | 1549.97 | 89.84 | 1458.33 | 90.82 | 961 | 56 | 904 | 56 | 6.63 | 4.11 | 4.99 | 3.09
11 | ТСЦ-408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 10 | 135.61 |  |  |  | 1356
12 | ТЕРм08-02-143-01 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля | 100 м кабеля | 0.59 | 1329.11 | 88.21 | 1239.14 | 77.17 | 784 | 52 | 731 | 46 | 6.51 | 3.84 | 4.24 | 2.5
13 | ТСЦ-404-0001 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 25 | 1000 шт. | 0.401 | 607.88 |  |  |  | 244
14 | ТЕРм08-02-148-02 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 2 кг | 100 м кабеля | 0.16 | 1111.02 | 247.97 | 775.44 | 82.28 | 178 | 40 | 124 | 13 | 18.3 | 2.93 | 4.82 | 0.77
15 | ТЕРм08-02-155-01 | Герметизация уплотнительной массой в трубах с обоих концов | 1 проход кабеля | 1 | 22.58 | 6.37 |  |  | 23 | 6 |  |  | 0.47 | 0.47
16 | Цена поставщика | Кабель силовой АВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил 2 и сечением 6,0 мм2 (Ц:42492руб:1,18:4,42) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Заготовительно-складские расходы на материалы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 МАТ=1,02 | 1000 м | 0.0765 | 8310.04 |  |  |  | 636
17 | ТЕРм08-02-158-11 | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 6 мм2, количество жил до 4 | 1 шт. | 2 | 41.03 | 3.93 | 2.92 | 0.18 | 82 | 8 | 6 |  | 0.29 | 0.58 | 0.01 | 0.02
18 | ТЕРм08-02-144-02 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 6 мм2 | 100 шт. | 0.04 | 179.67 | 176.15 |  |  | 7 | 7 |  |  | 13 | 0.52
19 | ТЕР33-04-003-01 | Установка железобетонных опор одностоечных | 1 опора | 1 | 194.49 | 47.42 | 131.69 | 15.14 | 194 | 47 | 132 | 15 | 3.8 | 3.8 | 0.97 | 0.97
20 | ТЕР06-01-001-13 прим. | Обетонивание опор | 100 м3 | 0.003 | 60193.42 | 7185.1 | 2167.03 | 354.86 | 181 | 22 | 7 | 1 | 598.26 | 1.79 | 19.7 | 0.06
21 | ТСЦ-403-1173 | Стойка железобетонная СЦс-0,8-10 /бетон В22,5 (М300), объем 0,271 м3, расход ар-ры 49,33 кг/ (серия 3.320-1) | шт. | 1 | 1024.18 |  |  |  | 1024
22 | ТЕРм08-02-363-01 | Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков 1 | 1 шт. | 1 | 283.71 | 46.92 | 213.1 | 24.57 | 284 | 47 | 213 | 25 | 3.41 | 3.41 | 1.35 | 1.35
23 | Цена поставщика | Кронштейн для светильника К1К 2-2-133 (Ц:2700руб:1,18:4,42) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Заготовительно-складские расходы на материалы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 МАТ=1,02 | шт | 1 | 528.03 |  |  |  | 528
24 | ТЕРм08-02-369-03 | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами ртутными | 1 шт. | 1 | 140.13 | 27.07 | 61.94 | 6.92 | 140 | 27 | 62 | 7 | 1.83 | 1.83 | 0.38 | 0.38
25 | Цена поставщика | Светильник консольный ЖКУ11-250-001 (Ц:2867руб:1,18:4,42) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Заготовительно-складские расходы на материалы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 МАТ=1,02 | шт | 1 | 560.69 |  |  |  | 561
26 | ТСЦ-509-0678 | Лампы газоразрядные высокого давления типа ДНаТ 250-5 | 10 шт. | 0.1 | 952 |  |  |  | 95
27 | ТЕРм08-02-372-02 | Предохранитель столбовой на опоре железобетонной | 1 шт. | 1 | 115.27 | 17.57 | 93.3 | 10.74 | 115 | 18 | 93 | 11 | 1.24 | 1.24 | 0.59 | 0.59
28 | ТСЦ-509-2047 | Предохранители ПРС | шт. | 1 | 43.29 |  |  |  | 43
29 | ТЕРм08-02-412-01 | Затягивание проводов в проложенные трубы, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 2,5 | 100 м | 0.3 | 321.43 | 74.33 | 2.3 | 0.37 | 96 | 22 | 1 |  | 5.61 | 1.68 | 0.02 | 0.01
30 | Цена поставщика | Провода на напряжение до 660 В в оплетке из асбестовой пряжи, покрытый эмалью, марки ПАЛ сеч. 1.5 мм2 (Ц:87320руб:1,18:4,42) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Заготовительно-складские расходы на материалы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 МАТ=1,02 | 1000м | 0.031 | 17076.92 |  |  |  | 529
31 | ТЕРм10-04-030-04 | Дополнительная установка на пультах и панелях колодки клеммной на 20 клемм | 1 шт. | 2 | 27.06 | 11.51 |  |  | 54 | 23 |  |  | 1 | 2
32 | Цена поставщика | Колодка клеммная UZV6-010-06 (Цена:26,95руб :1,18:4,42) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Заготовительно-складские расходы на материалы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 МАТ=1,02 | шт | 2 | 5.27 |  |  |  | 11
33 | Цена поставщика | Коробка КМ41237 распаячная для о/п d75х40мм IP44 (RAL7035, 4 гермоввода) UKO11-075-040-000-K41-44 (Ц:21руб:1,18:4,42) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Заготовительно-складские расходы на материалы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 МАТ=1,02 | шт. | 1 | 4.11 |  |  |  | 4
34 | ФЕРм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Приведение расценок ФЕР к территориальному уровню (Письмо УРЦЦС Ц-297 от 12.04.2011) ОЗП=1,41; ЭМ=1,242; ЗПМ=1,41; МАТ=1,052 | 100 м | 0.24 | 311.4 | 218.44 | 38.75 | 0.17 | 75 | 52 | 9 |  | 16.29 | 3.91 | 0.01
35 | Цена поставщика | Кабель-канал 25х16 "ЭЛЕКОР" CKK10-025-016-1-K01 (Ц:25,40руб:1,18:4,42) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Заготовительно-складские расходы на материалы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 МАТ=1,02 | м | 24 | 4.97 |  |  |  | 119
36 | Цена поставщика | Поворот 90 гр. КМП 25х16 "ЭЛЕКОР" CKK10D-P-025-016-K01 (Ц:10,30руб:1,18:4,42) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Заготовительно-складские расходы на материалы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 МАТ=1,02 | шт | 3 | 2.02 |  |  |  | 6
37 | Цена поставщика | Внутренний угол КМВ 25х16 "ЭЛЕКОР" CKK10D-V-025-016-K01 (Ц:10,30руб:1,18:4,42) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Заготовительно-складские расходы на материалы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 МАТ=1,02 | шт | 3 | 4.97 |  |  |  | 15
38 | Цена поставщика | Соединитель на стык КМС 25х16 "ЭЛЕКОР" CKK10D-S-025-016-K01 (Ц:9,44руб:1,18:4,42) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Заготовительно-складские расходы на материалы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 МАТ=1,02 | шт | 10 | 1.85 |  |  |  | 19
39 | Цена поставщика | Заглушка КМЗ 25х16 "ЭЛЕКОР" CKK10D-Z-025-016-K01 (Ц:9,44руб:1,18:4,42) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Заготовительно-складские расходы на материалы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 МАТ=1,02 | шт | 5 | 1.85 |  |  |  | 9
Раздел 2. Строительные работы
40 | ТЕР01-01-003-09 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 0.028 | 4796.33 | 145.29 | 4651.04 | 489.16 | 134 | 4 | 130 | 14 | 13.22 | 0.37 | 28.91 | 0.81
41 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (зачистка дна траншеи) | 100 м3 грунта | 0.01 | 1692.46 | 1692.46 |  |  | 17 | 17 |  |  | 154 | 1.54
42 | ТЕР01-01-033-05 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.019 | 445.76 |  | 445.76 | 70.73 | 8 |  | 8 | 1 |  |  | 4.18 | 0.08
43 | ТЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.01 | 1027.4 | 1027.4 |  |  | 10 | 10 |  |  | 97.2 | 0.97
44 | ТЕР01-02-057-03 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 (шурфы 2 шт; из расчета 1м3 на 1шт) | 100 м3 грунта | 0.02 | 2725.52 | 2725.52 |  |  | 55 | 55 |  |  | 248 | 4.96
45 | ТЕР01-02-061-03 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3 (шурфы) | 100 м3 грунта | 0.02 | 1278.97 | 1278.97 |  |  | 26 | 26 |  |  | 121 | 2.42
46 | ТЕР01-02-005-02 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3-4 | 100 м3 | 0.19 | 721.54 | 179.67 | 541.87 | 56.7 | 137 | 34 | 103 | 11 | 14.96 | 2.84 | 3.63 | 0.69
47 | ТЕР22-01-011-03 | Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм | 1 км | 0.014 | 102266.83 | 5150.27 | 4754.2 | 605.7 | 1432 | 72 | 67 | 8 | 353 | 4.94 | 41.26 | 0.58
48 | ТСЦ-103-0010 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 100 мм, толщина стенки 4 мм | м | 14 | 100.13 |  |  |  | 1402
49 | ТЕР22-01-011-01 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 50 мм | 1 км трубопровода | 0.018 | 45604.08 | 4639.62 | 2412.61 | 302.08 | 821 | 84 | 43 | 5 | 318 | 5.72 | 20.62 | 0.37
50 | ТСЦ-103-0003 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 18 | 20.68 |  |  |  | 372
Вскрытие и восстановление асфальтобетона
51 | ТЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0.01 | 9798.75 | 2105.46 | 7693.29 | 716.85 | 98 | 21 | 77 | 7 | 179.8 | 1.8 | 45.63 | 0.46
52 | ТЕР27-03-008-02 | Разборка покрытий и оснований щебеночных | 100 м3 конструкций | 0.015 | 674.6 | 145.29 | 529.31 | 65.38 | 10 | 2 | 8 | 1 | 13.22 | 0.2 | 3.79 | 0.06
53 | ТЕР27-04-005-01 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойных | 1000 м2 основания | 0.01 | 32528.99 | 429.21 | 5950.28 | 827.17 | 325 | 4 | 60 | 8 | 37.29 | 0.37 | 49.92 | 0.5
54 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив битума (0,8кг на 1м2) | 1 т | 0.008 | 2017.46 |  | 46.53 | 11.16 | 16 | [5 empty] | 0.66 | 0.01
55 | ТЕР27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0.01 | 55602.96 | 518.97 | 2984 | 322.26 | 556 | 5 | 30 | 3 | 38.3 | 0.38 | 19.08 | 0.19
56 | ТЕР27-06-021-01 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6) | 1000 м2 покрытия | 0.01 | 39009.36 | 7.32 | 19.92 |  | 390 |  |  |  | 0.54 | 0.01
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 15504 | 972 | 3357 | 295 |  | 74.46 |  | 17.24
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 16217 | 1166 | 3876 | 355 |  | 85.62 |  | 19.83
В том числе, справочно:
Районный к-т 4,3% (Поз. 19-20, 40, 42, 46, 41, 43-45, 47, 49, 51-56, 1, 5-6, 9-10, 12, 14-15, 17-18, 22, 24, 27, 29, 34, 3, 31) | [8 empty] | 56 | 42 | 13 | 13
4. Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 19-20, 40, 42, 46, 41, 43-45, 47, 49, 51-56, 1, 5-6, 9-10, 12, 14-15, 17-18, 22, 24, 27, 29, 34, 3, 31) | [8 empty] | 657 | 152 | 506 | 46 |  | 11.169 |  | 2.586
Накладные расходы | [8 empty] | 1530
Сметная прибыль | [8 empty] | 1014
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 8757 |  |  |  |  | 36.92 |  | 5.5
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 10004 |  |  |  |  | 48.7 |  | 14.33
Итого | [8 empty] | 18761 |  |  |  |  | 85.62 |  | 19.83
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 11175
Машины и механизмы | [8 empty] | 3521
ФОТ | [8 empty] | 1521
Накладные расходы | [8 empty] | 1530
Сметная прибыль | [8 empty] | 1014
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 18761 |  |  |  |  | 85.62 |  | 19.83
| Составил ___________________ | [6 empty] | Проверил ___________________

## 24518
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
[6 empty] | (наименование стройки) | [5 empty] | Зам. генерального директора
Е.В.Гордеев
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2012 г. | [11 empty] | "______ " __________2012 г.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 24518
(локальная смета)
|  | на | наружное освещение нерегулируемого пешеходного перехода. Здание 66
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Проект № 24301-12-ЭО
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________11,186 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________2,430 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________8,756 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________1,415 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________86,18 |  | чел.час
|  |  | Материалы ______________________________________ | [6 empty] | 6.407 | тыс.руб.
Составлен(а) в базовых ценах 2001г. в редакции 2009г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Монтажные работы
1 | ТЕРм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | 1 шт. | 1 | 99.26 | 33.11 | 62.05 | 4.71 | 99 | 33 | 62 | 5 | 2.37 | 2.37 | 0.29 | 0.29
2 | Цена поставщика | Корпус металлический ЩУ 1/1-0 74 У1 IP54 MKM51-N-01-54 (Ц:1489,54руб:1,18:4,42) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Заготовительно-складские расходы на материалы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 МАТ=1,02 | шт. | 1 | 291.3 |  |  |  | 291
3 | ТЕРм08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый в шкафу, на ток до 25 А | 1 шт. | 1 | 174.77 | 20.9 | 1.28 |  | 175 | 21 | 1 |  | 1.56 | 1.56
4 | ТСЦ-509-0323 | Выключатели автоматические ВА47-29 | шт. | 1 | 33.29 |  |  |  | 33
5 | ТЕРм08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные | 1 шт. | 1 | 15.65 | 12.15 | 2.92 | 0.18 | 16 | 12 | 3 |  | 0.87 | 0.87 | 0.01 | 0.01
6 | Цена поставщика | Счетчик СОЭ-5(55)/50 (Ц:1480руб:1,18:4,42) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Заготовительно-складские расходы на материалы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 МАТ=1,02 | шт. | 1 | 289.44 |  |  |  | 289
7 | ТЕРм10-01-039-06 | Реле с подготовкой места установки | 1 шт. | 1 | 24.5 | 24.02 |  |  | 25 | 24 |  |  | 2 | 2
8 | Цена поставщика | Фотореле ФР 601 серый, макс. нагрузка 2200 Вт, IP44, ИЭК LFR20-601-2200-003(Ц:164,32руб:1,18:4,42) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Заготовительно-складские расходы на материалы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 МАТ=1,02 | шт. | 1 | 32.14 |  |  |  | 32
9 | ТЕРм08-02-401-01 | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1.8.3.ОП При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05 | 100 м | 0.4 | 4067.05 | 717.89 | 957.86 | 390.47 | 1627 | 287 | 383 | 156 | 54.18 | 21.67 | 24.95 | 9.98
10 | ТСЦ-501-8183 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке ВВГнг, напряжением 0,66 Кв, число жил 2 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0.0408 | 4439.3 |  |  |  | 181
11 | ТСЦ-503-0461 | Разветвительная коробка У994 | шт. | 1 | 20.82 |  |  |  | 21
12 | ТЕРм08-02-141-02 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг | 100 м кабеля | 0.1 | 926.33 | 185.64 | 626.08 | 64.68 | 93 | 19 | 63 | 6 | 13.7 | 1.37 | 3.78 | 0.38
13 | ТЕРм08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля | 0.08 | 1549.97 | 89.84 | 1458.33 | 90.82 | 124 | 7 | 117 | 7 | 6.63 | 0.53 | 4.99 | 0.4
14 | ТСЦ-408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 2 | 135.61 |  |  |  | 271
15 | ТЕРм08-02-143-01 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля | 100 м кабеля | 0.05 | 1329.11 | 88.21 | 1239.14 | 77.17 | 66 | 4 | 62 | 4 | 6.51 | 0.33 | 4.24 | 0.21
16 | ТСЦ-404-0001 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 25 | 1000 шт. | 0.042 | 607.88 |  |  |  | 26
17 | ТЕРм08-02-148-02 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 2 кг | 100 м кабеля | 0.05 | 1111.02 | 247.97 | 775.44 | 82.28 | 56 | 12 | 39 | 4 | 18.3 | 0.92 | 4.82 | 0.24
18 | ТЕРм08-02-155-01 | Герметизация уплотнительной массой в трубах с обоих концов | 1 проход кабеля | 1 | 22.58 | 6.37 |  |  | 23 | 6 |  |  | 0.47 | 0.47
19 | Цена поставщика | Кабель силовой АВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил 2 и сечением 6,0 мм2 (Ц:42492руб:1,18:4,42) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Заготовительно-складские расходы на материалы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 МАТ=1,02 | 1000 м | 0.0153 | 8310.04 |  |  |  | 127
20 | ТЕРм08-02-158-11 | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 6 мм2, количество жил до 4 | 1 шт. | 2 | 41.03 | 3.93 | 2.92 | 0.18 | 82 | 8 | 6 |  | 0.29 | 0.58 | 0.01 | 0.02
21 | ТЕРм08-02-144-02 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 6 мм2 | 100 шт. | 0.04 | 179.67 | 176.15 |  |  | 7 | 7 |  |  | 13 | 0.52
22 | ТЕР33-04-003-01 | Установка железобетонных опор одностоечных | 1 опора | 1 | 194.49 | 47.42 | 131.69 | 15.14 | 194 | 47 | 132 | 15 | 3.8 | 3.8 | 0.97 | 0.97
23 | ТЕР06-01-001-13 прим. | Обетонивание опор | 100 м3 | 0.003 | 60193.42 | 7185.1 | 2167.03 | 354.86 | 181 | 22 | 7 | 1 | 598.26 | 1.79 | 19.7 | 0.06
24 | ТСЦ-403-1173 | Стойка железобетонная СЦс-0,8-10 /бетон В22,5 (М300), объем 0,271 м3, расход ар-ры 49,33 кг/ (серия 3.320-1) | шт. | 1 | 1024.18 |  |  |  | 1024
25 | ТЕРм08-02-363-01 | Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков 1 | 1 шт. | 1 | 283.71 | 46.92 | 213.1 | 24.57 | 284 | 47 | 213 | 25 | 3.41 | 3.41 | 1.35 | 1.35
26 | Цена поставщика | Кронштейн для светильника К1К 2,5-2,5-180 (Ц:3100руб:1,18:4,42) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Заготовительно-складские расходы на материалы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 МАТ=1,02 | шт | 1 | 606.26 |  |  |  | 606
27 | ТЕРм08-02-369-03 | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами ртутными | 1 шт. | 1 | 140.13 | 27.07 | 61.94 | 6.92 | 140 | 27 | 62 | 7 | 1.83 | 1.83 | 0.38 | 0.38
28 | Цена поставщика | Светильник консольный ЖКУ11-250-001 (Ц:2867руб:1,18:4,42) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Заготовительно-складские расходы на материалы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 МАТ=1,02 | шт | 1 | 560.69 |  |  |  | 561
29 | ТСЦ-509-0678 | Лампы газоразрядные высокого давления типа ДНаТ 250-5 | 10 шт. | 0.1 | 952 |  |  |  | 95
30 | ТЕРм08-02-372-02 | Предохранитель столбовой на опоре железобетонной | 1 шт. | 1 | 115.27 | 17.57 | 93.3 | 10.74 | 115 | 18 | 93 | 11 | 1.24 | 1.24 | 0.59 | 0.59
31 | ТСЦ-509-2047 | Предохранители ПРС | шт. | 1 | 43.29 |  |  |  | 43
32 | ТЕРм08-02-412-01 | Затягивание проводов в проложенные трубы, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 2,5 | 100 м | 0.3 | 321.43 | 74.33 | 2.3 | 0.37 | 96 | 22 | 1 |  | 5.61 | 1.68 | 0.02 | 0.01
33 | Цена поставщика | Провода на напряжение до 660 В в оплетке из асбестовой пряжи, покрытый эмалью, марки ПАЛ сеч. 1.5 мм2 (Ц:87320руб:1,18:4,42) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Заготовительно-складские расходы на материалы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 МАТ=1,02 | 1000м | 0.031 | 17076.92 |  |  |  | 529
34 | ТЕРм10-04-030-04 | Дополнительная установка на пультах и панелях колодки клеммной на 20 клемм | 1 шт. | 2 | 27.06 | 11.51 |  |  | 54 | 23 |  |  | 1 | 2
35 | Цена поставщика | Колодка клеммная UZV6-010-06 (Цена:26,95руб :1,18:4,42) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Заготовительно-складские расходы на материалы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 МАТ=1,02 | шт | 2 | 5.27 |  |  |  | 11
36 | Цена поставщика | Коробка КМ41237 распаячная для о/п d75х40мм IP44 (RAL7035, 4 гермоввода) UKO11-075-040-000-K41-44 (Ц:21руб:1,18:4,42) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Заготовительно-складские расходы на материалы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 МАТ=1,02 | шт. | 1 | 4.11 |  |  |  | 4
Раздел 2. Строительные работы
37 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.04 | 1692.46 | 1692.46 |  |  | 68 | 68 |  |  | 154 | 6.16
38 | ТЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.03 | 1027.4 | 1027.4 |  |  | 31 | 31 |  |  | 97.2 | 2.92
39 | ТЕР01-02-057-03 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 (шурфы 4 шт; из расчета 1м3 на 1шт) | 100 м3 грунта | 0.04 | 2725.52 | 2725.52 |  |  | 109 | 109 |  |  | 248 | 9.92
40 | ТЕР01-02-061-03 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3 (шурфы) | 100 м3 грунта | 0.04 | 1278.97 | 1278.97 |  |  | 51 | 51 |  |  | 121 | 4.84
41 | ТЕР01-02-005-02 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3-4 | 100 м3 | 0.03 | 721.54 | 179.67 | 541.87 | 56.7 | 22 | 5 | 17 | 2 | 14.96 | 0.45 | 3.63 | 0.11
42 | ТЕР22-01-011-03 | Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм | 1 км | 0.003 | 102266.83 | 5150.27 | 4754.2 | 605.7 | 307 | 15 | 14 | 2 | 353 | 1.06 | 41.26 | 0.12
43 | ТСЦ-103-0010 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 100 мм, толщина стенки 4 мм | м | 3 | 100.13 |  |  |  | 300
44 | ТЕР22-01-011-01 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 50 мм | 1 км трубопровода | 0.002 | 45604.08 | 4639.62 | 2412.61 | 302.08 | 91 | 9 | 5 | 1 | 318 | 0.64 | 20.62 | 0.04
45 | ТСЦ-103-0003 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 2 | 20.68 |  |  |  | 41
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 8621 | 934 | 1280 | 246 |  | 74.93 |  | 15.16
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 9013 | 1121 | 1485 | 294 |  | 86.18 |  | 17.44
В том числе, справочно:
Районный к-т 4,3% (Поз. 22-23, 37-40, 42, 44, 1, 3, 5, 9, 12-13, 15, 17-18, 20-21, 25, 27, 30, 32, 7, 34) | [8 empty] | 51 | 40 | 10 | 10
4. Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 22-23, 37-42, 44, 1, 3, 5, 9, 12-13, 15, 17-18, 20-21, 25, 27, 30, 32, 7, 34) | [8 empty] | 341 | 146 | 194 | 39 |  | 11.2395 |  | 2.274
Накладные расходы | [8 empty] | 1315
Сметная прибыль | [8 empty] | 858
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 2430 |  |  |  |  | 36.33 |  | 1.5
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 8756 |  |  |  |  | 49.85 |  | 15.94
Итого | [8 empty] | 11186 |  |  |  |  | 86.18 |  | 17.44
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 6407
Машины и механизмы | [8 empty] | 1191
ФОТ | [8 empty] | 1415
Накладные расходы | [8 empty] | 1315
Сметная прибыль | [8 empty] | 858
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 11186 |  |  |  |  | 86.18 |  | 17.44
| Составил ___________________ | [6 empty] | Проверил ___________________

## 24519
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
[6 empty] | (наименование стройки) | [5 empty] | Зам. генерального директора
Е.В.Гордеев
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2012 г. | [11 empty] | "______ " __________2012 г.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 24519
(локальная смета)
|  | на | наружное освещение нерегулируемого пешеходного перехода. Автодорога к новой проходной
площадки №2 (после поворота к цеху 011)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Проект № 24303-12-ЭО
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________32,518 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________11,273 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________21,245 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________2,984 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________176,71 |  | чел.час
|  |  | Материалы ______________________________________ | [6 empty] | 19.28 | тыс.руб.
Составлен(а) в базовых ценах 2001г. в редакции 2009г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Монтажные работы
1 | ТЕРм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | 1 шт. | 1 | 99.26 | 33.11 | 62.05 | 4.71 | 99 | 33 | 62 | 5 | 2.37 | 2.37 | 0.29 | 0.29
2 | Цена поставщика | Корпус металлический ЩУ 3/1-1 74 У1 IP54 MKM51-N-09-54 (Ц:2480,60руб:1,18:4,42) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Заготовительно-складские расходы на материалы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 МАТ=1,02 | шт. | 1 | 291.3 |  |  |  | 291
3 | ТЕРм08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый в шкафу, на ток до 25 А | 1 шт. | 1 | 174.77 | 20.9 | 1.28 |  | 175 | 21 | 1 |  | 1.56 | 1.56
4 | ТСЦ-509-0323 | Выключатели автоматические ВА47-29 | шт. | 1 | 33.29 |  |  |  | 33
5 | ТЕРм08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные | 1 шт. | 1 | 15.65 | 12.15 | 2.92 | 0.18 | 16 | 12 | 3 |  | 0.87 | 0.87 | 0.01 | 0.01
6 | Цена поставщика | Счетчик активной энергии 380В 1 тар. СТЭ-561 (Ц:1200руб:1,18:4,42) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Заготовительно-складские расходы на материалы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 МАТ=1,02 | шт. | 1 | 234.68 |  |  |  | 235
7 | ТЕРм10-01-039-06 | Реле с подготовкой места установки | 1 шт. | 1 | 24.5 | 24.02 |  |  | 25 | 24 |  |  | 2 | 2
8 | Цена поставщика | Фотореле ФР 601 серый, макс. нагрузка 2200 Вт, IP44, ИЭК LFR20-601-2200-003(Ц:164,32руб:1,18:4,42) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Заготовительно-складские расходы на материалы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 МАТ=1,02 | шт. | 1 | 32.14 |  |  |  | 32
9 | ТЕРм08-02-401-01 | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1.8.3.ОП При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05 | 100 м | 0.15 | 4067.05 | 717.89 | 957.86 | 390.47 | 610 | 108 | 144 | 59 | 54.18 | 8.13 | 24.95 | 3.74
10 | ТСЦ-501-8203 прим. | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке ВВГнг, напряжением 0,66 Кв, число жил 4 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0.0153 | 9043.4 |  |  |  | 138
11 | ТСЦ-503-0461 | Разветвительная коробка У994 | шт. | 1 | 20.82 |  |  |  | 21
12 | ТЕРм08-02-141-02 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг | 100 м кабеля | 0.84 | 926.33 | 185.64 | 626.08 | 64.68 | 778 | 156 | 526 | 54 | 13.7 | 11.51 | 3.78 | 3.18
13 | ТЕРм08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля | 0.88 | 1549.97 | 89.84 | 1458.33 | 90.82 | 1364 | 79 | 1283 | 80 | 6.63 | 5.83 | 4.99 | 4.39
14 | ТСЦ-408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 14 | 135.61 |  |  |  | 1899
15 | ТЕРм08-02-143-01 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля | 100 м кабеля | 0.67 | 1329.11 | 88.21 | 1239.14 | 77.17 | 891 | 59 | 830 | 52 | 6.51 | 4.36 | 4.24 | 2.84
16 | ТСЦ-404-0001 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 25 | 1000 шт. | 0.559 | 607.88 |  |  |  | 340
17 | ТЕРм08-02-148-02 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 2 кг | 100 м кабеля | 0.21 | 1111.02 | 247.97 | 775.44 | 82.28 | 233 | 52 | 163 | 17 | 18.3 | 3.84 | 4.82 | 1.01
18 | ТЕРм08-02-155-01 | Герметизация уплотнительной массой в трубах с обоих концов | 1 проход кабеля | 4 | 22.58 | 6.37 |  |  | 90 | 25 |  |  | 0.47 | 1.88
19 | Цена поставщика | Кабель силовой АВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил 4 и сечением 10,0 мм2 (Ц:60617руб:1,18:4,42) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Заготовительно-складские расходы на материалы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 МАТ=1,02 | 1000 м | 0.0357 | 11854.7 |  |  |  | 423
20 | Цена поставщика | Кабель силовой АВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и сечением 10,0 мм2 (Ц:52138руб:1,18:4,42) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Заготовительно-складские расходы на материалы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 МАТ=1,02 | 1000 м | 0.0357 | 10196.48 |  |  |  | 364
21 | Цена поставщика | Кабель силовой АВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил 2 и сечением 10,0 мм2 (Ц:56133руб:1,18:4,42) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Заготовительно-складские расходы на материалы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 МАТ=1,02 | 1000 м | 0.0357 | 10977.77 |  |  |  | 392
22 | ТЕРм08-02-158-14 | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 | 1 шт. | 6 | 26.56 | 15.58 | 2.92 | 0.18 | 159 | 93 | 18 | 1 | 1.15 | 6.9 | 0.01 | 0.06
23 | ТЕРм08-02-144-03 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм2 | 100 шт. | 0.18 | 210.08 | 205.96 |  |  | 38 | 37 |  |  | 15.2 | 2.74
24 | ТЕР33-04-003-01 | Установка железобетонных опор одностоечных | 1 опора | 3 | 194.49 | 47.42 | 131.69 | 15.14 | 583 | 142 | 395 | 45 | 3.8 | 11.4 | 0.97 | 2.91
25 | ТЕР06-01-001-13 прим. | Обетонивание опор | 100 м3 | 0.009 | 60193.42 | 7185.1 | 2167.03 | 354.86 | 542 | 65 | 20 | 3 | 598.26 | 5.38 | 19.7 | 0.18
26 | ТСЦ-403-1173 | Стойка железобетонная СЦс-0,8-10 /бетон В22,5 (М300), объем 0,271 м3, расход ар-ры 49,33 кг/ (серия 3.320-1) | шт. | 3 | 1024.18 |  |  |  | 3073
27 | ТЕРм08-02-363-01 | Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков 1 | 1 шт. | 3 | 283.71 | 46.92 | 213.1 | 24.57 | 851 | 141 | 639 | 74 | 3.41 | 10.23 | 1.35 | 4.05
28 | Цена поставщика | Кронштейн для светильника К1К 2-2-180 (Ц:3100руб:1,18:4,42) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Заготовительно-складские расходы на материалы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 МАТ=1,02 | шт | 1 | 606.26 |  |  |  | 606
29 | Цена поставщика | Кронштейн для светильника К1К 1-1 (Ц:2700руб:1,18:4,42) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Заготовительно-складские расходы на материалы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 МАТ=1,02 | шт | 2 | 528.03 |  |  |  | 1056
30 | ТЕРм08-02-369-03 | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами ртутными | 1 шт. | 3 | 140.13 | 27.07 | 61.94 | 6.92 | 420 | 81 | 186 | 21 | 1.83 | 5.49 | 0.38 | 1.14
31 | Цена поставщика | Светильник консольный ЖКУ11-250-001 (Ц:2867руб:1,18:4,42) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Заготовительно-складские расходы на материалы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 МАТ=1,02 | шт | 3 | 560.69 |  |  |  | 1682
32 | ТСЦ-509-0678 | Лампы газоразрядные высокого давления типа ДНаТ 250-5 | 10 шт. | 0.3 | 952 |  |  |  | 286
33 | ТЕРм08-02-372-02 | Предохранитель столбовой на опоре железобетонной | 1 шт. | 6 | 115.27 | 17.57 | 93.3 | 10.74 | 692 | 105 | 560 | 64 | 1.24 | 7.44 | 0.59 | 3.54
34 | ТСЦ-509-2047 | Предохранители ПРС | шт. | 6 | 43.29 |  |  |  | 260
35 | ТЕРм08-02-412-01 | Затягивание проводов в проложенные трубы, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 2,5 | 100 м | 0.9 | 321.43 | 74.33 | 2.3 | 0.37 | 289 | 67 | 2 |  | 5.61 | 5.05 | 0.02 | 0.02
36 | Цена поставщика | Провода на напряжение до 660 В в оплетке из асбестовой пряжи, покрытый эмалью, марки ПАЛ сеч. 1.5 мм2 (Ц:87320руб:1,18:4,42) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Заготовительно-складские расходы на материалы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 МАТ=1,02 | 1000м | 0.092 | 17076.92 |  |  |  | 1571
37 | ТЕРм10-04-030-04 | Дополнительная установка на пультах и панелях колодки клеммной на 20 клемм | 1 шт. | 4 | 27.06 | 11.51 |  |  | 108 | 46 |  |  | 1 | 4
38 | Цена поставщика | Колодка клеммная UZV6-010-06 (Цена:26,95руб :1,18:4,42) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Заготовительно-складские расходы на материалы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 МАТ=1,02 | шт | 4 | 5.27 |  |  |  | 21
39 | Цена поставщика | Коробка КМ41237 распаячная для о/п d75х40мм IP44 (RAL7035, 4 гермоввода) UKO11-075-040-000-K41-44 (Ц:21руб:1,18:4,42) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Заготовительно-складские расходы на материалы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 МАТ=1,02 | шт. | 4 | 4.11 |  |  |  | 16
Раздел 2. Строительные работы
40 | ТЕР01-01-003-09 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 0.04 | 4796.33 | 145.29 | 4651.04 | 489.16 | 192 | 6 | 186 | 20 | 13.22 | 0.53 | 28.91 | 1.16
41 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (зачистка дна траншеи) | 100 м3 грунта | 0.01 | 1692.46 | 1692.46 |  |  | 17 | 17 |  |  | 154 | 1.54
42 | ТЕР01-01-033-05 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.027 | 445.76 |  | 445.76 | 70.73 | 12 |  | 12 | 2 |  |  | 4.18 | 0.11
43 | ТЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.01 | 1027.4 | 1027.4 |  |  | 10 | 10 |  |  | 97.2 | 0.97
44 | ТЕР01-02-057-03 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 (шурфы 10 шт; из расчета 1м3 на 1шт) | 100 м3 грунта | 0.1 | 2725.52 | 2725.52 |  |  | 273 | 273 |  |  | 248 | 24.8
45 | ТЕР01-02-061-03 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3 (шурфы) | 100 м3 грунта | 0.1 | 1278.97 | 1278.97 |  |  | 128 | 128 |  |  | 121 | 12.1
46 | ТЕР01-02-005-02 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3-4 | 100 м3 | 0.27 | 721.54 | 179.67 | 541.87 | 56.7 | 195 | 49 | 146 | 15 | 14.96 | 4.04 | 3.63 | 0.98
47 | ТЕР22-01-011-03 | Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм | 1 км | 0.021 | 102266.83 | 5150.27 | 4754.2 | 605.7 | 2148 | 108 | 100 | 13 | 353 | 7.41 | 41.26 | 0.87
48 | ТСЦ-103-0010 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 100 мм, толщина стенки 4 мм | м | 21 | 100.13 |  |  |  | 2103
Вскрытие и восстановление асфальтобетона
49 | ТЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0.004 | 9798.75 | 2105.46 | 7693.29 | 716.85 | 39 | 8 | 31 | 3 | 179.8 | 0.72 | 45.63 | 0.18
50 | ТЕР27-03-008-02 | Разборка покрытий и оснований щебеночных | 100 м3 конструкций | 0.009 | 674.6 | 145.29 | 529.31 | 65.38 | 6 | 1 | 5 | 1 | 13.22 | 0.12 | 3.79 | 0.03
51 | ТЕР27-04-005-01 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойных | 1000 м2 основания | 0.006 | 32528.99 | 429.21 | 5950.28 | 827.17 | 195 | 3 | 36 | 5 | 37.29 | 0.22 | 49.92 | 0.3
52 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив битума (0,8кг на 1м2) | 1 т | 0.0048 | 2017.46 |  | 46.53 | 11.16 | 10 | [5 empty] | 0.66
53 | ТЕР27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0.006 | 55602.96 | 518.97 | 2984 | 322.26 | 334 | 3 | 18 | 2 | 38.3 | 0.23 | 19.08 | 0.11
54 | ТЕР27-06-021-01 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=6 | 1000 м2 покрытия | 0.006 | 39009.36 | 7.32 | 19.92 |  | 234 |  |  |  | 0.54
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 26598 | 1952 | 5366 | 536 |  | 153.66 |  | 31.1
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 27819 | 2341 | 6198 | 643 |  | 176.71 |  | 35.77
В том числе, справочно:
Районный к-т 4,3% (Поз. 24-25, 40, 42, 46, 41, 43-45, 47, 49-54, 1, 3, 5, 9, 12-13, 15, 17-18, 22-23, 27, 30, 33, 35, 7, 37) | [8 empty] | 107 | 84 | 23 | 23
4. Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 24-25, 40, 42, 46, 41, 43-45, 47, 49-54, 1, 3, 5, 9, 12-13, 15, 17-18, 22-23, 27, 30, 33, 35, 7, 37) | [8 empty] | 1114 | 305 | 808 | 84 |  | 23.049 |  | 4.665
Накладные расходы | [8 empty] | 2847
Сметная прибыль | [8 empty] | 1852
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 11273 |  |  |  |  | 79.88 |  | 7.86
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 21245 |  |  |  |  | 96.83 |  | 27.91
Итого | [8 empty] | 32518 |  |  |  |  | 176.71 |  | 35.77
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 19280
Машины и механизмы | [8 empty] | 5555
ФОТ | [8 empty] | 2984
Накладные расходы | [8 empty] | 2847
Сметная прибыль | [8 empty] | 1852
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 32518 |  |  |  |  | 176.71 |  | 35.77
| Составил ___________________ | [6 empty] | Проверил ___________________

## 24520
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
[6 empty] | (наименование стройки) | [5 empty] | Зам. генерального директора
Е.В.Гордеев
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2012 г. | [11 empty] | "______ " __________2012 г.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 24520
(локальная смета)
|  | на | наружное освещение нерегулируемого пешеходного перехода. Железнодорожный переезд.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Проект № 24302-12-ЭО
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________24,960 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________7,184 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________17,776 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________2,831 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________150,78 |  | чел.час
|  |  | Материалы ______________________________________ | [6 empty] | 12.094 | тыс.руб.
Составлен(а) в базовых ценах 2001г. в редакции 2009г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Монтажные работы
1 | ТЕРм10-01-039-06 | Реле с подготовкой места установки | 1 шт. | 1 | 24.5 | 24.02 |  |  | 25 | 24 |  |  | 2 | 2
2 | Цена поставщика | Фотореле ФР 601 серый, макс. нагрузка 2200 Вт, IP44, ИЭК LFR20-601-2200-003(Ц:164,32руб:1,18:4,42) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Заготовительно-складские расходы на материалы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 МАТ=1,02 | шт. | 1 | 32.14 |  |  |  | 32
3 | ТЕРм08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый в шкафу, на ток до 25 А | 1 шт. | 1 | 174.77 | 20.9 | 1.28 |  | 175 | 21 | 1 |  | 1.56 | 1.56
4 | ТСЦ-509-0152 | Выключатели автоматические АП50Б 2МТ У3 I-63А | шт. | 1 | 41.72 |  |  |  | 42
5 | ТЕРм08-02-401-01 | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1.8.3.ОП При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05 | 100 м | 0.15 | 4067.05 | 717.89 | 957.86 | 390.47 | 610 | 108 | 144 | 59 | 54.18 | 8.13 | 24.95 | 3.74
6 | ТСЦ-501-8184 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 2 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0.0153 | 6540.5 |  |  |  | 100
7 | ТСЦ-503-0461 прим. | Разветвительная коробка У994, У-995 | шт. | 6 | 20.82 |  |  |  | 125
8 | ТЕРм08-02-141-02 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг | 100 м кабеля | 1.19 | 926.33 | 185.64 | 626.08 | 64.68 | 1102 | 221 | 745 | 77 | 13.7 | 16.3 | 3.78 | 4.5
9 | ТЕРм08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля | 0.97 | 1549.97 | 89.84 | 1458.33 | 90.82 | 1503 | 87 | 1415 | 88 | 6.63 | 6.43 | 4.99 | 4.84
10 | ТСЦ-408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 15 | 135.61 |  |  |  | 2034
11 | ТЕРм08-02-143-01 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля | 100 м кабеля | 0.89 | 1329.11 | 88.21 | 1239.14 | 77.17 | 1183 | 79 | 1103 | 69 | 6.51 | 5.79 | 4.24 | 3.77
12 | ТСЦ-404-0001 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 25 | 1000 шт. | 0.743 | 607.88 |  |  |  | 452
13 | ТЕРм08-02-148-02 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 2 кг | 100 м кабеля | 0.76 | 1111.02 | 247.97 | 775.44 | 82.28 | 844 | 188 | 589 | 63 | 18.3 | 13.91 | 4.82 | 3.66
14 | ТЕРм08-02-155-01 | Герметизация уплотнительной массой в трубах с обоих концов | 1 проход кабеля | 3 | 22.58 | 6.37 |  |  | 68 | 19 |  |  | 0.47 | 1.41
15 | Цена поставщика | Кабель силовой АВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил 2 и сечением 6,0 мм2 (Ц:42492руб:1,18:4,42) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Заготовительно-складские расходы на материалы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 МАТ=1,02 | 1000 м | 0.1479 | 8310.04 |  |  |  | 1229
16 | ТСЦ-501-8283 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке АВВГнг, напряжением 0,66 Кв, число жил 2 и сечением 4,0 мм2 | 1000 м | 0.051 | 4880 |  |  |  | 249
17 | ТЕРм08-02-158-11 | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 6 мм2, количество жил до 4 | 1 шт. | 6 | 41.03 | 3.93 | 2.92 | 0.18 | 246 | 24 | 18 | 1 | 0.29 | 1.74 | 0.01 | 0.06
18 | ТЕРм08-02-144-02 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 6 мм2 | 100 шт. | 0.12 | 179.67 | 176.15 |  |  | 22 | 21 |  |  | 13 | 1.56
19 | ТЕР33-04-003-01 | Установка железобетонных опор одностоечных | 1 опора | 1 | 194.49 | 47.42 | 131.69 | 15.14 | 194 | 47 | 132 | 15 | 3.8 | 3.8 | 0.97 | 0.97
20 | ТЕР06-01-001-13 прим. | Обетонивание опор | 100 м3 | 0.003 | 60193.42 | 7185.1 | 2167.03 | 354.86 | 181 | 22 | 7 | 1 | 598.26 | 1.79 | 19.7 | 0.06
21 | ТСЦ-403-1173 | Стойка железобетонная СЦс-0,8-10 /бетон В22,5 (М300), объем 0,271 м3, расход ар-ры 49,33 кг/ (серия 3.320-1) | шт. | 1 | 1024.18 |  |  |  | 1024
22 | ТЕРм08-02-363-01 | Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков 1 | 1 шт. | 1 | 283.71 | 46.92 | 213.1 | 24.57 | 284 | 47 | 213 | 25 | 3.41 | 3.41 | 1.35 | 1.35
23 | Цена поставщика | Кронштейн для светильника К1К 1,5-1,5 (Ц:2180руб:1,18:4,42) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Заготовительно-складские расходы на материалы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 МАТ=1,02 | шт | 1 | 426.34 |  |  |  | 426
24 | ТЕРм08-02-369-03 | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами ртутными | 1 шт. | 1 | 140.13 | 27.07 | 61.94 | 6.92 | 140 | 27 | 62 | 7 | 1.83 | 1.83 | 0.38 | 0.38
25 | Цена поставщика | Светильник консольный ЖКУ11-250-001 (Ц:2867руб:1,18:4,42) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Заготовительно-складские расходы на материалы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 МАТ=1,02 | шт | 1 | 560.69 |  |  |  | 561
26 | ТСЦ-509-0678 | Лампы газоразрядные высокого давления типа ДНаТ 250-5 | 10 шт. | 0.1 | 952 |  |  |  | 95
27 | ТЕРм08-02-372-02 | Предохранитель столбовой на опоре железобетонной | 1 шт. | 1 | 115.27 | 17.57 | 93.3 | 10.74 | 115 | 18 | 93 | 11 | 1.24 | 1.24 | 0.59 | 0.59
28 | ТСЦ-509-2047 | Предохранители ПРС | шт. | 1 | 43.29 |  |  |  | 43
29 | ТЕРм08-02-412-01 | Затягивание проводов в проложенные трубы, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 2,5 | 100 м | 0.3 | 321.43 | 74.33 | 2.3 | 0.37 | 96 | 22 | 1 |  | 5.61 | 1.68 | 0.02 | 0.01
30 | ТЕРм08-02-407-01 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1.8.3.ОП При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05 | 100 м | 0.68 | 2547.61 | 428.51 | 897.93 | 320.97 | 1732 | 291 | 611 | 218 | 32.34 | 21.99 | 20.47 | 13.92
31 | ТСЦ-103-0003 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 68 | 20.68 |  |  |  | 1406
32 | Цена поставщика | Провода на напряжение до 660 В в оплетке из асбестовой пряжи, покрытый эмалью, марки ПАЛ сеч. 1.5 мм2 (Ц:87320руб:1,18:4,42) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Заготовительно-складские расходы на материалы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 МАТ=1,02 | 1000м | 0.031 | 17076.92 |  |  |  | 529
33 | ТЕРм10-04-030-04 | Дополнительная установка на пультах и панелях колодки клеммной на 20 клемм | 1 шт. | 4 | 27.06 | 11.51 |  |  | 108 | 46 |  |  | 1 | 4
34 | Цена поставщика | Колодка клеммная UZV6-010-06 (Цена:26,95руб :1,18:4,42) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Заготовительно-складские расходы на материалы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 МАТ=1,02 | шт | 4 | 5.27 |  |  |  | 21
35 | цена поставщика | Коробка КМ41237 распаячная для о/п d75х40мм IP44 (RAL7035, 4 гермоввода) UKO11-075-040-000-K41-44 (Ц:21руб:1,18:4,42) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Заготовительно-складские расходы на материалы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 МАТ=1,02 | шт. | 1 | 4.11 |  |  |  | 4
Раздел 2. Строительные работы
36 | ТЕР01-01-003-09 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 0.044 | 4796.33 | 145.29 | 4651.04 | 489.16 | 211 | 6 | 205 | 22 | 13.22 | 0.58 | 28.91 | 1.27
37 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (зачистка дна траншеи) | 100 м3 грунта | 0.01 | 1692.46 | 1692.46 |  |  | 17 | 17 |  |  | 154 | 1.54
38 | ТЕР01-01-033-05 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.03 | 445.76 |  | 445.76 | 70.73 | 13 |  | 13 | 2 |  |  | 4.18 | 0.13
39 | ТЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.01 | 1027.4 | 1027.4 |  |  | 10 | 10 |  |  | 97.2 | 0.97
40 | ТЕР01-02-057-03 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 (шурфы 6 шт; из расчета 1м3 на 1шт) | 100 м3 грунта | 0.06 | 2725.52 | 2725.52 |  |  | 164 | 164 |  |  | 248 | 14.88
41 | ТЕР01-02-061-03 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3 (шурфы) | 100 м3 грунта | 0.06 | 1278.97 | 1278.97 |  |  | 77 | 77 |  |  | 121 | 7.26
42 | ТЕР01-02-005-02 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3-4 | 100 м3 | 0.3 | 721.54 | 179.67 | 541.87 | 56.7 | 216 | 54 | 162 | 17 | 14.96 | 4.49 | 3.63 | 1.09
43 | ТЕР22-01-011-03 | Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм | 1 км | 0.008 | 102266.83 | 5150.27 | 4754.2 | 605.7 | 818 | 41 | 38 | 5 | 353 | 2.82 | 41.26 | 0.33
44 | ТСЦ-103-0010 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 100 мм, толщина стенки 4 мм | м | 8 | 100.13 |  |  |  | 801
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 19327 | 1681 | 5552 | 680 |  | 131.11 |  | 40.67
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 20528 | 2015 | 6419 | 816 |  | 150.78 |  | 46.77
В том числе, справочно:
Районный к-т 4,3% (Поз. 19-20, 36, 38, 42, 37, 39-41, 43, 1, 3, 5-9, 11, 13-14, 17-18, 22, 24, 27, 29-30, 33) | [8 empty] | 103 | 72 | 29 | 29
4. Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 19-20, 36, 38, 42, 37, 39-41, 43, 1, 3, 5-9, 11, 13-14, 17-18, 22, 24, 27, 29-30, 33) | [8 empty] | 1098 | 263 | 837 | 106 |  | 19.6665 |  | 6.1005
Накладные расходы | [8 empty] | 2666
Сметная прибыль | [8 empty] | 1766
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 7184 |  |  |  |  | 43.85 |  | 4.43
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 17776 |  |  |  |  | 106.93 |  | 42.34
Итого | [8 empty] | 24960 |  |  |  |  | 150.78 |  | 46.77
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 12094
Машины и механизмы | [8 empty] | 5603
ФОТ | [8 empty] | 2831
Накладные расходы | [8 empty] | 2666
Сметная прибыль | [8 empty] | 1766
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 24960 |  |  |  |  | 150.78 |  | 46.77
| Составил ___________________ | [6 empty] | Проверил ___________________

## НМЦ
г. Лесной ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор"
Расчет начальной (максимальной) цены
Выполнение строительно-монтажных работ по наружному освещению нерегулируемых пешеходных переходов
на объектах ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»
Составлен в ценах по состоянию на 01.01.2000 г. с переводом в текущие |  |  | руб.
Наименование глав ССР, объектных сметных расчетов, локальных сметных расчетов, видов работ | Сметная стоимость в базисных ценах на 01.01.2000 | Текущая стоимость на момент определения начальной (максимальной) цены | № обосновывающего расчета
1 | 2 | 3 | 4
Наружное освещение нерегулируемого пешеходного перехода. Здание 420. | 61846 | 273359 | 24402
Наружное освещение нерегулируемого пешеходного перехода. Проходная в/ч № 3275 | 9775 | 43206 | 24516
Наружное освещение нерегулируемого пешеходного перехода. Здание 65 | 18761 | 82924 | 24517
Наружное освещение нерегулируемого пешеходного перехода. Здание 66 | 11186 | 49442 | 24518
Наружное освещение нерегулируемого пешеходного перехода. Автодорога к новой проходной площадки №2 (после поворота к цеху 011) | 32518 | 143730 | 24519
Наружное освещение нерегулируемого пешеходного перехода. Железнодорожный переезд. | 24960 | 110323 | 24520
Итого | 159046 | 702984
НДС 18% |  | 126537.12
Всего |  | 829521.12
Начальник отдела
капитального строительства |  | Л.В. Грибанова
Инженер по проектно-сметной работе |  | Т.Ш. Ковязина

## Сводка затрат
Приложение №__ к договору от "___"_______ №___
СВОДКА ЗАТРАТ
Выполнение строительно-монтажных работ по наружному освещению нерегулируемых пешеходных переходов
на объектах ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»
№ п/п | № локальных сметных расчетов | Наименование | Стоимость в базисных ценах 2001 года | Стоимость в текущих ценах без учета НДС | Стоимость в текущих ценах с учетом НДС
1 | 24402 | Наружное освещение нерегулируемого пешеходного перехода. Здание 420. | 61846 | 273359 | 322563.62
2 | 24516 | Наружное освещение нерегулируемого пешеходного перехода. Проходная в/ч № 3275 | 9775 | 43206 | 50983.08
3 | 24517 | Наружное освещение нерегулируемого пешеходного перехода. Здание 65 | 18761 | 82924 | 97850.32
4 | 24518 | Наружное освещение нерегулируемого пешеходного перехода. Здание 66 | 11186 | 49442 | 58341.56
5 | 24519 | Наружное освещение нерегулируемого пешеходного перехода. Автодорога к новой проходной площадки №2 (после поворота к цеху 011) | 32518 | 143730 | 169601.4
6 | 24520 | Наружное освещение нерегулируемого пешеходного перехода. Железнодорожный переезд. | 24960 | 110323 | 130181.14
|  | Итого: | 159046 | 702984 | 829521.12
|  | Заказчик | Подрядчик