ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку оборудования по адресу Московская область,
Талдомский р-он, п.Вербилки, ул.Якутская, д.6

	1
	Начальная максимальная цена контракта
	0 руб

	2
	Предмет поставки
	Фильтры ФИПа I-1.0-0.6

	3
	Адрес места поставки/срок поставки 
	Московская область, Талдомский р-он, п.Вербилки, ул.Якотская, д.6. Поставка не позднее 18 августа 2014г.



	4
	Наименование оборудования, з/ч, материалов
	Фильтры ФИПа ионитные параллельноточные первой ступени ФИПа I-1,0-0,6Na – 2 комплекта

	№ п/п
	Наименование
	Тех. характери-стики
	Ед. изм.
	Кол-во
	Место поставки
	Срок поставки

	2
	Фильтры ФИПа ионитные параллельноточные первой ступени ФИПа 1-1,0-0,6Na – 2 комплекта
	Распределительные устройства фильтра – из нержавеющей стали;

	Шт.
	2
	Московская область, Талдомский р-он, п.Вербилки, ул.Якутская, д.6


	не позднее 18 августа 2014г

	5
	Общие требования

	5.1
	Срок изготовления продукции
	Продукция должна быть произведена в 2014 гг.

	5.2
	Качество продукции должно подтверждаться
	Сертификат соответствия ТР (копия) заверенная подписью руководителя предприятия (организации) и оригинальной печатью, разрешение на применение технического на опасном производственном объекте или иная форма оценки соответствия технического устройства, применяемых на ОПО, предусмотренная законодательством РФ. Продукция не должна иметь видимых и невидимых дефектов, механических повреждений или следов механического воздействия.

	5.3
	Альтернативные предложения
	Не принимаются

	5.4
	Гарантийный срок службы, срок эксплуатации
	Не менее 24 месяцев 

	5.5
	Тара, упаковка
	Продукция отгружается в упаковке завода-изготовителя. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции от повреждений при транспортировке, возможных перевалках и хранении, и соответствовать условиям и срокам хранения.

	6
	Условия поставки
	Доставка до места поставки Московская область, Талдомский р-он, п.Вербилки, ул.Якутская, д.6



	7
	Условия оплаты
	Все цены в предложении должны включать все налоги и др. обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих услуг, доставки и иные дополнительные расходы, связанные с поставкой товара.

Оплата продукции производится в течении 60 календарных дней с момента приемки оборудования по месту поставки.


Поставщик должен являться заводом изготовителем либо их дилером, либо лицом уполномоченным заводом-изготовителем, имеющим удостоверение и/или письмо завода, подтверждающее полномочия поставки продукции в адрес Заказчика. 

	Поставщик не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в процессе ликвидации, на имущество Участника в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена.


Дополнительные требования:

Оборудование должно быть новым не бывшем в употреблении и изготовлено в 2014г.

Доставка оборудования осуществляется силами Поставщика по адресу: Московская область, Талдомский р-он, п.Вербилки, ул.Якотская, д.6

При отгрузке оборудование передается по акту. Принимающая сторона подписывает акт приемки (или транспортную накладную) после проведения входного контроля поставляемого оборудования, который включает в себя ознакомление с паспортом оборудования, проведения визуально-измерительного контроля, диагностика с применением приборов неразрушающего контроля (при необходимости).
В составе предложения указать контактное лицо.
СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор ООО «СпецРемЭнерго»
___________Соколов Д.А.
Главный  инженер  ООО «СпецРемЭнерго»
___________Самовичев В.Г.
Инженер ООО «СпецРемЭнерго»
___________Шеронов М.А.
