                                                                                                                              

	Наименование агрегатов, узлов         и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия  по их устранению
	№ чертежа
	Необходимые материалы и запчасти
	Ответственный исполнитель ремонта (должность, фамилия)
	Примечание

	
	
	Наименование
	Един.

изм.
	Кол-во
	
	

	1.Линия наружного освещения №1.
Физический износ электрооборудования светильников. Произвести  капитальный ремонт электрооборудования.

2. Линия наружного освещения №2.
Физический износ электрооборудования светильников. Произвести  капитальный ремонт электрооборудования.

3.Линия наружного освещения №3.
Физический износ электрооборудования светильников. Произвести  капитальный ремонт электрооборудования.


	
	 Светильник LL ДКУ-01-090-001-65Д 
Светильник LL ДКУ-01-090-001-65Д 
Светильник LL ДКУ-01-090-001-65Д 

	шт
  шт

  шт


	18
  10
   4
	
	


	Наименование агрегатов, узлов         и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия  по их устранению
	№ чертежа
	Необходимые материалы и запчасти
	Ответственный исполнитель ремонта (должность, фамилия)
	Примечание

	
	
	Наименование
	Един.

изм.
	Кол-во
	
	

	4.Линия наружного освещения №4.
Физический износ ПРА, электрооборудования светильников. Произвести  капитальный ремонт электрооборудования.

5. Линия наружного освещения №5.
Физический износ ПРА, электрооборудования светильников. Произвести  капитальный ремонт электрооборудования.

6.Линия наружного освещения №6.
Физический износ ПРА, электрооборудования светильников. Произвести  капитальный ремонт электрооборудования.


	
	 Светильник LL ДКУ-01-090-001-65Д 
Светильник LL ДКУ-01-090-001-65Д 
Светильник LL ДКУ-01-090-001-65Д 

	шт
  шт

шт


	67
  15
  37
	
	


	Наименование агрегатов, узлов         и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия  по их устранению
	№ чертежа
	Необходимые материалы и запчасти
	Ответственный исполнитель ремонта (должность, фамилия)
	Примечание

	
	
	Наименование
	Един.

изм.
	Кол-во
	
	

	7.Линия наружного освещения№7.
Физический износ  ПРА, электрооборудования светильников. Произвести  капитальный ремонт электрооборудования.

8. Линия наружного освещения №7А.
Физический износ ПРА, электрооборудования светильников. Произвести  капитальный ремонт электрооборудования.

9.Линия наружного освещения №8.
Физический износ ПРА, электрооборудования светильников. Произвести  капитальный ремонт электрооборудования.


	
	 Светильник LL ДКУ-01-090-001-65Д 
Светильник LL ДКУ-01-090-001-65Д 
Светильник LL ДКУ-01-090-001-65Д 

	шт
  шт

шт


	20
  18
 29
	
	


	Наименование агрегатов, узлов         и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия  по их устранению
	№ чертежа
	Необходимые материалы и запчасти
	Ответственный исполнитель ремонта (должность, фамилия)
	Примечание

	
	
	Наименование
	Един.

изм.
	Кол-во
	
	

	10.Линия наружного освещения№10.
Физический износ  ПРА, электрооборудования светильников. Произвести  капитальный ремонт электрооборудования.

11. Линия наружного освещения №11.
Физический износ ПРА, электрооборудования светильников. Произвести  капитальный ремонт электрооборудования.

12.Линия наружного освещения №12.
Физический износ ПРА, электрооборудования светильников. Произвести  капитальный ремонт электрооборудования.


	
	 Светильник LL ДКУ-01-090-001-65Д 
Светильник LL ДКУ-01-090-001-65Д 

Светильник LL ДКУ-01-090-001-65Д 

	шт
  шт

   шт


	59
  16
 51
	
	


	Наименование агрегатов, узлов         и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия  по их устранению
	№ чертежа
	Необходимые материалы и запчасти
	Ответственный исполнитель ремонта (должность, фамилия)
	Примечание

	
	
	Наименование
	Един.

изм.
	Кол-во
	
	

	13.Линия наружного освещения№13.
Физический износ  ПРА, электрооборудования светильников. Произвести  капитальный ремонт электрооборудования.

14. Линия наружного освещения №14.
Физический износ ПРА, электрооборудования светильников. Произвести  капитальный ремонт электрооборудования.

15.Линия наружного освещения №15.
Физический износ ПРА, электрооборудования светильников. Произвести  капитальный ремонт электрооборудования.


	
	 Светильник LL ДКУ-01-090-001-65Д 

Светильник LL ДКУ-01-090-001-65Д 

Светильник LL ДКУ-01-090-001-65Д 


	шт
  шт

  шт


	25
  3

  3
	
	


	Наименование агрегатов, узлов         и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия  по их устранению
	№ чертежа
	Необходимые материалы и запчасти
	Ответственный исполнитель ремонта (должность, фамилия)
	Примечание

	
	
	Наименование
	Един.

изм.
	Кол-во
	
	

	16.Линия наружного освещения№16.
Физический износ  ПРА, электрооборудования светильников. Произвести  капитальный ремонт электрооборудования.

17. Линия наружного освещения №17.
Физический износ ПРА, электрооборудования светильников. Произвести  капитальный ремонт электрооборудования.

18.Линия наружного освещения №18.
Физический износ ПРА, электрооборудования светильников. Произвести  капитальный ремонт электрооборудования.


	
	 Светильник LL ДКУ-01-090-001-65Д 

Светильник LL ДКУ-01-090-001-65Д 

Светильник LL ДКУ-01-090-001-65Д 


	шт
  шт

  шт


	6
  3

  3
	
	


	Наименование агрегатов, узлов         и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия  по их устранению
	№ чертежа
	Необходимые материалы и запчасти
	Ответственный исполнитель ремонта (должность, фамилия)
	Примечание

	
	
	Наименование
	Един.

изм.
	Кол-во
	
	

	19.Линия наружного освещения цеха3.
Физический износ  ПРА, электрооборудования светильников. Произвести  капитальный ремонт электрооборудования.


	
	 Светильник LL ДКУ-01-090-001-65Д 

	шт

	33
  
	
	



Ведомость дефектов №     от «    »               2010 г.





На капитальный ремонт линии наружного освещения №1,2,3,4,5,6,7,7А,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18 ,цеха 3., инв. № 0300178,0300546, 0300548,0301016,0301252,0301534,0301902


                                                                                                                      (наименование оборудования)





Подразделение: завод РТ-1


Цех (участок)   





Утверждаю


____________________


«____»______________














