## Лист1
Приложение № 1.2 к договору № ___ от ____
№ п/п | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Марка оборудования, закладываемого в проект | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности | Группа по ПНАЭ Г-7-008-89 | Категория сейсмостойкости | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед.измерения | Цена за ед., без НДС, руб | Сумма без НДС, руб | Сумма с НДС, руб | Здание | Срок поставки | Примечание | Завод-изготовитель | Разработчик ПСД | Мат/обор | Масса единицы, кг | Раздел СС | Категория ОК | Мат. корпуса
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
1 | 30.СИО.211543577 | 4 JNG10BB001 4 JNG20BB001 4 JNG30BB001 4 JNG40BB001 | Emergency core cooling system (ECCS) tank Емкость системы аварийного охлаждения зоны |  |  |  | 2 | B | I |  | 107 | 412М-Пр-014 |  |  | 4 | set к-т |  |  |  | 4 UJA +29,700 | 2017-10-01 |  |  |  |  | 76000* | Прочее оборудование | QA2 | carbon steel углер. сталь
[13 empty] | Итого: |  | 4 | [10 empty] | 304000*
*масса уточняется по итогам разработки рабочей конструкторской документации