федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

(НИЯУ МИФИ)

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента

капитального строительства

и ремонта_______________А.А. Журахов

«30» сентября 2015г.

## Документация об открытом аукционе

## в электронной форме

на право заключения договорана поставку

учебного и научного оборудования для нужд

Озерского инженерно-технологического института –

филиала НИЯУ МИФИ (ОТИ НИЯУ МИФИ)

Номер открытого аукциона

в электронной форме:	381-963эа

СОГЛАСОВАНО

Председатель

Единой комиссии 	С.В. Даева

«___»___________2015 г.

Россия, г. Москва

Каширское шоссе, д. 31

| Раздел | Под раздел | Содержание | Стр. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме |  | 4 |
|  | 1.1 | Общие сведения | 4 |
|  | 1.2 | Запрет подачи нескольких заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | 5 |
|  | 1.3 | Затраты на участие в открытом аукционе в электронной форме | 5 |
|  | 1.4 | Право Заказчика отказаться от проведения открытого аукциона в электронной форме | 5 |
|  | 1.5 | Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме и внесение изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме и документацию об открытом аукционе в электронной форме | 5 |
|  | 1.6 | Подача заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 7 |
|  | 1.7 | Язык заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 9 |
|  | 1.8 | Валюта заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 9 |
|  | 1.9 | Требования к участникам процедуры закупки | 9 |
|  | 1.10 | Представление предложения о функциональных и качественных характеристиках товара | 10 |
|  | 1.11 | Представление предложения о цене договора | 10 |
|  | 1.12 | Представление графика поставки товаров | 11 |
|  | 1.13 | Отзыв заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | 11 |
|  | 1.14 | Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | 11 |
|  | 1.15 | Проведение открытого аукциона в электронной форме | 14 |
|  | 1.16 | Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Определение победителя открытого аукциона в электронной форме | 16 |
|  | 1.17 | Заключение договора | 19 |
|  | 1.18 | Право на обжалование | 21 |
| 2 | Информационная карта аукциона |  | 22 |
| 3 | Техническое задание |  | 28 |
| 4 | Образцы форм и документов для заполнения участниками процедуры закупки |  | 87 |
|  | Форма 1 | Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 87 |
|  | Форма 2 | Предложение о функциональных и качественных характеристиках товаров | 89 |
|  | Форма 3 | Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 91 |
|  | Форма 4 | Анкета участника процедуры закупки | 96 |
|  | Форма 5 | Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право подписи документов организации – участника процедуры закупки | 100 |
| 5 | Проект договора |  | 101 |

1. Общие условия проведения открытого АУКЦИОна

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

1.1. Общие сведения

1.1.1. Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме подготовлена в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения, связанные с осуществлением закупки, а также принятым в соответствии с ними Положением о закупке.

Данная процедура открытого аукциона в электронной форме проводится в соответствии с Положением о закупке, утвержденным решением наблюдательного совета Заказчика, на дату размещения извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме.

Во всем, что не урегулировано извещением о проведении открытого аукциона в электронной форме и настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме, стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации.

1.1.2. Заказчик, указанный в пункте 2.1 Информационной карты настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, проводит открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку товаров, информация о которых содержится в разделе 3 «Техническое задание» настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме. Условия заключаемого по результатам открытого аукциона в электронной форме  договора будут определяться, исходя из условий заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме победителя открытого аукциона в электронной форме.

1.1.3. Проведение открытого аукциона в электронной форме обеспечивается оператором электронной торговой площадки на сайте в сети Интернет, указанном в п.2.5 Информационной карты настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.

1.1.4. Документация об открытом аукционе в электронной форме доступна для ознакомления на Официальном  сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услугwww.zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ruбез взимания платы.

1.1.5. Участником процедуры закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника процедуры закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника процедуры закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника процедуры  закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с Положением о закупке.

## 1.1.6. Участники процедуры закупки имеют право выступать в отношениях, связанных с осуществлением закупки товаров для нужд Заказчика, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников процедуры закупки подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.

1.2. Запрет подачи нескольких заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета открытого аукциона в электронной форме (лота).

1.3. Затраты на участие в открытом аукционе в электронной форме

1.3.1. Участник процедуры закупки  несет все расходы, связанные с участием  в открытом аукционе в электронной форме, в том числе с подготовкой и подачей заявки на участие в открытом аукционе, иной документации, а Заказчик не несет ответственности и не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов открытого аукциона в электронной форме, а также оснований их завершения.

1.3.2. Участники процедуры закупки не вправе требовать компенсацию упущенной выгоды, понесенной в ходе подготовки к открытому аукциону в электронной форме и проведения открытого аукциона в электронной форме.

1.4. Право Заказчика отказаться от проведения открытого аукциона в электронной форме

Заказчик, разместивший на  Официальном  сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услугwww.zakupki.gov.ru и электронной торговой площадкеwww.a-k-d.ruизвещение о проведении открытого аукциона в электронной форме, вправе отказаться от его проведения до окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, если информация об отказе от проведения открытого аукциона в электронной форме содержится в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме. Открытый аукцион в электронной форме считается отмененным с момента размещения решения об отмене на Официальном  сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услугwww.zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке www.a-k-d.ru. При отмене открытого аукциона в электронной форме Заказчик не несет ответственности перед участниками процедуры закупки, подавшими заявки, или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки.

1.5. Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме  и внесение изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме и документацию об открытом аукционе в электронной форме

1.5.1. При проведении открытого аукциона в электронной форме какие-либо переговоры Заказчика, оператора электронной торговой площадки с участником процедуры закупки не допускаются в случае, если в результате таких переговоров создаются преимущественные условия для участия в открытом аукционе в электронной форме и (или) условия для разглашения конфиденциальных сведений. В случае нарушения указанного положения открытый аукцион в электронной форме может быть признан недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1.5.2. Любой участник процедуры закупки, получивший аккредитацию на электронной торговой площадкеwww.a-k-d.ru, вправе направить на адрес электронной торговой площадки запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом такой участник процедуры закупки вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме.

В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной торговой площадки запроса разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме с указанием предмета запроса, но без указания участника процедуры закупки, от которого поступил запрос, размещается на официальном сайте  и электронной торговой площадке при условии, что указанный запрос поступил Заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме не должно изменять ее суть.

1.5.3. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме. Изменения, вносимые в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме, размещаются Заказчиком на официальном сайте и электронной торговой площадке не позднее чем за один день до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. В случае если изменения в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме внесены Заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, срок подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

1.5.4. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме вправе принять решение о внесении изменений в документацию об открытом аукционе в электронной форме. Изменения, вносимые в документацию об открытом аукционе в электронной форме, размещаются Заказчиком на официальном сайте и электронной торговой площадке не позднее чем за один день до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. В случае если изменения в документацию об открытом аукционе в электронной форме внесены Заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, срок подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте и электронной торговой площадке внесенных изменений в документацию об открытом аукционе в электронной форме до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

1.6. Подача заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

1.6.1. Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник процедуры закупки, получивший аккредитацию на электронной торговой площадке, подает на электронную торговую площадку заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в срок и по форме, которые установлены документацией об открытом аукционе в электронной форме и регламентом работы электронной торговой площадки.

1.6.2. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей.

1.6.2.1. Первая часть заявки (форма 1, форма 2) на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать:

предложение о поставляемом товаре, который является предметом договора, его функциональных характеристиках (потребительских свойствах), его количественных и качественных характеристиках, в том числе:

1) указание на зарегистрированные товарные знаки и (или) знаки обслуживания товара, патенты, полезные модели или промышленные образцы, которым будет соответствовать товар;

2)  указание производителя и страны происхождения товара;

3) описание комплектации товара;

4) может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, который закупается.

1.6.2.2. Вторая часть заявки (форма 3) на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать сведения и документы об участнике процедуры закупки, подавшем такую заявку:

1) анкету участника процедуры закупки по форме, установленной в документации об открытом аукционе в электронной форме(форма 4);

2) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме выписку из единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, или документы, удостоверяющихличность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме;

3) документ, подтверждающий полномочия лица на подписание заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме от имени участника процедуры закупки (документы, подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа и, при необходимости, доверенность (форма 5), если заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме подписывается по доверенности);

4) учредительные документы в действующей редакции (для юридических лиц);

5) уведомление о возможности применения участником процедуры закупки упрощенной системы налогообложения (для участников, применяющих ее);

6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры закупки поставка товаров, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой.

В случае если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме для участника процедуры закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника процедуры закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник процедуры закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем открытого аукциона в электронной форме представить вышеуказанное решение до момента заключения договора.

В случае если для данного участника поставка товаров, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник процедуры закупки представляет соответствующее письмо;

7) документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, в случае, если в документации об открытом аукционе в электронной форме содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме) и документацией об открытом аукционе в электронной форме установлен порядок предоставления обеспечения заявки, предусматривающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки по реквизитам счета, указанным в документации об открытом аукционе в электронной форме;

8) договор простого товарищества участников процедуры закупки в случае, если несколько юридических и физических лиц выступают совместно в качестве участника процедуры закупки.

1.6.3. Участник процедуры закупки вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте и электронной торговой площадке извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

1.6.4. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником процедуры закупки оператору электронной торговой площадки в форме одного или нескольких электронных документов в соответствии с регламентом работы электронной торговой площадки.

1.7. Язык заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

1.7.1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме и прилагаемые к ней документы, а также вся корреспонденция между Заказчиком и участником процедуры закупки, относящиеся к заявке, должны быть написаны на русском языке. Документы на иностранном языке, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, должны сопровождаться точным переводом на русский язык, заверенным в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.

1.7.2. Использование других языков для подготовки заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может быть расценено Единой комиссией как несоответствие заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.

1.8. Валюта заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

1.8.1. Предлагаемая участником процедуры закупки цена договора должна быть выражена в российских рублях.

1.8.2. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора, не устанавливается.

1.9. Требования к участникам процедуры закупки

Участники процедуры закупки должны отвечать требованиям, установленным в пункте 2.3 Информационной карты аукциона.

1.10. Представление предложения о функциональных и качественных характеристиках товара

1.10.1. Участнику процедуры закупки необходимо изучить документацию об открытом аукционе в электронной форме, включая все инструкции, формы, условия и спецификации, а также изменения и разъяснения документации об открытом аукционе в электронной форме.

Участник процедуры закупки должен представить в составе заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме предложение о функциональных и качественных характеристиках товара (форма 2).

Участник процедуры закупки в предложении о функциональных и качественных характеристиках товара должен указать:

1) полное наименование товара;

2) функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, его качественные характеристики;

3) зарегистрированные товарные знаки и (или) знаки обслуживания товара, патенты, полезные модели или промышленные образцы, которым будет соответствовать товар;

4) производителя и страну происхождения товара;

5) комплектацию товара;

6) количество товаров.

Описание поставляемого товара должно быть подробным, не допускающим двойного толкования. При описании поставляемого товара не допускается употреблять словосочетание «или эквивалент».

Наименования, виды (содержание) и количество поставляемых товаров, а также сопутствующих поставке работ, оказываемых услуг, указанные в Техническом задании (раздел 3) и в предложении участника процедуры закупки о функциональных и качественных характеристиках товаров должны совпадать. В случае их несовпадения или невозможности достоверно определить соответствие товаров, предлагаемых к поставке участником процедуры закупки требованиям Технического задания (раздел 3), заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме признается несоответствующей требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме, что влечет за собой отказ в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме.

Дополнительно участник процедуры закупки в состав предложения о функциональных и качественных характеристиках товара может включить эскизы, рисунки, чертежи, фотографии, иное изображение товара, предлагаемого к поставке.

1.10.2. Допускается приложение к предложению о функциональных и качественных характеристиках товара документов, способствующих, по мнению участника процедуры закупки, более полному раскрытию существа предложения о функциональных и качественных характеристиках товара.

1.11. Представлениепредложения о цене договора

1.11.1. Участник процедуры закупки, направляя заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, заявляет о своем согласии поставить товары, являющиеся предметом открытого аукциона в электронной форме, в пределах стоимости, не превышающей начальной (максимальной) цены договора, указанной в п. 2.9 Информационной карты аукциона.

1.11.2. Участник открытого аукциона в электронной форме делает предложение о цене договора непосредственно во время процедуры открытого аукциона в электронной форме в форме и порядке, которые определены процедурой проведения открытого аукциона в электронной форме в соответствии с регламентом работы электронной торговой площадки.

1.11.3. Порядок формирования цены договора указан в Техническом задании (раздел 3).

1.11.4. Расходы участника открытого аукциона в электронной форме, не включенные в цену договора, не подлежат оплате Заказчиком.

1.12. Представление графика поставки товаров

1.12.1. Участник процедуры закупки должен представить в составе заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме график поставки товаровв строгом соответствии с требованием пункта2.7 Информационной карты аукциона. График поставки товаров представляется в произвольной форме.

1.12.2. Отклонение от общих требований к срокам поставки товаров, а также представление в графике поставки товаров неполной информации о сроках поставки товара, считается существенным отклонением от требований и условий настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.

1.13. Отзыв заявок на участие в открытом аукционе

Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме не позднееокончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, направив об этом уведомление оператору электронной торговой площадки.

1.14. Порядок рассмотренияпервых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

1.14.1. В день и время, указанные в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом аукционе в электронной форме.

1.14.2. Единая комиссия проверяет первые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащие предусмотренные пунктом 1.6.2.1 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме сведения, на соответствие требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме в отношении товаров, которые закупаются.

1.14.3. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать семь дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

1.14.4. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащих сведения, предусмотренные пунктом 1.6.2.1 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, единой комиссией принимается решение о допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме участника процедуры закупки и о признании участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона или об отказе в допуске такого участника процедуры закупки к участию в открытом аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящим подразделом.

1.14.5. Участник процедуры закупки не допускается к участию в открытом аукционе в электронной форме в случае:

1) непредоставления сведений, предусмотренных пунктом 1.6.2.1 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, или предоставления недостоверных сведений;

2) несоответствия сведений, предусмотренных пунктом 1.6.2.1 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме.

1.14.6. Отказ в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме по основаниям, не предусмотренным пунктом 1.14.5 настоящего подраздела, не допускается.

1.14.7. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащих сведения, предусмотренные пунктом 1.6.2.1 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, единой комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, который ведется единой комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами единой комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Протокол должен содержать сведения о порядковых номерах заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, решение о допуске участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме с соответствующим порядковым номером, к участию в открытом аукционе в электронной форме и о признании его участником открытого аукциона в электронной форме или об отказе в допуске участникапроцедуры закупки к участию в открытом аукционе в электронной форме с обоснованием такого решения и с указанием положений документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме этого участника процедуры закупки, положений заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, которые не соответствуют требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме, сведения о членах единой комиссии, принявших решение. Указанный протокол не позднее чем через три дня со дня его подписания размещается Заказчиком на официальном сайте и направляется оператору электронной торговой площадки.

1.14.8. Любой участник процедуры закупки после размещения протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме вправе направить Заказчику запрос о разъяснении причин отказа ему в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме. Заказчик не позднее трех рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан предоставить участнику процедуры закупки соответствующие разъяснения о причинах отклонения его заявки. Данный запрос участника и ответ Заказчика направляются в форме электронных документов посредством программных и технических средств электронной торговой площадки.

1.14.9. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме подана только одна заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме или не подана ни одна заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, а также в случае, если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе вэлектронной форме принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме всех участников процедуры закупки, подавших заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, или о признании только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, участником открытого аукциона в электронной форме, в указанный в пункте 1.14.7 настоящего подраздела протокол вносится информация о признании открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся. Протокол размещается Заказчиком на официальном сайте и направляется оператору электронной торговой площадки.

1.14.10. В течение времени, установленного регламентом работы электронной торговой площадки, с момента поступления оператору электронной торговой площадки указанного в пункте 1.14.7 настоящего подраздела протокола или в течение времени, установленного регламентом работы электронной торговой площадки, с момента размещения на электронной торговойплощадке протокола в соответствии с пунктом 1.14.9 настоящего подраздела оператор электронной торговой площадки обязан направить участникам процедуры закупки, подавшим заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, уведомление о принятом в отношении поданной таким участником заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме решении.

1.14.11. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, Заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме денежные средства участнику процедуры закупки, подавшему заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме и не допущенному к участию в открытом аукционе в электронной форме, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

1.14.12. В случае если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме всех участников процедуры закупки, подавших заявки на участие в открытом аукционе, или о признании только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона, открытый аукцион признается несостоявшимся.

1.14.13. В случае если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только один участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, признан участником открытого аукциона в электронной форме, оператор электронной торговой площадки направляет Заказчику вторую часть заявки на участие в открытом аукционе, содержащую документы и сведения, предусмотренные пунктом 1.6.2.2  настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, в течение времени, установленного регламентом работы электронной торговой площадки, с момента размещения на электронной торговой площадке указанного в пункте 1.14.9 настоящего подраздела протокола. В течение трех рабочих дней с момента поступления второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме единая комиссия проверяет в порядке, установленном подразделом 1.16 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, соответствие участника открытого аукциона в электронной форме требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме. В случае если принято решение о соответствии участника открытого аукциона в электронной форме указанным требованиям, в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения Заказчик передает такому участнику проект договора, прилагаемого к документации об открытом аукционе в электронной форме. Заключение договора с участником процедуры закупки, признанным единственным участником открытого аукциона в электронной форме, осуществляется в соответствии с пунктом 1.17.5 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, по начальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, или по цене договора, согласованной с таким участником процедуры закупки и не превышающей начальной (максимальной) цены договора. Участник процедуры закупки, признанный единственным участником открытого аукциона в электронной форме, не вправе отказаться от заключения договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, возвращаются такому участнику в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора. Договор может быть заключен со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов открытого аукциона. При непредставлении Заказчику таким участником открытого аукциона в электронной форме в срок, предусмотренный документацией об открытом аукционе в электронной форме, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник открытого аукциона в электронной форме признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника открытого аукциона в электронной форме от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, не возвращаются.

1.15. Проведение открытого аукциона в электронной форме

1.15.1. Аукцион проводится на электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» в сети Интернет по адресу: www.a-k-d.ru в порядке, установленном регламентом работы данной электронной торговой площадки в соответствии с условиями и требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме.

В открытом аукционе в электронной форме могут участвовать только участники процедуры закупки, признанные участниками открытого аукциона.

1.15.2. Открытый аукцион в электронной форме проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, на "шаг аукциона".

1.15.3."Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота).

1.15.4. При проведении открытого аукциона в электронной форме участники открытого аукциона в электронной форме подают предложения о цене договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на величину в пределах "шага аукциона".

1.15.5. При проведении открытого аукциона в электронной форме участники открытого аукциона в электронной форме подают предложения о цене договора с учетом следующих требований:

1) участник открытого аукциона в электронной форме не вправе подавать предложение о цене договора, равное предложению или большее чем предложение о цене договора, которые поданы таким участником открытого аукциона в электронной форме ранее, а также предложение о цене договора, равное нулю;

2) участник открытого аукциона в электронной форме не вправе подавать предложение о цене договора ниже чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах "шага аукциона";

3) участник открытого аукциона в электронной форме не вправе подавать предложение о цене договора ниже чем текущее минимальное предложение о цене договора в случае, если такое предложение о цене договора подано этим же участником открытого аукциона в электронной форме.

1.15.6. От начала проведения открытого аукциона в электронной форме на электронной торговой площадке до истечения срока подачи предложений о цене договора должны быть указаны в обязательном порядке все предложения о цене договора и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора в соответствии с пунктом 1.15.8 настоящего подраздела.

1.15.7. При проведении открытого аукциона в электронной форме в соответствии с регламентом работы электронной площадки устанавливается время приема предложений участников открытого аукциона в электронной форме о цене договора от начала проведения открытого аукциона в электронной форме до истечения срока подачи предложений о цене договора, а также время после поступления последнего предложения о цене договора. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора, обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение открытого аукциона в электронной форме, после снижения начальной (максимальной) цены договора или текущего минимального предложения о цене договора на открытом аукционе в электронной форме. Если в течение установленного времени ни одного предложения о более низкой цене договора не поступило, открытый аукцион в электронной форме автоматически, при помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

1.15.8. В течение установленного регламентом работы электронной торговой площадки времени с момента завершения открытого аукциона в электронной форме в соответствии с пунктом 1.15.7 настоящего подраздела любой участник открытого аукциона в электронной форме вправе подать предложение о цене договора, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене договора на аукционе независимо от "шага аукциона", с учетом требований, предусмотренных подпунктами 1 и 3 пункта 1.15.5 настоящего подраздела.

1.15.9. Оператор электронной торговой площадки обязан обеспечивать при проведении открытого аукциона в электронной форме конфиденциальность данных об участниках открытого аукциона.

1.15.10. В течение одного часа с момента окончания открытого аукциона в электронной форме на странице электронной процедуры автоматически формируется протокол открытого аукциона в электронной форме, который содержит адрес торговой электронной площадки, дату, время начала и окончания открытого аукциона в электронной форме, начальную (максимальную) цену договора, все минимальные предложения о цене договора, сделанные участниками открытого аукциона в электронной форме и ранжированные помере возрастания с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в открытом аукционе в электронной форме, которые поданы участниками открытого аукциона в электронной форме, сделавшими соответствующие предложения о цене договора, с указанием времени поступления данных предложений.

1.15.11. Протокол открытого аукциона в электронной форме размещается Заказчикомна Официальном  сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услугwww.zakupki.gov.ru не позднее чем через три дня со дня его формирования.

### 1.16. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Определение победителя открытого аукциона в электронной форме

1.16.1. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной формена соответствие их требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.

1.16.2. Единой комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в открытом аукционе требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящим подразделом.

1.16.3. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме до принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в открытом аукционе требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме. Рассмотрение указанных заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме начинается с заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданной участником открытого аукциона в электронной форме, предложившим наиболее низкую цену договора, и осуществляется с учетом ранжирования заявок на участие в открытом аукционе.

1.16.4. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать шесть дней со дня размещения на электронной торговой площадке протокола проведения открытого аукциона в электронной форме.

1.16.5. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, в случае:

1) непредставления документов, определенных пунктом 1.6.2.2 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в открытом аукционе, или наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике процедуры закупки;

2) несоответствия участника процедуры закупки требованиям, установленным в соответствии с частью 9 настоящего Положения о закупке;

3) непредоставлениедокумента, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения  заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, если требование обеспечения такой заявки указано в документации об открытом аукционе в электронной форме.

В случае если несколько юридических и физических лиц выступают совместно в качестве участника процедуры закупки, каждый из таких юридических или физических лиц должен по отдельности соответствовать требованиям к участникам процедуры закупки, установленным Заказчиком в  документации об открытом аукционе в электронной форме.

1.16.6. Принятие решения о несоответствии заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, по основаниям, не предусмотренным пунктом 1.16.5 настоящего подраздела, не допускается.

1.16.7. В случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе, поданных всеми участниками открытого аукциона, принявшими участие в открытом аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в открытом аукционе указанным требованиям единой комиссией оформляется протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами единой комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Протокол должен содержать сведения о порядковых номерах пяти заявок на участие в открытом аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 1.15.10настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, а в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытомаукционе, поданных всеми участниками открытого аукциона, принявшими участие в открытом аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в открытом аукционе - о порядковых номерах таких заявок на участие в открытом аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 1.15.10 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме и в отношении которых принято решение о соответствии указаннымтребованиям, об участниках процедуры закупки, вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме которых рассматривались, решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, с обоснованием принятого решения и с указанием положений настоящего Положения о закупке, которым не соответствует участник процедуры закупки, положений документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме этого участника процедуры закупки, положений заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.

Протокол подписывается Заказчиком, членами единой комиссии в течение дня после окончания подведения итогов открытого аукциона в электронной форме. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика. Протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме не позднее чем через три дня со дня его подписания размещается Заказчиком на официальном сайте и направляется оператору электронной торговой площадки.

1.16.8. Участник открытого аукциона в электронной форме, который предложил наиболее низкую цену договора и заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме которого соответствует требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме, признается победителем открытого аукциона в электронной форме.

Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме передает победителю открытого аукциона в электронной форме один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, в проект договора, прилагаемого к документации об аукционе в электронной форме.

1.16.9. В течение установленного регламентом работы электронной торговой площадки времени с момента размещения на электронной торговой площадке указанного в пункте1.16.7 настоящего раздела протокола оператор электронной торговой площадки направляет участникам открытого аукциона в электронной форме, вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме которых рассматривались и в отношении заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме которых принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, уведомления о принятом решении.

1.16.10. В случае если единой комиссией принято решение о несоответствии всех вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или о соответствии только одной второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, в протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме вносится информация о признании открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся.

1.16.11. В случае если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только одна заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданная участником открытого аукциона в электронной форме, принявшим участие в открытом аукционе в электронной форме, признана соответствующей требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме обязан передать единственному участнику открытого аукциона в электронной форме проект договора, прилагаемого к документации об открытом аукционе в электронной форме. Заключение договора с участником открытого аукциона в электронной форме, подавшим такую заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, осуществляется в соответствии с пунктом 1.17.5 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, по минимальной цене договора, предложенной указанным участником открытого аукциона в электронной форме при проведении открытого аукциона в электронной форме. Указанный участник процедуры закупки не вправе отказаться от заключения договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, возвращаются такому участнику в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора.

1.16.12. Участник открытого аукциона в электронной форме вправе запросить  разъяснения результатов рассмотрения поданной им второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.

1.16.13. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме обязан возвратить внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме денежные средства участникам открытого аукциона в электронной форме, которые участвовали в открытомаукционе в электронной форме, но не стали победителями открытого аукциона в электронной форме, за исключением участника открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора.Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме участником открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, возвращаются такому участнику открытого аукциона в электронной форме в течение пяти рабочих дней со дня подписания договора с победителем открытого аукциона в электронной форме или с таким участником открытого аукциона в электронной форме.

1.17. Заключение договора

1.17.1. Договор должен быть заключен со дня размещения на Официальном  сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услугwww.zakupki.gov.ruи электронной торговойплощадке www.a-k-d.ruпротоколаподведения итогов открытогоаукциона в электронной форме и не позднее 20 дней со дня подведения итогов.

1.17.2. В случае если победитель открытого аукциона в электронной форме или участник открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, в срок, предусмотренный документацией об открытом аукционе в электронной форме, не представил Заказчику подписанный договор, переданный ему в соответствии с пунктом 1.14.13 или пунктом 1.16.11 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, а также обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, победитель открытого аукциона в электронной форме или участник открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, признается уклонившимся от заключения договора.

1.17.3. В случае если победитель открытого аукциона в электронной форме признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя открытого аукциона в электронной форме заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Заказчик также вправе заключить договор с участником открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, при отказе от заключения договора с победителем открытого аукциона в электронной форме в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 7 Положения о закупке. При этом заключение договора для участника открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, является обязательным. В случае уклонения участника открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника открытого аукциона в электронной форме заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся. В случае если Заказчик отказался в соответствии с пунктом 2 части 7 Положения о закупке от заключения договора с победителем открытого аукциона в электронной форме и с участником открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, открытый аукцион в электронной форме признается несостоявшимся.

Сведения об участниках процедуры закупки, уклонившихся от заключения договора, включаются в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

1.17.4. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении  открытого аукциона в электронной форме и  документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения договора с участником открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, по цене, предложенной таким участником. В случае если договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого договора уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора.

1.17.5. В случае если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора,  договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора, предусмотренномдокументацией об открытом аукционе в электронной форме. Способ обеспечения исполнения договора из указанных в настоящей части способов определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно.  Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение и Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется.

1.17.6. Денежные средства, передаваемые Заказчику в залог в качестве обеспечения исполнения договора, должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 2.19 Информационной карты, на счет, указанный Заказчиком.

Факт внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (оригинальная выписка из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»).

Денежные средства возвращаются поставщику, с которым заключается договор, при условии надлежащего исполнения им своих обязательств по договору в течение 30 дней с даты подписания акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору на счет, указанный в договоре.

1.17.7. В случае если обеспечение исполнения договора представляется в форме вклада (депозита), договор банковского вклада должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

В договоре банковского вклада должна быть указана полная сумма обеспечения исполнения договора.

Договор банковского вклада также должен содержать указание на соответствующий договор путем указания на стороны договора, название предмета и, по возможности, ссылки на протокол как основание заключения договора.

Срок действия договора банковского вклада должен устанавливаться с учетом срока действия договора.

1.17.8. Договор будет считаться заключенным с момента подписания его обеими сторонами.

1.17.9.  Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором количества товаров и иных условий исполнения договора.

1.18. Право на обжалование

Любой участник процедуры закупки вправе обжаловать нарушения процедуры закупки со стороны Заказчика в порядке, предусмотренном частью 69Положения о закупке.

2. Информационная карта аукциона

| № пункта Информ. карты | Ссылка на пункт Раздела 1 | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 1.1.2 | Заказчик: федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ) Место нахождения: 115409, г. Москва, Каширское шоссе, дом 31 тел/факс: 8-499-324-97-93, E-mail: TBGuseva@mephi.ru |
| 2.2 | 1.1.1 | Нормативный документ, в соответствии с которым проводится процедура закупки: Положение о закупке, утвержденное наблюдательным советом НИЯУ МИФИ, протокол от 22 мая 2012 г. № 1, с изменениями от 22 июня 2015 г., размещено на Официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услугwww.zakupki.gov.ru |
| 2.3 | 1.9 | Участник процедуры закупки должен соответствовать следующим требованиям: 1) быть правомочным заключать договор; 2) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации обладать необходимыми сертификатами, санитарно-эпидемиологическими заключениями на товары, являющиеся предметом заключаемого договора; 3) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом), в отношении него не должно быть открыто конкурсное производство; 4) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которого приостановлена; 5) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято; 6) обладать исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты; 7) показатели финансово-хозяйственной деятельности участника процедуры закупки должны свидетельствовать о его платежеспособности и финансовой устойчивости; 8) сведения об участнике процедуры закупки должны отсутствовать в предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" реестре недобросовестных поставщиков; 9) сведения об участнике процедуры закупки, в том числе об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица должны отсутствовать в предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд" реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 10) сведения об участнике процедуры закупки должны отсутствовать в предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" реестре недобросовестных поставщиков; 11) не иметь расторгнутых по инициативе Заказчика договоров в соответствии с пунктом 14 части 7 Положения о закупке. |
| 2.4 | 1.1.2 | Предмет открытого аукциона в электронной форме: Право заключения договора на поставку учебного и научного оборудования для нуждОзерского инженерно-технологического института – филиала НИЯУ МИФИ (ОТИ НИЯУ МИФИ) |
| 2.5 | 1.1.1 | Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме размещено на Официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услугwww.zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru |
| 2.6 |  | Место поставки товара: РФ, Челябинская область, г. Озерск, проспект Победы, д. 48 |
| 2.7 | 1.12 | Сроки (периоды) поставки товара: до 15.12.2015 г. |
| 2.8 |  | Условия поставки товара: согласно ИНКОТЕРМС 2000 на условиях DDP |
| 2.9 | 1.11.1 | Начальная (максимальная) цена договора 4 109 712рублей 00 копеек |
| 2.10 |  | Форма, сроки и порядок оплаты товара: форма, сроки и порядок оплаты указаны в проекте договора |
| 2.11 | 1.6 | Место подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: Участники процедуры закупки подают заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме на электронную торговую площадку «Аукционный Конкурсный Дом»www.a-k-d.ruв порядке, установленном регламентом работы данной электронной торговой площадки |
| 2.12 | 1.6.3 | Дата начала срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: 02.10.2015г. |
| 2.13 | 1.6.3 | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: 22.10.2015г.; 09:00(время московское) |
| 2.14 | 1.14.1 | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: 23.10.2015г. |
| 2.15 |  | Дата и время проведения открытого аукциона в электронной форме: 26.10.2015г.; 10:00(время московское) |
| 2.16 | 1.15.3 | «Шаг аукциона»устанавливается в размере от 0,5 процента до 5 процентов от начальной (максимальной) цены договора |
| 2.17 |  | Дата подведения итогов открытого аукциона в электронной форме: 28.10.2015г. |
| 2.18 | 1.6.2.2 | Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: Участники процедуры закупки в срок со дня размещения на Официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услугwww.zakupki.gov.ru извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до времени начала рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме должны перечислить денежные средства в размере 5% начальной (максимальной) цены договора, что составляет 205 485 рублей60 копеек, НДС не облагается,в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме и предоставить в составе заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме подтверждение внесения обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме. Обеспечение заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме перечисляется по следующим реквизитам: Получатель: ИНН: 7724068140 КПП: 772401001 УФК по г.Москве (НИЯУ МИФИ л/с 30736У15060) Р/сч: 40501810600002000079 в Отделении 1 Москва г.Москва 705 БИК 044583001 Наименование платежа: Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной формена право заключения договора на поставку учебного и научного оборудования для нужд Озерского инженерно-технологического института – филиала НИЯУ МИФИ (ОТИ НИЯУ МИФИ), НДС не облагается. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должно быть внесено по указанным реквизитам в срок, обеспечивающий поступление средств на счет получателя не позднее даты и времени окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Денежные средства считаются внесенными с момента их зачисления на счет получателя. Любая заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, не сопровождаемая установленным обеспечением, не будет допущена до участия в открытом аукционе в электронной форме. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме возвращается: в течение 5 рабочих дней со дня принятия Заказчиком решения об отказе от проведения открытого аукциона в электронной форме; в течение 5 рабочих дней со дня поступления Заказчику заявления об отзыве участником заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме; в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме участнику(ам), не допущенному(ым) к участию в открытом аукционе в электронной форме; в течение 5 рабочих дней со дня заключения договора с участником процедуры закупки, подавшим единственную заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, соответствующую требованиям и условиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, или с участником процедуры закупки единственно допущенным к участию в открытом аукционе в электронной форме и признанным участником открытого аукциона в электронной форме; в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов открытого аукционав электронной форме участникам, которые участвовали в открытом аукционе в электронной форме, но не стали победителями открытого аукциона в электронной форме, за исключением участника открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора; в течение 5 рабочих дней со дня заключения договора с единственным участником открытого аукциона в электронной форме; в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола открытого аукциона участнику открытого аукциона, который не принял участие в открытом аукционе в электронной форме; участнику открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, в течение 5 рабочих дней со дня заключения договора с победителем открытого аукциона в электронной форме или с таким участником открытого аукциона в электронной форме; в течение 5 рабочих дней со дня заключения договора с участником открытого аукциона в электронной форме, признанным победителем открытого аукциона в электронной форме. Обеспечение заявки может быть удержано в следующих случаях: уклонения победителя открытого аукциона в электронной форме от заключения договора; уклонения участника открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, от заключения договора в том случае, если победитель открытого аукциона в электронной форме уклонился от заключения договора; уклонения участника процедуры закупки, подавшего единственную заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, от заключения договора, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме; уклонения единственного допущенного к участию в открытом аукционе в электронной форме и признанного участником открытого аукциона в электронной форме участника от заключения договора. |
| 2.19 | 1.17.5 | Обеспечение исполнения договора: Обеспечение исполнения обязательств по договору предоставляется в размере 10 процентов цены договора (цены лота), заключаемого по результатам открытого аукциона в электронной форме» Обеспечение исполнения договора может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения договора. Обеспечение исполнения договора перечисляется по следующим реквизитам: Получатель: ИНН: 7724068140 КПП: 772401001 УФК по г.Москве (НИЯУ МИФИ л/с 30736У15060) Р/сч: 40501810600002000079 в Отделении 1 Москва г.Москва 705 БИК 044583001 Наименование платежа: Обеспечение исполнения договора на поставку учебного и научного оборудования длянужд Озерского инженерно-технологического института – филиала НИЯУ МИФИ (ОТИ НИЯУ МИФИ), НДС не облагается. Способ обеспечения исполнения договора определяется участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, самостоятельно. |
| 2.20 |  | Возможность Заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении договора При заключении договора Заказчик по согласованию с участником, с которым заключается договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой договора. |
| 2.21 |  | Возможность Заказчика изменить количество поставляемых по договору товаров Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения договора вправе изменить количество предусмотренных договором товаров при изменении потребности в товарах, соответственно на поставку которых заключен договор. При поставке дополнительного количества таких товаров Заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на тридцать процентов такой цены договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом. |

3. Техническое задание

Предмет договора: Поставкаучебного и научного оборудования для нужд Озерского инженерно-технологического института – филиала НИЯУ МИФИ (ОТИ НИЯУ МИФИ).

- Наименование и перечень видов поставляемого товара.

| № | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учебное оборудование для нужд ОТИ НИЯУ МИФИ, в том числе: | Проведение учебных занятий в аудиториях и лабораториях ОТИ НИЯУ МИФИ |  |  |
| 1.1 | Комплект учебно-наглядных пособий | Комплект учебно-наглядных пособий предназначен для проведения занятий по общеобразовательным и специальным дисциплинам. - Перечень плакатов "Физика общая". Раздел 1. Механика - Сила — мера взаимодействия тел - Законы Ньютона Раздел 3. Гидростатика - Закон Паскаля. Передача давления - Закон Бернулли - Закон Архимеда Раздел 4. Молекулярная физика и термодинамика - Закон Гей-Люссака (изобарический процесс) - Закон Шарля (изохорический процесс) - Закон Бойля — Мариотта (изотермический процесс) Раздел 5. Колебания и волны - Волновое уравнение Раздел 6. Электростатика - Закон Кулона (1785) - Теорема Остроградского — Гаусса Раздел 7. Постоянный ток - Закон Джоуля — Ленца - Правила Кирхгофа Раздел 8. Электромагнетизм - Закон Био — Савара — Лапласа - Явление электромагнитной индукции. Закон Фарадея - Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца Раздел 9. Атомная физика - Опыт Резерфорда - Постулаты Бора Раздел 10. Оптика - Закон преломления света - Принцип Ферма. Миражи - Принцип Гюйгенса. Преломление света - Принцип Гюйгенса. Отражение света - Интерференция света. Кольца Ньютона - Дисперсия света. Опыты Ньютона 1665 г. - Перечень плакатов "Химия" Раздел 1. Основные понятия химии - Типы химических реакций Раздел 3. Периодический закон и периодическая система элементов Д. И. Менделеева - Периодическая система элементов Д. И. Менделеева Раздел 4. Химическая связь и строение молекул - Структура и свойства твердых веществ Раздел 5. Растворы - Классификация дисперсных систем - Термодинамика процесса растворения Раздел 6. Окислительно-восстановительные реакции и общие понятия электрохимии - Методы составления уравнений окислительно-восстановительных реакций (метод электронного баланса) - Методы составления уравнений окислительно-восстановительных реакций (метод электронно-ионного баланса) - Гальванический элемент и схема его работы Раздел 8. Химическая термодинамика 9. Пути превращения исходных веществ в продукты реакции Раздел 10. Органическая химия 10. Классификация органических соединений 11. Номенклатура органических соединений 12. Химические свойства алкенов - Химические свойства алкинов - Химические свойства спиртов - Химические свойства фенола - Химические свойства альдегидов - Кетоны - Эфиры - Углеводы - Химические свойства анилина - Свойства аминокислот - Структура белков Раздел 11. Техника лабораторных работ - Знаки техники безопасности - Разделение и очистка твердых веществ - Разделение и очистка жидких веществ - Перечень плакатов "Безопасность жизнедеятельности в условиях производства" Раздел 1. Теоретические основы БЖД - Крупнейшие техногенные катастрофы 20 века - Классификация опасностей - Повседневные опасности - Определение приемлемого риска - Управление риском - Методы обеспечения безопасности Раздел 2. Естественная защита человека - Учет антропометрических характеристик при решении инженерно-психологических задач Раздел 3. Воздух рабочей зоны Микроклимат производственных помещений - Работа в условиях холода Вредные вещества - Симптомы и заболевания, связанные качеством воздуха помещений Раздел 4. Производственный шум - Индивидуальные средства защиты Раздел 5. Производственная вибрация - Индивидуальные средства защиты от вибрации Раздел 6. Производственное освещение - Классификация производственного освещения Раздел 7. Электробезопасность Теоретические основы - Опасность поражения электрическим током в сети с заземленной нейтралью Реанимация - Универсальная схема оказания первой помощи на месте происшествия Неионизирующие излучения - Безопасность расположения оргтехники на рабочем месте Ионизирующие излучения - Свойства радиоактивных излучений - Оценка ионизирующих излучений - Таблица полураспада некоторых радионуклидов природного (естественного) и искусственного происхождения - Методы безопасности Раздел 9. Пожаровзрывобезопасность Теоретические основы - Классификация пожаров Пожарное оборудование - Огнетушители Молниезащита - Вторичное действие молнии Раздел 10. Знаки безопасности - Запрещающие знаки и таблички - Предписывающие знаки и таблички - Указывающие знаки - Перечень плакатов "Машиностроительное черчение" - Шрифты чертежные по ГОСТ 2.304-68 - Основные надписи (ГОСТ 2.104-68) - Построение правильных многоугольников - Последовательность выполнения эскизов - Классификация и обозначение разрезов - Разрез сложный ступенчатый - Разрез сложный ломаный - Нанесение размеров с учетом формы элементов детали - Способы нанесения размеров - Правила простановки размеров на чертежах - Правила простановки размеров на чертежах - Коэффициенты искажения по аксонометрическим осям - Прямоугольная изометрическая проекция - Построение аксонометрических проекций многогранников - Условности и упрощения на чертежах - Условности и упрощения на чертежах - Формы профиля и параметры резьбы - Геометрические построения головки болта и гайки - Соединение деталей болтом и шпилькой - Обозначение резьбовых крепежных деталей - Упрощенные изображения крепежных деталей - Чертеж общего вида - Сборочный чертеж - План двухэтажного жилого здания - Условные изображения элементов здания - Перечень плакатов "Начертательная геометрия" Раздел 1. Методы проецирования - Метод проецирования - Основные свойства параллельного проецирования - Ортогональные проекции точки Раздел 2. Комплексные чертежи геометрических фигур - Комплексные чертежи прямых линий (1) - Комплексные чертежи прямых линий (2) - Комплексный чертеж плоскости - Способы задания поверхностей Раздел 3. Позиционные задачи - Примеры позиционных задач - Измерение угла между прямой и плоскостью - Измерение прямых способом прямоугольного треугольника - Относительное положение прямых линий - Относительное положение прямой и плоскости, двух плоскостей - Взаимно-перпендикулярные прямые общего положения - Пересечение поверхностей призмы и конуса (2) - Пересечение многогранников. Проницание - Пересечение двухгранных поверхностей - Способ вспомогательных сфер - Способ концентрических сфер - Способ вспомогательных сфер. Комплексные задачи Раздел 6. Построение разверток поверхностей - Построение разверток поверхностей - Построение разверток цилиндра и конуса - Построение развертки правильной пирамиды - Развертки поверхностей призматических тел Раздел 8. Аксонометрические проекции - Прямоугольные аксонометрические проекции - Перечень плакатов "Материаловедение" Раздел 1. Общие сведения о металлах и сплавах - Общие сведения о металлах и сплавах Раздел 2. Атомно-кристаллическая структура металлов - Кристаллические решетки металлов Раздел 3. Кристаллизация металлов - Кристаллизация металлов Раздел 4. Строение металлических сплавов - Основные определения - Твердые растворы внедрения - Химические соединения Раздел 6. Механические свойства металлов - Испытания на растяжение - Испытания на ударный изгиб - Испытания на выносливость - Технологические испытания - Жаропрочность и ползучесть Раздел 7. Железоуглеродистые сплавы - Фазы в системе железо-углерод Раздел 8. Основы термической обработки стали - Определение термической обработки - Классификация видов термической обработки - Высокотемпературная термомеханическая обработка (ВТМО) - Низкотемпературная термомеханическая обработка (НТМО) Раздел 9. Конструкционные стали - Классификация сталей Раздел 10. Инструментальные стали и сплавы - Классификация инструментальных сталей Раздел 11. Цветные металлы и сплавы - Алюминий и алюминиевые сплавы - Магний и магниевые сплавы - Медь и медные сплавы - Латуни - Бронзы - Титан и титановые сплавы - Баббиты - Перечень плакатов "Техническая механика" 1. Статика - Понятие силы - Понятие момента силы - Уравнения равновесия - Равновесие механической системы - Аксиома действия и противодействия - Распределенные нагрузки - Трение - Центр тяжести 2. Кинематика - Система отсчета. Кинематика точки - Скорость точки - Ускорение точки - Поступательное движение твердого тела - Вращательное движение твердого тела - Плоское движение твердого тела - Плоское движение твердого тела. Примеры - Сложное движение точки 3. Динамика - Динамика точки - Теорема импульсов 4. Сопротивление материалов - Модели и методы - Напряжения и деформации - Закон Гука. Коэффициент Пуассона - Гипотезы (теории) прочности - Растяжение и сжатие - Сдвиг - Кручение - Изгиб. Комментарии к примеру 8. Перечень плакатов "Электроника" Раздел 1. Физические основы электроники - Классификация электронных приборов и устройств - Проводники, диэлектрики и полупроводники - Собственные и примесные полупроводники - Характеристики и параметры выпрямительных диодов - Классификация транзисторов - Характеристики тиристоров - Фотоэлектронные приборы - Оптоэлекторнные приборы - Классификация интегральных микросхем - Электронный осциллограф - Линейные элементы электрических схем Раздел 2. Электронные усилители и аналоговые интегральные микросхемы - Классификация электронных усилителей - Характеристики и параметры электронных усилителей (1) - Усилители переменного тока (1) - Усилители постоянного тока (УПТ) Раздел 3. Цифровые интегральные микро-схемы - Классификация цифровых интегральных микросхем (ЦИМС) - Понижающий преобразователь постоянного напряжения - Повышающий преобразователь постоянного напряжения - Инвертирующий преобразователь постоянного напряжения - Регулировочные характеристики преобразователей постоянного напряжения - Регулировочные характеристики понижающего преобразователя постоянного напряжения Источники вторичного электропитания (ИВЭП) - Стабилизаторы напряжения Элементы схем управления - Элементы схем управления - Драйверы - Контроллер для ККМ - Перечень плакатов "Электротехника СПО" Раздел 1. Электрические цепи постоянного тока - Диэлектрики в электрическом поле - Проводники в электрическом поле - Электрический ток. Разновидности электрического тока - Электрический ток (направление и скорость эл. тока) - Электрическое сопротивление. Зависимость сопротивления от температуры - Приборы сопротивления - Электрическая цепь и ее элементы - Схема электрической цепи - Условные обозначения элементов электрических цепей - Закон Ома для участка электрической цепи. Закон Ома для замкнутой цепи Раздел 2. Электрическое и магнитное поле - Закон Кулона. Характеристики электрического поля - Конденсаторы. Конденсаторные батареи - Магнитная индукция. Магнитодвижущая сила (МДС). Напряженность магнитного поля. Магнитный поток - Направление линий магнитного поля - Действие магнитного поля на проводник с током - Закон полного тока - Магнитная цепь - Закон Ома для неразветвленной магнитной цепи. Законы Кирхгофа для магнитных цепей. Электромагнит - Расчет магнитных цепей (прямая задача расчета неразветвленной неоднородной магнитной цепи) - Явление электромагнитной индукции Раздел 3. Электрические цепи переменного тока - Синусоидальный ток (основные понятия о переменном токе) - Идеальные цепи переменного тока (цепь переменного тока с активным сопротивлением) Раздел 6. Нелинейные электрические цепи переменного тока - Выпрямители - Катушка с ферромагнитным сердечником - Феррорезонанс - Перечень плакатов "Электрические машины" Раздел 1. Трансформаторы - Типы магнитных систем - Силовой трансформатор. Реактор - Цилиндрические обмотки - Винтовые обмотки - Непрерывные обмотки Раздел 2. Машины переменного тока - Статор асинхронного двигателя - Короткозамкнутые роторы асинхронных двигателей - Конструктивное исполнение электрических машин - Ротор и статор турбогенератора - Вращающиеся волны МДС - Раздел 3. Асинхронные машины - Принцип действия асинхронных машин - Асинхронные машины. Схема замещения - Электромагнитный момент - Схемы систем частного регулирования - Индукционный регулятор Раздел 4. Синхронные машины - Векторная диаграмма напряжения генераторов - Характеристики СГ - Режимы работы синхронных двигателей - Схемы возбуждения синхронных машин Раздел 5. Машины постоянного тока - Магнитная цепь машины - Якорь машины постоянного тока - Двигатель постоянного тока - Генераторы постоянного тока - Двигатели постоянного тока - Перечень плакатов "Электрооборудование промышленных и гражданских Раздел 2. Электрооборудование электротермических установок - Структурные схемы установок печей сопротивления - Электрическая схема установки печи сопротивления Раздел 3. Электрооборудование компрессоров, вентиляторов, насосных станций. Емкостные характеристики и технологические свойства сорбентов - Схемы компрессоров, вентиляторов (1) - Специальная аппаратура управления (1) - Электропривод вентиляционной установки - Схема автоматизации работы насосной установки Раздел 4. Электрооборудование механизмов непрерывного транспорта и поточно-транспортных систем. Многократный электродиализатор для обессоливания растворов NaCI - Конструкция ленточного конвейера, цепного конвейера Раздел 5. Электрооборудование лифтов - Основное электрооборудование лифтов - Конструкция элементов защиты лифтовой установки - Схема грузового лифта (1) Раздел 6. Электрооборудование кранов - Основное электрооборудование мостового крана - Перечень плакатов "Автоматизация технологических процессов" Раздел 1. Автоматизация технологических процессов - Технологический процесс и управление им. Основные понятия. Составляющие технологического процесса - Локальная автоматизация - Иерархическая структура автоматизации - Обмен информацией между уровнями иерархии управления - Классификация систем автоматизации - Автоматизация управления - Состав системы автоматизации Раздел 2. Алгометрическое описание систем циклового программного управления - Алгометрическое описание систем циклового программного управления. Общие положения - Представление последовательности работы элементов устройства управления (2) - Логические функции в цикловых системах автоматизации - Законы алгебры логики (2) Раздел 3. Основы синтеза цикловых схем автоматизации - Синтез комбинационных схем автоматизации (комбинаторная логика) (1) - Варианты реализации одной и той же функции комбинационной схемы - Синтез последовательностных схем автоматизации (событийно управляемая логика) - Элементы памяти и их логические уравнения. Элементы памяти на основе обратных связей (самоблокировок) - Временные элементы памяти о предшествующем состоянии сигнала Раздел 6. Программируемые логические контроллеры (ПЛК) в системах автоматизации - Программируемые логические контроллеры (ПЛК)в системах автоматизации. Принцип работы ПЛК. Функциональная схема ПЛК и его связи с объектом управления Раздел 7. Человеко-машинный интерфейс в системах автоматизации - Сенсорные мониторы для реализации пультов управления систем автоматизации. Типы сенсорных мониторов. Резисторный сенсорный монитор - Схема электрическая подключения сенсорного монитора NT31C - Пример изображений экранов сенсорного монитора при управлении объектом Раздел 8. Коммуникация в системах автоматизации - Структура простейшей АСУ ТП с использованием промышленных сетей - Конструкции волоконно-оптических кабелей - Беспроводная среда передачи данных - Перечень плакатов "Электроснабжение промышленных и гражданских зданий" Раздел 1. Основные понятия о системах электроснабжения 1. Структура топливо-энергетического комплекса, основные звенья технологического процесса электро- и теплоснабжения, иерархическая структура ЕЭС 2. Структура оптового рынка электроэнергии и мощности, структура используемых энергоресурсов 3. Суточный график нагрузки промышленного предприятия 4. Колебания напряжения, провал напряжения и импульс напряжения 5. Расчетные формулы для определения сопротивлений элементов систем электроснабжения Раздел 2. Внешнее электроснабжение 6. Схема воздушной линии и гирлянда подвесных изоляторов 7. Прокладка кабельных линий в траншее, в канале, в туннеле 8. Конструкция линий электропередач с СИП 9. Классификация светильников 10. Принципиальная схема управления уличным освещением. Годовое число часов использования максимума осветительной нагрузки 11. Схемы внешнего электроснабжения промышленных предприятий 12. Размещение оборудования на трансформаторных подстанциях 13. Схемы городских электрических сетей 14. Схемы электроснабжения жилых зданий 15. Схемы электроснабжения общественных зданий Раздел 3. Внутреннее электроснабжение 16. Классификация сетей по конструктивным признакам 17. Схема питающих и распределительных линий в цехе, схема радиального питания электроприемников цеха 18. Магистральные схемы внутрицеховой сети 19. Силовые шкафы 20. Распределительные панели 21. Конструктивное выполнение заземляющих устройств 22. Устройство защитного отключения 23. Схемы управления освещением лестничной площадки и гостиной жилого дома 24. Схемы управления освещением подвала 25. Схемы управлением освещением парковки и подземной автостоянки - Перечень плакатов "Сети ЭВМ" Раздел 1. Введение в вычислительные сети - Сеть ЭВМ - Применение сетей ЭВМ - Стандартизация сетей ЭВМ - Классификация сетей - Разделение сетей по территориальному признаку - Основные характеристики сетей ЭВМ - Модель взаимодействия открытых систем ISO/OSI (эталонная сетевая модель OSI) Раздел 2. Введение в эталонную модель ISO/OSI - Основные понятия модели OSI - Инкапсуляция данных (DataEncapsulation) - Протокол - Методы описания протоколов. Временная диаграмма - Диаграмма переходов - Протоколы подтверждения - Групповое подтверждение - Механизм выборочных отказов - Протоколы без установления соединения - Протоколы с установлением соединения Раздел 4. Канальный уровень модели ISO/OSI - Канальный уровень (DataLinkLayer). Адресация на Канальном уровне - Взаимодействие ОС и сетевого интерфейса - Управление доступом к среде передаче данных - Методы доступа - Маркерный метод доступа - Маркерный метод доступа. Мониторы - Случайные методы доступа - Перечень плакатов "Релейная защита" Раздел 1. Общие вопросы выполнения релейной защиты электроэнергических систем - Назначение релейной защиты - Причины и виды повреждений электрических сетей - Трехфазное КЗ - Двухфазное КЗ - Однофазное КЗ в сети с заземленной нейтралью - Замыкание на землю в сети с изолированной нейтралью - Ненормальные режимы работы оборудования электрических сетей - Перегрузка оборудования - Качания - Повышение напряжения сверх допустимого значения. Асинхронный режим - Нормативные документы, в соответствии с которыми проектируется релейная защита - Основные требования, предъявляемые к устройствам РЗ. Чувствительность - Основные требования, предъявляемые к устройствам РЗ. Быстродействие - Основные требования, предъявляемые к устройствам РЗ. Надежность - Технические мероприятия для предотвращения случаев неправильной работы устройств релейной защиты - Ближнее резервирование защит - Условия полноценного ближнего резервирования - Дальнее резервирование защит - Основные требования, предъявляемые к устройствам РЗ. Селективность - Способы включения защит на ток и напряжение сети. Первичные и вторичные устройства РЗ - Принцип управления выключателем с электромагнитным приводом - Способы воздействия защит на выключатель - Оперативный ток - Постоянный оперативный ток - Переменный оперативный ток - Функциональные элементы устройства релейной защиты - Изображение схем релейной защиты на чертежах. Условные обозначения 16. Перечень плакатов "Технология машиностроения» Раздел 1. Основы технологии машиностроения Тема 1. Типы производства в машиностроении - Типы организации производства - Характеристика типов производства Тема 2. Классификация технологических процессов - Производственный и технологические процессы Тема 3. Технологичность конструкции детали - Схема показателей технологичности изделия (1) Тема 4. Обеспечение качества изготовления машин и их деталей - Схема упругой технологической системы Тема 5. Припуски на механическую обработку - Схема расположения припусков и допусков на обработку Тема 6. Выбор баз при обработке заготовок - Общие сведения о базировании Тема 8. Нормирование технологических процессов - Классификация затрат рабочего времени - Классификация норм труда. Методы нормирования труда Тема 9. Оформление технологической документации - Титульный лист - Маршрутная карта (1) - Операционная карта (1) - Карта эскизов (1) Раздел 2. Технология обработки типовых поверхностей деталей - Классификация деталей машин по классам Тема 1. Предварительная обработка заготовок - Резка дисковой пилой Тема 2. Обработка наружных поверхностей тел вращения - Токарная обработка - Обработка шлифованием Тема 3. Обработка заготовок на карусельных станках - Обработка заготовок на карусельных станках Тема 4. Обработка внутренних поверхностей - Обработка внутренних поверхностей Тема 5. Обработка плоских поверхностей - Обработка плоских поверхностей - Обработка на фрезерных станках - Схемы плоского шлифования Тема 6. Методы обработки поверхностей абразивной лентой - Методы обработки поверхностей абразивной лентой Тема 7. Обработка зубчатых колес - Методы обработки зубчатых колес Тема 8. Образование резьбовых поверхностей - Образование резьбовых поверхностей Тема 9. Отделочные виды обработки - Классификация методов обработки ППД Тема 10. Особые методы обработки - Классификация методов обработки Тема 11. Обработка детали класса «рычаг» - Конструктивные разновидности рычагов Тема 12. Обработка деталей класса «корпус» - Схемы базирования корпусных деталей. Схемы растачивания отверстий в корпусной детали Раздел 4. Технология сборки машин - Методы сборки - Схема сборки - Перечень плакатов "Станки с ЧПУ" - Этапы разработки управляющей программы - Типы станков с ЧПУ и направления перемещения рабочих элементов станков - Выбор плоскости обработки поверхности заготовки - Способы задания координат опорных точек Раздел 1. Основные команды программирования обработки - Буквы адресов переменных - Блоки и структуры блоков - Быстрый ход (G0) - Прямолинейная интерполяция (G1) - Круговая интерполяция (G2/G3) - Абсолютные/относительные размеры (G90/G91) - Метрические/дюймовые размеры (G70/G71) Раздел 2. Программирование обработки на сверлильных станках - Программирование обработки на сверлильных станках - Библиотека G-функций - Сверлильные циклы обработки группы отверстий - Сверление, центрирование (CYCLE81) - Сверление, цекование (CYCLE82) Раздел 3. Программирование обработки на фрезерных станках - Программирование обработки на фрезерных станках - Плоское фрезерование (CYCLE71) - Контурное фрезерование (CYCLE72) - Циклы фрезерования типовых поверхностей Раздел 4. Программирование обработки на токарных станках - Программирование обработки на токарных станках - Базовые точки токарных станков - Система координат - Программирование типовых элементов деталей - Токарные циклы - Перечень плакатов "Технические измерения. Метрология, стандартизация и сертификация" Раздел 1. Метрология - Классификация средств измерений - Классификация погрешностей измерений - Методы измерений - Общий вид государственной поверочной схемы - Схема Российской службы калибровки - Государственная метрологическая служба - Федеральная служба по техническому регулированию и метрологии - Предпочтительные числа и ряды предпочтительных чисел (ГОСТ 8032–84) Раздел 2. Стандартизация - Основные положения государственной системы стандартизации (ГСС) - Правовые основы стандартизации - Организационная структура международной организации по стандартизации ISO - Определение оптимального уровня унификации и стандартизации - Ответственность изготовителя, исполнителя, продавца за нарушение прав потребителя Раздел 3. Сертификация - Основные цели и объекты сертификации - Схемы сертификации продукции (1) - Схемы сертификации продукции (2) - Знаки соответствия обязательной и добровольной сертификации - Отличительные признаки обязательной и добровольной сертификации - Правила сертификации - Порядок проведения сертификации - Обязанности органа по сертификации. Испытательные лаборатории (центры) - Возможные схемы структур по сертификации продукции - Аккредитация органов по сертификации и испытательных (измерительных) лабораторий - Процедура аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий - Сертификация услуг - Перечень плакатов "Геодезия" Раздел 1. Общие сведения - Форма Земли и определение положения точек на земной поверхности (1) - Масштабы топографических карт и планов (1) - Ориентирование линий на местности (1) - Азимуты. Румбы Раздел 2. Топографические карты и планы - Топографические планы - Номенклатура карт и планов (1) - Картографические условные знаки (1) - Рельеф местности и его изображение на топографических картах и планах (1) - Решение задач по плану с горизонталями (1) Раздел 3. Геодезические измерения - Мерные приборы (1) - Измерение расстояний мерными приборами - Устройство теодолита (1) - Поверки и юстировки теодолита (1) - Угловые измерения (1) - Измерение расстояний нитяным дальномером - Нивелирование (1) - Нивелирные рейки - Геометрическое нивелирование (1) Раздел 4. Геодезические съемки - Топографические съемки (1) - Геодезические сети (1) - Тахеометрическая съемка (1) - Номограммный тахеометр ТАН Раздел 5. Геодезические работы, при трассировании сооружений линейного типа - Производство геометрического нивелирования по трассе (1) Раздел 6. Геодезические работы, при вертикальной планировке участка - Геодезические работы при вертикальной планировке участка (1) Раздел 7. Элементы инженерно-геодезических разбивочных работ - Оси зданий и сооружений - Геодезические построения на строительной площадке (1) - Способы определения площадей (1) 20. Перечень плакатов "Технология строительного производства" Раздел 1. Основные положения строительного производства - Классификационная схема строительного производства - Структура строительных работ - Нормативная и проектная документация Раздел 2. Технологическое проектирование строительных процессов - Состав и структура построения технологической карты Раздел 3. Транспортирование строительных грузов - Транспорт для перевозки стройматериалов Раздел 4. Земляные работы - Технология переработки грунта. Схема выноса на местность строительной сетки - Технология переработки грунта. Виды земляных сооружений Раздел 5. Свайные работы - Технология устройства свайных оснований Раздел 6. Каменные работы - Технология процессов каменной кладки. Материалы для каменной кладки - Технология процессов каменной кладки. Элементы каменной кладки Раздел 8. Сварочные работы - Классификация сварных соединений и швов - Сварка арматуры Раздел 9. Бетонные и железобетонные работы - Укладка бетонной смеси - Армирование конструкций Раздел 10. Монтаж строительных конструкций - Структура комплексного процесса монтажа строительных конструкций Раздел 11. Работы по устройству защитных и изоляционных покрытий - Устройство кровель. Рулонные кровли - Мастичные кровли - Кровли из штучных материалов. Кровли из асбестоцементных листов Раздел 12. Работы по устройству отделочных покрытий - Штукатурные работы - Малярные работы - Отделочные работы. Облицовочные работы Раздел 14. Организация строительного производства - Технологическая карта на «нулевой» цикл - Методы строительства - Календарный план - Стройгенплан - Перечень плакатов "Строительные конструкции" Раздел 1. Основы расчета строительных конструкций - Основные понятия расчета конструкций Раздел 2. Нагрузки - Подсчет нагрузок - Распределение нагрузки на элементы балочной клетки - Нормативные временные равномерно распределенные нагрузки на перекрытия и коэффициенты надежности по нагрузке (1) - Районирование территории России по весу снегового покрова Раздел 3. Металлические конструкции - Расчет плоского стального настила - Расчет стальных балок. Подбор сечения балки из прокатного двутавра - Расчет стальных балок. Расчет главной балки Раздел 4. Железобетонные конструкции - Площади поперечных сечений арматуры для железобетонных конструкций - Расчетные характеристики бетона - Расчетные сопротивления и модули упругости арматуры - Предельные прогибы железобетонных элементов - Спецификация Раздел 5. Деревянные конструкции - Расчетные сопротивления древесины сосны и ели - Конструктивные элементы покрытия - Расчет и проектирование обрешетки - Нагельное соединение. Задача Раздел 6. Основания и фундаменты - Карта нормативных глубин промерзания грунтов - Свайные фундаменты. Значения расчетных сопротивлений f - Свайные фундаменты. Значения расчетных сопротивлений R - Расчет фундамента неглубокого заложения (1) Раздел 7. Каменные конструкции - Определение моментов инерции - Определение положения центра тяжести - Расчет центрально-сжатых каменных элементов - Расчет армокаменных конструкций. Сетчатое армирование - Перечень плакатов "Технология продукции общественного питания. Сложные хлебобулочные, мучные и кондитерские изделия" Раздел 1. Приготовление и оформление простых хлебобулочных изделий и хлеба. 1. Классификация простых хлебобулочных изделий из хлеба 2. Ассортимент хлебобулочных изделий 3. Калачи «Уральские» 4. Виды сырья основные, дополнительные 5. Современные виды хлебобулочных изделий 6. Полуфабрикаты для булочных изделий и хлеба 7. Замес и образование теста. Сущность процессов, происходящих при замесе теста 8. Брожение теста. Процессы, протекающие при брожении 9. Дрожжевое тесто 10. Дрожжевое тесто. Приготовление опарным способом 11. Сущность процессов, происходящих при замесе теста 12. Дрожжевое тесто. Схема разделки изделий и подготовки их к выпечке 13. Производство батонов 14. Производство сдобных изделий 15. Хлеб. Технология производства 16. Способы слоения теста. Виды брака изделий из дрожжевого теста 17. Способы приготовления пресного слоеного теста Раздел 2. Приготовление и оформление основных мучных кондитерских изделий Часть 1 18. Классификация мучных кондитерских изделий 19. Технология приготовления сдобного пресного теста, полуфабрикатов и изделий из него Часть 2 20. *Технология приготовления песочного теста, полуфабрикатов и изделий из него Часть 3 21. Заварное тесто. Характеристика. Рецептура. Технология приготовления Раздел 3. Технология приготовления и оформление печенья, пряников, коврижек 22. Технология производства вафель 23. Технология производства кексов 24. Технология производство бисквитных рулетов 25. Технология производство Ромовых баб Раздел 4. Приготовление и использование в оформлении простых и основных отделочных полуфабрикатов 26. Простые отделочные полуфабрикаты. Крема 27. Простые отделочные полуфабрикаты. Помада, посыпки 28. Простые отделочные полуфабрикаты. Сироп, жженка 29. Фонды Сложные отделочные полуфабрикаты из карамели - Перечень плакатов "Оборудование предприятий общественного питания" Раздел 1. Общие сведения о машинах - Аппараты ручного управления - Аппараты защиты Раздел 3. Машины для обработки овощей - Картофелеочистительные машины - Овощерезательная машина МРО 50-200 - Механизм для перемешивания салатов и винегретов МС25-200 Раздел 4. Машины для обработки мяса и рыбы - Машина для обработки мяса МИМ-105 - Рыбоочистительная машина РО-1М Раздел 5. Машины для приготовления и обработки теста и полуфабрикатов - Машина для просеивания муки МПМ-800 - Соковыжималка - Тестомесильная машина: ТММ-1М и МТМ-15 - Взбивальная машина МВ-35М Раздел 6. Машины для нарезки хлеба и гастрономических товаров - Машина для нарезки гастрономических продуктов МРГ-300А - Хлеборезательная машина МРХ-200 Раздел 7. Пищеварочные котлы и автоклавы - Электрический пищеварочный котел КПЭ-100 - Котел пищеварочный газовый секционно-модулированный КПГСМ-250 Раздел 8. Аппараты для жарки и выпечки - Сковороды электрические секционные модулированные - Фритюрница ФЭСМ-20 Раздел 9. Оборудование с электрическим подогревом - Сосисковарка - Шкафы жарочные ШК-2А, ШЖЭСМ-2 - Хлебопекарные печи - Электрические грили - Современное оборудование (СВЧ-печи, аэрогрили) - Плиты электрические Раздел 12. Оборудование для раздачи пищи - Раздаточные стойки Раздел 13. Холодильное оборудование - Холодильные шкафы - Перечень плакатов "Бухгалтерский учет и аудит" - метод бухгалтерского учета - классификация бухгалтерских документов - информация формируемая в бухучете - источники хозяйственных средств организации - классификация налогов - методология аудита - нормативное регулирование бухучета - организационно-правовые формы юридических лиц - классификация отчетности организации - права и обязанности аудируемых лиц - принципы аудиторской деятельности - определение среднего заработка - структура календарного времени работника - учет основных средств организации - выбор способа начисления амортизации по группам объектов ОС - структура хозяйственного учета - учетная политика организации - классификация учетных регистров - факторы, влияющие на учетную политику предприятия - журнально-ордерная форма учета - формы регулирования аудиторской деятельности - элементы налогообложения - выбор способа начисления амортизации - дезагрегирование бухгалтерского баланса - дезагрегирование отчета о прибылях и убытках - Перечень плакатов "История России" Раздел 6. Советский период в истории России - Гражданская война, 1918–1920 гг. - Брестский мир - Создание Красной Армии - Диктатура пролетариата в действии - Продразвёрстка - Противоречия НЭПа, 1921 — конец 1920-х гг. - Образование СССР - Источники индустриализации в СССР, вторая половина 20-х — 30-е гг. ХХ в. - Процесс монополизации государственного сектора экономики (в %) - Итоги коллективизации. Продукция сельского хозяйства, 1913 г. принята за единицу - Культурная революция - Итоги социалистических реформ - Последствия ускоренной модернизации в СССР, конец 20-х — начало 50- х гг. ХХ в. - Условия установления авторитарных режимов, 30-е гг. ХХ в. - Психологические предпосылки тоталитарного режима в СССР и методы их культивирования, 30-е гг. ХХ в. - Состав гитлеровского блока в Европе к началу второй мировой войны - Соотношение сил в начале великой отечественной войны - Причины ослабления обороноспособности страны накануне войны 1941–1945 гг. - Вероломное нападение фашистской германии на Советский Союз - Мобилизация всех сил на отпор врагу - Контрнаступление советских войск под Москвой - Развитие промышленности СССР, 1941–1945 гг. - Соотношение сил сторон к началу контрнаступления советских войск под Сталинградом - Окружение немецко-фашистских войск под Сталинградом 19–30 ноября 1942 г. - Курская битва, 5 июля — 23 августа 1943 г. - Переход стратегической инициативы в руки советского командования - Развал гитлеровского блока в Европе к концу второй мировой войны - Берлинская операция, апрель-май 1945 г. - Разгром Квантунской Армии Японии - Послевоенное восстановление и развитие народного хозяйства в СССР - Попытка проведения социальной переориентации экономики СССР в первой половине 50-х гг. - Перестройка управления народным хозяйством СССР в конце 50-х гг. - Поиск путей интенсификации экономики СССР в середине 60-х гг. - От реформ к стагнации - Нарастание негативных явлений в экономике СССР к середине 80-х гг. Падение прироста валового продукта в сельском хозяйстве - Нарастание негативных явлений в экономике СССР к середине 80-х гг. IХ–ХI пятилетки - Нарастание негативных явлений в экономике СССР к середине 80-х гг. Число занятых ручным трудом в народном хозяйстве страны - Политико-экономические факторы и механизм нарастания социальной напряжённости в СССР в 70–80-е гг. ХХ в. - Нарастание негативных явлений в экономике СССР в конце 80-х — начале 90-х гг. Возникновение отрицательных характеристик показателей роста производительности труда при безудержном увеличении денежных доходов населения - Крушение тоталитарного режима в СССР к концу 80-х гг. ХХ в. - Результаты политических и экономических реформы - Перечень плакатов "Обществознание" 1. Человек познает Мир. 2. Внутренний мир и социализация Человека. 3. Человек, Природа, Общество. 4. Развитие общества. 5. Рыночная экономика. 6. Политическая система общества. 7. Политическая жизнь общества. 8. Право. 9. Социальная система общества. 10. Взаимодействие людей в обществе. 11. Культура и духовная жизнь. - Перечень плакатов "Экономика" - Потребности человека. 2. Организационно-правовые формы предприятий по российскому законодательству. 3. Бухгалтерский учет. 4. Совершенная конкуренция. 5. Монополистическая конкуренция. 6. Монополия. 7. Виды рынков. 8. Рынок труда. 9. Роль государства в экономике. 10. Виды налогов и сборов. 11. Функции денег. 12. Банковская система. 13. Ограниченность экономических ресурсов. 14. Финансовая система Российской Федерации. 15. Государственный бюджет. 16. Государственный долг. 17. Экономический рост. 18. Экономические циклы. 19. Глобальные экономические проблемы. 20. Факторы производства. 21. Типы экономических систем. 22. Спрос. Предложение. 23. Рыночное равновесие. 24. Виды собственности. 25. Фирма и ее цели. Вариант исполнения: плакат бумажный ламинированный, бумага 115 гр. Размер типовых плакатов: 560x800 мм. | шт. | 1 |
| 1.2. | Установка для проведения лабораторных работ по теме "дифракция", "интерференция", "поляризация" | Установка предназначена для проведения лабораторных работ по оптике. В состав установки должны входить: Базовый набор для оптической системы Кренке, Дополнительный набор для опытов по разделу «Поляризация», Дополнительный набор для опытов по разделу «Интерференция", зажим модели, Ирисовая диафрагма, Регулируемая щель модели К, Зажим модели К для диодного лазера, Плоское зеркало, Лампа для оптических опытов модели К, Проекционный экран модели К прозрачный и белый. В базовый набор для оптической системы Кренке должны входить: 1 лампа для оптических опытов 1 подключаемый источник питания 1 оптическая скамья длиной 1000 мм 6 оптических слайдов 2 зажима 2 собирающие линзы, f = 50 мм 2 собирающие линзы, f = 100 мм 2 собирающие линзы, f = 150 мм 1 собирающая линза, f = 300 мм 1 собирающая линза, f = 500 мм 1 рассеивающая линза, f = -100 мм 1 рассеивающая линза, f = -500 мм 1 диафрагма с 1 щелью 1 диафрагма с 3 щелями 1 фотография в рамке для слайдов 1 прозрачный экран 1 белый экран 1 набор из 4 светофильтров 1 линейка длиной 15 мм 1 диафрагма с набором отверстий, расположенных в форме цифры «1» 1 диафрагма с точечным отверстием d = 1 мм 1 диафрагма с точечным отверстием d = 6 мм В дополнительный набор для опытов по разделу «поляризация» должны входить: 1 пара поляризационных фильтров 1 диафрагма с точечным отверстием размером 10 мм 1 прямоугольная кювета В дополнительный набор для опытов по разделу «интерференция» должны входить: 1 оптическая скамья длиной 500 мм 1 регулируемая щель 1 диафрагма с 9 круглыми дисками 1 диафрагма с 9 круглыми отверстиями 1 диафрагма с 3 одиночными щелями и 1 двойной щелью 1 диафрагма с 4 множественными щелями и дифракционной решеткой 1 диафрагма с 3 штриховыми дифракционными решетками 1 микрометрический винт 1 зеркало Френеля В комплект поставки должен входить ящик для хранения с 20 отделениями для линз и оптических элементов и вся необходимая документация. | шт. | 6 |
| 1.3. | Лабораторная установка ФЯЛ-08 "Экспериментальное измерение периода полураспада долгоживущего изотопа" в составе: 2.2.1. Лабораторный модуль – 1 шт. 2.2.2. Компьютер | Установка предназначена для воспроизведения серии измерений интенсивности излучения от радиоактивного источника 40К в соли KCl(количество актов радиоактивного распада), определения активности изотопа и вычисления периода полураспада. В приборе должен отсутствовать реальный радиоактивный источник излучения (используется его модель), а все результаты эксперимента должны содержаться в базе данных микропроцессора. 1.Лабораторный модуль должен состоять из элементов, конструктивно объединенных в одном корпусе: - стабилизированного источника питания, подающего питание нужной полярности и значения на все элементы схемы. Стабилизатор типа 7805, номинальный выходной ток 1.5 А; максимальное входное напряжение 40 В; выходное напряжение 5 В±0,1; - схемы контроля необходимых параметров, осуществляющей информацию о ходе эксперимента и вывод на экран LCD дисплея. Должен быть выполнен на базе многострочного ЖКИ LCD индикатора типа WH1602 (WinstarDisplay). Тип дисплея - символьный. Напряжение питания постоянное, +3...5 В. Символов в строке - 16 шт. Строк - 2 шт. Набор символов - русский/латинский; - моделирующий блок и блок управления учебной установкой. Блок ввода-вывода для обмена с микроконтроллером цифровыми сигналами должен быть выполнен на базе 8-разрядных микропроцессоров типа Atmega (Atmega16, Atmega32) со следующими характеристиками: 8-разрядный рабочий регистр общего назначения, встроенный 2-цикловый перемножитель, 8 Кбайт внутрисистемно программируемой Flash памяти; 512 байт EEPROM; два 8-разрядных таймера/счетчика с отдельным предварительным делителем, один с режимом сравнения; один 16-разрядный таймер/счетчик с отдельным предварительным делителем и режимами захвата и сравнения; счетчик реального времени с отдельным генератором ; три канала PWM (ШИМ модуляция); - учебная модель счетчика Гейгера. Установка имеет выход на компьютер и связывается с ПК посредством передачи данных через USB – порт, интерфейс RS232, LINE-IN звуковой карты ПК либо по протоколу TCP/IP (UDP) с помощью сетевой карты Ethernet. Передача данных осуществляется с помощью специально разработанного протокола LabVisual v2.01 либо старше, для визуализации принятых данных должна служить интегрированная среда лабораторного эксперимента LabVisual v2.01 либо старше. Программное обеспечение, поставляемое с учебной установкой, должно быть работоспособно в ОС UbuntuLinux/Windows 32 бит. Для работы в ОС Linux используется эмулятор программного кода VirtualBox. Установка должна быть выполнена в климатическом исполнении УХЛ, категория 4.2 ГОСТ 15150-69 для эксплуатации в помещении при температуре от 10°С до 35°С и относительной влажности до 80 %. Электропитание 220 В/50 Гц. Мощность не более 250 Вт. 2.Компьютер Компьютер,либо ноутбук с параметрами не хуже, чем: Процессор IntelAtom 230 (замена процессора невозможна), Частота шины 533 МГц Чипсет мат. Платы: Intel 945GC (QG82945GC + NH82801GB (ICH7)) Видео: M/B Intel GMA 950 Звук: 2-канальный HDA CODEC Realtek ALC662 Количество разъемов: DDR2 1 Тип поддерживаемой памяти DDR2 PC2-4200 (DDR2-533), PC2-5300 (DDR2-667) Официально поддерживаемые стандарты памяти PC2-5300 (DDR2 667 МГц), PC2-4200 (DDR2 533 МГц) Max объем оперативной памяти 2 Гб Сеть: Сетевой контроллер Realtek RTL8102EL 10/100 Мбит/сек BIOS: Intel BIOS, 4 Мбит Количество разъемов PCI: 1 Serial ATA 2 канала с возможностью подключения 2х устройств. Поддержка UDMA/100: 1 канал с возможностью подключения 2х устройств. Порты: 1x PS/2 клавиатура, 1x PS/2 мышь, 4x USB 2.0, 1x COM, 1x LPT, 1x VGA монитор, 1x RJ-45 LAN, line-out, line-in, mic-in Монитор: ЖК (LCD, TFT), 17 дюймов. Установленная 32 бит ОС Linux + эмулятор рабочей среды VirtualBox либо 32 бит ОС Windows XP SP2 и выше с наличием свободных COM порта, USB порта и звуковой карты. В комплект поставки должны входить: полное методическое руководство, включающее теоретическую часть и экспериментальную часть (порядок выполнения), диск с программным обеспечением, включающим методические материалы по выполнению лабораторной работы в электронном виде, соединительные провода. | шт. | 1 |
| 1.4. | Лабораторная установка ФЯЛ-06 "Взаимодействие Y-частиц с веществом. Сцинтилляционный счетчик Y-частиц" в составе: 2.3.1. Лабораторный модуль – 1 шт. 2.3.2. Компьютер | Лабораторная установка предназначена для изучения работы сцинтилляционного счетчика ядерных излучений и исследования спектров гамма радиоактивных элементов. В приборе должен отсутствовать реальный радиоактивный источник γ-излучения (используется его модель), а все результаты эксперимента должны содержаться в базе данных микропроцессора. 1.Лабораторный модуль должен состоять из элементов, конструктивно объединенных в одном корпусе: - стабилизированного источника питания, подающего питание нужной полярности и значения на все элементы схемы. Стабилизатор типа 7805, номинальный выходной ток 1.5 А; максимальное входное напряжение 40 В; выходное напряжение 5 В±0,1; - схемы контроля необходимых параметров, осуществляющей информацию о ходе эксперимента и вывод на экран LCD дисплея. Должна быть выполнена на базе многострочного ЖКИ LCD индикатора типа WH1602 (WinstarDisplay). Жидкокристаллический индикатор должен отображать буквенно-цифровую информацию рус/англ. Тип дисплея — символьный. Напряжение питания постоянное, +3...5 В. Символов в строке - 16 шт. Строк - 2 шт. Набор символов - русский/латинский; - моделирующего блока и блока управления учебной установкой. Блок ввода-вывода для обмена с микроконтроллером цифровыми сигналами должен быть выполнен на базе 8-разрядных микропроцессоров типа Atmega (Atmega16, Atmega32). Микропроцессор имеет 8-разрядный рабочий регистр общего назначения, встроенный 2-цикловый перемножитель, 8 Кбайт внутрисистемно программируемой Flash памяти; 512 байт EEPROM; два 8-разрядных таймера/счетчика с отдельным предварительным делителем, один с режимом сравнения; один 16-разрядный таймер/счетчик с отдельным предварительным делителем и режимами захвата и сравнения; Счетчик реального времени с отдельным генератором; Три канала PWM (ШИМ модуляция); - учебная модель сцинтилляционного γ-спектрометра. Установка должна иметь выход на компьютер и связываться с ПК посредством передачи данных через USB – порт, интерфейс RS232, LINE-IN звуковой карты ПК либо по протоколу TCP/IP (UDP) с помощью сетевой карты Ethernet. Передача данных осуществляется с помощью специально разработанного протокола LabVisual v2.01 либо старше, для визуализации принятых данных служит интегрированная среда лабораторного эксперимента LabVisual v2.01 либо старше. Программное обеспечение, поставляемое с учебной установкой, должно быть работоспособно в ОС UbuntuLinux/Windows 32 бит. Для работы в ОС Linux используется эмулятор программного кода VirtualBox. 2.Компьютер Компьютер,либо ноутбук с параметрами не хуже, чем: Процессор IntelAtom 230 (замена процессора невозможна), Частота шины 533 МГц Чипсет мат. Платы: Intel 945GC (QG82945GC + NH82801GB (ICH7)) Видео: M/B Intel GMA 950 Звук: 2-канальный HDA CODEC Realtek ALC662 Количество разъемов: DDR2 1 Тип поддерживаемой памяти DDR2 PC2-4200 (DDR2-533), PC2-5300 (DDR2-667) Официально поддерживаемые стандарты памяти PC2-5300 (DDR2 667 МГц), PC2-4200 (DDR2 533 МГц) Max объем оперативной памяти 2 Гб Сеть: Сетевой контроллер Realtek RTL8102EL 10/100 Мбит/сек BIOS: Intel BIOS, 4 Мбит Количество разъемов PCI: 1 Serial ATA 2 канала с возможностью подключения 2х устройств. Поддержка UDMA/100: 1 канал с возможностью подключения 2х устройств. Порты: 1x PS/2 клавиатура, 1x PS/2 мышь, 4x USB 2.0, 1x COM, 1x LPT, 1x VGA монитор, 1x RJ-45 LAN, line-out, line-in, mic-in Монитор: ЖК (LCD, TFT), 17 дюймов. Установленная 32 бит ОС Linux + эмулятор рабочей среды VirtualBox либо 32 бит ОС Windows XP SP2 и выше с наличием свободных COM порта, USB порта и звуковой карты. Установка должна быть выполнена в климатическом исполнении УХЛ, категория 4.2 ГОСТ 15150-69 для эксплуатации в помещении при температуре от 10°С до 35°С и относительной влажности до 80 %. Электропитание 220 В/50 Гц Мощность не более 250 Вт В комплект поставки должно входить: -методическое руководство, включающее теоретическую часть и экспериментальную часть (порядок выполнения), -диск с программным обеспечением, включающим методические материалы по выполнению лабораторной работы в электронном виде, - соединительные провода. | шт. | 1 |
| 1.5. | Микроскоп МИКМЕД-5 У Производитель: ОАО «ЛОМО» | Микроскоп предназначен для выполнения лабораторных работ по исследованию объектов с малыми размерами. Микроскоп должен иметь следующие характеристики Тубус (оптическая длина), мм - 160 Увеличение, крат - 20-900 Тубус фактор - 1,0 Револьвер 4-х позиционный ориентированный от наблюдателя Насадка визуальная - монокуляр (тубус с углом наклона 30 градусов) Фокусировочный механизм - коаксиальные ручки грубой и точной фокусировки Цена деления шкал механизма микрометрической фокусировки, мм - 0,002 Размер предметного столика мм - 155х140 Препаратодержатель - подпружиненный позволяющий установить 2 предметных стекла одновременно Конденсор с регулируемой ирисовой апертурной диафрагмой Осветитель (естественный свет) - зеркало со свободой в двух степенях Окуляры WF: - Окуляр 5x/ 18, посадочный Ø23,2 мм - Окуляр 10х /18 посадочный Ø23,2 мм - Окуляр 15х /15 посадочный Ø23,2 мм Объективы с парфокальным расстоянием, мм 45 - Объектив 4х / 0,1 / 160 / 0,17 / - Объектив 10х / 0,25 / 160 / 0,17 / - Объектив 40х / 0,65 / 160 / 0,17 / Пруж. В комплект поставки должно входить: - Сетевой кабель - Чехол - Инструкция на русском языке - Регистрационное удостоверение Минздрава России - Сертификат соответствия Госстандарта России | шт. | 5 |
| 1.6. | Автоматизированный лабораторный практикум по химии – рабочие места студентов РМС-Х: «РМС-Х «Ионометрия» в составе: 3.2.1.Электронные весы – 1 шт. 3.2.2.Магнитная мешалка – 1 шт. 3.2.3.Ноутбук– 1 шт. | Практикум предназначен для выполнения следующих экспериментов: Лабораторные работы по темам «Электролитическая диссоциация», «Химическое равновесия», «Гидролиз», «Комплексные соединения», «Жесткость воды». Практикум должен позволять определять концентрацию ионов с использованием ионоселективных электродов; изучить зависимость активностей ионов от объема добавленного реагента; одновременно с изменением активности иона следить за изменением рН и оптической плотности раствора; получать кривые комплексонометрического титрования (в том числе с параллельным контролем рН и оптической плотности). Обработка полученных зависимостей должна позволять определить концентрацию ионов металлов, произведение растворимости некоторых солей, константы устойчивости комплексов и константы гидролиза ионов металлов; подбирать условия (рН и индикаторы) для комплексонометрического титрования и оптимальные умягчители воды. Практикум должен позволять провести следующие работы: • Определение плотности жидкости • Прямое потенциометрическое определение показателя активности и концентрации ионов при помощи ионоселективных электродов • Прямое потенциометрическое определение показателя активности и концентрации ионов с построением градуировочного графика по одному раствору • Определение концентрации ионов методом добавок с использованием ионоселективных электродов • Определение произведения растворимости CaF2 • Определение произведения растворимости PbF2 • Определение произведения растворимости солей кальция, свинца и меди • Изучение образования осадков малорастворимых солей • Определение концентрации металла методом комплексонометрического титрования по ИСЭ • Подбор индикаторов для определения ионов металлов титрованием • Определение констант устойчивости хлоридных комплексов свинца и меди • Определение жесткости и кальция в воде методом комплексонометрического титрования • Исследование умягчителей воды Характеристики составляющих компонентов практикума: 1. Электронные весы. - кнопка сброса тары; - наибольший предел взвешивания 200 г; - наименьший предел взвешивания 0,2 г; - дискретность 0,01 г; - пределы допускаемой погрешности ±0,015 г; - класс точности по ГОСТ 24014 – 4, линейность (г) ±0,01 г; - диапазон выборки массы тары 0-200 г, перегрузочная способность 103%, время установления 3 с, дрейф чувствительности ±0,005%/'С, дрейф нуля ±0,03 г/'С, диапазон рабочих температур 10-30'С. - Магнитная мешалка. - Максимальный перемешиваемый объем должен составлять - 1000 мл. - Диапазон частоты вращения якоря, об./мин - 120-1500. - Максимальная потребляемая мощность, кВт - 2. - Ноутбук должен обладать характеристиками не хуже чем:: Процессор: Количество ядер не менее 2 Оперативная память не менее 2 ГБ Накопитель HDD не менее 320 Гб Wi-Fi-адаптер Интерфейсы данных (порты):USB – не менее 4 шт. Операционная система MicrosoftWindows не ниже 7 В комплект поставки практикума должны входит: 1. Ионоселективные электроды на фтор, кальций, свинец и медь - 4 шт. Электроды ионоселективные предназначены для измерения концентрации (активности) ионов в водных растворах. Каждый электрод должен быть выполнен в виде диэлектрического стержня (трубки), на торце которой установлена ионочувствительная мембрана, обратимо обменивающаяся с ионами, находящимися в растворе. Диапазон температур анализируемого раствора - 5-50 С. а) Ионоселективный электрод на фтор должен иметь следующие характеристики: - Линейный диапазон рХ - 5-1; - Рабочий диапазон рН - 4,5- 8; - Электрическое сопротивление – не более 6 МОм. б) Ионоселективный электрод на кальций должен иметь следующие характеристики: - Линейный диапазон рХ - 4,3-1; - Рабочий диапазон рН - 4- 9; - Электрическое сопротивление – 10-80 МОм. в) Ионоселективный электрод на свинец должен иметь следующие характеристики: - Линейный диапазон рХ - 6-1; - Рабочий диапазон рН - 3- 7; - Электрическое сопротивление – 0,01-0,1 МОм. г) Ионоселективный электрод на медь должен иметь следующие характеристики: - Линейный диапазон рХ - 6-1; - Рабочий диапазон рН - 3- 6; - Электрическое сопротивление – 0,01-0,1 МОм. 2. рН-электрод стеклянный - лабораторный pH-электрод общего назначения – 1 шт. - Должен быть малочувствителен к качеству реактивов, используемых для приготовления заполняющего электролита. - Корпус электрода должен быть стеклянный. - Мембрана должна быть сферической. - Электролитические ключи должны быть изготовлены из керамики. - Диапазон измерения pH 0...12. 3. Электрод сравнения хлор-серебряный – 1 шт. - Электрод сравнения должен быть двухключевым. - Корпус электрода должен быть стеклянный. - Мембрана должна быть сферической. - Электрическое сопротивление – 2-20 кОм. - Потенциал электрода сравнения должен составлять 0, 21 В. - Диапазон измерения pH 0...12. 4. Цифровой датчик оптической плотности – 1 шт. - Цифровой датчик оптической плотности должен быть предназначен для измерения оптической плотности растворов при определенной длине волны. - Диапазон измерения должен лежать в пределах от 0 до 1.5 D, погрешность измерения должна составлять не более 1%. - Должна быть автоматическая регулировка нулевого значения при подключении датчика. - Цифровой датчик оптической плотности должен иметь разъем USB для подключения к компьютеру через соединительный кабель. - Датчик должен иметь возможность закрепления на магнитной доске и в штативе. 5. Цифровой датчик-переходник для подключения электродов – 1 шт. - Цифровой датчик-переходник для электродов должен быть предназначен для измерения разностей потенциалов между измерительными электродами и электродом сравнения. - К цифровому датчику-переходнику должны подключаться не менее двух измерительных электродов (ионоселективных, редокс или рН) и один электрод сравнения. - Диапазон измеряемых напряжений, В должен быть от –0.5 до +0.5. - Чувствительность должна быть не менее 0.001 В. - Входное сопротивление должно быть не менее 10 МОм. 6. Цифровой датчик объема жидкого реагента – 1 шт. - Диапазон измерений цифрового датчика должен быть в пределах от 2 до 20 мл. - Рабочий диапазон температур - не менее 10 °C – 80 °C. - Погрешность измерения - не более ± 2% (во всем диапазоне). - Должна быть автоматическая регулировка нулевого значения при подключении датчика. - Должен иметь разъем USB (BF) для подключения к компьютеру (в комплект не входит) через соединительный кабель. - Датчик должен иметь возможность закрепления на магнитной доске и в штативе. 7. Химическая посуда и вспомогательные комплектующие – 1 комплект. В комплект химической посуды и вспомогательных комплектующих должны входить: - штатив демонстрационный химический – 1шт. Штатив должен состоять из станины, стержня диаметром не менее 12 мм, муфты крепежной 85х20 мм, муфты крепежной 170х45 мм, муфты крепежной квадратной 80х35 мм, лапы для штатива, лапы с цепью, держателя для бюреток алюминиевого, кольца диаметром 60 мм с муфтой, кольца диаметром 90 мм. - штатив для электродов – 1 шт. - штангенциркуль – 1шт. - дозирующее устройство – 1 шт. - кювета – 2 шт. - пипетка 2 мл на полный слив – 2 шт. - пипетка 10 мл – 2 шт. - пипетка 100 мл с меткой Мора – 2 шт. - колба мерная 50 мл – 6 шт. - колба мерная 100 мл – 2 шт. - стаканы химические – 2 шт. - шприцы – 10 шт. - палочка стеклянная – 2 шт. - цилиндр мерный с носиком 100 мл полипропиленовый - 1 шт. В комплект поставки должно входить: -кабель для подключения весов к компьютеру | шт. | 1 |
| 1.7. | Автоматизированный лабораторный практикум по химии – рабочие места студентов РМС-Х: «РМС-Х «Кондуктометрия» в составе: 3.3.1. Электронные весы – 1 шт. 3.3.2. Цифровой измеритель электропроводности – 1 шт. 3.3.3. Цифровой измеритель температуры – 1 шт. 3.3.4. Цифровой измеритель оптической плотности – 1 шт. 3.3.5. Цифровой измеритель объема жидкого реагента 3.3.6. Термостатирующее устройство – 1 шт. 3.3.7. Магнитная мешалка – 1 шт. 3.3.8. Ноутбук – 1 шт. | Практикумпредназначен для определения эквивалентной электропроводности различных электролитов; возможность исследовать зависимость электропроводности от концентрации; получения кривых кондуктометрического титрования; задания температуры раствора и измерения электропроводности при определенной температуре или в зависимости от температуры, одновременного измерения электропроводности и оптической плотности, что позволит всесторонне исследовать процессы образования нерастворимых солей. Практикум должен позволятьвыполнить следующие эксперименты: - Изучение полноты промывания осадка и подбор оптимальных условий промывания - Определение концентрации веществ кондуктометрическим методом с использованием нескольких стандартных растворов - Определение концентрации веществ кондуктометрическим методом с использованием одного стандартного раствора - Определение температуры плавления кристаллогидратов и изучение пересыщенных растворов - Определение плотности жидкости - Определение эквивалентной электропроводности сильных электролитов - Определение эквивалентной электропроводности слабых электролитов - Определение эквивалентной электропроводности, константы диссоциации и степени диссоциации электролитов средней силы на основании кондуктометрических данных - Определение концентрации хлорид-ионов методом кондуктометрического титрования - Определение концентрации кислоты методом кондуктометрического титрования - Определение концентрации кислоты методом кондуктометрического титрования с дополнительным контролем по индикатору - Определение концентрации гидрокарбонат-ионов методом кондуктометрического титрования - Получение изотермы адсорбции органической кислоты на активированном угле Характеристики составляющих компонентов практикума: 1. Электронные весы со сбросом тары предназначены для быстрого взвешивания навесок, демонстрации изменения массы в процессе химических реакций. Должны иметь следующие технические характеристики: Наибольший предел взвешивания 200 г, Наименьший предел взвешивания 0,2 г, дискретность 0,01 г пределы допускаемой погрешности ±0,015 г, класс точности по ГОСТ 24014 – 4, линейность (г) ±0,01 г диапазон выборки массы тары 0-200 г, перегрузочная способность 103%, время установления 3 с, дрейф чувствительности ±0,005%/'С, дрейф нуля ±0,03 г/'С, диапазон рабочих температур 10-30'С. 2. Цифровой измеритель электропроводности предназначен для измерения удельной электропроводности жидких сред. Измерения должны лежать в пределах: 0–5 мСм. Чувствительность должны быть 0,005 мСм/см. Допустимая погрешность: не более 8%. Минимальное количество жидкости для получения результата: не менее 25 мл. Количество замеров в секунду: 10. Время отклика: не более 5 секунд. Датчик должен иметь возможность закрепления на магнитной доске 3. Цифровой измеритель температуры (–20..+110 0С) должен быть предназначен для измерения температуры в водных и других химических растворах. Диапазон измерений должен быть от – 25 до +110 ºС. Погрешность измерения не более ±1 % . Чувствительный элемент должен быть смонтирован на конце щупа – трубки из нержавеющей стали, которая выходит из корпуса датчика. Датчик должен иметь возможность закрепления на магнитной доске и в штативе. 4. Цифровой измеритель оптической плотности 590 нм предназначены для измерения оптической плотности растворов при определенной длине волны. Диапазон измерения должен лежать в пределах от 0 до 1.5 D, погрешность измерения должна составлять не более 1%. Должна быть автоматическая регулировка нулевого значения при подключении датчика. Датчик должны иметь возможность закрепления на магнитной доске и в штативе. 5. Цифровой измеритель объема жидкого реагента предназначен для измерения объема реагента, выпущенного из шприца. Цифровой датчик используется при титровании. Диапазон измерений должен быть в пределах от 2 до 20 мл. Рабочий диапазон температур не менее 10 °C – 80 °C. Погрешность измерения не более ± 2% (во всем диапазоне). Должна быть автоматическая регулировка нулевого значения при подключении датчика. Датчик должен иметь возможность закрепления на магнитной доске и в штативе. В комплект поставки измерителя объема жидкого реагента должен входить USB-кабель 6. Термостатирующее устройство предназначено для нагрева раствора и поддержания постоянной его температуры во время проведения измерений. Термостатирующее устройство должно содержать нагреватель мощностью не более 35Вт, электронную схему управления и датчик температуры с полупроводниковым чувствительным элементом. Термостатирующее устройство должно быть собрано в корпусе из пластика и рассчитано на использование совместно с кюветой размером 110 х 46 х 40 мм, должно быть укомплектовано блоком питания напряжением не менее 12 В. Диапазон рабочих температур должен лежать в пределах от +30 до +60°С. Точность удержания температуры должна быть в пределах 1°С. В качестве измерителя температуры должен использоваться термистор. Объем термостабилизируемого раствора должен лежать в диапазоне от 90 до 110 мл. Получение данных о температуре раствора и управление режимом работы нагревателя должен осуществлять микроконтроллер термостатирующего устройства в соответствии с параметрами, которые должны быть заданы в компьютерной программе выполнения работы практикума. Кроме того, компьютерная программа должна осуществлять вывод на экран температуры раствора в виде зависимости от времени. 7. Магнитная мешалка должна иметь следующие технические характеристики: Максимальный перемешиваемый объем - 1000 мл Диапазон частоты вращения якоря, об./мин - 120-1500 Максимальная потребляемая мощность, кВт - 2. 8. Ноутбук: Процессор: Количество ядер не менее 2 Оперативная память не менее 2 ГБ Накопитель HDD не менее 320 Гб Wi-Fi-адаптер Интерфейсы данных (порты):USB – не менее 4 шт. Операционная система MicrosoftWindows не ниже 7 В комплект поставки должны входить: USB-кабель для весов USB-кабель для измерителя электропроводности USB-кабель для измерителя температуры USB-кабель для измерителя оптической плотности USB-кабель для измерителя объема жидкого реагента USB-кабель для термостатирующего устройства | шт. | 1 |
| 1.8. | Кондуктометр "Мультитест" (КСЛ-101) | Прибор предназначен для проведения лабораторных работ и лекционных демонстраций по курсу химии и спецхимдисциплин Прибор должен обладать техническими характеристиками не хуже: Диапазон измерения УЭП, См/м (мСм/см): от 0 до 20 (от 0 до 200) Приведённая погрешность в интервале от 0 до 1 мСм/м, %: ±2,0 Относительная погрешность в интервале от 1 мСм/м до 20 См/м, %: ±2,0 Диапазон измерения температуры, °C: от 0 до 100 Погрешность измерения температуры, °C: ±0,2 (от 0 до 60); ±0,5 (от 60 до 100) В комплект поставки должно входить: - первичный преобразователь (кондуктометрическая ячейка); - запасные части и принадлежности (ЗИП); - эксплуатационные документы (паспорт, руководство по эксплуатации). | шт. | 2 |
| 1.9. | Шейкер (ЛАБ-ПУ-01) | Прибор предназначен для проведения лабораторных работ и лекционных демонстраций по курсу химии Требования к конструкции прибора: - Платформа шейкера должна быть изготовлена из нержавеющей стали. - Крепление емкостей должно осуществляться прижимными валиками, которые могут быть зафиксированы в любом положении. - Для делительных воронок должны быть предусмотрены специальные фигурные валики. Прибор должен обладать техническими характеристиками не хуже: Тип движения: орбитальное Максимальная частота колебаний платформы: 200 мин-1 Амплитуда перемещения платформы: 20 мм Максимальная температура нагрева платформы: 100 °C Максимальная нагрузка на платформу: 8 кг Размер платформы: 435х310 мм Габариты прибора: 470х370х200 мм Масса: 15 кг | шт. | 1 |
| 1.10.. | Лабораторная установка по автоматизации технологических процессов (Модель ПАХП-АТП) | Лабораторная установка предназначена для проведения экспериментальных работ по специальности СПО «Химическая технология неорганических веществ» Установка должна обеспечивать: - - знакомство на практике с основными возможностями промышленных контроллеров для автоматизации технологических процессов; - - поддерживать в заданных диапазонах одновременно 8 физических величин с помощью ПИД регулятора: температура среды, системы орошения, скорости потока воздуха, давления воздуха, содержание кислорода и углекислого газа, влажность воздуха; - - практическое изучение основных процессов регулирования параметров; - - полностью автоматизированное управление всеми параметрами. - Комплектация и технические характеристики должны быть не хуже: - унифицированный лабораторный стол (габариты 1200х700х730 мм) с металлической надставкой (габариты 1000х100х700) – 1 шт.; - пульт управления: 3 кнопки с подсветкой – однофазные выключатели на 220 В/50 Гц, максимальный ток 6А, автомат защитного отключения – однофазный автоматический выключатель, 220В/50 Гц, максимальный ток 10А, защита от короткого замыкания в цепи, индикаторная лампа – диодная лампа с преобразователем на 220В/50Гц) – 1 комплект; - испытательная камера для создания микроклимата (объем не менее 50 л) – 1 шт.; - система подачи воды с дозатором и программно-управляемым регулируемым вентилем – 1 комплект; - ПИД регулятор (8 каналов подключения датчиков технологических параметров, интерфейс связи с компьютером RS встроенный источник питания управляющих устройств с напряжением 24В, 8 каналов управления клапанами, вентилями, частотными регуляторами) – 1 шт.; - тиристорный регулятор мощности нагрева окружающей среды – 1 шт.; - программно-управляемый генератор влажного воздуха – 1 шт.; - релейная система управления освещением – 1 комплект; - многоканальная плата автоматического сбора данных и программного управления экспериментом, подключаемая к компьютеру – 1 шт., (модуль подключения и усиления различных датчиков: температуры, давления, уровня, расхода, напряжения, тока. Входные диапазоны сигналов: 0-10 В, 0 – 1В, 4 – 20 мА, +/- 50 мА, поддержка всех видов термопар и датчиков температуры. Протокол обмена с компьютерной измерительной системой – RS 485 или аналоговый интерфейс); - параметры электропитания 220+20 В, 50 + 1Гц; - температура окружающей среды: от +10 С до +45С; - относительная влажность от 20% до 90%; - максимальная потребляемая мощность лабораторной установкой не более 2,5 кВт; - требуется подключение к системе водоснабжения. - габариты (Д х Ш х В) 1000х730х700. В комплект поставки должно входить: - комплект датчиков (температура, содержание кислорода и углекислого газа, влажности и скорости воздуха) – 1 комплект; - методические описания по проведению лабораторных работ и программное обеспечение – 1 комплект. | шт. | 1 |
| 1.11. | Тренажер сварщика (ТСВ01) в составе: 4.1.1.Настольная несущая конструкция с поворотной рамой 4.1.2.Жидкокристаллический монитор с сенсорным экраном 4.1.3. Системный блок ПЭВМ | Тренажер предназначен для начального обучения и тренировки учащихся и студентов приемам ручной дуговой сварки в различных положениях в рамках требований ФГОС по специальностям ВО и СПО «Технология машиностроения». Общие технические требования: - Тренажер должен обеспечивать начальное обучение и отработку у учащихся «моторных» навыков ведения ручной дуговой сварки в различных пространственных положениях (розжиг, удержание дуги и контроль ее длины, скорости сварки, пространственного положения сварочного шва). - Тренажер должен использоваться в обычном учебном классе. Его использование не должно сопровождаться вредными для здоровья факторами (продукты горения дуги, световое излучение, высокая температура). - Применение тренажера не должно предусматривать использование расходных материалов и спецодежды. - Электропитание тренажера должно осуществляться от однофазной сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц. - Потребляемая мощность не должна превышать 500 Вт. Характеристики компонентов тренажера: - Настольная несущая конструкция с поворотной рамой Технические требования - Габаритные размеры Ш*В*Г, мм, не более 720*800*800 - Угол поворота рамы не менее 180° - Наличие отверстий для крепления сенсорного монитора на поворотной раме - Возможность установки и фиксации сенсорного монитора в горизонтальном нижнем, вертикальном и горизонтальном верхнем положении - Масса поворотной конструкции с монитором, кг, не более …. 10 К несущей конструкции прилагается имитатор ручного инструмента сварщика Технические требования - Габаритные размеры Д*В*Ш, мм, не более 450*260*50 - Масса, не более кг 0,6 - Предельная длина дуги, мм 8 В несущую конструкцию должен входить блок связи с ПЭВМ: Технические требования - Габаритные размеры Ш*В*Г, мм, не более 200*70*120 - Масса, не более кг ………………………..1 - Электропитание от сети переменного тока напряжением, В 220 частотой, Гц 50 - Потребляемая мощность, ВА, не более …...25 - Связь с ПЭВМ RS-232 - Должен: анализировать текущее состояние имитатора ручного инструмента сварщика, преобразовывать информацию и передавать ее на управляющую ЭВМ; принимать управляющие команды от ЭВМ и управлять исполнительными устройствами имитатора ручного инструмента сварщика - Жидкокристаллический монитор с сенсорным экраном Технические требования - Диагональ экрана не менее 19” - Разрешение TFT матрицы не менее 1280х1024 - Тип сенсорного экрана - резистивная матрица - Разрешение сенсорного экрана не менее 4096х4096 - Интерфейс контроллера сенсорного экрана - USB - Монитор должен с помощью четырех винтов крепиться к поворотной раме несущей конструкции тренажера. - Системный блок ПЭВМ Технические требования Конфигурация не хуже Intel (Dual-Core, 2600MHz/3Mb)/250Gb/2048Mb/DVD+R/RW /Kb/Mouse. В комплект поставки должно входить: 1.Программно-методическое обеспечение. - Операционная система MS Windows PRO 7 32-bit RUS или эквивалент - Управляющая программа, обеспечивающая: - регистрацию учащихся; - контроль пространственной траектории движения имитатора электрода вдоль стыка свариваемых пластин; - расчет параметров сварочной ванны и сварного шва в зависимости от выбранного режима сварки; - расчет и имитацию плавления электрода в процессе тренажа; - вывод на экран сварочной ванны, сварного шва в соответствии с траекторией движения электрода вдоль стыка по экрану; - статистическую оценку процесса с выдачей необходимой информации о длине дуги, отклонении от шва, скорости сварки, количестве коротких замыканий и обрывов дуги; - хранение и просмотр результатов сеансов тренажа по каждому учащемуся. 2.Руководство по эксплуатации 3.Кабель соединительный RS-232 4.Сетевой фильтр | шт. | 1 |
| 1.12. | Микроскоп металлографический МЕТАМ РВ-34 Производитель: ОАО «ЛОМО» | Микроскоп предназначен для выполнения лабораторных работ по дисциплинам «Металловедение» и «Материаловедение» по специальностям ВО и СПО «Технология машиностроения» в соответствии с ФГОС. Микроскоп должен обеспечивать визуальное наблюдение микроструктуры металлов, сплавов и других непрозрачных объектов в отраженном свете при прямом освещении в светлом, а также для исследования объектов в поляризованном свете. Микроскоп должен обеспечивать возможность работы с комплексом TV- и PC-оборудования для количественного анализа структур исследуемых объектов. Программное обеспечение должно обеспечивать фотометрические измерения, создание базы данных, измерения и анализ, выполнение трехмерной реконструкции. Технические характеристики микроскопа должны быть не хуже: Увеличение микроскопа, крат 100 – 1000 Собственное увеличение тубусной линзы, крат 1 Объективы 10x/0,25 160/0 WD=7,51мм 20x/0,40 160/0 WD=1,4 мм с пружинящей оправой 40x/0,65 160/0 WD=0,51 мм с пружинящей оправой 100x/1,25 OIL 160/0 WD=0,42 мм с пружинящей оправой Высота объективов (парфокальность), мм 45 Револьвер объективов 4-х позиционный. Вращение револьвера может осуществляться как по часовой, так и против часовой стрелки. При фиксации нового положения характерный раздается click-stop щелчок. Резьбовое соединение револьверного устройства с объективом в соответствии с ГОСТ 3469-91 «Резьба для объективов микроскопов» и международным стандартом качества ISO 8038 «Микроскопы. Резьба для микроскопов» Окуляры, крат/поле 10х/18 — 2 шт. Предметный столик, мм 148х148 Диапазон перемещения предметного столика, мм 50х50 Посадочный диаметр окуляров, мм 23,2 Цена деления шкал: • координатного предметного столика, мм 1,0 • механизма точной фокусировки, мм 0,002 Цена деления нониусов шкал координатного предметного столика , мм 0,1 Вкладыши предметного стола 2 штуки Клемма пружинная предметного стола 1 штука Комплект светофильтров Зеленый, голубой, нейтральный Источник света галогенная лампа 6 В/20 Вт — 2 шт. Блок питания Встроенный универсальный блок питания с плавной регулировкой яркости, обеспечивающий установленные нормы: электробезопасности (класс I, тип Н по ГОСТ12.2.025, ГОСТ Р51350 (МЭК61010-1) электромагнитной совместимости (ГОСТ Р 50267.0.2), радиопомех (ГОСТ Р 51318.15.) Питание микроскопа осуществляется от сети переменного тока напряжением (220±22) В, частотой (50±1,0) Гц. Габаритные размеры микроскопа, мм, не более 380х290х280 Масса микроскопа, в транспортировочной упаковке, кг, не более 9 | шт. | 1 |
| 1.13. | Микроскоп металлографический МЕТАМ ЛВ-34 Производитель: ОАО «ЛОМО» | Микроскоп предназначен для выполнения лабораторных работ по дисциплинам «Металловедение» и «Материаловедение» по специальностям ВО и СПО «Технология машиностроения» в соответствии с ФГОС. Микроскоп должен обеспечивать визуальное наблюдение микроструктуры металлов, сплавов и других непрозрачных объектов в отраженном свете при прямом освещении в светлом, а также для исследования объектов в поляризованном свете. Микроскоп должен обеспечивать возможность работы с комплексом TV- и PC-оборудования для количественного анализа структур исследуемых объектов. Программное обеспечение должно обеспечивать фотометрические измерения, создание базы данных, измерения и анализ, выполнение трехмерной реконструкции. Технические характеристики микроскопа должны быть не хуже: Увеличение микроскопа, крат 100 – 1250 Собственное увеличение тубусной линзы, крат 1 Объективы PL10x/0,25 160/0 WD=7,51мм PL20x/0,35 160/0 WD=1,4 мм с пружинящей оправой PL40x/0,65 160/0 WD=0,51 мм с пружинящей оправой SP100x/1,25 OIL 160/0 WD=0,42 мм с пружинящей оправой Высота объективов (парфокальность), мм 45 Револьвер объективов 4-х позиционный. Вращение револьвера может осуществляться как по часовой, так и против часовой стрелки. При фиксации нового положения характерный раздается click-stop щелчок. Резьбовое соединение револьверного устройства с объективом в соответствии с ГОСТ 3469-91 «Резьба для объективов микроскопов» и международным стандартом качества ISO 8038 «Микроскопы. Резьба для микроскопов» Окуляры, крат/поле 10х/20 — 2 шт. 10х/18 с микрометрической шкалой (100 делений по 0,01 мм) — 1 шт.; 12,5х/14 — 2 шт. Предметный столик, мм 210х165 Диапазон перемещения предметного столика, мм 75х50 Посадочный диаметр окуляров, мм 23,2 Цена деления шкал: • координатного предметного столика, мм 1,0 • механизма точной фокусировки, мм 0,002 Цена деления нониусов шкал координатного предметного столика , мм 0,1 Вкладыши предметного стола 3 штуки Клемма пружинная предметного стола 1 штука Устройство наблюдения оптической анизотропии анализатор и поляризатор в оправе Источник света галогенная лампа 6 В/30 Вт — 2 шт. Блок питания Встроенный универсальный блок питания с плавной регулировкой яркости, обеспечивающий установленные нормы: электробезопасности (класс I, тип Н по ГОСТ12.2.025, ГОСТ Р51350 (МЭК61010-1) электромагнитной совместимости (ГОСТ Р 50267.0.2), радиопомех (ГОСТ Р 51318.15.) Питание микроскопа осуществляется от сети переменного тока напряжением (220±22) В, частотой (50±1,0) Гц. Габаритные размеры микроскопа, мм, не более 550 х 280 х 340 Масса микроскопа, в транспортировочной упаковке, кг, не более 15 | шт. | 1 |
| 1.14 | Рабочая станция | Рабочая станция предназначена для отображения результатов проводимых в лабораториях работ. В состав рабочей станции должны входить: 1)Системный блок: (SpecBild) HPEliteDesk 800 USTDi3-4160, 4GBRAM, 500GB+8GBSSDSSHD, Wi-Fi+BT, KB+MS, 3YW Процессор: - частота функционирования не ниже 3,60 ГГц - Суммарный кэш не менее 3 Мб; - кол-во ядер/потоков не менее 4/4; - тепловыделение не более 54Вт; Память: - тип памяти не ниже DDR3 SDRAM; - частота функционирования не менее 1600 МГц; - объем памяти не менее 4 Гб; Слоты для памяти - не менее 2 слота SODIMM, возможность расширения до 16 гб; Жесткий диск: - объем не менее 500 ГБ; - Объём флэш памяти не менее 8Гб; - интерфейс не ниже SATA III 6,0 Гб/с; - скорость вращения шпинделя не менее 5400 об/мин; Оптический дисковод – не хуже SATA DVD-RW; Материнская плата: - Наличие модуля беспроводной связи стандартов 802.11a/b/g/n (2 x 2), MiniPCIe, с поддержкой Bluetooth; - не менее 1 слота PCIemini-card; - не менее 1 слота МХМ; - не менее 1 внутреннего коннектора mSATA; - Сетевой интерфейс - встроенный сетевой контроллер не ниже 10/100/1000Mbit Ethernet - Встроенный динамик мощностью не менее 1.5Вт; - Необходимо наличие в составе системного блока стандартного микропроцессора с функцией хранения и выработки криптографических ключей для обеспечения доверенных вычислений, способствующих повышению защищенности используемой платформы от несанкционированого доступа и использования вредоносных программ. Корпус: - Форм-фактор – Ultra-slimDesktop; - Внутренние дисковые отсеки - не менее одного 2,5”; - Внешние дисковые отсеки - не менее одного тонкого 5,25”; - не менее 6 портов USB 2.0 (из них не менее 2х на передней панели); - не менее 4 портов USB 3.0 (из них не менее 2х на передней панели); - не менее 2 разъемов DisplayPort; - не менее 1 разъема VGA; - не менее 1 PS/2 для клавиатуры; - не менее 1 PS/2 для мыши; - не менее 1 RJ-45 100/1000 Мбит/сек; - Не менее одного выхода на наушники и микрофонного входа на передней панели; - Не менее одного аудиовхода и аудиовыхода на задней панели; Возможность независимого вывода разных аудиопотоков на разные выходы – необходимо наличие; Блок питания – внешний, не выше 135 Вт с активным корректором фактора мощности; Размеры корпуса – не более 251 x 66 x 254 мм Вес - не более 3.1 кг Возможность безынструментального доступа к внутренним элементам, возможность безынструментальной замены комплектующих. Возможность установки официально совместимого электронного датчика вскрытия корпуса с возможностью регистрации факта вскрытия корпуса. Возможность установки официально совместимого электронного блокирующего устройства, предотвращающего несанкционированный доступ к внутренним компонентам системного блока. Устройство блокирует в закрытом состоянии крышку системного блока. Управление устройством – блокировка, разблокировка - производится из BIOS. Устройство должно сохранять свое состояние при отключении электроэнергии. Операционная системаи ПО: - MS Windows 8.1 64 bit 2)Монитор: (K7X30AA) HP ProDisplay P222va LEDBlt 21.5-inch - Диагональ не менее 21,5 дюймов; - Формат 16:9; - Разрешение не ниже 1920х1080; - Отображение цветов не менее 16.7 млн; - Тип матрицы – VA; - Яркость монитора не менее 250кд/м2; - Статическая контрастность не менее 3000:1; - Время отклика не более 8 мс; - Размер пикселя не более 0.248 мм; - Типичное энергопотребление не больше 24 Вт; - Максимальное энергопотребление не больше 28 Вт; - Блок питания – внутренний; - Размеры с подставкой – не более 52 x 19 x 38 cм; - Вес с подставкой не более 3.7 кг; - Угол наклона экрана от -5° до +22°; - Необходимо наличие встроенного 100-мм VESA крепления; - Углы обзора не менее 178 градусов по горизонтали и 178 по вертикали. - Видеовходы – не менее 1 DisplayPort, 1 VGA Обязательное соответствие: - ENERGY STAR - TCO 6.0 - EPEAT Gold В комплект поставки должно входить: Клавиатура, мышь – тип подключения USB - Клавиатура – полноразмерная, русифицированная, не менее 104 клавиш; - Мышь – оптическая, разрешение не менее 800dpi. | шт. | 2 |
| 1.15. | Оборудование для лингафонного кабинета «Диалог М» (16 уч. мест) | Комплектация лингафонного кабинета должна быть не хуже: - панель преподавателя с жидкокристаллическим дисплеем, на который выводится информация о текущем режиме работы - 1 шт.; На панели расположены: -Четырёхструнный жидкокристаллический индикатор -16 кнопок «Ученики» для подключения к ученикам (зеленого цвета) с индикаторами каналов А и Б -10 кнопок «Каналы» (8 красных, для выбора источников сигнала «Маг.1», «Маг.2», «Внеш.» и «Преп.» в каналах А и Б и 2 желтых «Контроль» для прослушивания преподавателем этих каналов) -4 кнопки «Управление» (2 желтые - «Диалог» и «Запись», 2 красные кнопки переключения режимов работы) - панели подключения пары учеников (8 шт. в стандартной комплектации на 16 ученических мест, блок подключения учеников размером 120x30x70 мм. Спереди встроены разъемы телефонно-микрофонных гарнитур двух учеников: 2 разъема для микрофонов, 2 разъема для наушников. Разъем для подключения сигнального кабеля); В комплект поставки должны входить: - кабели для подключения магнитофонов – 3 шт. - комплект соединительных кабелей блоков - 8 шт.; - соединительные кабели телефонно-микрофонные гарнитуры – 17 шт. - телефонно-микрофонные гарнитуры (наушники с микрофоном - 17 шт. в стандартной комплектации на 16 ученических мест и 1 преподавателя); Технические характеристики гарнитуры: Аудио характеристики (Наушники) - Мембрана не менее 30 мм; - Частотный диапазон: 20 - 20 000 Гц; - Сопротивление: 32 Ом; - Входная мощность: 50 - 100 мВт; - Акустический охват: круговой; - Кабель не менее 0,8 м; - Масса не более 320 г. Аудио характеристики (Микрофон) - Частотный диапазон: 50 - 16 000 Гц; - Чувствительность микрофона не менее 60 дБ; - Сопротивление: 2 кОм. - программное обеспечение типа "MobiDic" (программное обеспечение для управления кабинетом с помощью компьютера - 1 CD). Программное обеспечение должно обеспечивать: - трансляцию одного из четырех источников сигнала на все (до 16) ученические места лингафонного класса (режим "Общий"); - трансляцию одновременно двух источников сигнала на класс, разделенный пополам, на все ученические места лингафонного кабинета (режим "Общий-разделенный"); - трансляцию одновременно двух источников сигнала на все ученические места лингафонного класса в зависимости от того, к какому каналу подключено рабочее место студента (режим "Программируемый"); - коммутацию рабочих мест в группы по два ученических места (заранее определенные группы - режим "Парный", случайные группы - режим "Случайные пары", пары по выбору режим "Программируемый"); - возможность подключения преподавателя к любому рабочему месту для контроля студента ("Прослушивание") или для корректировки его работы ("Диалог"); - запись работы любого студента на магнитофон, находящийся на рабочем столе преподавателя; - возможность копирования учебных аудиопрограмм на пульте преподавателя; - проговаривание изучаемого материала учащимися с самопрослушиванием; - прослушивание учебной аудиопрограммы от магнитофонов на столе преподавателя или от внешнего источника сигнала; - отображение текущего режима коммуникации на четырехстрочном матричном жидкокристаллическом индикаторе. Программное обеспечение должно обеспечивать: - управлять режимами работы пульта преподавателя, выбором прослушивания или диалога с учениками, записью учеников; - сохранять текущий документ в отдельном файле; - оперативно изменять размеры и положение рабочих мест учащихся в режиме редактирования при помощи мыши; - устанавливать новые соединения (прослушивание учеником канала А или Б, работа в паре) в режиме "Программируемый", сохранение их в файле и загрузка соединений из заранее сохраненного файла; - записывать речь учеников на жесткий диск компьютера преподавателя; - вводить и изменять фамилии учеников и преподавателя в текущем документе; - вводить дополнительные графические элементы для наглядности представления класса; - вести статистику посещения занятий, просматривать ее и выставлять оценки учащимся; - настроить интерфейс программы для конкретного пользователя; - настроить внешний вид панелей инструментов и меню по желанию пользователя. Программное обеспечение должно иметь возможность работать в любой из версий операционных систем Windows (до Windows 8 включительно). - интерфейсные шнуры, - соединительные кабели и кабели питания; - носители с драйверами, необходимыми для работы, - комплект документов (руководство пользователя, гарантийный талон, сертификат качества продукции) на русском языке. | шт. | 1 |
| 1.16. | Типовое оборудование для кабинета Инженерная графика в составе: 7.1.1.Стол 7.1.2.Табурет рабочий | Типовое оборудование для кабинета Инженерная графика предназначено для оснащения учебной аудитории инженерной графики в соответствии с требованиями ФГОС. Характеристики оборудования: 1.Стол для черчения специализированных кабинетов должен иметь характеристики не хуже: Крышка стола, специально разработанного для черчения и рисования, размером около 600 х 700 мм, должна плавно устанавливаться под любым углом в пределах от 0…85 градусов. В верхней части крышки должен быть предусмотрен зажим для фиксации листа бумаги. Под регулируемой по углу наклона крышкой должна быть расположена предметная полка с выносом вправо (или влево) для размещения чертежных принадлежностей. Со стороны сидящего должна быть расположена дополнительная полка с лотком, которую удобно использовать для размещения карандашей, линеек, резинок. Изменение угла наклона крышки должно осуществляться плавно при помощи шарнирного соединения. Должна быть возможность установить высоту крышки стола на уровне №6, №5, №4 ростовой группы, что соответствует 760, 700, 640 мм над уровнем пола. 2.Табурет рабочий. Металлический каркас, регулировка по высоте винтовая. Мягкое сидение и/к Ø330х20, 420÷560h. | шт. | 15 |
| 2. | Научное оборудование для нужд ОТИ НИЯУ МИФИ, в том числе: | Научное оборудование предназначено для ввода и отображения результатов исследований, проводимых в лабораториях кафедр ОТИ НИЯУ МИФИ |  |  |
| 2.1. | Автоматизированное рабочее место лаборанта | Автоматизированное рабочее место лаборанта предназначено для отображения результатов проводимых в лабораториях работ. В состав автоматизированного рабочего места лаборанта должно входить: - Системный блок: (SpecBild) HP EliteDesk 800 USTD i3-4160, 4GB RAM, 500GB+8GB SSD SSHD, Wi-Fi+BT, KB+MS, 3YW Процессор: - частота функционирования не ниже 3,60 ГГц - Суммарный кэш не менее 3 Мб; - кол-во ядер/потоков не менее 4/4; - тепловыделение не более 54Вт; Память: - тип памяти не ниже DDR3 SDRAM; - частота функционирования не менее 1600 МГц; - объем памяти не менее 4 Гб; Слоты для памяти - не менее 2 слота SODIMM, возможность расширения до 16 гб; Жесткий диск: - объем не менее 500 ГБ; - Объём флэш памяти не менее 8Гб; - интерфейс не ниже SATA III 6,0 Гб/с; - скорость вращения шпинделя не менее 5400 об/мин; Оптический дисковод – не хуже SATA DVD-RW; Материнская плата: - Наличие модуля беспроводной связи стандартов 802.11a/b/g/n (2 x 2), MiniPCIe, с поддержкой Bluetooth; - не менее 1 слота PCIemini-card; - не менее 1 слота МХМ; - не менее 1 внутреннего коннектора mSATA; - Сетевой интерфейс - встроенный сетевой контроллер не ниже 10/100/1000Mbit Ethernet - Встроенный динамик мощностью не менее 1.5Вт; - Необходимо наличие в составе системного блока стандартного микропроцессора с функцией хранения и выработки криптографических ключей для обеспечения доверенных вычислений, способствующих повышению защищенности используемой платформы от несанкционированого доступа и использования вредоносных программ. Корпус: - Форм-фактор – Ultra-slimDesktop; - Внутренние дисковые отсеки - не менее одного 2,5”; - Внешние дисковые отсеки - не менее одного тонкого 5,25”; - не менее 6 портов USB 2.0 (из них не менее 2х на передней панели); - не менее 4 портов USB 3.0 (из них не менее 2х на передней панели); - не менее 2 разъемов DisplayPort; - не менее 1 разъема VGA; - не менее 1 PS/2 для клавиатуры; - не менее 1 PS/2 для мыши; - не менее 1 RJ-45 100/1000 Мбит/сек; - Не менее одного выхода на наушники и микрофонного входа на передней панели; - Не менее одного аудиовхода и аудиовыхода на задней панели; Возможность независимого вывода разных аудиопотоков на разные выходы – необходимо наличие; Блок питания – внешний, не выше 135 Вт с активным корректором фактора мощности; Размеры корпуса – не более 251 x 66 x 254 мм Вес - не более 3.1 кг Возможность безынструментального доступа к внутренним элементам, возможность безынструментальной замены комплектующих. Возможность установки официально совместимого электронного датчика вскрытия корпуса с возможностью регистрации факта вскрытия корпуса. Возможность установки официально совместимого электронного блокирующего устройства, предотвращающего несанкционированный доступ к внутренним компонентам системного блока. Устройство блокирует в закрытом состоянии крышку системного блока. Управление устройством – блокировка, разблокировка - производится из BIOS. Устройство должно сохранять свое состояние при отключении электроэнергии. Операционная системаи ПО: - MS Windows 8.1 64 bit - Монитор: (K7X30AA) HP ProDisplay P222va LEDBlt 21.5-inch - Диагональ не менее 21,5 дюймов; - Формат 16:9; - Разрешение не ниже 1920х1080; - Отображение цветов не менее 16.7 млн; - Тип матрицы – VA; - Яркость монитора не менее 250кд/м2; - Статическая контрастность не менее 3000:1; - Время отклика не более 8 мс; - Размер пикселя не более 0.248 мм; - Типичное энергопотребление не больше 24 Вт; - Максимальное энергопотребление не больше 28 Вт; - Блок питания – внутренний; - Размеры с подставкой – не более 52 x 19 x 38 cм; - Вес с подставкой не более 3.7 кг; - Угол наклона экрана от -5° до +22°; - Необходимо наличие встроенного 100-мм VESA крепления; - Углы обзора не менее 178 градусов по горизонтали и 178 по вертикали. - Видеовходы – не менее 1 DisplayPort, 1 VGA Обязательное соответствие: - ENERGY STAR - TCO 6.0 - EPEAT Gold В комплект поставки должно входить: Клавиатура, мышь – тип подключения USB - Клавиатура – полноразмерная, русифицированная, не менее 104 клавиш; - Мышь – оптическая, разрешение не менее 800dpi. | шт. | 4 |

- 2. Начальная (максимальная) цена договора, в том числе с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей составляет 4 109 712рублей 00 копеек.

- 3. Место поставки товара: РФ, Челябинская область, г. Озерск, проспект Победы, д. 48

- 4. Сроки (периоды) поставки товара: до 15.12.2015 г.

- 5. Цели использования товара:

- Проведение учебных занятий в аудиториях и лабораториях, а также проведение исследовательских работ в ОТИ НИЯУ МИФИ

- 6. Особые условия поставки товара:

- 6.1. В соответствии со ст.3 Закона РФ от 14.07.1992 г. № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» въезд в «Город Озерск» ограничен (пропускная система).

- На территории муниципального образования «Город Озерск» установлен особый режим безопасного функционирования предприятий и (или) объектов, который включает в себя установление контролируемых и (или) запретных зон по границе и (или) в пределах муниципального образования ограничения на въезд на территорию, а также ограничения на право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения, пользования и распоряжения природными ресурсами, недвижимым имуществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоянное проживание.

- 6.2 Согласно «Положению о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Министерства Российской Федерации по атомной энергии», утвержденному Постановлением Правительства Российской федерации от 11 июня 1996г. № 693 в редакции Постановлений Правительства РФ от 03.04.1997 г. № 385, от 08.08.2003 г. № 475:

- - въезд граждан для постоянного проживания или временного пребывания на территории закрытого образования согласовывается с органом федеральной службы безопасности. Согласование предусматривает оформление допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, или к работам, связанным с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную экологическую опасность;

- - допуск оформляется в порядке, установленном Законом Российской Федерации «О государственной тайне». Гражданину может быть отказано в оформлении допуска по основаниям, указанным в этом Законе;

- - граждане иностранных государств не допускаются на территорию ЗАТО.

- 6.3. Поставщик должен своевременно предпринять меры к тому, чтобы сведения о них или их представителях могли быть рассмотрены соответствующими службами для принятия решения о допуске таких лиц на территорию ЗАТО «Город Озерск». При этом Заказчик не несет ответственности за действия лиц, обеспечивающих функционирование режима ограниченного въезда на территорию ЗАТО, по допуску или отказе в допуске на территорию ЗАТО.

- 7. Общие требования к товару: товар должен быть полностью укомплектован в соответствии с техническими требованиями, быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств) и изготовлен не ранее 2015 года.

- 8. Требования к качеству товара:

- 8.1. Товар должен соответствовать заданным параметрам, техническим и функциональным характеристикам. Товар должен сопровождаться документами, подтверждающими качество и безопасность их применения (если товар подлежит обязательному подтверждению соответствия по законодательству).

- 8.2. Качество товара должно отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, соответствовать действующим государственным стандартам, техническим требованиям, паспортным данным, медико-биологическим и санитарным нормам, установленным в Российской Федерации.

- 9. Требования к безопасности товара:

- 9.1. Товар должен быть безопасен при его применении по назначению, указанному в технических требованиях.

- Безопасность товара – это безопасность товара для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»).

- 9.2. В соответствии со статьей 7 Закона РФ «О защите прав потребителей», если на товары законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие товаров указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом или иными правовыми актами (перечень таких товаров установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 07.07.1999 № 766 «Об утверждении перечня продукции, соответствие которой должно быть подтверждено декларацией о соответствии, порядка принятия декларации о соответствии и ее регистрации»).

- 10. Требования к таре, упаковке и маркировке товара:

- 10.1. Упаковка и маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортного товара – международным стандартам упаковки.

- 10.2. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке к конечному месту эксплуатации и погрузочно-разгрузочных работах.

- 10.3. Маркировка должна быть нанесена четко, несмываемой краской и включать в себя шифр оборудования, число мест, наименование Грузополучателя по ГОСТ Р51474-99 «Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами», ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов».

- 10.4. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара:

- 11. Требования к отгрузке и доставке товара:

- 11.1. Доставка и отгрузка товара осуществляется по адресу, указанному в п.3 Раздела 3 «Техническое задание» с обязательным представлением товарно-сопроводительной документации в соответствии с требованиями законодательства РФ на момент отгрузки.

- 11.2. Доставка и отгрузка осуществляются поставщиком за счет собственных средств.

- 12. Требования по комплектности товара:

- 12.1. Поставляемый товар должен быть работоспособным, содержать все комплектующие и быть обеспечен комплектом электрических и интерфейсных соединительных кабелей для выполнения пуско-наладочных работ и ввода его в эксплуатацию, включая при необходимости кабельные соединения для интеграции со смежным оборудованием, программное обеспечение для интеграции оборудования с компьютером (на диске).

- 13. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов при поставке товара:

- 13.1. В соответствии со статьей 456 Гражданского Кодекса Российской Федерации продавец обязан передавать принадлежности вещи и относящиеся к ней документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации), предусмотренные законом, иными правовыми актами, договором, только одновременно с передачей такой вещи.

- 14. Требования по передаче Заказчику комплекта расходных материалов для первичной эксплуатации товара:

- 14.1. Поставщик обязан передать Заказчику перечень расходных материалов, указанных в п. 1 настоящего раздела 3.

- 15. Порядок сдачи и приемки товара:

- 15.1. Порядок приемки товаров по количеству и качеству установлен Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65 № П-6 и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66 № П-7.

- 16. Требования к условиям эксплуатации товара:

- 16.1. Стандартные требования к электрической сети – 220В, 50 Гц. Особые требования к условиям эксплуатации товара указаны в п. 1 настоящего раздела.

- 16.2. Шум от работы Товара не должен превышать санитарно-гигиенические нормы по данному виду товара.

- 17. Требования по объему гарантии качества товара:

- 17.1. При поставке поставщик должен гарантировать, что товар не содержит производственных дефектов.

- 17.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на весь товар и на все составляющие его части (или комплектующие). Гарантийные обязательства фирмы-производителя должны распространяться на весь поставляемый товар, при этом гарантийное обслуживание, ремонт или замена по гарантии должно производиться специалистами аккредитованными производителем.

- 17.3. В течение гарантийного срока поставщик товара обязан своими силами и за свой счет обеспечить исполнение гарантийных обязательств.

- 18. Требования по сроку гарантии качества:

- 18.1. Срок действия гарантии поставщика: не менее 12 месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки исполнения обязательств, при этом гарантийный срок на поставляемые товары, указываемый поставщиком, должен быть не менее срока, установленного производителем данных товаров.

- 18.2. Гарантийный срок действует с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору. Гарантийный срок на комплектующие товаров считается равным гарантийному сроку на весь товар. Если Заказчик лишен возможности использовать товар или его комплектующие, в отношении которых установлены гарантийные сроки,  по обстоятельствам, зависящим от поставщика, действие гарантийного срока продлевается поставщиком на срок устранения соответствующих обстоятельств (независимо от места нахождения товара).

- 18.3. Заказчик незамедлительно, но не более чем в 10-дневный срок, уведомляет поставщика о наступлении гарантийного случая и оформляет данный факт соответствующим Актом, который направляется поставщику для устранения неисправностей.

- 18.4. Время устранения отказа (устранение неисправности) товара при наступлении гарантийного случая – не более 14 календарных дней с момента получения поставщиком Акта, при этом затраты на доставку товара до сервисного центра и обратно осуществляются за счет и силами поставщика.

- 18.5. В случае невозможности устранения отказа (устранения неисправности) товара в вышеуказанные сроки, поставщик обязан предоставить Заказчику (по адресу эксплуатации товара) аналогичный товар на время устранения отказа (устранения неисправности).

- 19. Авторские права.

- 19.1. В случае возникновения, в связи с исполнением обязательств Поставщика по передаче товара, объектов интеллектуальной собственности Поставщик должен передать Заказчику неисключительные права на них.

ПОДГОТОВЛЕНО

| Начальник департамента капитального строительства и ремонта |  |  |  | А. А. Журахов |
| --- | --- | --- | --- | --- |

«_____»________________

- 4. Образцы форм и документов для заполнения
участниками процедуры закупки

Форма 1

Дата, исх. № ____

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на поставку

______________________________________________________________________

(предмет открытого аукциона в электронной форме)

1. Изучив извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на поставку ___________________, опубликованное на Официальном  сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услугwww.zakupki.gov.ru  и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru, документацию об открытом аукционе в электронной форме, и принимая установленные в них требования и условия открытого аукциона в электронной форме, организация/физическое лицо, сведения о которой(-ом) указаны во второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, сообщает о своем согласии участвовать в открытом аукционе в электронной форме на условиях, указанных в нижеперечисленных документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны поставить товары и выполнить сопутствующие работы, оказать сопутствующие услуги, предусмотренные Техническим заданием, в соответствии с предложением о функциональных и качественных характеристиках товаров, графиком поставки товаров и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке на следующих условиях:

| № п/п | Условия заявок на участие в аукционе | Единица измерения | Предложения участника | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Предложение о функциональных и качественных характеристиках товара | есть/нет (кол-во листов) |  | В соответствии с формой 2 (приложение №___ к заявке) |
| 2 | Срок поставки товара, (выполнения сопутствующих работ, оказания сопутствующих услуг) | месяцы |  | Оформляется в произвольной форме. Данные должны содержать срок поставки товара, а также сроки выполнения сопутствующих работ, сроки оказания сопутствующих услуг, если их выполнение, оказание предусмотрено документацией об открытом аукционе в электронной форме. При необходимости данные о сопутствующих работах, услугах указываются для каждого наименования товара |
| 3 | Срок предоставления гарантии качества на поставленные товары | месяцы |  | В соответствии с формой 2 (приложение № __ к заявке) |
| 4 | Объем предоставления гарантии качества | есть/нет (кол-во листов) |  | В соответствии с формой 2 (приложение № __ к заявке) |

3. Настоящая заявка имеет следующие приложения:

3.1. Предложение о функциональных и качественных характеристиках товаров на ____ лист__ (приложение № __ к заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме);

3.2. График поставки товаров на ____ лист__ (приложение №___ к заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме).

4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в Техническом задании документации об открытом аукционе в электронной форме, влияющими на стоимость поставки товаров.

5. Если наши предложения будут приняты, мы берем на себя обязательство поставить товары, а также выполнить сопутствующие работы, оказать сопутствующие услуги в соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме и условиями нашей заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.

Форма 2

|  | Приложение к части 1 заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме от «___»______20__г. №___ |
| --- | --- |

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРОВ

_________________________________________________________

(предмет открытого аукциона в электронной форме)

1. Изучив извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на поставку ______________________________, опубликованное на Официальном  сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услугwww.zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru, документацию об открытом аукционе в электронной форме, и принимая установленные в них требования и условия открытого аукциона, организация/физическое лицо, сведения о которой(-ом) указаны во второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме,согласна(-о) поставить предусмотренные открытым аукционом в электронной форме товары в соответствии с Техническим заданием, требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме на условиях, указанных в нижеприведенных таблицах:

Таблица № 1

| № п/п | Наименование/модель | Технические характеристики | Гарантийный срок | Срок службы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приводится полный перечень предлагаемого к поставке товара в соответствии с требованиями подраздела 1.10 | Участник процедуры закупки указывает технические характеристики товара, его описание, соответствие ГОСТ, ТУ |  |  |

Таблица № 2

| № п/п | Наименование показателя | Данные участника размещения заказа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Срок предоставления гарантии качества | Участник процедуры закупки указывает порядок реализации гарантийного обслуживания и срок предоставления гарантии качества | Участник процедуры закупки может представить копию договора на сервисное обслуживание или сертификаты собственных специалистов |
| 2 | Объем предоставления гарантии качества | Участник процедуры закупки указывает перечень предоставляемых гарантий и порядок реализации гарантийного обслуживания | Участник процедуры закупки может представить утвержденные поставщиком или производителем правила гарантийного обслуживания |

Форма 3

На бланке

Дата, исх. № ____

ВТОРАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на поставку

______________________________________________________________________

(предмет открытого аукциона в электронной форме)

1. Изучив извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на ___________________, опубликованное на Официальном  сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услугhttp://www.zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru, документацию об открытом аукционе в электронной форме, и принимая установленные в них требования и условия открытого аукциона в электронной форме,

___________________________________________________________________________________________________

(полное наименование, включая организационно-правовую форму  (краткое наименование), фирменное наименование, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица, участника процедуры закупки) /

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица, участника процедуры закупки)

в лице _______________________________________________________________

(наименование должности руководителя (уполномоченного лица), фамилия, имя, отчество руководителя (уполномоченного лица)

предлагает заключить договор на поставку _________________________________ в соответствии с Предложением о качественных и количественных характеристиках товаров и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке.

2. Настоящим подтверждаем, что против нас не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решение о признании нас банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

3. Настоящей заявкой подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с Заказчиком и его сотрудниками.

4. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», не противоречащее требованию формирования равных для всех участников процедуры закупки условий, запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

5. В случае признания нас победителем открытого аукциона в электронной форме, мы берем на себя обязательство подписать со своей стороны договор на поставку товаров в соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме и условиями нашей заявки в срок со дня размещения на Официальном  сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услугwww.zakupki.gov.ru  и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме и не позднее 20 дней со дня проведения открытого аукциона в электронной форме.

6. В случае если мы сделаем предпоследнее предложение о цене договора, а победитель открытого аукциона в электронной форме будет признан уклонившимся от заключения договора с Заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор на поставку товаров в соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме и условиями нашей заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.

7. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителем открытого аукциона в электронной форме или принятия решения о заключении с нами договора в случае отказа от его подписания победителем открытого аукциона в электронной форме и нашего уклонения от заключения договора на поставку товаров, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме нам не возвращается.

8. Мы извещены о включении сведений о нас в реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нас от заключения договора.

9. В случае признания нас победителем открытого аукциона в электронной форме или принятия решения о заключении с нами договора в случае отказа от его подписания победителем открытого аукциона в электронной форме одновременно с передачей Заказчику подписанного договора нами будет предоставлено обеспечение исполнения договора в виде безотзывной банковской гарантии или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере _____________________ (______) % процентов цены договора (цены лота), заключенного по результатам открытого аукциона в электронной форме.

10. Настоящая заявка действует до завершения процедуры закупки.

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

на право заключения договора на поставку

_____________________________________________________________________

(предмет открытого аукциона в электронной форме)

Настоящим ___________________________________________________________

(полное наименование или Ф.И.О. участника процедуры закупки)

подтверждает, что для участия в названном открытом аукционе в электронной форме нами направляются нижеперечисленные документы:

| № п/п | Наименование | № страницы | Число страниц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анкета участника процедуры закупки (форма 4) |  |  |
| 2 | Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России) или |  |  |
|  | Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей) или |  |  |
|  | Копия документа, удостоверяющего личность |  |  |
| 3 | Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства |  |  |
| 4 | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника процедуры закупки: - копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника процедуры закупки без доверенности; - доверенность, должным образом оформленная и свидетельствующая о том, что лицо, подписывающее заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, обладает соответствующими полномочиями и что заявка, подписанная уполномоченным лицом, имеет обязательную силу для участника процедуры закупки (форма 5); - доверенность или иной документ, удостоверяющий право лица выдавать соответствующие доверенности |  |  |
| 5 | Копии учредительных документов участника процедуры закупки (действующих редакций устава, учредительного договора, положения и т.п.) |  |  |
| 6 | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо письмо о том, что сделка не является крупной |  |  |
| 7 | Предложение о функциональных характеристиках и качественных характеристиках товара, приложение № ___ к заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме (форма 2) |  |  |
| 8 | График поставки товаров, приложение № ___ к заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| 9 | Копии документов, подтверждающих соответствие товара требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к такому товару. Представление указанных документов не является требованием в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром. |  |  |
| 10 | Документ, подтверждающий факт внесения участником процедуры закупки денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| 11 | Другие документы, прикладываемые по усмотрению участника процедуры закупки (всего – кол-во листов) (отзывы, рекомендации или другие документальные доказательства выполнения договоров) |  |  |
| ИТОГО кол-во листов |  |  |  |

| должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |
| --- | --- | --- | --- | --- |

МП

Форма 4

Приложение к части 1 заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме от «___»______20__г. №___

На бланке

Дата, исх. № ____

АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике процедуры закупки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полное и сокращенное наименование организации и ее организационно-правовая форма (на основании учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц) |  |
| 2 | Регистрационные данные: дата, место и орган регистрации юридического лица (на основании свидетельства о государственной регистрации) |  |
| 3 | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) и доля их участия (для акционерных обществ – на основании выписки из реестра акционеров) (на основании учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор)) |  |
| 3.1 | Срок деятельности организации (с учетом правопреемственности) |  |
| 3.2 | Размер уставного капитала |  |
| 3.3 | Почтовый адрес налоговой инспекции по месту регистрации участника, контактные лица (налоговые инспекторы) и их телефоны |  |
| 3.4 | Почтовый адрес арбитражного суда по месту регистрации участника, контактные лица и телефоны ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника процедуры закупки Примечание: вышеуказанные данные участника процедуры закупки могут быть подтверждены путем представления следующих документов: - свидетельства о государственной регистрации; -информационного письма об учете в ЕГРПО; -свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; -справки арбитражного суда об отсутствии дела о банкротстве |  |
| 3.5 | Сведения об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа: фамилии, имена, отчества (при наличии), идентификационные номера налогоплательщиков |  |
| 4 | Место нахождения участника процедуры закупки (страна, адрес) |  |
| 5 | Почтовый адрес участника процедуры закупки (страна, адрес) |  |
| 6 | Телефоны участника процедуры закупки (с указанием кода города) |  |
| 7 | Факс участника процедуры закупки (с указанием кода города) |  |
| 8 | Адрес электронной почты участника процедуры закупки |  |
| 9 | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
| 10 | Стоимость основных фондов (по балансу последнего завершенного периода) |  |
| 11 | Банковские реквизиты Примечание: представляется информация обо всех открытых счетах. Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем представления письма из финансирующего банка об открытии расчетного счета |  |
| 11.1 | Наименование обслуживающего банка |  |
| 11.2 | Расчетный счет |  |
| 11.3 | Корреспондентский счет |  |
| 11.4 | Код БИК |  |
| 12 | Балансовая стоимость активов |  |
| 13 | Фамилия, имя, отчество, руководителя участника процедуры закупки, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона) |  |
| 14 | Орган управления участника процедуры закупки, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего открытого аукциона в электронной форме и порядок одобрения соответствующей сделки |  |
| 15 | Фамилия, Имя, Отчество уполномоченного лица участника процедуры закупки с указанием должности, контактного телефона, адреса электронной почты |  |

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прилагаются следующие документы:

1.__________________________(название документа)________(количество листов в документе);

2.__________________________(название документа)________(количество листов в документе);

n.__________________________(название документа)________(количество листов в документе).

| должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |
| --- | --- | --- | --- | --- |

МП

Форма 4

Приложение к части 1

заявки на участие

в открытом аукционе

в электронной форме

от «___»______20__г. №____

АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике процедуры закупки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Статус участника процедуры закупки | Индивидуальный предприниматель |
| 2 | Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей |  |
| 3 | Фамилия, имя, отчество (полностью) |  |
| 4 | Место жительства |  |
| 5 | Почтовый адрес |  |
| 6 | Паспортные данные |  |
| 7 | Номер контактного телефона участника процедуры закупки |  |
| 8 | Факс участника процедуры закупки |  |
| 9 | Адрес электронной почты |  |

| Индивидуальный предприниматель |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | подпись |  | расшифровка подписи |

МП

Форма 4

Приложение к части 1

заявки на участие

в открытом аукционе

в электронной форме

от «___»______20__г. №____

АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике процедуры закупки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Статус участника процедуры закупки | Физическое лицо |
| 2 | Фамилия, имя, отчество (полностью) |  |
| 3 | Место жительства |  |
| 4 | Почтовый адрес |  |
| 5 | Паспортные данные |  |
| 6 | Номер контактного телефона участника процедуры закупки |  |
| 7 | Факс участника процедуры закупки |  |
| 8 | Адрес электронной почты |  |

|  | подпись |  | расшифровка подписи |
| --- | --- | --- | --- |

Форма 5

| На бланке организации |  |
| --- | --- |

ДОВЕРЕННОСТЬ № _____

| число, месяц, год совершения доверенности прописью |  | место совершения доверенности |
| --- | --- | --- |

Участник процедуры закупки ________________________________________

(полное наименование юридического лица)

в лице ________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _______________________настоящей доверенностью уполномочивает _______________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

паспорт серия ______ № ______, выдан «___» ___________ 20___ г. ____________

(кем выдан)

______________________________________________________________________

представлять Заказчику – федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», единой комиссии и подписывать необходимые документы для участия в открытом аукционе в электронной форме

______________________________________________________________________

(предмет открытого аукционам в электронной форме)

| Подпись |  |  |  | удостоверяю. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | фамилия, имя, отчество представителя |  | подпись представителя |  |

Доверенность выдана на срок до _______________ без права передоверия.

| должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |
| --- | --- | --- | --- | --- |

МП

5. Проект договора

Договор № __________

на поставку товара

| Город Москва | «____»_____________ 2015 г. |
| --- | --- |

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ),зарегистрировано 03.02.2003 Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве за основным государственным регистрационным номером 1037739366477 (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 77 № 007214500), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________________________,

должность, фамилия, имя, отчество

действующего на основании _____________________________________________,

устава (приказа или доверенности с указанием даты и номера, если договор подписывается лицом, уполномоченным ректором университета)

с одной стороны, и

______________________________________________________________________,

полное наименование юридического лица (включая организационно-правовую форму)

зарегистрирован___ _______________	__________________________________

дата регистрации		     наименование регистрирующего органа

за основным государственным регистрационным номером ________________ (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия _______ №_________), именуем___ в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________________________________________________,

должность, Ф.И.О. руководителя  или лица, уполномоченного подписать договор

действующего на основании _____________________________________________,

устава или положения, доверенности, если договор подписывается не руководителем юридического лица

именуем___ в дальнейшем «Поставщик»,

с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положение о закупке НИЯУ МИФИ от 22.05.2012 г., с изменением от 22.06.2015 г., в рамках реализации Программы создания и развития НИЯУ МИФИ на 2009-2017 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.07.2009 № 915-р,на основании результатов открытого аукциона в электронной форме № __________ (протокол от _______ №_________), обеспечения исполнения договора в виде _______________________________________________________

наименование обеспечения, реквизиты

заключили настоящий договор  на поставку товара (далее – договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику товар в количестве и ассортименте, указанных в спецификации (приложение 1) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором, в срок, указанный в п.5.2. настоящего договора.

1.2. Заказчик обязуется оплатить поставленный в соответствии с требованиями настоящего договора товар в порядке, форме и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

2. Цена договора

2.1. Цена договора  составляет   ________________ (_____________

сумма цифрами

___________________________) рублей _____ копеек, в том числе НДС

сумма прописью с заглавной буквы

________________(_____________________________) рублей ____ копеек.

2.2. Цена договора включает в себя общую стоимость всех товаров, уплачиваемую Заказчиком за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по поставке товаров в рамках настоящего договора.

2.3. Цена договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего договора.

2.4. По соглашению Сторон цена договора может быть уменьшена без изменения иных условий исполнения договора.

2.5. По соглашению Сторон в случае увеличения или уменьшения объема поставляемого товара цена договора изменяется соответствующим образом.

3. Порядок расчетов

3.1. Оплата поставляемого в соответствии с требованиями настоящего договора товара производится  Заказчиком в пределах цены договора платежными поручениями по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на счет Поставщика в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента представления Поставщиком подписанного Сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору, счета, товарной (транспортной) накладной, счета-фактуры.

3.2. В случае поставки товаров отдельными частями, входящими в комплект, или отдельными партиями оплата товара производится Заказчиком после поставки последней части товара, входящей в комплект, или последней партии товара, соответствующей позиции из перечня, указанного в приложении № 1.

3.3. Отчетной документацией являются передаваемые Заказчику документы и материалы Поставщика, подтверждающие поставку и передачу товара, включая товарные (транспортные) накладные, в т.ч. почтовые и иные накладные, счет-фактуры и т.п. документы.

3.4. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

3.5. Изменение реквизитов Сторон оформляется дополнением к настоящему договору.

3.6. Обязательства Заказчика по оплате товара считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем цену договора, с банковского счета Заказчика.

4. Требования, предъявляемые к товару

4.1. Товар, поставляемый в рамках настоящего договора, должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), а также техническим характеристикам (приложение 2).

4.2. Товар должен быть поставлен в ассортименте (наименовании), в объеме (количестве) и в сроки, предусмотренные настоящим договором. Товар передается с необходимыми принадлежностями к нему, включая копии сертификатов товара и лицензий производителя, инструкции (памятки) на русском языке, паспорт на товар, гарантийные талоны (сервисные книжки) и т.п.

Поставка товара, не соответствующего заявленному ассортименту, или поставка товаров одного наименования в большем количестве, чем предусмотрено договором, не засчитывается в покрытие недопоставки товаров, предусмотренных договором, в том числе в покрытие недопоставки товаров другого наименования.

4.3. Товар, не соответствующий требованиям настоящего договора, в том числе недоброкачественный (бракованный), подлежит замене товаром надлежащего качества. Замена товара осуществляется Поставщиком в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения уведомления от Заказчика о недостатках товара.

4.4. Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются производителем, законодательством Российской Федерации или определены настоящим договором.

4.5. Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) товара и комплектующих товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы), если иные требования к упаковке (таре) не предусмотрены в технических характеристиках поставляемого товара. Если производителем (производителями) товара предусмотрена для них специальная упаковка (тара), отличная от указанной настоящим договором, то товар может поставляться в упаковке (таре) производителя, если она обеспечивает защиту товара и комплектующих от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. При передаче товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от его принятия и от оплаты товара, а если  товар был оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы. Если товар поставляется в многооборотной таре, то возврат многооборотной тары и средств пакетирования, в которых поступил товар, организуется Поставщиком самостоятельно и за его счет.

4.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до их передачи Заказчику лежит на Поставщике.

4.7. По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками товара, указанными в договоре.

5. Требования к условиям и способам поставки товара, сроки исполнения обязательств по поставке товара

5.1. Поставщик не вправе привлекать для выполнения обязательств по настоящему договору третьих лиц, за исключением привлечения транспортных организаций для обеспечения транспортировки товара и организаций, осуществляющих хранение товаров, для обеспечения сохранности товаров до момента передачи его Заказчику.

Привлечение указанных организаций не влечет за собой изменение стоимости договора.

5.2. В рамках исполнения настоящего договора поставка товара и передача отчетной документации Заказчику осуществляется в сроки, предусмотренные в графике поставки товара (приложение 3).

5.3. Если иные способы и условия поставки товара не определены в графике поставки товара, исполнением обязательств Поставщиком по поставке товара считается доставка товара Заказчику в месте его нахождения и подписание Заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств.

5.4. Поставщик несет расходы по оплате транспортировки, налогов, пошлин и сборов до передачи товара Заказчику.

5.5. Поставка товара осуществляется способом и на условиях, определенных графиком поставки товара.

5.6. Место поставки товара определено в графике поставки товара (приложение № 3).

6. Гарантии Поставщика и гарантийные обязательства

6.1. При исполнении обязательств по настоящему договору Поставщик обязуется не нарушать имущественные и личные неимущественные права Заказчика и третьих лиц. Использование объектов интеллектуальной собственности или средств индивидуализации (товарный знак, знак обслуживания и т.п.), исключительные права на которые не принадлежат Поставщику, возможно на основании письменного согласия правообладателя. Иные условия использования объектов интеллектуальной собственности и средств индивидуализации, при необходимости, определяются в технических характеристиках поставляемого товара (приложение 2).

6.2. Поставщик гарантирует, что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

6.3. Гарантийный срок на товар определяется в технических характеристиках поставляемого товара. Если в процессе эксплуатации товара в течение гарантийного срока обнаружатся недостатки товара, то они подлежат устранению силами и средствами Поставщика или указанным Поставщиком сервисным центром, указанным в технических характеристиках поставляемого товара. Срок исполнения гарантийных обязательств по устранению недостатков товара не может превышать 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения уведомления от Заказчика о недостатках товара.

6.4. Иные гарантии Поставщика при их наличии определяются в технических характеристиках поставляемого товара (приложение 2).

7. Порядок сдачи–приемки исполнения обязательств

7.1. Результат исполнения обязательств по поставке товара принимается в следующем порядке:

7.1.1. Товар в соответствии со спецификацией поставляемого товара (приложение 1), передается Заказчику по товарной накладной в месте поставки товара.

7.1.2. Выполненные обязательства по поставке товара принимаются Заказчиком по акту сдачи-приемки исполнения обязательств по договору, в котором отражается перечень передаваемой отчетной документации.

7.2. Уполномоченные представители Заказчика осуществляют проверку результатов исполнения Поставщиком обязательств по настоящему договору на предмет соответствия поставленного товара и представленной отчетной документации требованиям и условиям настоящего договора. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров требованиям, установленным договором, Заказчик вправе привлечь независимых экспертов.

7.3. По результатам рассмотрения исполнения Поставщиком обязательств по настоящему договору уполномоченные представители Заказчика составляют мотивированное заключение об исполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком обязательств. По результатам данного заключения Заказчик передает Поставщику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки исполнения обязательств по договору или мотивированный отказ от его подписания. В акт сдачи-приемки исполнения обязательств по договору вносятся мотивированное заключение о надлежащем исполнении обязательств, а также перечень отчетной документации, предоставленной Поставщиком.

7.4. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения подписанного Заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору Поставщик обязан подписать со своей стороны акт сдачи-приемки исполнения обязательств по договору и возвратить экземпляр акта Заказчику.

7.5. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору, Поставщик обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный Заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его получения.

7.6. При готовности досрочной поставки товара по настоящему договору Поставщик обязан в письменной форме уведомить об этом Заказчика и получить его письменное согласие.

8. Права и обязанности Заказчика

8.1. Заказчик вправе:

8.1.1. Требовать от Поставщика надлежащей поставки товара, соответствующего качеству, ассортименту, объемам, срокам их поставки и иным требованиям, предусмотренным настоящим договором.

8.1.2. Требовать от Поставщика передачи недостающих или замены (в случае несоответствия требованиям настоящего договора или законодательства Российской Федерации) поставленных товаров и представленных отчетных документов, материалов и иной документации, подтверждающих поставку товара.

8.1.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями, для участия в проведении экспертизы исполнения Поставщиком обязательств и представленных Поставщиком отчетных документов и материалов.

8.1.4. Определять уполномоченных лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки товара Поставщиком и (или) участвующих в сдаче-приемке обязательств по настоящему договору.

8.2. Заказчик обязан:

8.2.1. Своевременно в письменной форме сообщать Поставщику о недостатках товара, обнаруженных в ходе его поставки или приемки.

8.2.2. Обеспечивать своевременную приемку исполнения обязательств Поставщика по настоящему договору.

8.2.3. Обеспечивать своевременную оплату товара в соответствии с условиями настоящего договора.

9. Права и обязанности Поставщика

9.1. Поставщик вправе:

9.1.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору после поставки товара на основании представленных Поставщиком отчетных документов и материалов.

9.1.2. Требовать своевременной оплаты поставленного товара в соответствии с разделом 3 настоящего договора.

9.2.Поставщик обязан:

9.2.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товар и представить Заказчику отчетные документы и материалы, предусмотренные настоящим договором.

9.2.2. Своими силами и за собственный счет устранять выявленные недостатки товара или осуществлять соответствующую замену товара в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

10. Обеспечение исполнения договора

10.1 Обеспечение исполнения договора предоставляется Поставщиком на сумму ______________________________________________________ в форме ______________________________________________________________________.

наименование обеспечения, реквизиты

10.2. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения настоящего договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему договору, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения договора перестало действовать, представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения договора на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе договора.

10.3. Обеспечение исполнения договора возвращается Поставщику в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации для данного вида обеспечения договора.

11. Ответственность Сторон

11.1. Ответственность Заказчика:

11.1.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе применить к Заказчику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день просрочки исполнения обязательств.

11.2. Ответственность Поставщика:

11.2.1. В случае нарушения сроков поставки товара и (или) нарушения сроков представления отчетной документации Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день просрочки исполнения обязательств.

11.2.2. В случае несоответствия товара объему (количеству), предусмотренному настоящим договором, и (или) поставки товара ненадлежащего качества, Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации,действующей на день уплаты неустойки, за каждый день с момента уведомления Поставщика до момента надлежащего исполнения обязательств.

11.2.3. В случае нарушения Поставщиком гарантийных обязательств, Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации,действующей на день уплаты неустойки, за каждый день неисполнения обязательства.

11.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы или не по их вине.

11.4. Уплата неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.

11.5. Условия освобождения Сторон от ответственности:

11.5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Для целей настоящего договора  «форс-мажор» означает событие, находящееся вне контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по договору  становится невозможным или настолько бессмысленным, что в данных обстоятельствах считается невозможным, и включает, но не ограничивается такими явлениями, как война, общественные волнения и беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты или другие события в промышленности (за исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в промышленности находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить форс-мажор), конфискация или другие действия государственных органов.

11.5.2. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны или агентов, сотрудников Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении договора и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему договору.

11.5.3. Форс-мажором не является отсутствие достаточных средств или невыполнение каких-либо платежей, предусмотренных настоящим договором.

11.5.4. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о возникновении такого события, виде и возможности продолжительности действия форс-мажора. Факт форс-мажора должен быть подтвержден соответствующими компетентными органами.

12. Порядок разрешения споров, претензии Сторон

12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть  из настоящего договора между Сторонами, разрешаются путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

12.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по договору , которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения договора  или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

12.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 30 (тридцати) календарных дней с момента их получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим договором. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.

12.4. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор передается на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы.

13. Срок действия, изменение и расторжение
договора

13.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

13.2. Договор действует до 31.12.2015 г.

13.3. Оплата настоящего договора в текущем финансовом году осуществляется Заказчиком не позднее __________ г. при условии представления Поставщиком документов, указанных в разделе 3 настоящего договора, до _____________ г.

13.4. Изменение положений настоящего договора допускается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Изменения по соглашению Сторон оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнений к договору. Все приложения и дополнения являются неотъемлемыми частями договора.

13.5. Расторжение настоящего договора допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

13.6. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке на основании актав случаях:

- поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в установленный Заказчиком разумный срок;

б) поставки некомплектных товаров в случае, если Поставщик, получивший уведомление Заказчика, в установленный Заказчиком разумный срок не выполнил требования Заказчика о доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами;

в) неоднократного (два или более) или существенного (более десяти календарных дней) нарушения сроков поставки товаров, указанных в договоре;

14. Прочие условия договора

14.1. Для контроля исполнения настоящего договора и для информирования Сторон о выявленных недостатках исполнения договора Стороны предоставляют друг другу информацию о лицах (кураторах), ответственных за ведение переговоров, согласование и передачу документов в рамках исполнения настоящего договора с указанием их контактных телефонов. Телефоны ответственных лиц (кураторов) должны функционировать в рабочие дни с 10:00 до 18:00 часов по московскому времени.

14.2. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим договором.

14.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

14.4. Настоящий договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, один из которых находится у Поставщика, другой – у Заказчика.

14.5. Неотъемлемой частью настоящего договора  являются следующие приложения:

приложение 1 – Спецификация поставляемого товара;

приложение 2 – Технические характеристики поставляемого товара;

приложение 3 – График поставки товара.

15. Реквизиты и подписи сторон

Для юридических лиц:

| Заказчик |  |  |  | Поставщик |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | полное наименование юридического лица |  |  |  |  |
| Место нахождения: 115409, г. Москва, Каширское шоссе д.31 |  |  |  | Место нахождения |  |  |  |  |
| Банковские реквизиты: ИНН 7724068140; КПП 772401001 УФК по г. Москве НИЯУ МИФИ л/с 30736У15060 р/сч 40501810600002000079 в ОТДЕЛЕНИИ 1 Москва Г. МОСКВА 705 БИК 044583001 |  |  |  | Банковские реквизиты: |  |  |  |  |
| должность |  |  |  |  | должность |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  | расшифровка подписи |  |
| МП |  |  |  | МП |  |  |  |  |

Для индивидуальных предпринимателей:

| Заказчик |  |  |  | Поставщик |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» |  |  |  | Индивидуальный предприниматель |  |  |  |  |
|  |  |  |  | фамилия, имя, отчество |  |  |  |  |
| Место нахождения: 115409, г. Москва, Каширское шоссе д.31 |  |  |  | Место нахождения |  |  |  |  |
| Банковские реквизиты: _______________ |  |  |  | Банковские реквизиты: |  |  |  |  |
| Должность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  | расшифровка подписи |  |
| МП |  |  |  | МП |  |  |  |  |

Для физических лиц:

| Заказчик |  |  |  | Поставщик |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | фамилия, имя, отчество |  |  |  |  |  |
| Место нахождения: 115409, г. Москва, Каширское шоссе д.31 |  |  |  | Место жительства: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Паспортные данные: |  |  |  |  |  |
| Банковские реквизиты: _______________ |  |  |  | Банковские реквизиты: |  |  |  |  |  |
| Должность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  | расшифровка подписи |  |  |
| МП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение 1

к договору
от____________№_____

Спецификация
_____________________________________________________________
наименование поставляемого товара

| № п/п | Наименование/ модель | Единица измерения | Ко-ли-че-ство | Цена за еди-ницу товара (руб.) | Сумма без учета НДС (руб.) | НДС |  | Сумма с учетом НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Ставка в % | Сумма (руб.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |

Поставляемый товар является новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

Для юридических лиц:

| Заказчик: |  |  |  | Поставщик: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Должность |  |  |  | должность |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  | расшифровка подписи |
| МП |  |  |  | МП |  |  |  |

Для индивидуальных предпринимателей:

| Заказчик: |  |  |  | Поставщик: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Индивидуальный предприниматель |  |  |  |  |
| Должность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  |  | расшифровка подписи |
| МП |  |  |  | МП |  |  |  |  |

Для физических лиц:

| Заказчик: |  |  |  | Поставщик: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Должность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  |  | расшифровка подписи |
| МП |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение 2

к договору
от____________№_____

Технические характеристики
_____________________________________________________________
наименование поставляемого товара

| № пп | Наименование / модель | Технические характеристики, описание товара. Соответствие ГОСТ, ТУ | Гарантий-ный срок | Срок службы товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

| Иные условия использования объектов интеллектуальной собственности и средств индивидуализации: |  |
| --- | --- |
| Срок предоставления гарантий качества: |  |
| Объем предоставления гарантий качества |  |
| Условия предоставления гарантийного обслуживания: |  |
| Иные гарантии поставщика: |  |

Для юридических лиц:

| Заказчик: |  |  |  | Поставщик: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Должность |  |  |  | должность |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  | расшифровка подписи |
| МП |  |  |  | МП |  |  |  |

Для индивидуальных предпринимателей:

| Заказчик: |  |  |  | Поставщик: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Индивидуальный предприниматель |  |  |  |  |
| Должность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  |  | расшифровка подписи |
| МП |  |  |  | МП |  |  |  |  |

Для физических лиц:

| Заказчик: |  |  |  | Поставщик: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Должность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  |  | расшифровка подписи |
| МП |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение 3

к договору
от____________№_____

График поставки товара
_____________________________________________________________
наименование поставляемого товара

|  | График поставки по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Позициясогласноспецификации | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Особые способы и условия поставки: |  |
| --- | --- |

Для юридических лиц:

| Заказчик: |  |  |  | Поставщик: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| должность |  |  |  | должность |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  | расшифровка подписи |
| МП |  |  |  | МП |  |  |  |

Для индивидуальных предпринимателей:

| Заказчик: |  |  |  | Поставщик: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Индивидуальный предприниматель |  |  |  |  |
| должность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  |  | расшифровка подписи |
| МП |  |  |  | МП |  |  |  |  |

Для физических лиц:

| Заказчик: |  |  |  | Поставщик: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| должность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  |  | расшифровка подписи |
| МП |  |  |  |  |  |  |  |  |

Участник процедуры закупки по своему усмотрению в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может прикладывать любые документы, характеризующие качество предлагаемых к поставке товаров. Участник процедуры закупки по своему усмотрению может приложить документы, подтверждающие страну происхождения товара, в том числе декларацию или сертификат о происхождении товара.

Здесь и далее для участников процедуры закупки – юридических лиц.

Заполняется участником процедуры закупки – юридическим лицом.

Указывается в соответствии с требованиями Информационной карты аукциона.

При подготовке заявки на участие в открытом  аукционе в электронной форме необходимо учесть, что все документы должны представляться в порядке, указанном в описи документов.

Для юридических лиц.

Для индивидуальных предпринимателей.

Для физических лиц.

Предоставляется в случае, если заявку на участие в открытом аукционе подписывает лицо, уполномоченное руководителем.

Предоставляется в случае, если доверенность лица, уполномоченного подписывать заявку на участие в открытом аукционе, подписана не руководителем.

Для юридических лиц.

Если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры закупки поставка товаров, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения  исполнения договора являются крупной сделкой.

Для подтверждения качества товара участник процедуры закупки по своему усмотрению может  представить копии сертификатов соответствия на поставляемые товары

Здесь и далее в формах для уполномоченного лица участника процедуры закупки–юридического лица указывается должность, для индивидуального предпринимателя – статус «Индивидуальный предприниматель».

Здесь и далее в формах печатью удостоверяется подпись представителя участника процедуры закупки -  юридического лица и индивидуального предпринимателя (при наличии).

Здесь и далее для участников процедуры закупки – юридических лиц.

Заполняется участниками процедуры закупки – юридическими лицами.

Заполняется участниками процедуры закупки – индивидуальными предпринимателями.

Заполняется участниками процедуры закупки – физическими лицами.

Указываются объем предоставления гарантий качества товара Поставщиком товара, обязанность осуществления монтажа и наладки товара, обучения лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара (должны соответствовать п.9.2.1), гарантия Производителя данного товара  в соответствии с предметом закупки