Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета
__________________С.В. Тарасов





ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора 
на поставку датчиков (согласно Спецификации).
том 2 «техническая часть»

г.Саров
2013 г. 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.
1. Номенклатура поставляемого товара, его характеристики и количество: 
	№
	Товары (работы, услуги)
	Кол-во
	Ед. изм.

	1
	DMP 331i
Высокоточный промышленный датчик давления с цифровым интерфейсом DMP 331i 

DMP 331i 111-1001-1-1-100-800-1-11R1-ГП

Измеряемое давление абсолютное

Диапазон 0…1,0 бар

Выходной сигнал 4…20 мА/ 2-х пров.

Основная погрешность 0,1 %

Электрическое присоединение DIN 43650 (IP65)

Механическое присоединение M20 x 1,5 EN 837 -1/-3

Уплотнение витон (FKM)

Исполнение стандартное (адаптирован для эксплуатации в РФ)

Госповерка
	6
	Шт.

	2
	DMP 331

Датчик давления общепромышленного применения DMP 331 

DMP 331 111-4002-1-R-100-400-3-00R-ГП

Измеряемое давление абсолютное

Диапазон 0…40 бар

Выходной сигнал 4…20 мА/ 2-х пров.

Основная погрешность 0,25 % (P>0,4 бар, избыточное) + сертификат калибровки
Электрическое присоединение DIN 43650 (IP65)

Механическое присоединение G1/4 Inch EN 837-1/-3

Уплотнение EPDM
Исполнение стандартное (адаптирован для эксплуатации в РФ)

Госповерка
	2
	Шт.

	3
	DMP 331i
Высокоточный промышленный датчик давления с цифровым интерфейсом DMP 331i 

DMP 331i 111-1001-1-1-А00-800-1-121-ГП

Измеряемое давление абсолютное

Диапазон 0…1,0 бар

Выходной сигнал 4…20 мА/ 2-х пров.

Основная погрешность 0,1 %

Электрическое присоединение Binder 723 7-конт. (IP67) (для RS 232)

Механическое присоединение M20 x 1,5 EN 837 -1/-3

Уплотнение витон (FKM)

Исполнение RS-232 (только с разъемом Binder 723 7-конт.)

Госповерка
	1
	Шт.

	4
	РА 430 

Многофункциональное цифровое устройство РА 430 для монтажа на датчик давления

РА 430 850-1-0-100-1-1-00R
Версия стандартная

Аналоговый выход 4…20 мА / 2-х пров.

Дискретный выход нет

Присоединение со стороны датчика DIN 43650 (IP65)
Присоединение со стороны разъема DIN 43650 (IP65)
Ед. измерения (нанесено на приборе) бар

Лицевая панель стандартная

Исполнение стандартное (адаптирован к эксплуатации в РФ)
	6
	Шт.


Примечание:
Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (ЭКВИВАЛЕНТЫ) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (АНАЛОГИ). 
Участник процедуры, предлагающий «эквивалент» либо «аналог» должен предоставить с заявкой полное техническое описание предлагаемого изделия, габаритный чертеж изделия, указать завод-изготовитель и предложить соответствующие ТУ завода-изготовителя.

2. Срок предоставления гарантии качества товара: 
Гарантийный срок на поставленный товар: гарантия изготовителя.

На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты качества и техническая документация на русском языке: паспорт изделия с указанием производителя, года выпуска и серийного номера.
Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

3. Требования к поставляемому товару: 
- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;
- товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным;
- поставляемая продукция должна быть изготовлена в 2013-2014 году;
- товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям;
- качество товара, поставляемого по договору, должно соответствовать действующим стандартам и техническим регламентам страны Поставщика или корпоративным стандартам фирмы-изготовителя;

- наличие сертификата качества  ISO.
4. Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых  услуг: 
- продукция должна быть свободна от экспортных ограничений.
Исп. Муругов Р.В. 23046
Р.М. 1 17.12.2013 года









