Федеральное государственное унитарное предприятие

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

Вопрос (20 июля 2015 г. 09:20): В техническом задании ведомость 6 подраздел «Кабельная продукция» продублированы позиции из подраздела «Лотки пластиковые». Прошу уточнить объем и вид кабельной продукции по ведомости работ раздел 1 здание 1.

Ответ: (21 июля 2015 г.) В связи с допущенной ошибкой внесены изменения в ведомость объемов работ № 6 раздел 1 «Кабельная продукция» Том 2 Технической части. Извещение о внесении изменений опубликовано на официальных сайтах.